ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  СГУПС

_____________В.Д.Верескун

“14 " апреля             2008г.

КОНКУРСНАЯ      ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ    КОНКУРС

№ 10 -ТТЖТ

на  право  заключения  государственного  контракта

на  Текущий ремонт помещений  Томского техникума железнодорожного

транспорта филиала СГУПС .

| Согласовано: | Проректор по АХР _________________В.И.Шелеметев |
| --- | --- |
|  | Начальник ПЭУ ________________ Е.Н.Хамидуллина |
| Документацию подготовил | _______________________С.А.Хомяк |
| Техническое задание подготовил | _______________Т.М.Губайдуллина |
| Ответственный за исполнение | _________________Л.В.Сорокина Тел.(83822) 79-88-55, 65-67-58 |

г. Новосибирск , 2008г.

Конкурсные  торги

Информационно-аналитический бюллетень

“14”  апреля 2008г.                                                                                 № 10-ТТЖТ

Извещение № ___10-ТТЖТ______

Извещение о проведении открытого конкурса

На :Право заключить государственный контракт на Текущий ремонт помещений Томского техникума железнодорожного транспорта филиала СГУПС.

- Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения  (далее - Заказчик)

настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить государственный контракт: Текущий ремонт помещений Томского техникума железнодорожного транспорта филиала СГУПС.

Лот № 1. Текущий ремонт общежития Томского техникума железнодорожного транспорта.

Лот № 2. Текущий ремонт столовой Томского техникума железнодорожного транспорта.

Лот № 3. Текущий ремонт запасных выходов учебного корпуса ТТЖТ – филиала СГУПС.

Лот № 4. Текущий ремонт учебных кабинетов  в учебном корпусе ТТЖТ – филиала СГУПС.

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191, к.105б;

Контактное лицо  Хомяк Сергей Александрович тел. (383) 328-05-82, E-mail xsa@stu.ru

2.   Начальная  максимальная цена контракта:

Лот №1      1 100 000  рублей

Лот №2        1 450 000 рублей

Лот №3        355 000 рублей.

Лот №4        460 000 рублей.

3.Для получения конкурсной документации Вы можете  до “_14_” мая 2008г.

в письменной форме обратиться к Заказчику, по адресу: 630049  г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б  с просьбой предоставить комплект конкурсной документации . Конкурсная документация может быть получена лично по вышеуказанному адресу или на официальном сайте www. zakupki.gov.ru  либо, по Вашей просьбе, отправлена по электронной почте. Взимание платы за предоставление конкурсной документации не установлено.

4.Конверты с заявками  на участие  в конкурсе будут вскрыты и будет открыт доступ к

поданным в форме электронного документа Заявкам по вышеуказанному

адресу Заказчика “_14_” мая 2008г. в _14_ часов 00 минут по местному времени.

5.  Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее “ _23_ ” мая 2008 года по адресу 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВККЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ИУК)…………………………………………………………………………………………….….3

А. Введение………………………………………………………………………………………...........3

Статья 1. Общие положения.…………………………………………………………………………………..3

Статья 2. Участники размещения заказа …………………………………………………………...………...3

Статья 3. Одна Заявка от каждого участника………………………………………………………………...3

Статья 4. Затраты на участие в конкурсе………………………………………………………………..……3

Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения конкурса………………………..……………... …..3

Б.  Конкурсная документация……………………………………………………………….…………3

Статья 6. Содержание конкурсной документации………………………………………………….….........3,4

Статья 7. Разъяснение Конкурсной документации……………………………………………….…………4

Статья 8. Внесение изменений в Конкурсную документацию…………………………………….……….4

В.   Подготовка Заявки на участие в конкурсе………………………………….........4

Статья 9. Язык Заявки на участие в конкурсе…….………………………………………………………...4

Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе…………………………………...4,5

Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа……..……………………………………………5

Статья 12. Таблица цен………………………………………………………………………..........................5

Статья 13. Валюта Заявки на участие в конкурсе…………………………………………………………...5

Статья 14. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе………………………………………………..........6

Статья 15. Оформление  Заявки на участие в конкурсе……………………….……………………………6

Г.   Подача Заявок на участие в конкурсе…………………………………………………..…………6

Статья 16. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в конкурсе…..........................6

Статья 17. Подача и прием Заявок на участие в конкурсе………………………………….........................6

Статья 18. Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе…………………………………...7

Статья19. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи Заявок…………..7

Статья 20.Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв…………………………………………...7

Д.  Вскрытие и оценка Заявок на участие в конкурсе………………………………………………..7

Статья 21. Конкурсная комиссия…………………………………………………………………………….7

Статья 22. Вскрытие Заявок на участие в конкурсе………………………………………………………7,8

Статья 23. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе……………………………………………………8

Статья24Оценка и сопоставление Заявок на участие конкурсе………………………………………….8,9

Е.   Заключение Государственного контракта………………………………………………………..9

Статья 25. Уведомление о присуждении государственного контракта…………………………………...9

Статья 26. Срок подписания государственного контракта…………………………………………………9

Статья 27. Уклонение от заключения государственного контракта…………………………………….....9

Статья 28. Обеспечение исполнения государственного контракта……………………………………….10

Статья 29. Признание конкурса несостоявшимся……………………………………………………….....10

Статья 30. Право на обжалование…………………………………………………………………………...10

Форма №1.Запрос на разъяснение конкурсной документации…………………………………………....11

Форма №2. Уведомление об отзыве заявки………………………………………………………………...12

Форма №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе………13

Форма №4. Уведомление о признании Участника конкурса победителем Конкурса……………...……14

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

…….. ……………………………………………………………………………..……………………………15-17

РАЗДЕЛ 3. ЗАКАЗ НА ТОВАРЫ ,  УСЛУГИ , РАБОТЫ………………………………………,18-19

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТОВАРА…………………………………….

РАЗДЕЛ 5.  КОНКУРСНАЯ  ЗАЯВКА……………………………………………………………....

Форма №5. Заявка на участие в конкурсе………………………………………………………………....20

Форма №6. Таблица цен……………………………………………………………………………………21

Форма №7. Общие сведения об Участнике размещения заказа…………………………………………22

Форма №8. Гарантийное  обслуживание………………………………………………………………….23

Форма №9. Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе…………………….24

Проект государственного контракта…………………………………………………………………...25-27

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ  О  ПОДГОТОВКЕ  ЗАЯВОК  ДЛЯ   УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ.    (ИУК)

А. Введение

Статья 1. Общие положения

  - Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты   настоящей Конкурсной документации, располагает средствами федерального бюджета  и намеревается разместить заказ на поставки товаров, услуги, работы для государственных нужд, путем проведения открытого Конкурса. Предмет конкурса указан в пункте 1 Информационной карты  настоящей Конкурсной документации.

  - Заказчик устанавливает максимально стартовую цену государственного контракта , как указано в пункте 2  Информационной карты   и в Извещении о проведении открытого конкурса.

  - Заказчик будет информировать о ходе проведения Конкурса посредством  размещения на Официальном сайте,  как указано в пункте 3 Информационной карты .

Статья 2. Участники размещения заказа

2.1. Участником размещения заказа являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Статья 3. Одна Заявка от каждого участника

3.1. Каждый Участник размещения заказа может подать по Предмету конкурса (или лоту) только одну Заявку на участие в конкурсе. В случае, если Участник размещения заказа подает более одной Заявки на участие в конкурсе, все Заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

Статья  4. Затраты на участие в Конкурсе

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик ни в каком случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения конкурса

5.1. Заказчик вправе  отказаться от проведения настоящего Конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе, как указано в Информационной карте, не неся при этом никаких обязательств перед участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается  на Официальном сайте, указанном в Информационной карте, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

5.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия  решения об отказе о проведении конкурса, заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, на которых не указаны почтовый адрес, сведения о месте жительства и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Б. Конкурсная документация

Статья 6. Содержание конкурсной документации

  - Необходимые товары , услуги , работы, процедуры проведения Конкурса и условия

государственного контракта изложены в настоящей Конкурсной документации. Конкурсная документация включает в себя :

- Инструкцию о подготовке заявок для участия в конкурсе (ИУК) включая :

-  Форму №1. Запрос на разъяснение конкурсной документации;

- Форму №2. Уведомление об отзыве Заявки;

-Форму №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками;

2.  Информационная карта ;

3.  Заказ на товары, услуги , работы;

4.  Технические характеристики товара;

5.  Форму Конкурсной заявки включая;

-Форму №5. Заявка на участие в конкурсе;

-Форма №6. Таблица цен;

-Форму №7. Общие сведения об Участнике размещения заказа;

-Форму №8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

6.Форма №9. Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

7.  Проект государственного контракта.

6.2. Конкурсная документация предоставляется Участнику размещения заказа на основании заявления, поданного   в письменной форме, в том числе в форме электронного  документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация представляется в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставления Конкурсной документации (если такая плата была установлена в Извещения о проведении открытого конкурса). Получение Участником размещения заказа Конкурсной документации иным способом (в том числе с Официального сайта) снимает с Заказчика ответственность перед таким Участником размещения заказа за достоверность информации об условиях  и порядке проведения настоящего Конкурса.

Статья 7. Разъяснение Конкурсной документации

7.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении  положений настоящей Конкурсной документации. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок, предусмотренного  пунктом 10 Информационной карты.

7.2. Заказчик направляет  разъяснения положений настоящей Конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа в течение 2-х дней со дня поступления запроса.

7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей Конкурсной документации Заказчик размещает на Официальном сайте, указанном в Информационной карте, данное разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Статья 8. Внесение изменений в Конкурсную документацию

8.1. Заказчик вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, предусмотренной  пунктом 10 Информационной карте.

8.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию Заказчик размещает эти изменения на Официальном сайте, указанном в Информационной карты.

8.3. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию Заказчик направляет эти изменения в письменной форме или в форме электронного документа всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

В. Подготовка  Заявки на участие в конкурсе

Статья 9. Язык Заявки на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в конкурсе, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 4 Информационной карты. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет

прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 4 Информационной карты , заверенный печатью Участника размещения заказа. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

Статья 10. Документация , входящая в Заявку на участие в конкурсе

10.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена Участником размещения заказа в соответствии с образцами форм (форма 5) и должна  включать помимо самой заявки:

(а)  Предложение  (в свободной форме)  о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,  и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта, , о цене единицы товара, услуги, запасных частей, в форме Таблицы цен, заполняемой в соответствии со статьей 12  ИУК, при размещении заказа на определенные законом товаров, работы и услуги;

(b)  Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой  выписки (для

индивидуальных предпринимателей), выданные не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

c)   Документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае, если Заявка на участие в конкурсе подписывается первым лицом Участника размещения заказа, то предоставляется копия документа о назначении первого лица;

(d) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если эти требования установлены к  товаром, работам, услугам,  являющимися предметом Конкурса и предусмотрены ИУК;

(e)  Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если такое Обеспечение предусмотрено ИУК.

(f)  Нотариально заверенная копия лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ , оказание услуг), и такие товары (работы , услуги) являются предметом конкурса ;

(g)    Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в ИУК указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа.

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе , может быть уточнена в пункте 5 Информационной карты.

10.2  Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных  в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или  о Предмете конкурса (товарах , работах , услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа

11.1  Участник размещения заказа, претендующий на заключение государственного контракта должен соответствовать следующим требованиям :

(a)   наличие соответствующей (их) лицензий , в том случае если вид деятельности , связанный с Предметом конкурса , подлежит обязательному лицензированию ;

(b)  не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или  не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица , индивидуального предпринимателя процедуры банкротства ;

(c)  не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях , на день рассмотрения Заявки на участие в конкурсе , в соответствии со Статьей 23  ИУК настоящей Конкурсной документации ;

(d)  отсутствие у Участника размещения заказа задолженности  по начисленным налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год , предшествующий году проведения настоящего Конкурса , размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.2   Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям , указанным в пунктах (b)-(d)

Статьи 10.1  настоящей Конкурсной документации осуществляется Заказчиком.

Статья 12.  Таблица  цен

12.1   Участник должен  заполнить Таблицу цен по каждому лоту в отдельности (Форма №6.  Таблица цен  “Конкурсная заявка” Конкурсной документации.)

12.2.   Цены, приводимые в Таблице цен, должны включать в себя стоимость товара, услуг. работ оплату всех налогов и сборов, стоимость транспортировки до места поставки, как указано в Разделе 3 “Заказ на товары и услуги”.

12.3.  Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения государственного контракта и не меняться ни при каких обстоятельствах.

Статья 13.  Валюта Заявки на участие в конкурсе

13.1.  Цены должны быть выражены в валюте , указанной в пункте  6   Информационной карты.

13.2. В случае заключения государственного контракта с Участником размещения заказа платежи будут осуществляться  в российских рублях.

Статья 14.  Обеспечение Заявки на участие в конкурсе

14.1  Заказчиком может быть установлено требование о внесении Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе, как указано в пункте 8

Информационной карты.  Размер обеспечения Заявки на участие в конкурсе устанавливается Извещением о проведении открытого конкурса и в пункте 8  Информационной карты.

14.2. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе удерживается в случае, если Участник размещения заказа признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии со Статьей 28 ИУК настоящей Конкурсной документации.

14.3. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 5 дней:

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участия в конкурсе Участнику размещения заказа, чья Заявка на участие в конкурсе была признана опоздавшей, в соответствии со Статьей 19  ИУК настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию  в Конкурсе, в соответствии со Статьей 23 ИУК настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителем конкурса (или Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер), в соответствии со Статьей 24 ИУК настоящей Конкурсной документации;

- со дня заключения государственного контракта Победителю конкурса (а также Участнику

конкурса, Заявка на участие в конкурсе которого заняла второе место), в соответствии со

Статьей 26 ИУК настоящей Конкурсной документации;

(е)    со дня поступления заказчику уведомления от участника конкурса об отзыве заявки на

участие в конкурсе;

(f)    со дня заключения государственного контракта с единственным участником размещения

заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса.

Статья 15.  Оформление  Заявки на участие в конкурсе

15.1   Участник размещения заказа должен подготовить Заявку на участие в конкурсе и представить оригинал , состоящий из отдельных компонентов , приведенных в Статье 10    ИУК , и количество копий Заявок на участие в конкурсе , указанное в пункте 9   Информационной карты, четко указав на каждой, соответственно,  “ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ” или “КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ” .  В случае расхождения между ними, преимущество будет иметь оригинал.

15.2.   Оригинал Заявки на участие в конкурсе должен быть отпечатан и подписан Участником или лицом (лицами), имеющим (и)  полномочия на осуществление соответствующих действий от имени Участника размещения заказа, и заверен печатью Участника.  Все страницы заявки на участие в конкурсе, включая приложения, предусмотренные ст.10 ИУК, должны быть парафированы лицом, подписывающим Заявку на участие в конкурсе.

15.3. Исправления , подчистки, приписки в тексте Заявки и документов, прилагаемых к ней в соответствии со ст.10 ИУК, недопустимы, за исключением случая, когда они парафированы лицом, подавшим Заявку на участие в конкурсе.

Г. Подача Заявок на участие в конкурсе

Статья 16. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в конкурсе

16.1. Участник размещения заказа должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие в конкурсе в разные конверты, пометив их соответственно “ОРИГИНАЛ” и “КОПИЯ”. После этого конверт с оригиналом Заявки на участие в конкурсе и все конверты с копиями Заявки на участие в конкурсе запечатываются во внешний конверт.

16.2.  Внутренние и наружный конверты должны :

(a) быть адресованы Заказчику   по адресу , указанному в пункте 1 Информационной карты  ;

(b) содержать следующую информацию :

-   номер и дату Конкурса , указанные на титульном листе настоящей Конкурсной документации ;

предмет конкурса , номер и наименование Лота , указанные в пункте 1 Информационной карты ИУК;

слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО (вставить время и дату в соответствии с пунктом  10  Информационной

карты ) ”.

16.3    На внутренних конвертах необходимо указывать также наименование (для юридического лица) или

фамилию, имя , отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника размещения заказа для того , чтобы можно было вернуть Заявку на участие в конкурсе , если она будет объявлена “опоздавшей”.

Если наружный конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями пунктов 16.2 и16.3 ИУК, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Статья 17.  Подача и прием Заявок на участие в конкурсе

17.1.  Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе , оформленные в соответствии с настоящей Конкурсной документацией подаются по адресу , указанному в пункте 1 Информационной карты .

17.2.   Заказчик регистрирует поступившие Заявки на участие в конкурсе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает лицу,

представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

17.3 При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Статья 18.  Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе

18.1.   Все Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и времени, указанном в пункте 10 Информационной карты  в качестве даты и времени Вскрытия конвертов.

18.2.   Датой подачи Заявок на участие в конкурсе будет считаться дата получения Заказчиком конверта с Заявкой на участие в конкурсе.

18.3. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе на более поздний срок, внеся изменения в Конкурсную документацию в соответствии со Статьей 9 ИУК; в этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников размещения заказа продлевается с учетом измененной окончательной даты.

Статья 19. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи Заявок

19.1. Все Заявками на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

Статья 20. Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв

20.1. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в электронной форме документам заявкам на участие в конкурсе, определенного  п. 10 Информационной карты.

20.2.   Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме №2 «Уведомление об отзыве Заявки» при его направлении Заказчику до момента вскрытия конвертов или заявлено непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками.

20.3.  Оформление, опечатывание и маркировка изменений Заявки на участие в конкурсе производится в соответствующем порядке предусмотренном для Заявки на участие в конкурсе, указанным в Статьях 16-18 ИУК настоящей Конкурсной документации. Внутренний и внешний конверт с изменениями к Заявке на участие в конкурсе должен содержать надпись «ИЗМЕНЕНИЯ».

Д. Вскрытие и оценка Заявок на участие в конкурсе

Статья 21. Конкурсная комиссия

21.1.Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе.

Статья 22. Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

22.1. Участники размещения заказа, пожелавшие принять участие в процедуре Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны зарегистрироваться у секретаря конкурсной комиссии, не позднее времени вскрытия конвертов с Заявками на участие  в конкурсе и иметь при себе надлежаще оформленную доверенность на право участие в процедуре вскрытия конвертов.

22.2. До момента  вскрытия конвертов с Заявками  на участие в конкурсе и  открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе Конкурсная комиссия объявляет присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в конкурсе.

Подача, изменение или отзыв Заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со Статьями 16-20 ИУК настоящей Конкурсной документации.

22.3. Первыми вскрываются конверты с надписью «ИЗМЕНЕНИЯ» и объявляется только наименование Участника, от которого получены изменения к Заявке на участие в конкурсе. Остальная информация объявляется только после вскрытия основного конверта с Заявкой Участника, от которого поступили изменения к заявке.   Остальные конверты вскрываются в порядке их регистрации

22.4. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе и осуществлении открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявок на участие в конкурсе  объявляются следующие сведения, содержащиеся в заявке: наименование (для юридического лица), имя, фамилия, отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе ни одна Заявка на участие в конкурсе не может быть отклонена.

22.5. Заявки на участие в конкурсе, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время Вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения и оценки, независимо от обстоятельств.

22.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе и осуществляет аудиозапись данной процедуры. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе размещается на Официальном сайте, указанном в Информационной карте, в течение дня, следующего после дня подписания.

22.7. Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

Статья 23. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе

23.1.  Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям Конкурсной документации , и соответствия Участников  размещения заказа требованиям, установленным Cтатей 11  ИУК настоящей Конкурсной документации. Срок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

23.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией  принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании  Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

23.3.  Основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе являются :

(a)    непредставление определенных Статей 10,11  ИУК настоящей Конкурсной документации

требуемых  документов  либо наличие в таких документах недостоверных сведений об

Участнике  размещения заказа или товарах (работах , услугах)  соответственно на поставку

(выполнение, оказание)   которых размещается заказ;

(b)    несоответствие Участника размещения заказа требованиям, предусмотренных Статьей 11

ИУК настоящей Конкурсной документации;

- невнесение денежных средств в качестве Обеспечения заявки на участие в конкурсе, в      соответствии со Статьей 14  ИУК настоящей Конкурсной документации, если такое требование было установлено  в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей Конкурсной документации;

- несоответствие Заявки на участие конкурсе требованиям Конкурсной документации .

23.4. Результаты рассмотрения Заявок на участие в конкурсе вносятся в Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок будет размещен на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК.

23.5. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе направляются Уведомления о принятых Конкурсной комиссией

решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Статья 24. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе

24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в конкурсе, поданных Участником размещения заказа , признанными Участниками конкурса, в соответствии со Статьей 23  ИУК настоящей Конкурсной документации.

24.2.  Оценка и сопоставлении Заявок на участие в конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в пункте 11  Информационной карты  .

24.3.   При оценке Заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия  принимает во внимание ошибки и/или неточности  в следующем порядке:

- если есть расхождение между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами;

- если информация ( в том числе информация о цене), указанная в Заявке не совпадает с информацией, указанной в Таблице цен и/или других документах, являющихся неотъемлемой частью Заявки, предпочтение будет отдаваться информации, указанной в Заявке;

Заказчик в течение 1 дня после выявления ошибки в Заявка на участие в конкурсе известит Участника конкурса о выявленных ошибках. При этом ни Заказчик, ни Участник конкурса не имеют право вносить изменения или уточнения в Заявку.

24.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения государственного контракта присваивается первый номер.

24.5. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

24.6. Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вносятся в Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе. Указанный Протокол в течение  дня следующего после дня подписания протокола размещается на Официальном сайте.

24.7. Любой Участник конкурса после  размещения на Официальном сайте Протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить Заказчику в письменном виде или в форме электронного документа, Запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса предоставит участнику конкурса в письменном виде или в форме электронного документа соответствующее разъяснение .

Е. Заключение государственного контракта

Статья 25.  Уведомление о присуждении государственного контракта

25.1. Государственный контракт заключается с Участником конкурса на условиях, указанных в Заявке, поданной Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт и условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации.

25.2. В течение 3-х дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе  Победителю конкурса обязан самостоятельно получить  у Заказчика:

- один экземпляр Протокола оценки и сопоставления заявок;

- проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных Победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе, в Проект контракта, прилагаемый к настоящей Конкурсной документации. При этом Победитель должен своевременно подписать государственный контракт и вернуть его Заказчику.

25.3. В случае если Победителем является иногородний Участник размещения заказа, то проект государственного контракта передается Заказчиком уполномоченному представителю такого Участника или направляется в адрес Участника электронной почтой или заказным письмом. При этом Участник должен подписать полученный им государственный контракт и вернуть его Заказчику в установленный законом срок.

Статья 26.  Срок подписания государственного контракта

26.1. Государственный контракт может быть заключен не ранее 10-ти дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

26.2. В случае, если Победитель конкурса в установленный 20-ти дневным сроком не представит Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии со Статьей 26.1, а также Обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Статья 27. Уклонение от заключения государственного контракта

27.1. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе заключить государственный контракта с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным, а данный Участник конкурса приобретает права и обязанности Победителя конкурса. В этом случае, сроки

подписания государственного контракта, предусмотренные Статьей 26 ИУК, и предоставления Обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренные Статьей 28 ИУК продлеваются на 5 дней.

27.2. В случае, если Победитель конкурса или Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о  понуждении Победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта.

Статья 28.  Обеспечение исполнения государственного контракта

28.1. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, согласно Извещению о проведении открытого конкурса и пункте 12 Информационной карты настоящей Конкурсной документации, Победитель конкурса перед подписанием государственного контракта должен предоставить Обеспечение исполнения государственного контракта.

28.2. В качестве способа обеспечения исполнения государственного контракта могут выступать безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств том числе в форме вклада (депозита) в размере Обеспечения исполнения государственного контракта. Способ обеспечения исполнения государственного контракта, из вышеперечисленных, определяется Участником конкурса самостоятельно.

28.3. Размер Обеспечения исполнения государственного контракта указан в Извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 12 Информационной карты   настоящей Конкурсной документации.

28.4. Если Победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт является бюджетное учреждение, предоставление Обеспечения исполнения контракта не требуется.

28.5. Обеспечение исполнения государственного контракта возвращается после исполнения всех обязательств по государственному контракту со стороны Участника конкурса, с которым был заключен государственный контракт.

Статья 29.  Признание конкурса несостоявшимся

29.1. Конкурса признается несостоявшимся в случаях, если:

- после окончания Срока подачи заявок на участие в конкурсе, определенного п.10 информационной карты настоящей Конкурсной документации на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна Заявка на участие в конкурсе;

- на основании результатов рассмотрения заявок, в соответствии со Статьей 23 ИУК настоящей Конкурсной документации, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа.

29.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе,  признан Участником конкурса, Заказчик заключает государственный контракт с таким Участником конкурса на условиях, указанных в поданной им заявке и  такой Участник конкурса приобретает  права и обязанности Победителя конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. При этом, цена государственного контракта не должна превышать Начальную цену контракта, указанную в пункте 2 Информационной карты  настоящей Конкурсной документации.

Статья 30.  Право на обжалование

30.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участники

размещения заказа имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

30.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в судебном порядке.

Форма №1. Запрос на разъяснение конкурсной документации

№_______

“__”_________200_г.                                                             В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Уважаемые  господа !

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации №___  от

“___” __________ 2008г. на право заключения государственного контракта на ________________________________________________________________________ ;

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции Участникам, информационная карта и т.д) | Ссылки на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить :

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

_____________________________________________________________________________

(должность , подпись, расшифровка подписи)

### Форма № 2. Уведомление об  отзыве Заявки

В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

№_____________

«___»______2008 г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в конкурсе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [указывается наименование организации] уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на поставку [указывается предмет конкурса, номер и дата издания конкурсной документации] и направляет своего сотрудника [ указывается Ф.И.О., должность], которому доверяет забрать свою Заявку на участие в конкурсе.

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов

с Заявками на участие в конкурсе

№_________

“___”__________ 2008г.                                               В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

Направление на процедуру

Вскрытия конвертов с Заявками

на участие в конкурсе

Уважаемые  господа !

Настоящим письмом (наименование организации) направляет своего сотрудника

______________________________  (Ф.И.О., должность) на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе №____ от “___” ________ 2008г. на право заключить государственный контракт на _______________________________________

(действительно при предъявлении удостоверения личности)

С уважением,

_____________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  ИНСТРУКЦИИ  УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА

Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса – информационная карта ИУК – является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и дополняет собой положения Инструкции Участникам Конкурса (ИУК). Информационная карта имеет преобладающую силу.

| № п/п | Ссылки на Статью ИУК | Наименования |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИУК 1.1 | Заказчик : Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 Время работы Заказчика : в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному времени кроме субботы и воскресенья. Контактные лица : а) по вопросам проведения конкурса : Хомяк Сергей Александрович, Печко Елена Ивановна т(8383) 328-05-82 Предмет Конкурса – Текущий ремонт помещений Томского техникума железнодорожного транспорта филиала СГУПС Лот № 1. Текущий ремонт общежития Томского техникума железнодорожного транспорта. Лот № 2. Текущий ремонт столовой Томского техникума железнодорожного транспорта. Лот № 3. Текущий ремонт запасных выходов учебного корпуса ТТЖТ – филиала СГУПС. Лот № 4. Текущий ремонт учебных кабинетов в учебном корпусе ТТЖТ – филиала СГУПС |
| 2. | ИУК 1.2 | Максимальная стартовая цена контракта: Лот №1 1 100 00 рублей Лот №2 1 450 000 рублей Лот №3 355 000 рублей. Лот №4 460 000 рублей. |
| 3. | ИУК 1.3 | Официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru |
| 4. | ИУК 9.1 | Язык Заявки на участие в конкурсе : Русский Язык перевода : Русский |
| 5. | ИУК 10.1 | Уточнения к документации , входящей в Заявку на участие в конкурсе : 1. Для ускорения процедур рассмотрения , оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Заказчик просит предоставить также следующую документацию : - заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний завершенный период (для юридических лиц , работающие не по упрощенной системе налогообложения) ; - Акт сверки налоговых платежей , выданный налоговым органом за отчетный период. 2. Локальный сметный расчет, составленный базисно-индексным методом в ТЕР, в двух уровнях цен, 3. Лицензию на право проведения работ по предмету конкурса. |
| 6. | ИУК 13.1 | Валюта Заявок : Российские рубли. |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата, 70% по факту выполнения работ и подписания приемо-сдаточных актов |
| 8. | ИУК 14.1 | Обеспечение Заявки на участие в конкурсе : не предусматривается |
| 9. | ИУК 15.1 | Количество копий: 1 (одна) |
| 10. | ИУК 18.1 ИУК 22.1 | Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: “ _14_” мая 2008г. в 13 час.50 мин. (время местное) Время вскрытия Заявок на участие в конкурсе : “_14_” мая 2008г. в 14 час. 00 мин. (время местное) По адресу Заказчика (корпус 1 к.105б) |
| 11. | ИУК 24.2 | Цена контракта; Критерии оценки заявок на участие в конкурс: Качественные характеристики товара, качества работ, услуг; Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; Порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Цена контракта (ЦК). В соответствии с Информационно-аналитическим бюллетенем. Заявка с наименьшей ценой принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=Х/У*100 при этом максимальное количество баллов по сроку контракта = 100 баллов. 1)Качественные характеристики (КХ) - соответствуют требованиям заказчика – 100 баллов. 2) Сроки выполнения (СВ) Заявка с наименьшим сроком принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=Х/У*100 при этом максимальное количество баллов по сроку контракта = 100 баллов. 3) Срок предоставления гарантии качества, товара, работ, услуг (ГК) В соответствии с Информационно-аналитическим бюллетенем. Заявка с наибольшим гарантийным сроком принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается гарантийный срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=У/Х*100 при этом максимальное количество баллов по гарантийному сроку контракта =100 баллов. 4) Определение суммарного балла (СБ) Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов с применением значений (весовых) коэффициентов. СБ= (ЦК)*0.5+ (КХ)*0.2+(СВ)*0.2 +(ГК)*0.1 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявка на участие в конкурсе в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (получившей максимальный суммарный балл), присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие присвоен первый порядковый номер. |
| 12. | ИУК 28.4 | Обеспечение контракта : не предусмотрено |
| 13 |  | Требования к гарантии: не более 5- ти лет |
| 14 |  | Место, условия и сроки выполнения работ: Лот № 1. г.Томск пер. Переездный 3, не более 40 дней после заключения государственного контракта. Лот № 2. г.Томск пер. Переездный 3, не более 40 дней после заключения государственного контракта. Лот № 3. г.Томск пер. Переездный 1, не более 40 дней после заключения государственного контракта. Лот № 4. г.Томск пер. Переездный 1, не более 40 дней после заключения государственного контракта. |
| 15 |  | Возможность увеличения количества товара при заключении контракта: не предусмотрено/ предусмотрено |
| 16 |  | Возможность изменения объема и цены контракта во время его исполнения: не предусмотрено/ предусмотрено до 10% |

Раздел 4. Технические характеристики

Лот № 1.  Текущий ремонт общежития ТТЖТ – филиала

Объект: Здание общежития ТТЖТ по пер. Переездный 3, в г.Томске

Дефектная ведомость

Текущий ремонт общежития ТТЖТ- филиала СГУПС по адресу пер.Переездный, 3 в г. Томске

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. Душевая третьего этажа. |
| 1.Общестроительные работы. |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.1905 |
| 2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.23 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.217 |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0378 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.02 |
| 6 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0.1 |
| 7 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.64 |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.035 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров: дальность 15 км, класс груза 1 | т | 3.5 |
| 10 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 1.5 |
| 11 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм (выравнивание под гидроизоляцию) | 100 м2 | 0.1905 |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 0.24 |
| 13 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 | 0.24 |
| 14 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1905 |
| 15 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 # h=80мм | 100 м2 | 0.1905 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.1905 |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.856 |
| 18 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.856 |
| 19 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников | 100 м2 | 0.1905 |
| 20 | Листы гипсокартонные гкл 12,5 мм | м2 | -21.78 |
| 21 | Панели пластиковые, размером 2700Х250 мм, глянцевая | м2 | 21.78 |
| 2.Канализация. |
| 22 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.1 |
| 23 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 24 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м | 0.07 |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.1 |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0.1 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.035 |
| 28 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | врезка | 2 |
| 29 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм | воронка | 5 |
| 30 | Фасонные части для пластиковой канализации. отводы диаметром 110 мм длиной 30 мм | шт | 1 |
| 31 | Фасонные части для пластиковой канализации. тройники диаметром 110/100 мм длиной 45 мм | шт | 5 |
| 32 | Фасонные части для пластиковой канализации. переходы диаметром 110 мм | шт | 2 |
| 3.Электрика. |
| 33 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.28 |
| 34 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.3 |
| 35 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100шт. | 0.04 |
| 36 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.01 |
| 37 | Кабель силовой ввгнг 3Х2,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.02 |
| 38 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 28 |
| 39 | Светильник потолочный с лампами накаливания | шт | 4 |
| РАЗДЕЛ II. Душевая четвёртого этажа. |
| 1.Общестроительные работы. |
| 40 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.1905 |
| 41 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.23 |
| 42 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.217 |
| 43 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0378 |
| 44 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.02 |
| 45 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0.1 |
| 46 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.64 |
| 47 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.035 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров: дальность 15 км, класс груза 1 | т | 3.5 |
| 49 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 1.5 |
| 50 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм (выравнивание под гидроизоляцию) | 100 м2 | 0.1905 |
| 51 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 0.24 |
| 52 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 | 0.24 |
| 53 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1905 |
| 54 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 # h=80мм | 100 м2 | 0.1905 |
| 55 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.1905 |
| 56 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.856 |
| 57 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.856 |
| 58 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников | 100 м2 | 0.1905 |
| 59 | Листы гипсокартонные гкл 12,5 мм | м2 | -21.78 |
| 60 | Панели пластиковые, размером 2700Х250 мм, | м2 | 21.78 |
| 2.Канализация. |
| 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.1 |
| 62 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 63 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м | 0.07 |
| 64 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.1 |
| 65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0.1 |
| 66 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.035 |
| 67 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | врезка | 2 |
| 68 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм | воронка | 5 |
| 69 | Фасонные части для пластиковой канализации. отводы диаметром 110 мм длиной 30 мм | шт | 1 |
| 70 | Фасонные части для пластиковой канализации. тройники диаметром 110/100 мм длиной 45 мм | шт | 5 |
| 71 | Фасонные части для пластиковой канализации. переходы диаметром 110 мм | шт | 2 |
| 3.Электрика. |
| 72 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.28 |
| 73 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.3 |
| 74 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100шт. | 0.04 |
| 75 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.01 |
| 76 | Кабель силовой ввгнг 3Х2,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.02 |
| 77 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 28 |
| 78 | Светильник потолочный с лампами накаливания | шт | 4 |
| РАЗДЕЛ III. Коридоров, мест общего пользования и помещений подвала. |
| 79 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 3.5 |
| 80 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен мат=0 | 100 м2 | 3.5 |
| 81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен мат=0 | 100м2 | 14 |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен мат=0 | 100м2 | 7.5 |
| РАЗДЕЛ IV. Кровля. |
| 83 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м2 | 0.6 |
| 84 | Шурупы с полукруглой головкой 5Х70 мм | т | 0.01 |
| 85 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0.2 |
| 86 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 0.6 |
| 87 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.2 |
| 88 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.072 |
| 89 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м | 0.45 |
| 90 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 0.2 |
| 91 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.2 |
| 92 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | 1 м3 | 0.15 |
| РАЗДЕЛ V. Фасад. |
| 93 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек | 100 м2 | 0.43 |
| 94 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.075 |
| 95 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.09 |
| 96 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 0.09 |
| 97 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 | 0.34 |
| 98 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.43 |
| 99 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.43 |
| 100 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1.12 |
| 101 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100м2 | 0.43 |

Составил:                                                                                           Проверил:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

на выполнение подрядных работ

г. ____________     	                                                 от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ТТЖТ-филиал СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании нотариальной доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса______по_лоту №1, в соответствии с протоколом _______________.,заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: текущий ремонт общежития Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, расположенного по адресу: г.Томск, пер.Переездный, д.3.

1.3.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, который должен быть составлен в соответствии с дефектной ведомостью, заявленной в конкурсной документации Заказчика. Локально-сметный расчет подписывается полномочными представителями сторон и является неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет ________________  рублей ( _________) , в том числе НДС.

2.2. Если в процессе производства работ возникает потребность в дополнительных работах, предусмотренных контрактом, а также не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением основных работ по предмету контракта или прекращается потребность в предусмотренной контрактом части работ,   «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком»  вправе изменить объем работ, предусмотренных контрактом и пропорциональноему цену контракта, но не более чем на  10%  от объема и цены контракта.  В этом случае    составляется   соответствующий двусторонний акт.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта сторонами.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% стоимости работ производится  «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 40 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.4.  настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. В случае нецелевого использования денежных средств, авансируемых «Заказчиком» для оплаты работ по настоящему контракту, «Подрядчик» в месячный срок со дня установления данного факта уплачивает «Заказчику» неустойку в процентном размере от использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день перечисления денежных средств.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы в течение 5 (пяти) лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес:г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (С/С 40503810020) ТТЖТ-филиал СГУПС л/с |
| --- | --- |
| Подпись____________________ ( ____________) М.П. | Подпись_________________ ( Сорокина Л.В.) М.П. |

Лот № 2. Текущий ремонт столовой ТТЖТ – филиала СГУПС

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1.Обеденный зал. Общестроительные работы. |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.805 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.3 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.27 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.772 |
| 5 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников | 100 м2 | 0.19 |
| 6 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.948 |
| 7 | Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок | 100м2 | 0.948 |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.948 |
| 9 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.19 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.948 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0.19 |
| 12 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.805 |
| 13 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 # h=80мм, К=16 слой 100мм | 100 м2 | 0.805 |
| 14 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2: до 4 | 100м2 | 0.805 |
| 15 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30 | м2 | -81.305 |
| 16 | Керамический гранит 600Х600 мм | м2 | 81.305 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 1.3 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.05 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.1 |
| Электрика. |
| 20 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт. | 0.18 |
| 21 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100м | 1.2 |
| 22 | Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, с установкой ответвительных коробок | 100м | 1.2 |
| 23 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.02 |
| 24 | Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт. | 0.12 |
| 25 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами | шт | 18 |
| 26 | Светильник потолочный | шт | 12 |
| 27 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.12 |
| 28 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 100 |
| 29 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
| 30 | Коробки ответвительные влагозащищенные | шт | 2 |
| Сантехника. |
| 31 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м | 0.03 |
| 32 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.03 |
| 33 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.1 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0.2 |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.1 |
| 36 | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1 |
| 37 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | врезка | 2 |
| 38 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | врезка | 1 |
| 39 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 40 | Кран шаровой хромированный | шт | 2 |
| 41 | Фасонные части отводы диаметром 50 мм длиной 30 мм | шт | 3 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0.001 |
| РАЗДЕЛ 2. V.I.P. зал. |
| 43 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0.462 |
| 44 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.171 |
| 45 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 0.188 |
| 46 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.04 |
| 47 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.01 |
| 48 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.462 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.462 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0.198 |
| 51 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.188 |
| 52 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -19.176 |
| 53 | Линолиум полукоммерческий | м2 | 19.176 |
| 54 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.171 |
| РАЗДЕЛ 3.Раздаточный и горячий цех. |
| 55 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0378 |
| 56 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 57 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.9564 |
| 58 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 1.183 |
| 59 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.56 |
| 60 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1.462 |
| 61 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.042 |
| 62 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -4.2 |
| 63 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 2 |
| 64 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 2 |
| 65 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 10 |
| 66 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 2 |
| 67 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.02 |
| 68 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 1.405 |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.75 |
| РАЗДЕЛ 4.Мясной цех. |
| 70 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 71 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 72 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.2452 |
| 73 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.119 |
| 74 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 75 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 76 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 77 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 78 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 79 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 80 | Замочно-скобяные ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 81 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.13 |
| 82 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.358 |
| 83 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.358 |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.119 |
| РАЗДЕЛ 5.Кладовая. |
| 85 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.51 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.123 |
| 87 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.13 |
| 88 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 89 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 90 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 91 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 92 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 93 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 94 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 95 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 96 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 97 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.123 |
| 98 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.123 |
| 99 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100м2 | 0.51 |
| РАЗДЕЛ 6.Кабинет зав. столовой. |
| 100 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0.361 |
| 101 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.11 |
| 102 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.11 |
| 103 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.13 |
| 104 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 105 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 106 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 108 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 109 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 110 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 111 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 112 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 113 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.11 |
| 114 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.11 |
| 115 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.361 |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.361 |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.11 |
| 118 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.122 |
| РАЗДЕЛ 7.Моечная. |
| 119 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.3013 |
| 120 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.32 |
| 121 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.16 |
| 122 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.157 |
| 123 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 124 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 125 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 126 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 127 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 128 | Полотна дверные глухие белые, гладкие, высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 129 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 130 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 131 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 132 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.157 |
| 133 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.157 |
| 134 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.472 |
| 135 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.472 |
| 136 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.157 |
| РАЗДЕЛ 8.Гардероб. |
| 137 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.285 |
| 138 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.3 |
| 139 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.16 |
| 140 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.14 |
| 141 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 142 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 143 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 144 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 145 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 146 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 147 | Короб для дверей шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 148 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 149 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 150 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.14 |
| 151 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.14 |
| 152 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.443 |
| 153 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.443 |
| 154 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.14 |
| РАЗДЕЛ 9.Овощной цех. |
| 155 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.227 |
| 156 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.285 |
| 157 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.114 |
| 158 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.0935 |
| 159 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 160 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 161 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 162 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 163 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 164 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 165 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 166 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 167 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 168 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0935 |
| 169 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.0935 |
| 170 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.338 |
| 171 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.338 |
| 172 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.0935 |
| РАЗДЕЛ 10.Холодный склад. |
| 173 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.197 |
| 174 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.167 |
| 175 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.099 |
| 176 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.068 |
| 177 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 178 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 179 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 180 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 181 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 182 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 183 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 184 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 185 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 186 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.068 |
| 187 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.068 |
| 188 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.295 |
| 189 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.295 |
| 190 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.068 |
| РАЗДЕЛ 11.Коридор. |
| 191 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.953 |
| 192 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.33 |
| 193 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.24 |
| 194 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 195 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 196 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 197 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -2.1 |
| 198 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 1 |
| 199 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 1 |
| 201 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 5 |
| 202 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 1 |
| 203 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.24 |
| 204 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.24 |
| 205 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.33 |
| 206 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.33 |
| 207 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 | 0.36 |
| 208 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100м2 | 0.36 |
| РАЗДЕЛ 12.Сан. узел и щитовая. |
| 209 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.09 |
| 210 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.085 |
| 211 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.046 |
| 212 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.026 |
| 213 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0378 |
| 214 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 215 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.042 |
| 216 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные | м2 | -4.2 |
| 217 | Полотна дверные глухие высотой 2100 мм, шириной 900-1000 мм | шт | 2 |
| 218 | Короб для дверей высотой 2100 мм, шириной 1300 мм | шт | 2 |
| 219 | Наличник для дверей высотой 2200 мм, шириной 70 мм | шт | 10 |
| 220 | Замочно-скобяные изделия ручка-защелка дверная | шт | 2 |
| 221 | Устройство стяжек: цементных М100 толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.026 |
| 222 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.026 |
| 223 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.149 |
| 224 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.149 |
| 225 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.026 |
| 226 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0.1 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

на выполнение подрядных работ

г. ____________     	                                                 от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ТТЖТ-филиал СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании нотариальной доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса______по_лоту №2, в соответствии с протоколом _______________.,заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: текущий ремонт столовой  Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, расположенной в здании общежития  филиала по адресу: г.Томск, пер.Переездный, д.3.

1.3.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, который должен быть составлен в соответствии с дефектной ведомостью, заявленной в конкурсной документации Заказчика. Локально-сметный расчет подписывается полномочными представителями сторон и является неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет ________________  рублей ( _________) , в том числе НДС.

2.2. Если в процессе производства работ возникает потребность в дополнительных работах, предусмотренных контрактом, а также не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением основных работ по предмету контракта или прекращается потребность в предусмотренной контрактом части работ,   «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком»  вправе изменить объем работ, предусмотренных контрактом и пропорциональноему цену контракта, но не более чем на  10%  от объема и цены контракта.  В этом случае    составляется   соответствующий двусторонний акт.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта сторонами.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% стоимости работ производится  «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 40 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.4.  настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. В случае нецелевого использования денежных средств, авансируемых «Заказчиком» для оплаты работ по настоящему контракту, «Подрядчик» в месячный срок со дня установления данного факта уплачивает «Заказчику» неустойку в процентном размере от использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день перечисления денежных средств.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы в течение 5 (пяти) лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес:г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (С/С 40503810020) ТТЖТ-филиал СГУПС л/с |
| --- | --- |
| Подпись____________________ ( ____________) М.П. | Подпись_________________ ( Сорокина Л.В.) М.П. |

Лот № 3. Текущий ремонт запасных выходов учебного корпуса ТТЖТ – филиала СГУПС.

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. Запасный выход из актового зала учебного корпуса. |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.003 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.003 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 0.05 |
| 4 | Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.035 |
| 5 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | -3.5 |
| 6 | Дверь пластиковая входная (с замком и ручкой) | м2 | 3.5 |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100м2 | 0.42 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0.1 |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0.016 |
| 10 | Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0336 |
| 11 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | -3.36 |
| 12 | Дверь пластиковая входная (с замком и ручкой) | м2 | 3.36 |
| РАЗДЕЛ 2. Запасной выход из спортивного зала. |
| 13 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.003 |
| 14 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.003 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 0.05 |
| 16 | Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.035 |
| 17 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | -3.5 |
| 18 | Дверь пластиковая входная (с замком и ручкой) | м2 | 3.5 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100м2 | 0.42 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0.1 |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0.016 |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.06 |
| 23 | Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0336 |
| 24 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | -3.36 |
| 25 | Дверь пластиковая входная (с замком и ручкой) | м2 | 3.36 |
| РАЗДЕЛ 3. Запасной выход из учебного корпуса. |
| 26 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: до 4 шт. | 100 м2 | 0.05 |
| 27 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 20 | м2 | -5 |
| 28 | Керамический гранит 600Х600 мм | м2 | 5 |
| 29 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.061 |
| 30 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного | 100 м2 | 0.05 |
| 31 | Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 0.05 |
| 32 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "полиэстер" без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.0537 |
| 33 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.006 |
| 34 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.01 |
| 35 | Монтаж блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100м2 | 0.161 |
| 36 | Конструкции витражей с ординарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с расходом алюминия 10 КГ/М2 | м2 | 16.1 |
| РАЗДЕЛ 4. Фасад учебного корпуса. |
| 37 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек | 100 м2 | 0.19 |
| 38 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.15 |
| 39 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя ( до15мм) | 100 м2 | 0.15 |
| 40 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.04 |
| 41 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.19 |
| 42 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.19 |
| 43 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100м2 | 0.19 |
| 44 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0.1 |
| РАЗДЕЛ 5. Фасад лабораторного корпуса. |
| 45 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек | 100 м2 | 0.27 |
| 46 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.27 |
| 47 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (до 15мм) | 100 м2 | 0.27 |
| 48 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.27 |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.27 |
| 50 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100м2 | 0.27 |
| 51 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0.23 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

на выполнение подрядных работ

г. ____________                                                              от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ТТЖТ-филиал СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании нотариальной доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса______по_лоту №3, в соответствии с протоколом _______________.,заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: текущий ремонт запасных выходов учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, расположенного по адресу: г.Томск, пер.Переездный, д.1.

1.3.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, который должен быть составлен в соответствии с дефектной ведомостью, заявленной в конкурсной документации Заказчика. Локально-сметный расчет подписывается полномочными представителями сторон и является неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет ________________  рублей ( _________) , в том числе НДС.

2.2. Если в процессе производства работ возникает потребность в дополнительных работах, предусмотренных контрактом, а также не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением основных работ по предмету контракта или прекращается потребность в предусмотренной контрактом части работ,   «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком»  вправе изменить объем работ, предусмотренных контрактом и пропорциональноему цену контракта, но не более чем на  10%  от объема и цены контракта.  В этом случае    составляется   соответствующий двусторонний акт.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта сторонами.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% стоимости работ производится  «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 40 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.4.  настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. В случае нецелевого использования денежных средств, авансируемых «Заказчиком» для оплаты работ по настоящему контракту, «Подрядчик» в месячный срок со дня установления данного факта уплачивает «Заказчику» неустойку в процентном размере от использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день перечисления денежных средств.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы в течение 5 (пяти) лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес:г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (С/С 40503810020) ТТЖТ-филиал СГУПС л/с |
| --- | --- |
| Подпись____________________ ( ____________) М.П. | Подпись_________________ ( Сорокина Л.В.) М.П. |

Лот № 4. Текущий ремонт учебных кабинетов в учебном корпусе ТТЖТ – филиала СГУПС.

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. Кабинет №407. |
| 1. Общестроительные работы. |
| 1 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.96 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.633 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.315 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.633 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0.633 |
| 6 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 0.633 |
| 7 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-4 при крашеных полах | 100 м2 | 0.633 |
| 8 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.633 |
| 9 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0.633 |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.633 |
| 11 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -64.566 |
| 12 | Клей "бустилат" | т | -0.0316 |
| 13 | Линолиум коммерческий | м2 | 64.566 |
| 14 | Клей для линолиума | кг | 31.65 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.315 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.1 |
| 17 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.8733 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.8733 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.0806 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| 2.Электромонтажные работы. |
| 22 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт. | 0.22 |
| 23 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.6 |
| 24 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.6 |
| 25 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.01 |
| 26 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами | шт | 22 |
| 27 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.06 |
| 28 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 60 |
| 29 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 1 |
| РАЗДЕЛ II. Кабинет №202. |
| 30 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 2.296 |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.491 |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.858 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.858 |
| 34 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -87.516 |
| 35 | Клей "бустилат" | т | -0.0429 |
| 36 | Линолиум коммерческий | м2 | 87.516 |
| 37 | Клей для линолиума | кг | 42.9 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.491 |
| 39 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.021 |
| 40 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.01 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 42 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: дн 21-10 пл.2.05 м2; дн 24-10 пл.2.35 м2 | м2 | -2.1 |
| 43 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные св однопольные | м2 | 2.1 |
| 44 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.1 |
| 45 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13*54 мм | м | -11.2 |
| 46 | Наличники из древесины тип Н-1, размером 13Х74 мм | м | 11.2 |
| 47 | Замочно-скобяные изделия | шт | 1 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.858 |
| 49 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 1.44 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 | 1.44 |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.1373 |
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| РАЗДЕЛ III. Кабинет №107. |
| 1. Общестроительные работы. |
| 54 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.423 |
| 55 | Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.423 |
| 56 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.26 |
| 57 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.423 |
| 58 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.423 |
| 59 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -43.15 |
| 60 | Клей "бустилат" | т | -0.0212 |
| 61 | Линолиум коммерческий | м2 | 43.15 |
| 62 | Клей для линолиума | кг | 21.2 |
| 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.26 |
| 64 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.711 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.711 |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.0806 |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 68 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| 2.Электромонтажные работы. |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт. | 0.18 |
| 70 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.5 |
| 71 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.5 |
| 72 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.01 |
| 73 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами | шт | 18 |
| 74 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.05 |
| 75 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 50 |
| 76 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 1 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

на выполнение подрядных работ

г. ____________     	                                                  от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ТТЖТ-филиал СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании нотариальной доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса______по_лоту №3, в соответствии с протоколом _______________.,заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: текущий ремонт запасных выходов учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, расположенного по адресу: г.Томск, пер.Переездный, д.1.

1.3.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, который должен быть составлен в соответствии с дефектной ведомостью, заявленной в конкурсной документации Заказчика. Локально-сметный расчет подписывается полномочными представителями сторон и является неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет ________________  рублей ( _________) , в том числе НДС.

2.2. Если в процессе производства работ возникает потребность в дополнительных работах, предусмотренных контрактом, а также не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением основных работ по предмету контракта или прекращается потребность в предусмотренной контрактом части работ,   «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком»  вправе изменить объем работ, предусмотренных контрактом и пропорциональноему цену контракта, но не более чем на  10%  от объема и цены контракта.  В этом случае    составляется   соответствующий двусторонний акт.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта сторонами.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% стоимости работ производится  «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 40 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.4.  настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. В случае нецелевого использования денежных средств, авансируемых «Заказчиком» для оплаты работ по настоящему контракту, «Подрядчик» в месячный срок со дня установления данного факта уплачивает «Заказчику» неустойку в процентном размере от использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день перечисления денежных средств.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы в течение 5 (пяти) лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес:г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (С/С 40503810020) ТТЖТ-филиал СГУПС л/с |
| --- | --- |
| Подпись____________________ ( ____________) М.П. | Подпись_________________ ( Сорокина Л.В.) М.П. |

ЛОТ №4

Объект: Здание учебного корпуса ТТЖТ по пер. Переездный 1, в г.Томске

Дефектная ведомость

Текущий ремонт учебных кабинетов ТТЖТ- филиала СГУПС

по пер. Переездный ,1 в г. Томске

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. Кабинет №407. |
| 1. Общестроительные работы. |
| 1 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.96 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.633 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.315 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.633 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0.633 |
| 6 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 0.633 |
| 7 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-4 при крашеных полах | 100 м2 | 0.633 |
| 8 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.633 |
| 9 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0.633 |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.633 |
| 11 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -64.566 |
| 12 | Клей "бустилат" | т | -0.0316 |
| 13 | Линолиум коммерческий | м2 | 64.566 |
| 14 | Клей для линолиума | кг | 31.65 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.315 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.1 |
| 17 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.8733 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.8733 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.0806 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| 2.Электромонтажные работы. |
| 22 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт. | 0.22 |
| 23 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.6 |
| 24 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.6 |
| 25 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.01 |
| 26 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами | шт | 22 |
| 27 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.06 |
| 28 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 60 |
| 29 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 1 |
| РАЗДЕЛ II. Кабинет №202. |
| 30 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 2.296 |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.491 |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.858 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.858 |
| 34 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -87.516 |
| 35 | Клей "бустилат" | т | -0.0429 |
| 36 | Линолиум коммерческий | м2 | 87.516 |
| 37 | Клей для линолиума | кг | 42.9 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.491 |
| 39 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.021 |
| 40 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.01 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.021 |
| 42 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: дн 21-10 пл.2.05 м2; дн 24-10 пл.2.35 м2 | м2 | -2.1 |
| 43 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: блоки дверные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные св однопольные | м2 | 2.1 |
| 44 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.1 |
| 45 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13*54 мм | м | -11.2 |
| 46 | Наличники из древесины тип Н-1, размером 13Х74 мм | м | 11.2 |
| 47 | Замочно-скобяные изделия | шт | 1 |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 | 0.858 |
| 49 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 1.44 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 | 1.44 |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.1373 |
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| РАЗДЕЛ III. Кабинет №107. |
| 1. Общестроительные работы. |
| 54 | Очистка поверхности стен и потолков от в/э и масляных красок прим. | 100 м2 | 0.423 |
| 55 | Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.423 |
| 56 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.26 |
| 57 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.423 |
| 58 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 | 0.423 |
| 59 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: пр-вт, вк-вт, эк-вт | м2 | -43.15 |
| 60 | Клей "бустилат" | т | -0.0212 |
| 61 | Линолиум коммерческий | м2 | 43.15 |
| 62 | Клей для линолиума | кг | 21.2 |
| 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.26 |
| 64 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 | 0.711 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м2 | 0.711 |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.0806 |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.035 |
| 68 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.06 |
| 2.Электромонтажные работы. |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100шт. | 0.18 |
| 70 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100м | 0.5 |
| 71 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.5 |
| 72 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.01 |
| 73 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами | шт | 18 |
| 74 | Кабель силовой ввгнг 3Х1,5ММ2 на напряжение 1КВ с медными жилами в изоляции из пхв пластиката, с наружным покровом из пхв пластиката пониженной горючести | 1000м | 0.05 |
| 75 | Трубы ПВХ гофрированные диаметром 25 мм | м | 50 |
| 76 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт | 1 |

Составил:                                                                                   Проверил:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

на выполнение подрядных работ

г. ____________     	                                                  от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ТТЖТ-филиал СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании нотариальной доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса______по_лоту №4, в соответствии с протоколом _______________.,заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: текущий ремонт учебных кабинетов № 407, 202, 107 в учебном корпусе Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, расположенного по адресу: г.Томск, пер.Переездный, д.1.

1.3.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, который должен быть составлен в соответствии с дефектной ведомостью, заявленной в конкурсной документации Заказчика. Локально-сметный расчет подписывается полномочными представителями сторон и является неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет ________________  рублей ( _________) , в том числе НДС.

2.2. Если в процессе производства работ возникает потребность в дополнительных работах, предусмотренных контрактом, а также не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением основных работ по предмету контракта или прекращается потребность в предусмотренной контрактом части работ,   «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком»  вправе изменить объем работ, предусмотренных контрактом и пропорциональноему цену контракта, но не более чем на  10%  от объема и цены контракта.  В этом случае    составляется   соответствующий двусторонний акт.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта сторонами.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% стоимости работ производится  «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ в течение 40 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.4.  настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. В случае нецелевого использования денежных средств, авансируемых «Заказчиком» для оплаты работ по настоящему контракту, «Подрядчик» в месячный срок со дня установления данного факта уплачивает «Заказчику» неустойку в процентном размере от использованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день перечисления денежных средств.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на выполненные работы в течение 5 (пяти) лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес:г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (С/С 40503810020) ТТЖТ-филиал СГУПС л/с |
| --- | --- |
| Подпись____________________ ( ____________) М.П. | Подпись_________________ ( Сорокина Л.В.) М.П. |

### Форма № 5. Заявка на участие в конкурсе

Председателю конкурсной комиссии                                                       “____” _______2008г.

Господину Шелеметеву Виктору Ивановичу !

Изучив Конкурсную документацию [название Конкурса], включая Дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [указать полное наименование организации и адрес] , нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму [общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами], подтверждаемые Таблицей цен, которая является частью настоящей Заявки на участие в конкурсе.

Мы гарантируем, что:

- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится  процедура банкротства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение [число] дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Эта Заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим письменным уведомлением о присуждении государственного контракта будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложения к Заявке на участие в конкурсе:

1. Таблица цен;

2. Общие сведения об Участнике;

3. Гарантийное обслуживание;

4. Опись.

Датировано_____________ числом _____________ месяца  2008 г.

_________________________	__________________________________

[Подпись]														[Должность]

Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в конкурсе от имени и по поручению  ________________________________________.

М.П.

Форма №6        Таблица  цен

Наименование Участника :

Номер и название Лота ______________________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара, услуг , работ | Краткое описание | Кол-во | Цена включая оплату всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 5. |
| 1. |  |  |  |  |

_____________________________________

(подпись,  М.П.  )

_________________________________________________________

(фамилия , имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7    Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет следующую форму:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители(перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей , чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 4. | Свидетельство регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы : перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
| 8. | Банковские реквизиты(ИНН, наименование банка , БИК, к/с , р/с) |  |
| 9. | Телефон Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |

_____________________________________

(подпись , М.П.)

_________________________________________________________________

(фамилия , имя , отчество подписавшего , должность)

Форма №8     Гарантийное  обслуживание

Наименование Участника ________________________________________________

Наименование и название Лота:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

| 1. | Срок гарантийного обслуживания |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 2.1 2.2 | Организация осуществляющая : Гарантийное обслуживание Послегарантийное обслуживание |  |
| 3. | Дополнительные сведения |  |

- В строке 3 поставщик может указать информацию о дополнительных условиях гарантийного послегарантийного обслуживания.

_________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________________

(фамилия, имя , отчество подписавшего , должность)

Форма №9 Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ   ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в____________ (укажите: открытом/ закрытом) конкурсе

на _______________ (укажите наименование предмета конкурса)

Настоящим ________________________________ подтверждает, что

(наименование  организации – Участника размещения заказа)

участия к конкурсе ______________________________(укажите наименование  конкурса)

нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе с приложениями |  |
| 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |  |
| 3 | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юр. лиц) |  |
| 4 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям законодательства Российской Федерации |  |
| 5 | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |