Извещение № __88_-А______

“_29_ ”   сентября   2009г.                                                                                                 № 88 -А

Извещение о проведении открытого аукциона

На :Право заключить государственный контракт на: Поставка специализированных приборов и оборудования  для Лаборатории кафедры    «Таможенное дело »

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения  (далее - Заказчик)

настоящим приглашает к участию в открытом аукционе на право заключить государственный контракт:

Лот.№1  Поставка специализированных приборов для Лаборатории кафедры  Таможенное дело.;

Лот.№2 Поставка специализированного  оборудования  для Лаборатории кафедры  Таможенное дело ;

1. По адресу: г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук ,191, СГУПС

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191, к.105б;

Контактное лицо : Хомяк Сергей Александрович тел. (383) 328-05-82, E-mail:  xsa@stu.ru

Шабурова Ирина Галеновна  тлф.(383) 328-02-69, E-mail: shaburova@stu.ru

2.  Начальная  максимальная цена контракта:  Лот.№1 -7 908,0 тыс.рублей

Лот.№2 -  673,0 тыс. рублей

3.  Количество  поставляемого товара – Лот. №1 –8 наименований,

Лот.№2- 5 наименований. наименования в соответствии с техническим заданием аукционной документации

4.  Место  поставки товара – г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191, СГУПС

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов -  __не предусматривается;

6.  Для получения аукционной документации Вы можете  до     “  _21_    ”    октября     2009г.

в письменной форме обратиться к Заказчику, по адресу: 630049  г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б  с просьбой предоставить комплект аукционной документации . Аукционная документация может быть получена лично по вышеуказанному адресу или на официальном сайте www. zakupki.gov.ru  либо, по Вашей просьбе, отправлена по электронной почте. Взимание платы за предоставление аукционной документации не установлено.

7.  Обеспечение Заявки на участие в аукционе -  Лот.№1 – 395,4 тыс. рублей;

8.  Рассмотрение  заявок  на участие  в аукционе будет произведен по  вышеуказанному

адресу Заказчика “ 21  ”    октября     2009г. в 14  часов 00 минут по местному времени.

9.  Заявки на участие в аукционе будут рассмотрены и оценены не позднее “ 26   ”  октября  2009 года по адресу 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б.

10. Аукцион будет проведен  “ 28  ”  октября     2009 года по адресу 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 ком. 105б. в 11 часов 00 мин. (время Новосибирское)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА ТОВАРА

Лот № 1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор Ультро- фиолетоваые лучи УФ | Предназначен для обнаружения нанесенных на специальные пластины различных химических веществ (например, лекарственных препаратов, микотоксинов, пестицидов, наркотиков) в сырье и продуктах его переработки, в крови и биологической жидкости человека по их флуоресценции, возбуждаемой ультрофиолетовым излучением с длиной волны 254 и 365 нм, либо по их затемнению на светящемся слое сорбента пластины с флуорересцентным индикатором на 254 или 365 нм мощность 30ВхА, источник излучения – ртутная разрядная лампа HNS S5W obr OSRAM на 254нм, ртутная разрядная лампа Источник излучения: - ртутная разрядная лампа HNS G5W obr OSRAM на 254 нм - ртутная разрядная лампа PL-S 9W/08 BLSCK LIGHT PHILIPS на 365 нм) - размер контролируемого объекта (пластины (ТСХ) не более 150х150 мм - напряжение питающей сети 220В - потребляемая мощность ВхА 30 - габаритные размеры в пределах 350х230х350 мм - масса до 5 кг | 1 |
| 2 | Микроскоп | Увеличение 24х225х, окуляры 10/18; 15/12 (со сменной шкалой и сеткой), масса до 12 кг, источник света 6в/30 Вт или 12В/50Вт | 1 |
| 3 | Прибор для изучения документов акцизных марок | - Источники света с регулируемой интенсивностью - УФ освещение 365 нм, поверхностный свет, 2-9 W для идентификации УФ защитных меток, флуоресцентных волокон и защитных нитей, печатных чернил и т.д. - УФ освещение 254 нм, 2х4 W для УФ защитных меток в коротковолновом УФ диапазоне. - УФ освещение 313 нм, 2х4 W средневолновый УФ диапазон - УФ освещение 365 нм проходящий свет, 2х9 W для идентификации УФ защитных меток, дописок и т.д. - ИК освещение с конденсорной системой для усиления интенсивности света, 100W – для выявления различий в следах чернил и карандаша, идентификаций первичных и последующих записей, механических и химических подчисток - инфракрасный/белый (галогенный), 2х20W – для выявления различий в следах чернил или карандаша, идеален для изучения печатных чернил - боковой свет 2х50 W/ИК – для идентификации механических подчисток, без чернильных печатей, механического закрепления фотографий, глубокой печати, OVI/OBD и т.д. - проходящий свет 2х50W – для идентификации механических подчисток, защитных меток в проходящем свете, водяных знаков, защитных нитей. - проходящий направленный свет 1х50 W – для идентификации проходящей световой защиты на тонкой бумаге или нанесений исправлений. - ретро свет LED/Коаксиальный – специальное поверхностное освещение для идентификации светоотражающих защитных элементов. - ИК 980 возбуждающий модуль - кольцо освещения LED для OVD меток Размеры без монитора в пределах 420x480x400, масса до 30 кг, напр. 220В, потр тока 250W, источники света с регулируемой интенсивностью, программное обеспечение PROJECTINA PIA-5, монитор 19" TFT/LSD, встроенный конвертор Video-tO-FireWire, FireWire кабель 6pin-6pin 2м, USB 2.0 кабель до 5 м для дистанционного управления, встроенная карта памяти, оптика 20х моторизированный зум, ручной и автоматический фокус, 52х кратное | 1 |
| 4 | Влагомер | Габариты в пределах до 185х230х320мм, масса до 7 кг, потреб, мощность 370 ВА Диапазон измерения влажности от 0 % до 100% Пределы абсолютной инструментальной погрешности влагомера – не более (0,2% Диапазон значений абсолютной погрешности, результатов измерения влажности в зависимости от анализируемого материала составляет (0,2% до (1,5% Значение погрешности результатов измерений для конкретного вида материала указывается в Приложении 1 Справочного руководства по выполнению измерений на анализаторе влажности «Эвалас- 2 М», входящей в комплект поставки влагомера. Наибольший предел взвешивания взвешивающего устройства – 10г. Пределы абсолютной погрешности взвешивания - не более ( 5,0 мг. Диапазон установки температур рабочих режимов – от 70 (С до 160(С Цена наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства установки температуры 1 (С. Допускаемое отклонение установки и поддержания температур рабочих режимов – не более ( 2(С Идентификация результата производится в цифровой форме с ценой наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства 0,01% Масса навески для проведения анализа – от 2 г до 10 г. Продолжительность одного измерения зависит от влажности исследуемого образца и массы навески Время прогрева и установления рабочего режима влагомера – не более 30 мин. - время непрерывной работы ( с учетом времени прогрева) – не менее 8 ч Минимально допустимое сопротивление изоляции не менее 20 Мом при напряжении 500 В постоянного тока по ГОСТ 12997-84 Изоляция электрических цепей влагомера выдерживает испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц синусоидальной формы в течение 1 мин по ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) | 1 |
| 5 | Весы электронные | Габариты в пределах до 190x290x339 мм, чашка весов 80мм макс высота над чашкой 232 мм масса до 5кг диапазон взвешивания от 50 до 500г Считываемость 0,1 мг Диапазон взвешивания 51 г Воспроизводимость (S) 0,1 мг Линейность 0,2 мг Калибровочной груз 50 г | 1 |
| 6 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | - габариты в пределах до 170x1 15х270мм, масса до 6 кг - диапазон измерения показаний преломления nD 1 .2-2.0 - Диапазон измерения показателя преломления 1,2 – 1,7 - Предел допускаемой основной погрешности рефрактометра по показателю преломления (2(10-4 - предел допускаемой основной погрешности рефрактометра по средней дисперсии (1,5(10-4 - сходимость показаний показателя преломления не более 1(10-4 - цена деления шкалы показателя преломления 1(10-3 - температура измеряемой жидкости – от 10 до 60(С - габаритные размеры рефрактометра, без тармометра, мм, не более 170х115х270 - масса рефрактометра, кг, не более 3,1 - масса рефрактометра с принадлежностями, не более кг 4,1 | 2 |
| 7 | ИК-спектрометр инфралюм | - габариты в пределах до 560x200x1 90мм, масса до 14кг - длина кюветного отделения 190мм - рабочий спектральный диапазон 550-5500 см-1 - комплект-ИК фурье-спектрометр CD-диск с ПО, кабель интерфейса, кабель сетевого питания, вставка плавкая ЗА, арретир, сумка или ящик упаковочный, рук-во по эксплуатации, формуляр - погрешность измерения положения пиков: систематическая (0,5-1; случайная (0,02-1 - коэффициент усиления сигнала 1,2,4,8 - спектральное разрешение 0,5, 1,2,4,8 см-1 - скорость сканирования, спектров в минуту для 1 см -1 (12, для 4 см -1 ( 49 - время установления рабочего режима ( 30 мин. - время непрерывной работы ( 8 ч. - наработка на отказ ( 10000ч. - срок службы ( 10 лет - время восстановления ( 8 ч. - потребляемая мощность ( 100W - габаритные размеры 560х320х200 - длина кюветного отделения 190 мм - масса до 14 кг | 2 |
| 8 | Микроскоп МБС-12 | - Увеличение крат, в пределах от 5 до 102 - линейное поле зрения, мм, в пределах от 2,5 до 36 - диоптрийная наводка окуляров, дтпр, в пределах от 2,5 до 36 - рабочее расстояние, мм, не менее 79 - источник света галогенная лампа 12В/20 Вт - габаритные размеры в рабочем положении без осветлителя, мм, не более 195х285х455 - масса прибора не более 10 кг | 1 |

Итого: 8 (восемь)  наименований

Лот № 2

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электр, плитка керамическая НР-ЗОЛ | Габариты в пределах до 286x3 87х99мм, масса до 3.5 кг, мощность нагревателя 1200Вт, управление PWM контроллер высокой линеаризации, нагр. элемент - температура отклонения менееЗ% | 2 |
| 2 | Сушильный шкаф ПЭ-4610 | Габариты в пределах до 755х660х630мм, масса до 60 кг, размеры камеры в пределах до 390х400х400мм, кол-во полок 3-5, нагр. на полку до 1 2 кг, макс, мощность 1 600 Вт, раб. диапазон температур 50-320 °С | 1 |
| 3 | Центрифуга лабораторная РУ36х1.5 | Габариты в пределах до 285х305х370мм, масса до 18кг, макс, рабоч. частота вращения 8000 min-1, макс, величина фактора разделения 5700, объем пробирки 1 .5 ml, кол-во пробирок 36 | 1 |
| 4 | Аквадистиллятор ДЭ-25 | 25л/час, масса до 45 кг | 1 |
| 5 | Гомогенизатор НГД-ВК-100 | Объем, под. воды бЗл/час, пред. давл. 40 Мпа, диаметр высас. патр. 25мм, напр. 380В, мощность эл. двиг. 4 кВт, масса до 180 кг) | 1 |