Извещение о проведении запроса котировок №15

Дата: « 04 » февраля 2010 г.

Уважаемые господа!

- Мы просим Вас сообщить Ваши цены в виде Котировочной заявки на техническое обслуживание приборов учет а тепловой энергии для Томского техникума железнодорожного транспорта – филиала СГУПС.

- ГОУ ВПО Сибирский государственный университет путей сообщения (далее СГУПС) располагает средствами федерального бюджета в размере 20 000.00 рублей и намеревается использовать их для размещения  заказа на поставки товара (услуги) для государственных нужд, путем проведения  настоящего Запроса котировок. В случае, если в Вашей Котировочной заявке, цена предлагаемого к поставке товара будет превышать вышеуказанную цену, данная Заявка рассматриваться не будет.

- Ваша Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение 1) .

- Вашу Котировочную заявку просим направлять: Макаровой Веронике Александровне, по адресу: Российская Федерация, 630049, Новосибирск, Дуси Ковальчук, 191, каб. Л-206 – на бумажном носителе (Пн-Ч-т- 9.00-17.00, Пт 9.00-12.00); или в форме электронного документа созданного и оформленного в порядке, предусмотренном ФЗ РФ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»: mva@stu.ru., тел. 328-0369.

- Котировочная заявка подаётся в одном экземпляре на русском языке и может сопровождаться  соответствующими показателями, связанными с определением соответствия товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

- Срок подачи Котировочных заявок истекает в 17.00 часов (местного времени) «10» февраля 2010г. Котировочные заявки будут оценены в течение дня следующего за днем окончания Срока подачи Котировочных заявок. Котировочные заявки поданные с опозданием рассматриваться не будут. В поданную Котировочную заявку внесение изменений не допускается. Результаты оценки заносятся в Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Ваша Котировочная заявка должна действовать в течение 10 дней после  истечения Срока подачи котировочных заявок.

- Победителем в проведении настоящего Запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего Извещения (включая приложения) и в которой указана наиболее низкая цена предлагаемого к поставке товара. Победитель должен подписать государственный контракта через 7 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещения его на официальном сайте РФ. Проект государственного контракта и техническое задание прилагается (приложение 2, 3).

Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Проект Государственного контракта,

3.Техническое задание.

Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на ________________________________________________

(поставку товаров,оказание услуг ,выполнение работ)

От___________________________________________________________________________

(Наименование организации)

| №/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, индекс |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика / КПП |  |
| 3 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; |  |
| 4 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта указанные в извещении запроса котировок |  |
| 5 | Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; |  |

Руководитель организации_______________________________________________

(ПОДПИСЬ)                                   (Ф.И.О)

М.П.

Приложение №2

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Томск                                                                                                                                «___» _________ 2010 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовны, действующего на основании доверенности от 15.03.2007г., с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны,  на основании результатов размещения заказа путем ____________________, в соответствии с протоколом № ______________ от ______________ г., заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии на объекте Заказчика, далее услуги, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Услуги включают в себя:

- контроль за работой приборов учета тепловой энергии;

- в период отопительного сезона не реже одного раза в неделю осмотр теплосчетчика, проверка целостности электрических соединений и отсутствие течей в резьбовых и фланцевых соединениях;

- осмотр  и регулировка узла учета тепловой энергии;

- выполнение аварийно — технического обслуживания узла учета тепловой энергии;

- проверка точности поддержания технологических процессов;

- снятие показаний узла учета тепловой энергии, оформление расчетов, актов о сдаче-приемке тепловой энергии, подготовка отчетной ведомости, сдача их представителям энергоснабжающей организации.

1.3. Услуги осуществляются по месту нахождения узла учета тепловой энергии на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г.Томск ,пер.Переездный,3,

1.4. Объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (или сметой), являющейся Приложением №1 к контракту.

2.Цена  контракта и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему контракту, составляет  ____________  (__________________________) рублей, в том числе НДС.

2.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги  в следующем порядке:

Оплата производится ежемесячно, по факту  оказания месячного объема услуг в течение 10 банковских дней после подписания акта оказанных услуг, представления счета, счет-фактуры.

2.3. Заказчик производит оплату услуг  за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Обязанности сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить услуги, предусмотренные контрактом и Приложением №1.

3.1.2.Исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим контрактом.

3.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги  с надлежащим качеством.

3.1.4. В случае выхода работы прибора учета тепловой энергии за пределы норм точности, установленных Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго РФ, Исполнитель имеет право вызвать представителя теплоснабжающей организации для составления Акта забраковки приборов и обязан об этом известить Заказчика.

3.1.5. При выходе приборов учета из строя Исполнитель должен провести обследование узла учета тепловой энергии и распечатать архивные данные с приборов учета, на основании чего дать заключение в виде Акта о причине неисправности приборов. Акт должен быть составлен в 2 экземплярах и подписан сторонами.

3.1.6. Исполнитель при наличии технических возможностей устанавливает на период срока действия договора оборудование для дистанционного сбора данных, в этом случае Заказчик обязуется обеспечить сохранность установленного оборудования переданного ему во временное пользование.

3.1.7. В случае необходимости замены частей и деталей приборов учета в течение отопительного сезона Исполнитель обязан известить об этом Заказчика.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги  на условиях настоящего контракта.

3.2.2.Заказчик обязан своевременно производить оплаты оказанных услуг.

3.2.3. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к тепловым приборам учета, безопасный подход к приборам учета, освещение, наличие подключенного к электрической сети (220В, 50Гц) источника тока.

3.2.4. Заказчик обязан извещать Исполнителя о дате запуска системы отопления в начале отопительного сезона, об отключении теплоносителя на объекте для проведения ремонтных работ системы отопления, об отключении теплоносителя в конце отопительного сезона в течение 1 суток после отключения.

3.2.5. Для сдачи узла учета тепловой энергии  в новом отопительном сезоне Заказчик обязан представить Исполнителю необходимые документы, перечень которых определяется теплоснабжающей организацией.

4. Сроки и качество услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в течение всего срока действия настоящего контракта и в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №2 к настоящему контракту).

4.2.Изменение сроков оказания услуг возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3 Качество оказываемых услуг  должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д.

5. Порядок сдачи и приемки  услуг

5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, фактически оказанных Исполнителем в течение каждого месяца по условиям контракта.

5.2.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг  или мотивированный отказ от подписания акта.

5.3.В случае непредставления подписанного акта сдачи-приемки услуг  или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х дней со дня получения акта, работа считается принятой Заказчиком.

5.4.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета контракта будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены контракта и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных п.4.1. контракта Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг (работ)  за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства

6.3.В случае нарушения п.5.4.контракта Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

6.4.В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг, предусмотренных п.2.2 контракта, Заказчик выплачивают Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день уплаты неустойки от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более самой суммы оплаты.

6.5.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке.

9.Срок действия  контракта и прочие условия.

9.1. Срок действия контракта: с момента подписания контракта и до «___» _________ 2010г.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.Юридические адреса сторон

| Заказчик: ГОУВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.19 ИНН: 5402113155 КПП 540201001 Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030) Директор ТТЖТ _______________ Л.В.Сорокина | Исполнитель: |
| --- | --- |

# Приложение №3

Техническое задание

Код закупки 9460000

Подразделение

(наименование)

Закупка

(вид закупаемой продукции)

Примерная цена  20000,  срок поставки  (выполнения) с момента заключения гос.контракта по 31.12.2010 г. согласно графика.

Порядок оплаты  безналичный расчет, ежемесячно, по факту  оказания услуг в течение 10 банковских дней с момента предоставления, акта оказанных услуг, счета, счет-фактуры.

| № п/п | Наименование продукции, работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Ориент. цена ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 1 | шт. |  | 20000,00 |
| ИТОГО |  |

В помещении общежития ТТЖТ-филиала СГУПС по адресу: 634006, г. Томск, пер. Переездный, 3, установлен теплосчетчик СТ «Сибирь»,  предназначенный для измерения тепловой энергии, заводской номер 4499079, дата установки на учет 14.07.2008 г., дата следующей поверки 14.07.2012 г.

Теплосчетчик  СТ «Сибирь» является составным, в  комплект теплосчетчика входит:

- вычислитель MULTICAL 66CDE, k=100, заводской  № 4433079;

- комплект термопреобразователей сопротивления  Pt-500, заводской № 4499079;

- счетчик горячей воды V1 ПРЭМ-2, Ду 80мм, k=100, заводской № 025917;

- счетчик горячей воды V2 ПРЭМ-2, Ду 80мм, k=100, заводской № 035902.

Требования к оказанию услуг:

- контроль за работой приборов учета тепловой энергии, в период отопительного сезона не реже одного раза в неделю производить осмотр теплосчетчика, проверяя при этом целостность электрических соединений и отсутствие течей в резьбовых и фланцевых соединениях;

- осмотр  и регулировка узла учета тепловой энергии;

- выполнение аварийно — технического обслуживания узла учета тепловой энергии;

- проверка точности поддержания технологических процессов;

- снятие показаний  узла учета тепловой энергии, оформление расчетов, актов о сдаче-приемке тепловой энергии, подготовка отчетной ведомости, сдача их представителям энергоснабжающей организации.

График оказания услуг:

| 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х |

# Text boxes

Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии

ТТЖТ — филиал СГУПС, 634006, г. Томск, пер. Переездный, 1.