Извещение о проведении запроса котировок № 102

Дата: «10» июня 2010 г.

Уважаемые господа!

- Мы просим Вас сообщить Ваши цены в виде Котировочной заявки на техническое обслуживание электросетей СГУПС.

- ГОУ ВПО Сибирский государственный университет путей сообщения (далее СГУПС) располагает средствами федерального бюджета в размере  90 490.00 рублей и намеревается использовать их для размещения заказа поставки товара (услуги) для государственных нужд, путем проведения  настоящего Запроса котировок. В случае, если в Вашей Котировочной заявке, цена предлагаемых услуг поставки товара превышает вышеуказанную цену, данная Заявка не рассматривается и отклоняется.

- Ваша Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с Формой котировочной заявки                                                                                                                                                                                  (Приложение 1) .

- Вашу Котировочную заявку просим направлять: Макарова Вероника Александровна, по адресу: Российская Федерация, 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, Лабораторный корпус, каб. Л-206 – на бумажном носителе (Пн-Ч-т- 9.00-17.00, Пт 9.00-16.00 обед 13.00-14.00); или в форме электронного документа созданного и оформленного в порядке, предусмотренном ФЗ РФ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»: mva@stu.ru, тел. 328-0369.

- Котировочная заявка подаётся в одном экземпляре на русском языке и может сопровождаться  соответствующими показателями, связанными с определением соответствия товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

- Срок подачи Котировочных заявок истекает в 13.30 часов (местного времени) «18» июня 2010г. Котировочные заявки будут оценены в течение дня следующего за днем окончания Срока подачи Котировочных заявок. Котировочные заявки поданные с опозданием рассматриваться не будут. В поданную Котировочную заявку внесение изменений не допускается. Результаты оценки заносятся в Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Победителем в проведении настоящего Запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего Извещения (включая приложения) и в которой указана наиболее низкая цена предлагаемого к поставке товара. Победитель должен заключить государственный контракт не ранее чем, через 7 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещения его на официальном сайте РФ, не позднее 20 дней. Проект государственного контракта и техническое задание прилагается (приложение 2, 3).

Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Проект Государственного контракта,

3.Техническое задание.

Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на ________________________________________________

(поставку товаров, оказание услуг ,выполнение работ)

От___________________________________________________________________________

(Наименование организации)

| №/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 3 | Наименование, характеристики товаров, на поставку которых размещается заказ |  |
| 4 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта указанные в извещении запроса котировок |  |
| 5 | Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

Руководитель организации_______________________________________________

(ПОДПИСЬ)                                   (Ф.И.О)

М.П.

Приложение №2

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Новосибирск                                                                                                               ______________________2010 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №34 от 07.05.2010г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________, действующего  на основании _____, с другой стороны,  на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок цен, в соответствии с протоколом №___ от_______, заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетей, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Услуги предусматривают ежемесячное оперативно-техническое обслуживание электросетей Заказчика, указанных в Приложении №1 к контракту, проводимое в соответствии с техническим заданием Заказчика, и включают в себя:

- проведение периодических осмотров состояния электросетевых объектов согласно требованиям нормативно-технической документации;

- проведение оперативного переключения и фазировки;

- осуществление допуска сторонних организаций в электроустановки и охранные зоны электросетей;

- проведение профилактических испытаний КЛ в соответствии с периодичностью, указанной в нормативно-технической документации.

1.3. Аварийно-восстановительные работы на объектах электросетей, указанных в приложении №1, производятся за счет средств Заказчика по отдельному договору.

1.4.Перечень, объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (сметой), которая составляется Исполнителем и является Приложением №2 к контракту.

1.5.Приложения №1 и №2 к контракту составляются в двух экземплярах, подписываются  полномочными представителями сторон и являются  неотъемлемой частью настоящего  контракта.

- Цена  контракта и порядок оплаты

2.1. Цена контракта определяется общей стоимостью услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему контракту,  и составляет _________ (________) рублей, в том числе НДС .

2.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги или выполненные работы в следующем порядке:

Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг, исходя из фактически выполненных объемов, рассчитанных в соответствии с Приложением №2 и подтвержденных актом сдачи-приемки услуг.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в течение 10 банковских дней после предоставления Исполнителем документов для оплаты (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг).

2.3. Стоимость услуг включает в себя стоимость материалов, необходимых для оказания этих услуг, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

2.4. Стоимость услуг, определенная контрактом и приложением №2, не подлежит изменению в течение всего срока действия контракта, независимо ни от каких обстоятельств.

2.5. Заказчик производит оплату услуг  за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Обязанности сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить услуги, предусмотренные контрактом и Приложением №1.

3.1.2.Исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим контрактом.

3.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги  с надлежащим качеством.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан в течение 10 дней со дня заключения контракта передать Исполнителю необходимую техническую документацию на объекты электросетей, указанные в Приложении №1;

3.2.2. Заказчик обязан принять оказанные услуги  на условиях настоящего контракта.

3.2.3 .Заказчик обязан своевременно производить оплаты оказанных услуг.

4. Сроки и качество услуг

4.1. Исполнитель обязуется ежемесячно оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию всех объектов Заказчика, при этом конкретная дата обслуживания каждого объекта определяется сторонами.

4.2 Качество оказываемых услуг должно соответствовать технологии и методам, предусмотренным действующими техническими нормами на данный вид услуг.

5. Порядок сдачи и приемки  услуг

5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, фактически оказанных Исполнителем в течение каждого месяца по условиям контракта.

5.2.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически выполненной работе обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг  или мотивированный отказ от подписания акта.

5.3.В случае непредставления подписанного акта сдачи-приемки услуг  или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х дней со дня получения акта, работа считается принятой Заказчиком.

5.4.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета контракта будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены контракта и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг (выполнения работ), предусмотренных п.4.1. контракта Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг (работ)  за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства

6.3.В случае нарушения или не исполнения п.5.4.контракта Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг  за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

6.4.В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных п.2.2 контракта, Заказчик выплачивают Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день уплаты неустойки от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более самой суммы оплаты.

6.5.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, при этом стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров. Срок для ответа на предъявленную одной из сторон претензию составляет 20 рабочих дней со дня ее получения другой стороной.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке.

9.Срок действия  контракта и прочие условия.

9.1. Срок действия контракта: со дня его подписания сторонами до 31.12.2010г.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.Юридические адреса сторон

| Заказчик: ГОУВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, тел.228-74-70 ИНН: 5402113155 КПП 540201001 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 06109126901) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск БИК 045004001 Расчетный счет 40503810300001000001 Расчетный счет 40105810100000010001 Проректор СГУПС _______________ О.Ю.Васильев | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №1

к государственному контракту

№_________ от _________________

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов – электросетей Заказчика, подлежащих

оперативно-техническому обслуживанию

- Трансформаторная подстанция ТП-9-794 по адресу «ул. Медкадры, д(9)» (строительная часть типа К-42-630М4 кирпичная, отдельно стоящая), электрооборудование РУ-10кВ с 7 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630 (в т.ч. 1 резервный), 2 силовых трансформатора типа ТМ-630/10 (зав.№№4214, 4183 2005 гг/в производства ОАО «Алттранс»), без электрооборудования РУ-0,4кВ;

- Кабельные линии 10кВ:

- РП-450 яч.1 – ТП-9-794 яч.1 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,27 км;

- ТП-9-794 яч.6 – ТП-128 яч.8 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,11 км;

- ТП-9-794 яч.5 – ТП-295 яч.4 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,15 км.

3. Трансформаторная подстанция ТП-9-42 по адресу «ул. Залесского, 3» (строительная часть типа К-42-630М4 кирпичная, отдельно стоящая), электрооборудование РУ-10кВ с 6 выключателей нагрузки типа ВНРз-10/400, без силовых трансформаторов и оборудования РУ-0,4кВ.

Заказчик                                                                        Исполнитель

______________________ О.Ю.Васильев                        ______________________

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование продукции, работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативно-техническое обслуживание электросетей (Двухтрансформаторная ТП с 6 выключателями нагрузки, КЛ-10кВ) включает в себя следующие работы: - периодические осмотры состояния электросетевых объектов согласно требованиям нормативно-технической документации; - оперативное переключения и фазировки; - допуск сторонних организаций в электроустановки и охранные зоны электросетей; - профилактические испытания КЛ в соответствии с периодичностью, указанной в нормативно-технической документации. | 2 | ТП |
| 2 | Перечень электросетей подлежащих оперативно-техническому обслуживанию: 1. Трансформаторная подстанция ТП-9-794 по адресу «ул. Медкадры, д(9)» (строительная часть типа К-42-630М4 кирпичная отдельностоящая), электрооборудование РУ-10кВ с 7 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630 (в т.ч. 1 резервный), 2 силовых трансформатора типа ТМ-630/10 (зав.№№4214, 4183 2005 гг/в производства ОАО «Алттранс»), без электрооборудования РУ-0,4кВ; 2. Кабельные линии 10кВ: - РП-450 яч.1 – ТП-9-794 яч.1 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,27 км; - ТП-9-794 яч.6 – ТП-128 яч.8 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,11 км; - ТП-9-794 яч.5 – ТП-295 яч.4 – кабель марки ААБ2л-10 3*120 длиной 0,15 км. 3. Трансформаторная подстанция ТП-9-42 по адресу «ул. Залесского, 3» (строительная часть типа К-42-630М4 кирпичная отдельностоящая), электрооборудование РУ-10кВ с 6 выключателей нагрузки типа ВНРз-10/400, без силовых трансформаторов и оборудования РУ-0,4кВ. | 1 0,53 1 | шт км шт |
| 3 | Организация при заключении контракта должна подтвердить своё право на оперативно-техническое обслуживание электросетей согласно «Правилам Устройства Электроустановок» (ПУЭ) |  |  |

Просим сообщать также ВАШ:

- индекс,

- контактный телефон,

- КПП.