ИЗВЕЩЕНИЕ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА 
НА Капитальное строительство - вынос участка теплотрассы  2Dу600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3. __________________________________________________________________

для государственного образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от 12 августа  2010г.  № ЭА-101

ГОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www. zakazrf.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , saburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна - кабинет № Л-010 |
| Контактное лицо по техническому заданию | Главный инженер Лучак Игорь Романович тлф (383) 328-05-60 ОКСиР Лукацкая Наталья Александровна Тлф (383) 328-01-68 |
| Предмет государственного контракта | вынос участка теплотрассы 2Dу600 мм из зоны строительства ул. Д.Ковальчук 187/3. |
| Количество(объем) | Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ (131,5 п.м) |
| Место выполнения работ | г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.187/3 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 9 539 723, 00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «03» сентября 2010 г. до 13 час. 00 мин. (Время московское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «06 » сентября 2010 г. (Время московское) |
| Дата проведения аукциона | «09 » сентября 2010 г. (Время московское) |

Государственный заказчик:

Проректор по АХР

СГУПС                                           					                     О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ГОУ ВПО СГУПС _____п/п________Е.Н.Хамидуллина « 12 » августа 2010г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор ГОУ ВПО СГУПС _____п/п________О.Ю. Васильев «12 » августа 2010г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-101. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на : Капитальное строительство - вынос участка теплотрассы  2Dу600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3.

Торги проводит:  Государственный заказчик-

государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | __________________Шабурова И.Г. ____________________ХомякС.А.. |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _______________ Гирфанутдинов Р.В. |
| Ответственный за исполнение контракта: | _______________ Лукацкая Н.А. Тел.(8-383) 328-01-68 |

г. Новосибирск , 2010г.

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения государственного контракта

на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте электронной  торговой площадке zakazrf.ru

## Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 9 |
| 6. Источник финансирования заказа | 9 |
| 7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 9 |
| 8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 10 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 10 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта | 10 |
| 11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления | 10 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта | 11 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 12 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 47 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 47 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 47 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 47 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 47 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 47 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров | 47 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 48 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 48 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 49 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 49 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 50 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 52 |
| 27. Заключение государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме | 53 |
| 28. Проект Государственного контракта | 55 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте электронной торговой площадки  ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»  www. zakazrf.ru (далее – ЭТП www. zakazrf.ru), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЭТП www. zakazrf.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП                  www. zakazrf.ru без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 10.01.2002г.  №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на  выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме,  и условиям, предусмотренных документацией об открытом аукционе;

2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в случае, если  в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание   услуг, которые являются предметом открытого аукциона  в  электронной    форме, и такие требования предусмотрены  документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3) копии  документов,  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, об обладании участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, в случае,  если   такое требование установлено заказчиком;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением  случая,  если  застройщик  являлся  лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.;

5) копии документов, подтверждающих соответствие  товаров, работ, услуг требованиям,  установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,   работам, услугам и если предоставление указанных документов  предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  контракта  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП www. zakazrf.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Наличие свидельства о допусках от саморегулироемой организации  по видам работ

Таблица соответствия видов работ, отнесённых Минрегионом России

к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

| Виды работ по Перечню, утверждённому приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 | Виды работ по Перечню, утверждённому Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274 (в ред. Приказа № 480 от 21.10.2009) |
| --- | --- |
| Перечень № 2 | Перечень № 1 |
| 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках |
| 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |
| 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* | 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений. |
| 3. Земляные работы |
| 3.1. Механизированная разработка грунта* | 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 4510427 Обратная засыпка грунта с уплотнением электро-и- пневмотрамбовщиками |
| 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | 3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке |
| 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* | 9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами |
| 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | 3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода |
| 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |
| 6.1. Опалубочные работы | 14. Работы бетонные 4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки |
| 6.2. Арматурные работы | 14. Работы бетонные 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей |
| 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 14. Работы бетонные 4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 4520141 Устройство ж/б фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор |
| 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | 15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры |
| 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* | 4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича |
| 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |
| 12.5. Устройство оклеечной изоляции | 24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции |
| 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* | 26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами |
| 16. Устройство наружных сетей водопровода |
| 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных | 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей |
| 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора |
| 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения |
| 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |
| 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | 29. Работы по монтажу технологического оборудования 4530466 Установка запорной арматуры |
| 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |
| 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников |
| 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем |
| 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |
| 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |
| 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
|  | 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
| 33.1. Промышленное строительство | Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств |

Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе электронных торгов ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»  для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЭТП  www. zakazrf.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены контракта (цены лота), что составляет _476 986,15 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: «03 » сентября  2010 г. 13:00 час. (время Московское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

« 06» сентября  2010 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на  Электронной Торговой Площадке (ЭТП) www. zakazrf.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «09 » сентября  2010 г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены контракта  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена контракта определяется общей стоимостью работ, производимых по предмету аукциона. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

8.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта

Начальная цена контракта  составляет : _9 539 723, 00 рублей .

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой контракта является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  государственного   контракта

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  государственного

контракта, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Обеспечение исполнения государственного контракта – составляет __30% от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет 2 861 916,0 (два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей.

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным частью  настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью  настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения государственного контракта, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ГОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

БИК 045004001; ИНН 5402113155

КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет 40503810300001000001

Расчетный счет 40105810100000010001

В случае, если Участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой Участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении контракта

не предусмотрено _____ %

13. Требования к качеству, техническим характеристикам  работ,  требования  к  их  безопасности, требования к функциональным характеристикам , требования к  результатам  работ  и иные показатели

Техническое задание

на вынос участка теплотрассы  2Dу600 мм из зоны строительства  ул. Д.Ковальчук 187/3.

Объект: «Здание  библиотеки  с  надземным   переходом  в здание института повышения квалификации  по   ул. Д.Ковальчук   187/3   в   Заельцовском    районе   г.  Новосибирска.

1.Наименование выполняемых работ:   строительные     работы     по   выносу   участка теплотрассы 2Dу600 из зоны строительства.

2. Количество выполняемых работ:        в  соответствии    с   проектом   01 / 2009  -  ТС,    01 /  2009 - АСТ,    «Здание  библиотеки  с  надземным   переходом  в    здание  института повышения   квалификации   по     ул.  Д.  Ковальчук   187 /  3  в    Заельцовском     районе г.Новосибирска.  Вынос   участка теплотрассы  2Dу600мм  из  зоны строительства. Вынос участка теплотрассы осуществляется  подземным  способом  в  монолитных непроходных каналах   (L=116,5)  и  в  непроходных   каналах   лоткового   типа  ( L=15м),   в   которых   размещается   система   изолированных  трубопроводов  диаметром  630х 10,0 ,  закрытых   сверху железобетонными  плитами  перекрытия и герметизированных цементной стяжкой  и  битумными  мастиками.  Длина  выносимого  участка  131,5м,  с устройством теплового узла УТ1,  реконструкцией  существующего ТУ и монтажом двух  неподвижных  опор Н1 и Н2.  Прокладки  в каналах  выполнить в соответствии  со СНиП 3.05.03-85  и   СНиП 41-02-2003  « Тепловые сети ».    Осуществить  монтаж, подключение,  испытания   тепловых  сетей  и   сдачу объекта  ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».

3.Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187/3

4.Сроки выполнения работ:   В  течении    60   календарных    дней   после    подписания Госконтракта.

5.Условия выполнения работ:  Подрядчик   должен  выполнять работы в соответствии с условиями     Госконтракта    собственными  силами   без    привлечения     субподрядных организаций,  иметь  свидетельство  СРО  по  видам   работ в соответствии с техническим заданием.

6.Общие требования к выполнению работ:     перед    началом    работ   по   монтажу тепловых  сетей  Подрядчик в течении 5 рабочих  дней  должен  выполнить  и  согласовать   с Заказчиком    и    ОАО    «Новосибирскгортеплоэнерго»   ППР   и   график   производства   работ.  Все работы    должны    выполняться   в    соответствии   с  требованиями   проекта   01/2009-ТС,      01/2009-АСТ ,   СНиП 3.05.03-85 ,   СНиП   41-02-2003    «Тепловые сети» ,  СНиП   3.05.04-85*   « Наружные   сети   и    сооружения»,   СНиП   41-03-2003  «Тепловая   изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП12-01-2004 «Организация  строительства».   СНиП 12 - 04 -2002   «    Безопасность    труда     в   строительстве Часть 2 .   «  Строительное    производство  »   СНиП   12-03-200 1   «Безопасность   труда  в   строительстве. Часть 1 «Общие  требования».  Разработка      траншеи      для    прокладки  теплопровода   должна   выполняться  в  соответствии с   требованиями   СНиП 3.02.01-87 « Земляные     сооружения,    основания   и  фундаменты  ».     Работы    по    производству монолитного  железобетонного  канала  в  соответствии  с  СНиП 3.03.01-87    «Несущие и ограждающие  конструкции»,  ГОСТ Р 53231-2008  «Бетоны.  Правила  контроля и оценки прочности». Трубопровод   для   теплоснабжения   должен  быть  из  труб электросварных      прямошовных  630 х 10,0 по ГОСТ 20295-85, из стали марки  17Г1С  по  ГОСТ  19281-  89.  Прокладка   теплотрассы    осуществляется     подземным    способом    в         монолитных  непроходных  каналах  и  в  непроходных  каналах  лоткового  типа.   Тепловую  изоляцию    трубопроводов    выполнить  толщиной    100мм   матами   из  базальтовых      супертонких    волокон   кэшированные   фольгой .  Антикоррозионное    покрытие трубопроводов -  слой  мастики    «Вектор 1214»    по     двум   грунтовочным  слоям    мастики      «Вектор  1236».       Компенсация  тепловых  удлинений   теплопроводов  осуществляется    самокомпенсацией       теплотрассы      углами    поворота.       Категория   трубопроводов      IV.      Минимальная  величина  пробного  давления  при  гидравлическом  испытании составляет  1,25  рабочего  давления,    но   не  менее   16кгс/см2.    При    проведении    испытаний    тепловых    сетей следует  соблюдать  требования   СНиП3.05.03-85 и «Правил   устройства    и    безопасной эксплуатации    трубопроводов    пара    и   горячей    воды».     Монтаж,   укладку и сварку с   неразрушающим   контролем  сварных  швов  теплопроводов следует   производить   по   СНиП 3.05.03-85  .   В соответствии   со   СНиП   3.05.03-85 и   СНиП 3.03.01-87    при производстве   монтажных   работ   необходимо составить акты на скрытые  работы:

-устройство траншеи

- опалубочные работы;

-арматурные работы, установка закладных изделий;

-бетонные работы;

-монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов;

-устройство гидроизоляции;

-проверка качества сварных швов;

-гидравлические испытания трубопроводов

-гидравлические испытания запорной арматуры;

-антикоррозионное покрытие трубопроводов;

-тепловая изоляция трубопроводов;

Разработка   траншей   должна  выполняться  до  проектных   отметок   без нарушения естественной  структуры   грунта   в основании с недобором не более 10 см, при переборе грунта более 10 см   места перебора  должны заполняться песком  или местным грунтом с последующим трамбованием  до коэффициента плотности 0,98.

Перед   устройством  бетонной подготовки  под канал проводится освидетельствование дна траншеи, выровненных участков перебора грунта, проверка соответствия уклонов дна траншеи проекту, исполнительная съемка и оформление результатов освидетельствования актом на скрытые работы.

При строительстве грунты необходимо предохранять от замачивания. Перед монтажом монолитного  железобетонного проходного  канала и укладкой   сборных железобетонных лотков выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм. из бетона  В 7,5. Строительные работы  по  устройству монолитного  железобетонного канала выполнять в соответствии с проектом    01 /  2009 -  АСТ.      Выполнить   антикоррозийную   защиту     металлических конструкций  и элементов  путем окраски эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 (два слоя).

Все   вертикальные   бетонные  поверхности,  соприкасающиеся  с  грунтом   обмазать битумом    за    два      раза.      По  поверхности    плит  покрытия     выполнить  оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида по горячей  битумной мастике.

После  испытаний  теплопровода   производится   монтаж   плит   перекрытий  канала,  герметизация  швов ,  гидроизоляция ,   а  также  равномерная  засыпка  траншеи  и   пазух канала  слоем песчаного грунта толщиной 30 см  с разравниванием  и уплотнением  грунта вручную  до  К=0,95  .  Результаты    уплотнения   грунта   должны    быть    подтверждены Заключением   лаборатории.   Дальнейшая засыпка  выполняется  бульдозером,  при  этом толщина   уплотняемых  слоев не  должна   превышать 30 см. При  этом   обратный  грунт  не   должен   содержать   обломков    строительных    деталей,   материалов   и       прочего строительного мусора.

При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование, отвечающие  требованиям  проекта и  соответствующих  ГОСТ.   Работы  по     переврезке переносимых  сетей выполняются силами Подрядчика, в том  числе согласование  графика переврезки   с   эксплуатирующей  теплосети  организацией.  По   завершению монтажных работ,  подрядная  организация   обязана  выполнить  испытания  систем  и    предоставить комплект исполнительной    документации, согласно перечня Госархстройнадзора, а также паспорта  и  сертификаты   на  материалы  и  оборудование,  использованные    на   данном объекте и  сдать объект  теплосетям  по  акту.

7. Особые условия:    исключить   работы     ударным    способом.   Отметки      заложения теплотрассы    на врезках  уточнить  по месту   после   разрытия.    Смета    составлена базисно-индексным   методом  в  ценах   2001 года  с  применением  среднего  индекса   изменения сметной  стоимости СМР по видам строительства на II квартал 2010года (приложение №1 к Письму  Минрегиона России от 26 мая 2010г. №22030-ВТ/ОВ). При расчете Заказчика с Подрядчиком   предъявляемые   акты КС-2, должны быть составлены базисно-индексным методом в   ценах   2001 года с применением сборника «Индексы цен в строительстве» по Новосибирской области, действующим на момент выполнения предъявляемых работ.

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:            последовательность монтажа  должна  обеспечивать  устойчивость  смонтированной части сооружения на всех стадиях.  При  производстве  теплотрассы  должны  быть   выполнены следующие работы:

- Земляные работы: а) снятие асфальта; б) отрывка траншеи экскаватором; в) отрывка котлованов под тепловые камеры ; г) планировка дна траншеи вручную;

- Разгрузка и комплектование материалов;

- Устройство бетонной подготовки;

- Устройство монолитного и сборного  железобетонных каналов;

- Устройство неподвижных опор;

- Устройство основания тепловых камер;

- Разгрузка и раскладывание труб вдоль трассы;

- Сборка труб в звенья на бровке траншеи ;

- Монтаж неподвижных опор;

- Укладка плетей труб в канал на опоры;

- Монтаж узлов т/с

- Предварительное испытание труб тепловой сети;

- Тепловая изоляция труб;

- Монтаж бетонных блоков стен тепловых камер;

- Перекрытие лотков плитами;

- Перекрытие тепловых камер плитами и установка люков;

- Гидроизоляция наружной поверхности каналов;

- Промывка тепловой сети;

- Окончательное испытание трубопроводов тепловой сети;

- Засыпка траншеи бульдозером;

Сдача объекта в эксплуатацию ОАО « Новосибирскгортеплоэнерго».

Выполнить  гидравлическое испытание трубопровода в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91.

9. Контроль качества выполняемых работ : Применяемая система качества выполняемых работ должна соответствовать требованиям  СНиП 12-01-2004  «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и стандартам качества ИСО 9000.

10.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ. При проведении огневых работ требуется специальное оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 18.07.99г. № 181-ФЗ, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Мероприятия по охране труда: Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты(каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены к применению органами Гостехнадзора.

11.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Гос.контракта. Исполнитель еженедельно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией, в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3, платежные документы на приобретенные материалы, оборудование.

12.Требования  по сроку и объему гарантий качества выполненных работ: гарантийный срок не менее трех лет, на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, течение 12 часов с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

13.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком, своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Вынос теплотрассы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Узел тепловой УТ1 |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,05888 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,10237 |  |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,05888 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0676 |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час | 1 т | 105,984 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,10913 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 0,10913 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,0913 |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,028 |  |
| 10 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 2,856 |  |
| 11 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,076 |  |
| 12 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,304 |  |
| 13 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0,0102 |  |
| 14 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0,0102 |  |
| 15 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 0,304 |  |
| 17 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,36 |  |
| 18 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 11,35 |  |
| 19 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |  |
| 20 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 3,26 |  |
| 21 | Укладка балок перекрытий массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
| 22 | Балки железобетонные перекрытий | м3 | 3,37 |  |
| 23 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |  |
| 24 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1,76 |  |
| 25 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (монолитные участки) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,018 |  |
| 26 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,00737 |  |
| 27 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев ф 700мм | м3 | 0,72 |  |
| 28 | Установка люка | 1 шт. | 4 |  |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(закладные детали) | т | 0,01152 |  |
| 30 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (металлический щит СЩ1) | 1 т конструкций | 0,0602 |  |
| 31 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0602 |  |
| 32 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка СГ-40) | 1 т конструкций | 0,3 |  |
| 33 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |  |
| 34 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,66 |  |
| 35 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,201 |  |
| 36 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,201 |  |
| Раздел 2. Тепловая камера ТК 1205 |  |  |  |
| 37 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,10099 |  |
| 38 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0421 |  |
| 39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,1052 |  |
| 40 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 0,1052 |  |
| 41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,052 |  |
| 42 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых | 100 м3 кладки | 0,0125 |  |
| 43 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 1,87 |  |
| 44 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0,4595 |  |
| 45 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,424 |  |
| 46 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 0,0355 |  |
| 47 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0625 |  |
| 48 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0625 |  |
| Раздел 3. Неподвижная опора Н1 |  |  |  |
| 50 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,014 |  |
| 51 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 52 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,06174 |  |
| 53 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т П3 -П11д-8 | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
| 54 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,22 |  |
| Неподвижная опора НОм1 |  |  |  |
| 55 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0425 |  |
| 56 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0221 |  |
| 57 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0221 |  |
| Раздел 4. Неподвижная опора Н2 |  |  |  |
| Неподвижная опора НОм2 |  |  |  |
| 58 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,1472 |  |
| 59 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0765 |  |
| 60 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0765 |  |
| Раздел 5. Плита перекрытия монолитная Плм1 |  |  |  |
| 61 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,0065 |  |
| 62 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) | м3 | 0,66 |  |
| 63 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0,0266 |  |
| 64 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,0027 |  |
| 65 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0,25 |  |
| 66 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 0,00048 |  |
| 67 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 | т | 0,0044 |  |
| 68 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0016 |  |
| 69 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг МН 111-6 | 1 т | 0,0064 |  |
| 70 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Петля УП2-3 | 1 т | 0,0027 |  |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8164 |  |
| 72 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8164 |  |
| 73 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0409 |  |
| Раздел 6. Плита перекрытия монолитная Плм2 |  |  |  |
| 74 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,005 |  |
| 75 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) | м3 | 0,5075 |  |
| 76 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0,0216 |  |
| 77 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,0027 |  |
| 78 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0,1998 |  |
| 79 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 0,00048 |  |
| 80 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 | т | 0,0044 |  |
| 81 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0016 |  |
| 82 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг МН 111-6 | 1 т | 0,0048 |  |
| 83 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Петля УП2-3 | 1 т | 0,0027 |  |
| 84 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,624 |  |
| 85 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,624 |  |
| 86 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0621 |  |
| Раздел 7. Устройство непроходных каналов сборных |  |  |  |
| 87 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,06548 |  |
| 88 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,17932 |  |
| 89 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,06548 |  |
| 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,102 |  |
| 91 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час | 1 т | 117,864 |  |
| 92 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,18952 |  |
| 93 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 0,18952 |  |
| 94 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,8952 |  |
| 95 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0489 |  |
| 96 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 4,988 |  |
| 97 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,399 |  |
| 98 | Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,144 |  |
| 99 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 14,4 |  |
| 100 | Плиты днища железобетонные, опорные подушки 2шт | м3 | 0,052 |  |
| 101 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,399 |  |
| Раздел 8. Устройство непроходного канала Км1 |  |  |  |
| 102 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,50128 |  |
| 103 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,94029 |  |
| 104 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,50128 |  |
| 105 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,6006 |  |
| 106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час | 1 т | 902,304 |  |
| 107 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,00035 |  |
| 108 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 1,00035 |  |
| 109 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,00035 |  |
| 110 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,3239 |  |
| 111 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 33,04 |  |
| 112 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм | 100 м3 железобетона в деле | 1,17 |  |
| 113 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0,234 |  |
| 114 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 6,2148 |  |
| 115 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | т | 1,8416 |  |
| 116 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 3,3275 |  |
| 117 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,1604 |  |
| 118 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 0,0119 |  |
| 119 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 | т | 0,1089 |  |
| 120 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0396 |  |
| 121 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 |  |
| 122 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 |  |
| 123 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т опорные подушки | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |  |
| 124 | Плиты днища железобетонные | м3 | 0,416 |  |
| 125 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,41 |  |
| 126 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 43,93 |  |
| 127 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,0057 |  |
| 128 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,262 |  |
| 129 | Устройство чеканки и расшивки швов (деформационные швы) | 100 м шва | 6,6405 |  |
| Раздел 9. Технологическая часть |  |  |  |
| 130 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 600 мм | 1 км трубопроводов | 0,35 |  |
| 131 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |
| 133 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 4 |  |
| 134 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,2037 |  |
| 135 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,2037 |  |
| 136 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1 м3 изоляции | 27,18 |  |
| 137 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм | 1 врезка | 4 |  |
| Раздел 10. Демонтажные работы и восстановительные работы. |  |  |
| 138 | Демонтаж непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,0373 |  |
| 139 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| 140 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 600 мм | 100 м трубопроводов | 0,07 |  |
| 141 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,5028 |  |
| 142 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 125,71 |  |
| 143 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,62857 |  |
| 144 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-1 по 27-04-012-3 | 1000 м2 покрытия | 0,62857 |  |
| 145 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка | тонна | 309,94 |  |
| 146 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 309,94 |  |

ПРОЕКТНО СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.3. Требования к упаковке и маркировке товара:

Упаковка __не предусмотренно________ должна обеспечивать их сохранность при транспортировке к месту поставки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товару,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества  работ

- Требования  к  сроку:  гарантийный срок не менее трех лет, на весь объем проведенных работ и установленного оборудования.

-  Требования  к  объему  предоставления   гарантий  качества  работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течении 12 часов, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

18. Место, условия и сроки  (периоды)  поставки  товара,   выполнения

работ, оказания услуг

18.1. Срок начала выполнения работ:  перед    началом    работ   по   монтажу тепловых   сетей    Подрядчик  в  течении  5 дней   должен   выполнить  и  согласовать   с Заказчиком    ППР   и   график   производства   работ.

18.2. Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.187/3,

18.3. Время выполнения работ:  выполнение всего объема работ в течении 60 календарных дней после подписания Гос.контракта.

18.4  Условия выполнения работ: в соответствии с условиями Гос.контракта и технического задания Заказчика .

18.5. Срок действия контракта:

18.5.1. Начало: С дня подписания;

18.5.2 Окончание: до исполнения обязательств сторонами.

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Порядок оплаты:  Заказчик производит оплату стоимости работ поэтапно -  по факту выполнения работ за каждый календарный месяц по состоянию на 25 число месяца и после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3. Оплата по каждому этапу производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество поставляемых по контракту  товаров

Не предусмотрено _нет___ %

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

6. Соответствие участника  статусу субъекта малого предпринимательства, если торги проводятся для субъектов малого предпринимательства

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЭТП www. zakazrf.ru. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЭТП www. zakazrf.ru внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП www. zakazrf.ru

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП www. zakazrf.ru без взимания платы.

Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на ЭТП www. zakazrf.ru вправе направить на адрес ЭТП www. zakazrf.ru запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП www. zakazrf.ru направляет запрос Заказчику.

В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП www. zakazrf.ru указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП www. zakazrf.ru при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.) или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах Единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

- в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на  электронной торговой площадке zakazrf.ru

В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор  электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г., в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором  электронной торговой площадки zakazrf.ru

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г..

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 1,0 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке www. zakazrf.ru в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП  направляет  заказчику, данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта открытый аукцион признается несостоявшимся.

Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП  www. zakazrf.ru протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП www. zakazrf.ru в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Заказчику Оператором ЭТП www. zakazrf.ru на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП www. zakazrf.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных ч.6 ст. 41.8  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных ч. 2 ст. 41.3 Федерального закона Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных ч. 2 ст.41.3 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единая комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протокол вносятся сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания минимальных предложений о цене контракта, сделанные участниками аукциона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы по мере убывания минимальных предложений о цене контракта и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единая комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик в течение 4-х дней со дня размещения на ЭТП  www. zakazrf.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www. zakazrf.ru без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта контракта Оператор ЭТП  www. zakazrf.ru направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

В течение  6-ти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www. zakazrf.ru проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

По истечении 10-ти дней со дня размещения на ЭТП www. zakazrf.ru протокола подведении итогов аукциона Оператор ЭТП   направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП   проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП в течение одного часа с момента получения от Заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона в электронной форме.

Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором ЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме контракта подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения сайте ЭТП www. zakazrf.ru протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в течение 6-ти дней со дня получения проекта контракта не направил Оператору ЭТП  www. zakazrf.ru проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 19  Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Оператор ЭТП www. zakazrf.ru перечисляет данные денежные средства заказчику а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта.

28. Проект Государственного контракта

(в соответствии  со ст. 41.6 п.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2010г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Верескуна Владимира Дмитриевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-_____,  в соответствии с протоколом №2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ______, заключили путем подписания электронной цифровой подписью настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы по капитальному строительству, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Под капитальным строительством понимается выполнение строительных работ по выносу участка теплотрассы 2Dy600 мм  из зоны строительства в соответствии с проектом 01/2009-ТС «Здания библиотеки с наземным переходом в здание института повышения квалификации по ул.Дуси Ковальчук,187/3 в Заельцовском районе г.Новосибирска», и решением на строительство №Ru-54303000-323 от 12.08.2010г.

1.3. Работы по выносу участка теплотрассы из зоны строительства (далее по тексту – работы) производятся также в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ «Заказчика»

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с ППР и графиком производства работ, которые составляются «Подрядчиком» , и согласовываются с «Заказчиком».

1.5. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №1).

2. ЦЕНА    КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему контракту, и   составляет ___________ (___________) рублей, в том числе НДС.

2.2.  Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ ежемесячно  по факту выполнения  объема работ за отчетный месяц на основании актов приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, представленных «Подрядчиком» не позднее 25 числа текущего месяца.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, справки КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение 5 (пяти) дней должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» ППР и график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим контрактом, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

4.3. «Подрядчик» приступает к выполнению работ со дня, следующего за днем согласования с «Заказчиком» ППР.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.5. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок. «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.7.  «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или  представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.9. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.10 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.11. Если  в процессе производства работ, предусмотренных контрактом, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

4.12. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы, при обнаружении  при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.13. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям контракта, проектно-сметной документации, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.14. По итогам проведения работ «Подрядчик» проводит подключение и испытание тепловых сетей со сдачей объекта ОАО «Новосибирсктеплоэнерго» по акту.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика».

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и  выполнять эти работы, в строгом соответствии с проектом, локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан выполнить весь объем работ своими силами без привлечения субподрядных организаций в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством и сдать объект «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.

5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование. материалы и инструменты и т.д.) с даты подписания сторонами приема-передачи объекта производства работ.

5.6.После окончания  строительных работ, в течение трех дней с даты подписания  итогового акта приемки работ , «Подрядчик» обязан вывести за пределы территории «Заказчика» строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.7.  Перед сдачей объекта «Заказчику» «Подрядчик» обязан  произвести уборку объекта строительных работ и прилегающей территории от строительных отходов  и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.8. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.9. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для  хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.10 «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения контракта, а также решения вопросов, связанных с выполнением работ, и  известить об этом «Подрядчика».

5.11 «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям контракта.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и  «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3, при приемке отдельных этапов производства работ – промежуточных актов, при завершении работ – итоговым актом, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3..	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных контрактом и сопутствующей документацией, проведения испытаний и сдачи объекта ОАО «Новосибирсктеплоэнерго»

6.5. По завершении выполнения всего объема работ и проведения испытания тепловых сетей «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» комплект исполнительной документации, согласно перечня Госархстройнадзора, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте.

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов , подтверждающих обеспечение исполнения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог денежных средств  в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего контракта)

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляется в размере 30% от первоначальной(максимальной) цены контракта -  на сумму __________ рублей (шестьсот девяносто три тысячи сто тридцать пять рублей).

7.3 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ, и должна быть безотзывной.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту и которая должна быть не менее суммы, установленной в п.7.2 настоящего контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт путем указания на стороны настоящего контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.4. При обеспечении контракта договором поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Договор поручительства должен содержать сведения об исполнении обязательства по предмету настоящего контракта в части суммы обеспечения исполнения контракта и соответствовать требованиям к его оформлению и предоставлению, определенным ч.19 ст.41 Федерального закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ.

7.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2  настоящего контракта, на следующий счет:

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 05511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск БИК 045004001

р/с 40302810100001000004

ГОУ ВПО СГУПС ,ИНН 5402113155, КПП  540201001,

ОКОНХ    92110,   ОКПО   01115969

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются «Подрядчику» при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.11, 5.6. настоящего  контракта, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего контракта, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение трех лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

10.2. «Подрядчик» обязан  выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы

10.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3 Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.3. Контракт подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Электронный экземпляр контракта подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр контракта, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного и передается Заказчику для предъявления в Федеральное Казначейство для оплаты.

12.5. Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13. ПЕРЕЧЕНЬ   ПРИЛОЖЕНИЙ.

13.1. К настоящему контракту составляются в двух экземплярах, подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое заданий с ведомостью объемов работ

Приложение №2 – локально-сметный расчет

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 1115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 Расчетный счет 40105810100000010001 Ректор _____________________ В.Д.Верескун |
| --- | --- |

Приложение №1

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

___________                                                                                                                                                                                                                                                    _______________

" _____ " ________________ 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                     "______ " _______________2010 г.

ГОУ ВПО СГУПС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

На                       Вынос теплотрассы , Подготовка территории строительства библиотеки по ул.Д.Ковальчук 187/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ _____________________________________________________________________________________9539,723 тыс.руб.

Средства на оплату труда __________________________________________________________________________________________________111,868 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _         ______________________________________________________________________________________________9221,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  август 2010 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Узел тепловой УТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,05888 | 6119,15 138,76 | 5975,64 628,70 | 360,3 | 8,17 | 351,85 37,02 | 15,08 | 0,89 |
| 2 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,10237 | 3108,17 63,40 | 3044,77 424,22 | 318,18 | 6,49 | 311,69 43,43 | 6,89 | 0,71 |
| 3 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 (1000 м3 грунта) | 0,05888 | 631,87 33,59 | 593,53 60,58 | 37,2 | 1,98 | 34,95 3,57 | 3,65 | 0,21 |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,0676 | 1417,05 1417,05 | 95,79 | 95,79 |  | 154 | 10,41 |
| 5 | С310-3016-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час (1 т) | 105,984 | 21,29 | 21,29 | 2256,4 |  | 2256,4 |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) | 0,10913 | 1090,03 | 1090,03 115,75 | 118,96 |  | 118,96 12,63 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 (1000 м3 грунта) | 0,10913 | 538,26 | 538,26 57,16 | 58,74 |  | 58,74 6,24 |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) | 1,0913 | 397,66 126,40 | 271,27 39,67 | 433,97 | 137,94 | 296,03 43,29 | 12,53 | 13,67 |
| 9 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,028 | 5499,67 1656,00 | 1523,36 274,68 | 153,99 | 46,37 | 42,65 7,69 | 180 | 5,04 |
| 10 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) (м3) | 2,856 | 515,71 |  | 1472,87 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,076 | 66152,96 2226,46 | 2550,74 416,15 | 5027,63 | 169,21 | 193,86 31,63 | 220,66 | 16,77 |
| 12 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм (т) | 0,304 | 6334,61 |  | 1925,72 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм (т) | 0,0102 | 7302,55 |  | 74,49 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм (т) | 0,0102 | 2414,51 |  | 24,63 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм (т) | 0,304 | 1303,25 |  | 396,19 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,36 | 5612,34 766,71 | 3717,35 348,20 | 2020,44 | 276,02 | 1338,25 125,35 | 74,15 | 26,69 |
| 18 | СЦМ-441-1001 | Блоки железобетонные фундаментные (м3) | 11,35 | 784,45 |  | 8903,51 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,04 | 12830,66 1374,58 | 9159,47 728,72 | 513,23 | 54,98 | 366,38 29,15 | 129,8 | 5,19 |
| 20 | СЦМ-441-1001 | Блоки железобетонные фундаментные (м3) | 3,26 | 784,45 |  | 2557,31 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР07-05-007-04 | Укладка балок перекрытий массой: до 3 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,02 | 6643,72 2440,27 | 4031,91 748,50 | 132,87 | 48,81 | 80,64 14,97 | 224,91 | 4,5 |
| 22 | СЦМ-442-2041 | Балки железобетонные перекрытий (м3) | 3,37 | 2026,77 |  | 6830,21 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР07-05-011-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) | 0,06 | 6277,31 2440,27 | 2358,08 398,44 | 376,64 | 146,42 | 141,48 23,91 | 224,91 | 13,49 |
| 24 | СЦМ-445-3120 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 1,76 | 1414,47 |  | 2489,47 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (монолитные участки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,018 | 58709,92 3701,93 | 2113,42 313,76 | 1056,78 | 66,63 | 38,04 5,65 | 358,02 | 6,44 |
| 26 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) | 0,00737 | 34209,19 5798,66 | 27204,99 2437,81 | 252,12 | 42,74 | 200,5 17,97 | 547,56 | 4,04 |
| 27 | СЦМ-445-3420 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев ф 700мм (м3) | 0,72 | 1781,3 |  | 1282,54 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) | 4 | 893,46 13,38 | 10,64 | 3573,84 | 53,52 | 42,56 | 1,31 | 5,24 |
| 29 | СЦМ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(закладные детали) (т) | 0,01152 | 10205,6 |  | 117,57 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (металлический щит СЩ1) (1 т конструкций) | 0,0602 | 757,45 512,35 | 140,05 1,83 | 45,6 | 30,84 | 8,43 0,11 | 50,79 | 3,06 |
| 31 | СЦМ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) | 0,0602 | 9574,22 |  | 576,37 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка СГ-40) (1 т конструкций) | 0,3 | 1276 359,63 | 812,97 80,06 | 382,8 | 107,89 | 243,89 24,02 | 32,37 | 9,71 |
| 33 | СЦМ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) | 0,3 | 9574,22 |  | 2872,27 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,66 | 2130,83 238,18 | 70,28 | 1406,35 | 157,2 | 46,38 | 21,2 | 13,99 |
| 35 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,201 | 3057,92 613,26 | 278,3 4,43 | 614,64 | 123,27 | 55,94 0,89 | 46,18 | 9,28 |
| 36 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,201 | 2080,88 369,98 | 142,17 2,61 | 418,26 | 74,37 | 28,58 0,52 | 27,86 | 5,6 |
| Итого по разделу 1 Узел тепловой УТ1 |  |  |  | 279917,16 |  |  |  | 154,93 |
| Раздел 2. Тепловая камера ТК 1205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,10099 | 3108,17 63,40 | 3044,77 424,22 | 313,89 | 6,4 | 307,49 42,84 | 6,89 | 0,7 |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,0421 | 1417,05 1417,05 | 59,66 | 59,66 |  | 154 | 6,48 |
| 39 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) | 0,1052 | 1090,03 | 1090,03 115,75 | 114,67 |  | 114,67 12,18 |  |  |
| 40 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 (1000 м3 грунта) | 0,1052 | 538,26 | 538,26 57,16 | 56,63 |  | 56,63 6,01 |  |  |
| 41 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) | 1,052 | 397,66 126,40 | 271,27 39,67 | 418,34 | 132,97 | 285,37 41,73 | 12,53 | 13,18 |
| 42 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых (100 м3 кладки) | 0,0125 | 64534,21 5577,03 | 3205,8 595,14 | 806,68 | 69,71 | 40,07 7,44 | 563 | 7,04 |
| 43 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) | 1,87 | 1341,45 292,64 | 1048,82 149,16 | 2508,51 | 547,24 | 1961,29 278,93 | 27,61 | 51,63 |
| 44 | ТЕР46-01-004-03 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 т) | 0,4595 | 3660,59 2072,45 | 217,92 11,60 | 1682,04 | 952,29 | 100,13 5,33 | 202,93 | 93,25 |
| 45 | СЦМ-101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 (т) | 0,424 | 6407,03 |  | 2716,58 |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-101-1399 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм (т) | 0,0355 | 12835,07 |  | 455,65 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,0625 | 6181,05 1409,80 | 41,22 16,60 | 386,32 | 88,11 | 2,58 1,04 | 129,95 | 8,12 |
| 48 | ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,0625 | 2210,57 271,00 | 11,3 2,52 | 138,16 | 16,94 | 0,71 0,16 | 24,98 | 1,56 |
| Итого по разделу 2 Тепловая камера ТК 1205 |  |  |  | 80898,75 |  |  |  | 181,96 |
| Раздел 3. Неподвижная опора Н1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,014 | 24741,6 10875,92 | 4519,71 576,99 | 346,38 | 152,26 | 63,28 8,08 | 1051,83 | 14,73 |
| 51 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,006 | 55355,23 1656,00 | 1523,36 274,68 | 332,13 | 9,94 | 9,14 1,65 | 180 | 1,08 |
| 52 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,06174 | 2130,83 238,18 | 70,28 | 131,56 | 14,71 | 4,34 | 21,2 | 1,31 |
| 53 | ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т П3 -П11д-8 (100 шт. сборных конструкций) | 0,02 | 18502,01 1820,58 | 4244,48 354,17 | 370,04 | 36,41 | 84,89 7,08 | 169,83 | 3,4 |
| 54 | СЦМ-445-3120 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 0,22 | 1414,47 |  | 311,18 |  |  |  |  |
| Неподвижная опора НОм1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) | 0,0425 | 11364,8 526,31 | 650,37 26,71 | 483 | 22,37 | 27,64 1,14 | 46,33 | 1,97 |
| 56 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0221 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 31,4 | 16,45 | 0,11 | 71,06 | 1,57 |
| 57 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0221 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 31,4 | 16,45 | 0,11 | 71,06 | 1,57 |
| Итого по разделу 3 Неподвижная опора Н1 |  |  |  | 13288,55 |  |  |  | 25,63 |
| Раздел 4. Неподвижная опора Н2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподвижная опора НОм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) | 0,1472 | 11364,8 526,31 | 650,37 26,71 | 1672,9 | 77,47 | 95,73 3,93 | 46,33 | 6,82 |
| 59 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0765 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 108,7 | 56,94 | 0,36 0,01 | 71,06 | 5,44 |
| 60 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0765 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 108,7 | 56,94 | 0,36 0,01 | 71,06 | 5,44 |
| Итого по разделу 4 Неподвижная опора Н2 |  |  |  | 11564,74 |  |  |  | 17,7 |
| Раздел 5. Плита перекрытия монолитная Плм1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3 в деле) | 0,0065 | 29043,73 9710,53 | 2723,94 453,69 | 188,78 | 63,12 | 17,71 2,95 | 951,08 | 6,18 |
| 62 | СЦМ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) (м3) | 0,66 | 603,84 |  | 398,53 |  |  |  |  |
| 63 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм (т) | 0,0266 | 5300,33 |  | 140,99 |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм (т) | 0,0027 | 6777,29 |  | 18,3 |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм (т) | 0,25 | 6595,73 |  | 1648,93 |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм (т) | 0,00048 | 6446,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |
| 67 | СЦМ-101-2216 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 (т) | 0,0044 | 6784,16 |  | 29,85 |  |  |  |  |
| 68 | СЦМ-101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 (т) | 0,0016 | 6727,01 |  | 10,76 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг МН 111-6 (1 т) | 0,0064 | 9037,27 2313,59 | 47,28 2,29 | 57,84 | 14,81 | 0,3 0,01 | 215,82 | 1,38 |
| 70 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Петля УП2-3 (1 т) | 0,0027 | 11364,8 526,31 | 650,37 26,71 | 30,69 | 1,42 | 1,76 0,07 | 46,33 | 0,13 |
| 71 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,8164 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 1160,07 | 607,63 | 3,89 0,09 | 71,06 | 58,01 |
| 72 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,8164 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 1160,07 | 607,63 | 3,89 0,09 | 71,06 | 58,01 |
| 73 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,0409 | 6121,94 202,76 | 176,13 | 250,39 | 8,29 | 7,2 | 20,1 | 0,82 |
| Итого по разделу 5 Плита перекрытия монолитная Плм1 |  |  |  | 37437,63 |  |  |  | 124,53 |
| Раздел 6. Плита перекрытия монолитная Плм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3 в деле) | 0,005 | 29043,73 9710,53 | 2723,94 453,69 | 145,22 | 48,55 | 13,62 2,27 | 951,08 | 4,76 |
| 75 | СЦМ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250) (м3) | 0,5075 | 603,84 |  | 306,45 |  |  |  |  |
| 76 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм (т) | 0,0216 | 5300,33 |  | 114,49 |  |  |  |  |
| 77 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм (т) | 0,0027 | 6777,29 |  | 18,3 |  |  |  |  |
| 78 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм (т) | 0,1998 | 6595,73 |  | 1317,83 |  |  |  |  |
| 79 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм (т) | 0,00048 | 6446,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |
| 80 | СЦМ-101-2216 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 (т) | 0,0044 | 6784,16 |  | 29,85 |  |  |  |  |
| 81 | СЦМ-101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 (т) | 0,0016 | 6727,01 |  | 10,76 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг МН 111-6 (1 т) | 0,0048 | 9037,27 2313,59 | 47,28 2,29 | 43,38 | 11,11 | 0,23 0,01 | 215,82 | 1,04 |
| 83 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Петля УП2-3 (1 т) | 0,0027 | 11364,8 526,31 | 650,37 26,71 | 30,69 | 1,42 | 1,76 0,07 | 46,33 | 0,13 |
| 84 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,624 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 886,68 | 464,43 | 2,97 0,07 | 71,06 | 44,34 |
| 85 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,624 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 886,68 | 464,43 | 2,97 0,07 | 71,06 | 44,34 |
| 86 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,0621 | 6121,94 202,76 | 176,13 | 380,17 | 12,59 | 10,94 | 20,1 | 1,25 |
| Итого по разделу 6 Плита перекрытия монолитная Плм2 |  |  |  | 30138,8 |  |  |  | 95,86 |
| Раздел 7. Устройство непроходных каналов сборных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,06548 | 5982,81 104,99 | 5873,07 504,95 | 391,75 | 6,87 | 384,57 33,06 | 11,41 | 0,75 |
| 88 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,17932 | 4358,75 96,43 | 4262,32 347,47 | 781,61 | 17,29 | 764,32 62,31 | 10,48 | 1,88 |
| 89 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 (1000 м3 грунта) | 0,06548 | 631,87 33,59 | 593,53 60,58 | 41,37 | 2,2 | 38,86 3,97 | 3,65 | 0,24 |
| 90 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,102 | 1417,05 1417,05 | 144,54 | 144,54 |  | 154 | 15,71 |
| 91 | С310-3016-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час (1 т) | 117,864 | 21,29 | 21,29 | 2509,32 |  | 2509,32 |  |  |
| 92 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) | 0,18952 | 1090,03 | 1090,03 115,75 | 206,58 |  | 206,58 21,94 |  |  |
| 93 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 (1000 м3 грунта) | 0,18952 | 538,26 | 538,26 57,16 | 102,01 |  | 102,01 10,83 |  |  |
| 94 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) | 1,8952 | 397,66 126,40 | 271,27 39,67 | 753,65 | 239,55 | 514,1 75,18 | 12,53 | 23,75 |
| 95 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,0489 | 5499,67 1656,00 | 1523,36 274,68 | 268,93 | 80,98 | 74,49 13,43 | 180 | 8,8 |
| 96 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) (м3) | 4,988 | 515,71 |  | 2572,36 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,399 | 1401,58 370,29 | 29,94 14,43 | 559,23 | 147,75 | 11,95 5,76 | 39,51 | 15,76 |
| 98 | ТЕР07-06-001-03 | Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (100 м3 сборных конструкций) | 0,144 | 24129,09 3726,30 | 9230,3 869,29 | 3474,59 | 536,59 | 1329,16 125,18 | 351,87 | 50,67 |
| 99 | СЦМ-445-7001 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций (м3) | 14,4 | 1507,57 |  | 21709,01 |  |  |  |  |
| 100 | СЦМ-445-6200 | Плиты днища железобетонные, опорные подушки 2шт (м3) | 0,052 | 1663,27 |  | 86,49 |  |  |  |  |
| 101 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,399 | 1401,58 370,29 | 29,94 14,43 | 559,23 | 147,75 | 11,95 5,76 | 39,51 | 15,76 |
| Итого по разделу 7 Устройство непроходных каналов сборных |  |  |  | 195169,99 |  |  |  | 133,32 |
| Раздел 8. Устройство непроходного канала Км1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,50128 | 6119,15 138,76 | 5975,64 628,70 | 3067,41 | 69,56 | 2995,47 315,15 | 15,08 | 7,56 |
| 103 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 0,94029 | 3108,17 63,40 | 3044,77 424,22 | 2922,58 | 59,61 | 2862,97 398,89 | 6,89 | 6,48 |
| 104 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 (1000 м3 грунта) | 0,50128 | 631,87 33,59 | 593,53 60,58 | 316,74 | 16,84 | 297,52 30,37 | 3,65 | 1,83 |
| 105 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,6006 | 1417,05 1417,05 | 851,08 | 851,08 |  | 154 | 92,49 |
| 106 | С310-3016-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 16 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,314 час (1 т) | 902,304 | 21,29 | 21,29 | 19210,05 |  | 19210,05 |  |  |
| 107 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) | 1,00035 | 1090,03 | 1090,03 115,75 | 1090,41 |  | 1090,41 115,79 |  |
| 108 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 (1000 м3 грунта) | 1,00035 | 538,26 | 538,26 57,16 | 538,45 |  | 538,45 57,18 |  |  |
| 109 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) | 1,00035 | 397,66 126,40 | 271,27 39,67 | 397,8 | 126,44 | 271,36 39,68 | 12,53 | 12,53 |
| 110 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,3239 | 5499,67 1656,00 | 1523,36 274,68 | 1781,34 | 536,38 | 493,42 88,97 | 180 | 58,3 |
| 111 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) (м3) | 33,04 | 515,71 |  | 17039,06 |  |  |  |  |
| 112 | ТЕР06-01-031-03 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм (100 м3 железобетона в деле) | 1,17 | 106363,72 17226,44 | 11724,93 1569,20 | 124445,55 | 20154,93 | 13718,17 1835,96 | 1666 | 1949,22 |
| 113 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм (т) | 0,234 | 7302,55 |  | 1708,8 |  |  |  |  |
| 114 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм (т) | 6,2148 | 6334,61 |  | 39368,33 |  |  |  |  |
| 115 | СЦМ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм (т) | 1,8416 | 6661,01 |  | 12266,92 |  |  |  |  |
| 116 | СЦМ-204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм (т) | 3,3275 | 6595,73 |  | 21947,29 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) | 0,1604 | 2360,87 2313,59 | 47,28 2,29 | 378,68 | 371,1 | 7,58 0,37 | 215,82 | 34,62 |
| 118 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм (т) | 0,0119 | 6446,03 |  | 76,71 |  |  |  |  |
| 119 | СЦМ-101-2216 | Сталь листовая горячекатанная, толщина 2-6мм, сталь марки Ст 3 (т) | 0,1089 | 6784,16 |  | 738,8 |  |  |  |  |
| 120 | СЦМ-101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 (т) | 0,0396 | 6727,01 |  | 266,39 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,083 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 117,94 | 61,78 | 0,4 0,01 | 71,06 | 5,9 |
| 122 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,083 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 117,94 | 61,78 | 0,4 0,01 | 71,06 | 5,9 |
| 123 | ТЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т опорные подушки (100 шт. сборных конструкций) | 0,16 | 4867,45 748,31 | 3023,88 329,34 | 778,79 | 119,73 | 483,82 52,69 | 72,37 | 11,58 |
| 124 | СЦМ-445-6200 | Плиты днища железобетонные (м3) | 0,416 | 1663,27 |  | 691,92 |  |  |  |  |
| 125 | ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,41 | 18502,01 1820,58 | 4244,48 354,17 | 7585,82 | 746,44 | 1740,24 145,21 | 169,83 | 69,63 |
| 126 | СЦМ-445-3120 | Элементы для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем. Плиты покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 43,93 | 1414,47 |  | 62137,67 |  |  |  |  |
| 127 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) | 3,0057 | 6121,94 202,76 | 176,13 | 18400,72 | 609,44 | 529,39 | 20,1 | 60,41 |
| 128 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 3,262 | 2130,83 238,18 | 70,28 | 6950,77 | 776,94 | 229,25 | 21,2 | 69,15 |
| 129 | ТЕР07-05-039-14 прим. | Устройство чеканки и расшивки швов (деформационные швы) (100 м шва) | 6,6405 | 91,08 81,81 |  | 604,82 | 543,26 |  | 7,37 | 48,94 |
| Итого по разделу 8 Устройство непроходного канала Км1 |  |  |  | 2065043,86 |  |  |  | 2434,54 |
| Раздел 9. Технологическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТЕР24-01-002-14 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 600 мм (1 км трубопроводов) | 0,35 | 1510703,36 20581,40 | 54994,85 4230,67 | 528746,18 | 7203,49 | 19248,2 1480,73 | 1687 | 590,45 |
| 131 | ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) | 0,24 | 13832,54 1296,97 | 352,88 9,92 | 3319,81 | 311,27 | 84,69 2,38 | 115,44 | 27,71 |
| 133 | СЦМ-534-0076 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм (шт.) | 4 | 2774,02 |  | 11096,08 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР15-04-030-04 | Огрунтовка металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 7,2037 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 10236,17 | 5361,57 | 34,29 0,79 | 71,06 | 511,89 |
| 135 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 7,2037 | 1420,96 744,28 | 4,76 0,11 | 10236,17 | 5361,57 | 34,29 0,79 | 71,06 | 511,89 |
| 136 | ТЕР26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (1 м3 изоляции) | 27,18 | 7256,12 1086,13 | 129,87 | 197221,34 | 29521,01 | 3529,87 | 94,2 | 2560,36 |
| 137 | ТЕР22-06-005-10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм (1 врезка) | 4 | 2264,03 137,71 | 1543,58 130,19 | 9056,12 | 550,84 | 6174,32 520,76 | 10,69 | 42,76 |
| Итого по разделу 9 Технологическая часть |  |  |  | 4502834,78 |  |  |  | 4245,06 |
| Раздел 10. Демонтажные работы и восстановительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР07-06-001-03 | Демонтаж непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (100 м3 сборных конструкций) | 0,0373 | 10365,28 2981,04 | 7384,24 695,43 | 386,62 | 111,19 | 275,43 25,94 | 281,5 | 10,5 |
| 139 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 150 мм (100 м трубопроводов) | 0,06 | 836,46 750,54 | 13 2,95 | 50,19 | 45,03 | 0,78 0,18 | 76,38 | 4,58 |
| 140 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 600 мм (100 м трубопроводов) | 0,07 | 836,46 750,54 | 13 2,95 | 58,55 | 52,54 | 0,91 0,21 | 76,38 | 5,35 |
| 141 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) | 0,5028 | 6016,47 1765,64 | 4250,84 598,90 | 3025,08 | 887,76 | 2137,32 301,13 | 179,8 | 90,4 |
| 142 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) | 125,71 | 578,77 121,62 | 457,15 53,75 | 72757,18 | 15288,85 | 57468,33 6756,91 | 13,22 | 1661,89 |
| 143 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)): однослойных (1000 м2 покрытия) | 0,62857 | 31599,27 549,33 | 6540,85 801,32 | 19862,35 | 345,29 | 4111,38 503,69 | 55,94 | 35,16 |
| 144 | ТЕР27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-1 по 27-04-012-3 (1000 м2 покрытия) | 0,62857 | 8455,8 | 1379,65 182,35 | 5315,06 |  | 867,21 114,62 |  |  |
| 145 | С311-1-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка (тонна) | 309,94 | 4,49 | 4,49 0,37 | 1391,63 |  | 1391,63 114,68 |  |
| 146 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час (1 т) | 309,94 | 20,48 | 20,48 | 6347,57 |  | 6347,57 |  |  |
| Итого по разделу 10 Демонтажные работы и восстановительные работы. |  |  |  | 868216,92 |  |  |  | 1807,88 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 1331099,83 | 97756,57 | 161600,77 14111,81 | 9221,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 120741,16 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 83197,2 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 102 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 4026,56 |  |  |  | 8,45 |
| Итого Поз. 2, 37, 103 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 4331,47 |  |  |  | 7,89 |
| Итого Поз. 3, 89, 104 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 477,4 |  |  |  | 2,28 |
| Итого Поз. 4, 38, 90, 105 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 2534,65 |  |  |  | 125,09 |
| Итого Поз. 5, 91, 106 таб.№4 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 23975,77 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 39, 92, 107 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1757,04 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 40, 93, 108 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 867,63 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 41, 94, 109 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3169,39 |  |  |  | 63,13 |
| Итого Поз. 9, 51, 95, 110 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3822,11 |  |  |  | 73,22 |
| Итого Поз. 10, 12, 18, 20, 22, 27, 62, 75, 96, 100, 111, 114, 124, 133 Средний индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2010г. к базе 2001г. | 94531,38 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 5356,41 |  |  |  | 16,77 |
| Итого Поз. 13, 113 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм |  |  |  | 1783,29 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм |  | 24,63 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм |  |  | 396,19 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3006,61 |  |  |  | 26,69 |
| Итого Поз. 19 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 719,94 |  |  |  | 5,19 |
| Итого Поз. 21 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 289,58 |  |  |  | 4,5 |
| Итого Поз. 23 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 795,14 |  |  |  | 13,49 |
| Итого Поз. 24, 54, 126 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |  |  |  | 64938,32 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1175,1 |  |  |  | 6,44 |
| Итого Поз. 26 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 377,91 |  |  |  | 4,04 |
| Итого Поз. 28 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3686,87 |  |  |  | 5,24 |
| Итого Поз. 29 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | 117,57 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 98,09 |  |  |  | 3,06 |
| Итого Поз. 31, 33 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 3448,64 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 606,52 |  |  |  | 9,71 |
| Итого Поз. 34, 52, 128 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 10335,9 |  |  |  | 84,45 |
| Итого Поз. 35 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 851,31 |  |  |  | 9,28 |
| Итого Поз. 36 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 561,02 |  |  |  | 5,6 |
| Итого Поз. 42 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 923,06 |  |  |  | 7,04 |
| Итого Поз. 43 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3941,09 |  |  |  | 51,63 |
| Итого Поз. 44 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3342,55 |  |  |  | 93,25 |
| Итого Поз. 45 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 |  |  |  | 2716,58 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 46 средний индекс изменения сметной стоимости к базе 2001г. на 2 квартал 2010г. СМР=5,26 |  |  | 2396,72 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 47 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 523,34 |  |  |  | 8,12 |
| Итого Поз. 48 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 164,45 |  |  |  | 1,56 |
| Итого Поз. 50 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 608,86 |  |  |  | 14,73 |
| Итого Поз. 53, 125 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 9893,47 |  |  |  | 73,03 |
| Итого Поз. 55, 58, 70, 83 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 2393,9 |  |  |  | 9,05 |
| Итого Поз. 56-57, 59-60, 71-72, 84-85, 121-122, 134-135 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  | 45277,4 |  |  |  | 1254,3 |
| Итого Поз. 61, 74 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 525,35 |  |  |  | 10,94 |
| Итого Поз. 63, 76 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм |  |  |  | 255,48 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 64, 77 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм |  |  |  | 36,6 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 65, 78, 116 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм |  | 24914,05 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 66, 79, 118 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм |  | 82,89 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 67, 80, 119 Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 |  |  |  | 798,5 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 68, 81, 120 Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 |  |  |  | 287,91 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 69, 82, 117 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1130,46 |  |  |  | 37,04 |
| Итого Поз. 73, 86, 127 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 20258,39 |  |  |  | 62,48 |
| Итого Поз. 87 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 447,38 |  |  |  | 0,75 |
| Итого Поз. 88 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 892,49 |  |  |  | 1,88 |
| Итого Поз. 97, 101 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1703,71 |  |  |  | 31,52 |
| Итого Поз. 98, 138 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 5516,54 |  |  |  | 61,17 |
| Итого Поз. 99 Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций |  |  |  | 21709,01 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 112 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 160444,64 |  |  |  | 1949,22 |
| Итого Поз. 115 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм |  |  | 12266,92 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 123 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1136,05 |  |  |  | 11,58 |
| Итого Поз. 129 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1939,61 |  |  |  | 48,94 |
| Итого Поз. 130 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 547087,26 |  |  |  | 590,45 |
| Итого Поз. 131 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 3957,52 |  |  |  | 27,71 |
| Итого Поз. 136 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 245635,8 |  |  |  | 2560,36 |
| Итого Поз. 137 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 11319,34 |  |  |  | 42,76 |
| Итого Поз. 139-140 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 225,86 |  |  |  | 9,93 |
| Итого Поз. 141 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 5741,46 |  |  |  | 90,4 |
| Итого Поз. 142 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 123127,33 |  |  |  | 1661,89 |
| Итого Поз. 143 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 21802,1 |  |  |  | 35,16 |
| Итого Поз. 144 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 5576,94 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 145 таб. №5 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 1568,24 |  |  |  |  |
| Итого Поз. 146 таб.№4 Индексы выпуск №37, июнь 2010 |  |  |  | 6347,57 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1536979,26 |  |  |  | 9221,41 |
| Средний индекс к ТЕР 2001 изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2010г. 1 536 979,26 * 5,26 |  |  | 8084510,91 |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 1071742,48 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 161600,77 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 111868,38 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 120741,16 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 83197,2 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 1455211,96 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 9539722,87 |  |  |  | 9221,41 |

Составил :ведущий инженер-сметчик___________________________Журавская Л.А.

Проверил : Председатель контрольно-ревизионной комиссии___________________________Брызгалова Р.М.