ИЗВЕЩЕНИЕ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по демонтажу,  монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации на объектах  ТТЖТ – филиала СГУПС.

для государственного образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от    20   мая    2011г.  № ЭА-39

ГОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации на объектах ТТЖТ – филиала СГУПС. |
| Количество(объем) | 5 систем |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Томск пер. Переездный 1, пер. Переездный 1 стр. 1, пер. Переездный 1 стр.2, пер. Переездный 1 стр.3, пер. Переездный 1 стр. 4, пер. Переездный 3. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 695 453,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 2 » июня 2011 г. до 13 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 6 » июня 2011 г. |
| Дата проведения аукциона | « 9 » июня 2011 г. |

Заказчик:

Проректор СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ГОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 20 » мая 2011г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор ГОУ ВПО СГУПС ____________ О.Ю.Васильев « 20 » мая 2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-39 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации на объектах  ТТЖТ – филиала СГУПС

Торги проводит:

Заказчик- государственное образовательное

учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Т.М.Губайдуллина (382-2) 65-66-77 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Т.М.Губайдуллина Тел.(8-382-2) 65-66-77 |

г. Новосибирск , 2011г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 7 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 7 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 12 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 13 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 50 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 50 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 50 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 50 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 50 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 50 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 50 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 50 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 51 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 51 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 52 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 53 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 54 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 54 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 57 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1) Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование  при выполнении этих работ товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ по предмету настоящего аукциона в электронной форме  -  КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС на осуществление деятельности по предмету аукциона

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

2.1.Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

34 772,00 рублей.

2.2.Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«  2 »  июня  2011 г. 13:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«   6 » июня   2011 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «  9 »  июня  2011г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора формируется исходя из общей стоимости работ, выполняемых по договору,  с учетом стоимости товаров (оборудования)  и  материалов, необходимых для производства этих работ, с учетом затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при  выполнении работ,  с учетом транспортных  расходов,  расходов по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ,  расходов по вывозу мусора, расходов по  уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена  договора

8.1 Начальная цена договора  составляет:   695 453,00  (шестьсот девяносто пять  тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Госстроем России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   0 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  0,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.5.Соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

11.7. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ГОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

БИК 045004001; ИНН 5402113155

КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

Расчетный счет 40503810300001000001

Расчетный счет 40105810100000010001

11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора ( в соответствии с ч.6.5. ст.9

Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Техническое задание на выполнение работ

На выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов ТТЖТ- филиала СГУПС

- Наименование выполняемых работ: огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений ТТЖТ- филиала СГУПС

- Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

- Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (в соответствии с представленным ППР и приложить график выполнения работ): в соответствии с условиями Договора.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): Демонтаж – монтаж – пусконаладочные работы провести в соответствии с государственными элементами сметных норм, ППБ 01-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, НПБ 88-2001, СНиП, ПУЭ, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам ТУ3581-001- 39793330-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р.3, п.4.3), ГОСТ Р 53325-2009, ГОСТ Р ИСО 9000, РД-009-02-96, действующих государственных и отраслевых стандартов применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.

- Требования к производству работ:

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Участником аукциона, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

Участник размещения заказа может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании. Все используемые материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

- Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По окончании работ заказчику передается  исполнительная документация, включающая в себя линейные схемы установки оборудования.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика.

I. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.

- Гараж, склад.: гараж (1 помещение) площадь 101,9м2, склад (2 помещения ) площадь 103.1м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 205м2.

- Учебная станция: аудитория, учебная лаборатория, коридор. Итого: 3 помещения, общая площадь 36,8м2.

- Учебный корпус: Чердак (1 помещение) площадь 900м2, коридор площадь 216.7м2, №108 площадь 18,6м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 1135,3м2.

- Учебно- лабораторный корпус:  Чердак (1 помещение) площадь 1024м2.

- Общежитие: 1 этаж: Вахта, кастелянная (3 помещения), кабинет заведующей, кабинет психологов, кабинет доврачебной помощи (2 помещения), комнаты отдыха (5 помещений), кухня, коридор комнат отдыха, электрощитовая, изолятор, служебные помещения (2 помещения), гардероб, коридор 1 этажа, обеденный зал столовой. Итого 22 помещения, площадь 880,3м2

2 этаж: 28 жилых комнат, 2 кухни, комната дежурного, подсобное помещение,  коридор 2 этажа. Итого: 33 помещения, площадь 775м2.

3 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 3 этажа. Итого 39 помещений, площадь 889м2.

4 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 4 этажа Итого: 39 помещений, площадь 889м2.

чердак (1 помещение), площадь 1122м2.

Итого по общежитию: 134 помещения, общая площадь 4555м2.

- Итого:  144 помещения.

- Общая площадь: 6956м2.

II. Демонтаж оборудования пожарной сигнализации:

    - Учебный корпус: Чердак (1 помещение) площадь 900м2, коридор площадь 216.7м2, №108 площадь 18,6м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 1135,3м2.

2. Учебно- лабораторный корпус:  Чердак (1 помещение) площадь 1024м2.

3. Общежитие:

1 этаж: Вахта, кастелянная (3 помещения), кабинет заведующей, кабинет психологов, кабинет доврачебной помощи (2 помещения), комнаты отдыха (5 помещений), кухня, коридор комнат отдыха, электрощитовая, изолятор, служебные помещения (2 помещения), гардероб, коридор 	1 этажа, обеденный зал столовой. Итого 22 помещения, площадь 880,3м2

2 этаж: 28 жилых комнат, 2 кухни, комната дежурного, подсобное помещение,  коридор 2 этажа. Итого: 33 помещения, площадь 775м2.

3 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 3 этажа. Итого 39 помещений, площадь 889м2.

4 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 4 этажа Итого: 39 помещений, площадь 889м2.

чердак (1 помещение), площадь 1122м2.

Итого по общежитию: 134 помещения, общая площадь 4555м2.

- Итого:  138 помещений.

- Общая площадь: 6714м2.

Пусконаладочные работы АПС — 144 помещения

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; Общежитие Томского техникума железнодорожного транспорта-филиала СГУПС, г.Томск, пер. Переездный, 1 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (С-2000-М, С-2000-БИ, С-2000-КДЛ) | 1 шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (С-2000-СП) | 1 шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 126 |  |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 98 |  |  |  |  |  |
| 11 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 10,3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 11 |  |  |  |  |  |
| 15 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |
| 16 | Источник бесперебойного питания: габаритные размеры не менее 208*193*82 мм, масса без аккумуляторной батареи не более 2,3 кг, номинальный ток нагрузки не более 2А и в режиме резерва не более 2,4А, постоянное выходное напряжение при отсутствии сети от 9,5 до 12,6В, емкость аккумулятора не менее 7Ач, диапазон входного напряжения от 170 до 250В, выдает информационные диагностические сообщения с помощью световых индикаторов, защищает аккумуляторную батарею от глубокого разряда. Защищает от переполюсовки клемм батареи, автоматически восстанавливает выходное напряжения после устранения причины замыкания. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, номинальное напряжение не более 12В, номинальная ёмкость не менее 12А/ч, самозаряд при температуре 20 градусов 3% в месяц, зарядный ток от 14,4 до 14,9В, габариты не более 151Х98Х95мм, вес не более 3,9кг | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, номинальное напряжение не более 12В, номинальная ёмкость не менее 4,5А/ч, самозаряд при температуре 20 градусов 3% в месяц, зарядный ток от 14,4 до 14,9В, габариты не более 110Х90Х70мм, вес не более 1,75кг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Выключатель автоматический, с одним полюсом, номинальный ток не менее 10А, напряжение постоянного тока 48В/полюс, номинальная отключающая способность 4500А, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С, максимальное сечение присоединяемых проводов 25мм2, степень защиты выключателя IP20, масса 1 полюса не более 0,11кг, диапазон рабочих температур от -40 до + 50 град | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Кабель-канал (короб), пластмассовый, цвет белый, размером не более 20x10 мм | м | 230 |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель-канал (короб) пластмассовый, цвет белый, размером не более 15x10 мм | м | 800 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |
| 22 | Пульт контроля и управления охранно- пожарный. количество подключаемых к выходу приборов не менее 127, количество разделов не менее 511, количество групп разделов не менее 128, количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы не менее 2048.количество пользовательских паролей не менее 1023, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не менее 256, количество «входных зон» не менее 32, количество пользователей не менее 2047, объем кольцевого буфера событий не менее 1023 сообщений, длина линии интерфейса для связи с принтером не менее 20м, диапазон напряжения питания от 10,2 до 28,4В, типовой потребляемый ток не более 70мА при напряжении питания 12В или 35 мА при напряжении питания не более 24В, рабочий диапазон температур от 0 до +40 градусов, масса не более 0,3кг габаритные размеры не более 140Х114Х25мм. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Контролер двухпроводной линии , количество подключаемых адресных устройств не менее 127, напряжение питания от 10 до 28В, потребляемый ток: при отсутствии адресных устройств не более 70мА, при подключенных адресных устройствах 70мА, и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств, объем буфера событий не менее 255, количество кодов ключей не менее 512, длина двухпроводной линии не менее 700м, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габаритные размеры не более 150Х103Х35мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный, напряжение питания от 10,2 до 28,4В, потребляемый прибором ток в дежурном режиме не более 220мА при напряжении не более 12В, объем буфера событий не менее 1023, объем ключей не менее 2048. рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габариты 150Х103Х35мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Исполнительный релейный блок, 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, напряжение питания 12В или 24В, максимальная коммутируемая мощность 30Ва, максимальное коммутируемое напряжение 100В, максимальный коммутируемый ток одного канала 2А, потребляемый ток прибором150мА, рабочий диапазон температур от -30 до +50 крад. Габаритные размеры не более 110Х110Х35мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сметная стоимость С-2000-СП2 адресный релейный блок, 2 (не менее) релейных выхода с переключаемыми контактами, максимальная коммутируемая мощность не менее 30Ва, максимальное коммутируемое напряжение не более 100В, максимальный коммутируемый ток одного канала 2А, потребляемый ток прибором 1мА, рабочий диапазон температур от -30 до +50 град. Габаритные размеры не более 150Х103Х35мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Сметная стоимость С-2000-БИ блок индикации, не менее 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, не менее 8 одноцветных индикаторов для отображения состояния принятых сообщений, напряжение питания от 10,2 до 28В, потребляемый ток в дежурном режиме — 200мА, количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу —не менее 127, габаритные размеры: не более 340Х170Х25,5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный, количество шлейфов сигнализации не менее 20, количество программ управления по каждому выходу не менее 37, емкость внутреннего буфера не менее 64 события, напряжение питания от 10,2 до 28,4В, потребляемый прибором ток в дежурном режиме от 220мА до 400мА, ток нагрузки шлейфа не более 3мА, управление не менее 5-ю релейными выходами, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габариты не более 2300Х135Х43мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый, чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью не менее 0,05 и не более 0,2дБ/м, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм | шт | 126 |  |  |  |  |  |
| 30 | Извещатель пожарный тепловой, диапазон измеряемых температур от-30 до 50 градусов, потребляемый извещателем ток не более 0,5мА, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток не более 50мА, максимальное коммутируемое напряжение не более 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр не более 60Х40мм, масса не более 0,04кг | шт | 88 |  |  |  |  |  |
| 32 | Система речевого оповещения , воспроизводит не менее 2 сообщения (текстовое и тревожное) длительностью не менее 8 секунд, напряжение питания не более 220В, используемая аккумуляторная батарея не менее 7Ач, выходная мощность при нагрузке 2 Ома не более 24 Вт, при нагрузке 4 Ома не более 15 Вт, габаритные размеры не более 205Х195Х85мм, диапазон рабочих температур от-10 до 55 градусов | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Модуль акустический частотный диапазон от 100 до 15000Гц, масса нек более 0,5кг, выходная мощность не менее 3Вт, исполнение настенное, уровень звукового давления на расстоянии 3м не менее 84дБ, габариты не более 218Х135Х64мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление не более 20мА, напряжение питания от 12В до 24В габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Щиток не более 46х36 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Корпус на 2 автомата | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабель с 2 однопроволочными медными жилами диаметром не более 0,50мм2 , электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при температуре 20 градусов не менее 0,94 Ом/км, с изоляцией из композиции полиэтилена, предназначен для монтажа систем сигнализаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока для внутренней подвижной прокладки | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Телефонный плоский двужильный провод со стальным тросом, сечением не более 0,5мм2 со стальной жилой | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабель для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением не более 0,2мм2 | м | 280 |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабель для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением не более 0,5мм2 | м | 800 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 41 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 160 | 1 система | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 | 1 канал | 64 |  |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; Главный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер. Переездный, 1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |
| 10 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 2,6 |  |  |  |  |
| 11 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |
| 13 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 1,6 |  |  |  |  |
| 14 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 16 | Кабель-канал (короб), пластмассовый, размером не более 25x16 мм | м | 6 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 17 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление 20мА, напряжение питания от 12В до 24В, габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Коробка распределительная телефонная в пластмассовом корпусе емкостью не менее 10 пар, габариты не более 135Х70Х75мм, вес не более 0,5кг | шт | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр не более 20Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не менее 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов | м | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой гибкий, не более 5,8Х3,6мм, сечение жил – не менее 0,75мм2, на напряжение до 380В для систем 380/660В | м | 60 |  |  |  |  |
| 21 | Провод телефонный с тросом не более 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не более (1,6Х6,8) мм, Р=не более 0,014кг/м | м | 260 |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации чердака; Учебно-лабораторный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г. Томск, пер. Переездный, 1. стр.1 № пп Наименование Ед. изм. Кол. 1 2 3 4 Раздел 1. Монтажные работы 1 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. 64 2 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м 100 м 0,15 3 Провод в коробах, сечением: до 6 мм 100 м 0,15 4 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м 2,6 5 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2 Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм 6 Кабель-канал (короб), пластмассовый размером не более 20x10 мм м 15 Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ 7 Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток не более 50мА, максимальное коммутируемое напряжение не более 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр 60Х40мм, масса не более 0,04кг шт 64 8 Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр 10Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не менее 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов м 15 9 Провод телефонный с тросом не более 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не более (1,6Х6,8) мм, Р=не более 0,014кг/м м 260 10 Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В, максимальный ток 0,15А шт 2 Раздел 4. Пусконаладочные работы 11 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 40 1 система 1 12 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 1 канал 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
|  | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации; Склад, гараж Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1, стр.3 и 4 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП, ИПР) | 1 шт. | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |
| 3 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |
| 5 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,6 |  |  |  |  |
| 7 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 8 | Кабель-канал (короб, пластмассовый, размером не более 20x10 мм | м | 50 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 9 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление 20мА, напряжение питания от 12В до 24В, габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток 50мА, максимальное коммутируемое напряжение 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр не более 60Х40мм, масса не более 0,04кг | шт | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной, напряжение питания от шлейфа сигнализации: со схемой индикации от 16,5 до 25,5В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,0004мА, диапазон рабочих температур от -30 до +55 градусов, габаритные размеры не более 110Х80Х30мм, масса не более 0,1кг | шт | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В, максимальный ток 0,15А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр не более 4Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не более 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов | м | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Кабель полевой, токопроводящая жила — скручена из 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3мм, изоляция светостабилизирующий полиэтилен высокой плотности толщиной не менее 0.5 мм, скрутка — две изолированные жилы диаметром не более 2,3мм, скрученные в пару с шагом от 80 до 100мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Провод телефонный с тросом не менее 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не менее (1,6Х6,8) мм, Р=не менее 0,014кг/м | м | 60 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 16 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 10 | 1 система | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 | 1 канал | 6 |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации учебной станции; Учебный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г. Томск, пер. Переездный, 1 стр.2 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |
| 7 | Звонок | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,22 |  |  |  |  |
| 11 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,85 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 12 | Блок источника резервного питания, обеспечивает ток нагрузки до 4А, напряжение питающей сети от 180 до 265В, номинальное выходное напряжение не более 12В, номинальный ток нагрузки не более 3,5А, максимальный ток нагрузки не более 5А, двойная амплитуда выходного напряжения не более 120мВ, напряжение защитного отключения аккумуляторной батареи не менее 10В, максимальный ток заряда 1200мА, емкость устанавливаемой аккумуляторной батареи не менее 24Ач, габариты не более 320Х250Х115мм, масса без батареи не более 5,5кг | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, ток заряда от 14,5 до 15В, ток в постоянном режиме от 13,5 до 13,8В, максимальная нагрузка потребления 1,35А, размеры: длина не более 150мм, ширина не более 65мм, высота не более 95мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический, с одним полюсом, номинальный ток 10А, напряжение постоянного тока не более 48В/полюс, номинальная отключающая способность не менее 4500А, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С, максимальное сечение присоединяемых проводов 25мм2, степень защиты выключателя IP20, масса 1 полюса не более 0,11кг, диапазон рабочих температур от -40 до + 50 град | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 15 | Прибор контрольно- контрольный. 20 шлейфов сигнализации. Не менее 37 программ управления по каждому выходу, емкость внутреннего буфера не менее 64 события, напряжения питания от 10,2 до 28В, потребляемый ток в дежурном режиме: при питании 24В: от 200мА до 400 мА, при питании 12В: от 300мА до 600мА, ток нагрузки шлейфа не более 3мА, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, управление не менее 5-ю релейными выходами, три релейных выхода типа «сухой контракт» на переключение: с максимальным напряжением до 28В и током до 80В и током от 0,1мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3»), два выхода с контролем с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28В и током до 0,5А (выходы «реле 4», «реле 5») | шт | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Извещатель дымовой пожарный чувствительность от 0,05 до 0,2дБ/м, инерционность 10 с, диапазон питающих напряжений от 10 до 30В, способ формирования выходного сигнала- бесконтактный, способ подключения к ППК — двухпроводная линия, ток потребления в дежурном режиме не более 0,095мА, ток потребления в режиме «пожар» от 6 до 36мА, внутреннее сопротивление в режиме «пожар» не более 500Ом, габаритные размеры диаметрне более 100Х48мм, масса не более 0,15кг, диапазон рабочих температур от-30 до 55 градусов | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Крепление для извещателя дымового пожарного для установки в подвесные потолки, диаметр не менее 85мм | шт | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Извещатель пожарный ручной, напряжение питания от шлейфа сигнализации: со схемой индикации от 16,5 до 25,5В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,0004мА, диапозон рабочих температур от -30 до +55 градусов, габаритные размеры не более 110Х80Х30мм, масса не более 0,1кг | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Оповещатель звуковой, напряжение питания постоянного тока от 9 до 15В, ток потребления не более 50мА, звуковое давление на расстоянии 1м, не менее 105дБ, диапазон рабочих температур от -40 до +50 градусов. Габаритные размеры не более 84Х70Х50мм, масса не более 0,085кг | шт | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Оповещатель свето-звуковой, напряжение питания постоянного тока не более 12В, потребляемый ток светового оповещателя не более 20мА, звукового оповещателя не более 20мА, уровень звукового давления не менее 105дБ. Время непрерывной работы в режиме «тревога» не ограничено. Степень защиты оболочки 52IP, габаритные размеры не более 140Х90Х20мм, масса не более 0,25кг, диапазон рабочих температур от -30 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление не более 20мА, напряжение питания от 12В до 24В габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока не более 80В, максимальный ток 0,15А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Щиток размером не более 43х60мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Корпус на 2 автомата | шт | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Кабель с 2 однопроволочными медными жилами диаметром не более 0,50мм2 , электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при температуре 20 градусов не более 0,94 Ом/км, с изоляцией из композиции полиэтилена, предназначен для монтажа систем сигнализаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока для внутренней подвижной прокладки | м | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой гибкий, не более 5,8Х3,6мм, сечение жил – не более 0,75мм2, на напряжение до 380В для систем 380/660В | м | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Кабель полевой, токопроводящая жила — скручена из 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3мм, изоляция светостабилизирующий полиэтилен высокой плотности толщиной 0.5 мм, скрутка — две изолированные жилы диаметром 2,3мм, скрученные в пару с шагом от 80 до 100мм | м | 85 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 28 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 2 | 1 система | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 1 канал | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Общежитие Томского техникума железнодорожного транспорта-филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 58 |  | Директор филиала |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | ____Л. В. Сорокина |  |
|  |  |  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии | «___»______2011 год |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 531555,27 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 18083,36 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 130,53 117,7 | 0,31 |  | 130,53 | 117,7 | 0,31 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 3 | 29,69 25,2 | 0,25 |  | 89,07 | 75,6 | 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 3 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (С-2000-М, С-2000-БИ, С-2000-КДЛ), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 7 | 6,25 5,16 |  |  | 43,75 | 36,12 |  | 0,52 | 3,64 |
| 4 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (С-2000-СП), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 5 | 17,4 17,06 |  |  | 87 | 85,3 |  | 2 | 10 |
| 5 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 4 | 41,35 36,76 | 0,25 |  | 165,4 | 147,04 | 1 | 3,6 | 14,4 |
| 6 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 44,97 40,84 | 0,25 |  | 89,94 | 81,68 | 0,5 | 4 | 8 |
| 7 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении, 1 шт. Норматив НР %: 92 Норматив СП %: 65 | 8 | 30,77 18,14 |  |  | 246,16 | 145,12 |  | 2 | 16 |
| 8 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 8 | 9,21 8,89 |  |  | 73,68 | 71,12 |  | 0,9 | 7,2 |
| 9 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 126 20+30+38+38 | 19,21 16,16 | 0,31 |  | 2420,46 | 2036,16 | 39,06 | 1,68 | 211,68 |
| 10 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 98 10+88 | 9,48 8,08 | 0,12 |  | 929,04 | 791,84 | 11,76 | 0,84 | 82,32 |
| 11 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,01 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 |  | 15,92 | 7,79 | 3,83 0,12 | 78,56 0,9 | 0,79 0,01 |
| 12 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 4 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 |  | 229,96 | 75,24 | 145,12 10,12 | 1,9 0,23 | 7,6 0,92 |
| 13 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 10,3 2,3+8 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | 11695,96 | 2912,33 | 2716,73 142,35 | 30,08 1,02 | 309,82 10,51 |
| 14 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 11 2,8+8+0,2 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 |  | 780,78 | 291,17 | 21,34 1,21 | 2,82 0,01 | 31,02 0,11 |
| 15 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 3 | 1065,76 272,6 | 11,23 |  | 3197,28 | 817,8 | 33,69 | 29 | 87 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 169740,03 |  |  |  | 808,37 11,55 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-1782 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, шт. | 4 | 764,28 |  |  | 3057,12 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-509-1811 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, шт. | 4 | 155 |  |  | 620 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, шт. | 2 | 77,5 |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 1P 10А, характеристика С, шт. | 8 | 13,12 |  |  | 104,96 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 230 20+70+70+70 | 1,19 |  |  | 273,7 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм, м | 800 140+220+220+220 | 3,1 |  |  | 2480 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 35594,95 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-М Пульт контроля и управления 5366,9:1,18:5,32, шт | 1 | 864,93 |  |  | 864,93 |  |  |  |  |
| 23 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-КДЛ 1788,6:1,18:5,32, шт | 4 | 284,92 |  |  | 1139,68 |  |  |  |  |
| 24 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-4 ППК 1733,6:1,18:5,32, шт | 3 | 276,16 |  |  | 828,48 |  |  |  |  |
| 25 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-СП1 релейный блок 1403,6:1,18:5,32, шт | 1 | 223,59 |  |  | 223,59 |  |  |  |  |
| 26 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-СП2 релейный блок 894,3:1,18:5,32, шт | 4 | 142,46 |  |  | 569,84 |  |  |  |  |
| 27 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-БИ блок индикации 3577,2:1,18:5,32, шт | 2 | 569,84 |  |  | 1139,68 |  |  |  |  |
| 28 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ПКП Сигнал 20П SMD 2477,2:1,18:5,32, шт | 1 | 394,61 |  |  | 394,61 |  |  |  |  |
| 29 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ДИП-34А извещатель пожарный дымовой 699,6:1,18:5,32, шт | 126 20+30+38+38 | 111,44 |  |  | 14041,44 |  |  |  |  |
| 30 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость С-2000-ИП извещатель пожарный тепловой 656,70:1,18:5,32, шт | 10 2+4+2+2 | 104,61 |  |  | 1046,1 |  |  |  |  |
| 31 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ИП-114-5-А2 извещатель пожарный тепловой 29,81:1,18:5,32, шт | 88 | 4,75 |  |  | 418 |  |  |  |  |
| 32 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Соната К БРО 954,8:1,18:5,32, шт | 2 | 152,1 |  |  | 304,2 |  |  |  |  |
| 33 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Соната-3 модуль акустический 273,9:1,18:5,32, шт | 8 | 43,63 |  |  | 349,04 |  |  |  |  |
| 34 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Табло "Молния" 12В Выход 123,2:1,18:5,32, шт | 1 | 19,63 |  |  | 19,63 |  |  |  |  |
| 35 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Щиток 46х36 168:1,18:5,32, шт | 4 | 26,76 |  |  | 107,04 |  |  |  |  |
| 36 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Корпус на 2 автомата (ИЭК) (GE44101-01) 11,02:5,32, шт | 4 | 2,07 |  |  | 8,28 |  |  |  |  |
| 37 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КСПВ 2х0,5 кабель 2,64:1,18:5,32, м | 20 | 0,42 |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 38 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ТРПтр 2х0,5 провод 4,58:1,18:5,32, м | 300 | 0,73 |  |  | 219 |  |  |  |  |
| 39 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КПКВнг-FRLS 1х2х0,2 кабель 11,84:1,18:5,32, м | 280 70+70+70+70 | 1,89 |  |  | 529,2 |  |  |  |  |
| 40 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КПСнг-FRLS 1x2x0,5, кабель 22,61:1,18:5,32, м | 800 140+220+220+220 | 3,6 |  |  | 2880 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 133484,86 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРп02-01-002-11 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=224, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 1 | 14951,9 14951,9 |  | 7475,95 | 7475,95 |  | 1010,4 | 1010,4 |
| 42 | ФЕРп02-01-002-12 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=224, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 64 | 86,3 86,3 |  |  | 2761,6 | 2761,6 |  | 5,83 | 373,12 |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 111650,73 |  |  |  | 1383,52 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 72451,95 | 28167,11 | 2974,09 153,80 | 2191,89 11,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 62214,4 | 17929,56 | 2974,09 153,80 | 2191,89 11,55 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 13475,19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8985,33 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 31906,02 |  |  |  | 808,37 11,55 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 6690,78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 25091,14 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 20986,98 |  |  |  | 1383,52 |
| Итого |  |  |  |  |  | 84674,92 |  |  |  | 2191,89 11,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 41310,75 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 2974,09 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 18083,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 13475,19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8985,33 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 84 674,92 * 5,32 | 450470,57 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 81084,7 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 531555,27 |  |  |  | 2191,89 11,55 |
|  |  | Составил:___________Т. А. Власова |  |  | Проверил:Объемы Т. М. Губайдуллина |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Главный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 60 |  |  | Директор филиала |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | _______Л. В. Сорокина |
|  |  |  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в учебном корпусе |  | «___»_____2011 год |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 44691,67 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 1573,1 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 130,53 117,7 | 0,31 |  | 141,61 | 141,24 | 0,37 | 11,7 | 23,4 |
| 2 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 41,35 36,76 | 0,25 |  | 44,41 | 44,11 | 0,3 | 3,6 | 7,2 |
| 3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО), 1 шт. КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 44,97 40,84 | 0,25 |  | 49,31 | 49,01 | 0,3 | 4 | 8 |
| 4 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 1 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 |  | 33,06 | 11,29 | 21,77 1,52 | 1,9 0,23 | 1,9 0,23 |
| 5 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 2 | 9,21 8,89 |  |  | 10,67 | 10,67 |  | 0,9 | 1,8 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  | 3429,91 |  |  |  | 25,38 0,14 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 130,53 117,7 | 0,31 |  | 261,06 | 235,4 | 0,62 | 11,7 | 23,4 |
| 7 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 41,35 36,76 | 0,25 |  | 82,7 | 73,52 | 0,5 | 3,6 | 7,2 |
| 8 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 44,97 40,84 | 0,25 |  | 89,94 | 81,68 | 0,5 | 4 | 8 |
| 9 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,03 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 |  | 47,75 | 23,38 | 11,48 0,36 | 78,56 0,9 | 2,36 0,03 |
| 10 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2,6 | 1065,76 272,6 | 11,23 |  | 2770,98 | 708,76 | 29,2 | 29 | 75,4 |
| 11 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, 1 коробка Норматив НР %: 100 Норматив СП %: 65 | 4 | 69,64 19,24 | 37,69 3,94 |  | 278,56 | 76,96 | 150,76 15,76 | 2 0.34 | 8 1.36 |
| 12 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,06 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | 68,13 | 16,97 | 15,83 0,83 | 30,08 1,02 | 1,8 0,06 |
| 13 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 1,6 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 |  | 113,57 | 42,35 | 3,1 0,18 | 2,82 0,01 | 4,51 0,02 |
| 14 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 1 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 |  | 57,49 | 18,81 | 36,28 2,53 | 1,9 0,23 | 1,9 0,23 |
| 15 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 2 | 9,21 8,89 |  |  | 18,42 | 17,78 |  | 0,9 | 1,8 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  | 30205,9 |  |  |  | 134,37 1,7 |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-1831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м | 6 | 1,71 |  |  | 10,26 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 54,58 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Табло "Молния" 12В Выход 123,2:1,18:5,32, шт | 3 | 19,63 |  |  | 58,89 |  |  |  |  |
| 18 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Коробка КРТП-10 51,7:1,18:5,32, шт | 4 | 8,24 |  |  | 32,96 |  |  |  |  |
| 19 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КСПВ 20х0,5 кабель 25,71:1,18:5,32, м | 100 | 4,1 |  |  | 410 |  |  |  |  |
| 20 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ШВВП 2х0,75 провод 9,92:1,18:5,32, м | 60 | 1,58 |  |  | 94,8 |  |  |  |  |
| 21 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ТРПтр 2х0,5 провод 4,58:1,18:5,32, м | 260 | 0,73 |  |  | 189,8 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 4183,91 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 5094,92 | 1722,8 | 286,17 22,19 | 176,67 1,93 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 4864,36 | 1551,92 | 271,01 21,18 | 159,75 1,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1299,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 955,84 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  | 644,72 |  |  |  | 25,38 0,14 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  | 5677,8 |  |  |  | 134,37 1,7 |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 786,45 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 7119,23 |  |  |  | 159,75 1,84 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 3041,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 271,01 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1573,1 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1299,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 955,84 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 7 119,23 * 5,32 | 37874,3 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 6817,37 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 44691,67 |  |  |  | 159,75 1,84 |
|  |  | Составил:__________Т. А. Власова |  |  | Проверил:Объемы____________Т. М. Губайдуллина |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Учебно-лабораторный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 63 |  | Директор филиала |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | ________Л. В. Сорокина |
|  |  |  | на ремоннт автоматической пожарной сигнализации чердака |  | «____»_______2011 год |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 66060,57 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 3528,7 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 64 | 9,48 8,08 | 0,12 |  | 606,72 | 517,12 | 7,68 | 0,84 | 53,76 |
| 2 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,15 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | 170,33 | 42,41 | 39,56 2,07 | 30,08 1,02 | 4,51 0,15 |
| 3 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,15 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 |  | 10,65 | 3,97 | 0,29 0,02 | 2,82 0,01 | 0,42 |
| 4 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2,6 | 1065,76 272,6 | 11,23 |  | 2770,98 | 708,76 | 29,2 | 29 | 75,4 |
| 5 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 5,29 4,88 |  |  | 10,58 | 9,76 |  | 0,5 | 1 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 28604,1 |  |  |  | 135,09 0,15 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 15 | 1,19 |  |  | 17,85 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  | 94,96 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ИП-114-5-А2 извещатель пожарный тепловой 29,81:1,18:5,32, шт | 64 | 4,75 |  |  | 304 |  |  |  |  |
| 8 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КСПВ 10х0,5 кабель 12,39:1,18:5,32, м | 15 | 1,97 |  |  | 29,55 |  |  |  |  |
| 9 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ТРПтр 2х0,5 провод 4,58:1,18:5,32, м | 260 | 0,73 |  |  | 189,8 |  |  |  |  |
| 10 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Коробка КК-8 12,23:1,18:5,32, шт | 2 | 1,95 |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  | 2804,97 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=64, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 1 | 2847,34 2847,34 |  | 1423,67 | 1423,67 |  | 200,8 | 200,8 |
| 12 | ФЕРп02-01-001-08 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=64, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 24 | 68,41 68,41 |  | 820,92 | 820,92 |  | 4,82 | 115,68 |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 24479,5 |  |  |  | 316,48 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 8603,54 | 5771,2 | 76,73 2,09 | 451,57 0,15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  | 6358,95 | 3526,61 | 76,73 2,09 | 451,57 0,15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2493,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1670,73 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 5376,71 |  |  |  | 135,09 0,15 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  | 17,85 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  | 527,25 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 4601,41 |  |  |  | 316,48 |
| Итого |  |  |  |  |  | 10523,22 |  |  |  | 451,57 0,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2755,61 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 76,73 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3528,7 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 2493,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1670,73 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 10 523,22 * 5,32 | 55983,53 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 10077,04 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 66060,57 |  |  |  | 451,57 0,15 |
|  |  | Составил:___________Т. А. Власова |  | Проверил:Объемы__________Т. М. Губайдуллина |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Склад, гараж Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 61 |  |  | Директор филиала |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | _______Л. В. Сорокина |
|  |  |  | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в складе и гараже |  | «____»_______2011 год |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 24201,47 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 1112,8 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП, ИПР), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 19 | 9,48 8,08 | 0,12 |  | 180,12 | 153,52 | 2,28 | 0,84 | 15,96 |
| 2 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,03 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 |  | 47,75 | 23,38 | 11,48 0,36 | 78,56 0,9 | 2,36 0,03 |
| 3 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 5,29 4,88 |  |  | 10,58 | 9,76 |  | 0,5 | 1 |
| 4 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,5 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | 567,77 | 141,38 | 131,88 6,91 | 30,08 1,02 | 15,04 0,51 |
| 5 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,5 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 |  | 35,49 | 13,24 | 0,97 0,06 | 2,82 0,01 | 1,41 0,01 |
| 6 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 0,6 | 1065,76 272,6 | 11,23 |  | 639,46 | 163,56 | 6,74 | 29 | 17,4 |
| 7 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг, 100 м кабеля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Удаленные материалы МАТ=0 Норматив НР %: 100 Норматив СП %: 65 | 0,1 | 390,08 150,62 | 239,46 25,06 | 39,01 | 15,06 | 23,95 2,51 | 17 2.16 | 1,7 0,22 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 12253,34 |  |  |  | 54,87 0,77 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 50 | 1,19 |  |  | 59,5 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 316,54 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Табло "Молния" 12В Выход 123,2:1,18:5,32, шт | 3 | 19,63 |  |  | 58,89 |  |  |  |  |
| 10 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ИП-114-5-А2 извещатель пожарный тепловой 29,81:1,18:5,32, шт | 16 | 4,75 |  |  | 76 |  |  |  |  |
| 11 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР1 140,8:1,18:5,32, шт | 3 | 22,43 |  |  | 67,29 |  |  |  |  |
| 12 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Коробка КК-8 12,23:1,18:5,32, шт | 2 | 1,95 |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| 13 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КСПВ 4х0,5 кабель 5,10:1,18:5,32, м | 50 | 0,81 |  |  | 40,5 |  |  |  |  |
| 14 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость П-274 кабель полевой 4,39:1,18:5,32, м | 10 | 0,68 |  |  | 6,8 |  |  |  |  |
| 15 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ТРПтр 2х0,5 провод 4,58:1,18:5,32, м | 60 | 0,73 |  |  | 43,8 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 1581 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=16, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 1 | 737,36 737,36 |  | 368,68 | 368,68 |  | 52 | 52 |
| 17 | ФЕРп02-01-001-04 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=16, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 6 | 71,46 71,46 |  |  | 214,38 | 214,38 |  | 5,04 | 30,24 |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 6358,84 |  |  |  | 82,24 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3042,98 | 1686,02 | 177,30 9,84 | 137,11 0,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 2459,92 | 1102,96 | 177,30 9,84 | 137,11 0,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 834,09 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 561,2 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 2303,26 |  |  |  | 54,87 0,77 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 59,5 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 297,18 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 1195,27 |  |  |  | 82,24 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3855,21 |  |  |  | 137,11 0,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1179,66 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 177,3 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1112,8 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 834,09 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 561,2 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 3 855,21 * 5,32 | 20509,72 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 3691,75 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 24201,47 |  |  |  | 137,11 0,77 |
|  |  | Составил:__________Т. А. Власова |  |  | Проверил:Объемы____________Т. М. Губайдуллина |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Учебный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 59 |  |  | Директор филиала |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | ________Л. В. Сорокина |
|  |  |  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации учебной станции |  | «____»______2011 год |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 28943,82 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 783,53 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 130,53 117,7 | 0,31 |  | 130,53 | 117,7 | 0,31 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 41,35 36,76 | 0,25 |  | 41,35 | 36,76 | 0,25 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 2 | 9,21 8,89 |  |  | 18,42 | 17,78 |  | 0,9 | 1,8 |
| 4 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 6 | 19,21 16,16 | 0,31 |  | 115,26 | 96,96 | 1,86 | 1,68 | 10,08 |
| 5 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 9,48 8,08 | 0,12 |  | 9,48 | 8,08 | 0,12 | 0,84 | 0,84 |
| 6 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,01 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 |  | 15,92 | 7,79 | 3,83 0,12 | 78,56 0,9 | 0,79 0,01 |
| 7 | ФЕРм10-04-066-05 | Звонок, 1 шт. Норматив НР %: 92 Норматив СП %: 65 | 2 | 9,7 9,07 |  |  | 19,4 | 18,14 |  | 1 | 2 |
| 8 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 1 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 |  | 57,49 | 18,81 | 36,28 2,53 | 1,9 0,23 | 1,9 0,23 |
| 9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 2 | 5,29 4,88 |  |  | 10,58 | 9,76 |  | 0,5 | 1 |
| 10 | ФЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 0,22 | 1488,66 336,5 | 145,97 15,39 | 327,51 | 74,03 | 32,11 3,39 | 37,1 1,53 | 8,16 0,34 |
| 11 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг, 100 м кабеля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Удаленные материалы МАТ=0 Норматив НР %: 100 Норматив СП %: 65 | 0,85 | 390,08 150,62 | 239,46 25,06 | 331,57 | 128,03 | 203,54 21,3 | 17 2.16 | 14,45 1,84 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 10177,05 |  |  |  | 56,32 2,42 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-509-1817 | Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0, шт. | 1 | 1236,82 |  |  | 1236,82 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, шт. | 2 | 77,5 |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 1P 10А, характеристика С, шт. | 2 | 13,12 |  |  | 26,24 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 7544,08 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ПКП Сигнал 20П SMD 2477,2:1,18:5,32, шт | 1 | 394,61 |  |  | 394,61 |  |  |  |  |
| 16 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Извещатель дымовой пожарный ИПД-3,1М 190,3:1,18:5,32, шт | 6 | 30,31 |  |  | 181,86 |  |  |  |  |
| 17 | Ц ПОСТ | Сметная стоимостьКрепление для ИПД-3.1М 26,4:1,18:5,32, шт | 6 | 4,21 |  |  | 25,26 |  |  |  |  |
| 18 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР1 140,8:1,18:5,32, шт | 1 | 22,43 |  |  | 22,43 |  |  |  |  |
| 19 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Иволга (ПКИ-1) оповещатель звуковой 130,9:1,18:5,32, шт | 1 | 20,85 |  |  | 20,85 |  |  |  |  |
| 20 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Маяк 12К оповещатель свето-звуковой 288,2:1,18:5,32, шт | 1 | 45,91 |  |  | 45,91 |  |  |  |  |
| 21 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Табло "Молния" 12В Выход 123,2:1,18:5,32, шт | 1 | 19,63 |  |  | 19,63 |  |  |  |  |
| 22 | Ц ПОСТ | Сметная стоимостьКоробка КК-8 12,23:1,18:5,32, шт | 2 | 1,95 |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| 23 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Щиток 43х60 238:1,18:5,32, шт | 1 | 37,91 |  |  | 37,91 |  |  |  |  |
| 24 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость Корпус на 2 автомата (ИЭК) (GE44101-01) 11,02:5,32, шт | 1 | 2,07 |  |  | 2,07 |  |  |  |  |
| 25 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость КСПВ 2х0,5 кабель 2,64:1,18:5,32, м | 20 | 0,42 |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 26 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость ШВВП 2х0,75 провод 9,92:1,18:5,32, м | 2 | 1,58 |  |  | 3,16 |  |  |  |  |
| 27 | Ц ПОСТ | Сметная стоимость П-274 кабель полевой 4,39:1,18:5,32, м | 85 | 0,68 |  |  | 57,8 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 4382,56 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=6, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 1 | 152,01 152,01 |  | 76,01 | 76,01 |  | 10,72 | 10,72 |
| 29 | ФЕРп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=6, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 4 | 73,17 73,17 |  |  | 146,34 | 146,34 |  | 5,16 | 20,64 |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2424,96 |  |  |  | 31,36 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 3764,05 | 978,53 | 278,30 27,34 | 87,68 2,42 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 3541,71 | 756,19 | 278,30 27,34 | 87,68 2,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 632,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 436,37 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 1912,98 |  |  |  | 56,32 2,42 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  | 1418,06 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  | 823,79 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 455,82 |  |  |  | 31,36 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4610,65 |  |  |  | 87,68 2,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2507,22 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 278,3 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 783,53 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 632,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 436,37 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 4 610,65 * 5,32 | 24528,66 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 4415,16 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 28943,82 |  |  |  | 87,68 2,42 |
|  |  | Составил:__________Т. А. Власова |  |  | Проверил:Объемы__________Т. М. Губайдуллина |  |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1.  Срок  гарантии: на устанавливаемое оборудование – не менее 1 года, на монтажные работы – не менее 2 лет с момента выполнения работ и подписания актов выполненных работ.

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ:  в течение 60  дней  со дня предоставления доступа к  объекту производства работ (доступ к объекту - не позднее 01.07.2011)

18.2. Место выполнения работ: г. Томск пер. Переездный 1, пер. Переездный 1 стр. 1, пер. Переездный 1 стр.2, пер. Переездный 1 стр.3, пер. Переездный 1 стр. 4,  пер. Переездный 3.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором .

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г..

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных в части 2) пункта 1.2. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5 дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5 дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3  дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5 дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и _______________________,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________,  действующего  на основании __________, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ________________ , на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №________ , заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, расположенных по адресам: г. Томск, пер. Переездный, д.1, д.1 стр. 1, д.1 стр.2., д.1 стр.3, д.3, указанных в техническом задании, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет _____________ рублей (_________), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  товаров (оборудования)  и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.«Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство сроком 1 (один) год на устанавливаемое оборудование, 2 (два) года на произведенные монтажные работы со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭЦП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030) Директор ТТЖТ _________________ Л.В.Сорокина | Подрядчик: |
| --- | --- |