Извещение о проведении запроса котировок № 100

Дата: «09» июня 2011 г.

 **Заказчик:** ГОУ ВПО Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук,191 проводит размещение заказа на поставки товаров, работ (услуг) для собственных нужд в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ, путем запроса котировок цен на следующих условиях.

1. **Источник финансирования**: федеральный бюджет (бюджетный источники).
2. **Предмет запроса котировок**: поставка расходомеров-счетчиков турбинных гидравлического масла для СГУПС.
3. **Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** расходомеры-счетчики турбинные гидравлического масла с выводом показаний на персональный компьютер и цифровой индикатор - 2 комплекта для СГУПС (согласно технического задания – Приложение 2).
4. **Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг**: доставка по адресу: 630049, г.Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191 – в помещение склада.
5. **Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:** в течение 45 дней с момента заключения договора.
6. **Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах**: Цена поставляемого товара включает в себя стоимость упаковки, транспортной доставки, погрузки-разгрузки, таможенного оформления и страхования (при необходимости), расходы по уплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов.
7. **Максимальная цена договора и обоснование максимальной цены**: **95 660.00 руб.**

Расчет начальной (максимальной) цены договора, по результатам исследования рынка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа (прайс-лист, счет, коммерческое предложение, официальный сайт, данные статистики и др, согласно п.1. ст.19.1 94-ФЗ) | Цена, руб. |
| 1 | Коммерческое предложение ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» | 88 800,00 |
| 2 | Коммерческое предложение ООО ТД «Автоматика» | 109 780,00 |
| 3 | Коммерческое предложение ООО «ПриборМаркет» | 88 400,00 |
|  | Среднеарифметическая цена | 95 660,00 |

1. **Срок подачи Котировочных заявок**: **с 09.00 часов (местного времени) «10» июня 2011г до 16.00 часов (местного времени) «22» июня 2011г.**
2. **Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг**:безналичный расчет, после поставки всего объема товара, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком подписанных сторонами документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная).
3. **Котировочная заявка должна быть оформлена:**

- в письменном виде в соответствии с прилагаемой Формой котировочной заявки (Приложение 1), подписана участником размещения заказа или его уполномоченным представителем (подтверждение полномочий в соответствии с ч.3 ст.8 ФЗ №94-ФЗ), заверена печатью и предоставлена заказчику в подлиннике;

- **или** в форме электронного документа (согласно ФЗ РФ от 06.04.2011г № 63-ФЗ «Об электронной подписи») – котировочной заявки, составленной в соответствии с требованиями заказчика, и переданной заказчику **по электронной почте за электронной подписью** лица, полномочного на подписание заявки.

**11.** **Котировочная заявка предоставляется по адресу:** Российская Федерация, 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, Лабораторный корпус, каб. Л-206 – в письменном виде на бумажном носителе (Пн-Ч-т- 9.00-17.00, Пт 9.00-16.00 обед 13.00-14.00); или в форме электронного документа – mva@stu.ru . (заявки по факсу не принимаются).

**Контактное лицо:** Макарова Вероника Александровна. Телефон: 328-0369.

**12**.Требование к участнику размещения заказа: сведения об участнике размещения заказа, подавшем котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

**13**.В случае, если в котировочной заявке участника размещения заказа цена предлагаемого товара, выполняемых работ, услуг превышает максимальную цену договора, указанную в п.7 извещения, данная заявка заказчиком не рассматривается и отклоняется.

**14**.Котировочная заявка подаётся в одном экземпляре на русском языке и может сопровождаться приложениями, содержащими сведения о предлагаемых участником размещения заказа товарах, работах, услугах, или другие сведения по усмотрению участника.

**15.**Котировочные заявки будут оценены в течение дня следующего за днем окончания срока подачи Котировочных заявок. Котировочные заявки, поданные с опозданием, рассматриваться не будут. В поданную Котировочную заявку внесение изменений не допускается. Результаты оценки заносятся в Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

**16**.Победителем в проведении настоящего запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего Извещения (включая приложения), с наиболее низкой ценой предлагаемого товара, работы, услуги.

**17**.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора не более 15 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

**18.**Договор по итогам размещения заказа путем проведения запроса котировок заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Форма котировочной заявки, техническое задание и проект договора прилагается (Приложения 1, 2, 3).

Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Техническое задание;

3.Проект Гражданско-правового договора.

Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |
| 1 | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами |  |
| 4 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

Должность руководителя организации (для юридического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О)

М.П.

**Просим для дальнейшего оформления протокола сообщать также ВАШИ:**

**- индекс,**

**- контактный телефон (код города),**

- КПП

**Приложение №2**

**Техническое задание**

Расходомер-счетчик турбинный гидравлического масла (в дальнейшем – расходомер-счетчик) с выводом показаний на персональный компьютер и цифровой индикатор, состоящий из турбинного преобразователя расхода (в дальнейшем - преобразователь) и электронного вычислителя расхода (в дальнейшем - вычислитель), в количестве - 2 шт.

Расходомеры должны быть выпущены не ранее 2010 года.

1. **Комплектность расходомера-счетчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол., шт. |
| Преобразователь расхода турбинный  | 1 |
| Вычислитель расхода электронный  | 1 |
| Кабель турбинного преобразователя расхода | 1 |
| Упаковка Расходомера-счетчика турбинного | 1 |
| Расходомер-счетчик турбинный. Паспорт | 1 |
| Расходомер-счетчик турбинный. Руководство по эксплуатации. | 1 |
| Монтажный комплект | 1 |
| Комплект соединителей или присоединительных кабелей | 1 |

Расходомер-счетчик должен быть подвержен градуировке аккредитованной метрологической службой завода-изготовителя, может поставляться с поверкой органами государственной метрологической службы.

**2. Описание характеристик товара:**Расходомер-счетчик предназначен для измерения и регистрации объема и объемного расхода жидких сред в различных технологических процессах, теплоэнергетических установках, стендовом оборудовании, при коммерческих операциях.

Принцип действия основан на пропорциональности угловой скорости вращения турбинки в потоке жидкости объемному расходу этой жидкости. Преобразование скорости вращения турбинки в электрический сигнал производится при взаимодействии турбинки с чувствительным элементом, в результате на выходе преобразователя формируется электрический сигнал. Преобразование этого сигнала осуществляется вычислителем, соединенным с преобразователем через кабель. Вычислитель осуществляет индикацию параметров измеряемой среды и имеет выходной интерфейс для связи с компьютером.

Расходомер-счетчик предназначен для измерения и регистрации объема и объемного расхода жидких сред с вязкостью до 20 мм2/с (20 сСт), максимальным давлением измеряемой среды до 40 МПа (400 кгс/см2), диапазоном измеряемых расходов 0,12-0,6 л/с, номинальным расходом не менее 0,3 л/с, температурой измеряемой среды от минус 200 до плюс 200 ОС.

**Основные технические данные преобразователя:**

Измеряемая среда: неагрессивные смазывающие жидкости (жидкости гидросистем, промышленные масла);

Потеря давления на преобразователе, рассчитанном на максимальное давление 40,0 МПа, при вязкости жидкости 1 мм2/с на номинальном расходе не превышает не превышает 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

Частота выходного сигнала на верхнем пределе измерения не менее 500±50 Гц.

**Климатические условия эксплуатации преобразователя:**

а) температура окружающей среды от минус 60 до плюс 200 ОС;

б) относительная влажность не более 95 % при температуре плюс 40 ОС;

Длина кабеля турбинного преобразователя расхода, предназначенного для соединения преобразователя с вычислителем не более 5 м.

**Основные технические данные вычислителя:**

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема: не более ±0,5 %.

**Климатические условия эксплуатации вычислителя:**

а) температура окружающей среды от плюс 5  до плюс 40 ОС;

б) относительная влажность не более 80 % при температуре плюс 25 ОС.

**3.Требования по стандартам качества и функционирования (соответствие ГОСТам):**

Преобразователь для размещения и эксплуатации во взрывоопасных зонах всех классов согласно ПУЭ “Правила устройства электроустановок”, в которых возможно образование смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям IIA, IIB групп Т1-Т6 по ГОСТ12.1.011‑78.

Вычислитель для размещения вне взрывоопасных зон.

Расходомер устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 12997‑84, группа исполнения N1.

Преобразователь выполнен во взрывозащищенном исполнении вида “искробезопасная электрическая цепь” по ГОСТ 22782.5‑78 с уровнем “ib“.

**4. Требования к сроку годности и сроку гарантийного обслуживания:**

Средняя наработка на отказ расходомера не менее 30000 часов.

Средний срок службы вычислителя до списания не менее 10 лет (без учета срока службы автономных источников питания).

Срок службы преобразователя не менее 10 лет при работе на неагрессивных средах.

Межповерочный интервал 3 года на неагрессивных жидкостях.

Гарантийный срок не менее 1,5 лет.

**5. Упаковка:**

Составные части расходомера (вычислитель и преобразователь) имеют индивидуальную упаковку. Составные части расходомера в индивидуальной упаковке упакованы в общую транспортную тару.

**6.Транспортирование:**

Транспортирование расходомера, законсервированного и упакованного, может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в герметизированных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Приложение №3

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

на поставку товаров

 г. Новосибирск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

 **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №8 от 01.02.2011г, с одной стороны, и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в результате размещения заказа путем запроса котировок цен в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №\_\_\_\_\_\_, заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на поставку товаров (далее-договор) о нижеследующем:

**1.Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – расходомеры-счетчики, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2.Поставщик поставляет Заказчику расходомеры-счетчики турбинные гидравлического масла с выводом показаний на персональный компьютер и цифровой индикатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве 2 штук, в следующей комплектации каждый:

- преобразователь расхода турбинный 1 шт.

-вычислитель расхода электронный 1 шт.

-кабель турбинного преобразователя расхода 1шт.

-упаковка расходомера-счетчика турбинного 1 шт.

-паспорт расходомера-счетчика 1 шт.

-руководство по эксплуатации 1 шт.

-монтажный комплект 1 шт.

-комплект соединителей или присоединительных кабелей 1 шт.

 1.3. Количество, перечень, характеристики и цена поставляемых расходомеров-счетчиков (далее по тексту-товар) определены спецификацией, которая составляется Поставщиком в двух экземплярах, подписывается уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

**2.Цена договора и порядок оплаты**

 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара, поставляемого по договору, и составляет \_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС.

 2.2.Оплата стоимости товара производится Заказчиком после поставки всего объема товара, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком подписанных сторонами документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная).

 2.3.Цена поставляемого товара включает в себя стоимость упаковки, транспортной доставки, погрузки-разгрузки, таможенного оформления и страхования (при необходимости), расходы по уплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов.

 2.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

 2.5. Заказчик производит оплату товара за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**3. Права и обязанности сторон**

 3.1. Права и обязанности Поставщика:

 3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 3.1.2. Поставщик обязан поставить товар по месту нахождения Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

 3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

 Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик.

 3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар товаром надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего договора, в течение 10(десяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

 3.2. Права и обязанности Заказчика:

 3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего контракта.

 3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного контрактом.

**4. Условия поставки и приемки товара, гарантии качества товара**

 4.1. Поставщик обязуется поставить товар на материальный склад Заказчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора.

 4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

 4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:

1. направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления качественных нарушений и составления акта;
2. уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт;
3. принять претензии Заказчика по качеству товаров.

 4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком.

 4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в соответствии с п.3.1.4 договора. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий.

 4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

 4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:

* товаросопроводительные документы (товарную накладную, счет-фактуру);
* гарантийные документы (на товары, подлежащие гарантийному обслуживанию)
* сертификаты соответствия
* а также другие необходимые документы.

 4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику.

 4.9. Поставщик устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар – установленный изготовителем, который начинает исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков.

**5. Ответственность сторон**

 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

 5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара.

 5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства, но не более стоимости самого товара.

 5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

 5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором, в полном объеме.

 5.6. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти.

 6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**7. Порядок разрешения споров**

 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

 7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

**8.Срок действия договора и прочие условия.**

 8.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

 8.3.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

 8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**9.Юридические адреса сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)БИК 045004001Банк:ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.НовосибирскРасчетный счет 40503810300001000001Расчетный счет 40105810100000010001Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев | Поставщик: |