ИЗВЕЩЕНИЕ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации в помещениях учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала  Сибирского государственного университета путей сообщения.

Для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от  15    сентября   2011г.  № ЭА-84

ФГБОУ  ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации в помещениях учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала Сибирского государственного университета путей сообщения. |
| Количество(объем) | 96 помещения (S=3956,4м2.) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 634006, г. Томск, пер. Переездный, 1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 533 170,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «23» сентября 2011 г.до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 27 » сентября 2011 г. |
| Дата проведения аукциона | « 30 » сентября 2011 г. |

Заказчик: Проректор СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

Код по ОК 004-93:

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ГОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « » сентября 2011г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор ГОУ ВПО СГУПС ____________ О.Ю.Васильев « » сентября 2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-84 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации в помещениях учебного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала  Сибирского государственного университета путей сообщения.

Торги проводит:

Заказчик- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ С.А.Хомяк _______________И.Г.Шабурова |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | ________Т.М.Губайдуллина |
| Ответственный за исполнение договора: | _________ Т. М. Губайдуллина тел.(3822) 65-66-77 |

г. Новосибирск , 2011г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте   на электронный адрес:

www.etp. roseltorg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 7 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 7 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 9 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 19 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 19 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 19 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 19 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 19 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 19 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 19 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 19 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 20 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 20 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 21 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 22 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 23 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 24 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 26 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте   www. etp.roseltorg.ru   (далее – ЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели .

На  сайте ЭТП  www. etp.roseltorg.ru   будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ по предмету настоящего аукциона в электронной форме  -  КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС на осуществление деятельности по предмету аукциона (основание: п.39  ФЗ-128 от 08 августа 2001г)

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЭТП

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

26 658,50 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«23 »  сентября  2011 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

« 27  » сентября   2011 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на  Электронной Торговой Площадке (ЭТП),  в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится « 30  »  сентября 2011г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 533 170,00 (пятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят) рублей.

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом МинСтроя Новосибирской области от 07.12.2010г. № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения  договора:

- установлено и  составляет   0 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  ,00  рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.5.Соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

11.7. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  («СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

БИК 045004001; ИНН 5402113155

КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 05511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка

России по Новосибирской области. Г.Новосибирск БИК 045004001

р/с 40302810100001000004

ФГБОУ ВПО СГУПС ,ИНН 5402113155, КПП  540201001,

ОКОНХ    92110,   ОКПО   01115969

11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Техническое задание на выполнение работ

На выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации учебного корпуса ТТЖТ- филиала СГУПС

- Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ : в соответствии с условиями договора и графиком выполнения работ.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): Демонтаж – монтаж – пусконаладочные работы провести в соответствии с государственными элементами сметных норм, ППБ 01-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, НПБ 88-2001, СНиП, ПУЭ, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам ТУ3581-001- 39793330-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р.3, п.4.3), ГОСТ Р 53325-2009, ГОСТ Р ИСО 9000, РД-009-02-96, действующих государственных и отраслевых стандартов применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.

- Требования к производству работ:

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся в действующих помещениях учебного корпуса;

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- демонтажные работы старой системы произвести после пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию новой для обеспечения бесперебойной работы системы АУПС и СО;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, спец. инструменты);

- время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Участником аукциона, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

Участник размещения заказа может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании оборудования.

Все используемые материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

- Порядок сдачи  и приемки результатов работ : Подрядчик предоставляет акты на скрытые работы, по факту выполнения работ предоставляет акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По окончании работ заказчику передается  исполнительная документация в полном объеме, включающая в себя линейные схемы установки оборудования, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

- Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок гарантии: на устанавливаемое оборудование не менее 1 года, на монтажные работы не менее  2 лет с момента выполнения работ и подписания актов выполнения работ.

I. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.

- Учебный корпус: Подвал:  Тир (1 помещение) площадь 84,5м2, электрощитовая (1 помещение) 5,7м2, узел учета (1 помещение) 20,1м2, тепловой узел ( (1 помещение) 13,6м2, служебные помещения (5 помещений) 61м2, коридор площадь 70м2, тамбур-шлюз площадь 9,5м2, раздевальная (4 помещения) 84,7м2. Итого: 15 помещений, общая площадь 349,1м2.

1 этаж: Актовый зал (4 помещения) площадь 247,9м2, спортивный зал (2 помещения) площадь 313,5м2, административные кабинеты (9 помещений) площадь 179,5м2, учебные кабинеты (2 помещения) площадь106,7м2, оранжерея (1 помещение) площадь 25,4м2, буфет (1 помещение) площадь 42,4м2, гардероб (2 помещения) 47,6м2, книгохранилище в двух уровнях 58,1м2, венткамера (3 помещения) площадь 31,8м2, коридор площадь 216,7м2. Итого: 26 помещений, общая площадь 1269,6м2.

2 этаж: Административные кабинеты (8 помещений) площадь 178,5м2, музей (1 помещение) площадь 63,8м2, библиотека (1 помещение) 80,1м2, лестничная клетка библиотеки площадь 5,6м2, книгохранилище (1 помещение) 42.2м2, учебные кабинеты (3 помещения) площадь 150,4м2, методический кабинет (1 помещение) 38,4м2, костюмерная (1 помещение) 18,7м2, конференц-зал (1 помещение) площадь 40,9м2, тамбур-шлюз площадь 8,8м2, коридор 116 м2. Итого: 20 помещений, общая площадь 743,4м2.

3 этаж: Учебные кабинеты (10 помещений) площадь 497,10м2, административные кабинеты (3 помещения) площадь 57,9м2, препораторские (5 помещений) площадь 101,3м2, коридор 3 этажа площадь 158,3м2. Итого 19 помещений, площадь 814,6м2.

4 этаж: Учебные кабинеты (9 помещений) площадь 539,5м2, административный кабинет (1 помещение) площадь 13,9м2, препораторские (4 помещения) площадь 87,6м2, подсобное помещение (1 помещение) площадь 3,2м2, коридор площадь 135,5м2 Итого: 16 помещений, общая площадь 779,7м2.

- Итого:  96 помещений.

- Общая площадь: 3956,4м2.

II. Демонтаж оборудования пожарной сигнализации:

1. Учебный корпус. Подвал:  Тир (1 помещение) площадь 84,5м2, электрощитовая (1 помещение) 5,7м2, узел учета (1 помещение) 20,1м2, тепловой узел ( (1 помещение) 13,6м2, служебные помещения (5 помещений) 61м2, тамбур-шлюз площадь 9,5м2, раздевальная (4 помещения) 84,7м2. Итого: 14 помещений, общая площадь 279,1м2.

1 этаж: Актовый зал (4 помещения) площадь 247,9м2, спортивный зал (2 помещения) площадь 313,5м2, административные кабинеты (9 помещений) площадь 179,5м2, учебные кабинеты (2 помещения) площадь106,7м2, оранжерея (1 помещение) площадь 25,4м2, буфет (1 помещение) площадь 42,4м2, гардероб (2 помещения) 47,6м2, книгохранилище в двух уровнях 58,1м2, венткамера (3 помещения) площадь 31,8м2. Итого: 25 помещений, общая площадь 1052,9м2.

2 этаж: Административные кабинеты (8 помещений) площадь 178,5м2, музей (1 помещение) площадь 63,8м2, библиотека (1 помещение) 80,1м2, лестничная клетка библиотеки площадь 5,6м2, книгохранилище (1 помещение) 42.2м2, учебные кабинеты (3 помещения) площадь 150,4м2, методический кабинет (1 помещение) 38,4м2, костюмерная (1 помещение) 18,7м2, конференц-зал (1 помещение) площадь 40,9м2, тамбур-шлюз площадь 8,8м2. Итого: 19 помещений, общая площадь 627,4м2.

3 этаж: Учебные кабинеты (10 помещений) площадь 497,10м2, административные кабинеты (3 помещения) площадь 57,9м2, препораторские (5 помещений) площадь 101,3м2, коридор 3 этажа площадь 158,3м2. Итого 19 помещений, площадь 814,6м2.

4 этаж: Учебные кабинеты (9 помещений) площадь 539,5м2, административный кабинет (1 помещение) площадь 13,9м2, препораторские (4 помещения) площадь 87,6м2, подсобное помещение (1 помещение) площадь 3,2м2, коридор площадь 135,5м2 Итого: 16 помещений, общая площадь 779,7м2.

2. Итого:  93 помещения.

3.  Общая площадь: 3553,70м2.

III. Пусконаладочные работы АПС — 96  помещений.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | На демонтаж, монтаж и наладка системы АПС в учебном корпусе Томского техникума |
|  | железнодорожного транспорта — филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 |
| № пп | Наименование | Колич. |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, (шт) | 1 |
| 2 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, (шт) | 220 |
| 3 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, (шт) | 14 |
| 4 | Световое табло, (100 шт) | 0,26 |
| 5 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, (шт) | 1 |
| 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х800х350 мм, (шт) | 1 |
| 7 | Прибор или аппарат, (шт) | 2 |
| 8 | Коробка оконечная, (шт) | 20 |
| 9 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (шт) | 4 |
| 10 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (ШВВП) (100 м) | 0,1 |
| 11 | Короб для укладки провода по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) | 10,8 |
| 12 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм (100 м) | 15,4 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные ценником |  |
| 13 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, (шт) | 1 |
| 14 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 1P 10А, характеристика С, (шт) | 1 |
| 15 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, (шт) | 2 |
| 16 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, (шт) | 1 |
| 17 | Кабель-канал (короб) пластмассовый, размером 25x16 мм, цвет белый (м) | 40 |
| 18 | Кабель-канал (короб ) пластмассовый, размером 20x10 мм, цвет белый (м) | 1040 |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |
| 19 | Прибор приемно-контрольный охранный- пожарный ПКП Сигнал 20П SMD,( шт.) | 1 |
| 20 | Световое табло "Молния" 12В « Выход», плос. корпус, без звук. Сигнала, 25 мА.,(шт.) | 13 |
| 21 | Система речевого оповещения Соната К БРО,(шт.) | 2 |
| 22 | Модуль акустический Соната-3,(шт.) | 11 |
| 23 | Коробка распределительная плоская, коробка КРТП-10.(шт.) | 4 |
| 24 | Корпус на 2 автомата (ИЭК) (GE44101-01),( шт.) | 1 |
| 25 | Коробка коммуникационная КК-8, (шт) | 20 |
| 26 | Щиток 60х80,( шт.) | 1 |
| 27 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 М,( шт.) | 220 |
| 28 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР1,( шт.) | 14 |
| 29 | Кабель КСПВ 2х0,5( м.) | 1000 |
| 30 | Кабель КСПВ 20х0,5,( м.) | 50 |
| 31 | Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1x2x0,5,( м) | 490 |
| 32 | ШВВП 2х0,75 провод,(м) | 10 |
| Раздел 4. Демонтажные работы |  |
| 33 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении,(шт.) | 220 |
| 34 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР)(шт.) | 14 |
| 35 | Демонтаж кабеля,(100 м.) | 15,4 |
| 36 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (ШВВП),(100 м.) | 0,1 |
| 37 | Короб пласстмассовый по стенам и потолкам, длина: 2 м,(100 м.) | 10,8 |
| 38 | Световые настенные указатели, (Табло, Соната),(100 м.) | 0,26 |
| 39 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей,(шт.) | 1 |
| 40 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля,(шт.) | 1 |
| 41 | Коробка ответвительная на стене,(шт.) | 20 |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |
| 42 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | 1 |
| 43 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | 60 |

|  |  |  |  |  | Учебный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1 | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  | Заказчик |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор филиала |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | _____________Л. В. Сорокина |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  | "24" августа 2011г. |  |
|  |  |  | на демонтаж, монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации в учебном корпусе |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 533170 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на III кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 130,53 117,7 | 0,31 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 130,53 | 117,7 | 0,31 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 220 | 19,21 16,16 | 0,31 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 4226,2 | 3555,2 | 68,2 | 1,68 | 369,6 |
| 3 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 14 | 9,48 8,08 | 0,12 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 132,72 | 113,12 | 1,68 | 0,84 | 11,76 |
| 4 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, (Табло, Соната), 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,26 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 413,83 | 202,62 | 99,49 3,15 | 78,56 0,9 | 20,43 0,23 |
| 5 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 41,35 36,76 | 0,25 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 41,35 | 36,76 | 0,25 | 3,6 | 3,6 |
| 6 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х800х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 1 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 57,49 | 18,81 | 36,28 2,53 | 1,9 0,23 | 1,9 0,23 |
| 7 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 2 | 9,21 8,89 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 18,42 | 17,78 |  | 0,9 | 1,8 |
| 8 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене , шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 20 | 5,2 4,89 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 104 | 97,8 |  | 0,5 | 10 |
| 9 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, 1 коробка Норматив НР %: 100 Норматив СП %: 65 | 4 | 69,64 19,24 | 37,69 3,94 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 278,56 | 76,96 | 150,76 15,76 | 2 0.34 | 8 1.36 |
| 10 | ФЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (ШВВП), 100 м кабеля Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 0,1 | 1488,66 336,5 | 145,97 15,39 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 148,87 | 33,65 | 14,6 1,54 | 37,1 1,53 | 3,71 0,15 |
| 11 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 10,8 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 12263,72 | 3053,7 | 2848,61 149,26 | 30,08 1,02 | 324,86 11,02 |
| 12 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 15,4 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1093,09 | 407,64 | 29,88 1,69 | 2,82 0,01 | 43,43 0,15 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 18908,78 | 7731,74 | 3250,06 173,93 | 810,79 13,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6921,66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4940,9 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  | 10321,75 |  |  |  | 410,37 0,15 |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  | 20018,04 |  |  |  | 392,42 11,63 |
| Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | 431,55 |  |  |  | 8 1.36 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30771,34 |  |  |  | 810,79 13,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 7926,98 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 3250,06 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 7905,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 6921,66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 4940,9 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 30 771,34 * 5,75 | 176935,2 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 176935,2 |  |  |  | 810,79 13,14 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-509-1782 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, шт. | 1 | 764,28 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 764,28 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 1P 10А, характеристика С, шт. | 2 | 13,12 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 26,24 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, шт. | 2 | 77,5 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 155 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-1811 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, шт. | 1 | 155 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 155 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-509-1831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м | 40 | 1,71 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 68,4 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 1040 | 1,19 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1237,6 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 2406,52 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм : |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-18 |  |  |  |  |  | 2406,52 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) " | 2406,52 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2406,52 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 2 406,52 * 5,75 | 13837,49 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  | 13837,49 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ц ПОСТ | ПКП Сигнал 20П SMD (2477,2:1,18:5,75), шт | 1 | 365,09 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 365,09 |  |  |  |  |
| 20 | Ц ПОСТ | Табло "Молния" 12В Выход (123,2:1,18:5,75), шт | 13 | 18,15 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 235,95 |  |  |  |  |
| 21 | Ц ПОСТ | Соната К БРО (954,8:1,18:5,75), шт | 2 | 140,72 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 281,44 |  |  |  |  |
| 22 | Ц ПОСТ | Соната-3 модуль акустический (273,9:1,18:5,75), шт | 11 | 40,37 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 444,07 |  |  |  |  |
| 23 | Ц ПОСТ | Коробка КРТП-10 (51,7:1,18:5,75), шт | 4 | 7,61 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 30,44 |  |  |  |  |
| 24 | Ц ПОСТ | Корпус на 2 автомата (ИЭК) (GE44101-01) (11,02:1,18:5,75), шт | 1 | 1,62 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1,62 |  |  |  |  |
| 25 | Ц ПОСТ | Коробка КК-8 (12,23:1,18:5,75), шт | 20 | 1,8 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 36 |  |  |  |  |
| 26 | Ц ПОСТ | Щиток 60х80 (232,32:1,18:5,75), шт | 1 | 34,24 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 34,24 |  |  |  |  |
| 27 | Ц ПОСТ | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 М (129,3:1,18:5,75), шт | 220 | 19,05 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 4191 |  |  |  |  |
| 28 | Ц ПОСТ | Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР1 (140,8:1,18:5,75), шт | 14 | 20,75 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 290,5 |  |  |  |  |
| 29 | Ц ПОСТ | КСПВ 2х0,5 кабель (2,05:1,18:5,75), м | 1000 | 0,3 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 300 |  |  |  |  |
| 30 | Ц ПОСТ | КСПВ 20х0,5 кабель (25,71:1,18:5,75), м | 50 | 3,78 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 189 |  |  |  |  |
| 31 | Ц ПОСТ | КПСнг-FRLS 1x2x0,5, кабель (22,61:1,18:5,75), м | 490 | 3,33 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1631,7 |  |  |  |  |
| 32 | Ц ПОСТ | ШВВП 2х0,75 провод (9,92:1,18:5,75), м | 10 | 1,46 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 14,6 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 8045,65 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ : |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19-32 |  |  |  |  |  | 8045,65 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) " | 8045,65 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 8045,65 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 8 045,65 * 5,75 | 46262,49 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  | 46262,49 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 220 | 19,21 16,16 | 0,31 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1087,02 | 1066,56 | 20,46 | 1,68 | 369,6 |
| 34 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР), 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 14 | 9,48 8,08 | 0,12 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 34,44 | 33,94 | 0,5 | 0,84 | 11,76 |
| 35 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля, 100 м Норматив НР %: 85 Норматив СП %: 65 | 15,4 | 75,5 75,19 | 0,31 0,12 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 348,81 | 347,38 | 1,43 0,56 | 9,64 0,01 | 148,46 0,15 |
| 36 | ФЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (ШВВП), 100 м кабеля Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 0,1 | 1488,66 336,5 | 145,97 15,39 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 14,48 | 10,1 | 4,38 0,46 | 37,1 1,53 | 3,71 0,15 |
| 37 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 10,8 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 1770,69 | 916,11 | 854,58 44,78 | 30,08 1,02 | 324,86 11,02 |
| 38 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, (Табло, Соната), 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95 Норматив СП %: 65 | 0,26 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 90,64 | 60,79 | 29,85 0,95 | 78,56 0,9 | 20,43 0,23 |
| 39 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 130,53 117,7 | 0,31 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 35,4 | 35,31 | 0,09 | 11,7 | 11,7 |
| 40 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 1 | 41,35 36,76 | 0,25 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 11,11 | 11,03 | 0,08 | 3,6 | 3,6 |
| 41 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене , шт. Норматив НР %: 80 Норматив СП %: 60 | 20 | 5,2 4,89 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г (для объектов образования)) | 29,34 | 29,34 |  | 0,5 | 10 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 18623,92 | 8368,48 | 3037,91 155,80 | 904,12 11,55 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  | 3421,92 | 2510,55 | 911,37 46,74 | 271,24 3,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2216,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1602,9 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  | 2873,2 |  |  |  | 123,11 0,05 |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | 870,72 |  |  |  | 44,54 0,05 |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  | 3497,52 |  |  |  | 103,59 3,38 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7241,44 |  |  |  | 271,24 3,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 911,37 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 2557,29 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 2216,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1602,9 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 7 241,44 * 5,75 | 41638,28 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  |  |  | 41638,28 |  |  |  | 271,24 3,48 |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРп02-01-001-11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160, 1 система Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 1 | 13641,16 13641,16 | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г) пусконаладочные работы | 10912,93 | 10912,93 |  | 962 | 962 |
| 43 | ФЕРп02-01-001-12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11, 1 канал (один датчик ПОС) Норматив НР %: 65 Норматив СП %: 40 | 60 220-160 | 78,7 78,7 |  | Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г) пусконаладочные работы | 3777,6 | 3777,6 |  | 5,55 | 333 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 18363,16 | 18363,16 |  |  | 1295 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  | 14690,53 | 14690,53 |  |  | 1036 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 9548,84 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5876,21 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 42-43 |  |  |  |  |  | 18363,16 | 18363,16 |  |  | 1295 |
| Всего с учетом "Понижающий коэффициент (работы выполняются одной бригадой) согласно МДС 81-40.2006 п. 2.7 ОЗП=0,8; ТЗ=0,8" | 14690,53 | 14690,53 |  |  | 1036 |
| Всего с учетом "Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона №18769- АП/08 от 15.07.2011г) пусконаладочные работы " | 14690,53 | 14690,53 |  |  | 1036 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 14 690.53) |  |  |  |  | 9548,84 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 14 690.53) |  |  |  |  | 5876,21 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 30115,58 |  |  |  | 1036 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 14690,53 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 9548,84 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 5876,21 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 30 115,58 * 5,75 | 173164,6 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 173164,6 |  |  |  | 1036 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 66348,03 | 34463,38 | 6287,97 329,73 | 3009,91 24,69 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  | 47473,4 | 24932,82 | 4161,43 220,67 | 2118,03 16,62 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 18687,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12420,01 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 30771,34 |  |  |  | 810,79 13,14 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  | 2406,52 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  | 8045,65 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  |  |  | 7241,44 |  |  |  | 271,24 3,48 |
| Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 30115,58 |  |  |  | 1036 |
| Итого |  |  |  |  |  | 78580,53 |  |  |  | 2118,03 16,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 18379,15 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 4161,43 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 25153,49 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 18687,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 12420,01 |  |  |  |  |
| Индекс IIIкв.2011г. (письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011, объекты образования) 78 580,53 * 5,75 | 451838,1 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 81330,85 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 533170 |  |  |  | 2118,03 16,62 |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: не менее 12  месяцев на весь объем проведенных работ и, не менее 24 месяцев на установленные оборудование и используемые  материалы.

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ:  приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту выполнения работ ( но не позднее 15.10.11г.) и выполнить весь объем работ в течение 60  дней.

18.2. Место выполнения работ:  г.Томск, пер.Переездный 1

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором .

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик» производит предоплату 30% от цены договора  в

течение 10 банковских дней  со дня подписания договора сторонами, окончательный расчет 70%

цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего

объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3,

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

6. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства  статьей 4 Федерального закона от 24 июня 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (доля участия указанных в законе юридических  и физических лиц в уставном капитале, средняя численность работников за предшествующий календарный год, выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за предшествующий)

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЭТП  вправе направить на адрес ЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на  Электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором  электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЭТП.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-ти дней со дня размещения на ЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на ЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП  в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЭТП   , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и _______________________,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________,  действующего  на основании __________, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ________________ , на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №________ , заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, расположенных по адресу: г. Томск, пер. Переездный, д.1, указанных в техническом задании, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет _____________ рублей (_________), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.«Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 15.10.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы, а также линейные схемы установки оборудования, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство сроком 1 (один) год на устанавливаемое оборудование, 2 (два) года на произведенные монтажные работы со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭЦП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030) Директор ТТЖТ _________________ Л.В.Сорокина | Подрядчик: |
| --- | --- |