ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна СГУПС по адресу ул. Залесского, дом 3/1

для  федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от 10 октября    2011г.  № ЭА-90

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна СГУПС по адресу ул. Залесского, дом 3/1 |
| Количество(объем) | один объект |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Новосибирск , ул. Залесского, дом.3/1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 931 845,17 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «19» октября 2011 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 21» октября 2011 г. |
| Дата проведения аукциона | « 24 » октября 2011 г. |

Заказчик:

Проректор СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| Код по ОК 004-93:4530672 СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ СГУПС _____________ Е.Н.Хамидуллина «10 » октября 2011г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор СГУПС ____________ О.Ю.Васильев « 10 » октября 2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-90 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна СГУПС по адресу ул. Залесского, дом 3/1

Торги проводит:

Заказчик-  федеральное государственное бюджетное   образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________С.А.Хомяк |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | __________ П.Ю.Шенцев (383)328-03-41 |
| Ответственный за исполнение договора: | _________ Р.В.Гирфанутдинов (383) 328-03-41 |

г. Новосибирск , 2011г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 9 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 38 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 38 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 38 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 38 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 38 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 38 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 38 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 38 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 39 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 39 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 40 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 41 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 42 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 42 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 45 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1) Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2)Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

2.1.Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

46 592,26 рублей.

2.2.Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«19 » октября 2011 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«21» октября  2011 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «24»  октября  2011г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора формируется из общей стоимости работ, выполняемых по договору с учетом стоимости   материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники,  используемых  при выполнении работ, транспортных расходов, расходов  по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходов по уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена  договора

8.1 Начальная цена договора  составляет: 931 845,17  ( восемьсот девяносто четыре тысячи триста двадцать девять )  рублей.

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утверждён Приказом Минстроя Новосибирской области от 07.12.2010 № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения  договора:

- установлено и  составляет   30 % от  начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет 279 553 ,55 (двести семьдесят девять  тысяч пятьсот пятьдесят три рубля) 55 коп..

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.5.Соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

11.7. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  («СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

БИК 045004001; ИНН 5402113155

КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 05511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка       России по Новосибирской области. Г.Новосибирск БИК 045004001

р/с 40302810100001000004

ФГБОУ ВПО СГУПС ,ИНН 5402113155, КПП  540201001,

ОКОНХ    92110,   ОКПО   01115969

11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора ( в соответствии с ч.6.5. ст.9

Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование выполняемых работ: Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна СГУПС.

2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского 3/1 (Бассейн СГУПС).

3. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ и прилагаемым проектом №50-2010-ОВ.

4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 45 календарных дней со дня подписания договора.

5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.

6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 41-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП II-12-77, СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.04.05-91*, СНиП 3.05.01-85, а так же также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

7. Особые требования к выполнению работ:

- монтажные работы производятся согласно проекту №50-2010-ОВ;

- необходимый комплект оборудования и материалов для монтажа систем вентиляции принимаются согласно проекту №50-2010-ОВ, или эквивалентные по техническим характеристикам (только по согласованию с заказчиком);

- монтажные работы должны производиться в соответствии со СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”, заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации оборудования;

-  воздуховоды выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной согласно СНиП 41-01-2003, класса “Н” (нормальные);

- воздухораспределительные решетки приточно-вытяжной вентиляции должны быть регулируемыми;

- во всех помещениях подача и удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки в верхней зоне;

- необходимые параметры приточного воздуха в системе должна поддерживаться автоматически, не зависимо от времяни года;

- система приточной вентиляции должна быть снабжена шумоглушителем;

- монтаж новой приточно-вытяжной вентиляции необходимо произвести с подключением к существующей вентиляции без нарушения (уменьшения) воздухообмена во всех помещениях, согласно СНиП 2.04.05-91*;

- хладоснабжение тренажерного зала осуществляется по средствам установки фреонного воздухоохладителя установленного на приточной установке П6 и компрессорно-конденсаторного блока согласно проекта №50-2010-ОВ;

- автоматизация вентиляционной системы П6 должна предусматривать: блокировку электродвигателя вентилятора с электроприводом воздушной заслонки; защиту калориферов от замораживания; регулирование температуры приточного воздуха;

- модуль управления приточной системы П6 должен быть с комплектом датчиков температуры (канальный датчик температуры, накладной датчик температуры, датчик наружной температуры);

- систему приточной вентиляции необходимо снабдить дроссельными клапанами, согласно проекту №50-2010-ОВ;

- все вентиляционные установки должны быть заземлены;

- крепление для установки оборудования и прокладки воздуховодов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;

- воздуховоды и оборудование приточной вентиляционной системы П6 необходимо заизолировать теплоизоляционным утеплителем согласно проекту №50-2010-ОВ или аналогичным по техническим характеристикам: самоклеющийся с односторонним покрытием алюминиевой фольгой толщиной не менее 14 мкм, толщина теплоизоляционного утеплителя не менее 3 мм,  коэффициент теплопроводности не менее 0,049 Вт/мК, звукопоглощение не менее 32 Дб, температура применения от -60С0 до +100С0;

- испытания и пуско-наладку приточно-вытяжной вентиляции выполнить в соответствии с требованием СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”;

- прохождение несущих стен, плит перекрытий  производить только по согласованию с заказчиком;

- все проходы (проемы) через несущие конструкции должны быть усилены, по согласованию с заказчиком;

- после окончания монтажных работ необходимо заделать места проходов воздуховодов (несущие стены, перегородки, потолок и т.д.);

- по завершению монтажа Подрядная организация обязана собрать и вывести строительный мусор.

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести  испытание (пуско-наладочные работы) приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытаний приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования; журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

13. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев.

15. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Победитель аукциона после подписания договора, в течении 3-х дней, обязан предоставить  рассчитанный локально-сметный расчет по цене аукциона (по видам работ) в ТЕР Новосибирской области в ценах по состоянию на текущий момент времени.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна СГУПС

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| СИСТЕМА П6 |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 2 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,78 |  |
| 3 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |  |
| 7 | Установка калориферов массой до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 8 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 2 |  |
| 9 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (воздухоохладитель) | 10 блоков | 0,1 |  |
| Комплект автоматики |
| 10 | Шкаф АБКС-В-ККБ-ПР-3-6.0-П220-Н1 (в комплекте с датчиками температуры: канальный датчик температуры; накладной датчик температуры; датчик наружной температуры). | шт | 1 |  |
| 11 | Датчик перепада давления 500 Ра DPD-5 c контактором | шт | 1 |  |
| 12 | Термостат TF60/HY | шт | 1 |  |
| 13 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 11 |  |
| 14 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,076 |  |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,036 |  |
| 17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |  |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,136 |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,172 |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |  |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,013 |  |
| 22 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10 м2 изолируемой поверхности | 7,04 |  |
| СИСТЕМА В8 |
| 23 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 24 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |  |
| 25 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,59 |  |
| 26 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,5 |  |
| 27 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |  |
| 28 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,048 |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |  |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,45 |  |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 10 |  |
| 33 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |  |
| Пробивка отверстий для воздуховодов |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,232 |  |
| 36 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 37 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 38 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,32 |  |
| СИСТЕМА К1 |
| 39 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т (МСАЕ 127 в комплекте с резиновыми виброопорами) | 1 шт. | 1 |  |
| 40 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т | 1 шт. | 1 |  |
| 41 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 0,18 |  |
| 42 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | 100 м | 0,18 |  |
| 43 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 4,4 |  |
| 44 | Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 20-50 мм | 10 м | 1 |  |
| Раздел 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П6 |
| 45 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 46 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 47 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 48 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый) | 1 шт. | 8 |  |
| 49 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 50 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |
| 51 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,04 |  |
| 52 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 2 |  |
| 53 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |
| 54 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 55 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 0,8 |  |
| Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 56 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 57 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 5 |  |
| 58 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |  |
| 59 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,66 |  |
| 60 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2м. | 100 м | 0,1 |  |
| 61 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 62 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,66 |  |
| 63 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,43 |  |
| 64 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 18 |  |
| 65 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,6 |  |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждению соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия» при поставке товаров Поставщик обязан предоставить  данный документ на каждую партию товара подлежащего поставке, ( сертификат соответствия или декларацию соответствия)

|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на | Монтаж вентиляции в тренажерном зале |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ________________________________ | ________________931845,17 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА П6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (1 вентилятор) | 1 | 128,25 95,16 | 18,6 0,54 | 128,25 | 95,16 | 18,6 0,54 | 9,45 | 9,45 |
| 2 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный RFD 800*500-4 (шт.) | 1 | 13226,82 |  | 13226,82 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) | 0,78 | 67,86 62,31 | 1,28 | 52,93 | 48,6 | 1 | 6,0375 | 4,7092 |
| 4 | Прайс-лист | Вставка гибкая FKr 80-50 (шт.) | 2 | 231,64 |  | 463,28 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-481-20 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т (1 шт.) | 1 | 116,17 14,17 | 0,87 | 116,17 | 14,17 | 0,87 | 1,21 | 1,21 |
| 6 | ТЕР20-02-006-09 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм (1 шт.) | 1 | 101,7 50,15 | 9,63 0,36 | 101,7 | 50,15 | 9,63 0,36 | 4,7355 | 4,7355 |
| 7 | Прайс-лист | Заслонка воздушная DR 80-50 (шт.) | 1 | 860,17 |  | 860,17 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг (1 шт.) | 1 | 54,59 5,94 | 40,87 3,88 | 54,59 | 5,94 | 40,87 3,88 | 0,59 | 0,59 |
| 9 | Прайс-лист | Электропривод с возвратной приужиной 238-23-15 (шт) | 1 | 1328,8 |  | 1328,8 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых (1 м2 поверхности в свету) | 0,4 | 257,74 48,25 | 9,17 | 103,1 | 19,3 | 3,67 | 4,347 | 1,7388 |
| 11 | Прайс-лист | Фильтр карманный FRr 800*500 (G3-EU3) (шт.) | 1 | 355,93 |  | 355,93 |  |  |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Фильтр бокс (корпус) FBRr 800*500 (шт.) | 1 | 741,52 |  | 741,52 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т (1 калорифер) | 1 | 131,58 56,14 | 17,34 0,54 | 131,58 | 56,14 | 17,34 0,54 | 5,5755 | 5,5755 |
| 14 | Прайс-лист | Воздухонагреватель водяной WHR 80-50/3 (шт.) | 1 | 2533,05 |  | 2533,05 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР20-02-016-09 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм (1 пластина) | 1 | 27,42 11,64 | 5,82 | 27,42 | 11,64 | 5,82 | 1,113 | 1,113 |
| 16 | Прайс-лист | Шумоглушитель (SRSr 80*50/1000) (шт.) | 1 | 1530,5 |  | 1530,5 |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР20-06-013-01 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (воздухоохладитель) (10 блоков) | 0,1 | 3321,32 1989,24 | 982,02 44,49 | 332,13 | 198,92 | 98,2 4,45 | 175,1085 | 17,5108 |
| 127 | Прайс-лист | Фреоновый охладительWHR-R 800*500/3 (шт.) | 1 | 7354,05 |  | 7354,05 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (1 решетка) | 11 | 23,61 16,23 | 2,91 | 259,71 | 178,53 | 32,01 | 1,533 | 16,863 |
| 18 | Прайс-лист | Решетка вентиляционная 1 WAD 200*100 (шт.) | 1 | 48,96 |  | 48,96 |  |  |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Решетка вентиляционная 1 WAD 300*200 (шт.) | 10 | 75,33 |  | 753,3 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг (1 воздухораспределитель) | 2 | 27,2 14,61 | 4,84 | 54,4 | 29,22 | 9,68 | 1,3965 | 2,793 |
| 21 | Прайс-лист | Воздухораспределитель DVS200 (шт.) | 2 | 49,9 |  | 99,8 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,076 | 2489,74 1818,94 | 189,33 9,22 | 189,22 | 138,24 | 14,39 0,70 | 176,253 | 13,3952 |
| 23 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,036 | 2297,41 1665,38 | 151,04 7,27 | 82,71 | 59,95 | 5,44 0,26 | 161,3745 | 5,8095 |
| 24 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,09 | 2002,89 1440,97 | 141,13 6,73 | 180,26 | 129,69 | 12,7 0,61 | 139,629 | 12,5666 |
| 25 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,136 | 2002,89 1440,97 | 141,13 6,73 | 272,39 | 195,97 | 19,19 0,92 | 139,629 | 18,9895 |
| 26 | ТЕР20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,172 | 1622,3 1084,25 | 145,38 4,97 | 279,04 | 186,49 | 25,01 0,85 | 105,063 | 18,0708 |
| 27 | ТЕР20-01-001-12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,13 | 1372,73 876,41 | 152,04 5,49 | 178,46 | 113,93 | 19,77 0,71 | 84,924 | 11,0401 |
| 28 | Прайс-лист | Воздуховод оцинкованный, толщ. 0,55 мм (м2) | 20,2 | 112,99 |  | 2282,4 |  |  |  |  |
| 29 | Прайс-лист | Воздуховод оцинкованный, толщ. 0,7 мм (м2) | 43,8 | 146,89 |  | 6433,78 |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-301-0476 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 446 (т) | 0,0961 | 28314 |  | 2720,98 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,013 | 2489,74 1818,94 | 189,33 9,22 | 32,37 | 23,65 | 2,46 0,12 | 176,253 | 2,2913 |
| 32 | Прайс-лист | Воздуховод гибкий Aludec 200*10м (м.п.) | 2 | 31,33 |  | 62,66 |  |  |  |  |
| 33 | Прайс-лист | Дроссель-клапан d=400 (шт) | 1 | 201,19 |  | 201,19 |  |  |  |  |
| 34 | Прайс-лист | Дроссель-клапан 700*300 (шт) | 1 | 302,54 |  | 302,54 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») (10 м2 изолируемой поверхности) | 7,04 | 5712 78,11 | 52,64 | 40212,48 | 549,89 | 370,59 | 6,67 | 46,9568 |
| 36 | Компенсация стоимости Прайс | Теплоизоляция Пенофол 2000 С-03 (м2) | 77,44 | -333,64 |  | -25837,08 |  |  |  |  |
| СИСТЕМА В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (1 вентилятор) | 1 | 128,25 95,16 | 18,6 0,54 | 128,25 | 95,16 | 18,6 0,54 | 9,45 | 9,45 |
| 38 | Прайс-лист | Вентилятор ВР 280-46 №4 (шт) | 1 | 3484 |  | 3484 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм08-03-481-20 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т (1 шт.) | 1 | 116,17 14,17 | 0,87 | 116,17 | 14,17 | 0,87 | 1,21 | 1,21 |
| 40 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) | 0,59 | 67,86 62,31 | 1,28 | 40,04 | 36,76 | 0,76 | 6,0375 | 3,5621 |
| 41 | Прайс-лист | Вставка гибкая В.00.08 (шт) | 1 | 127,12 |  | 127,12 |  |  |  |  |
| 42 | Прайс-лист | Вставка гибкая Н.00.08 (шт) | 1 | 118,46 |  | 118,46 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизолятора номер 39 (10 виброизоляторов) | 0,5 | 89,88 54,10 | 1,28 | 44,94 | 27,05 | 0,64 | 4,62 | 2,31 |
| 44 | ТСЦ-301-0145 | Виброизоляторы пружинные до № 39 (шт.) | 5 | 27,61 |  | 138,05 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,04 | 2297,41 1665,38 | 151,04 7,27 | 91,9 | 66,62 | 6,04 0,29 | 161,3745 | 6,455 |
| 46 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,048 | 2002,89 1440,97 | 141,13 6,73 | 96,14 | 69,17 | 6,77 0,32 | 139,629 | 6,7022 |
| 47 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,12 | 2002,89 1440,97 | 141,13 6,73 | 240,35 | 172,92 | 16,94 0,81 | 139,629 | 16,7555 |
| 48 | ТЕР20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,45 | 1622,3 1084,25 | 145,38 4,97 | 730,04 | 487,91 | 65,42 2,24 | 105,063 | 47,2784 |
| 49 | Прайс-лист | Воздуховод оцинкованный, толщ. 0,55 мм (м2) | 8,8 | 113 |  | 994,4 |  |  |  |  |
| 50 | Прайс-лист | Воздуховод оцинкованный, толщ. 0,7 мм (м2) | 57 | 146,89 |  | 8372,73 |  |  |  |  |
| 51 | ТСЦ-301-0476 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 446 (т) | 0,0782 | 28314 |  | 2214,15 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,03 | 2489,74 1818,94 | 189,33 9,22 | 74,69 | 54,57 | 5,68 0,28 | 176,253 | 5,2876 |
| 53 | Прайс-лист | Воздуховод гибкий Aludec 160*10м (м.п.) | 6 | 25,56 |  | 153,36 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (1 решетка) | 10 | 23,61 16,23 | 2,91 | 236,1 | 162,3 | 29,1 | 1,533 | 15,33 |
| 55 | Прайс-лист | Решетка вентиляционная 1 WAD 300*200 (шт.) | 10 | 75,33 |  | 753,3 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг (1 воздухораспределитель) | 2 | 27,2 14,61 | 4,84 | 54,4 | 29,22 | 9,68 | 1,3965 | 2,793 |
| 57 | Прайс-лист | Воздухораспределитель DVS160 (шт.) | 2 | 38,42 |  | 76,84 |  |  |  |  |
| Пробивка отверстий для воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм (100 шт.) | 0,01 | 2562,53 693,32 | 1869,21 238,97 | 25,63 | 6,93 | 18,7 2,39 | 63,96 | 0,6396 |
| 59 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (1 м3) | 0,232 | 456,24 156,31 | 299,93 38,34 | 105,85 | 36,26 | 69,59 8,90 | 14,76 | 3,4243 |
| 60 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) | 0,02 | 66,89 55,28 | 11,61 | 1,34 | 1,11 | 0,23 | 5,49 | 0,1098 |
| 61 | ТЕРр69-02-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) | 0,02 | 64,33 53,17 | 11,16 | 1,29 | 1,07 | 0,22 | 5,28 | 0,1056 |
| 62 | ТЕРр69-02-3 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) | 0,32 | 76,89 63,54 | 13,35 | 24,6 | 20,33 | 4,27 | 6,31 | 2,0192 |
| СИСТЕМА К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРм07-01-035-02 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т(MCAE 127) (1 шт.) | 1 | 824,08 421,56 | 122,48 6,92 | 824,08 | 421,56 | 122,48 6,92 | 36 | 36 |
| 64 | Прайс-лист | Компрессорно-конденсаторный блок МСАЕ 127 в комплекте с резиновыми виброопорами (шт) | 1 | 48198,59 |  | 48198,59 |  |  |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Клапанный узел ТРВ в корпусе (шт) | 1 | 1617,37 |  | 1617,37 |  |  |  |  |
| 69 | Прайс-лист | Стекло смотровое 5/8 (шт) | 1 | 456,78 |  | 456,78 |  |  |  |  |
| 70 | Прайс-лист | Фильтр разборный (шт) | 1 | 508,47 |  | 508,47 |  |  |  |  |
| 71 | Прайс-лист | Фильтр сменный (шт) | 1 | 248,82 |  | 248,82 |  |  |  |  |
| 72 | Прайс-лист | Фильтр осушитель (шт) | 1 | 552,08 |  | 552,08 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм08-03-481-21 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т (1 шт.) | 1 | 130,53 28,22 | 0,9 | 130,53 | 28,22 | 0,9 | 2,41 | 2,41 |
| 74 | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм (100 м) | 0,18 | 1423,41 1003,09 | 358,84 23,30 | 256,21 | 180,56 | 64,59 4,19 | 88,3 | 15,894 |
| 75 | Прайс-лист | Труба медная Mueller 5/8" (ф 15) (м) | 18 | 45,57 |  | 820,26 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм (100 м) | 0,18 | 1574,21 1272,32 | 171,86 11,82 | 283,36 | 229,02 | 30,93 2,13 | 112 | 20,16 |
| 77 | Прайс-лист | Труба медная 1" (d=25) Talos (м) | 18 | 113,56 |  | 2044,08 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (10 м трубопровода) | 4,4 | 2859,25 41,22 | 31,56 | 12580,7 | 181,37 | 138,86 | 3,52 | 15,488 |
| 79 | Компенсация стоимости Прайс | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15*6 (м) | 24,2 | -190,69 |  | -4614,7 |  |  |  |  |
| 80 | Компенсация стоимости Прайс | Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 25*9 (м) | 24,2 | -189,52 |  | -4586,38 |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРм12-01-163-01 | Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 20-50 мм (10 м) | 1 | 153,44 123,82 | 23,23 0,17 | 153,44 | 123,82 | 23,23 0,17 | 10,9 | 10,9 |
| 82 | Прайс-лист | Дренажная труба d=16мм (м) | 10 | 8,5 |  | 85 |  |  |  |  |
| Раздел 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРм11-02-042-03 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм (1 шт.) | 1 | 74,52 11,56 | 55,61 3,38 | 74,52 | 11,56 | 55,61 3,38 | 1,12 | 1,12 |
| 84 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг (1 шт.) | 1 | 54,59 5,94 | 40,87 3,88 | 54,59 | 5,94 | 40,87 3,88 | 0,59 | 0,59 |
| 85 | Прайс-лист | Клапан 3-х ходовой VRG 131.20-6.3с электроприводом ARA 659 (шт) | 1 | 552,08 |  | 552,08 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм (10 фильтров) | 0,1 | 4864,99 93,52 | 68,84 0,18 | 486,5 | 9,35 | 6,88 0,02 | 8,4254 | 0,8425 |
| 87 | Компенсация стоимости Прайс | Фильтр сетчатый косой d=25 (шт.) | 1 | -414,89 |  | -414,89 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый) (1 шт.) | 8 | 83,44 15,74 | 4,08 | 667,52 | 125,92 | 32,64 | 1,47 | 11,76 |
| 89 | Прайс-лист | Кран шаровый d=15 (шт.) | 2 | 21,66 |  | 43,32 |  |  |  |  |
| 90 | Прайс-лист | Кран шаровый d=25 (шт.) | 6 | 47,78 |  | 286,68 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт.) | 1 | 83,44 15,74 | 4,08 | 83,44 | 15,74 | 4,08 | 1,47 | 1,47 |
| 92 | Прайс-лист | Клапан обратный d=25 (шт.) | 1 | 43,52 |  | 43,52 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (1 насос) | 1 | 2683,58 160,10 | 14,83 0,87 | 2683,58 | 160,1 | 14,83 0,87 | 14,5951 | 14,5951 |
| 94 | Компенсация стоимости Прайс | Насос UPS 25-80 (шт.) | 1 | -743,5 |  | -743,5 |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (100 шт.) | 0,04 | 3268,22 742,94 | 447,98 | 130,73 | 29,72 | 17,92 | 65,4 | 2,616 |
| 96 | ТЕР18-07-001-03 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном (1 компл.) | 2 | 248,5 3,57 |  | 497 | 7,14 |  | 0,31 | 0,62 |
| 97 | Компенсация стоимости Прайс | Манометр ТМ-110Р.0.0.-0.6 МРа G 1/2 (шт.) | 2 | -213,72 |  | -427,44 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) | 2 | 331 3,54 |  | 662 | 7,08 |  | 0,3193 | 0,6386 |
| 99 | Компенсация стоимости Прайс | Термометр БТ-40.122.0-166 град G 1/2 (шт.) | 2 | -277,15 |  | -554,3 |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм (100 м) | 0,06 | 1574,21 1272,32 | 171,86 11,82 | 94,45 | 76,34 | 10,31 0,71 | 112 | 6,72 |
| 101 | Прайс-лист | Труба медная 1" (d=25) Talos (м) | 6 | 155,57 |  | 933,42 |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (10 м трубопровода) | 0,8 | 2859,25 41,22 | 31,56 | 2287,4 | 32,98 | 25,25 | 3,52 | 2,816 |
| 103 | Компенсация стоимости Прайс | Теплоизоляция Isotec KK-AL 25*30 (минераловатные цилиндры) (м) | 8,8 | -148,48 |  | -1306,62 |  |  |  |  |
| Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг (1 шт.) | 1 | 163,51 53,87 | 13,16 0,68 | 163,51 | 53,87 | 13,16 0,68 | 5,15 | 5,15 |
| 105 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) | 5 | 13,44 12,06 |  | 67,2 | 60,3 |  | 1,03 | 5,15 |
| 106 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) | 1 | 115,79 20,21 | 1,14 | 115,79 | 20,21 | 1,14 | 1,8 | 1,8 |
| 107 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) | 0,66 | 2540,92 277,39 | 636,2 231,01 | 1677,01 | 183,08 | 419,89 152,47 | 24,99 | 16,4934 |
| 108 | Прайс-лист | Труба гофрированная д=20 (м) | 66 | 1,72 |  | 113,52 |  |  |  |  |
| 109 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) | 0,1 | 992,43 124,71 | 244,95 53,14 | 99,24 | 12,47 | 24,5 5,31 | 11,235 | 1,1235 |
| 110 | Прайс-лист | Лоток перфорированный (шт.) | 10 | 49,77 |  | 497,7 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 0,1 | 1109,45 178,32 | 706,7 81,05 | 110,95 | 17,83 | 70,67 8,11 | 16,065 | 1,6065 |
| 112 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) | 0,66 | 290,58 62,27 | 2,93 0,17 | 191,78 | 41,1 | 1,93 0,11 | 5,61 | 3,7026 |
| 113 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) | 0,43 | 3967,58 601,40 | 999,54 362,27 | 1706,06 | 258,6 | 429,8 155,78 | 54,18 | 23,2974 |
| 114 | Прайс-лист | Провод ПВС 2*0,75 (м) | 35 | 2,64 |  | 92,4 |  |  |  |  |
| 115 | Прайс-лист | Провод ПВС 3*1,5 (м) | 65 | 6,03 |  | 391,95 |  |  |  |  |
| 116 | Прайс-лист | Провод ПВС 4*1,5 (м) | 40 | 7,44 |  | 297,6 |  |  |  |  |
| 117 | Прайс-лист | Провод МКЭШ 3*0,75 (м) | 55 | 5,43 |  | 298,65 |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) | 18 | 48,26 2,95 | 2,93 0,17 | 868,68 | 53,1 | 52,74 3,06 | 0,26 | 4,68 |
| 119 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,6 | 2904,46 196,73 | 2,93 0,17 | 1742,68 | 118,04 | 1,76 0,10 | 16,8 | 10,08 |
| Комплект автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Прайс-лист | Шкаф АБКС-В-ККБ-ПР-3-6.0-П220-Н1 (в комплекте с датчиками) (шт) | 1 | 13407,16 |  | 13407,16 |  |  |  |  |
| 121 | Прайс-лист | Датчик перепада давления 500 Ра DPD-5 c контактором (шт) | 1 | 256,6 |  | 256,6 |  |  |  |  |
| 125 | Прайс-лист | Термостат TF60/HY (шт) | 1 | 574,8 |  | 574,8 |  |  |  |  |
| Материалы не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 165061,67 | 5852,15 | 2565,72 377,60 | 536,5645 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  | 428866,07 |  |  |  | 364,0611 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 56176,25 |  |  |  | 172,5034 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  | 304656,98 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 789699,3 |  |  |  | 536,5645 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 88942,25 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 2565,72 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 6229,75 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | 67701,55 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 6316,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 4110,56 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 142145,87 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 931845,17 |  |  |  | 536,5645 |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1   Срок гарантии:  на весь объем произведенных работ не менее 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ:  в течение 45  дней  с момента заключения договора.

18.2. Место выполнения работ: г.Новосибирск ул.Залесского, дом.3/1.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором .

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик» производит  оплату ежемесячно по факту выполнения  объема  работ  за отчетный месяц, после  подписания сторонами  акта приемки  объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г..

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных в части 2) пункта 1.2. настоящей документации , с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5 дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5 дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3  дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5 дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2011г.

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г.., с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  ________, действующего на основании  ____ с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-90 -… на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от ________, заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по монтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха тренажерного зала бассейна Заказчика, расположенного на территории университетского комплекса по ул. Залесского 3/1

1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием, проектом №50-2010-ОВ и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору), который должен быть составлен в соответствии с техническим  заданием  (ведомостью объемов работ) Заказчика.

1.5. Все приложения к настоящему договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к договору.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  __________ (________)  рублей, в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит  оплату ежемесячно по факту выполнения  объема  работ  за отчетный месяц, после  подписания сторонами  акта приемки  объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.5. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.9. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.10. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.11. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.12. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.13. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.14. По окончании выполнения работ, предусмотренных договором и техническим заданием, Подрядчик проводит испытание (пуско-наладочные работы) приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования воздуха

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.«Подрядчик» обязан приступить к выполнению работы со дня согласования с «Заказчиком» графика выполнения работ, и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором  цену в соответствии с условиями договора.

5.5. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.6. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика».

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» комплект исполнительной документации: результаты испытаний, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.11., 5.6.,  настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 279 553, 55  рублей (двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три рубля) 55 коп..

8.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.4.Денежные средства , внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ в течение 24 месяца со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков.

10.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 Расчетный счет 40105810100000010001 Проректор ___________________ А.Л.Манаков | ПОДРЯДЧИК : |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору