ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на   Выполнение работ по усилению  несущих конструкций стен здания.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от      ноября    2011г.  № ЭА-116

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по усилению несущих конструкций стен здания. |
| Количество(объем) | В соответствии с ведомостью объемов работ |
| Место выполнения работ | 630049 г. Новосибирск ул. Пролетарская, дом.17 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 963 453,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «21» ноября 2011 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 22 » ноября 2011 г. |
| Дата проведения аукциона | « 25 » ноября 2011 г. |

Заказчик:

Проректор СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Проректор по научной работе _____________С.А.Бокарев « 11 » ноября 2011г. СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 11 » ноября 2011г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор СГУПС ____________ О.Ю.Васильев «11 » ноября 2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-116 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по усилению  несущих конструкций стен здания.

Торги проводит:

Заказчик- федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________С.А.Хомяк |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________А.Л.Ланис (383) 328-04-55 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________А.Л.Ланис Тел.(383) 328-04-55 |

г. Новосибирск , 2011г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк – АТС»  электронный адрес : www.sberbank-ast.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 8 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 24 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 24 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 24 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 24 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 24 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 24 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 24 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 24 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 25 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 25 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 26 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 27 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 28 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 28 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 31 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк-АТС»  на электронный адрес: www.sberbank-ast.ru  (далее – ЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.- являющиеся субъектами малого предпринимательства

На  сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе ЭТП для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЭТП.

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

59 269 ,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

« 21 »  ноября   2011 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  22  »  ноября    2011 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на  Электронной Торговой Площадке (ЭТП)   в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится « 25 »  ноября  2011г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 2 963 453,00 рублей

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя Новосибирской области от 07.12.2010 № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет  30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  889 035,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.5.Соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

11.7. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

БИК 045004001; ИНН 5402113155

КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 05511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка   России по Новосибирской области. Г.Новосибирск БИК 045004001

р/с 40302810100001000004

ФГБОУ ВПО СГУПС ,ИНН 5402113155, КПП  540201001,

ОКОНХ    92110,   ОКПО   01115969

11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ : Выполнение работ по усилению  несущих

конструкций стен здания.- работы выполняются в порядке суб.подряда на выполнение отдельных работ в общей реконструкции комплексного здания по ул. Пролетарская дом 17 в Октябрьском районе г. Новосибирска по Общежитие для военнослужащих по контракту

2.  Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

3. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями    договора и ПСД

4.  Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-06-2009, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ Р 53778-2010, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5.Особые требования к выполнению работ:

- до начала производства работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику и согласовать с ним проект производства работ и график производства работ; срок согласования – в течение 3 дней.

6.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Порядок выполнения работ определяется графиком производства работ.

7.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

8.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки , для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Гос. надзора.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2,

КС-3.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.

11. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик может выполнить работы своими материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядной организации в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование помещений и конструктивных элементов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Усиление простенков |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,25 |
| 2 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 3,52116 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |
| 4 | Создание предварительного напряжения в простенках и оконных проемах с помощью гидравлического домкрата (струбцины) ( 11*)4 | 1 конструкция | 44 |
| 5 | Монтаж и демонтаж опалубки ранее усиленных простенков (14 шт) | 10 м2 конструкций | 9,5 |
| 6 | Нагнетание раствора между ополубкой и стеной Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича | 1 м изолируемой стены | 86,52 |
| 7 | Пакля пропитанная исключить | кг | -4,326 |
| 8 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 исключить | т | -0,6056 |
| 9 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 добавить | м3 | 3,4 |
| 10 | Устройство каркаса при оштукатуривании простенков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,4029 |
| 11 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм исключить | т | -0,505 |
| 12 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 140,286 |
| 13 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| Раздел 2. Инъектирование трещин |  |  |
| 14 | Установка устройств при заделке трещин в стенах | 1 узел | 2 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,24 |
| 16 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича | 1 м изолируемой стены | 112,1 |
| 17 | Пакля пропитанная исключить | кг | -5,605 |
| 18 | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы или эквивалент) | кг | 0,7657 |
| 19 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 или эквивалент | кг | 5,6 |
| 20 | Установка штуцеров для инъектирования раствора | 1шт | 138 |
| 21 | Исключить Воронка сливная диаметром 50 мм | шт. | -138 |
| 22 | Добавить Штуцер длиной 200 мм | шт. | 138 |
| 23 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 6,385 |
| Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |
| 24 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,93 |
| 25 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,145 |
| 26 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,21 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,579 |
| 28 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,2895 |
| 29 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,93 |
| 30 | Камни бортовые тротуарные (240/1,18*1,02*1,12=232,35) 232,35/4,218=55,085 | м | 193 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2895 |
| 32 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,2895 |
| Раздел 4. Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин |
| 33 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 |
| 34 | Снятие обоев высококачественных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,145 |
| 35 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 |
| 36 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,33 |
| 37 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, откосов | 100 м2 поверхности | 1,246 |
| 38 | Шпатлевка за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,145 |
| 39 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,145 |
| 40 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,145 |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,775 |
| 42 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,93 |
| 43 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,93 |
| Раздел 5. Перевозка |  |  |
| 44 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
|  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |
| " _____ " ________________ 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | " _____ " ____________ 20011г. |
|  | г.Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | тендер усиление конструкций несущих стен здания 2; здания по ул. Пролетарская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | ПСД на усиление несущих стен здания шифр 194-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 2 963 453,84 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  | 732 654,17 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная трудоемкость |  |  | 6 996,32 |  | чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6887,42 | 108,9 |  |
| Составлен в ценах ___3 квартал_______2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы | Индекс | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |
|  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | обслуживающие маш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Усиление простенков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (51485.44) СП 80%*(0,8*0,85) от ФОТ; (30009.73) | 11,25 | 862.8 ______ 510.26 | 10,71 | 341,83 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.396 МАТ=2.811 | 66504,71 | 55164,94 | 529,76 | 10810,01 | 50,03 | 562,84 |
| 2 | ТЕР46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами; 1 т _______________ НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (66453.15) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (37589.66) | 3,52116 | 9480.84 ______ 2255.61 | 1135.31 ______ 86.43 | 6 089,92 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.434 ЗПМ=8.687 МАТ=3.761 | 174700,84 | 76326,11 | 17725.38 ______ 2643.76 | 80649,35 | 195.63 ______ 5.12 | 688.84 ______ 18.03 |
| 3 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1068.85) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (738.96) | 1,05 | 579.56 ______ 153.53 | 27.28 ______ 0.33 | 398,76 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.529 ЗПМ=9.615 МАТ=2.952 | 2914,84 | 1549,15 | 129.71 ______ 3.28 | 1235,98 | 12.21 ______ 0.03 | 12.82 ______ 0.03 |
| 4 | ТЕР46-05-009-02 | Создание предварительного напряжения в простенках и оконных проемах с помощью гидравлического домкрата (струбцины) ( 11*)4; 1 конструкция _______________ НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (131598.18) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (74439.37) | 44 | 765.26 ______ 369.54 | 63.4 ______ 0.34 | 332,32 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.86 ЗПМ=8.618 МАТ=3.72 | 224207,72 | 156256,32 | 13557.28 ______ 128.92 | 54394,12 | 32.05 ______ 0.02 | 1410.2 ______ 0.88 |
| 5 | ТЕР06-01-087-01 | Монтаж и демонтаж опалубки ранее усиленных простенков (14 шт); 10 м2 конструкций _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (22614.87) СП 77%*(0,8*0,85) от ФОТ; (12898.85) | 9,5 | 908.22 ______ 175.93 | 637.11 ______ 106.35 | 95,18 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.998 ЗПМ=8.486 МАТ=4.113 | 50030,99 | 16061,27 | 30250.76 ______ 8573.66 | 3718,96 | 19.1 ______ 6.3 | 181.45 ______ 59.85 |
| 6 | ТЕРр53-24-5 | Нагнетание раствора между ополубкой и стеной Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича; 1 м изолируемой стены _______________ НР 86%*0,85 от ФОТ; (90482.43) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (58918.79) | 86,52 | 478.01 ______ 148.87 | 133,52 | 195,62 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.641 МАТ=2.235 | 226772,38 | 123778,97 | 65166 | 37827,41 | 13,90 | 1 202,63 |
| 7 | ТСЦ-101-1705 | Пакля пропитанная исключить; кг | -4,326 | 7,02 |  | 7,02 | МАТ=2.2507 | -68,35 |  |  | -68,35 |  |  |
| 8 | ТСЦ-113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 исключить; т | -0,6056 | 27 782,88 |  | 27 782,88 | МАТ=2.2262 | -37456,51 |  |  | -37456,51 |  |  |
| 9 | ТСЦ-402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 добавить; м3 | 3,4 | 640,34 |  | 640,34 | МАТ=4.2706 | 9297,78 |  |  | 9297,78 |  |  |
| 10 | ТЕР15-02-037-03 | Устройство каркаса при оштукатуривании простенков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (5328.16) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2480.84) | 1,4029 | 2447.6 ______ 488.67 | 16.69 ______ 3.61 | 1 942,24 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.581 ЗПМ=8.893 МАТ=3.401 | 15985,78 | 6588,17 | 130.65 ______ 45.08 | 9266,96 | 45.08 ______ 0.26 | 63.24 ______ 0.36 |
| 11 | ТСЦ-101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм исключить; т | -0,505 | 5 373,66 |  | 5 373,66 | МАТ=3.3928 | -9207,03 |  |  | -9207,03 |  |  |
| 12 | ТСЦ-101-3890 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм; м2 | 140,286 | 37,06 |  | 37,06 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.59 ЗПМ=9.61 МАТ=4.01 | 20847,9 |  |  | 20847,9 |  |  |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1425.13) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (985.27) | 1,4 | 579.56 ______ 153.53 | 27.28 ______ 0.33 | 398,76 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.529 ЗПМ=9.615 МАТ=2.952 | 3886,46 | 2065,53 | 172.94 ______ 4.37 | 1647,99 | 12.21 ______ 0.03 | 17.09 ______ 0.04 |
| Итого по разделу 1 Усиление простенков |  |  |  |  |  | 1336935,18 |  |  |  |  | 4139.11 ______ 79.19 |
| Раздел 2. Инъектирование трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-05-006-02 | Установка устройств при заделке трещин в стенах; 1 узел _______________ НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6101.36) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3451.28) | 2 | 1033.66 ______ 375.41 | 61.15 ______ 2.03 | 597,10 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.549 ЗПМ=8.67 МАТ=3.518 | 11972,92 | 7215,38 | 556.34 ______ 35.20 | 4201,2 | 37.28 ______ 0.12 | 74.56 ______ 0.24 |
| 15 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных; 100 м2 _______________ НР 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (407.91) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (230.74) | 0,24 | 210.17 ______ 210.17 |  | ОЗП=9.61 | 484,74 | 484,74 |  |  | 22,82 | 5,48 |
| 16 | ТЕРр53-24-5 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 3 кирпича; 1 м изолируемой стены _______________ НР 86%*0,85 от ФОТ; (117233.94) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (76338.38) | 112,1 | 478.01 ______ 148.87 | 133,52 | 195,62 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.641 МАТ=2.235 | 293818,58 | 160374,74 | 84432,6 | 49011,24 | 13,90 | 1 558,19 |
| 17 | ТСЦ-101-1705 | Пакля пропитанная исключить; кг | -5,605 | 7,02 |  | 7,02 | МАТ=2.2507 | -88,56 |  |  | -88,56 |  |  |
| 18 | ТСЦ-113-0420 прим. | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы); кг | 0,7657 | 330,26 |  | 330,26 | МАТ=3.8624 | 976,73 |  |  | 976,73 |  |  |
| 19 | ТСЦ-113-0400 прим. | Смола эпоксидная марки ЭД-20; кг | 5,6 | 52,31 |  | 52,31 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.59 ЗПМ=9.61 МАТ=4.01 | 1174,66 |  |  | 1174,66 |  |  |
| 20 | ТЕР16-07-002-02 примен | Установка штуцеров для инъектирования раствора; 1шт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (9527.99) СП 83%*(0,8*0,85) от ФОТ; (5491.83) | 138 | 40.04 ______ 7.34 | 32,70 | ОЗП=9.61 МАТ=2.94 | 22997,7 | 9730,38 |  | 13267,32 | 0,70 | 96,60 |
| 21 | ТСЦ-301-3303 | Исключить Воронка сливная диаметром 50 мм; шт. | -138 | 30,20 |  | 30,20 | МАТ=3.0533 | -12724,98 |  |  | -12724,98 |  |  |
| 22 | ТСЦ-507-2631 | Добавить Штуцер длиной 200 мм; шт. | 138 | 45,26 |  | 45,26 | МАТ=3.2625 | 20377,08 |  |  | 20377,08 |  |  |
| 23 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором; 10 м трещин _______________ НР 86%*0,85 от ФОТ; (1287.33) СП 70%*(0,8*0,85) от ФОТ; (838.26) | 6,385 | 40.22 ______ 28.7 | 11,52 | ОЗП=9.61 МАТ=5.216 | 2144,72 | 1761,05 |  | 383,67 | 2,71 | 17,30 |
| Итого по разделу 2 Инъектирование трещин |  |  |  |  |  | 562042,59 |  |  |  |  | 1752.13 ______ 0.24 |
| Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (14634.44) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (8702.8) | 1,93 | 726.35 ______ 726.35 | ОЗП=9.61 | 13471,82 | 13471,82 |  |  | 76,70 | 148,03 |
| 25 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100 м3 конструкций _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (1087.63) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (646.79) | 0,145 | 2551.05 ______ 528.84 | 2022.21 ______ 213.3 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.395 ЗПМ=8.546 | 2318,84 | 736,91 | 1581.93 ______ 264.31 | 57.42 ______ 12.43 | 8.33 ______ 1.8 |
| 26 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных; 100 м3 конструкций _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (384.76) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (228.81) | 0,21 | 606.18 ______ 121.76 | 484.42 ______ 62.88 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.303 ЗПМ=8.214 | 785,19 | 245,72 | 539.47 ______ 108.47 | 13.22 ______ 3.79 | 2.78 ______ 0.8 |
| 27 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100 м3 грунта _______________ НР 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (3700.79) СП 45%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1850.4) | 0,579 | 1086.78 ______ 1086.78 | ОЗП=9.61 | 6047,05 | 6047,05 |  |  | 118,00 | 68,32 |
| 28 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных; 1000 м2 основания _______________ НР 142%*0,85 от ФОТ; (3713.64) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1987.58) | 0,2895 | 29999.07 ______ 359.48 | 6174.07 ______ 823.18 | 23 465,52 | ОЗП=9.61 ЭМ=5.04 ЗПМ=8.714 МАТ=6.614 | 54939,24 | 1000,11 | 9008.46 ______ 2076.64 | 44930,67 | 37.29 ______ 49.92 | 10.8 ______ 14.45 |
| 29 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий; 100 м бортового камня _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (15506.99) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (9221.68) | 1,93 | 5307.77 ______ 759.28 | 93.09 ______ 11.48 | 4 455,40 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.31 ЗПМ=8.686 МАТ=4.218 | 51127,21 | 14082,59 | 774.35 ______ 192.46 | 36270,27 | 76.08 ______ 0.68 | 146.83 ______ 1.31 |
| 30 | Прайс-лист ООО "ВАН" от 28.06.11 | Камни бортовые тротуарные (240/1,18*1,02*1,12=232,35) 232,35/4,218=55,085; м | 193 | 232,35 |  | 232,35 |  | 44843,55 |  |  | 44843,55 |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (2192.28) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1303.71) | 0,2895 | 65110.72 ______ 435.09 | 2742.52 ______ 328.18 | 61 933,11 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.926 ЗПМ=8.501 МАТ=3.737 | 72124,55 | 1210,46 | 3911.04 ______ 807.66 | 67003,05 | 38.3 ______ 19.08 | 11.09 ______ 5.52 |
| 32 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до толщ.6мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) _______________ НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (12.33) СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ; (7.33) | 0,2895 | 30949.32 ______ 4.08 | 13,96 | 30 931,28 | ОЗП=9.61 ЭМ=2.241 МАТ=3.738 | 33492,72 | 11,35 | 9,06 | 33472,31 | 0,36 | 0,10 |
| Итого по разделу 3 Устройство отмостки |  |  |  |  |  | 344332,11 |  |  |  |  | 396.28 ______ 23.88 |
| Раздел 4. Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 77%*0,85 от ФОТ; (1803.34) СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (936.8) | 0,4 | 862.83 ______ 690.99 | 171.84 ______ 25.71 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.075 ЗПМ=9.64 | 2936,26 | 2656,16 | 280.10 ______ 99.14 | 74.3 ______ 1.99 | 29.72 ______ 0.8 |
| 34 | ТЕРр63-05-2 | Снятие обоев высококачественных; 100 м2 очищаемой поверхности _______________ НР 77%*0,85 от ФОТ; (749.49) СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (389.34) | 1,145 | 104.07 ______ 104.07 |  | ОЗП=9.61 | 1145,13 | 1145,13 |  |  | 11,30 | 12,94 |
| 35 | ТЕР15-01-020-13 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6129.54) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2853.96) | 0,4 | 14919.64 ______ 1961.15 | 56.31 ______ 26.59 | 12 902,17 | ОЗП=9.61 ЭМ=6.578 ЗПМ=8.674 МАТ=3.56 | 26059,53 | 7538,67 | 148.17 ______ 92.25 | 18372,69 | 180.92 ______ 2.06 | 72.37 ______ 0.82 |
| 36 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (909.48) СП 75%*(0,8*0,85) от ФОТ; (492.95) | 0,33 | 2870.71 ______ 304.78 | 9,19 | 2 556,74 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.392 МАТ=3.373 | 3825,76 | 966,56 | 13,32 | 2845,88 | 27,14 | 8,96 |
| 37 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, откосов; 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,85 от ФОТ; (7019.74) СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3554.3) | 1,246 | 14817.11 ______ 850.91 | 46.21 ______ 24.78 | 13 919,99 | ОЗП=9.61 ЭМ=6.812 ЗПМ=8.582 МАТ=1.351 | 34013,22 | 10188,85 | 392.22 ______ 264.97 | 23432,15 | 73.8 ______ 1.9 | 91.95 ______ 2.37 |
| 38 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (2740.03) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (1275.78) | 1,145 | 1079.02 ______ 309.7 | 10.1 ______ 0.38 | 759,22 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.557 ЗПМ=8.067 МАТ=2.243 | 5410,27 | 3407,71 | 52.70 ______ 3.47 | 1949,86 | 27.58 ______ 0.03 | 31.58 ______ 0.03 |
| 39 | ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д); 100 м2 обрабатываемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (407.96) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (189.95) | 1,145 | 335.38 ______ 46 | 33.56 ______ 0.19 | 255,82 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.472 ЗПМ=8.067 МАТ=2.322 | 1358,16 | 506,16 | 171.85 ______ 1.73 | 680,15 | 4.24 ______ 0.01 | 4.85 ______ 0.01 |
| 40 | ТЕР15-06-002-06 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам; 100 м2 оклеиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6238.81) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (2904.84) | 1,145 | 7693.52 ______ 705.71 | 1.99 ______ 0.19 | 6 985,82 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.805 ЗПМ=8.067 МАТ=4.515 | 43890,59 | 7765,23 | 10.93 ______ 1.73 | 36114,43 | 64.33 ______ 0.01 | 73.66 ______ 0.01 |
| 41 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (7162.81) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3335.06) | 1,775 | 2202.83 ______ 522.46 | 23.86 ______ 0.36 | 1 656,51 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.465 ЗПМ=8.31 МАТ=1.957 | 14855,22 | 8911,94 | 189.13 ______ 5.34 | 5754,15 | 49.34 ______ 0.03 | 87.58 ______ 0.05 |
| 42 | ТЕР15-01-047-15 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (6632.39) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (3088.1) | 0,93 | 1440.13 ______ 915.53 | 524.6 ______ 9.64 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.493 ЗПМ=8.311 МАТ=5.339 | 10374,43 | 8182,41 | 2192.02 ______ 74.53 | 82.48 ______ 0.67 | 76.71 ______ 0.62 |
| 43 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 _______________ НР 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ; (9474.83) СП 55%*(0,8*0,85) от ФОТ; (4411.56) | 0,93 | 8402.13 ______ 1307.91 | 749.43 ______ 13.78 | 6 344,80 | ОЗП=9.61 ЭМ=4.493 ЗПМ=8.311 МАТ=5.339 | 46324,27 | 11689,15 | 3131.47 ______ 106.47 | 31503,65 | 117.83 ______ 0.95 | 109.58 ______ 0.88 |
| Итого по разделу 4 Восстановление отделки помещений после усиления и инъектирования трещин |  |  | 262893,91 |  |  |  |  | 599.9 ______ 5.59 |
| Раздел 5. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | С310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час; 1 т _______________ НР 0%*0,85 от ФОТ) СП 0%*(0,8*0,85) от ФОТ | 81 | 17,04 | 17,04 |  | ОЗП=3.766 ЭМ=3.766 МАТ=3.766 | 5197,77 |  | 5197,77 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Перевозка |  |  |  |  |  | 5197,77 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 1564091,88 | 717120,73 | 240255.41 ______ 15533.44 | 606715,74 |  | 6887.42 ______ 108.9 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 595515,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 351793,7 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 147999,88 |  |  |  |  | 562,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2511401,56 |  |  |  |  | 6887.42 ______ 108.9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 606715,74 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 240255,41 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 732654,17 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 595515,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 351793,7 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 452052,28 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 2963453,84 |  |  |  |  | 6887.42 ______ 108.9 |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: не менее 5 лет на весь объем проведенных работ и, используемых материалов .

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ:  начало 1.12.2011 г. окончание 30 января 2012 г.

18.2. Место выполнения работ: г Новосибирск ул. Пролетарская , дом.17

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором .

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик», по факту выполнения работ,  после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3,  и предоставления документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура) .

Заказчик производит оплату в третьем  квартале 2012 года.

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЭТП  вправе направить на адрес ЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на  электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор  электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором  электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП  сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЭТП

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЭТП  , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                          от «____» _________  2011г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Бокарева Сергея Александровича,  действующего на основании доверенности №58 от 25.08.2010г., с одной стороны, и  _______, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  _______,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-116/……  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от ___________, заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор)  о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Подрядчик выполняет подрядные работы по усилению несущих конструкций стен здания по ул.Пролетарская, 17, в порядке субподряда по выполнению отдельного вида работ при  реконструкции комплексного здания по улице Пролетарская, д.17 в Октябрьском районе города Новосибирска под общежитие для  военнослужащих по контракту.

1.3.Все работы по усилению несущих конструкций стен здания (далее – работы)  производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1), а также в соответствии с  проектно-сметной документацией (ПСД).

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом, который составляется  в соответствии с техническим  заданием и ведомостью объемов работ Заказчика,  (Приложение №2).

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет ________ рублей (_________), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1.»Заказчик» производит оплату по факту выполнения работ,  после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3,  и предоставления документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.2. Заказчик производит оплату  стоимости всего объема выполненных работ в третьем  квартале 2012 года.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет внебюджетных средств  путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение  3 дней со дня заключения договора разработать и согласовать с «Заказчиком» проект производства работ (ППР) и график выполнения работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ 01.12.2011г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 30.01.2012г.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3, при приемке отдельных этапов производства работ – промежуточных актов, при завершении работ – итоговым актом, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.5. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.9. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.10. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.11. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные исполнителем работы, то исполнитель обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эти работы.

4.12.В случае если исполнитель в согласованный с Заказчиком срок не устранит некачественно выполненные работы, то Заказчику предоставляется право привлечь по своему усмотрению других юридических лиц, которые за соответствующую плату переделывают некачественно выполненные исполнителем работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими юридическими лицами, должны оплачиваться исполнителем по счетам Заказчика, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся исполнителю за выполненные работы.

4.13. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечение всех работ по договору строительными материалами, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, необходимыми для производства работ в соответствии с техническим заданием, ПСД и графиком производства работ.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.«Подрядчик» обязан   выполнять все работы, предусмотренные договором, в соответствии с  техническим заданием (Приложение №1), ПСД в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000, и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво  и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.

5.3.. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. «Подрядчик» обязуется обеспечить устранение всех дефектов, допущенных по вине исполнителя, выявленных в процессе проверок, сдачи объекта в эксплуатацию, его эксплуатации в период гарантийного срока, в соответствии с условиями  договора.

5.6. «Подрядчик» обязан немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; или иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.8. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.9. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика».

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  производит   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ путем подписания актов   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3, которые предоставляются «Подрядчиком»  для согласования  «Заказчику» с сопроводительным письмом.

6.4. « Заказчик» в течение 5 рабочих дней проверяет и подписывает представленные документы, в случае несогласия возвращает «Подрядчику»  с мотивированными возражениями в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты их предоставления Заказчику.

6.5.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию : согласованный проект производства работ (ППР), журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы, акты.

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 889 035  рублей (восемьсот восемьдесят девять тысяч тридцать пять рублей).

7.3.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

7.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения дефектов в срок, установленный сторонами в рекламационном акте совместно, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественных работ за каждый день просрочки от стоимости работ по устранению дефектов, но не более 50% размера их стоимости.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 5.4. настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных договором, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего , таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов, запретительные меры правительства стран сторон договора. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону без промедления, не позднее 10 дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, не позднее 10 дней, должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

9.3.Не извещение или несвоевременное извещение стороны другой стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на обстоятельства непреодолимой.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 5 лет со дня подписания  итогового акта сдачи-приемки работ.

10.2 «Подрядчик» гарантирует, что качество  с работ, материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых Исполнителем  для производства работ, будет соответствовать техническому заданию , ПСД, требованиям норм РФ

10.3.Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан направить своего представителя в течение суток  со дня получения письменного извещения «Заказчика» об обнаружении дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов со стороны  «Заказчика» и/или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации  «Заказчиком» и/или третьими лицами.

10.5. Если при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 10.3. в течение срока, указанного в рекламационном акте,  «Подрядчик» не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то « Заказчик»  имеет право устранить дефекты и недоделки силами сторонних организаций за счет средств исполнителя.

10.6. Сроки гарантии продлевается, если выявленные дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации объекта, на срок, исчисляемый со дня обнаружения дефекта до дня его фактического устранения.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами- с момента направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП,  и действует до полного исполнения сторонами своих  обязательств.

12.3.Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.4. При наличии обоюдного согласия, стороны вправе подписать бумажный вариант договора в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 Расчетный счет 40105810100000010001 Проректор _____________________ С.А.Бокарев |  |
| --- | --- |