Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Техническое задание;

3.Проект Гражданско-правового договора.

Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |
| 1 | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами |  |
| 4 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

Должность руководителя организации (для юридического лица)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О)

М.П.

**Просим для дальнейшего оформления протокола сообщать также ВАШИ:**

**- индекс,**

**- контактный телефон (код города),**

- КПП

**Приложение №2**

**Техническое задание**

Наименование: Проведение периодических испытаний и измерений параметров электрооборудования

для филиала СГУПС в г.Белово

**Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, по результатам исследования рынка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа (прайс-лист, счет, коммерческое предложение, официальный сайт, данные статистики и др, согласно п.1. ст.19.1 94-ФЗ) | Цена, руб. |
| 1 | Коммерческое предложение ООО «Стройавтоматика» | 12 999,00 |
| 2 | Коммерческое предложение НТП «Индустриальные системы – Сибирь» | 14 950,00 |
|  |  |  |
|  | Среднеарифметическая цена | 13 974,50 |

**Требования:**

Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 В и заземляющих устройств.

Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, **з**агрязнения воздуха. Проведение контрольных замеров и испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей на основании методических указаний ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

**Требования к безопасности выполнения работ:**

**-** при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиями безопасности , изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц, стремянок » и других нормативных документов**;**

- безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 18.07. 99г. № 181-ФЗ ;

- охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства ).

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Гостехнадзора.

Ведомость объемов

испытания и измерения параметров электроустановок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|  | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем  | шт. | 27,00 |
|  | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 3-х полюсный на ток до 200 А | шт. | 1,00 |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления с диагональю, м, до 200 | контур | 1,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами | 100 точек | 0,41 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 4,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других двухпроводных линий  | линия | 23,00 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий (для четырехпроводной линии) | линия | 2,00 |
|  | Испытание аппарата коммутационного напряжением, до 1 кВ | шт. | 28,00  |

Оказание услуг должно проводится с использованием аккредитованной электротехнической лаборатории.

Приложение №3

# **ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

на оказание услуг

г. Новосибирск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

 **Федеральное** г**осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»** (**СГУПС),** именуемое в дальнейшем Заказчик, », в лице директора филиала СГУПС в г.Белово - Шашенко Лидии Дмитриевны, действующей на основании доверенности №54 от 01.09.2011г., с одной стороны, и , с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа путем проведения запроса котировок цен в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №\_\_\_\_\_., заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг(далее по тексту-договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 в. и заземляющих устройств, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Услуги по проведению испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 в и заземляющих устройств (далее – услуги) проводятся аккредитованной электротехнической лабораторией на одном объекте – в здании филиала СГУПС в г.Белово по адресу : г.Белово, ул.Ленина 67А, в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение №1).

1.3. График оказания услуг, а также все отключения и переключения согласовываются сторонами до начала оказания услуг.

1.4.Объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (или сметой), являющейся Приложением №2 к договору.

1. **Цена договора и порядок оплаты**

 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) , в том числе НДС .

 2.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги или выполненные работы в следующем порядке:

 - предоплата в размере 30% от цены договора производится Заказчиком в течение 7 банковских дней со дня заключения договора;

 - оплата оставшихся 70 % цены договора производится Заказчиком по факту оказания услуг, после подписания акта приемки услуг, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг).

 2.3. Стоимость услуг включает в себя транспортные расходы, расходы по использованию материалов, оборудования, необходимых для оказания этих услуг, расходы по уплате необходимых налогов, сборов и пошлин.

 2.4. Заказчик производит оплату услуг за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3. Обязанности сторон**

 3.1. Обязанности Исполнителя:

 3.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами с использованием аккредитованной электротехнической лабораторией оказать услуги, предусмотренные договором.

 3.1.2.Исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим договором.

 3.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством.

 3.2. Обязанности Заказчика:

 3.2.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги на условиях настоящего договора.

 3.2.2.Заказчик обязан своевременно производить оплаты оказанных услуг.

**4. Сроки и качество услуг**

 4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора .

 4.2. Все услуги, предусмотренные договором, оказываются квалифицированным, обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний и требований ПОТРМ-01602001;

 4.3. Качество оказываемых услуг должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д.

**5. Порядок сдачи и приемки услуг**

 5.1. Заказчик через своего представителя осуществляет надзор и контроль за оказанием услуг, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего договора.

 5.2.Ежемесячно Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, фактически оказанных Исполнителем в течение каждого месяца по условиям договора.

 5.3.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанной услуге обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг или мотивированный отказ от подписания акта.

 5.4.В случае непредставления подписанного акта сдачи-приемки услуг или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х дней со дня получения акта, работа считается принятой Заказчиком.

 5.5. По окончании оказания услуг исполнитель выдает Заказчику надлежаще оформленные документы : протоколы (технический отчёт) с результатами испытаний, ведомости дефектов, заключение и перечень применяемого испытательного оборудования и средств защиты (согласно ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007) с предоставлением Заказчику технических отчетов.

 5.6.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены договора и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

**6. Ответственность сторон**

 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

 6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных п.4.1. договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства

 6.3.В случае нарушения п.5.6 договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

 6.4.В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг, предусмотренных п.2.2 договора, Заказчик выплачивают Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день уплаты неустойки от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более самой суммы оплаты.

 6.5.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

 7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**8. Порядок разрешения споров**

 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению арбитражным судом Новосибирской области с соблюдением досудебного претензионного порядка. При этом сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ другой стороне в течение 15 дней со дня получения претензии.

**9.Срок действия договора и прочие условия.**

 9.1. Срок действия договора: со дня его подписания сторонами до исполнения сторонами своих обязательств.

 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

 9.3. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

 9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**10.Юридические адреса сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191ИНН: 5402113155 КПП 540201001Филиал СГУПС в г.Белово652612 Кемеровская область г.Белово ул.Ленина 67а тел./ факс: 38(452) 9-31-06Расчетный счет № 40503810000001000030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово БИК 043207001ИНН 5402113155 КПП 420202001ОКПО 80292910  Директор филиала\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д. Шашенко | Исполнитель  |

Приложение №1

К договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_