ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по капитальному ремонту двух этажей ИПТТ и ПК.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от        28  июня  2012г.  № ЭА-58

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту двух этажей ИПТТ и ПК. |
| Количество(объем) | 2 этажа (согласно ведомости объемов работ) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187/3 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 8 994 458,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 19 » июля 2012 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 25 » июля 2012 г. |
| Дата проведения аукциона | « 30 » июля 2012 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 28 » июня 2012г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 28 » июня 2012г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-58 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по капитальному ремонту двух этажей ИПТТ и ПК .

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Н.А.Лукацкая (383) 328-02-06 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Н.А.Лукацкая Тел.(8-383)328-02-06 |

г. Новосибирск , 2012г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 10 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 10 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 42 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 42 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 42 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 42 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 42 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 42 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 42 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 42 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 43 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 43 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 43 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 45 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 46 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 46 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 49 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

449 722,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«   19 »   июля   2012 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  25  »   июля  2012 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «    30 »  июля   2012г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 8 994 458,00 рублей (восемь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь  рублей).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметами, составленными на основании перечня необходимого объема работ. Сметы приложены к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя Новосибирской области от 07.12.2010 № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет 2 698 337, 00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.5.Соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

11.7. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей  Института

перспективных транспортных  технологий и переподготовки кадров  (ИПТТиПК)

.

| №п.п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт 2-х этажей Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров (ИПТТи ПК). |
| 2. | Место расположения объекта | г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 187/3 в Заельцовском районе. |
| 3. | Назначение объекта | Переоборудование двух этажей здания под гостиницу на 28 номеров для слушателей Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Сроки начала и окончания капитального ремонта | Начало работ – с момента подписания контракта. Окончание работ - 1декабря 2012года. |
| 6. | Количество выполняемых работ | В соответствии с представленным в проекте объемом работ. |
| 7. | Основные технико- экономические показатели | Показатель Значение Количество мест 62 шт Количество номеров 28 шт В том числе: одноместных 2 шт двухместных 20 шт трехместных 4 шт четырехместных 2 шт Общая площадь 955,52 м2 Полезная площадь 723,60 м2 Расчетная площадь 508,56 м2 Расход холоднй воды | 6,66м3/сут Расход горячей воды 10,36м3/сут Расход стоков 17,02м3/сут Электрическая мощность 22,60кВт |
| 8. | Необходимые согласования с Заказчиком | Проект производства работ и график производства работ. |
| 9. | Общие сведения | 1. Рабочим проектом предусмотрено инженерное обеспечение объекта от существующих инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и телефонизации. 2. Примененные в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной и не требуют защиты на патентоспособность 3. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. 5. Класс функциональной пожарной опасности - 2.1 6. Класс здания-II 7. Степень долговечности –II 8. Степень огнестойкости –II 9. Класс ответственности здания- нормальный. 10. Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО 11. Класс функциональной пожарной опасности: -помещения ИПК-Ф 4.2; Ф 3.2; -помещения гостиницы- Ф 1.2 12. Здание расположено в природно-климатических условиях: - климатический район и подрайон – I B; - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -390С; - нормативная снеговая нагрузка -168 кгс/кв.м; - расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы МSК для массового строительства составляет 6 баллов. |
| 10. | Архитектурно-строительные решения и объемно-планировочные решения. | 1. Десятиэтажное здание ИПТТиПК имеет габариты в плане 30х15м. Высота этажей 3,3м. 2. В процессе капитального ремонта второй и третий этажи учебного корпуса переоборудуются в гостиницу для слушателей ИПТТиПК. На этих этажах запроектирована одинаковая планировка и размещены четырнадцать номеров. 3.Во всех гостиничных номерах предусмотрены санитарные узлы (душ, туалет, раковина) |
| 11. | Конструктивные решения | 1. Перед началом капитального ремонта необходимо выполнить демонтаж всех перегородок кроме: в осях А-Б/3, В-Г/4; 3--4/В, лифтовых холлов и конструкций шахт дымоудаления. 2. На первом, втором и третьем этажах необходимо демонтировать подвесной потолок. 3. На втором и третьем этажах демонтировать половое покрытие до плит перекрытия. В санузлах снять глазурованную плитку на стенах. 4.В процессе капитального ремонта выполнить межкомнатные перегородки из сибита В2,5 y = 600кг/м3 толщиной не менее 100мм, а в коридорах и санузлах из глиняного кирпича М100 по ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М 75, толщиной не менее 120мм . 5. Запроектированные внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, на путях эвакуации – противопожарные, степень огнестойкости Е1 60. 6. В санузлах, коридорах и вестибюлях напольное покрытие – керамическая плитка. 7. В санузлах по стенам под керамическую плитку выполнить слой штукатурки ( не менее 5мм ) составом – «Кальматрон-эконом» (или эквивалент)*, выше уровня плитки и по полу выполнить обмазочную гидроизоляцию «Кальматрон»(или эквивалент)* слоем не менее 2мм. 8. В помещениях (кроме санузлов и коридоров) напольное покрытие – высокопрочный (коммерческий) линолеум. 9.Внутренняя отделка гостиничных этажей запроектирована в соответствии с функциональным назначением помещений и санитарно-гигиеническими требованиями. Потолки: - на 1-м и 3-м этажах к перекрытиям необходимо прикрепить негорючий утеплитель типа «БАТТС» (или эквивалент)* толщиной не менее 50мм и восстановить подвесной потолок согласно требованиям проекта. - на 2-м этаже в жилых комнатах окрасить водоэмульсионной краской «Тиккурила»(или эквивалент)* по штукатурке. - в санузлах 2-го и 3-го этажей, коридоре и вестибюле 1-го этажа подвесной потолок из алюминиевых реек (цвет светло-бежевый, оттенок согласовать с Заказчиком). Стены: - в гостиничных номерах и коридорах окраска водоэмульсионной краской «Тиккурила»(или эквивалент)* по штукатурке. - в санузлах глазурованная плитка (размер не менее 200х300, цвет светло-бежевый, оттенок согласовать с заказчиком) на высоту 1,8м, выше - окраска водоэмульсионной краской «Тиккурила»(или эквивалент)* по штукатурке (цвет светло-бежевый оттенок , согласовать с заказчиком). |
| 12. | Электрооборудование и электроосвещение | 1.На 2-м и 3-м этажах зданий устанавливаются щитки рабочего освещения ЩО1 и ЩО2. Кроме этого на 2-м этаже устанавливается щиток аварийного освещения –ЩОА1.Подключение вышеуказанных шитков осуществляется от существующих питающих электрических сетей. 2.В коридорах и холлах, в качестве источников света, используются встроенные светильники с люминесцентными лампами. В гостиничных номерах- потолочные светильники . В прихожих номеров и санузлах запроектированы настенные светильники с энергосберегающими лампами 3. Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем ВВГнг-LS . 4. Все металлические нетоковедущие части осветительной установки заземлить (занулить) согласно ПУЭ, ГОСТ50571.3-2009, ГОСТ 50571.10-96. 5. Подключение щитков рабочего и аварийного освещения предусмотрено от входящих фидеров в существующей электрощитовой. |
| 13. | Водоснабжение и водоотведение | 1.Снабжение второго и третьего этажей здания холодной и горячей водой осуществляется от существующих сетей здания. 2. Для обеспечения циркуляции стояки, на которых установлены полотенцесушители, соединяются в магистральный трубопровод по верху четвертого этажа с дальнейшим подключением в существующий циркуляционный стояк. 3. Разводки горячего трубопровода в жилых номерах идут параллельно разводкам холодного водоснабжения. В качестве запорной арматуры используют латунные вентили. 4. На водоразборной сети для управления потоком воды предусмотрена установка запорной арматуры. Вентили устанавливают на ответвлениях от подводящего трубопровода в каждый жилой номер, перед спускным бачком. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен, следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 5. В помещениях второго и третьего этажа запроектирована система бытовой канализации. Сточные воды от санитарных приборов санузлов по отводным линиям поступают в стояки (существующие и проектируемые), которые в техническом подполье собираются в сборный трубопровод и далее самотеком к существующим выпускам в наружную сеть канализации. 6.Сеть канализации запроектирована из полипропиленовых труб. Для прочистки сетей канализации на углах поворота, в начале сети и на стояках устанавливаются прочистки и ревизии. 7. Вентиляция канализационной сети осуществляется через существующие канализационные стояки, выведенные на кровлю здания. 8.Сеть внутренней канализации имеет уклон не менее 0,02. 9.Монтаж внутренних систем водопровода и канализации вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* |
| 14. | Отопление и вентиляция | 1. Система отопления здания остается без изменения. 2. В системе отопления второго и третьего этажей предусматривается замена труб на подводках к нагревательным приборам. Врезка замыкающих участков и усановка терморегулирующих клапанов RTD-N-12 (или эквивалент)* на подающих подводках к приборам и запорных клапанов RLV-20 (или эквивалент)* на обратных подводках. 3. В помещениях санузлов запроектирована вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха естественный. 4. Вытяжка осуществляется малошумными канальными вентиляторами (см.проект). 5.Воздуховоды необходимо выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ14918-91 толщиной не менее 0,8мм. 6. На транзитных воздуховодах в местах пересечения противопожарных перекрытий установлены огнезадерживающие клапаны диаметром 160 мм и пределом огнестойкости не менее 1час. 7.Дымоудаление – естественное. |
| 15. | Сети связи | 1.Для приема программ телевизионных передач на кровле здания ИПТТи ПК предусмотрена установка антенн. 2. От антенн прокладывается телевизионный кабель до телевизионного оборудования по существующему стояку в осях 2-3/В-Г. 3. Усилитель устанавливается в нише для проводки слаботочных систем на 3-м этаже. 4. Для защиты телеантенны от атмосферных разрядов необходимо предусмотреть устройство молниезащиты, состоящее из арматурной стали не менее d8мм, прокладываемой по техническому этажу, а далее по наружной стене, соединяющей телемачту с заземлителями, состоящей из угловой стали не менее 50х50х2,5м и полосовой стали не менее 40х4. Соединения выполняются на сварке. Сопротивление заземления не более 20 Ом. 5. Для оповещения о внештатных ситуациях устанавливаются приемники УКВ- вещания «Лира-РП-248-14» (или эквивалент)* |
| 16. | Общие требования к выполнению работ | 1.Технология и методы производства работ должны выполняться в соответствии с действующими нормами. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. |
| 17. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: | 1.Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить ППР и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней после подписания договора. |
| 18. | Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ | 1.Применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. |
| 19. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | 1.При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ; - при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство; 2.Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001 и других нормативных документов; 3. Безопасность выполняемых работ – согласно требованиям Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ 4. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ; 5. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. |
| 20. | Условия выполнения работ | До начала производства работ Подрядчик должен: 1.Изучить проектно-сметную документацию. 2.Разработать проект производства работ (за счет собственных средств) включающий в себя График производства работ и в течение 3-х календарных дней после подписания Договора представить его на утверждение Заказчику. 3.Принять ( срок 1 (один) календарный день после подписания Договора) этажи под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта. 3.Установить, в течение 1 (одного) календарного дня после подписания Договора, приборы учета электроэнергии и воды. 4.Предоставить список всех сотрудников и Гос. номера автомобильной техники задействованных в выполнении капитального ремонта для оформления допусков на территорию СГУПС. 5.Обеспечить персонал, задействованный на строительной площадке, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ. При проведении работ Подрядчик должен: 1.Своевременно производить оплату за потребляемую электроэнергию и воду. 2.Строго руководствоваться данной проектной документацией и графиком производства работ утвержденного Заказчиком. Отступление от проекта допускается только по согласованию с проектной организацией осуществляющей авторский надзор.. 3.Информировать Заказчика о приемке скрытых работ за 3 рабочих дня в письменной форме. 4.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также производственной санитарии и чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности. 5.Убирать строительный мусор со строительной площадки ежедневно. 7.Представлять Форму КС2 Заказчику на рассмотрение не позднее 25-го числа текущего месяца совместно с исполнительной документацией по выполненным работам, указанных в Форме КС2: журналами работ, актами на скрытые работы сертификатами, паспортами на материалы, заключениями лабораторных испытаний. Оплата производится в строгом соответствии с фактически выполненными объемами работ на основании актов №№ КС-2, КС-3, Порядок сдачи и приемки результатов работ 1. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. После завершения работ Подрядчик должен: 1.Освободить строительную площадку от строительных материалов и строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В противном случае Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории РФ, за нарушение установленных сроков. 3.Нести гарантийные обязательства за качество выполненных работ в течение 5-и лет с момента подписания акта выполненных работ на весь объем проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течении суток, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов, устранять выявленные дефекты за свой счет. 4.Представить журналы работ, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов. Прочие требования -Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников Подрядной организации. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. -Все названия материалов, используемых при выполнении работ сопровождаются словами «или эквивалент». Параметры эквивалентности указаны в таблице используемых материалов, приведенной ниже. |
| Дефектная ведомость |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |
| 1 этаж демонтаж |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,3015 |  |
| 2 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1,4885 |  |
| 2 этаж демонтаж |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,8224 |  |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 2,97 |  |
| 5 | Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1748 |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,3024 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3,42 |  |
| 8 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 2,51 |  |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4674 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,3154 |  |
| 11 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 3,8224 |  |
| 12 | Демонтаж светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей | 10м2 | 1,92 |  |
| 3 этаж демонтаж |
| 13 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,95 |  |
| 14 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4674 |  |
| 15 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 2,312 |  |
| 16 | Демонтаж перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1748 |  |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,2268 |  |
| 18 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 3,95 |  |
| 19 | Демонтаж светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей | 10м2 | 1,92 |  |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3,63 |  |
| 21 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 2,3 |  |
| 22 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,3154 |  |
| Раздел 2. 1 этаж Строительная часть |
| Потолок |
| 23 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 18,95 |  |
| 24 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>(или эквивалент)* по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,3015 |  |
| 25 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1,4885 |  |
| 26 | Устройство уголка декоративного (пристенный) | м | 104,03 |  |
| Колонны |
| 27 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,36 |  |
| 28 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(или эквивалент)* по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,072 |  |
| 29 | Облицовка стен гипсокартонными листами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,036 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 |  |
| Раздел 3. 2 этаж Строительная часть |
| Перегородки |
| 31 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»(или эквивалент)* с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С362) с одним дверным проемом | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,192 |  |
| 32 | Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 29,9 |  |
| 33 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3,1476 |  |
| 34 | Устройство минераловатных плит, толщиной 50мм. | М2 | 19,78 |  |
| Пол |
| Коридор и холл |
| 35 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,7788 |  |
| 36 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,7788 |  |
| 37 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0941 |  |
| Санузлы |
| 38 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,29 |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,262 |  |
| 43 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,262 |  |
| Комнаты |
| 44 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 2,7219 |  |
| 45 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,7219 |  |
| 46 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 3,42 |  |
| Проемы |
| 47 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,37 |  |
| 48 | Установка дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,6843 |  |
| 49 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 36 |  |
| 50 | Установка замков врезных | Компл. | 27 |  |
| 52 | Установка пружины | Компл. | 1 |  |
| 53 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 3,768 |  |
| стены |
| 54 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,9857 |  |
| 55 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72192 |  |
| 56 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,51 |  |
| 57 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,674 |  |
| 58 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,24 |  |
| 68 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,424 |  |
| 69 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.986 |  |
| 70 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,8338 |  |
| 71 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,61 |  |
| 72 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,263 |  |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |  |
| Потолок |
| 74 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,729 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,729 |  |
| 76 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>(или эквивалент)* по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7788 |  |
| Раздел 4. 3 этаж Строительная часть |
| Перегородки |
| 77 | Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 29,9 |  |
| 78 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3.14 |  |
| 79 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»(или эквивалент)* с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С362) с одним дверным проемом | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,192 |  |
| 80 | Устройство плит минераловатных, толщиной не менее 50мм | М2 | 19,78 |  |
| Пол |
| Коридор и холл |
| 81 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,7788 |  |
| 82 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,7788 |  |
| 83 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону(сапожок) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0941 |  |
| Санузлы |
| 84 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,29 |  |
| 85 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,262 |  |
| 86 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,262 |  |
| Комнаты |
| 87 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 2,7219 |  |
| 88 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,7219 |  |
| 89 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 3,4237 |  |
| Проемы |
| 90 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,37 |  |
| 91 | Установка дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,6843 |  |
| 92 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 36 |  |
| 93 | Устройство замка врезного оцинкованного с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 27 |  |
| 94 | Устройство пружины | компл. | 1 |  |
| 105 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 3,768 |  |
| стены |
| 106 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (за кафелем) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,9857 |  |
| 108 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (выше кафеля) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7219 |  |
| 110 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,51 |  |
| 111 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,6735 |  |
| 112 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,24 |  |
| 113 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,424 |  |
| 114 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,8338 |  |
| 115 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,986 |  |
| 116 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,61 |  |
| 117 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,263 |  |
| 118 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |  |
| Потолок |
| 120 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 18,849 |  |
| 121 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> (или эквивалент) * по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,51 |  |
| 122 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,262 |  |
| 123 | Устройство уголка декоративного (пристенный) | м | 61,96 |  |
| Раздел 5. Уборка мусора |
| 124 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 175,11 |  |
| 125 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 175,11 |  |
| Раздел 6. Водоснабжение и канализация |
| Демонтажные работы |
| 126 | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 127 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 128 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 129 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,06 |  |
| 130 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,06 |  |
| 131 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 |  |
| 132 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,06 |  |
| 133 | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,2 |  |
| 134 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 135 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,02 |  |
| Монтаж системы В1 |
| 136 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 137 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 138 | Подводка гибкая L=0,5м d.15мм | шт | 17 |  |
| 139 | Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0 | шт | 10 |  |
| 140 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы) | 100 м трубопровода | 0,018 |  |
| 141 | Крепления для трубопроводов: подвесы | кг | 1 |  |
| 142 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 45 |  |
| 143 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм | шт | 20 |  |
| 144 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм | шт | 7 |  |
| 145 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм | шт | 1 |  |
| 146 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый латунный"Бабочка" d.15мм | шт | 17 |  |
| 147 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»)(или эквивалент)*, вспененного полиэтилена («Термофлекс») (или эквивалент)*трубками | 10 м трубопровода | 4,9 |  |
| Монтаж системы Т3, Т4 |
| 148 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,18 |  |
| 149 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 150 | Переход стальной приварной d20*2.35-15*2.0 | шт | 32 |  |
| 151 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (гильзы) | 100 м трубопровода | 0,036 |  |
| 152 | Крепления для трубопроводов: подвесы | кг | 2 |  |
| 153 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 79 |  |
| 154 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.15мм | шт | 20 |  |
| 155 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.20мм | шт | 54 |  |
| 156 | Кран шаровый проходной муфтовый латунный d.25мм | шт | 1 |  |
| 157 | Кран Маевского d.10мм | шт | 4 |  |
| 158 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 3 |  |
| 159 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 160 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»)(или эквивалент)*, вспененного полиэтилена («Термофлекс»)(или эквивалент)* трубками | 10 м трубопровода | 9,5 |  |
| 161 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 1,6 |  |
| Монтаж канализации |
| 162 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |  |
| 163 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,68 |  |
| 164 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,5 |  |
| 165 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |  |
| 166 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 1,8 |  |
| 167 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1,8 |  |
| 168 | Установка смесителей | 10 шт. | 3,6 |  |
| 169 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1,8 |  |
| 170 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 1,6 |  |
| 171 | Установка муфт электромагнитных, масса до 10 кг | 1 шт. | 12 |  |
| 172 | Муфта противопожарная | шт | 12 |  |
| 173 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) | 1 решетка | 12 |  |
| 174 | Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм | 1 клапан | 4 |  |
| 175 | Клапан вентиляционный | шт | 4 |  |
| 176 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 5,3 |  |
| Уборка мусора |
| 177 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,319 |  |
| 178 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,319 |  |
| Раздел 7. Отопление |
| Демонтажные работы |
| 179 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 180 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| Монтажные работы |
| 181 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 182 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 105 |  |
| 183 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 40 |  |
| 184 | Терморегулятор радиаторный с клапаном | шт. | 20 |  |
| 185 | Клапан запорный радиаторный | шт. | 20 |  |
| 186 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| Раздел 8. Вентиляция В1; В2 |
| 187 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т | 1 вентилятор | 2 |  |
| 188 | Вентилятор канальный К200 М, 2551 об/мин | шт | 2 |  |
| 189 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 17 |  |
| 190 | Клапан противопожарный (огнезадерживающий) | шт | 3 |  |
| 191 | Заслонка воздушная Р125Р | шт | 14 |  |
| 192 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 193 | Клапан обратный диаметром 160 мм | шт | 2 |  |
| 194 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 150*150 мм | 1 решетка | 18 |  |
| 195 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 196 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 2 |  |
| 197 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,85565 |  |
| 198 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт. | 4 |  |
| 199 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 125 мм | м2 | 35,325 |  |
| 200 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной листа 0,8 мм диаметром 160 мм | м2 | 50,24 |  |
| 201 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,093 |  |
| 202 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая | м2 | 1 |  |
| 203 | Покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» ( или эквивалент)* с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5024 |  |
| Раздел 9. Электроосвещение |
| Демонтажные работы |
| 1этаж |
| 204 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,65 |  |
| 2 и 3 этаж |
| 205 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,24 |  |
| 206 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,82 |  |
| Электромонтажные работы |
| 207 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 208 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 2 |  |
| 209 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 210 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 6 |  |
| 211 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,22 |  |
| 212 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,84 |  |
| 213 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,34 |  |
| 214 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 9,1 |  |
| 215 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 1,5 |  |
| 216 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 19 |  |
| 217 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям | 100 м | 20,7 |  |
| 218 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,8 |  |
| 219 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,2 |  |
| 220 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 221 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 18 |  |
| 222 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0,9 |  |
| 223 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. | 1,8 |  |
| 224 | Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках | 100 шт. | 0,9 |  |
| Стоимость материалов и оборудования неучтенных расценками |
| 225 | Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩО1 и ЩО2) | шт | 2 |  |
| 226 | Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ЩОА1) | шт | 1 |  |
| 227 | Кнопочный пост управления .ПКУ-15.21-131, номинальный ток контактов-10А, вертикальных рядов-1, горизонтальных рядов- 3,степень защиты, не ниже -IP54, для пристройки к ровной поверхности. | шт | 2 |  |
| 228 | Ящик управления РУСМ5111-18ХХ..34ХХ, Номин. ток ящика, А: 1,0 Предел регулировки тока теплового реле, А: 0,61-1,0 Номин. ток расц. авт. выкл., А: 1,6 Номин. напряжение цепей, В (силовой/управления): -380 50Гц / -220 50Гц (фазн.напр.) или -380 50Гц (линейн. напр.) Габариты 400Х300Х150 | шт | 2 |  |
| 229 | Светильник аварийного освещен. 8Вт.,с надписью "ВЫХОД", с люминесцентной лампой, способен удерживать автономный режим работы не менее 3часов, степень зашиты не ниже IP40. | шт | 6 |  |
| 230 | Светильник с четырьмя люминесцентными лампами 4х18Вт, встроенный, устанавливаемый в коридорах. | шт | 22 |  |
| 231 | Светильник с четырьмя люминесцентными лампами 4х18Вт, потолочный, устанавливаемый в комнатах. | шт | 84 |  |
| 232 | Светильник круглой формы с цоколем Е27, настенный с одной энергосберегающей лампой степень защиты не хуже IP20, устанавливаемый в прихожих. | шт | 16 |  |
| 233 | Светильник круглой формы с цоколем Е27, С одной энергосберегающей лампой, настенный, степень защиты не хуже IP54, устанавливаемый ванных комнатах. | шт | 18 |  |
| 234 | Лампы люминисцентные 18Вт | шт | 440 |  |
| 235 | Лампы энергосберегающая 20Вт | шт | 40 |  |
| 236 | ВВГнг 2*1,5 мм2 | м | 460 |  |
| 237 | ВВГнг 3*2,5 мм2 | м | 1500 |  |
| 238 | ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 | м | 2000 |  |
| 239 | ВВГнг-LS 5*10 мм2 | м | 30 |  |
| 240 | ВВГнг-LS 5*16 мм2 | м | 40 |  |
| 241 | ВВГнг 1*4 мм2 | м | 60 |  |
| 242 | ВВГнг 1*6 мм2 | м | 720 |  |
| 243 | ВВГнг 3*1,5 мм2 | м | 100 |  |
| 244 | КВВГнг-LS 4*2,5 мм2 | м | 110 |  |
| 245 | КГн 4*1,5 мм2 | м | 10 |  |
| 246 | Коробка ответвительная У197 УХЛЗ | шт. | 250 |  |
| 247 | Коробка ответвительная КОР 94-ЗУ1 | шт. | 60 |  |
| 248 | Переключатель одноклавишный на 2 направления С66-004 | шт. | 8 |  |
| 249 | Шина дополнительного уравнения потенциалов сеч.10мм(коробка ШДУП 143*103*54) | шт | 18 |  |
| 250 | Стойка кабельная, L=800 мм (К1152УЗ) | шт | 90 |  |
| 251 | Полка кабельная, L=250 мм (К1161УЗ) | шт | 180 |  |
| 252 | Лоток монтажный, L=2000 мм (ЛМ200*65УХЛ4) | шт | 90 |  |
| 253 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 80 |  |
| 254 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 10 |  |
| 255 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 110 |  |
| Раздел 10. Телевидение |
| 256 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 257 | Система из нескольких антенн | 1 система | 1 |  |
| 258 | Отдельно устанавливаемый усилитель | 1 шт. | 1 |  |
| 259 | Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал | 1 усилитель | 1 |  |
| 260 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала | 1 измерение | 1 |  |
| 261 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для каждого последующего канала | 1 измерение | 1 |  |
| 262 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 1 |  |
| 263 | Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала | 1 измерение | 1 |  |
| 264 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 265 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,9 |  |
| 266 | Розетка | 1 шт. | 28 |  |
| 267 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 9 |  |
| Материалы , неучтенные ценником |
| 268 | Мачта телевизионная МТ-5 | шт | 1 |  |
| 269 | Антена телевизионная АТКГ(В) 4.1.6.-12.4 | шт | 1 |  |
| 270 | Антена телевизионная АТКГ(В) 2.1.2.,4.2 | шт | 1 |  |
| 271 | Антена телевизионная АТИГ(В) 5.2.21-60.5 | шт | 1 |  |
| 272 | Усилитель телевизионный | шт | 1 |  |
| 273 | Фильтр | шт | 1 |  |
| 274 | Изолятор земли | шт | 1 |  |
| 275 | Ответвитель абонентский LA-3-16 | шт | 2 |  |
| 276 | Ответвитель абонентский LA-3-12 | шт | 2 |  |
| 277 | Ответвитель абонентский LA-4-10 | шт | 2 |  |
| 278 | Делитель абонентский LV-2 | шт | 1 |  |
| 279 | Делитель абонентский LV-4 | шт | 2 |  |
| 280 | Розетка телевизионная TR-1 | шт | 28 |  |
| 281 | Крышка к розетке 2001-С | шт | 28 |  |
| 282 | Корпус к розетке 2001-F | шт | 28 |  |
| 283 | Переходник Р108-52 | шт | 28 |  |
| 284 | Кабель коаксиальный | м | 900 |  |
| 285 | Металлорукав д20мм РЗ ЦХ | м | 15 |  |
| 286 | Кабель-канал 16*16 | шт. | 90 |  |
| Раздел 11. Радиофикация |
| 287 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 28 |  |
| 288 | Приемник УКВ-вещания Лира РП-248-1 | шт. | 28 |  |
| Раздел 12. Молниезащита |
| 289 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,35 |  |
| 290 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,014 |  |
| 291 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 292 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0 | т | 0,0285 |  |
| 293 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 294 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0183 |  |
| *Эквивалентность определяется по техническим характеристикам, указанным в таблице №1. Таблица №1 |
|  | Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики запрашиваемые заказчиком | Предложения подрядчика в соответствии с данной документации |
|  | Линолеум | Коммерческий линолеум Толщина - не более 4 мм. Защитный слой – не менее 0,7 мм Остаточная деформация не более - 0,10 мм. Гибкость - не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 20 мм. Звукопоглощение - не менее 10 Дб. |  |
|  | Клей для линолеума | Расход - не более 300 г/м2 Время для подсушки – не более15 мин. Время для укладки - не менее 20минут. Дисперсионный клей не содержащий растворителей для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах |  |
|  | Водно-дисперсионная краска | Класс эмиссии не хуже М1; растворитель вода; Время высыхания от пыли не более 30 минут(при t +23 о С и относительной влажности воздуха 50%). Следующий слой можно наносить не более чем через 2 часа. Выдерживает не менее 5000 проходов щеткой. Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители Моющаяся матовая на чистом акриловом связующем, не содержащая органических растворителей |  |
| 4 | Подвесные потолки | Размеры плиток не менее -600х600мм; Толщиной- не менее 12мм ; Звукопоглощение, Аw- не менее 0.55; Влагостойкость ,% - не менее 95; Светоотражение %- не менее 83; Огнестойкость –КМ (Г1,В1,Д1,Т1) согласно ФЗ№123 Подвесной потолок состоит из подвесной системы, прикрепленной к потолочному основанию, и декоративных панелей (плит из минеральной ваты) , устанавливаемых в ячейках системы каркаса. |  |
| 5 | Светильники | Светильники в комнатах и санузлах должны быть с антикоррозийным покрытием металлических деталей и керамическим патроном, цоколь Е27. Круглой формы, с матовым стеклом, с одной лампой, диаметром не менее - 250мм .В комнатах степень защиты не хуже IP20. В санузлах светильники должны иметь влагозащищенность (степень защиты не хуже IP 54 по ГОСТ 14254-96). Тип источника света – энергосберегающие лампы . Номинальное напряжение 230В. В коридорах -встроенные, в комнатах-потолочные светильники в цельнометаллическом сварном корпусе с зеркальной экранической решеткой , с люминесцентными лампами не менее- 4шт. Внутри установлена пускорегулирующая аппаратура стартерного типа. Степень защиты не ниже – IP20. |  |
| 6 | Двери | По ГОСТ 6629-88, размерами- согласно проекту. Фурнитура-ручка-скоба металлическая с покрытием под бронзу и замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом (в жилых комнатах- с закрыванием с наружной стороны, с внутренней стороны завертка; в санузлах - оснащенных ручками, с внутренней стороны заверткой). Из массива сосны, покрытые лаком |  |
| 7 | Умывальники | Умывальник фарфоровый с кронштейнами. Умывальник с сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидный. Размером не менее 700х600х150 мм . Со скрытыми установочными поверхностями, без спинки. |  |
| 8 | Унитаз | Унитаз фарфоровый в комплекте с бачком Состоит из унитаза с цельнолитой полочкой, сливного бачка, арматуры, сидения и набора крепежа унитаза к полу. Форма слива - воронкообразная. Смыв - однорежимный. |  |
| 9 | Плинтус напольный | Плинтус - деревянный размерами не менее 54 х 22мм |  |
| 10 | Обмазочная гидроизоляция | Сроки схватывания (начало, не менее / конец, не более)Мин.15 / 85 Прочность на сжатие, не менее МПа 25 Марка по водонепроницаемости, не менее-W 8 Марка по морозостойкости, не менее- F 300 Повышение прочности, не менее % 20 Повышение марки бетона по водонепроницаемости, не менее Ступени – 2 Повышение марки бетона по морозостойкости, не менее Циклов- 55 Температура среды использования °С не ниже -0 Расход на 1 кв.м Кг не менее - 1.6 Глубина проницания в поры бетона См не менее -15 |  |
| 11 | Штукатурка для ванных комнат под кафельную плитку | Сухая асбоцементная смесь Прочность на сжатие, МПа, не менее- 15.0 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее- 3.0 Адгезия к бетонной поверхности, МПа, не менее- 1.3 Марка по морозостойкости, не ниже- F150 Усадка после 28 суток твердения- нет трещин Водопоглощение, %, не более- 3.0 Марка по водонепроницаемости, не ниже- W6 Расслаиваемость растворной смеси, % не более- 5 Подвижность, см - 8...10 Жизнеспособность (начало схватывания), час, не менее- 0.5 Устойчивость к сползанию с вертикальной поверхности - не сползает |  |
| 12 | Утеплитель | Теплоизоляционные плиты. Температура плавления плит не менее -1000 0 С. Плотность, кг/м3,не менее - 37 Теплопроводность при температуре 250С. λ25 Вт/(мК) не более -0,036 λа, Вт/(мК), не более- 0,042 λб, Вт/(мК), не более -0,045 Сжимаемость %, не более - 30 Водопоглощение при погружении, % по объему , не более -1,5 Паропроницаемость, мг/(м чПа), не более - 0,3 Группа горючести, не ниже - НГ Толщина, не менее -50мм |  |
| 13 | Напольная керамическая плитка | Класс устойчивости к глубокому истиранию, не ниже - PEI V5; однородность тональности, не ниже - V2 ,водопоглощение не ниже % - 3 искривление лицевой поверхности не более % - 5 прочность на изгиб (кг/см) не менее – 250-300 сопротивление скольжению не ниже (ДN 51097) -угол наклона, не менее - 18; коэффициент трения не менее – R-9; Размеры , не менее 300х300 мм; Толщиной ,не менее - 10 мм |  |
| 14 | Настенная керамическая плитка | Класс устойчивости к глубокому истиранию – не ниже PEI V3; однородность тональности не ниже - V2 , водопоглощение , не ниже % - 3 искривление лицевой поверхности не более % - 5 прочность на изгиб (кг/см) не менее - 250-300 Размеры, не менее – 200х300 мм; Толщиной не менее- 7мм |  |
| 15 | Теплоизоляция труб | Плотность ГОСТ 19177-81- 35-40 кг/м3 Разрушающее напряжение при растяжении ГОСТ 15873-70 не менее -0,29 МПа Цвет материала - Черный Коэффициент теплопроводности (λ) ГОСТ 7076-99, не более - 0,036 Вт/м-К при 25°С DIN 52612/52613 не более-0,035 Вт/м-К при 10 С; 0,039 Вт/м-К при 40°С Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) DIN 52615, не менее - 7000 Диапазон температур не менее - 80...и не более -+95°С Сорбционная влажность (% по весу,φ=97%) ГОСТ 24816-81 , не более- 1,99 Пожарный класс ГОСТ 30244-94 не менее - Г1 |  |
| 15 | Терморегулирующие и запорные клапаны | Должны поддерживать постоянную температуру с точностью не более -10С; Клапаны никелевые - угловые с возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору |  |
| 16 | Защитный состав для воздуховодов | Состав должен быть на неорганическом связующем, образующем, при повышении температуры более 1200 0С, пористый, теплоизолирующий слой. Состав должен отвечать требованиям СНиП 2.04.95.91 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) и согласно НПБ 239-97 обеспечивать предел огнестойкости - 1 час. |  |
| 17. | Кабель для сети телевидения | Кабель антенный в нарезку Центральный проводник- медь; Диаметр центральной жилы -1,13мм; Основной экран (фольга) –Алюминий/Полиэстер/Алюминий; Дополнительный экран (оплетка) – луженая медь; Внешнее покрытие – поливинилхлорид; Внешний диаметр кабеля -6,6 мм; Волновое сопротивление, не менее - 75 Ом; Емкость, не менее -52 п ф/м |  |
| 18. | Приемник для оповещений | Радиоприемник должен объединять УКВ приемник и специализированный приемник диспетчерской радиосвязи в единое устройство. В устройстве должен быть установлен дополнительный канал связи — приемный тракт на частотах 146—174 МГц и 450—470 МГц. Тракт должен иметь свойства: -сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи; -прием местного сообщения является приоритетным за счет принудительного переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим приема местных сообщений, либо в случае, если радиоприемник отключен (дежурный режим); -прием сообщений осуществляется на субтоне, что не допускает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств; -постоянный уровень громкости должен устанавливаться программно и не зависит от положения регулятора громкости.Диапазон принимаемых частот: -УКВ1, МГц - 65,8- 74 - УКВ2 (FM), МГц - 88-108 Чувствительность ограниченная шумами на уровне 26дБ, мкВ, не хуже – 10 Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не менее -0,5 Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц - 350-6300 Питание: -от сети переменного тока, В - 198-242 -от гальванических элементов |  |

|  |  |  |  | ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на | Капитальный ремонт 2-х этажей ИПТТиПК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость 8 994 458 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости |  |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Локальные сметные расчеты |  |
| 1 | ЛС №1 | строительные работы | 4875757 |  |  |  | 4875757 |  |  |  |
| 2 | ЛС №2 | Водоснабжение и канализация | 770002 | 34814 |  |  | 804816 |  |  |  |
| 3 | ЛС №3 | Электроосвещение |  | 1255276 |  |  | 1255276 |  |  |  |
| 4 | ЛС №4 | Отопление, вентиляция | 387493 |  |  |  | 387493 |  |  |  |
| 5 | ЛС №5 | Телевидение и радиофикация |  | 223610 |  |  | 223610 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу "Локальные сметные расчеты" | 6033252 | 1513700 |  |  | 7546952 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 1% | 60333 | 15137 |  |  | 75470 |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6093585 | 1528837 |  |  | 7622422 |  |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |  |
| 7 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 1096845,3 | 275190,7 |  |  | 1372036 |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Налоги и обязательные платежи" | 7190430,3 | 1804027,7 |  |  | 8994458 |  |  |  |
|  |  | Всего по объектной смете | 7190430,3 | 1804027,7 |  |  | 8994458 |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: на весь объем работ и используемые материалы не менее 60 месяцев

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: приступить к выполнению работ через три дня  после подписания договора и выполнить работы до 1 декабря 2012года.

18.2. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 187/3

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату  ежемесячно – по факту выполнения работ за каждый  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период.

Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  __________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-58/……, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от __________, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик»  обязуется своими силами и средствами выполнить подрядные  работы по  капитальному ремонту  двух этажей здания ИПТТиПК Заказчика, расположенного по адресу ул.Дуси Ковальчук, 187/3(далее - объект) (далее - работы) в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией (далее - ПСД), а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.2. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).

1.4. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» своими силами, без привлечения субподрядчиков, и с использованием своих материалов.

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей .

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), График выполнения работ и представить их «Заказчику».

4.2.До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

-в течение одного календарного дня после заключения договора принять  этажи под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта;

-в течение одного календарного дня после заключения договора установить приборы учета   электроэнергии и  воды;

-предоставить «Заказчику» список всех сотрудников и государственные номера автомобильной техники, задействованных в выполнении работ,  для оформления допусков на территорию «Заказчика»;

-обеспечить персонал, задействованный на объекте выполнения работ, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

4.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора при условии выполнения всех требований, предусмотренных п.п.4.1 и 4.2. договора, и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до  01.12.2012г.

4.4. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы и сдать «Заказчику» их результат в установленном договором порядке.

4.5. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» (уполномоченным представителем  заказчика на объекте) при условии соблюдения «Подрядчиком» требований законодательства об охране труда

4.6.Последовательность выполнения работ определяются ППР и Графиком выполнения работ.

4.7. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.8.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.9. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.10. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.12. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.13. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.14. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.15. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.

4.16. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и  по отношению к «Подрядчику» вправе:

- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком»  выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

-истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ, оформления других связанных с выполнением работ по договору документов.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Заказчик» вправе:

5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектно-сметной документацией.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в порядке, установленном  п.4.16 договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору

5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.18 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.

5.2.4. Назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

5.2.5.Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

5.2.6. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.

5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, Новосибирска, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности.

5.4.6.Производить ежедневную уборку строительного мусора с  объекта и прилегающих территорий.

5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.

5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.

5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте объекта.

5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.4.12. Извещать  «Заказчика» обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.13. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,  электричества,  без последующей компенсации со стороны «Заказчика».

5.4.14.Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.15. Вести общий журнал работ, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию «Заказчика».

5.4.16. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.

5.4.17. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.18. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.19. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения.

5.4. 20. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика» как по факту выполнения работ, предусмотренных договором.

6.2.. По факту выполнения работ за каждый текущий месяц «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»  не позднее 25-го числа текущего месяца комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы).

6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик»  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет  «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком,  «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

«Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине  «Заказчика».

7.3. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору за каждый день просрочки с момента направления «Заказчиком»  «Подрядчику» уведомления о ненадлежащем исполнении «Подрядчиком» обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств «Подрядчиком» по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

7.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества  «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить  «Заказчику» неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления  «Заказчиком» «Подрядчику» уведомления о ненадлежащем исполнении «Подрядчиком» обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям договора и приложений к нему.

7.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения обязательств, предусмотренных пунктами  4.1., 4.2, 4.9, 5.2.1, 5.4.20, 6.2, 6.5., 6.6., «Подрядчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить  «Заказчику» неустойку в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

7.7. В случае расторжения договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, а равно как по решению суда,  «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении договора (либо принятия решения судом) уплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных  договором.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости «Подрядчик» осуществляет возврат «Заказчику» излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления.

7.9. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

7.10. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 2 698 337 рублей (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать семь рублей).

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными с двустороннем акте.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Существенными  нарушениями условий договора, дающим право «Заказчику» на обращение в суд для расторжения настоящего договора являются:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.

12.7. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.8. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Первый проректор ____________________ А.Л.Манаков Электронная подпись | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору