ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по  ремонту аудитории № Л-221 лабораторного  корпуса.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от     6    сентября  2012г.  № ЭА-95

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по ремонту аудитории Л-221 лабораторного корпуса. |
| Количество(объем) | 294,36 м2 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 776 739,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «14 » сентябрь 2012 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 18 » сентябрь 2012 г. |
| Дата проведения аукциона | « 21 » сентябрь 2012 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 6 » сентябрь 2012г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 6» сентябрь 2012г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-95 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по   ремонту аудитории Л-221 лабораторного корпуса.

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Гирфанутдинов Р.В. (383) 328-03-41 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Гирфанутдинов Р.В. Тел.(8-383)328-03-41 |

г. Новосибирск , 2012г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 27 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 27 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 27 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 27 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 27 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 28 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 28 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 28 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 28 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 29 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 30 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 30 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 31 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 33 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

138 836,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«  14  »   сентября   2012 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«   18  »  сентября    2012 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «  21  » сентября  2012г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 2 776 739,00 рубля (два миллиона семьсот семьдесят шесть  тысячи семьсот тридцать девять  рублей).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя Новосибирской области от 07.12.2010 № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  833 021,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

11.5.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

# Техническое задание

1.Наименование выполняемых работ:  ремонт аудитории Л-221 в лабораторном корпусе.

2.Условия выполнения работ:  в соответствии с рабочей документацией

# Рабочая документация капитального ремонта разработана в существующем здании лабораторного корпуса на втором и третьем этажах.

3.Требования к выполняемым работам:

Рабочей документацией предусмотрено: архитектурно- строительные решения, силовое электрооборудование и электроосвещение, вентиляция.

# Архитектурно-строительные решения:

-  разобрать дверные проемы на 2 и 3 этажах; обшивку колонн, стен;  покрытие полов из линолеума, ДВП, частично деревянный пол с лагами (в осях  Е - Д' по ось 35 и по оси 36)

Согласно рабочей документации:

-  разобрать дверной проем в наружной кирпичной стене в служебном помещении на отметке + 7,200. Установить металлическую дверь (ДСН), отвечающую следующим требованиям:

утепленная, выполненная из стали 3, толщиной не менее 1,5мм. Состав дверного блока: стальная рама (короб) с опанелкой не менее 70 мм, полотно дверного блока толщиной не менее 53 мм;  замком (врезной) с защелкой, компоновка 3В-7РМП-004 по ГОСТу 5089-2003 (завертка изнутри, снаружи – ключ); с доводчиком (морозостойкое исполнение до – 45, механизм регулирования скорости закрытия и скорости доводки двери). Установить бугельную ручку в цвет двери.  Для крепления коробки двери в проёме необходимо применять стальные анкера (под приварку); количество точек крепления не менее 8;  окраска двери должна быть выполнена высококачественными порошковыми красками в заводских условиях, цвет бежевый, оттенок согласовать с Заказчиком; монтажные проемы заделать монтажной пеной; вид климатического исполнения двери УХЛ4 по ГОСТ 15150.

-  установить перегородки по металлическому каркасу.  Монтировать из стальных профилей оцинкованных толщиной не менее 0,8мм. Размер профиля не менее 100*50мм. Обшить гипсокартонными листами (ГКЛ) толщиной не менее 9,0мм в два слоя с двух сторон.   В целях повышения звукоизоляции в межкаркасное пространство укладывать минераловатные маты толщиной не менее 100мм.  Места установки смотреть лист АС-6.

Стыковка листов должна производиться в разбежку.  Заделка швов между листами осуществляется с использованием армирующей ленты (на место стыка наносится слой шпаклевки на гипсовой основе, затем на него укладывается армирующая лента, и далее наносится еще один шпаклевочный слой).

В перегородку между осями 35 – 36 установить деревянный дверной блок.  Дверь щитовая, шпоновая, однопольная, глухая, с лакокрасочным покрытием, наличниками, порогом.  Замок накладной, цилиндровый с ключами «английского» типа. Лакокрасочное покрытие согласовать с заказчиком.

-  выполнить кладку стены из ячеистого бетона (по оси 36) толщиной 100мм. с применением клея, предварительно разобрав деревянный пол на ширину перегородки.  Основание под стену выровнять цементно-песчаным раствором (1:3).   Для повышения устойчивости кладку выполнять с армированием. С этой целью по всей длине конструкции, через каждые 4 ряда укладывать арматуру диаметром 4-6 мм со связью с существующими стенами и перекрытиями. Кладка  ведется с перевязкой блоков предыдущего ряда. Монтажные узлы – лист АС-8.

К отделочным работам приступить после того, как кладка «осядет» и хорошо просохнет. Стены оштукатурить и подготовить под покраску.

- между холлом и помещениями установить алюминиевые перегородки с дверями.

Места установки и заполнение перегородок (сендвич алюминиевый толщиной не менее 10мм и двойное стекло толщиной не менее 6мм с армирующей пленкой) смотреть листы АС-6. АС-7.

Двери оборудовать ручками ПВХ бугельными и цилидровыми замками  с ключами «английского» типа, ключ / вертушка.

Крепить перегородки к стенам, полу, колоннам, потолку.  Крепление производить распорными анкерами размером не менее 8х90.

Зазор между ограждающими  конструкциями и перегородками заполнять монтажной пеной и закрывать по периметру конструкции алюминиевым уголком.             Цвет перегородок  согласовать с заказчиком.

-  в помещениях (кроме холла) по деревянному полу уложить влагостойкую фанеру толщиной не менее 16мм в один слой и закрепить к старому основанию при помощи саморезов, шаг крепления должен быть 15-20см (по периметру и диагоналям). Швы между листами должны быть минимальными (до 8мм.), расстояние от края фанеры до стены 15-20мм.  Кромки листов зачищены, прошпаклеваны, зашлифованы.

После того как фанера уложена, закреплена саморезами,  ее нужно прошлифовать и очистить от образовавшейся пыли.

Перед укладкой фанеры выполнить ремонт дощатого пола с удалением негодных досок и укладкой новых, укреплением и острожкой.

В холле  после демонтажа пола  выполнить устройство деревянного пола по лагам размером 100*60мм. Поверхность (плита перекрытия), на которую укладываются лаги, должна быть прогрунтована и предварительно очищена. Устанавливать лаги поперек коридора с расстоянием друг от друга в 30см. на подложку пенополиэтиленовую толщиной не менее 3мм.   По лагам выполнить укладку нового основания из влагостойкой фанеры в два слоя толщиной не менее 10мм и не менее 12 мм. Листы укладываются в шахматном порядке с технологическим зазором.  Первый слой крепиться к лагам при помощи саморезов, второй слой  к первому крепится на специальный клей для фанеры и саморезы.

Клей для фанеры должен быть на основе сополимеров каучука и органических растворителей алифатичного вида. После укладки нового основания из фанеры, его необходимо зашлифовать. Перепад по основанию не более 2мм на 2м рейку;

Перед установкой -  лаги и листы фанеры обработать огнебиозащитным составом Пирилакс или его эквивалент.

Эквивалентность определяется по следующим характеристикам:

- обеспечивает получение показателей пожарной опасности древесины: Г1, РП1, В1, Д2. (древесина превращается в трудногорючий (Г1), не распространяющий пламя (РП1), трудновоспламеняемый материал (В1) с умеренной дымообразующей способностью (Д2));

-  пропитка должна  проникать в древесину не менее чем на 2 мм.

-  обеспечивает длительный огнезащитный эффект: не менее 5 лет снаружи и не менее 15 лет внутри помещений.

-  обеспечивает антисептическое действие: не менее 6 лет снаружи и не менее 18 лет внутри помещений;

-  пропитка должна быть несолевая.

По фанере уложить коммерческий линолеум Smaragd classik FR или эквивалент   (кроме лабораторий БЖД-1, БЖД-2), толщиной не менее 2,0мм, с толщиной  защитного слоя не менее 0,7мм, с коэффициентом антистатичности 1*10⁸Ом, шириной рулона не менее 2-х метров, группой горючести не хуже Г 1. Листы линолеума приклеиваются целиком на клей  Forbo 522 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам:   основа сополимерная дисперсия, плотность не менее 1,28 г/м3, растворитель вода, расход 220-270 г/м2, температура применения не ниже 15Сº, время подсушки не более 20 минут, время для контактного приклеивания  не более 30 минут, время затвердевания не более 24 часа.

В помещениях лабораторий БЖД-1, БЖД-2 под линолеум уложить медные полосы (под клей). Медные полосы вывести для подключения к обособленной системе заземления.

На подготовленное основание из фанеры нанести токопроводящую грунтовку с содержанием графита. Листы линолеума приклеиваются целиком токопроводящим дисперсионным клеем с содержанием графита поверх медных полос.

Для обеспечения хорошего контакта и отсутствия воздуха между клеем и покрытием необходимо готовую поверхность раскатать катком. Стыки листов линолеума заварить методом горячей сварки -  шнуром. Цвет линолеума согласовать  с заказчиком.

- Подвесные потолки выполнить из минераловолокнистых кассет толщиной не менее 20мм, размером не менее 600*600мм. Установку плит производить только после окончания всех строительно-монтажных работ,  включая все «мокрые» процессы. Крепление подвесов производить на анкер-клин длиной не менее 40мм.

-   Соблюдать нормы подготовки основания поверхностей под покраску, а именно: выравнивание поверхностей  стен   (штукатурные работы, шпаклевка), нанесение краски на стены без нарушения технологии покраски и соблюдением режима влажности поверхностей (гладкая, ровная пленка).  Выполнять грунтовку поверхности  стен  перед каждым слоем.

Окраску стен и потолка на третьем этаже выполнить краской «Тиккурила LUJA» или эквивалент, эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: моющаяся матовая на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей; класс эмиссии не хуже М1; растворитель вода; время высыхания от пыли не более 30 минут (при t +23ºС и относительной влажности воздуха 50%), следующий слой можно наносить не более чем через 2 часа; выдерживает не менее 5 000 проходов щеткой; выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители.  Цвет согласовывается с заказчиком.

-  До начала работ необходимо двери и окна укрыть пленкой.  Уборка рабочего места ежедневно, складирование на улице по согласованию с заказчиком, вывоз мусора за счет подрядчика.

Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Работы по устройству электрооборудования и электроосвещения выполнить согласно технического регламента безопасность зданий и сооружений (федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г, N 384-ФЗ);-СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

-устройство электрооборудования и электроосвещения выполнить согласно проекта Л-221-12, раздела ЭМ.

Подключение эл. оборудования в лабораториях БЖД выполнить от магистрального щита ШМ и  двух распределительных щитов типа ЩРн. На каждую лабораторию выполнить подключение от своего шита 1ШР и 2ШР (комплектацию щита силовым оборудованием выполнить согласно проекту Л-221-12-ЭМ.С лист 1),  Щиты закрепить металлическими обоймами на колоннах.

Подключение вентилятора выполнить через силовой ящик серии РУСМ 5111-2474 или эквивалент*.

*эквивалентность определяется следующими характеристиками: номинальное напряжение 220В; 50 Гц; номинальный ток ящика -2,5А ; мощность двигателя по категории применения АС3 – 0,75 кВт; предел регулировки тока теплового реле – 1,6-2,5 А; номинальный ток расцепителя автоматического выключателя – 3,15 А; степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254 - IP54; тип установки - навесной ; габаритные размеры (ВхШхГ) – 250х500х250мм.

Силовые распределительные сети выполнить кабелем ВВГнг-LS с прокладкой за подвесным потолком.

-розетки скрытой установки вдоль стен монтировать в пластиковых стаканах на высоте 0.8м от пола, подводку осуществить кабелем ВВГнг от  распределительной сети, кабель проложить: в штробе по стенам из сибита, в кабель – канале по ж/б колоннам, внутри перегородок из ГКЛ в гофротрубе .

- розетки в средней части монтировать в пластиковые мини колонны типа ТR-16M/2 или эквивалент*.

*эквивалентность определяется следующими характеристиками: материал колонн – алюминий; высота не более -330мм; монтаж розеток – с двух сторон; класс изделия- антивандальные, не поддерживают горения; монтаж стандартных суппортов для модульных элементов для розеток «евростандарт» с D60мм.   Подводку осуществить кабелем ВВГнг в пластиковых трубах диаметром не менее d=20мм .

-подводка питания к розеткам установленным на колоннах выполнить кабелем ВВГнг в кабель-канале.

Электроосвещение выполнить:

-светильниками PRS\R418 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -4шт; мощностью 18 Вт; с электронным  ПРА; степень защиты не менее IP 20; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: от 595×595×36 до 605×605×36 мм; масса не более 5.1 кг.; цвет корпуса – белый. Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса  из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватель должен быть выполнен из прозрачного полимерного материала с призматической структурой.

- светильниками  PRS\R418 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -4шт; мощностью 18 Вт; с электронным  ПРА; степень защиты не менее IP 20; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: от 595×595×36 до 605×605×36 мм; масса не более 5.1 кг.; цвет корпуса – белый; блок аварийного питания для 2х часов автономной работы. Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса  из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватель должен быть выполнен из прозрачного полимерного материала с призматической структурой.

- светильниками OWP 336 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -3шт; мощностью 36 Вт; с электронным  ПРА; степень защиты не менее IP 54; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: 595×595×95; масса не более 8.5 кг.; цвет корпуса – белый. Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса  из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть должна быть выполнена из ПММА в металлической рамке.

Светильники оборудовать лампами низкого давления «теплового» света (тип 640), мощностью 18 и 36 Вт соответственно.

-выключатели скрытой установки монтировать в пластиковых стаканах на высоте  1.5 м от пола, подводку осуществить кабелем ВВГнг с прокладкой в штробе от групповой сети рабочего освещения.

-групповые сети рабочего освещения выполнить кабелем ВВГнг-LS за подвесным потолком

Светильники аварийного освещения (с люминесцентной лампой  мощностью 8Вт, способностью поддерживать автономный режим работы не менее 3 часов, с наклейкой « Выход», со степенью защиты не хуже IP40) установить на высоте 2.5 м от отм. чистого пола. Управление светильниками «Выход» выполнить непосредственно с щита ШМ.

В лекционной аудитории под потолком установить розетку для проектора. Место установки согласовать с заказчиком.

*-расстановку розеток, светильников, выключателей, распределительных и магистрального щитов, разводку силовых распределительных сетей и групповых сетей рабочего и аварийного освещения выполнить согласно раздела проекта Л-221-12-ЭМ.

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током   все металлические нетоковедущие части осветительной установки, электрооборудования и электроаппаратуры заземлить (занулить).

- при возникновении пожара с прибора пожарной сигнализации должен подаваться сигнал на силовой ящик управления вентилятора РУСМ5111-2474 или эквивалент на разрыв эл. цепи( отключение вентилятора)

Вентиляция.

- работы по устройству системы вентиляции должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 31-06-2009, СП 713130-2009, СНиП 3.05.01-85*.

- работы по устройству системы вентиляции выполняются согласно проекта Л-221-12 раздел ОВ.

- выполняется вытяжка механическая с канальным малошумным вентилятором (система В1) посредством воздуховодов, вытяжных каналов, расположенных в конструкции стен с последующим выходом через на кровлю через существующую вытяжную шахту. Устанавливается канальный вентилятор ВК 315 БИ или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: фазность – не более 1, мощность – не более 0,3 кВт, количество оборотов – не менее 2700 об/мин, создаваемое давление  - не менее 550 Па, производительность– не менее 1700 м3/ч, уровень шума на расстоянии 3 м– не более 49 дБ(А), масса – не более 9 кг, класс защиты двигателя – не ниже IP 44, тип термозащиты – автоматическая;

-для снижения уровня звукового давления на воздуховоде вытяжной системы предусмотрена установка шумоглушителя ГТК 250-900 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим техническим характеристикам: материал – оцинкованная сталь, толщина изоляции – не менее 100 мм, длина – не более 900 мм, вес –не более 8,5 кг .

- Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-91: воздуховод сечением 300*300 – толщина стенки не менее 0,7мм, воздуховоды диаметрами 125мм, 200мм, 250мм   - с толщиной стенки не менее 0,55 мм.

- Необходимо установить обратный клапан КО01-25 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим характеристикам: тип – «бабочка», материал корпуса – оцинкованная сталь, материал лепестков – алюминий, диаметр – не менее 249 мм и не более 251 мм.

- На отводах от магистрального воздуховода устанавливаются воздушные заслонки Р125Р и Р200Р по типу с. 5.904-13  или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим характеристикам: длина заслонок– не более 180 мм и не более 350 мм соответственно, тип управления – ручной, количество створок – не более одной, материал – оцинкованная сталь, максимальное рабочее давление – не более 1000 Па.

- На вводах воздуховодов в помещения установить регулируемые щелевые металлические решетки с полимерно-порошковым покрытием Р200 по типу с. 1.494-10 или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим характеристикам: площадь живого сечения – не менее 0,023 м2, масса – не более 0,5 кг.

- На торцевой стене необходимо установить 4 конвектора (2 проходных и 2 концевых) с врезкой их в существующие стояки отопления.

- устанавливаются травмобезопасные (с кожухом) конвектора типа «Универсал-ТБ-С» или эквивалент. Эквивалентность определяется по следующим характеристикам: шаг между пластинами – не более 6мм, масса – не более 37 кг, максимальное рабочее давление теплоносителя – не менее 1 МПа, максимальная температура теплоносителя – не менее 150°С, тепловая мощность –  не менее 2,941 кВт, средняя глубина – не более 156мм, длина кожуха – не менее 1450 мм, покрытие кожуха – порошковая эмаль, цвет кожуха – белый.

4.  Общие требования к проведению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):

Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-06-2009, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ Р 53778-2010, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5.Требования к качеству работ: (конкретизируются заказчиком):

применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

6.Порядок выполнения работ: согласно договора. Подрядчик обязан в течение 3-х дней после подписания договора  представить график производства работ для согласования.

7.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: в  соответствии с  условиями договора

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по  завершению и сдаче работ: заказчику передаются сертификаты на материалы. По завершению скрытых работ предоставлять акты на скрытые работы.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:       Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию  исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные работы |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (стены, колонны, балки) | 100 м2 | 1,4412 |  |
| 2 | Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0,377 |  |
| 3 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (откосы проема входного ) | 100 м2 | 0,02128 |  |
| 4 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 1,82015 |  |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0273 |  |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,957 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 2,9436 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 2,9436 |  |
| 9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 2,6236 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,32 |  |
| 11 | Разборка кирпичных стен (проемы дверные) | 1 м3 | 1,344 |  |
| 12 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, колонн | 100 м2 | 1,593 |  |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,4 |  |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,4 |  |
| Раздел 2. Строительные работы |
| 15 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих | 100 м2 | 0,561 |  |
| 16 | Плиты или маты теплоизоляционные | м3 | 5,778 |  |
| 17 | Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (утепление торцевой стены) | 1 м3 | 9,3228 |  |
| 18 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт | 3,08 |  |
| 19 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,0342 |  |
| Пол |
| 20 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,32 |  |
| 21 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" или эквивалентом* любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 | 1,64 |  |
| 22 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины или эквивалент* | кг | 75,44 |  |
| 23 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 2,9436 |  |
| 24 | Фанера влагостойкая | м3 | 4,639 |  |
| 25 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,32 |  |
| 26 | Фанера влагостойкая | м3 | 0,384 |  |
| 27 | Клей для фанеры | кг | 41,6 |  |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 2,9436 |  |
| 29 | Линолеум, класс горючести Г1, антистатический | кг | 300,2 |  |
| 30 | Клей токопроводящий универсальный | кг | 147,2 |  |
| 31 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 1,2063 |  |
| Проемы |
| 32 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. | 0,04 |  |
| 33 | Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4) | шт. | 1 |  |
| 34 | Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 3 |  |
| 35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0168 |  |
| 36 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  |
| 37 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,102 |  |
| 38 | Установка противопожарных дверных блоков | 100 м2 | 0,021 |  |
| 39 | Двери стальные утепленные | шт. | 1 |  |
| стены и колонны |
| 40 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 | 2,058 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,95536 |  |
| 42 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 1,77424 |  |
| 43 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (колонн, откосов) | 100 м2 | 0,6838 |  |
| 44 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых (П 213) (подшивка низа лестницы) | 100 м2 | 0,051 |  |
| 45 | Тяга подвеса 350 | шт. | 4 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,058 |  |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 2,7296 |  |
| 48 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент* | л | 251,416667 |  |
| 49 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,0613 |  |
| 51 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент* | л | 3,25 |  |
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,24156 |  |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,03978 |  |
| 54 | Усиление конструктивных элементов стальными обоймами | 1 т | 0,009072 |  |
| Потолок |
| 55 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,58412 |  |
| 56 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 2,9206 |  |
| 57 | Грунтовка акриловая проникающая, адгезионная | кг | 38 |  |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,463 |  |
| 59 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент* | л | 26,583333 |  |
| 60 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 2,4576 |  |
| Витражи |
| 61 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,755 |  |
| 62 | Алюминиевые профили прессованные | т | 0,603 |  |
| 63 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | м2 | 16,9 |  |
| 64 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | п.м | 146,4 |  |
| 65 | Резина прессованная | кг | 23,6 |  |
| 66 | Стеклопакеты с одним Триплексом, толщиной 6 мм | м2 | 51,6 |  |
| Раздел 3. Уборка мусора |
| 67 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т | 19,15054 |  |
| 68 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т г | 19,15054 |  |
| Отопление и вентиляция |
| Раздел 1. Отопление |
| 1 | Установка конвекторов | 100 шт. | 0,11764 |  |
| 2 | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа «УНИВЕРСАЛ» или эквивалент* с креплениями, настенные | кВт | 11,764 |  |
| 3 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 1 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 5 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,5 |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 7 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания | 100 шт. | 0,11 |  |
| Раздел 2. Вентиляция В1; В2 |
| 8 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Вентилятор канальный ВК315 БИ или эквивалент*, 2700 об/мин | шт | 1 |  |
| 10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 10 |  |
| 11 | Заслонка воздушная Р125Р или эквивалент* | шт | 9 |  |
| 12 | Заслонка воздушная Р200Р или эквивалент* | шт | 1 |  |
| 13 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 14 | Клапан обратный диаметром 250 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 шт. | 9 |  |
| 16 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 17 | Шумоглушитель 250-900 | шт | 1 |  |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,30458 |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0,192 |  |
| 20 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт. | 6 |  |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 30,458 |  |
| 22 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 19,2 |  |
| 23 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,028 |  |
| 24 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая | м2 | 1,5 |  |
| Электромонтажные работы |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,21 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 3 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 1 шт. | 4 |  |
| 5 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,52 |  |
| 6 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,05 |  |
| 7 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 10,75 |  |
| 8 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,35 |  |
| 9 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,15 |  |
| 10 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,6 |  |
| 11 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,02 |  |
| 12 | Аппарат (мини колонны), масса до 0,015 т | 1 шт. | 8 |  |
| 13 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,5 |  |
| Раздел 3. Стоимость материалов и оборудования неучтенных расценками |
| 14 | Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (1ШР ) | шт | 1 |  |
| 15 | Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (1ШР ) | шт | 1 |  |
| 16 | Пункт силовой вводно-распределительный на 660Вт в сборе (ШМ) | шт | 1 |  |
| 17 | Ящик управления РУСМ5111-2074У1 | шт | 1 |  |
| 18 | Светильник аварийного освещен. 8Вт., с надписью ВЫХОД | шт | 4 |  |
| 19 | Светильник 4*18 с ПРА или эквивалент* | шт | 40 |  |
| 20 | Светильник 4*18 с блоком аварийного питания или эквивалент* | шт | 12 |  |
| 21 | Светильник 3*36 | шт | 5 |  |
| 22 | Лампы люминисцентные 18Вт | шт | 215 |  |
| 23 | Лампы люминисцентные 36Вт | шт | 18 |  |
| 24 | ВВГнг 2*1,5 мм2 | м | 60 |  |
| 25 | ВВГнг 3*2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 26 | ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 | м | 700 |  |
| 27 | ВВГнг-LS 5*10 мм2 | м | 35 |  |
| 28 | ВВГнг-LS 5*16 мм2 | м | 30 |  |
| 29 | ВВГнг-LS 5*2,5 мм2 | м | 45 |  |
| 30 | ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 | м | 100 |  |
| 31 | ВВГнг-LS 1*10 мм2 | м | 40 |  |
| 32 | КГн 4*1,5 мм2 | м | 20 |  |
| 33 | Коробка ответвительная | шт. | 150 |  |
| 34 | Кабель-канал 40*25 мм | м. | 50 |  |
| 35 | Миниколонны | шт. | 8 |  |
| 36 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 15 |  |
| 37 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 60 |  |
| 38 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 2 |  |

* - эквивалентность определяется согласно п.13 аукционной документации

Характеристика материалов

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дверь деревянная | Одностворчатая, щитовая, облицованная шпоном, глухая, с наличниками, с лакокрасочным покрытием, с замком накладным, цилиндровым с ключами «англий ского» типа |
| 2. | Дверь металлическая | Утепленная, из стали 3, толщиной не менее 1,5мм, полотно толщиной не менее 53мм, полимерное покрытие. |
| 3. | Перегородка | Алюминиевая, с полимерным покрытием, наполни-тель: сендвич алюминиевый не менее 10мм толщиной, двойное стекло толщиной не менее 6мм каждое с армирующей пленкой. |
| 4. | Линолеум | Коммерческий, толщиной не менее 2,0мм, толщиной защитного слоя не менее 0,7мм, с коэффициентом антистатичности не более 1*10⁸ ом, ширина рулона не менее 2-х метров, группой горючести Г1. |
| 5. | Клей для линолеума | Основа сополимерная дисперсия, плотность не менее 1,28 г/м3, растворитель вода, расход 220-270 г/м2, температура применения не ниже 15Сº, время подсуш- ки не более 20 минут, время для контактного прикле- вания не более 30 минут, время затвердевания не более 24 часа. Токопроводящий, дисперсионный с содержанием графита |
| 6. | Грунтовка | Токопроводящая с содержанием графита |
| 7. | Потолок «Армстронг» | Размеры плиток не менее 600*600мм, толщиной не ме- нее 20мм Крепление подвесов на анкер-клин длиной не менее 40мм. |
| 8. | Краска водоэмуль- сионная | Моющаяся, матовая, на акриловом связующем, без органических растворителей, класс эмиссии М1, время высыхания от пыли не более 30 минут (при t 23ºC и относительной влажности воздуха 50%). |
| 9. | Фанера | Влагостойкая толщиной не менее 12мм и не менее 16мм |
| 10. | Клей для фанеры | На основе сополимеров каучука и органических раст- ворителей алифатического вида |
| 11. | Огнебиозащитный со- став | Показатель пожарной опасности: Г1, РП1, В1; проник- новение не менее чем на 2см; огнезащитный эффект не менее 15 лет; антисептическое действие не менее 18 лет; несоленый. |
|  | PRS\R 418 с ПРА | Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -4шт; мощностью 18 Вт; с электронным ПРА; степень защиты не менее IP 20; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: от 595×595×36 до 605×605×36 мм; масса не более 5.1 кг.; цвет корпуса – белый. Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватель должен быть выполнен из прозрачного полимерного материала с призматической структурой выполнен из цельнометаллического сварного корпуса из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватель должен быть выполнен из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. |
|  | PRS\R 418 с блоком аварийного питания | Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -4шт; мощностью 18 Вт; с электронным ПРА; степень защиты не менее IP 20; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: от 595×595×36 до 605×605×36 мм; масса не более 5.1 кг.; цвет корпуса – белый; блок аварийного питания для 2х часов автономной работы. Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватель должен быть выполнен из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. |
|  | OWP 336 | Вид установки – встроенный; количество люминесцентных ламп -3шт; мощностью 36 Вт; с электронным ПРА; степень защиты не менее IP 54; габаритные размеры (Д×Ш×В) мм.: 595×595×95; масса не более 8.5 кг.; цвет корпуса – белый Корпус светильника должен быть выполнен из цельнометаллического сварного корпуса из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть должна быть выполнена из ПММА в металлической рамке. |
|  | силовой ящик серии РУСМ 5111-2474 | номинальное напряжение 220В; 50 Гц; номинальный ток ящика -2,5А ; мощность двигателя по категории применения АС3 – 0,75 кВт; предел регулировки тока теплового реле – 1,6-2,5 А; номинальный ток расцепителя автоматического выключателя – 3,15 А; степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254 - IP54; тип установки - навесной ; габаритные размеры (ВхШхГ) – 250х500х250мм. |
|  | пластиковые мини колонны типа ТR-16M/2 | материал колонн – алюминий; высота не более -330мм; монтаж розеток – с двух сторон; класс изделия- антивандальные, не поддерживают горения; монтаж стандартных суппортов для модульных элементов для розеток «евростандарт» с D60мм |
|  | канальный вентилятор ВК 315 БИ | фазность – не более 1, мощность – не более 0,3 кВт, количество оборотов – не менее 2700 об/мин, создаваемое давление - не менее 550 Па, производительность– не менее 1700 м3/ч, уровень шума на расстоянии 3 м– не более 49 дБ(А), масса – не более 9 кг, класс защиты двигателя – не ниже IP 44, тип термозащиты – автоматическая; |
|  | шумоглушитель ГТК 250-900 | материал – оцинкованная сталь, толщина изоляции – не менее 100 мм, длина – не более 900 мм, вес –не более 8,5 кг |
|  | Воздуховоды | из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-91: воздуховод сечением 300*300 – толщина стенки не менее 0,7мм, воздуховоды диаметрами 125мм, 200мм, 250мм - с толщиной стенки не менее 0,55 мм. |
|  | обратный клапан КО01-25 | тип – «бабочка», материал корпуса – оцинкованная сталь, материал лепестков – алюминий, диаметр – не менее 249 мм и не более 251 мм. |
|  | воздушные заслонки Р125Р и Р200Р | длина заслонок– не более 180 мм и не более 350 мм соответственно, тип управления – ручной, количество створок – не более одной, материал – оцинкованная сталь, максимальное рабочее давление – не более 1000 Па. |
|  | регулируемые щелевые металлические решетки с полимерно-порошковым покрытием Р200 | площадь живого сечения – не менее 0,023 м2, масса – не более 0,5 кг. |
|  | травмобезопасные (с кожухом) конвектора типа «Универсал-ТБ-С» | шаг между пластинами – не более 6мм, масса – не более 37 кг, максимальное рабочее давление теплоносителя – не менее 1 МПа, максимальная температура теплоносителя – не менее 150°С, тепловая мощность – не менее 2,941 кВт, средняя глубина – не более 156мм, длина кожуха – не менее 1450 мм, покрытие кожуха – порошковая эмаль, цвет кожуха – белый. |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: на весь объем работ и используемые материалы не менее 24 месяцев

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ:  через 3 дня после подписания договора и выполнить весь объем в течение 45 дней

18.2. Место выполнения работ: 630049 г. Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 191   лабораторный  корпус аудитория Л-221

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при  отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны и  ____________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-95/…..  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от __________ заключили, путем подписания  электронной подписью,  гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы – ремонт  аудитории Л-221 лабораторного   корпуса   Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191,  в соответствии с требованиями технического задания   Заказчика  (Приложение №1).

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  ___________ рубль (________ ), с учетом  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), График выполнения работ и представить их «Заказчику».

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) календарных дней.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку рабочего места.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» ежемесячных и итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.2., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.Л.Манаков Электронная подпись | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору от_________ №_____

Техническое задание