ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по капитальному ремонту – замене шкафного оборудования в электрощитовой комбината питания

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от       5  октября   2012г.  № ЭА-102

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту – замене шкафного оборудования электрощитовой комбината питания |
| Количество(объем) | 1 объект |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 А |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 754 084,00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «15 » октября 2012 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 17 » октября 2012 г. |
| Дата проведения аукциона | « 22 » октября 2012 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 5» октября 2012г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 5 » октября 2012г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-102 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по капитальному ремонту – замене шкафного оборудования электрощитовой комбината питания.

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Гирфанутдинов Р.В. (383) 328-03-41 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Ю.В.Винников Тел.(8-383)328-02-11 |

г. Новосибирск , 2012г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк - АСТ» на электронный адрес:

www.sberbank-ast.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 29 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 29 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 29 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 29 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 30 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 30 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 30 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 30 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 31 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 31 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 32 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 32 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 32 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 33 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 35 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк- АСТ» на электронный адрес:  www.sberbank-ast.ru  (далее – ЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ по предмету настоящего аукциона в электронной форме  - копии свидетельства от СРО в соответствии с требованиями приказа Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года. по п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (п.п. 33.4 – Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно)

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе  для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЭТП  www.sberbank-ast.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

37 704,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

« 15   »     октября  2012 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  17   »  октября   2012 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на  Электронной Торговой Площадке (ЭТП) www.sberbank-ast.ru  в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «   22 »  октября 2012г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 754 084,00 рублей (семьсот пятьдесят четыре   тысяч восемьдесят четыре рубля).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Территориальные единичные расценки (ТЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя Новосибирской области от 07.12.2010 № 141) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  226 225,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

11.5.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

Техническое задание на выполнение работ

- Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт - замена шкафного электрооборудования электрощитовой комбината питания.

- Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187а.

3. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения электромонтажных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.06-85, СП31-110-2003, ПУЭ, ПТЭЭП а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель обязан иметь свидетельство о допуске от СРО по видам работ в соответствии с проектной документации и техническим заданием.

4. Особые требования к выполнению работ:

- Все работы производятся согласно проекту (Р-735-ЭМ.3). Любые отклонения от проекта возможны только по согласованию с Заказчиком и проектной организацией составившей исходную проектно – сметную документацию;

- Необходимо произвести демонтаж старого шкафного электрооборудования и установку нового шкафного электрооборудования, согласно проекту Р-735-ЭМ.3;

- Все отключения и переключения на объектах согласовываются с Заказчиком до начала работ;

-  Необходимо предусмотреть переподключение электрощитовой  по временной схеме электропитания на весь период производства работ;

- Предусматривается замена оборудования электрощитовых, а также отключение и подключение существующих жил кабелей от зажимов коммутационных аппаратов с проведением пусконаладочных работ;

-  В качестве шкафного оборудования применяются шкафы со степенью защиты не менее IP31;

- Шкафы должны быть изготовлены размерами согласно проекту из металлического каркаса и металлических листов толщиной не менее 1,5 мм;

- Шкафы должны быть окрашены (покрыты) в заводских условиях высококачественной не горючей и токонепроводящей краской

- Установка электрооборудования предусматривается в помещении электрощитовой на цокольном этаже здания столовой;

- Для контроля межфазного напряжения на вводах должен быть установлен вольтметр с нефиксируемым переключателем серии ЕС72 или эквивалент по техническим характеристикам: класс точности не менее 1,5; рабочая температура от -25 С0 до +50 С0; номинальное напряжение не более 500 В; размер – глубина прибора не более 50 мм, ширина не более 72 мм, высота не более 72 мм;

- Для контроль тока на вводах должен быть установлен  амперметр серии ЕС72; класс точности не менее 1,5; размер – глубина прибора не более 50 мм, ширина не более 72 мм, высота не более 72 мм; номинальный вторичный ток не более 5 А;

- Предусмотреть ячейки кабельного ввода для осуществления наращивания существующих кабелей;

- Распределительные панели должны содержать аппараты защиты со специальными конекторами для подключения соответствующих кабелей;

-В качестве аппаратов защиты и управления на вводе использовать автоматические выключатели серии Т5N или эквивалент по техническим характеристикам: номинальный ток выключателя от 400 до 630 А; количество полюсов не менее 3; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) не менее 690 В; номинальное импульсное напряжение не менее 8 кВ; испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты 3500 В; номинальная предельная отключающая способность при КЗ (коротком замыкание) (переменный ток) 50-60 Гц 380/415 В не более 36 кА; номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (переменный ток) 50-60 Гц 380/415В до 100 %lcu; номинальная включающая способность на КЗ не более 75,6 кА; время отключения не более 5 мс; расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты; выводы – выкатной; механическая износостойкость не менее 20000 циклов; электрическая износостойкость при 415 В (переменный ток) не менее 7000 циклов при (400 А) и не менее 5000 циклов при (630 А);

- Реализовать ввод резерва (ВР) – ручной;

- В качестве секционного аппарата использовать рубильник

-На вводах и отходящих линиях использовать автоматические выключатели серии ХТ1В со  встроенными термомагнитными расцепителями защиты с поворотным переключателем на передней панели для задания уставки тепловой защиты или эквивалент по техническим характеристикам: количество полюсов не менее 3; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) не менее 690В; номинальное напряжение изоляции не менее 800 В; номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 8 кВ; номинальная предельная отключающая способность пр КЗ не более 18 кА; номинальная рабочая отключающая способность на КЗ от 50% до 100%; номинальная включающая способность на КЗ не более 36 кА; исполнение – втычное; механическая износостойкость при 415 В не менее 25000 циклов; коммутационная износостойкость при 415 В не менее 8000 циклов; общее время размыкания 15 мс;

- Для учета электроэнергии произвести установку трансформаторов тока марки ТОП – 0,66 класс точности 0,5S или эквивалент по техническим характеристикам: рабочий диапазон температуры от -45 С0 до +50 С0; класс точности не менее 0,5 S; напряжение не менее 0,66 кВ; ток первичный не более 200 А; ток вторичный не менее 5 А. Счетчики электроэнергии остаются существующие;

- Предусмотреть включение освещения в шкафах, т.е. установить однополюсный выключатель для включения и отключения освещения типа S 201-C6 или эквивалент по техническим характеристикам: количество полюсов – один; номинальный ток не более 8 А;

-После замены оборудования электрощитовых и проведения пуско-наладочных работ Подрядная организация обязуется произвести контрольную протяжку соединений токоведущих частей динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно установленным нормам: 1 (один) раз после контрольного прогона (через 72 часа эксплуатации); 2 (второй) раз через 744 часов (1 месяц) эксплуатации;

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания Договора.

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами Государственного надзора.

8.. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому объекту и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии с графиком производства работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы. По факту выполнения работ по каждому объекту представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

9. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести испытание (пуско-наладочные работы) электрощитовых. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания электрощитовых; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; сертификат электрических шкафов; акты на скрытые работы, исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования по каждой щитовой).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Замена шкафного электрооборудования электрощитовых столовой

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| Щитовая столовой ввод 1,2 |
| 1 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (2шт) | 1 м ширины по фронту | 1,4 |  |
| 2 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием | 100 м | 0,07 |  |
| 3 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 | 100 жил | 0,03 |  |
| 4 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 | 100 жил | 0,19 |  |
| 5 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,07 |  |
| Щитовая столовой ввод 3 |
| 6 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (2шт) | 1 м ширины по фронту | 1,4 |  |
| 7 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием | 100 м | 0,07 |  |
| 8 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 | 100 жил | 0,13 |  |
| 9 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,04 |  |
| 10 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,01 |  |
| 11 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0,04 |  |
| Щитовая столовой ввод 4 |
| 12 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (1шт) | 1 м ширины по фронту | 0,7 |  |
| 13 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием | 100 м | 0,035 |  |
| 14 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 | 100 жил | 0,04 |  |
| 15 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,09 |  |
| Раздел 2. Щитовая столовой ввод 1,2 |
| Монтажные работы |
| 16 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(2 шт) | 1 м ширины по фронту | 1,4 |  |
| 17 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,07 |  |
| 18 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик) | 1 шт. | 10 |  |
| 19 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 | 100 жил | 0,03 |  |
| 20 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,19 |  |
| 21 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,07 |  |
| Оборудование |
| 22 | Щитовая столовой ввод 1,2 в сборе | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Щитовая столовой ввод 3 |
| Монтажные работы |
| 23 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(1 шт) | 1 м ширины по фронту | 0,8 |  |
| 24 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,04 |  |
| 25 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик), снятый перед транспортировкой | 1 шт. | 5 |  |
| 26 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,03 |  |
| 27 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,04 |  |
| 28 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,01 |  |
| 29 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,04 |  |
| Оборудование |
| 30 | Щитовая столовой ввод 3 в сборе | шт. | 1 |  |
| Раздел 4. Щитовая столовой ввод 4 |
| Монтажные работы |
| 31 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(1 шт) | 1 м ширины по фронту | 0,8 |  |
| 32 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,04 |  |
| 33 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик), снятый перед транспортировкой | 1 шт. | 5 |  |
| 34 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,04 |  |
| 35 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,09 |  |
| Оборудование |
| 36 | Щитовая столовой ввод 4 в сборе | шт. | 1 |  |
| Раздел 5. Пусконаладка |
| Щитовая столовой ввод 3 |
| 37 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 6 |  |
| 38 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 |  |
| 39 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |  |
| 40 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 7 |  |
| 41 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 3 |  |
| 42 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 3 |  |
| 43 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 |  |
| 44 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 |  |
| 45 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 3 |  |
| Щитовая столовой ввод 1,2 |
| 46 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 12 |  |
| 47 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 4 |  |
| 48 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 2 |  |
| 49 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 12 |  |
| 50 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 6 |  |
| 51 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 6 |  |
| 52 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 |  |
| 53 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 9 |  |
| 54 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 9 |  |
| Щитовая столовой ввод 4 |
| 55 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 6 |  |
| 56 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 |  |
| 57 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |  |
| 58 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 6 |  |
| 59 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 3 |  |
| 60 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 3 |  |
| 61 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 |  |
| 62 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 |  |
| 63 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 |  |

|  |  |  | СВОДКА ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2012г. Письмо Минрегиона №23167-АП/08 от 03.09.2012г. |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Основные объекты строительства |  |  |
| 1 | ЛС № 1 | Капитальный ремонт электрощитовых комбината питания.Замена шкафного электрооборудования. |  | 71948 | 499491 |  | 571439 |  |  |
| 2 | ЛС № 2 | Капитальный ремонт электрощитовых комбината питания.Замена шкафного электрооборудования. Пусконаладочные работы. |  |  |  | 61288 | 61288 |  |  |
|  |  | Итого по "Основным объектам строительства" |  | 71948 | 499491 | 61288 | 632727 |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |
| 3 | МДС 81.35-2004 | Непредвиденные затраты 1% от глав 1-12 |  | 719 | 4995 | 613 | 6327 |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденных затрат" |  | 72667 | 504486 | 61901 | 639054 |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |
| 4 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС 18% |  | 13080 | 90808 | 11142 | 115030 |  |  |
|  |  | Итого Налоги |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному расчету |  | 85747 | 595294 | 73043 | 754084 |  |  |

Локальный сметный расчет (монтажные работы)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 1,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-571-05 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (2шт) (1 м ширины по фронту) | 1,4 | 418,94 82,56 | 315,15 16,88 | 587 | 116 | 441 24 | 7,05 | 9,87 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-01-068-03 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием (100 м) | 0,07 | 1734,24 1018,99 | 407,93 124,13 | 121 | 71 | 29 9 | 89,7 | 6,28 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-574-05 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 (100 жил) | 0,03 | 3695,2 713,14 | 33,97 0,51 | 111 | 21 | 1 | 60,9 | 1,83 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-574-04 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 (100 жил) | 0,19 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 659 | 104 | 6 | 46,6 | 8,85 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-574-03 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,07 | 3326,05 454,35 | 23,6 0,34 | 233 | 32 | 2 | 38,8 | 2,72 |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-571-05 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (2шт) (1 м ширины по фронту) | 1,4 | 418,94 82,56 | 315,15 16,88 | 587 | 116 | 441 24 | 7,05 | 9,87 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-01-068-03 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием (100 м) | 0,07 | 1734,24 1018,99 | 407,93 124,13 | 121 | 71 | 29 9 | 89,7 | 6,28 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-574-04 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 (100 жил) | 0,13 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 451 | 71 | 4 | 46,6 | 6,06 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-574-03 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,04 | 3326,05 454,35 | 23,6 0,34 | 133 | 18 | 1 | 38,8 | 1,55 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-574-02 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,01 | 3175,56 406,34 | 18,06 0,17 | 32 | 4 |  | 34,7 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-574-01 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 10 (100 жил) | 0,04 | 2904,46 196,73 | 2,93 0,17 | 116 | 8 |  | 16,8 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-571-05 | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (1шт) (1 м ширины по фронту) | 0,7 | 418,94 82,56 | 315,15 16,88 | 293 | 58 | 221 12 | 7,05 | 4,94 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-01-068-03 | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием (100 м) | 0,035 | 1734,24 1018,99 | 407,93 124,13 | 61 | 36 | 14 4 | 89,7 | 3,14 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-03-574-04 | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 (100 жил) | 0,04 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 139 | 22 | 1 | 46,6 | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-574-02 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,09 | 3175,56 406,34 | 18,06 0,17 | 286 | 37 | 2 | 34,7 | 3,12 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Щитовая столовой ввод 1,2 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(2 шт) (1 м ширины по фронту) | 1,4 | 1967,6 277,53 | 582,04 38,48 | 2755 | 389 | 815 54 | 23,7 | 33,18 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,07 | 924,53 596,4 | 187,98 75,29 | 65 | 42 | 13 5 | 52,5 | 3,68 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик), снятый перед транспортировкой (1 шт.) | 10 | 13,64 13,12 |  | 136 | 131 |  | 1,12 | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 (100 жил) | 0,03 | 3695,2 713,14 | 33,97 0,51 | 111 | 21 | 1 | 60,9 | 1,83 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,19 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 659 | 104 | 6 | 46,6 | 8,85 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,07 | 3326,05 454,35 | 23,6 0,34 | 233 | 32 | 2 | 38,8 | 2,72 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 22 | Сметная стоимость | Щитовая столовой ввод 1,2 (шт.) | 1 | 314112 |  | 314112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Щитовая столовой ввод 3 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(1 шт) (1 м ширины по фронту) | 0,8 | 1967,6 277,53 | 582,04 38,48 | 1574 | 222 | 466 31 | 23,7 | 18,96 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,04 | 924,53 596,4 | 187,98 75,29 | 37 | 24 | 8 3 | 52,5 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик), снятый перед транспортировкой (1 шт.) | 5 | 13,64 13,12 |  | 68 | 66 |  | 1,12 | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,03 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 104 | 16 | 1 | 46,6 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,04 | 3326,05 454,35 | 23,6 0,34 | 133 | 18 | 1 | 38,8 | 1,55 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,01 | 3175,56 406,34 | 18,06 0,17 | 32 | 4 |  | 34,7 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,04 | 2904,46 196,73 | 2,93 0,17 | 116 | 8 |  | 16,8 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 30 | Сметная стоимость | Щитовая столовой ввод 3 (шт.) | 1 | 101302,32 |  | 101302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Щитовая столовой ввод 4 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения(1 шт) (1 м ширины по фронту) | 0,8 | 1967,6 277,53 | 582,04 38,48 | 1574 | 222 | 466 31 | 23,7 | 18,96 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,04 | 924,53 596,4 | 187,98 75,29 | 37 | 24 | 8 3 | 52,5 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор (амперметр,вольтметр,счетчик), снятый перед транспортировкой (1 шт.) | 5 | 13,64 13,12 |  | 68 | 66 |  | 1,12 | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,04 | 3467,7 545,69 | 32,6 0,51 | 139 | 22 | 1 | 46,6 | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,09 | 3175,56 406,34 | 18,06 0,17 | 286 | 37 | 2 | 34,7 | 3,12 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 36 | Сметная стоимость | Щитовая столовой ввод 4 (шт.) | 1 | 84076,86 |  | 84077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 71948 |  |  |  | 194,33 |  |  |  |  |  |
| Итого Оборудование | 499491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 571439 |  |  |  | 194,33 |  |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 5714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 577153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 103888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 681041 |  |  |  | 194,33 |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет (пусконаладочные работы)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Пусконаладка |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 21,47 21,47 |  | 129 | 129 |  | 1,5 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 79,9 79,9 |  | 160 | 160 |  | 6 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 1 | 16,64 16,64 |  | 17 | 17 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (1 шт.) | 7 | 44,36 44,36 |  | 311 | 311 |  | 4 | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 121,79 121,79 |  | 365 | 365 |  | 9 | 27 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 15,12 15,12 |  | 45 | 45 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,02 | 241,92 241,92 |  | 5 | 5 |  | 16 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 3 | 7,865 7,865 |  | 24 | 24 |  | 0,52 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 3 | 22,68 22,68 |  | 68 | 68 |  | 1,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 1,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 12 | 21,47 21,47 |  | 258 | 258 |  | 1,5 | 18 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 4 | 79,9 79,9 |  | 320 | 320 |  | 6 | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 16,64 16,64 |  | 33 | 33 |  | 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (1 шт.) | 12 | 44,36 44,36 |  | 532 | 532 |  | 4 | 48 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 121,79 121,79 |  | 731 | 731 |  | 9 | 54 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 15,12 15,12 |  | 91 | 91 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,04 | 241,92 241,92 |  | 10 | 10 |  | 16 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 9 | 7,865 7,865 |  | 71 | 71 |  | 0,52 | 4,68 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 9 | 22,68 22,68 |  | 204 | 204 |  | 1,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |
| Щитовая столовой ввод 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 21,47 21,47 |  | 129 | 129 |  | 1,5 | 9 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 79,9 79,9 |  | 160 | 160 |  | 6 | 12 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 1 | 16,64 16,64 |  | 17 | 17 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (1 шт.) | 6 | 44,36 44,36 |  | 266 | 266 |  | 4 | 24 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 121,79 121,79 |  | 365 | 365 |  | 9 | 27 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 15,12 15,12 |  | 45 | 45 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,02 | 241,92 241,92 |  | 5 | 5 |  | 16 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 4 | 7,865 7,865 |  | 31 | 31 |  | 0,52 | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 4 | 22,68 22,68 |  | 91 | 91 |  | 1,5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 4483 | 4483 |  |  | 343,6 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-27)) | 5828 | 5828 |  |  | 446,68 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11947 |  |  |  | 446,68 |  |  |  |  |  |
| Итого | 11947 |  |  |  | 446,68 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "на 3 квартал 2012г. СМР=5,13" | 61288 |  |  |  | 446,68 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 61901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 11142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 73043 |  |  |  | 446,68 |  |  |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: на весь объем работ и используемые материалы не менее 24 месяцев, на используемое оборудование – согласно сроку гарантии завода-изготовителя

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: через три дня после подписания договора и выполнить весь объем в течение 68 дней

18.2. Место выполнения работ: 630049 г. Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 187 А комбинат питания.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЭТП  вправе направить на адрес ЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на  электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором  электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП www.sberbank-ast.ru сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЭТП www.sberbank-ast.ru

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  www.sberbank-ast.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП  www.sberbank-ast.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЭТП www.sberbank-ast.ru, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице и.о. проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 36 от 11.09.2012г., с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-102/…..,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от _________, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту - замене шкафного оборудования в электрощитовой  комбината питания «Заказчика», расположенного по адресу: ул.Дуси Ковальчук, 187А, которые включают в себя:

- демонтажные и монтажные работы, производимые согласно проекту (Р-735-ЭМ.3) и в соответствии с техническим заданием Заказчика;

- замену оборудования электрощитовой, а также отключение и подключение существующих жил кабелей от зажимов коммутационных аппаратов с проведением пусконаладочных работ;

- после замены оборудования  и проведения пуско-наладочных работ –проведение контрольной протяжки соединений токоведущих частей динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно установленным нормам: 1 (один) раз после контрольного прогона (через 72 часа эксплуатации); 2 (второй) раз через 744 часов (1 месяц) эксплуатации;

1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту – замене шкафного оборудования в электрощитовой (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________( _______) рублей, в том числе НДС  .

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный  период.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 68  (шестидесяти восьми) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.11. После проведения всего объема работ по монтажу и замене оборудования  электрощитовой  «Подрядчик» проводит пуско-наладочные работы, подтвержденные актами испытаний.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.»Подрядчик» обязан передать «Заказчику»  весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  актов сдачи-приемки работ по объектам, а также итогового акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, и проведения пуско-наладочных работ.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: результаты испытания электрощитовой; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы, исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования.

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере –  226 225 рублей (двести двадцать шесть тысяч двести двадцать пять рублей).

7.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

7.4.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.8, 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на устанавливаемое оборудование соответствует сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Договора подписывается сторонами в электронной форме - электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 И.о.проректора ____________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору