ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по текущему ремонту аудиторий №№ 201, 204 а

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от         11 октября    2012г.  № ЭА-105

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012 Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206 Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по текущему ремонту аудиторий №№ 201, 204 а |
| Количество(объем) | 47 м2 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 759 943,42 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 19» октября 2012 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 22 » октября 2012 г. |
| Дата проведения аукциона | « 25 » октября 2012 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС _____________Е.Н.Хамидуллина « 11 » октября 2012г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 11 » октября 2012г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-105 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на : Выполнение работ по текущему ремонту аудиторий №№ 201, 204 а

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Спицина И.Н. (383) 328-03-19 |
| Ответственный за исполнение договора: | ___________Дементьев А.П. Тел.(8-383)328-05-84 |

г. Новосибирск , 2012г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 35 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 35 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 35 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 35 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 35 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 36 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 37 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 37 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 38 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 39 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 39 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 39 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 40 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 42 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 43 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели – являющиеся субъектами малого предпринимательства.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

15 198,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

« 19   »  октября  2012 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  22 »  октября  2012 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «  25  »  октября  2012г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Стоимость работ включает в себя стоимость   материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставке к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 759 943,42  рубля (семьсот пятьдесят девять  тысяч  девятьсот сорок три  рубля 42 коп.).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Госстроем России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   0 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  0 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

11.5.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

# Техническое задание на выполнение работ

- Наименование выполняемых работ: Текущий ремонт аудитории № 201 и № 204 а

- Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, МДС 31-11.2007, СНиП 2.03.13-88, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами- соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски< специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами договора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт аудитории № 201 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> с каркасом из пофиля | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж светильников потолочных люминисцентных | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж линолеума | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж ДСП | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плинтусов деревянных | м | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж кабеля | м | 57 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж откосов ПВХ окон | м2 | 3,6 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ толщиной 50 см | п. м | 1,9 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков сухими смесями | м2 | 21 |  |  |  |  |
| 11 | Покрытие грунтовкой за 1 раз | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 12 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 10мм,(трехуровневый) | м2 | 18,5 |  |  |  |  |
| 13 | Оклейка стеклотканью | м2 | 18,5 |  |  |  |  |
| 14 | Шпатлевка потолка( по стеклохолсту) 2мм | м2 | 18,5 |  |  |  |  |
| 15 | Окраска за 2 раза | м2 | 18,5 |  |  |  |  |
| 16 | Устройство потолков (натяжной потолок) | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство фризов из полеуретановых карнизов | м | 34 |  |  |  |  |
| 18 | Окраска фризов за 2 раза | м2 | 6,8 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 19 | Ремонт штукатурки стен сухими смесями " | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 20 | Облицовка стен ГКЛ металлическому каркасу | м2 | 57,42 |  |  |  |  |
| 21 | Оклейка стен стеклотканью | м2 | 57,42 |  |  |  |  |
| 22 | Шпатлевание стен толщиной не менее 2 мм | м2 | 57,42 |  |  |  |  |
| 23 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 57,42 |  |  |  |  |
| 24 | Устройство дверных откосов ГКЛ | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
| 25 | Окраска откосов за 2 раза | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство перфоуглов | м | 8,8 |  |  |  |  |
| 27 | Устройство экранов радиаторных 1шт. | м2 | 0,72 |  |  |  |  |
| 28 | Устройство металлических порогов шир. 37мм | м | 1,3 |  |  |  |  |
| 29 | Окраска масляной краской радиаторов за 2 раза | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Окраска масляной краской дверей ранее окрашенных с расчисткой каски 30% | м2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 31 | Покрытие дверей лаком алкидным за 2 раза | м2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 32 | Установка решеток 200*300 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Установка наличников | м2 | 6,45 |  |  |  |  |
| 34 | Устройство откосов оконных ПВХ | м2 | 3,6 |  |  |  |  |
| 35 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 600 см | п. м | 1,9 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 36 | Укрепление пола дощатого саморезами | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 37 | Устройство влагостойкой фанеры 12мм | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 38 | Шлифовка полов | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 39 | Шпатлевка швов | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 40 | Огрунтовка полов | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 41 | Устройство подложки | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 42 | Устройство массивной доски | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
| 43 | Устройство плинтусов деревянных под покраску Н-110мм | м | 20 |  |  |  |  |
| 44 | Окраска плинтусов масляной краской | м2 | 2 |  |  |  |  |
| Электрика |  |  |  |
| 45 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | м | 46 |  |  |  |  |
| 46 | Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 20 |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка короба из труб ПВХ диаметром 25 мм | м | 66 |  |  |  |  |
| 48 | Установка выключателей одноклавишных скрытой проводки | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 49 | Розетка компьютерная | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Розетка скрытой проводки | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 51 | Рамка 3-х местная (блок) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 52 | Светильник подвесной в комплекте | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Светильник в комплекте с лампой | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 54 | Светильник встраиваемый 3-ой | шт. | 12 |  |  |  |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт аудитории № 204 а |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> с каркасом из пофиля | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж светильников потолочных люминисцентных | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж облицовки стен ГКЛ | м2 | 57 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж линолеума | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж ДСП | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плинтусов деревянных | м | 19,6 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж кабеля | м | 67 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж откосов ПВХ окон | м2 | 3,6 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ толщиной 50 см | п. м | 1,9 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков сухими смесями | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Покрытие грунтовкой за 1 раз | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 13 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 10мм,(трехуровневый) | м2 | 17,4 |  |  |  |  |
| 14 | Оклейка стеклотканью | м2 | 17,4 |  |  |  |  |
| 15 | Шпатлевка потолка( по стеклохолсту) 2мм | м2 | 17,4 |  |  |  |  |
| 16 | Окраска за 2 раза | м2 | 17,4 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство потолков (натяжной потолок) | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство фризов из полеуретановых карнизов | м | 32 |  |  |  |  |
| 19 | Окраска фризов за 2 раза | м2 | 6,4 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки стен сухими смесями | м2 | 22 |  |  |  |  |
| 21 | Облицовка стен ГКЛ металлическому каркасу | м2 | 57 |  |  |  |  |
| 22 | Оклейка стен стеклотканью | м2 | 57 |  |  |  |  |
| 23 | Шпатлевание стен толщиной не менее 2 мм | м2 | 57 |  |  |  |  |
| 24 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 57 |  |  |  |  |
| 25 | Устройство дверных откосов ГКЛ | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
| 26 | Окраска откосов за 2 раза | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
| 27 | Устройство перфоуглов | м | 8,8 |  |  |  |  |
| 28 | Устройство экранов радиаторных 1шт. | м2 | 0,72 |  |  |  |  |
| 29 | Окраска масляной краской радиаторов за 2 раза | м2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 30 | Окраска масляной краской дверей ранее окрашенных с расчисткой каски 30% | м2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 31 | Покрытие дверей лаком алкидным за 2 раза | м2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 32 | Установка наличников | м2 | 6,45 |  |  |  |  |
| 33 | Устройство откосов оконных ПВХ | м2 | 3,6 |  |  |  |  |
| 34 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 600 см | п. м | 1,9 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 35 | Укрепление пола дощатого саморезами | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 36 | Устройство влагостойкой фанеры 12мм | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 37 | Шлифовка полов | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 38 | Шпатлевка швов | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 39 | Огрунтовка полов | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 40 | Устройство подложки | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 41 | Устройство массивной доски | м2 | 22,6 |  |  |  |  |
| 42 | Устройство порога декоративного шириной 37мм | м | 1,3 |  |  |  |  |
| 43 | Устройство плинтусов деревянных под покраску Н-110мм | м | 19,6 |  |  |  |  |
| 44 | Окраска плинтусов масляной краской | м2 | 1,96 |  |  |  |  |
| Электрика |  |  |  |
| 45 | Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | м | 48 |  |  |  |  |
| 46 | Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 22 |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка кабеля ВВГ 3*4 | м | 6 |  |  |  |  |
| 48 | Прокладка короба из труб ПВХ диаметром 25 мм | м | 70 |  |  |  |  |
| 49 | Установка кондиционера (материал заказчика) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Установка выключателей одноклавишных скрытой проводки | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 51 | Розетка компьютерная | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 52 | Розетка скрытой проводки | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Рамка 3-х местная (блок) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 54 | Светильник подвесной в комплекте | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Светильник встраиваемый | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 56 | Светильник встраиваемый 3-ой | шт. | 12 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики запрашиваемые заказчиком | Предложения подрядчика в соответствии с данной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь штукатурная | Толщина одного слоя 8-50 Расход при слое 10 мм Не менее 8,5 кг/ м2 Высыхание Не более 7 суток Максимальный размер фракции Не более 1,2 мм Прочность на сжатие >2,5 МПа на изгиб >1,0 МПа Плотность в затвердевшем состоянии ~980 кг/м3 Сухая штукатурная семь на основе гипса с полимерными добавками |  |
| 2 | грунтовка | Водно-дисперсионная акриловая грунтовка должна быть предназначена для подготовки деревянных каменных, кирпичных бетонных, оштукатуренных и гипсовых поверхностей. Должна быть предназначена для наружных и внутренних работ. Должна обладать антисептическим эффектом, предотвращать появление плесневых и деревоокрашивающих грибов. Цвет – белый Внешний вид- однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор, и морщин. Плотность –не менее 1,00-1,02 г/куб см при t= 20С. рН среды – не более 5-6 условная вязкость при температуре (20С) по вискозиметру В3-246 диаметром сопла 2 мм не менее 40-42 расход при обработке деревянных поверхностей г/м3 не менее 90 (в 1 слой), при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей г/м3 120 (в 1 слой) Время высыхания при t= 20С до степени 3 не более 30 мин. Дальнейшая работы не позднее – 1 часа. |  |
| 3 | Лист гипсокартонный | Размер не менее 2,5*1,2м, толщина не менее 12 мм. Пожарная безопасность – группа горючести не хуже Г1, группа воспламеняемости не хуже В3, группа дымообразующей способности – не хуже Д1, группа токсичности – не хуже Т1. Удельная эффективность естественных радионуклидов –не менее 370 Бк/кг. |  |
| 4 | стеклохолст | Плотность не менее 150 г/м2 |  |
| 5 | шпатлевка | Толщина слоя – не более 5 мм при частичной выравнивании; не менее 2 мм – при полном выравнивании Размер частиц (средняя крупность) – не более 0,09мм Расход на 1 м2 при толщине 1 мм – не более 1,2 кг. Должна применяться для заполнения швов, щелей и трещин в бетоне, кирпичной кладке и штукатурке, заглаживания дефектов и стыков в гипсокартонный и гипсоволокнистых листах, для выравнивания поверхности стен и потоков внутри сухих помещений. |  |
| 6 | краска | Класс эмиссии не хуже М1; растворитель вода; Время высыхания от пыли не более 30 минут(при t +23 о С и относительной влажности воздуха 50%). Следующий слой можно наносить не более чем через 2 часа. Выдерживает не менее 5000 проходов щеткой. Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители Моющаяся матовая на чистом акриловом связующем, не содержащая органических растворителей |  |
| 7 | Натяжной потолок | Бесшовный натяжной потолок Цвет матовый, белый Ширина не менее 3,5м Однородность цвета на 1 кв.м не менее 85% Долговечность не менее 40 лет Прочность на разрыв – не менее 240% Гарантия – не менее 12 лет |  |
| 8 | Фризы, молддинги | Плотность – не менее 350кг/м3 Морозоустойчивость до -70 С Прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 0,5Н/мм2 по ДИН53421, водопоглащение за 24 часа по объему не более 1,1% по ДИН 53433 |  |
| 9 | Клей | Должен быть предназначен для приклеивания фризов, молдингов к поверхности стен и потолков. Расход не менее 1 кг на 14 м. |  |
| 10 | Клей | Специальный, стыковочный, должен быть предназначен для стыковки изделий (фризы, молдинги) между собой. Расход не менее 80мл на 40 м |  |
| 11 | Краска для окрашивания дверей | Антисептическая, в составе алкидные смолы, расход: на древесину не более 7-9 кв.м/л Сухой остаток не более 43-46% Плотность не менее 0,89 кг/л Время высыхания не более 12 часов Цвет махогон, оттенок по согласованию |  |
| 12 | Лак для покрытия дверей | Алкидный лак должен быть предназначен для лакировки деревянных поверхностей. Степень блеска – не менее высокоглянцевая Расход не более 10-14 м2/л Время высыхания – не более 12 часов Следующий слой можно наносить не более чем через 24 часа. Должен быть устойчив к хозяйственному спирту, растительным и животным жирам. Сухой остаток – не более 38% Плотность – не менее 0,9 кг/л |  |
| 13 | Оконная облицовка | Откосы из ПВХ на клее с обрамлением уголками. Ширина откосов не менее 0,5 м. |  |
| 14 | Подоконная доска | ПВХ с торцевыми заглушками в каменных стенах, шириной не менее 0,55 м, толщина не менее 0,51мм |  |
| 15 | Уголок | Уголок ПВХ должен быть предназначен для отделки оконных откосов, ширина не менее 60 мм |  |
| 16 | Фанера | Водостойкая. Размер не менее 1520*1520 толщина не менее 12 мм |  |
| 17 | Шпатлевка для паркета | Состав на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы, смешенным с древесной пылью для получения высококачественной шпаклевки. Время полного высыхания шпатлевки - не более 30 минут; |  |
| 18 | Массивная доска | Материал - не хуже бамбука прессованного, c зажимным соединением размеры не менее 1830*130*12 прочность не менее 14,7кН плотность – не менее 1030кг/м3 выделение формальдегида – не более 0,1 мг/л ударостойкость – не более 6 мм содержание влаги – не менее 7,8% абразивостойкость – не менее 16000 впитывания воды – не более 0,6% показатель разбухания, твердость (тест Бринелля) не менее 84 Н/мм2 |  |
| 19 | Подложка | Размеры не менее 1000*500*3 мм, звукоизоляция 6-22 дБ Прочность на сжатие не менее 6,5 т/м2 Сглаживание неровностей не менее 2,2 мм Материал – не хуже экструдированному пенополистиролу (не должен быть подвержен гниению) |  |
| 20 | Плинтус | Плинтус напольный под покраску Длина не менее 2420 мм Размеры не менее 15*110мм В комплекте должно быть крепление |  |
| 21 | Труба ПВХ | Поливинилхлоридная Диаметр не менее 25 мм |  |
| 22 | Выключатель | 1-но клавишный, утопленного типа скрытой проводки , степень защиты –не хуже IP-20, степень защиты от механических ударов – не хуже IK – 0,4.Величина номинального тока – не менее 10А. |  |
| 23 | Розетка | Корпус розетки влагозащищенный, с боковым заземляющим контактом, без защиты от проникновения. Скрытого типа, степень защиты – не хуже IP-20, степень защиты от механических ударов –– не менее IK 0,4.Величина номинального тока –не менее 10А. |  |
| 24 | Рамка | Трехместная для установки розеток п.п.21,22 |  |
| 25 | Светильник | Подвесной, артикул 020620-1250ВК или эквивалент, эквивалентность определяется по размерам, форме и цвету, нижний диаметр не менее 25 см, высота светильника не менее 40 см, подвесной декоративный шнур не менее 1 м, цоколь Е 27, максимальная мощность не ниже 60 Вт, напряжение не ниже 220-240 В Цвет черный. В комплекте должна быть лампа – 1шт. |  |
| 26 | Светильник | Встраиваемый, круглый , диаметр не менее 22 см, глубиной не менее 10 см. Должен быть предназначен для натяжных потолков, должен быть оснащен термокольцом. Напряжение не менее 220В через ПРА, цоколь не хуже G24q3, номинальная частота не ниже – 50Гц Степень защиты не хуже IP20 Габаритные размеры не менее 270-270 тип ПРА: ЭПРА В комплекте: 2 лампы, ЭПРА |  |
| 27 | Светильник | Тройной, встроенный, рамка-прямоугольная длиной не менее 49 см, шириной не менее 19,5 см, в рамке должны быть установлены три светильника диаметром не менее 14 см каждый, глубиной не менее 10 см. Светильник должен иметь электрический понижающий трансформатор, с защитой не хуже 150W (150*50*25) В комплекте: 3 лампы |  |

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт аудитории № 201

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 0,244 | 977,59 674,19 | 303,4 6,17 | 238,53 | 164,5 | 74,03 1,51 | 71,722 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,06 | 145,98 143,48 | 2,5 0,93 | 8,76 | 8,61 | 0,15 0,06 | 17,89 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0,244 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 | 22,67 | 21,68 | 0,99 0,37 | 11,39 | 2,78 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) | 0,244 | 130,82 126,13 | 4,69 1,74 | 31,92 | 30,78 | 1,14 0,42 | 16,17 | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,2 | 29,41 29,41 |  | 5,88 | 5,88 |  | 3,77 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР15-01-050-04 | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,036 | 1259,62 1222,56 | 37,06 0,74 | 45,35 | 44,02 | 1,33 0,03 | 133,176 | 4,79 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-035-01 | Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) | 0,019 | 156,06 144,6 | 11,46 0,37 | 2,97 | 2,75 | 0,22 0,01 | 16,952 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) | 0,57 | 75,5 75,19 | 0,31 0,12 | 43,04 | 42,86 | 0,18 0,07 | 9,64 | 5,49 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,1 | 45,55 45,55 |  | 4,56 | 4,56 |  | 5,84 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр61-4-11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,21 | 3011,29 1791,58 | 22,51 8,35 | 632,37 | 376,23 | 4,73 1,75 | 199,73 | 41,94 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) | 0,244 | 91,26 89,61 | 1,48 0,15 | 22,27 | 21,86 | 0,36 0,04 | 9,315 | 2,27 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 2,7 | 29,93 |  | 80,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": трехуровневых (П 112) (100 м2 потолка) | 0,185 | 6011,64 959,61 | 14,96 | 1112,15 | 177,53 | 2,77 | 105,8 | 19,57 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-201-0821 | Тяга подвеса 1000 (шт.) | 33,86 | 1,12 |  | 37,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-06-003-03 | Оклейка стеклохолстом по листовым материалам (100 м2 оклеиваемой поверхности) | 0,185 | 1049,81 810,43 | 1,48 0,15 | 194,21 | 149,93 | 0,27 0,03 | 81,696 | 15,11 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-3352 | Стеклоткань (м2) | 19,8 | 34,38 |  | 680,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-029-05 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,185 | 1811,29 346,25 | 8,01 0,15 | 335,09 | 64,06 | 1,48 0,03 | 37,2715 | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,185 | 391,24 295,02 | 11,29 0,15 | 72,38 | 54,58 | 2,09 0,03 | 32,89 | 6,08 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 10,7 | 85,77 |  | 917,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (100 м2 облицовки) | 0,12 | 393,96 332,1 | 61,86 | 47,28 | 39,86 | 7,42 | 29,946 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 21 | Сметная стоимость | Натяжной потолок (м2) | 12 | 503,88 |  | 6046,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтуса) | 0,34 | 147,23 100,9 | 3,28 | 50,06 | 34,31 | 1,12 | 10,3385 | 3,52 |  |  |  |  |  |
| 23 | Сметная стоимость | Фризы из полеуретановых карнизов (м) | 34,34 | 245,76 |  | 8439,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,068 | 391,24 295,02 | 11,29 0,15 | 26,6 | 20,06 | 0,77 0,01 | 32,89 | 2,24 |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 3,9 | 85,77 |  | 334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,24 | 2553,08 1391,91 | 20,94 7,77 | 612,74 | 334,06 | 5,03 1,86 | 157,1 | 37,7 |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,5742 | 5300,19 865,73 | 27,06 | 3043,37 | 497,1 | 15,54 | 95,45 | 54,81 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР15-06-003-03 | Оклейка стен стеклотканью по листовым материалам (100 м2 оклеиваемой поверхности) | 0,5742 | 1049,81 810,43 | 1,48 0,15 | 602,8 | 465,35 | 0,85 0,09 | 81,696 | 46,91 |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-101-3353 | Стеклоткань (м2) | 61,4 | 38,84 |  | 2384,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-04-029-05 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,5742 | 1811,29 346,25 | 8,01 0,15 | 1040,04 | 198,82 | 4,6 0,09 | 37,2715 | 21,4 |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,5742 | 356,2 262,12 | 11,29 0,15 | 204,53 | 150,51 | 6,48 0,09 | 29,2215 | 16,78 |  |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 30,17 | 85,77 |  | 2587,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,018 | 4059,31 1741,64 | 97,1 29,28 | 73,07 | 31,35 | 1,75 0,53 | 199,272 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,018 | 739,97 442,53 | 17,13 0,29 | 13,32 | 7,97 | 0,31 0,01 | 49,335 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 0,92 | 85,77 |  | 78,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление перфоуглов (100 м коробок блоков) | 0,088 | 526,5 73,47 | 4,36 | 46,33 | 6,47 | 0,38 | 8,993 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) | 1 | 30,64 18,37 | 4,56 0,18 | 30,64 | 18,37 | 4,56 0,18 | 2,047 | 2,05 |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-101-3054 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (м2) | 0,72 | 278,26 |  | 200,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) | 2 | 22,12 15,07 | 2,96 | 44,24 | 30,14 | 5,92 | 1,679 | 3,36 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-301-4134 | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х300 мм (шт.) | 2 | 72,23 |  | 144,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,013 | 276,53 167,24 | 28,89 | 3,59 | 2,17 | 0,38 | 19,136 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-206-1363 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м (шт.) | 1,365 | 38,08 |  | 51,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,04 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 43,71 | 23,05 | 0,03 | 65,94 | 2,64 |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр62-5-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0552 | 1053,99 353,64 | 8,36 1,16 | 58,18 | 19,52 | 0,46 0,06 | 40,93 | 2,26 |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР15-04-038-10 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) | 0,0552 | 265,86 254,33 | 3,66 0,15 | 14,68 | 14,04 | 0,2 0,01 | 26,4385 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-101-3542 | Лак алкидный , матовый (кг) | 1,2 | 67,8 |  | 81,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,036 | 11722,52 1757,42 | 57,91 1,16 | 422,01 | 63,27 | 2,08 0,04 | 191,4405 | 6,89 |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) | 0,019 | 6522,05 209,73 | 35,43 1,01 | 123,92 | 3,98 | 0,67 0,02 | 24,587 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) | 1,9 | 365,59 |  | 694,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 0,0645 | 75,88 63,89 | 3,49 | 4,89 | 4,12 | 0,23 | 7,82 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-101-3009 | Наличники из ПВХ, шириной 60 мм (м) | 7,224 | 33,38 |  | 241,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |
| 52 | ЕНиР6-53-01-Б | Укрепление пола в одной плоскости: при отсутствии отверстий (100 скоб) | 1,82 | 362,9 362,9 |  | 660,48 | 660,48 |  | 3,7 | 6,73 |  |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦ-101-2802 | Саморезы (шт.) | 182 | 0,24 |  | 43,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) | 0,244 | 6513,06 293,7 | 833,14 84,25 | 1589,19 | 71,66 | 203,29 20,56 | 35,949 | 8,77 |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР13-03-005-04 | Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) | 0,244 | 12404,59 514,29 | 64,46 30,88 | 3026,72 | 125,49 | 15,73 7,53 | 53,46 | 13,04 |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,244 | 218,16 33,57 | 24,91 0,15 | 53,23 | 8,19 | 6,08 0,04 | 3,657 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,244 | 406,57 292,76 | 113,81 2,61 | 99,2 | 71,43 | 27,77 0,64 | 32,637 | 7,96 |  |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-101-4240 | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм (м2) | 24,4 | 20,8 |  | 507,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР11-01-035-01 | Устройство покрытий: из щитов паркетных (100 м2 покрытия) | 0,244 | 4905,32 1118,81 | 93,59 5,08 | 1196,9 | 272,99 | 22,84 1,24 | 114,632 | 27,97 |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-203-0594 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза (м2) | 24,77 | 418,3 |  | 10361,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) | 0,2 | 86,29 75,04 | 8,71 | 17,26 | 15,01 | 1,74 | 8,7975 | 1,76 |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-203-8007 | Плинтуса h-110мм (м) | 20,2 | 26,38 |  | 532,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,02 | 721,51 335,62 | 8,36 1,16 | 14,43 | 6,71 | 0,17 0,02 | 38,4 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) | 0,66 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 1596,9 | 320,13 | 61,41 2,23 | 51,6 | 34,06 |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт.) | 0,03 | 1440,22 753,92 | 61,78 1,35 | 43,21 | 22,62 | 1,85 0,04 | 76 | 2,28 |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.) | 0,09 | 1438,74 754,91 | 66,62 1,62 | 129,49 | 67,94 | 6 0,15 | 76,1 | 6,85 |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках (100 шт.) | 0,22 | 8332,23 1170,56 | 1083,58 376,02 | 1833,09 | 257,52 | 238,39 82,72 | 118 | 25,96 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Материалы, неучтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,046 | 3246,49 |  | 149,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,02 | 4883,86 |  | 97,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФССЦ-507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м) | 66 | 3,3 |  | 217,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 3 | 6,22 |  | 18,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 9 | 19,83 |  | 178,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | сметная стоимость | Рамка на 3 розетки (шт) | 3 | 84,75 |  | 254,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | цена поставщика | Светильник подвесной в комплекте (шт.) | 1 | 8305,08 |  | 8305,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | цена поставщика | Встроенный светильник (шт.) | 9 | 1792,37 |  | 16131,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | цена поставщика | Встроенный 3-ой светильник (шт.) | 12 | 2673,73 |  | 32084,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Уборка мусора |  |  |  |  |  |
| 77 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,0359 | 47,28 47,28 |  | 96,26 | 96,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 2,0359 | 14,72 | 14,72 | 29,97 |  | 29,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 229954,33 |  |  |  | 401,95 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 86118,86 |  |  |  | 76,29 |  |  |  |  |  |
| Итого | 316073,19 |  |  |  | 478,24 |  |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 3160,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 319233,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 57462,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 376696,03 |  |  |  | 478,24 |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт аудитории № 204 а

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 0,226 | 977,59 674,19 | 303,4 6,17 | 220,94 | 152,37 | 68,57 1,39 | 71,722 | 16,21 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,06 | 145,98 143,48 | 2,5 0,93 | 8,76 | 8,61 | 0,15 0,06 | 17,89 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР10-05-008-01 | Демонтаж облицовки стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,57 | 542,12 526,97 | 15,15 | 309,01 | 300,37 | 8,64 | 58,1 | 33,12 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0,226 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 | 21 | 20,08 | 0,92 0,34 | 11,39 | 2,57 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) | 0,226 | 130,82 126,13 | 4,69 1,74 | 29,57 | 28,51 | 1,06 0,39 | 16,17 | 3,65 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,196 | 29,41 29,41 |  | 5,76 | 5,76 |  | 3,77 | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР15-01-050-04 | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,036 | 1259,62 1222,56 | 37,06 0,74 | 45,35 | 44,02 | 1,33 0,03 | 133,176 | 4,79 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-035-01 | Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) | 0,019 | 156,06 144,6 | 11,46 0,37 | 2,97 | 2,75 | 0,22 0,01 | 16,952 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) | 0,67 | 75,5 75,19 | 0,31 0,12 | 50,59 | 50,38 | 0,21 0,08 | 9,64 | 6,46 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,08 | 45,55 45,55 |  | 3,64 | 3,64 |  | 5,84 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр61-4-11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,2 | 3011,29 1791,58 | 22,51 8,35 | 602,26 | 358,32 | 4,5 1,67 | 199,73 | 39,95 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) | 0,226 | 91,26 89,61 | 1,48 0,15 | 20,62 | 20,25 | 0,33 0,03 | 9,315 | 2,11 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 2,42 | 29,93 |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": трехуровневых (П 112) (100 м2 потолка) | 0,174 | 6011,64 959,61 | 14,96 | 1046,03 | 166,97 | 2,6 | 105,8 | 18,41 |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-201-0821 | Тяга подвеса 1000 (шт.) | 31,84 | 1,12 |  | 35,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР15-06-003-03 | Оклейка стеклохолстом по листовым материалам (100 м2 оклеиваемой поверхности) | 0,174 | 1049,81 810,43 | 1,48 0,15 | 182,67 | 141,01 | 0,26 0,03 | 81,696 | 14,22 |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-101-3352 | Стеклоткань (м2) | 18,6 | 34,38 |  | 639,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-04-029-05 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,174 | 1811,29 346,25 | 8,01 0,15 | 315,16 | 60,25 | 1,39 0,03 | 37,2715 | 6,49 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,174 | 391,24 295,02 | 11,29 0,15 | 68,08 | 51,33 | 1,96 0,03 | 32,89 | 5,72 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 10 | 85,77 |  | 857,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (100 м2 облицовки) | 0,12 | 393,96 332,1 | 61,86 | 47,28 | 39,86 | 7,42 | 29,946 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 22 | Сметная стоимость | Натяжной потолок (м2) | 12 | 503,88 |  | 6046,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтуса) | 0,32 | 147,23 100,9 | 3,28 | 47,11 | 32,29 | 1,05 | 10,3385 | 3,31 |  |  |  |  |  |
| 24 | Сметная стоимость | Фризы из полеуретановых карнизов (м) | 32,32 | 245,76 |  | 7942,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,064 | 391,24 295,02 | 11,29 0,15 | 25,04 | 18,88 | 0,72 0,01 | 32,89 | 2,11 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 3,67 | 85,77 |  | 314,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,22 | 2553,08 1391,91 | 20,94 7,77 | 561,68 | 306,22 | 4,61 1,71 | 157,1 | 34,56 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,57 | 5300,19 865,73 | 27,06 | 3021,11 | 493,47 | 15,42 | 95,45 | 54,41 |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР15-06-003-03 | Оклейка стен стеклотканью по листовым материалам (100 м2 оклеиваемой поверхности) | 0,57 | 1049,81 810,43 | 1,48 0,15 | 598,39 | 461,95 | 0,84 0,09 | 81,696 | 46,57 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-101-3353 | Стеклоткань (м2) | 61 | 38,84 |  | 2369,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР15-04-029-05 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,57 | 1811,29 346,25 | 8,01 0,15 | 1032,44 | 197,36 | 4,57 0,09 | 37,2715 | 21,24 |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,57 | 356,2 262,12 | 11,29 0,15 | 203,03 | 149,41 | 6,44 0,09 | 29,2215 | 16,66 |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 29,9 | 85,77 |  | 2564,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,018 | 4059,31 1741,64 | 97,1 29,28 | 73,07 | 31,35 | 1,75 0,53 | 199,272 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,018 | 739,97 442,53 | 17,13 0,29 | 13,32 | 7,97 | 0,31 0,01 | 49,335 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-3532 | Краска поливинилацетатная (л) | 0,92 | 85,77 |  | 78,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление перфоуглов (100 м коробок блоков) | 0,088 | 526,5 73,47 | 4,36 | 46,33 | 6,47 | 0,38 | 8,993 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) | 1 | 30,64 18,37 | 4,56 0,18 | 30,64 | 18,37 | 4,56 0,18 | 2,047 | 2,05 |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-101-3054 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (м2) | 0,72 | 278,26 |  | 200,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,046 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 50,26 | 26,51 | 0,04 | 65,94 | 3,03 |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр62-5-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0552 | 1053,99 353,64 | 8,36 1,16 | 58,18 | 19,52 | 0,46 0,06 | 40,93 | 2,26 |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР15-04-038-10 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) | 0,0552 | 265,86 254,33 | 3,66 0,15 | 14,68 | 14,04 | 0,2 0,01 | 26,4385 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-101-3542 | Лак алкидный , матовый (кг) | 1,2 | 67,8 |  | 81,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,036 | 11722,52 1757,42 | 57,91 1,16 | 422,01 | 63,27 | 2,08 0,04 | 191,4405 | 6,89 |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) | 0,019 | 6522,05 209,73 | 35,43 1,01 | 123,92 | 3,98 | 0,67 0,02 | 24,587 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) | 1,9 | 365,59 |  | 694,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 0,0645 | 75,88 63,89 | 3,49 | 4,89 | 4,12 | 0,23 | 7,82 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-101-3009 | Наличники из ПВХ, шириной 60 мм (м) | 7,224 | 33,38 |  | 241,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) | 0,01 | 3826,58 891,65 | 2934,93 285,91 | 38,27 | 8,92 | 29,35 2,86 | 97,13 | 0,97 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |
| 50 | ЕНиР6-53-01-Б | Укрепление пола в одной плоскости: при отсутствии отверстий (100 скоб) | 1,69 | 362,9 362,9 |  | 613,3 | 613,3 |  | 3,7 | 6,25 |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-101-2802 | Саморезы (шт.) | 169 | 0,24 |  | 40,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) | 0,226 | 6513,06 293,7 | 833,14 84,25 | 1471,95 | 66,38 | 188,29 19,04 | 35,949 | 8,12 |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР13-03-005-04 | Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) | 0,226 | 12404,59 514,29 | 64,46 30,88 | 2803,44 | 116,23 | 14,57 6,98 | 53,46 | 12,08 |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,226 | 218,16 33,57 | 24,91 0,15 | 49,3 | 7,59 | 5,63 0,03 | 3,657 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,226 | 406,57 292,76 | 113,81 2,61 | 91,88 | 66,16 | 25,72 0,59 | 32,637 | 7,38 |  |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-101-4240 | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм (м2) | 22,6 | 20,8 |  | 470,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР11-01-035-01 | Устройство покрытий: из щитов паркетных (100 м2 покрытия) | 0,226 | 4905,32 1118,81 | 93,59 5,08 | 1108,6 | 252,85 | 21,15 1,15 | 114,632 | 25,91 |  |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-203-0594 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза (м2) | 22,94 | 418,3 |  | 9595,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) | 0,196 | 86,29 75,04 | 8,71 | 16,91 | 14,71 | 1,71 | 8,7975 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-203-8007 | Плинтуса h-110мм (м) | 19,8 | 26,38 |  | 522,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0196 | 721,51 335,62 | 8,36 1,16 | 14,14 | 6,58 | 0,16 0,02 | 38,4 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,013 | 276,53 167,24 | 28,89 | 3,59 | 2,17 | 0,38 | 19,136 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-206-1363 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м (шт.) | 1,365 | 38,08 |  | 51,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) | 0,7 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 1693,68 | 339,53 | 65,13 2,37 | 51,6 | 36,12 |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) | 0,6 | 107,47 44,18 | 7,26 0,41 | 64,48 | 26,51 | 4,36 0,25 | 4,7 | 2,82 |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт.) | 0,03 | 1440,22 753,92 | 61,78 1,35 | 43,21 | 22,62 | 1,85 0,04 | 76 | 2,28 |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.) | 0,09 | 1438,74 754,91 | 66,62 1,62 | 129,49 | 67,94 | 6 0,15 | 76,1 | 6,85 |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках (100 шт.) | 0,22 | 8332,23 1170,56 | 1083,58 376,02 | 1833,09 | 257,52 | 238,39 82,72 | 118 | 25,96 |  |  |  |  |  |
| 69 | ФЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т (1 шт.) | 1 | 625,13 311,49 | 31,66 1,62 | 625,13 | 311,49 | 31,66 1,62 | 31,4 | 31,4 |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР20-06-013-01 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (10 блоков) | 0,1 | 3063,6 1844,98 | 925,41 42,36 | 306,36 | 184,5 | 92,54 4,24 | 191,7855 | 19,18 |  |  |  |  |  |
| 71 В | ФССЦ-301-7093 | Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 5 кВт (компл.) | 1 | 4994,92 |  | (4994,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Материалы, неучтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,048 | 3246,49 |  | 155,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,022 | 4883,86 |  | 107,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-501-8194 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) | 0,06 | 7189,06 |  | 431,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦ-507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м) | 70 | 3,3 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 3 | 6,22 |  | 18,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 9 | 19,83 |  | 178,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | сметная стоимость | Рамка на 3 розетки (шт) | 3 | 84,75 |  | 254,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | цена поставщика | Светильник подвесной в комплекте (шт.) | 1 | 8305,08 |  | 8305,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | цена поставщика | Встроенный светильник (шт.) | 9 | 1792,37 |  | 16131,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | цена поставщика | Встроенный 3-ой светильник (шт.) | 12 | 2673,73 |  | 32084,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Уборка мусора |  |  |  |  |  |
| 82 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,114 | 47,28 47,28 |  | 99,95 | 99,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 2,114 | 14,72 | 14,72 | 31,12 |  | 31,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 226162,05 |  |  |  | 436,12 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 95408,17 |  |  |  | 113,43 |  |  |  |  |  |
| Итого | 321570,22 |  |  |  | 549,55 |  |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 3215,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 324785,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 58461,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 383247,39 |  |  |  | 549,55 |  |  |  |  |  |
| Возврат материалов | 26123,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1 Срок гарантии: на весь объем работ и используемые материалы не менее 24 месяцев

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: с момента подписания договора в течение 30 дней

18.2. Место выполнения работ: 630049 г. Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 191   учебный корпус № 1 аудитории №№ 201, 204 а

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и после  подписания актов  приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

6. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства  статьей 4 Федерального закона от 24 июня 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (доля участия указанных в законе юридических  и физических лиц в уставном капитале, средняя численность работников за предшествующий календарный год, выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за предшествующий год).

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице и.о.проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании  доверенности №36 от 11.09.12, с одной стороны и  _________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-105/…..  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от ______________, заключили, путем подписания  электронной подписью,  гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы – текущий ремонт  аудиторий 201 и 204а Учебного корпуса №1  Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191,  в соответствии с требованиями технического задания   Заказчика  (Приложение №1).

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  _________ рублей (__________), с учетом  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату  по факту выполнения  «Подрядчиком» всего объема работ, предусмотренного договором,  на основании подписанного сторонами итогового  акта приемки работ.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ на следующий день после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку рабочего места.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» ежемесячных и итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.2., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 И.о.проректора ____________________ О.Ю.Васильев | Подрядчик |
| --- | --- |