ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

 **на Оказание услуг по ремонту офисной и компьютерной техники ТТЖТ – филиала СГУПС.**

**для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

**от 18 марта 2013г. № ЭА-22**

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

 **по гл. 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| *Адрес электронной площадки в сети «Интернет»* |  www.etp.roseltorg.ru |
| *Наименование заказчика* | **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  |
| *Юридический адрес учреждения:*  | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| *Место нахождения и почтовый адрес* | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| *Адрес электронной почты заказчика* | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| *Телефон/ факс* |  (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| *Контактное лицо заказчика* | Лазаренко Михаил Васильевич Тел. 8(382-2) 79-88-43 |
| *Предмет Государственного контракта* | Оказание услуг по ремонту офисной и компьютерной техники ТТЖТ – филиала СГУПС. |
| *Количество(объем)* |  **13 единиц техники** |
| *Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг* | 634006 г. Томск пер. Переездный 1 |
| *Начальная (максимальная) цена контракта* | **217 617,00** **рублей** |
| *Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе* | « 26» марта 2013 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| *Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе* | « 29 » марта 2013 г.  |
| *Дата проведения аукциона* | « 1 » апреля 2013 г.  |

Заказчик:

Проректор по АХР СГУПС О.Ю.Васильев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Хамидуллина« 18 » марта 2013г. |  | **УТВЕРЖДАЮ**Проректор по АХР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев« 18 » марта 2013г. |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-22 |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

 **по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на : Оказание услуг по ремонту офисной и компьютерной техники ТТЖТ – филиала СГУПС.**

 **Торги проводит:**

**Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования**

**«Сибирский государственный университет путей сообщения»**

 **(СГУПС)**

|  |  |
| --- | --- |
| Документацию подготовил | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Шабурова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Печко |
| Техническое задание подготовил |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.ЛазаренкоТел. 8 (382-2) 79-88-43 |
| Ответственный за исполнение договора:  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.ЛазаренкоТел. 8 (382-2) 79-88-43 |

 ***г. Новосибирск , 2013г***

**Документация**

**об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,**

**проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес**: **www.etp.roseltopg.ru**

Содержание:

|  |  |
| --- | --- |
| *Приглашение к участию в аукционе* | *5* |
| *1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом**аукционе в электронной форме* | *5* |
| *2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в**электронной форме* | *6* |
| *3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом**аукционе в электронной форме* | *6* |
| *4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *6* |
| *5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме*  | *6* |
| *6. Источник финансирования заказа*  | *6* |
| *7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без**учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)* | *6* |
| *8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)* | *7* |
| *9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и**расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)* | *7* |
| *10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора* | *7* |
| *11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления* | *7* |
| *12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара**при заключении договора* | *8* |
| *13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели* | *9*  |
| *14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении* | *19* |
| *15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием**начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию* | *19* |
| *16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам* | *19* |
| *17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на**эксплуатацию товара* | *19* |
| *18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения**работ, оказания услуг* | *20* |
| *19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг* | *20* |
| *20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров* | *20* |
| *21. Требования к участникам размещения заказа* | *20* |
| *22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.*  | *21* |
| *23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений* | *21* |
| *24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *22* |
| *25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме* | *22* |
| *26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *22* |
| *27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме* | *23* |
| ***28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения***  | *25* |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте **ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес**: **www.etp.roseltopg.ru**

 (далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте ЕЭТП **www.etp.roseltopg.ru** будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП без взимания платы.

**1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом**

**аукционе в электронной форме в соответствии со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ**

**от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению**

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).**Первая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать**:**

а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях**,** предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при оказании услуг, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

2) **Вторая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

 **1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.**

 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

 1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для ПОСТАВЩИКОВ, размещенных на сайте ЕЭТП [www.etp/roseltorg.ru](http://www.etp/roseltorg.ru)

**2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в**

**электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона**

**№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

**10 880,00 рублей.**

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется на счет Оператора ЕЭТП.

**3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом**

**аукционе в электронной форме**

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

**« 26 » марта 2013 г. 10:00 час. (время Новосибирское)**

**4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать **7** дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

 **« 29 » марта 2013г.**

**5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме**

 **в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится **« 1 » апреля 2013г.**

**6. Источник финансирования заказа**

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

**7. Порядок формирования цены договора (с учетом или без**

**учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)**

Цена договора включает в себя: стоимость услуг с учетом стоимости деталей и материалов, необходимых для оказания этих услуг, затраты по использованию специализированной техники или спецсредств, транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке и доставке ремонтируемой техники (при необходимости), расходы по уплате налогов, сборов, пошлин.

**8. Начальная (максимальная) цена (контракта) договора и ее обоснование**

8.1.Начальная цена договора составляет: **217 617,00 рублей (двести семнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).**

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена как среднеарифметическая сумма от информационной цены поставщиков товара по предмету закупки: 217 492,00 руб.; 217 395,00 руб.; 217 964,00 руб.Среднеарифметическая цена: 217 617,00 рублей |
| 2 | Использованный источник информации | Информация о поставщиках товаров по предмету закупки:1. Счет ООО «Микротех»2. Коммерческое предложение ООО «Экспресс Принт Сервис»3. Коммерческое предложение ТПК «Комплекс» |

**9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и**

**расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)**

Валютой договора является российский рубль.

**10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора**

Не применяется.

**11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

 11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и составляет 0 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет 00 рублей.

 11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

 11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

 Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

 11.4**. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств**, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

 КПП 540201001

 ОКОНХ : 92110

 ОКПО: 01115969

 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

 Обеспечение исполнения договора должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются участнику размещения заказа после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования участника размещения заказа. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный участником размещения заказа в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником размещения заказа обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| **ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №** |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН  | КПП  | Сумма |  |
|  |
| Сч.№ |  |
|
| Плательщик |  |
|  | БИК |  |
| Сч.№ |
| Банк плательщика |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
| Сч.№ |
| Банк получателя |  |  |
| ИНН **5402113155** | КПП **540201001** | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| **УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)** |
| Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
| Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| **00000000000000000180** | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
|  |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

 11.5.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

 Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

**12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара**

**при заключении договора**

Не предусмотрено

**13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Номер группы - 114****Код ОКДП** | **Наименование продукции, работ, услуг** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | 7250000 | Копировальный аппарат MB9145, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-1 | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-2 | шт | 1 |
| Лапка отделения | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Фильтр блока проявки | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Ролик отделения | шт | 2 |
| Ролик захвата | шт | 2 |
| Ролик отделения | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 2 |
| Лента переноса | шт | 1 |
| Лезвие чистящее ленты переноса | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Термистор задний | шт | 1 |
| Термистор центральный | шт | 1 |
| Сепаратор | шт | 7 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Лента подачи | шт | 1 |
| Ролик захвата | шт | 1 |
| Ролик реверсивный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 2 | Копировальный аппарат MB9145, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-1 | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-2 | шт | 1 |
| Лапка отделения | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Фильтр блока проявки | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Ролик отделения | шт | 2 |
| Ролик захвата | шт | 2 |
| Ролик отделения | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 2 |
| Лента переноса | шт | 1 |
| Лезвие чистящее ленты переноса | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Термистор задний | шт | 1 |
| Термистор центральный | шт | 1 |
| Сепаратор | шт | 7 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Лента подачи | шт | 1 |
| Ролик захвата | шт | 1 |
| Ролик реверсивный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 3 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 161L, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Лапка фотобарабана | шт | 4 |
| Блок фотобарабана | шт | 2 |
| Бушинг нагревательного вала | шт | 2 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Пластина отделения | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 3 |
| Тонер | шт | 1 |
| 4 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 161L, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Лапка фотобарабана | шт | 4 |
| Блок фотобарабана | шт | 2 |
| Бушинг нагревательного вала | шт | 2 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Пластина отделения | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 3 |
| Тонер | шт | 1 |
| 5 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2018, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 6 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2018, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 7 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2015, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 8 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2015, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 9 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 10 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 11 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 12 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 13 | Лазерный принтер HP Color LaserJet 5550, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|   | Блок лазера | шт | 1 |

Примечание:

- ремонт или замена оборудования должна осуществляться на месте установки оборудования. В случае невозможности устранения неисправности на месте, доставка оборудования в Сервисный центр силами и (или) за счет Поставщика, доставку обеспечивает, и он же оплачивает все расходы по монтажу оборудования и транспортные расходы.

- замененные детали должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не восстановленным), изготовлены с учетом современных технологий и требований к подобному оборудованию;

- Исполнитель должен обеспечить качество деталей, которое должно подтверждаться сертификатом соответствия, в соответствии с действующим законодательством;

- детали, используемые при ремонте должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными)

- год выпуска устанавливаемых или замененных деталей – не ранее 2012 г.

- маркировка на упаковке должна быть выполнена типографским способом;

 **14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

**15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием**

**начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию**

Отсутствует

**16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.**

Отсутствует

**17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

**качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на**

**эксплуатацию товара**

- гарантийный срок на замененные детали должен быть не менее 3 лет;

 - в случае наступления гарантийного случая поставщик обязан собственными силами произвести самовывоз неисправной гарантийной компьютерной техники, ее ремонт в течение не более 14 календарных дней, и установку на рабочее место;

**18. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг**

 18.1**.** **Срок оказания услуг:** в течение 20 дней со дня заключения договора

 18.2**.** **Место оказания услуг:** 634006 г. Томск пер. Переездный 1

 18.3 **Условия оказания услуг :** в соответствии с договором**.**

18.5. **Срок действия договора:**

 Начало: С момента подписания;

 Окончание: до исполнения обязательств

**19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг**

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

 19.2 Заказчик оплачивает оказанные услуги по факту оказания услуг, подтвержденных актом сдачи-приемки услуг. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг).

**20. Возможность заказчика изменить количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ**

Не предусмотрено

**21. Требования к участникам размещения заказа**

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

**22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об**

 **открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.**

 22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе устанавливаются в соответствии с ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе) **не позднее чем за 5 дней** до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. **Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.**

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте ЕЭТП внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял **не менее чем 15 дней** или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) **не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.**

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за **10** дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за **5** дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

 Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

**23. Порядок представления документации об открытом аукционе**

**в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на ЕЭТП вправе направить на адрес ЕЭТП запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме**.** В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за **5** дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за **3** дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

**24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие**

**в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.**Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:**

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений*;*

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

 в протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

 24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

**25.** **Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. ***Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .***

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до **5,0** процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП направляет заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

**26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,а также документы**,** направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

 1) непредставления документов, определенных в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

**27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

 27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение **5**-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через **10 дней** со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП направляет заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

***Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.***

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

 В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта договора.

**28. Проект договора**

Договор

на оказание услуг № \_\_\_\_\_

 г.Новосибирск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС**), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №68 от 24.12.2012г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА -22/….., на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем:

**1.Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и средствами оказать услуги - **осуществить ремонт офисной техники**, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Услуги включают в себя ремонт офисной техники с заменой использованных и\или вышедших из строя деталей (далее – услуги). Перечень офисной техники, подлежащей ремонту с перечнем деталей, подлежащих замене, указан в техническом задании Заказчика (приложение №1 к договору).

1.3. Услуги осуществляются для нужд ТТЖТ –филиала Заказчика и по месту нахождения офисной техники - по адресу: г.Томск ,пер.Переездный,1. В случае невозможности устранения неисправности на месте Исполнитель вправе осуществить ремонт офисной техники ТТЖТ в сервисном центре Исполнителя, при этом офисной техники до места сервисного центра и обратно, расходы по монтажу оборудования после ремонта в помещении заказчика осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

1.4. Заменяемые в процессе ремонта детали должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не восстановленным), изготовлены с учетом современных технологий и требований к подобному оборудованию; год выпуска устанавливаемых или замененных деталей – не ранее 2012 г

1.5. Объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (или сметой), являющейся Приложением №2 к договору.

**2.Цена договора и порядок оплаты**

2.1. Цена договора составляет  **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ коп., в том числе НДС**.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость услуг с учетом стоимости деталей и материалов, необходимых для оказания этих услуг, затраты по использованию специализированной техники или спецсредств, транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке и доставке ремонтируемой техники (при необходимости), расходы по уплате налогов, сборов, пошлин.

2.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги по факту оказания услуг, подтвержденных актом сдачи-приемки услуг. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг).

2.4. Заказчик производит оплату услуг за счет средств федерального бюджета или внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3. Обязанности сторон**

 3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить услуги, предусмотренные договором и Приложением №1.

3.1.2.Исполнитель обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим договором.

3.1.3. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством.

3.1.4. Исполнитель обязан передать Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, на замененные детали следующие документы (исходя из вида товара): сертификаты соответствия или декларации соответствия, гарантийные талоны, техническую документацию применительно к каждому виду деталей и материалов, а также другие необходимые документы.

 3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги на условиях настоящего договора.

3.2.2.Заказчик обязан своевременно произвести оплату оказанных услуг.

**4. Сроки и качество услуг**

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, составляющие предмет настоящего договора, в течение **20 (двадцать) календарных дней** со дня заключения договора.

4.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д.

4.3. Качество замененных деталей должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего договора, изложенным в показателях качества технической или иной характеристики, определенной при размещении заказа.

4.4. На замененные детали Исполнитель дает **гарантию качества** в соответствии с нормативными документами на данный вид товара но не менее **3 лет.** Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Исполнителем гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Претензии по качеству товара, не выявленные при приемке товара, принимаются Исполнителем в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

4.5.При наступлении гарантийного случая Исполнитель обязан собственными силами произвести самовывоз неисправной офисной техники к месту ремонта, ее ремонт в течение 14 календарных дней, и установку на рабочее место.

**5. Порядок сдачи и приемки услуг**

5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, фактически оказанных Исполнителем по условиям договора.

5.2.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке услуг или мотивированный отказ от подписания акта.

5.3.В случае непредставления подписанного акта сдачи-приемки услуг или мотивированного отказа от его подписания в течение 3-х дней со дня получения акта, работа считается принятой Заказчиком.

5.4.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены договора и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

**6. Ответственность сторон**

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг (выполнения работ), установленных в соответствии с п.4.1. договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства

6.3.В случае нарушения п.5.4. договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

6.4.В случае нарушения обязательств по оплате оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных п.2.2 договора, Заказчик выплачивают Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день уплаты неустойки от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента оплаты, но не более самой суммы оплаты.

6.5.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

8.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Томской области.

**9.Срок действия договора и прочие условия**

9.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП).

9.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП), и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

9.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

**10.Юридические адреса сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191 Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспортаАдрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855ИНН/КПП 5402113155/701702001Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.ТомскБИК 046902001УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840)Проректор СГУПС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.ВасильевЭлектронная подпись | Исполнитель: |

Приложение №1 к договору

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На оказание услуг по ремонту офисной техники ТТЖТ – филиала СГУПС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование продукции, работ, услуг** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Копировальный аппарат MB9145, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-1 | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-2 | шт | 1 |
| Лапка отделения | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Фильтр блока проявки | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Ролик отделения | шт | 2 |
| Ролик захвата | шт | 2 |
| Ролик отделения | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 2 |
| Лента переноса | шт | 1 |
| Лезвие чистящее ленты переноса | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Термистор задний | шт | 1 |
| Термистор центральный | шт | 1 |
| Сепаратор | шт | 7 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Лента подачи | шт | 1 |
| Ролик захвата | шт | 1 |
| Ролик реверсивный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 2 | Копировальный аппарат MB9145, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-1 | шт | 1 |
| Лезвие чистящее-2 | шт | 1 |
| Лапка отделения | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Фильтр блока проявки | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Ролик отделения | шт | 2 |
| Ролик захвата | шт | 2 |
| Ролик отделения | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 2 |
| Лента переноса | шт | 1 |
| Лезвие чистящее ленты переноса | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Термистор задний | шт | 1 |
| Термистор центральный | шт | 1 |
| Сепаратор | шт | 7 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Лента подачи | шт | 1 |
| Ролик захвата | шт | 1 |
| Ролик реверсивный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 3 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 161L, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Лапка фотобарабана | шт | 4 |
| Блок фотобарабана | шт | 2 |
| Бушинг нагревательного вала | шт | 2 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Пластина отделения | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 3 |
| Тонер | шт | 1 |
| 4 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 161L, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Лапка фотобарабана | шт | 4 |
| Блок фотобарабана | шт | 2 |
| Бушинг нагревательного вала | шт | 2 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Пластина отделения | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи | шт | 1 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 3 |
| Тонер | шт | 1 |
| 5 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2018, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 6 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2018, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 7 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2015, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 8 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio 2015, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 9 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 10 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Тонер | шт | 1 |
| 11 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 12 | Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP1900, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|  | Фотобарабан | шт | 1 |
| Ролик заряда | шт | 1 |
| Ролик чистящий заряда | шт | 1 |
| Лезвие чистящее | шт | 1 |
| Лапка фотобарабана | шт | 2 |
| Девелопер | шт | 1 |
| Ролик переноса | шт | 1 |
| Ролик подачи бумаги | шт | 1 |
| Накладка фрикционная | шт | 1 |
| Вал нагревательный | шт | 1 |
| Вал прижимной | шт | 1 |
| Бушинг прижимного вала | шт | 2 |
| Сепаратор нагревательного вала | шт | 5 |
| Ролик чистящий фьюзера | шт | 1 |
| Очиститель ролика заряда | шт | 1 |
| 13 | Лазерный принтер HP Color LaserJet 5550, ремонт с заменой деталей: |   |   |
|   | Блок лазера | шт | 1 |

 Заказчик Исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная подпись Электронная подпись