ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Выполнение работ по текущему ремонту аудитории № 09.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от    25  апреля    2013 г.  № ЭА-43

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Белимов Д.С. тел. 328-03-41 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по текущему ремонту аудитории № 09. |
| Количество(объем) | 216,8 м2 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 254 795,92 рубля |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 13» мая 2013 г. до 09 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «17 » мая 2013г. |
| Дата проведения аукциона | « 20» мая 2013 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПЭУ _____________Е.Н.Хамидуллина « 25 » апреля 2013г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 25 » апреля 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА- 43 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на:

Выполнение работ по текущему ремонту аудитории № 09.

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Д.С.Белимов (383) 328-03-41 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Д.С.Белимов Тел.(8-383)328-03-41 |

г. Новосибирск   2013г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 55 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 56 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 56 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 56 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 56 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 56 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 56 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 57 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 58 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 59 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 60 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 61 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 63 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 65 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 67 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели- являющиеся субъектами малого предпринимательства.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

- 1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме;

в) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак  (при его наличии) предлагаемого для использования товара при  отсутствии в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

45 095,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«13 » мая 2013 г. 09:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«17» мая 2013г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «20» мая 2013г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 2 254 795,92 рублей  (два  миллиона двести пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто пять рублей 92 коп. ).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  676 438,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4  Требования, предъявляемые к банковской гарантии, в случае, если участник аукциона выбрал такой способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Вступившая в силу банковская гарантия, направленная участником аукциона в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, должна содержать  следующий ряд условий:

- банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора бюджетного учреждения в качестве Принципала и Бенефициара по гарантии, названия предмета гражданско-правового договора бюджетного учреждения и ссылки на протокол торгов, как основание заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с соблюдением требований норм действующего законодательства о размещении заказов, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие при реорганизации или ликвидации Принципала;

- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет Бенефициару установленную документацией сумму обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения в следующих случаях:

а) несвоевременного, неполного и (или) некачественного  исполнения  Принципалом  обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

б) одностороннего отказа Принципала от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность Гаранта в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Бенефициара, по реквизитам, указанным Бенефициаром;

- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения Бенефициаром Гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;

- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения срока исполнения всех обязательств со стороны Принципала.

Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения и отклоняется Заказчиком.

11.5. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

11.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, при наличии оформленных соответствующих документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании письменного  заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в этом письменном требовании.

11.7. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (исполнителя, подрядчика), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (исполнителю, подрядчику) в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа  своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11.9.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты,  в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование выполняемых работ: Текущий ремонт аудитории № 09 учебного корпуса № 1.

2. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

3. Особые требования к выполнению работ:

- существующие деревянные перегородки в помещении №1 демонтируются, на их месте установить перегородки из сибита толщиной не менее 100мм с перевязкой рядов по вертикали и армированием металлической сеткой через 4 ряда кладки;

- существующие полы из керамической плитки демонтируются вместе с существующей стяжкой толщиной 35 мм, вместо них требуется выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 20мм и мозаичное покрытие пола толщиной не менее 25 мм;

- основание, на которую укладывается мозаичное покрытие (слой цементно-песчаной стяжки),  должно быть тщательно очищено от пыли, мусора и грязи, а также от цементной плёнки;

- поверхность основания для лучшего сцепления с мозаичным покрытием должна иметь борозды;

- непосредственно перед укладкой мозаичного покрытия основание необходимо промыть водой;

- заполнение мозаичных полов -  мраморная крошка;

- при укладке смеси в местах примыкания покрытий к колоннам устанавливают прокладки из толя;

- поверхность  пола необходимо разделить  на отдельные карты. Между картами установить медные прожилки. Укладку выполнить по маякам;

- для обеспечения необходимой прочности и качества свежеуложенное покрытие следует укрыть рогожами или матами и в течение  10 дней смачивать водой один раз в сутки;

- после достаточного затвердения раствора покрытия  приступить к отделке его поверхности. Отделка заключается в грубой обдирке и шлифовании абразивными камнями;

- обдирку мозаичного покрытия произвести на 2/3 требуемой глубины съема. Для обдирки применять абразивные камни зернистостью № 100 – 50. После окончания обдирки перед шлифованием мозаичное покрытие промыть, раковины и другие повреждённые места зашпаклевать цементным тестом с добавлением мраморной муки. Покрытие шлифовать до общей толщины съёма, используя абразивные камни зернистостью № 40 -16;

- полы должны иметь горизонтальную поверхность и должны быть выполнены в строгом  соответствии  с  технологией   производства  данного   вида  половых покрытий;

- в помещении  №3 стяжку  армировать  сеткой с размерами ячейки не более 150х150мм;

- трубную   разводку  выполнить до начала устройства цементной стяжки;

- существующие  фундаменты  под оборудование  очищаются  от  существующего  слоя  краски (способ  удаления  согласовать  с заказчиком), затем ремонтируются цементным раствором, по периметру обрамляются   металлическим уголком;

- после поверхность фундаментов окрашивается кремнийорганической эмалью для бетонных поверхностей. Цвет пленки эмали серый, оттенок согласовывается с заказчиком;

- существующий  штукатурный  слой  со стен снимается полностью, стены штукатурятся заново (штукатурка выполняется по штукатурной сетке с размерами ячеи 5х5 мм);

- в помещениях №1 и №2 необходимо произвести ремонт существующей  штукатурки потолков. В  помещении №3 необходимо выполнить перетирку потолка под окраску;

- во всех помещениях окраска стен до отметки 2.100 выполняется акриловой интерьерной эмалью. Окраска потолков и стен с отметки 2.100 производится  интерьерной водоэмульсионной краской. Цвет стен светло-бежевый, оттенок согласовать с Заказчиком. Цвет потолка белый;

- Соблюдать нормы подготовки основания поверхностей под покраску, а именно: выравнивание поверхностей  стен   (штукатурные работы, шпаклевка), нанесение краски на стены без нарушения технологии покраски и соблюдением режима влажности поверхностей (гладкая, ровная пленка).  Выполнять грунтовку поверхности  стен  перед каждым слоем;

- необходимо демонтировать старые деревянные двери, и установить утепленные металлические двери. Двери должны быть оборудованы бугельной ручкой с двух сторон и защелкой с шариковым фиксатором;

- для крепления коробки двери в проёме необходимо применять стальные анкера (под приварку). Количество точек крепления  не менее 8;

- окраска двери должна быть выполнена высококачественными порошковыми красками в заводских условиях. Цвет песочный, оттенок согласовать с Заказчиком;

- при монтаже металлической противопожарной двери необходимо заделать швы между дверным блоком  и противопожарными преградами (стены, перегородки) пеной монтажной огнестойкой;

- в помещении №2 требуется демонтировать раковину;

- радиаторы и трубы отопления должны быть окрашены масляной краской предназначенной для окрашивания горячих поверхностей;

- дверные откосы эвакуационного выхода необходимо оштукатурить и отделать гипсокартоном по металлическому каркасу;

- при производстве ремонтных работ необходимо защитить установленное оборудование и металлические конструкции перекрытия от пыли и краски, принять во внимание, что работы будут производиться в стесненных условиях и на высоте;

- выполнить устройство металлического трапа (рисунок №1). Все металлические поверхности трапа   окрасить кремнийорганической эмалью.

- электромонтажные работы выполнить согласно: технического регламента безопасность зданий и сооружений (федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г, N 384-ФЗ); СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- электромонтажные работы производятся согласно представленной Заказчиком схемы (любые изменения согласовываются с заказчиком);

- все необходимые отключения и переключения осуществляются  только  по согласованию  с Заказчиком;

- кабель освещения, розеточной и силовой группы проложить скрыто (в штробе с креплением на  скобы);

- до начала работ по укладке стяжки и мозаичных полов в помещениях №1, №2, №3 необходимо уложить кабеля для подключения стендов (лабораторных станков) в трубах из ПВХ (d=32мм, d=40мм) по полу и стенам, скрыто (в штробах с креплением на скобы);

- заменить  кабель  от  электрощитовой  до  вводного щита скрыто (в штробе с креплением на  скобы);

- установить  вводную  группу и отходящие группы согласно представленной схемы;

- установить щиты защиты с контрольными лампами;

- отключить  старую  электропроводку  от  стендов  (лабораторных станков)  с  указанием  групп присоединения (маркировка фаза-нуль);

- проложить контур заземления из полосы стальной размером не менее 40х4мм открытым способом и подключить к стендам  (лабораторным станкам). Шины контура заземления подводить четко к заземляющему болту на корпусе станка;

- схему подключения станков оставлять без изменения;

- заменить все осветительные приборы согласно ведомости объёмов работ и представленной  Заказчиком схемы расположения осветительных приборов (любые изменения согласовываются с Заказчиком);

- в помещении №1, №2 установить светильники типа ARS 4x36 или эквивалент. В подсобных помещениях необходимо установить светильники маркой НББ 01-60 или эквивалент;

- в помещение №3 проложить металлические перфорированные лотки на стальных тросах под потолком на высоте не менее 50 см от потолка. По лоткам проложить в гофро-трубе электрический кабель для подключения светильников. На лотки установить светильники марки НВР 250 в комплекте с лампой МГЛ (металлогалогенная);

- все светильники укомплектовать лампами;

- узел крепления металлического лотка согласовать с Заказчиком;

- после  окончания  электромонтажных  работ  произвести  испытание  и  пуско-наладку согласно нормативной документации;

- по окончанию электромонтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель обязан предоставить  исполнительные схемы электроснабжения, однолинейные схемы, протоколы испытаний: замер сопротивления цепи «фаза-ноль», замер сопротивления изоляции щитов, кабелей и электрооборудования, проверка параметров металлосвязи, проверка фазировки;

- работы выполняются в соответствии с нормативной документацией и в объеме, предусмотренном   техническим заданием;

- необходимый комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ принимается согласно ведомости объёмов работ, или аналогичные по техническим характеристикам (только по  согласованию с Заказчиком), с предоставлением сертификатов на материалы;

- работы по устройству системы вентиляции и отопления должны быть выполнены в соответствии с требованиями СниП 41-01-2003, СниП 31-06-2009, СП 713130-2009, СниП 3.05.01-85*;

- монтажные работы системы отопления и водоснабжения производятся согласно представленной Заказчиком схемы (любые изменения согласовываются с заказчиком);

- все необходимые отключения осуществляются только по согласованию с Заказчиком;

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

- произвести демонтаж и промывку всех отопительных приборов с последующей установкой 7 существующих отопительных приборов, а также 4-х новых отопительных приборов – чугунных радиаторов марки МС-140-300 или эквивалент. Полная высота новых отопительных приборов должна составлять не более 400 мм;

- установить  спускные краны;

- произвести демонтаж обратного трубопровода d=48мм на системе отопления, а также после устройства стяжки и мозаичных полов произвести монтаж нового оцинкованного трубопровода с  врезками в существующий трубопровод (места врезки указаны на схемах);

- на магистральном трубопроводе холодной воды (d=108мм и d=89мм) необходимо произвести замену участка трубопровода холодной  воды диаметром 89мм (места врезки указаны на схеме);

- прохождение несущих стен  производить только по согласованию с заказчиком;

- после окончания  монтажных  работ  необходимо  заделать места проходов трубопроводов (несущие стены, перегородки, потолок и т.д.);

- трубопроводы и радиаторы окрасить масляной краской за два раза.

- Подрядчик обязан передать весь черный металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор;

- выполнить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Приток воздуха естественный, неорганизованный, через окна. Вытяжка механическая с канальным, малошумным вентилятором. Устанавливается канальный вентилятор

- установить шкаф пожарный;

- установить мойку стальную со смесителем;

- уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СниП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится ежемесячно. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

8. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): по завершению электромонтажных работ, подрядная организация обязана выполнить испытание (пуско-наладочные работы) и предоставить комплект исполнительной документации, а так же паспорта и сертификаты на материалы, и оборудование, использованные на данном объекте. Отчётная финансовая документация. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль кремнийорганическая марки КО-174 или эквивалент | область применения – для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, для окраски бетонных и асбоцементных поверхностей, для окраски металлических поверхностей; состав – суспензия неорганических и органических пигментов в растворе кремнийорганического лака; интервал рабочих температур от -60°С до +150°С; рекомендуемая толщина покрытия – 80-100 мкм; рекомендуемое количество слоев – 2-3 (в зависимости от метода нанесения); ориентировочный расход при нанесении покрытия толщиной 40 мкм – 130-150 г/м2; межслойная сушка при температуре 20±2 0С составляет не менее 1 часа; время высыхания эмали до степени 3 не более 2 ч; полное высыхание слоя эмали при температуре 20±2 0С составляет не менее 12 часов; условная вязкость при температуре (20±2)°C не менее 20 с; массовая доля нелетучих веществ не более 55%; эластичность пленки эмали при изгибе не более 1 мм; прочность покрытия при ударе не менее 40 см; адгезия не более 2 баллов; твердость покрытия не менее 0,3 усл.ед.; термостойкость пленки (при Т=150±5 0С) не менее 6 часов; стойкость покрытия к воздействию нейтрального соляного тумана не менее 24 ч; стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C не менее 48 ч. |
| 2 | Водоэмульсионная краска «Тиккурила» или эквивалент | моющаяся матовая на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей; класс эмиссии не хуже М1; растворитель вода; время высыхания от пыли (при t = + 23*С и относительной влажности воздуха 50%) – не более 30 минут; следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа; стойкость к мытью – выдерживает не менее 5000 проходов щеткой; выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители; термостойкость – не менее 850 С; расход – не менее 8-9 м2/л на впитывающую поверхность; сухой остаток – ок. 40% в зависимости от оттенка; плотность – ок. 1,3кг/л в зависимости от оттенка. |
| 3 | Акриловая интерьерная эмаль марки «Ливна» или эквивалент | акриловая эмаль для внутренних и наружных работ, для финальной окраски любых наружных и внутренних поверхностей; не содержащая органических растворителей; расход не менее 0,1л/м2; степень перетира не более 5 мкр.; количество проходов мокрой абразивной щёткой – не менее 20000 проходов; укрывистость не менее 98,30%. |
| 4 | Металлические двери | с пределом огнестойкости не менее 30 минут (EI-30); - Металлическая дверь должна быть выполнена из стали не хуже 08пс, толщиной не менее 1,5мм; - Состав дверного блока: стальная рама (короб) с опанелкой не менее 70 мм, полотно дверного блока толщиной не менее 53 мм; - Двери должны быть оснащены противодымным уплотнителем и терморасширяющимся материалом; - Дверь должна быть оснащена замком (врезной) с защелкой, компоновка 3В-7РМП-004 по ГОСТу 5089-2003 (завертка изнутри, снаружи – ключ), металлической ручкой на планке, компоновка Р85-5858ХШ по ГОСТу 5089-2003, а также доводчиком; - Для крепления коробки двери в проёме необходимо применять стальные анкера (под приварку). Количество точек крепления не менее 8; - Окраска двери должна быть выполнена высококачественными порошковыми красками в заводских условиях. Цвет песочный, оттенок согласовать с Заказчиком; - Вид климатического исполнения дверей не хуже УХЛ4 по ГОСТ 15150. |
| 5 | Канальный вентилятор OSTBERG марки CK 315 B или эквивалент | для круглых воздуховодов, воздухообмен не менее 1400 м3/час, номинальная мощность – 190 Вт, напряжение не более 230 В, рабочий ток – 0,84 А, частота вращения – не менее 2465 об/мин, масса – 6,1 кг, диаметр канала – 315 мм, способ установки – в любом положении, максимальная температура эксплуатации 50 0С, уровень шума не более 70 дБ. |
| 6 | Чугунные радиаторы марки МС-140-300 или эквивалент | область применения – для систем отопления жилых общественных и производственных зданий с небольшой высотой подоконников, тип радиатора – секционный двухканальный; температура теплоносителя до 130°С; рабочее давление не более 0,9 Мпа; испытательное давление не более 1,5 Мпа; номинальный тепловой поток секции – 0,120 кВт; ширина секции не более 94 мм, высота – не более 388 мм, глубина – не более 140 мм, межосевое расстояние не более 300 мм; ёмкость одной секции – не менее 1,11 л; масса одной секции – 5,7 кг (с учётом ниппелей и пробок). |
| 7 | Смеситель | однозахватный, с керамическим картриджем; назначение – для мойки; материал корпуса - латунь; покрытие – хром; форма излива – традиционная; конструкция - поворотный излив; способ монтажа – горизонтальный (с нижней подводкой); тип подводки – гибкая; излив – длина не менее 210 мм, высота не менее 125 мм. |
| 8 | Мойка | стальная, эмалированная, размером 500х500мм |
| 9 | Шкаф пожарный ШПК-315 НЗБ или эквивалент | предназначен для размещения пожарного крана и огнетушителя; изготовлен из металлического листа толщиной не менее 1,0 мм; покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска белого цвета; тип исполнения – навесной, закрытый; дверца – цельнометаллическая; угол открывания дверцы не менее 160°; оснащение – кассета для рукава диаметром 51/66 мм; угол поворота рукавной кассеты не менее 90°. |
| 10 | Светильник НВР 250 (МГЛ) или эквивалент | мощность не менее 250 Вт, предназначен для установки на тросовый подвес, степень защиты не менее IP 23, тип лапмы – металлогалогенные (МГЛ), рассеиватель из ПММА (полиметилметакрилата), тип цоколя – Е40, класс защиты – не менее 2, размеры: диаметр корпуса светильника не более 420 мм, высота не более 510 мм; напряжение питания – 220 В. |
| 11 | Светильник НББ 01-60 или эквивалент | предназначен для основного или вспомогательного освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью, способ монтажа – настенно-потолочный, мощность источника не менее 60 Вт, количество ламп – 1, тип патрона – Е27, цвет корпуса – белый; материал рассеивателя – стекло, прозрачное (призматик); класс защиты от электрического тока – не менее 2; размеры: диаметр светильника не менее 210 мм, высота не более 102 мм; напряжение питания – 220 В. |
| 12 | Светильник типа ARS 4x36 или эквивалент | светильник для общего освещения административных и общественных помещений, тип исполнения – накладной светильник с зеркальным отражателем, способ монтажа – потолочный, материал корпуса светильника – металл, цвет – белый, тип лампы – люминесцентные, количество ламп не менее 4 шт, мощность ламп не менее 36 Вт, тип цоколя – G13, степень защиты не менее IP20, класс защиты не менее 1, размеры: длина не менее 1200 мм, ширина не менее 600 мм; напряжение питания – 220 В. |
| 13 | Цементный раствор | для ремонта фундаментов под оборудование; марки не менее М200. |
| 14 | Цементно-песчаная стяжка | для выравнивания пола; марки не менее М150, толщиной не менее 20мм. |
| 15 | Сетка для армирования | сетка арматурная дорожная из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм (ГОСТ 23279-85), размером ячейки не более 150х150мм. |
| 16 | Гипсокартон | влагостойкий, толщиной не менее 12 мм. |
| 17 | Металлический уголок | размер не менее 25*25*3 мм (ГОСТ 8509-93) |
| 18 | Трубопровод диаметром 89 мм | из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; толщина стенок не менее 4,5 мм. |
| 19 | Трубопровод диаметром 60-48 мм | из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; толщина стенок не менее 4 мм. |
| 20 | Трубопровод диаметром 25 мм | из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; толщина стенок не менее 3,2 мм |
| 21 | Трубопровод диаметром 20-15 мм | из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; толщина стенок не менее 2,8 мм |
| 22 | Мраморная крошка | для заполнения мозаичных полов; крупностью не менее 5 мм и не более 15мм. |
| 23 | Сетка кладочная | из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм (ГОСТ 23279-85), размером ячейки не более 50х50 мм |

Рисунок 1 – Металлический трап

Рисунок 2 – План аудитории №9

Схема расположения светильников в помещении №1

Схема расположения светильников в помещении №2

Схема расположения светильников в помещении №3

Схема расположения розеток в помещении №1

Схема расположения розеток в помещении №2

Схема расположения розеток в помещении №3

Схема заземления в помещении №1

Схема заземления в помещении №2

Схема заземления в помещении №3

Схема силовой разводки в помещении №1

Схема силовой разводки в помещении №2

Схема силовой разводки в помещении №3

Однолинейная схема электрического щита ЩРн №1 в помещении №1

Однолинейная схема электрического щита ЩРн №2 в помещении №2

Однолинейная схема электрического щита ЩРн №3 в помещении №3

Однолинейная схема электрического щита ЩРн №4 в помещении №3

Схема расположения отопительных приборов и трубопроводов в помещении №1

Схема расположения отопительных приборов и трубопроводов в помещении №2

Схема расположения отопительных приборов и трубопроводов в помещении №3

Схема расположения трубопровода холодной воды в помещении №1

Схема расположения трубопровода горячей воды в помещении №1

Схема расположения трубопровода горячей воды в помещении №2

Схема расположения трубопровода горячей воды в помещении №3

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| Проемы дверные |
| 1 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0,0685 | 1082,58 840,63 | 241,95 89,78 | 74 | 58 | 16 6 | 103,91 | 7,12 |
| 2 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) | 6,85 | 68,6 23,81 | 19,07 | 470 | 163 | 131 | 2,4 | 16,44 |
| 3 | ФССЦ-203-8126 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2500 мм (шт.) | 1 | 4532,25 |  | 4532 |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-203-8116 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт.) | 2 | 2640,46 |  | 5281 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение (компл.) | 3 | 113 |  | 339 |  |  |  |  |
| Полы помещения №09 |
| 6 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 1,93 | 641 595,99 | 45,01 16,7 | 1237 | 1150 | 87 32 | 69,87 | 134,85 |
| 7 | ФЕР11-01-011-01 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 1,93 | 286,36 250,97 | 35,39 11,78 | 553 | 485 | 68 23 | 31,608 | 61 |
| 8 | ФЕР11-01-011-02 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 35 мм) (100 м2 стяжки) | 1,93 | 28,06 9,53 | 18,53 5,86 | 54 | 18 | 36 11 | 1,2 | 2,32 |
| 9 | ФЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 0,12513 | 6084,69 111,99 | 37,1 2,16 | 761 | 14 | 5 | 12,64 | 1,58 |
| 10 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 1,93 | 1485,02 313,71 | 44,24 14,73 | 2866 | 605 | 85 28 | 39,51 | 76,25 |
| 11 | ФЕР11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (100 м2 покрытия) | 1,93 | 20398,32 1294,37 | 359,96 54,88 | 39369 | 2498 | 695 106 | 144,3 | 278,5 |
| 12 | ФЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтуса) | 1,11 | 111,38 111,38 |  | 124 | 124 |  | 14,28 | 15,85 |
| 13 | ФЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов: цементных (100 м плинтуса) | 1,11 | 215,42 115,06 | 4,36 | 239 | 128 | 5 | 11,96 | 13,28 |
| 14 | ФЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) | 0,6 | 662,21 591,56 | 62,24 6,84 | 397 | 355 | 37 4 | 69,35 | 41,61 |
| 15 | ФССЦ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (м3) | 0,6 | 600 |  | 360 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР13-03-003-20 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-174 (или эквивалент)* (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,378 | 618,5 33,8 | 7,78 0,13 | 234 | 13 | 3 | 3,726 | 1,41 |
| 17 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление угловой сталью (1 т) | 0,0801 | 6729,28 394,68 | 24,08 4,41 | 539 | 32 | 2 | 44 | 3,52 |
| Потолок в помещении №09 |
| 18 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) | 1,69 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 1693 | 1025 | 27 | 70,2 | 118,64 |
| 19 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (100 м2) | 0,76 | 178 178 |  | 135 | 135 |  | 22,82 | 17,34 |
| 20 | ФЕР15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,76 | 2229,41 940,47 | 137,05 80,75 | 1694 | 715 | 104 61 | 100,05 | 76,04 |
| 21 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) | 1,02 | 263,28 242,52 | 3,13 1,16 | 269 | 247 | 3 1 | 28,07 | 28,63 |
| 22 | ФЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,98 | 871,69 556 | 18,21 0,29 | 1726 | 1101 | 36 1 | 61,985 | 122,73 |
| 23 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (или эквивалент)* (л) | 113,4 | 85,77 |  | 9726 |  |  |  |  |
| Стены |
| 24 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (100 м2) | 4,1 | 178 178 |  | 730 | 730 |  | 22,82 | 93,56 |
| 25 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 4,1 | 6206,72 1371,88 | 66,55 20,61 | 25448 | 5625 | 273 85 | 149,4425 | 612,71 |
| 26 | ФЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки (ниши в стене) (1 м3 кладки) | 0,32 | 851,18 44,02 | 47,53 7,43 | 272 | 14 | 15 2 | 5,0945 | 1,63 |
| 27 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,8 | 739,97 442,53 | 17,13 0,29 | 1332 | 797 | 31 1 | 49,335 | 88,8 |
| 28 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (или эквивалент)* (л) | 94,5 | 85,77 |  | 8105 |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,85 | 1179,37 662,77 | 1,09 | 1002 | 563 | 1 | 75,831 | 64,46 |
| 30 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) | 0,2224 | 435,33 221,51 | 213,82 79,34 | 97 | 49 | 48 18 | 29,3 | 6,52 |
| 31 | ФЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (перегородки) (1 м3 кладки) | 2,224 | 851,18 44,02 | 47,53 7,43 | 1893 | 98 | 106 17 | 5,0945 | 11,33 |
| 32 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) | 0,0061 | 7840,54 581,92 | 58,61 3,89 | 48 | 4 |  | 73,2895 | 0,45 |
| 33 | ФЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек (1 т металлоконструкций перемычек) | 0,0094 | 11318,22 1433,2 | 67,41 4,73 | 106 | 13 | 1 | 165,88 | 1,56 |
| 34 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,2857 | 5751,92 3436,05 | 36,26 13,46 | 1643 | 982 | 10 4 | 383,06 | 109,44 |
| 35 | ФЕР15-01-050-04 | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее(100 м2 облицовки) | 0,2 | 1259,62 1222,56 | 37,06 0,74 | 252 | 245 | 7 | 133,176 | 26,64 |
| 36 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) | 0,2 | 11722,52 1757,42 | 57,91 1,16 | 2345 | 351 | 12 | 191,4405 | 38,29 |
| 37 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" (или эквивалент)* по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):(откос) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,0385 | 6042,08 698,84 | 15,9 | 233 | 27 | 1 | 77,05 | 2,97 |
| 38 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью (1 т) | 0,029376 | 6729,28 394,68 | 24,08 4,41 | 198 | 12 | 1 | 44 | 1,29 |
| 39 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен в кирпичных (100 м2) | 0,2734 | 210,17 210,17 |  | 57 | 57 |  | 22,82 | 6,24 |
| 40 | ФЕР15-02-037-03 | Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,2734 | 2040,23 413,84 | 14,08 2,89 | 558 | 113 | 4 1 | 45,08 | 12,32 |
| 41 | ФЕР15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен(колонн) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,1367 | 1780,17 786,46 | 128,46 77,55 | 243 | 108 | 18 11 | 86,71 | 11,85 |
| 42 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (колонн) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,1367 | 2195,36 927,94 | 137,05 80,75 | 300 | 127 | 19 11 | 98,716 | 13,49 |
| 43 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (колонны) (100 м2 поверхности облицовки) | 0,1367 | 10916 1685,64 | 39,69 21,26 | 1492 | 230 | 5 3 | 183,6205 | 25,1 |
| 44 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке (колонн) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,1367 | 739,97 442,53 | 17,13 0,29 | 101 | 60 | 2 | 49,335 | 6,74 |
| 45 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (или эквивалент)* (л) | 7,16 | 85,77 |  | 614 |  |  |  |  |
| 46 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 2,3 | 10916 1685,64 | 39,69 21,26 | 25107 | 3877 | 91 49 | 183,6205 | 422,33 |
| 47 | ФЕР10-05-009-02 | Демонтаж облицовки короба по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,03 | 496,33 486,15 | 10,18 | 15 | 15 |  | 53,6 | 1,61 |
| 48 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" (или эквивалент)* по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,03 | 6042,08 698,84 | 15,9 | 181 | 21 |  | 77,05 | 2,31 |
| 49 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,03 | 356,2 262,12 | 11,29 0,15 | 11 | 8 |  | 29,2215 | 0,88 |
| 50 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (или эквивалент)* (л) | 1,583333 | 85,77 |  | 136 |  |  |  |  |
| 51 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление перфоуглов (100 м коробок блоков) | 0,045 | 526,5 73,47 | 4,36 | 24 | 3 |  | 8,993 | 0,4 |
| 52 | ФЕР46-02-005-01 | Монтаж: металлоконструкций покрытия (1 т монтируемых конструкций) | 0,21556 | 887,73 243,09 | 398,19 29,63 | 191 | 52 | 86 6 | 27,1 | 5,84 |
| 53 | ФССЦ-204-0056 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских (т) | 0,21556 | 1282,32 |  | 276 |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-101-1644 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 (т) | 0,09312 | 6780 |  | 631 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-101-1133 | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) | 0,08714 | 7450 |  | 649 |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-101-1093 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к (63*4) (т) | 0,0353 | 7353,7 |  | 260 |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,14 | 661,37 124,41 | 3,66 0,15 | 93 | 17 | 1 | 14,0415 | 1,97 |
| 58 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф навесной пожарный (двухпостовой) (1 шт.) | 1 | 71,86 23,51 | 45,35 3,16 | 72 | 24 | 45 3 | 2,37 | 2,37 |
| 59 | ФССЦ-302-0622 | Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый (шт.) | 1 | 933,91 |  | 934 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| Демонтажные работы |
| 60 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) | 2,98 | 75,5 75,19 | 0,31 0,12 | 225 | 224 | 1 | 9,64 | 28,73 |
| 61 | ФЕРм08-03-526-01 | Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 8 | 4,79 4,45 | 0,34 | 38 | 36 | 2 | 0,468 | 3,74 |
| 62 | ФЕРм08-03-532-04 | Демонтаж пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене (1 шт.) | 8 | 5,48 5,14 | 0,34 | 44 | 41 | 3 | 0,54 | 4,32 |
| 63 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,14 | 145,98 143,48 | 2,5 0,93 | 20 | 20 |  | 17,89 | 2,5 |
| 64 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,13 | 45,55 45,55 |  | 6 | 6 |  | 5,84 | 0,76 |
| 65 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) | 0,03 | 50,24 49,3 | 0,94 0,35 | 2 | 2 |  | 6,32 | 0,19 |
| 66 | ФЕРр67-2-9 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм (100 м труб) | 0,5 | 420,87 411,69 | 5,84 1,51 | 210 | 206 | 3 1 | 50,39 | 25,2 |
| 67 | ФЕРм08-05-045-02 | Демонтаж шины заземления по: установленным конструкциям (100 м) | 0,5 | 50,27 30,66 | 19,61 | 25 | 15 | 10 | 3,3 | 1,65 |
| 68 | ФЕРм08-03-599-09 | Демонтаж щитка осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) | 2 | 11,04 10 | 1,04 0,04 | 22 | 20 | 2 | 1,008 | 2,02 |
| Монтажные работы |
| 69 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробоки(100 м) | 1,93 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 4670 | 936 | 180 7 | 51,6 | 99,59 |
| 70 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 0,94 | 844,05 143,82 | 486,33 25,52 | 793 | 135 | 457 24 | 15,3 | 14,38 |
| 71 | ФЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 4,83 | 1767,24 347,8 | 7,26 0,41 | 8536 | 1680 | 35 2 | 37 | 178,71 |
| 72 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) | 1,4 | 362,48 105,28 | 19,36 1,08 | 507 | 147 | 27 2 | 11,2 | 15,68 |
| 73 | ФЕРм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м) | 0,9 | 424,35 137,24 | 33,87 1,89 | 382 | 124 | 30 2 | 14,6 | 13,14 |
| 74 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная 4-х постовая (открытой проводки) (100 шт.) | 0,13 | 1835,64 728,13 | 29,03 1,62 | 239 | 95 | 4 | 73,4 | 9,54 |
| 75 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.) | 0,11 | 1438,74 754,91 | 66,62 1,62 | 158 | 83 | 7 | 76,1 | 8,37 |
| 76 | ФЕРм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) | 14 | 86,43 20,14 | 1,13 | 1210 | 282 | 16 | 2,03 | 28,42 |
| 77 | ФЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) | 4 | 475,4 140,45 | 193,56 10,8 | 1902 | 562 | 774 43 | 14,6 | 58,4 |
| 78 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 41 | 283,55 22,06 | 3,77 0,14 | 11626 | 904 | 155 6 | 2,32 | 95,12 |
| 79 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) | 2 | 1903,54 323,36 | 116,19 4,46 | 3807 | 647 | 232 9 | 34,4 | 68,8 |
| 80 | ФЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) | 0,6 | 127,39 124,12 | 3,27 | 76 | 74 | 2 | 13,685 | 8,21 |
| 81 | ФЕРм08-02-303-03 | Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 90 м (1 шт.) | 1 | 106,64 23,31 | 82,89 7,56 | 107 | 23 | 83 8 | 2,5095 | 2,51 |
| 82 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) | 0,09 | 4439,01 875,94 | 1699,31 510,24 | 400 | 79 | 153 46 | 88,3 | 7,95 |
| 83 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) | 0,03 | 4967,94 968,19 | 2134,15 647,01 | 149 | 29 | 64 19 | 97,6 | 2,93 |
| 84 | ФЕРм08-03-594-08 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,08 | 7822,04 1835,2 | 3044,77 807,16 | 626 | 147 | 244 65 | 185 | 14,8 |
| 85 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 371,41 325,38 | 9,68 0,54 | 7 | 7 |  | 32,8 | 0,66 |
| 86 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,05 | 365,33 319,42 | 9,68 0,54 | 18 | 16 |  | 32,2 | 1,61 |
| 87 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0,9 | 1082,21 156,04 | 78,58 2,97 | 974 | 140 | 71 3 | 16,6 | 14,94 |
| 88 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) | 0,54 | 1419,41 353,44 | 329,7 17,28 | 766 | 191 | 178 9 | 37,6 | 20,3 |
| 89 | ФЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 2,9 | 1017,2 263,76 | 753,44 73,54 | 2950 | 765 | 2185 213 | 28,06 | 81,37 |
| 90 | ФЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (1 м3 заделки) | 0,55 | 1089,25 235,95 | 15,45 | 599 | 130 | 8 | 28,88 | 15,88 |
| Материалы не учтенные ценником |
| 91 | ФССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 63 | 19,83 |  | 1249 |  |  |  |  |
| 92 | ФССЦ-509-3431 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м (шт.) | 22 | 29,54 |  | 650 |  |  |  |  |
| 93 | сметная стоимость | Розетка стационарная для открытой проводки 3Р+N+PE 63A c вилкой (шт.) | 1 | 847,5 |  | 848 |  |  |  |  |
| 94 | ФССЦ-501-8236 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,25 | 5166,36 |  | 1292 |  |  |  |  |
| 95 | ФССЦ-501-8387 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) | 0,34 | 21098,23 |  | 7173 |  |  |  |  |
| 96 | ФССЦ-501-8272 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,08 | 29713,35 |  | 2377 |  |  |  |  |
| 97 | ФССЦ-501-8389 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 (1000 м) | 0,04 | 58962,27 |  | 2358 |  |  |  |  |
| 98 | ФССЦ-501-8369 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,2 | 8661,45 |  | 1732 |  |  |  |  |
| 99 | ФССЦ-501-0644 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,06 | 43359 |  | 2602 |  |  |  |  |
| 100 | ФССЦ-501-0646 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) | 0,03 | 91844,32 |  | 2755 |  |  |  |  |
| 101 | ФССЦ-509-2968 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265x310x120 мм) (шт.) | 4 | 211,41 |  | 846 |  |  |  |  |
| 102 | сметная стоимость | Бокс пластиковый с крышкой под 3_х полюсный автомат (шт.) | 14 | 56,23 |  | 787 |  |  |  |  |
| 103 | ФССЦ-509-0325 | Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А (шт.) | 33 | 146,2 |  | 4825 |  |  |  |  |
| 104 | ФССЦ-509-0328 | Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А (шт.) | 6 | 519,77 |  | 3119 |  |  |  |  |
| 105 | ФССЦ-509-0329 | Выключатели автоматические ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А (шт.) | 2 | 918,67 |  | 1837 |  |  |  |  |
| 106 | ФССЦ-113-0416 | Труба винипластовая диаметром 32 мм (м) | 140 | 6,01 |  | 841 |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ-113-0417 | Труба винипластовая диаметром 40 мм (м) | 60 | 6,54 |  | 392 |  |  |  |  |
| 108 | ФССЦ-502-0639 | Муфта (шт.) | 46 | 5 |  | 230 |  |  |  |  |
| 109 | ФССЦ-503-0584 | Коробка распаечная НР 70 (шт.) | 36 | 8,62 |  | 310 |  |  |  |  |
| 110 | ФССЦ-509-2362 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 (или эквивалент)* (шт.) | 8 | 729,75 |  | 5838 |  |  |  |  |
| 111 | сметная стоимость | Светильник НВР 250 в комплекте с лампой МГЛ (или эквивалент)* (шт.) | 9 | 4594,92 |  | 41354 |  |  |  |  |
| 112 | ФССЦ-509-0760 | Светильники НББ 01-60 (или эквивалент)* (шт.) | 3 | 44,28 |  | 133 |  |  |  |  |
| 113 | ФССЦ-509-0689 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 (или эквивалент)* (шт.) | 32 | 21,42 |  | 685 |  |  |  |  |
| 114 | ФССЦ-509-1687 | Лампа энергосберегающая 18W/3U E27 (шт.) | 3 | 13,92 |  | 42 |  |  |  |  |
| 115 | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 7 | 6,22 |  | 44 |  |  |  |  |
| 116 | ФССЦ-503-0606 | Коробка для установки выключателей скрытой проводки (1000 шт.) | 0,007 | 1979,63 |  | 14 |  |  |  |  |
| 117 | ФССЦ-509-0801 | Трос стальной (м) | 90 | 12,03 |  | 1083 |  |  |  |  |
| 118 | ФССЦ-101-1728 | Дюбели распорные с гайкой (100 шт.) | 0,6 | 110 |  | 66 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Санитарнотехнические работы |
| Демонтажные работы |
| 119 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 0,7 | 328,71 288,02 | 7,09 1,16 | 230 | 202 | 5 1 | 34,66 | 24,26 |
| 120 | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) | 1,05 | 565,51 495,44 | 12,15 1,97 | 594 | 520 | 13 2 | 59,62 | 62,6 |
| 121 | ФЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,08 | 716,97 634,72 | 15,93 3,02 | 57 | 51 | 1 | 76,38 | 6,11 |
| 122 | ФЕРр65-19-2 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) | 0,13 | 1362,87 1243,46 | 119,41 44,31 | 177 | 162 | 15 6 | 158 | 20,54 |
| 123 | ФЕРр65-22-2 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания (100 приборов) | 0,13 | 3924,93 3452,54 |  | 510 | 449 |  | 399,6 | 51,95 |
| 124 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) | 0,01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,02 | 4 | 4 |  | 51,3 | 0,51 |
| 125 | ФЕР46-03-007-03 | сметная стоимость | 0,06 | 372,13 110,33 | 261,8 25,55 | 22 | 7 | 15 2 | 12,3 | 0,74 |
| Монтажные работы |
| 126 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 0,4 | 3335,46 410,1 | 68,46 2,54 | 1334 | 164 | 27 1 | 42,6305 | 17,05 |
| 127 | ФЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 0,25 | 3785,93 410,1 | 68,46 2,54 | 946 | 103 | 17 1 | 42,6305 | 10,66 |
| 128 | ФССЦ-302-0472 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм (шт.) | 16 | 30,5 |  | 488 |  |  |  |  |
| 129 | ФССЦ-302-1876 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 3/8"х3/8" (шт.) | 7 | 156,08 |  | 1093 |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 0,61 | 4082,54 410,1 | 68,46 2,54 | 2490 | 250 | 42 2 | 42,6305 | 26 |
| 131 | ФЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение (10 компл.) | 0,1 | 3105,98 191,61 | 20,83 1,89 | 311 | 19 | 2 | 19,918 | 1,99 |
| 132 | ФССЦ-301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.) | 1 | 143 |  | 143 |  |  |  |  |
| 133 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 0,6 | 6734,68 526,93 | 122,68 3,55 | 4041 | 316 | 74 2 | 54,7745 | 32,86 |
| 134 | ФЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) | 0,45 | 8143,64 644,51 | 163,75 4,73 | 3665 | 290 | 74 2 | 70,2075 | 31,59 |
| 135 | ФЕР16-02-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 90 мм (100 м трубопровода) | 0,08 | 10094,12 808,57 | 249,38 8,28 | 808 | 65 | 20 1 | 88,0785 | 7,05 |
| 136 | ФССЦ-302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные (компл.) | 16 | 25,09 |  | 401 |  |  |  |  |
| 137 | ФССЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм (шт.) | 1 | 67,54 |  | 68 |  |  |  |  |
| 138 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (б/у) (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 0,1792 | 2382,42 780,88 | 484,86 39,78 | 427 | 140 | 87 7 | 87,055 | 15,6 |
| 139 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 0,0768 | 34382,42 780,88 | 484,86 39,78 | 2641 | 60 | 37 3 | 87,055 | 6,69 |
| 140 | ФЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (1 врезка) | 15 | 81,62 50,88 | 6,18 | 1224 | 763 | 93 | 5,129 | 76,94 |
| 141 | ФЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) | 4 | 87,52 50,88 | 6,18 | 350 | 204 | 25 | 5,129 | 20,52 |
| 142 | ФЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (1 врезка) | 4 | 95,09 50,88 | 6,18 | 380 | 204 | 25 | 5,129 | 20,52 |
| 143 | ФЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) | 5 | 396,81 71,14 | 8,75 0,18 | 1984 | 356 | 44 1 | 7,3945 | 36,97 |
| 144 | ФЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (1 врезка) | 1 | 596,93 82,54 | 14,64 0,34 | 597 | 83 | 15 | 8,579 | 8,58 |
| 145 | ФЕР16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (1 врезка) | 1 | 683,75 82,54 | 14,64 0,34 | 684 | 83 | 15 | 8,579 | 8,58 |
| 146 | ФЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм (100 сгонов) | 0,53 | 1399,54 272,94 | 0,63 0,23 | 742 | 145 |  | 28,7 | 15,21 |
| 147 | ФЕРр65-16-3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм (100 сгонов) | 0,05 | 3618,87 675,21 | 3,44 1,28 | 181 | 34 |  | 71 | 3,55 |
| Раздел 4. Вентиляция |
| 148 | ФЕРр65-30-3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,0502 | 297,26 273,81 | 23,45 8,7 | 15 | 14 | 1 | 32,1 | 1,61 |
| 149 | ФЕРр65-30-1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,0283 | 431,18 407,73 | 23,45 8,7 | 12 | 12 |  | 47,8 | 1,35 |
| 150 | ФЕРр65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,0791 | 363,8 340,35 | 23,45 8,7 | 29 | 27 | 2 1 | 39,9 | 3,16 |
| 151 | ФЕР20-02-005-02 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.) | 2 | 5,6 4,88 | 0,72 | 11 | 10 | 1 | 0,544 | 1,09 |
| 152 | ФЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) | 1 | 74,05 59,45 | 12,57 0,24 | 74 | 59 | 13 | 6,179 | 6,18 |
| 153 | ФССЦ-301-2454 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 В (или эквивалент)*, производительность 1400 м3/час (шт.) | 1 | 2526,01 |  | 2526 |  |  |  |  |
| 154 | ФЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) | 1 | 24,5 14,17 | 2,84 | 25 | 14 | 3 | 1,5991 | 1,6 |
| 155 | ФССЦ-301-5688 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм (шт.) | 1 | 756,39 |  | 756 |  |  |  |  |
| 156 | ФЕР20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) | 4 | 34,61 16,98 | 2,89 | 138 | 68 | 12 | 1,894 | 7,58 |
| 157 | ФССЦ-301-6379 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-06 диаметром 250 мм (шт.) | 2 | 328,59 |  | 657 |  |  |  |  |
| 158 | ФССЦ-301-6376 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-03 диаметром 160 мм (шт.) | 2 | 243,27 |  | 487 |  |  |  |  |
| 159 | ФЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт) | 1 | 15,01 9,13 | 2,92 | 15 | 9 | 3 | 0,9936 | 0,99 |
| 160 | ФССЦ-301-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм (шт.) | 1 | 90,7 |  | 91 |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,091 | 2957,13 2277,67 | 244,81 11,85 | 269 | 207 | 22 1 | 260,6026 | 23,71 |
| 162 | ФЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,0494 | 2682,47 2085,4 | 198,99 9,8 | 133 | 103 | 10 | 238,6037 | 11,79 |
| 163 | ФЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,2274 | 2584,53 2039,05 | 147,4 7,26 | 588 | 464 | 34 2 | 233,3014 | 53,05 |
| 164 | ФССЦ-301-1789 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2) | 9,1 | 93,52 |  | 851 |  |  |  |  |
| 165 | ФССЦ-301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) | 27,68 | 84,05 |  | 2327 |  |  |  |  |
| 166 | ФССЦ-301-2956 | Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 315 мм (шт.) | 15 | 80,86 |  | 1213 |  |  |  |  |
| 167 | ФССЦ-301-2967 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 160 мм (шт.) | 4 | 12,02 |  | 48 |  |  |  |  |
| 168 | ФССЦ-301-2969 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 250 мм (шт.) | 5 | 15,27 |  | 76 |  |  |  |  |
| 169 | ФССЦ-301-2970 | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 315 мм (шт.) | 3 | 19,28 |  | 58 |  |  |  |  |
| 170 | сметная стоимость | Тройник оцинк. 315/250 (шт.) | 1 | 311,86 |  | 312 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Очистка помещений от строительного мусора |
| 171 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 15,0095 | 42,98 42,98 |  | 645 | 645 |  |  |  |
| 172 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 15,0095 | 13,38 | 13,38 | 201 |  | 201 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 1387964 |  |  |  | 4269,41 |
| Итого Монтажные работы | 503961 |  |  |  | 970,42 |
| Итого | 1891925 |  |  |  | 5239,83 |
| непредвиденные работы 1% | 18919 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1910844 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 343951,92 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2254795,92 |  |  |  | 5239,83 |
|  | * -эквивалентность определяется по техническим характеристикам , указанным в таблице №1 технического задания |  |  |  |  |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

Срок гарантии:  на весь объем выполненных работ. материалы и оборудование не менее 24 месяцев

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: через три дня после подписания договора и выполнить весь объем в течение 90 дней

18.2. Место выполнения работ: 630049 г. Новосибирск ул.Дуси Ковальчук 191 учебный корпус № 1.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  «Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  за отчетный период.

Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

6. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства  статьей 4 Федерального закона от 24 июня 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (доля участия указанных в законе юридических  и физических лиц в уставном капитале, средняя численность работников за предшествующий календарный год, выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за предшествующий год).

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г., с одной стороны и  ________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _______, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-43/…,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от ________, заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы – текущий ремонт аудитории №09 Учебного корпуса №1  Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 191,  в соответствии с требованиями технического задания   Заказчика  (Приложение №1).

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора  составляет  _________(_______), с учетом или без учета НДС.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату работ поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после дня заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 90 (девяносто) календарных дней.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку рабочего места.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» ежемесячных и итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.3., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 676 438 (шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор __________________А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору