ИНФОРМАЦИЯ

- О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Поставку  электротехнических материалов.
для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от      20   мая    2013г.  № ЭА- 50

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Коледуб Сергей Михайлович тел. 328-03-93 |
| Предмет Государственного контракта | Поставка электротехнических материалов |
| Количество(объем) | 122 наименования |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191 склад |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 817 811, 00 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 29 » мая 2013 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 3 » июня 2013г. |
| Дата проведения аукциона | « 6 » июня 2013 г. |

Заказчик:

Проректор  по АХР                                                             О.Ю.Васильев

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС ___________Е.Н.Хамидуллина « 20 » мая 2013г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по АХР ___________О.Ю.Васильев « 20 » мая 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА- 50 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на: Поставку электротехнических материалов.

Торги проводит:

Заказчик- федеральное государственное бюджетное  образовательное

учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _____________ И.Г.Шабурова _______________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________С.М.Коледуб 8(383) 328-03-93 |
| Ответственный за исполнение договора: | ____________ С.М.Коледуб 8(383) 328-03-93 |

г. Новосибирск   2013г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 22 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 22 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 23 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 23 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 23 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 24 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 24 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 24 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 25 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 25 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 26 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 27 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 27 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 28 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 29 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1) Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара;

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

2)Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

40 890, 00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

« 29  »   мая   2013 г. 10:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«   3  »   июня   2013 г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «   6 »  июня   2013г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара с учетом  стоимости упаковки, транспортных расходов, погрузки и разгрузки, расходов по доставке на склад заказчика, расходов по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет:  817 811,00 (восемьсот семнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.

8.2.Обоснование начальной (максимальной цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена как среднеарифметическая сумма от информационной цены поставщиков товара по предмету закупки: 786 356,65 руб.; 849 265,93 руб. Среднеарифметическая цена: 817 811,00 рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Информация о поставщиках товаров по предмету закупки: 1. Счет ООО «ССТ» от 02.04.2013 № 643 2. Коммерческое предложение ООО «ТехКомплект» |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   0 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  0,00 рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4  Требования, предъявляемые к банковской гарантии, в случае, если участник аукциона выбрал такой способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Вступившая в силу банковская гарантия, направленная участником аукциона в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, должна содержать  следующий ряд условий:

- банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора бюджетного учреждения в качестве Принципала и Бенефициара по гарантии, названия предмета гражданско-правового договора бюджетного учреждения и ссылки на протокол торгов, как основание заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с соблюдением требований норм действующего законодательства о размещении заказов, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие при реорганизации или ликвидации Принципала;

- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет Бенефициару установленную документацией сумму обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения в следующих случаях:

а) несвоевременного, неполного и (или) некачественного  исполнения  Принципалом  обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

б) одностороннего отказа Принципала от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность Гаранта в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Бенефициара, по реквизитам, указанным Бенефициаром;

- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения Бенефициаром Гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;

- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения срока исполнения всех обязательств со стороны Принципала.

Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения и отклоняется Заказчиком.

11.5. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  | 045004001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 |  |  |  |  |  |  | КПП 540201001 |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  | 40501810700042000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид оп. |  |  |  |  | 01 | Срок плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  |  |  |  | Очер.плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | Рез.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000180 |  |  |  |  | 50401000000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отметки банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, при наличии оформленных соответствующих документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании письменного  заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в этом письменном требовании.

11.7. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (исполнителя, подрядчика), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (исполнителю, подрядчику) в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа  своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11.9.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты,  в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

| № п/п; Название показателя; Кол- во; Ед.. 1; Автомат ВА47-29-3Р С25А Автоматический выключатель должен быть предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель должен срабатывать в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток не менее 25А, число полюсов не менее3. Способ установки: на DINрейку.; 5; шт.. 2; Автомат ВА47-29-3Р С63А Автоматический выключатель должен быть предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель должен срабатывать в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток 63А, число полюсов не менее 3. Способ установки: на DINрейку.; 10; шт.. 3; Автомат ВА47-29-1Р С25А Автоматический выключатель должен быть предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель должен срабатывать в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток 25А, число полюсов 1. Способ установки: на DINрейку.; 20; шт.. 4; Автомат ВА47-29-2Р С16А Автоматический выключатель должен быть предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель должен срабатывать в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток 16А, число полюсов 2. Способ установки: на DINрейку.; 15; шт.. 5; Автомат ВА47-29-2Р С25А Автоматический выключатель должен быть предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель должен срабатывать в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток 25А, число полюсов 2. Способ установки: на DINрейку.; 15; шт.. 6; Бокс КМПн 2/4; 30; шт.. 7; Бокс КМПн 2\2; 30; шт.. 8; Вилка В16-001 Вилка угловая с з/к (евро )мм.; 35; шт.. 9; Выкл. А16-051 1кл., о/у, Выключатель одноклавишный Способ монтажа: открыто. Номинальный ток: не менее 6 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Сечение провода: до 2,5 кв. мм. Размер: не более 61х72х32 мм.; 50; шт.. 10; Выкл. А56-029 2кл., о/у, Выключатель двухклавишный Способ монтажа: открыто. Номинальный ток: не менее 6 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Сечение провода: до 2,5 кв. мм. Габаритный размер: не более 61х72х32 мм.; 50; шт.. 11; Выключатель С16-067 Выключатель одноклавишный должен быть предназначен для скрытой проводки : напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки не менее 6 А, степень защиты не хуже IP20, габаритные размеры не более 80х80х35 мм, масса не более 55 г, цвет белый; 50; шт.. 12; Выключатель С56-052 Выключатель двухклавишный должен быть предназначен для скрытой проводки : напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки не менее 6 А, степень защиты не хуже IP20, габаритные размеры не более 80х80х35 мм, масса не более 62 г, цвет белый; 50; шт.. 13; Вилка ССИ-025 Вилка кабельная переносная 2Р+РЕ не менее 32А 220В не хуже IP44; 15; шт.. 14; Вилка ССИ-025 Вилка кабельная переносная 3Р+РЕ+N не менее16А 380В не хуже IP44; 3; шт.. 15; Вилка ССИ-025 перенос Вилка кабельная переносная 3Р+РЕ+N не менее 32А 380В не хуже IP44; 3; шт.. 16; Гильза ГМЛ 4-3 (медная, луженая) Гильза медная луженая для кабелей и проводов сечением 4мм2; 100; шт.. 17; Гильза ГМЛ 6-4 (медная, луженая) Гильза медная луженая для кабелей и проводов сечением 6мм2; 150; шт.. 18; Гильза ГМЛ 10-5 (медная, луженая) Гильза медная луженая для кабелей и проводов сечением 10мм2; 150; шт.. 19; Гильза ГМЛ 16-6 (медная, луженая) Гильза медная луженая для кабелей и проводов сечением 16мм2; 100; шт.. 20; Гильза ГМЛ 25-7 (медная, луженая) Гильза медная луженая для кабелей и проводов сечением 25мм2; 100; шт.. 21; Дюбель-хомут 11-18 белый; 500; шт.. 22; # Зажим винтовой, для # Дл кабеля и провода сечением 2,5-6мм2 не менее чем на 12пар; 200; шт. 23; # Зажим винтовой, для # кабеля и провода сечением 4-10мм2 не менее чем на 12пар; 100; шт. 24; Жир паяльный; 0,5; кг. 25; Изолента ХБ Изолирующий материал хлопчатобумажный пропитанный смолой. Черная; 5; кг. 26; Изолента ПХВ белая, Ширина рулона не менее 15мм/ длинна не менее 20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 27; Изолента ПХВ желто-зеленая .Не менее 15мм/20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 28; Изолента ПХВ желтая . Ширина рулона не менее 15мм/ длинна не менее 20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 29; Изолента ПХВ зеленая Ширина рулона не менее 15мм/ длинна не менее 20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 30; Изолента ПХВ красная Ширина рулона не менее 15мм/ длинна не менее 20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 31; Изолента ПХВ черная . Ширина рулона не менее 15мм/ длинна не менее 20м Изолирующий материал поливинилхлорид.; 20; шт.. 32; Кабель-канал 25*16 мм Магистральный кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Двойной замок должен обеспечивать плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, так же позволяет использовать до 100% полезной площади. Размер не менее 25х16.мм; 250; м. 33; Кабель ВВГнг 5х2,5 Кабель медный 5-и жильный: Изоляция нулевых жил- в голубом цвете или светло-синей, изоляция жил заземления должна быть двухцветной - зелено-желтой. Наружная оболочка - ПВХ пластикат не поддерживающий горение. Температура эксплуатации кабеля: от -50 до +50. Сечение каждой жилы 2,5мм2; 250; м. 34; Кабель ВВГ 3х4 Кабель медный 3-х жильный: Изоляция нулевых жил должна выполняться в голубом цвете или светло-синей, изоляция жил заземления выполняется двухцветной - зелено-желтой. Наружная оболочка - ПВХ пластикат. Температура эксплуатации кабеля: от -50 до +50. Сечение каждой жилы 4мм2; 150; м. 35; Кабель ВВГ 3х2,5 Кабель медный 3-х жильный: Изоляция нулевых жил должна выполняться в голубом цвете или светло-синей, изоляция жил заземления должна выполняться двухцветной - зелено-желтой. Наружная оболочка - ПВХ пластикат. Температура эксплуатации кабеля: от -50 до +50. Сечение каждой жилы 2,5мм2; 1000; м. 36; Кабель ВВГ 3х1,5 Кабель медный 3-х жильный: Изоляция нулевых жил должна выполняться в голубом цвете или светло-синей, изоляция жил заземления должна выполняться двухцветной - зелено-желтой. Наружная оболочка - ПВХ пластикат. Температура эксплуатации кабеля: от -50 до +50. Сечение каждой жилы 1,5мм2; 800; м. 37; Кабель КГ 5х4 Кабель гибкий 5 жильный в оболочке из резины. Материал и конструкция жил - многопроволочная жила, скрученная из медных проволок. Материал изоляции и оболочки – резина. Температура эксплуатации от -60 до +50. Срок службы: не менее 4 лет. Сечение каждой жилы 4мм2; 50; м. 38; Кабель КГ 3х4 Кабель гибкий 3 жильный в оболочке из резины. Материал и конструкция жил - многопроволочная жила, скрученная из медных проволок. Материал изоляции и оболочки – резина. Температура эксплуатации от -60 до +50. Срок службы: не менее 4 лет. Сечение каждой жилы 4мм2; 50; м. 39; Канифоль сосновая; 0,5; кг. 40; Лампа 11W/827 E27 Лампа энергосберегающая спираль 11W 2700K тип цоколя E27 Компактная люминесцентная лампа должна быть предназначена для использования в качестве основного или дополнительного источника света. Должна применяться как для внутреннего освещения в жилых помещениях, офисах, производственных и складских комплексах, торговых залах, так и для наружного освещения с использованием герметичных светильников. Энергосберегающая лампа не должна создавать мерцания, Класс энергопотребления не хуже А Работа энергосберегающей лампы при пониженном и повышенном напряжении в назначенном диапазоне Номинальное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Класс энергопотребления A Цветовая температура, К 2700; 700; шт.. 41; Лампа 25W/827 E27 Лампа энергосберегающая спираль 25W 2700K тип цоколя E27 Компактная люминесцентная лампа должна быть предназначена для использования в качестве основного или дополнительного источника света. Должна применяться как для внутреннего освещения в жилых помещениях, офисах, производственных и складских комплексах, торговых залах, так и для наружного освещения с использованием герметичных светильников. Класс энергопотребления А Работа энергосберегающей лампы при пониженном и повышенном напряжении в назначенном диапазоне Номинальное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Класс энергопотребления A Цветовая температура, К 2700; 700; шт.. 42; Лампа 30W/827 E27 Лампа энергосберегающая спираль 30W 2700K тип цоколя E27 Компактная люминесцентная лампа должна быть предназначена для использования в качестве основного или дополнительного источника света. Должна применяться как для внутреннего освещения в жилых помещениях, офисах, производственных и складских комплексах, торговых залах, так и для наружного освещения с использованием герметичных светильников. Класс энергопотребления А Работа энергосберегающей лампы при пониженном и повышенном напряжении в назначенном диапазоне Номинальное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Класс энергопотребления A Цветовая температура, К 2700; 50; шт.. 43; Лампа Е14 20Вт Лампа энергосберегающая спираль 20W 2700K тип цоколя E14 Компактная люминесцентная лампа должна быть предназначена для использования в качестве основного или дополнительного источника света. Должна применяться как для внутреннего освещения в жилых помещениях, офисах, производственных и складских комплексах, торговых залах, так и для наружного освещения с использованием герметичных светильников. Класс энергопотребления А Отсутствие образования электромагнитных помех энергосберегающей лампой Работа энергосберегающей лампы при пониженном и повышенном напряжении в назначенном диапазоне Номинальное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Класс энергопотребления A Цветовая температура, К 2700; 50; шт.. 44; Лампа TL-D 36W/54-765 G13 Лампа трубчатая люминесцентная, мощность не менее 36 Вт, с цветопередачей не менее Ra = 70, цветовая температура не менее 6500К, цоколь G13, длина A=1199,4 мм. (для конкретной модели светильников); 750; шт.. 45; Лампа люмин. TL-D 36W/33-640 G13 Лампа трубчатая люминесцентная, мощность не менее 36 Вт, с цветопередачей Raне менее = 60, цветовая температура не менее 4000К, цоколь G13, длина A=1199,4 мм. (для конкретной модели светильников); 750; шт.. 46; Лампа люмин. TL-D 18W/54-765 G13 Лампа трубчатая люминесцентная, мощность не менее 18 Вт, с цветопередачей Ra не менее = 70, цветовая температура не менее 6500К, цоколь G13, длина A=589.8мм. (для конкретной модели светильников); 750; шт.. 47; Лампа люмин. TL-D 18W/33-640 G13 Лампа трубчатая люминесцентная, мощность не менее 18 Вт, с цветопередачей Ra не менее 60, цветовая температура не менее 4000К, цоколь G13, длина A=589.8мм (для конкретной модели светильников).; 750; шт.. 48; Лампа галогенная 1500W Лампа галогенная линейная не менее 1500W/2 54mm 220V тип цоколя: R7s; 25; шт.. 49; Лампа галогенная 500W Лампа галогенная линейная не менее 500W/117mm 220V тип цоколя: R7s; 25; шт.. 50; Лампа галогенная 1000W Лампа галогенная линейная не менее 1000W/189mm 220V тип цоколя: R7s; 25; шт.. 51; Лампы галогенные цоколь GU5.3, не менее 50W, 230V. D-50мм.; 50; шт. 52; Лампы галогенные цоколь GU10, не менее 50W, 230V. D-50мм.; 10; шт. 53; Лампа накаливания Р45,не менее 60 вт.,230 В.,Е-27,шар прозрачный; 15; шт. 54; Лампа натриевая ДНаТ 70Вт Е27 Натриевые лампы не менее70Вт цоколь Е27 в трубчатой колбе, должны питаться через пускорегулирующие аппараты (ПРА) и импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Должны использоваться в светильниках, исключающих прямое попадание атмосферных осадков на лампу во избежание разрушения колбы. Лампы должны соответствовать ГОСТу Р 52713-2007 (МЭК62035:1999) по требованиям безопасности.; 15; шт.. 55; Лампа натриевая ДНаТ 150Вт Е40 Натриевые лампы 150Вт цоколь Е40 в трубчатой колбе, должны питаться через пускорегулирующие аппараты (ПРА) и импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Должны использоваться в светильниках, исключающих прямое попадание атмосферных осадков на лампу во избежание разрушения колбы. Лампы должны соответствовать ГОСТу Р 52713-2007 (МЭК62035:1999) по требованиям безопасности.; 15; шт.. 56; Лампа накаливания зеркальная , тип колбы R63 не менее 60Вт, цоколь Е27,; 50; шт.. 57; Лампа накаливания зеркальная , тип колбы R80 не менее 75Вт, цоколь Е27; 50; шт.. 58; Лампа накаливания ,220В не менее 25Вт, цоколь Е27; 367; шт. 59; Лампа накаливания ,220В не менее 60Вт, цоколь Е27; 220; шт. 60; Лампа накаливания ,220В не менее 75Вт, цоколь Е27; 220; шт. 61; Лампа накаливания ,220В не менее 60Вт, цоколь Е14; 110; шт. 62; Муфта соединительная для труб d20; 220; шт. 63; Наконечник Т 4-5-3 (медный, луженый) Наконечник медный луженый под сечение проводника 4мм2; 60; шт.. 64; Наконечник Т 6-5-4 (медный, луженый) Наконечник медный луженый под сечение проводника 6мм2; 60; шт.. 65; Наконечник Т 10-6-5 (медный, луженый) Наконечник медный луженый под сечение проводника 10мм2; 60; шт.. 66; Наконечник Т 25-10-8 (медный, луженый) Наконечник медный луженый под сечение проводника 25мм2; 50; Шт. 67; Наконечник Т 50-10-11 (медный, луженый) Наконечник медный луженый под сечение проводника 50мм2; 30; шт.. 68; Наконечник-гильза Е1012 10мм2 Наконечник-гильза 10мм2; 100; шт. 69; Наконечник-гильза Е1612 16мм2 Наконечник-гильза 16мм2; 100; шт.. 70; Наконечник-гильза Е2516 25мм2 Наконечник-гильза 25мм2; 100; шт.. 71; Наконечник изолированный медный НКИ 1,5-6; 25; шт. 72; Наконечник изолированный медный НКИ 2,5-6; 25; шт. 73; Наконечник изолированный медный НКИ 6,0-8; 25; шт. 74; Патрон Е27 подвесной; 25; шт.. 75; Патрон Е27 люстровый с 1 кольцом; 40; Шт. 76; Патрон Е27 керамический; 40; шт. 77; Провод ШВВП 2*0,75 Провод гибкий соединительный в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой. Материал и конструкция жил - многопроволочная скрученная из медных проволок. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 2, сечение 0,75мм2; 150; м. 78; Провод ПВ3 1*0,75 Провод гибкий соединительный в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой. Материал и конструкция жил - многопроволочная скрученная из медных проволок. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 1, сечение 0,75мм2; 100; м. 79; Провод ПВС 3х1,5 Провод гибкий соединительный в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой. Материал и конструкция жил - многопроволочная скрученная из медных проволок. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 3, сечение 1,5мм2; 300; м. 80; Провод ПВС 3х2,5 Провод гибкий соединительный в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой. Материал и конструкция жил - многопроволочная скрученная из медных проволок. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 3, сечение 2,5мм2; 200; м. 81; Провод БПВЛ 4 Медная, многопроволочная жила, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из хлопчатобумажных нитей. Сечение не менее 4мм2; 50; м. 82; Провод БПВЛ 6 Медная, многопроволочная жила, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из хлопчатобумажных нитей. Сечение не менее 6мм2; 50; м. 83; Провод БПВЛ 10 Медная, многопроволочная жила, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из хлопчатобумажных нитей. Сечение не менее 10мм2; 50; м. 84; Провод БПВЛ 16 Медная, многопроволочная жила, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из хлопчатобумажных нитей. Сечение не менее 16мм2; 50; м. 85; Провод БПВЛ 25 Медная, многопроволочная жила, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из хлопчатобумажных нитей. Сечение не менее 25мм2; 30; м. 86; Провод ПВ1 1*4 Провод соединительный, с монолитной жилой, в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой желто-зеленой. Материал медь. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 1, сечение не менее 4 мм2; 50; м. 87; Провод ПВ3 1*4 жз Провод гибкий соединительный в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой желто-зеленой. Материал и конструкция жил - многопроволочная скрученная из медных проволок. Температура эксплуатации от -25 до +40. Кол-во жил 1, сечение не менее 4 мм2; 100; м. 88; Припой ПОС-40 (61); 3; кг. 89; Пускатель магнитный КМЭ (р) в защитной оболочке не менее 12А 220В не хуже IP 65 (КМЭ (р) 1210) EKF Номинальный рабочий ток: не менее 12А, номинальная мощность не менее 5,5 кВт, Напряжение катушки не более 220В, Тепловое реле РТЭ-1316, масса нетто не более 0,9 кг; 2; шт.. 90; Пускатель магнитный КМЭ (р) в защитной оболочке не менее 25А 220В не хуже IP 65 (КМЭ (р) 2510) EKF Номинальный рабочий ток: не менее 25А, номинальная мощность не менее 11 кВт, Напряжение катушки не более 220В, Тепловое реле РТЭ-1322, масса нетто не более 1,3 кг; 2; шт.. 91; Пускатель магнитный КМЭ (р) в защитной оболочке не менее 32А 220В не хуже IP 65 (КМЭ (р) 3210) EKF Номинальный рабочий ток: не менее 32А, номинальная мощность не менее 15 кВт, Напряжение катушки не более 220В, Тепловое реле РТЭ-2353, масса нетто не более 1,3 кг; 2; шт.. 92; Дроссель ПРА 1И 70 ДНАТ 46-006УХЛ1 220В с ИЗУ закрытый независимый. Масса, кг: не более 2,4 Тип лампы: ДНаТ Напряжение, В: не более 220 Рабочий ток лампы, А: не менее 1 Пусковой ток лампы, А: не менее 1,6 Ток сети, А: не менее 1 Потери мощности (Вт): не более 15 Коэффициент мощности: не менее 0,38 Мощность (Вт): не менее 70 Исполнение: независимый; 6; шт.. 93; Дроссель ПРА 1И 150 ДНАТ 46-004 закрытый независимый Масса, кг: не более 3,6 Тип лампы: ДНаТ Напряжение, В: не более 220 Рабочий ток лампы, А: не менее 1,8 Пусковой ток лампы, А: не менее 3,0 Ток сети, А: не более 1,8 Потери мощности (Вт): не более 21 Коэффициент мощности: не менее 0,43 Мощность (Вт): не менее 150 Исполнение: независимый; 6; шт.. 94; Поворот 90 гр.для трубы ПХВ D-20мм.открыв.; 100; шт. 95; Полоса Лоскутова 15мм Полоса должна быть предназначена для изготовления различных видов конструкций при производстве электромонтажных работ, для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на электроконструкциях и строительных элементов зданий. Полоса оцинкованная, толщиной от 0,4-0,6 мм, и шириной от10 до15мм; 2; кг. 96; Розетка РА16-112Б-б Розетка одноместная пылевлагозащищенная для открытой проводки с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками с крышкой: напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки 16 А, степень защиты не хуже IP44, габаритные размеры не более 70х70х55 мм, масса не более 70 г, цвет белый; 50; шт. 97; Розетка РА16-003/1-Б о/у з/к Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для открытой установки, стационарная с боковыми заземляющими контактами, бытового и аналогичного назначения, предназначенная для присоединения электроприемников к электрической сети переменного тока при внутренней установке в зданиях. Максимальный ток нагрузки: 16 Способ монтажа: Открытый Тип серии: В сборе Количество постов: 1 Материал изделия: ABS-пластик Степень защиты: не хуже IP20 Номинальный ток (А): не менее 16 Номинальное напряжение (В): не более 250 габ.размеры не более 65х65х30; 50; шт. 98; Розетка РА16-757/ М-б Розетка двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами с защитными шторками: напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки 16 А, степень защиты не хуже IP20, габаритные размеры не более 107x65x40 мм, с монтажной пластиной (металл), цвет белый; 50; шт.. 99; Розетка РА16-227Б-б Розетка двухместная пылевлагозащищенная для открытой проводки с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками с крышкой: напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки 16 А, степень защиты не хуже IP44, габаритные размеры не более 140х70х55 мм, масса не более 140 г, цвет белый; 50; шт.. 100; Розетка 16-833 3м Розетка штепсельная трехместная с заземляющими контактами открытой установки Напряжение:220..250 В Номинальный ток:не менее 16 А Частота тока: 50 Гц Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм Материал корпуса: Пластик ABS Материал контактной группы: Латунь; 60; шт. 101; Розетка 16-245 4м Розетка штепсельная четырехместная с заземляющими контактами открытой установки Напряжение:220..250 В Номинальный ток:не менее 16 А Частота тока: 50 Гц Сечение присоединяемых проводников: от 1,5 до 2,5 мм Материал корпуса: Пластик ABS Материал контактной группы: Латунь Розетка должна имеет заднюю стенку, материал корпуса имеет самозатухающие свойства.; 65; шт. 102; Розетка РС16-264Б-б Розетка одноместная скрытой проводки с заземляющими контактами: напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки не менее 16 А, степень защиты не хуже IP20, габаритные размеры не более 80х80х40 мм, масса не более 70 г, цвет белый; 50; шт.. 103; Розетка РС16-756 Розетка двухместная для скрытой проводки с боковыми заземляющими контактами: напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки 16 А, степень защиты не хуже IP20, габаритные размеры не более 122x80x40 мм, масса не более 120 г, цвет белый; 20; шт.. 104; Розетка ССИ-123 стационарная. 2Р+РЕ не менее 32А 220В степень защиты не хуже IР44; 15; шт. 105; Розетка ССИ-114 стацион. 3Р+РЕ не менее16А 380В степень защиты не хуже IР44; 3; шт. 106; Розетка ССИ-214 перенос. 3Р+РЕ Розетка кабельная переносная 3Р+РЕ не менее 16А 380В степень защиты не хуже IР44; 3; шт.. 107; Розетка ССИ-124 стацион. 3Р+РЕ Розетка стационарная. 3Р+РЕ не менее 32А 380В степень защиты не хуже IР44; 3; шт.. 108; Розетка ССИ-115 стацион. 3Р+РЕ+N Розетка стационарная. 3Р+РЕ+N не менее 16А 380В степень защиты не хуже IР44; 3; шт.. 109; Светильник влагозащищенный белый под лампы накаливания и КЛЛ до 60Вт, металлический корпус, керамический патрон Е27, стеклянный рассеиватель, не хуже IP54, КПД 55%, диаметр не более 254мм, высота не более 107мм,; 25; шт. 110; Светильник Светильник с металлическим основанием, должен быть оснащен прозрачным экструдированным рассеивателем из светостабилизированного полистирола, обеспечивающим высокий КПД . Количество ламп :не менее 2, мощность лампы не менее 36Вт, с электромеханическим пускорегулирующим аппаратом. Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Цвет: белый Степень защиты: не хуже IP20 Длина: не более 1240 мм Ширина: не более 145 мм Высота: не более 52 мм Мощность (Вт): не менее 72; 30; шт. 111; Светильник Для наружного освещения. Тип лампы ДНАТ, Мощность не менее 150Вт, Патрон Е40, КПД не менее 77%, Максимальный коэффициент использования по освещенности 0,34, Тип кривой силы света (КСС): широкая осевая, Степень защиты оптического отсека нек хуже IP 53, Степень защиты отсека ПРА не хуже IP23, Масса, кг (не более) 6,1 кг. Габаритные размеры в пределах 640±2×245±2×237±2 мм Основание штампованное, с порошковым покрытием Корпус должен быть изготовлен из листовой стали методом глубокой формовки, должен быть покрашен порошковой полиэфирной краской Отражатель должен быть изготовлен из листового анодированного алюминия высокой чистоты обработки Защитное стекло должно быть из светостабилизированного поликарбоната либо силикатное термостойкое закаленное.Способ установки -на консоль; 3; Шт.. 112; Светильник люмин. ЛСП 42 2*36 Тип цоколя: G13 Мощность ламп, Вт: 36 Количество ламп: 2 Тип лампы: ЛЛ Степень защиты: не хуже IP54; 30; Шт.. 113; Стартер должен быть предназначен для зажигания люминесцентных ламп. Мощность 4-65Вт, высота 40,3мм, диаметр 21,5мм; 1500; шт. 114; Стартер должен быть предназначен для зажигания люминесцентных ламп. Мощность 4-22Вт, высота 40,3мм, диаметр 21,5мм; 1500; шт.. 115; Сжим У-733 (16-35/4-10) Должен быть предназначен для ответвления проводов и кабелей. Карболитовый защитный кожух. Металлические пластины для зажима проводов 16-35/4-10 мм2 .; 24; шт.. 116; Сжим У-734 (16-35/16-25) должен быть предназначен для ответвления проводов и кабелей. Карболитовый защитный кожух. Металлические пластины для зажима проводов 16-35/16-25 мм2 .; 24; шт.. 117; Сжим У-739 (4-10/1,5-2,5) должен быть предназначен для ответвления проводов и кабелей. Карболитовый защитный кожух. Металлические пластины для зажима проводов 4-10/1,5-2,5мм2 .; 18; шт.. 118; Соединитель СИЗ 1 Соединительные изолирующие зажимы №1, должен закручиваться на предварительно зачищенные и соединенные вместе провода, до упора , мах сечение 3.0 мм2.; 300; шт.. 119; Труба гладкая ПВХ жесткая d-не менее 20мм; 93; м. 120; Устройство защитного отключения УЗО 2Р 16А 30mA(ВД1-63) Номинальный ток In, А: 16 Номинальное напряжение :240 Частота Гц: 50 Номинальный отключающий ток, мА: 30 Предельная коммутационная способность Imax, кА: 4,5 Коммутационная износостойкость, циклов 10000 Максимальное сечение присоед. проводн.: 25мм2; 10; шт. 121; Устройство защитного отключения УЗО 2Р 25А 30mA(ВД1-63) Номинальный ток In, А: 25 Номинальное напряжение :240 Частота Гц: 50 Номинальный отключающий ток, мА: 30 Предельная коммутационная способность Imax, кА: 4,5 Коммутационная износостойкость, циклов 10000 Максимальное сечение присоед. Проводн.: 25мм2; 10; шт. 122; Хомут (кабельный бандаж) 3,6х180 мм.(100шт в упаковке); 5; шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к упаковке и маркировке товара: Упаковка  должна обеспечивать их сохранность при транспортировке к месту поставки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждению соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия» при поставке товаров Поставщик обязан предоставить  данный документ на каждую партию товара подлежащего поставке, ( сертификат соответствия или декларацию соответствия)

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

Гарантия завода – изготовителя.

18. Место, условия и сроки  (периоды)   поставки товара

18.1. Срок начала поставки товара: с даты подписания договора поставки

18.2. Место : г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191  на склад Заказчика.

18.3. Время поставки: в течение  5-ти  дней  после подписания договора поставки.

18.4  Условия поставки:  Доставка, разгрузка  силами поставщика.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: До исполнения сторонами своих обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  по факту поставки  товара, после подписания сторонами, товарно-транспортных накладных и счетов фактур, в течение 10 банковских дней со дня предоставления поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г..

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации , с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Проект

# ДОГОВОР № _____

на поставку товаров

г. Новосибирск                                                                                              «___»  __________ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 68 от 24.12..2012г., с одной стороны, и  ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________ , действующего  на основании  Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-50/…..  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ____________, заключили путем подписания электронной  подписью настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на поставку товаров (далее –договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке  электротехнических материалов, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2. Перечень, наименование, характеристики, количество и цена поставляемых электротехнических материалов  приведены в спецификации – приложении №1 к договору.

1.3.Поставляемые электротехнические материалы (далее – товар) должны соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в техническом аукционном задании.

2.Цена  договора и порядок оплаты

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара поставляемого по  настоящему договору,  и составляет  __________ рублей (__________), в том числе НДС.

2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком  после поставки и принятия всего объема товара и подписания сторонами товарных накладных, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная).

2.3.Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузку и разгрузку, расходы по доставке на склад заказчика, расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

2.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

2.5. Заказчик производит оплату товара за счет средств бюджетного учреждения  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара,  и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Поставщик обязан поставить товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик.

3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан  принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором.

4. Условия  поставки и приемки товара, гарантии качества товара

4.1. Поставщик обязуется поставить товар на материальный склад Заказчика по месту его нахождения в течение 5 (пять) календарных дней со дня  заключения договора.

4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:

- направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления качественных нарушений и составления акта;

- уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт;

- принять претензии Заказчика по качеству товаров.

4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком.

4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества (или комплектности), Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество (или укомплектовать товар) в сроки, согласованные сторонами. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий.

4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:

- товаросопроводительные документы (товарную накладную, счет-фактуру);

- сертификаты соответствия

- техническую документацию, инструкции

- гарантийную документацию (при наличии срока гарантии)

- а также другие необходимые документы.

4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику.

4.9. Завод-изготовитель устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар, который  начинает исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного (или неукомплектованного) товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара.

5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного или поставленного с нарушением срока товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.

5.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти.

6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2.  Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его у регулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней с дня ее получения.

8.Срок действия  договора и прочие условия.

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП).

8.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами  после подписания сторонами электронного варианта.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.5.Настоящий  договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.Юридические адреса сторон

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Поставщик: |
| --- | --- |