ИНФОРМАЦИЯ

- О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на  Выполнение работ по благоустройству территории СГУПС.

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от   20  июня   2013 г.  № ЭА-59

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Белимов Д.С. тел. 328-01-68 |
| Предмет Государственного контракта | Выполнение работ по благоустройству территории СГУПС. |
| Количество(объем) | 1012,48 м2 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 территория университетского комплекса |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 919 127,69 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 28 » июня 2013 г. до 09 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 5 » июля 2013г. |
| Дата проведения аукциона | « 8» июля 2013 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПЭУ _____________Е.Н.Хамидуллина « 20» июня 2013г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 20 » июня 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА- 59 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на:

Выполнение работ по благоустройству территории СГУПС.

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Д.С.Белимов (383) 328-01-68 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Д.С.Белимов Тел.(8-383)328-01-68 |

г. Новосибирск   2013г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 27 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 27 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 28 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 28 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 28 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 28 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 28 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 29 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 30 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 31 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 32 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 32 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 34 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 35 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 37 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели- являющиеся субъектами малого предпринимательства.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

- 1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак  (при его наличии) предлагаемого для использования товара при  отсутствии в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 2% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

18 382,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

« 28 » июня  2013 г. 09:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«5 » июля  2013г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится «8 » июля  2013г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 919 127,69 руб. (девятьсот девятнадцать тысяч сто двадцать семь руб. 69 коп.).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет 275 738,00  рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4  Требования, предъявляемые к банковской гарантии, в случае, если участник аукциона выбрал такой способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Вступившая в силу банковская гарантия, направленная участником аукциона в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, должна содержать  следующий ряд условий:

- банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора бюджетного учреждения в качестве Принципала и Бенефициара по гарантии, названия предмета гражданско-правового договора бюджетного учреждения и ссылки на протокол торгов, как основание заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с соблюдением требований норм действующего законодательства о размещении заказов, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие при реорганизации или ликвидации Принципала;

- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет Бенефициару установленную документацией сумму обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения в следующих случаях:

а) несвоевременного, неполного и (или) некачественного  исполнения  Принципалом  обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

б) одностороннего отказа Принципала от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность Гаранта в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Бенефициара, по реквизитам, указанным Бенефициаром;

- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения Бенефициаром Гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;

- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения срока исполнения всех обязательств со стороны Принципала.

Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения и отклоняется Заказчиком.

11.5. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  | 045004001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 |  |  |  |  |  |  | КПП 540201001 |  |  |  |  |  |  |  | Сч.№ |  |  |  |  | 40501810700042000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид оп. |  |  |  |  | 01 | Срок плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  |  |  |  | Очер.плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | Рез.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000180 |  |  |  |  | 50401000000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отметки банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, при наличии оформленных соответствующих документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании письменного  заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в этом письменном требовании.

11.7. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (исполнителя, подрядчика), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (исполнителю, подрядчику) в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа  своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11.9.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

- Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты,  в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

- Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по благоустройству  территории СГУПС

- Работы по благоустройству включают в себя :

- Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия;

- Демонтаж бортовых камней;

- Погрузка и вывоз строительного мусора;

- Устройство бортовых камней;

- Поднятие люков колодцев в отметку;

- Геодезическая разбивка  с установкой  контрольных  «маяков» и  выноской  отметок на бортовой камень;

- Очистка основания от пыли и грязи;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня с соблюдением уклона в сторону проезжей части;

-  Уплотнение щебеночного основания с пределом прочности на сжатие 68-98,1мПа;

- Обработка поверхности битумной эмульсией;

- Устройство асфальтового покрытия  с устройством уклона не менее 2% в сторону проезжей части для отвода ливневых вод;

- Проливка битумом швов (стыков) примыкания старого асфальта к новому.

- Не допускается при проведении ремонта асфальтовых покрытий:

- выполнение работ без подготовки основания;

- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;

- просветы под 3-х метровой рейкой;

- ширина швов между бортовыми камнями превышает 5 мм;

- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;

- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;

- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

- Места расположения ремонтируемых участков указаны в схеме №1, состав работ по каждому участку указан в таблице № 2 «Номера , площади и перечень работ  асфальтируемых участков».

- Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Перед началом работ по ремонту асфальтного покрытия Подрядчик в течении 3 рабочих дней должен предоставить и согласовать с Заказчиком ППР с указанием участков на которых необходимо выполнить ремонт асфальта и набором работ по каждому участку, и график производства работ. При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены требования соответствующих нормативных документов, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для   строительных работ. Технические условия», ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», ГОСТ25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.», а битумные эмульсии - ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

- Особые требования к выполнению работ:

-Укладка  асфальта  должна  проходить только в сухую погоду. Температура воздуха при укладке   асфальтобетонных покрытий должна быть не ниже +5С˚.

- Асфальт укладывать горячей смесью. Толщина слоя асфальтобетонного покрытия должна быть не менее 5 см и иметь сцепление с нижележащим слоем.

-  Основание или слой асфальтобетона за 3-5 часов до укладки  асфальтобетонной смеси должны быть обработаны жидким битумом или битумной эмульсией.

- Коэффициент уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды в соответствии с ГОСТ 12801-98* должен быть через 10 суток после уплотнения не ниже 0,93%, водонасыщение – не более 5%. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия необходимо отобрать керны или вырубки.

- Все дорожные и садовые бордюры устанавливаются на бетонное основание. Швы между бордюрами затираются цементным раствором. Установка бордюров производится до укладки асфальта.

- Уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): Применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000, СНиП 12-01-2004  «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться               правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы (устройство бортовых камней на бетонное основание, очистка основания от пыли и грязи, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, уплотнение щебеночного основания, обработка поверхности битумной эмульсией), по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): По завершению работ, подрядная организация обязана предоставить заключение лаборатории по качеству асфальтобетона и комплект исполнительной документации (паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте).

- Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 24 месяцев.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

- Требования к качеству используемых материалов: Используемые при выполнении работ материалы (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которые передаются Заказчику до начала выполнения работ. Ассортимент и качество материалов применяемых при производстве работ подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ.

Таблица № 1

Характеристика материалов

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтовое покрытие | из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа не ниже В, марки не ниже II с плотностью каменных материалов не менее 2,5-2,9т/м3. Коэффициент уплотнения по ГОСТ 12801-98* должен быть не ниже 0,93; водонасыщение – не более 5%, толщина слоя не менее 5 см. |
| 2 | Бортовой камень БР 100.35.15 | Должен быть предназначен для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов; марка бетона не менее В30, морозостойкость не менее F 300, водопоглощение по массе не более 6%. Размеры: длина не менее 1000 мм, ширина не менее 150 мм, высота не менее 300 мм, вес не менее 100 кг (ГОСТ 6665-91). |
| 3 | Бортовой камень БР 100.20.8 | Должен быть предназначен для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов; марка бетона не менее В22,5, морозостойкость не менее F 300, водопоглощение по массе не более 6%. Размеры: длина не менее 1000 мм, ширина не менее 80 мм, высота не менее 200 мм, вес не менее 40 кг (ГОСТ 6665-91). |
| 4 | Битумная эмульсия (битум) | для обработки поверхности основания и проливки швов (стыков) примыкания старого асфальта к новому. Расход не менее 0,5 л/м2. |
| 5 | Щебень | для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, фракции не менее 20 и не более 40 мм. |
| 6 | Бетон | для ремонта отмостки; марки не менее В15. |
| 7 | Сетка для армирования | из проволоки ВР-1 диаметром не менее 4 мм (ГОСТ 23279-85), размером ячейки не более 50х50 мм |

|  | Таблица № 2 Номера, площади и перечень работ асфальтируемых участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № участка |  | Площадь ремонтируемого участка | Наименование работ |
| 1 |  | 1,5 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,075 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 2 |  | 69 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Демонтаж бортового камня БР 100.35.15 – 32 м. Демонтаж отмостки из бетона, толщиной слоя 20 см - 15,6 м2. Выборка грунта – 24,2 м3. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 4 м. Установка садового бортового камня БР 100.20.8 – 4 м. |
| 3 |  | 324 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 8,5 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 2 шт. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 16 м. |
| 4 |  | 0,5 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,025 м3. Демонтаж металлической опоры столба. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 2,5 м. |
| 5 |  | 6 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 6 |  | 1 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,05 м3. Демонтаж бортового камня БР 100.35.15 – 3,5 м. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 3,5 м. |
| 7 |  | 2,5 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,125 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 8 |  | 27 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,9 м3. |
| 9 |  | 156 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Поднятие люков колодцев в отметку – 2 шт. Выборка грунта – 0,75 м3. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 4 м. |
| 10 |  | 0,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,025 м3. |
| 11 |  | 1 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,05 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 12 |  | 5,4 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,27 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 13 |  | 1 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 20 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,05 м3. |
| 14 |  | 2 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 15 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,1 м3. |
| 15 |  | 0,5 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,025 м3. Установка садового бортового камня БР 100.20.8 – 1 м. |
| 16 |  | 2,5 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,125 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 17 |  | 0,6 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,03 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 18 |  | 0,6 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,03 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 19 |  | 4,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,225 м3. |
| 20 |  | 0,25 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 21 |  | 0,6 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,03 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 22 |  | 2,5 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,125 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 23 |  | 18 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,9 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 24 |  | 1 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,05 м3. Ремонт отмостки бетоном В15 (М200) - 0,275 м3. |
| 25 |  | 6 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 15 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,3 м3. |
| 26 |  | 0,25 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,012 м3 |
| 27 |  | 81 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 4,05 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 28 |  | 20 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 1 м3. |
| 29 |  | 6,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 20 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,325 м3. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 7 м. |
| 30 |  | 42,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 2,125 м3. |
| 31 |  | 28,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 1,425 м3. |
| 32 |  | 42 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 20 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 2,1 м3. Демонтаж бортового камня БР 100.35.15 – 4 м. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 13 м. |
| 33 |  | 13 м2 | Ремонт отмостки бетоном В15 (М200) - 0,65 м3. Ремонт и опускание горловин существующих колодцев – 3 шт. Выборка грунта – 57,6 м3. Засыпка черноземом с последующим разравниванием – 42,6 м3. |
| 34 |  | 11,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,575 м3. |
| 35 |  | 0,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 20 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 36 |  | 4 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,2 м3. |
| 37 |  | 8 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,4 м3. |
| 38 |  | 13,1 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,655 м3. |
| 39 |  | 0,6 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,03 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 40 |  | 30 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 1,5 м3. |
| 41 |  | 13,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,675 м3. Резка и удаление корней деревьев. |
| 42 |  | 3,6 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,18 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Установка бортового камня БР 100.35.15 – 3 м. |
| 43 |  | 3,15 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 5 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,157 м3. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 44 |  | 1 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,05 м3. Демонтаж садового бортового камня БР 100.20.8 – 30 м. Установка садового бортового камня БР 100.20.8 – 30 м. |
| 45 |  | 2,15 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (под уклоном), с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 25 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Засыпка глиной оконного приямка с последующим утрамбованием - 1,72 м3. |
| 46 |  | 15,3 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Демонтаж садового бортового камня БР 100.20.8 – 3 м. Демонтаж бортового камня БР 100.35.15 – 1 м. Установка садового бортового камня БР 100.20.8 – 31 м. |
| 47 |  | 15 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. |
| 48 |  | 9,3 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,465 м3. |
| 49 |  | 0,6 м2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ (плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) площадью ремонта до 1 м2, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 5 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,03 м3. Поднятие люков колодцев в отметку – 1 шт. |
| 50 |  | 9,18 м2 | Ремонт отмостки бетоном В15 (М200) с армированием металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм (размер ячейки не более 50х50 мм) и устройством опалубки – 0,459 м3. Разборка бетонного покрытия толщиной слоя 5 см – 0,459 м3. Установка садового бортового камня БР 100.20.8 – 2 м. |
| 51 |  | 3,3 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,165 м3. |
| 52 |  | 0,5 м2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с очисткой основания от пыли и грязи и обработкой поверхности покрытия битумной эмульсией. Устройство выравнивающего слоя из щебня, толщиной слоя 10 см, с последующим разравниванием и уплотнением. Разборка асфальтового покрытия толщиной слоя 5 см – 0,025 м3. |
| Итого: |  | 1012,48 м2 |  |

Схема  №1

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) | 0,28154 | 6588,02 2387,26 | 4200,76 529,79 | 1854,79 | 672,11 | 1182,68 149,16 | 243,35 | 68,51 |
| 2 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций) | 0,03579 | 3494,77 742,23 | 2752,54 289,48 | 125,08 | 26,56 | 98,52 10,36 | 77,72 | 2,78 |
| 3 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) | 0,735 | 726,35 726,35 |  | 533,87 | 533,87 |  | 76,7 | 56,37 |
| 4 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,08255 | 1520,66 | 1520,66 213,53 | 125,53 |  | 125,53 17,63 |  |  |
| 5 | ТЕР09-03-001-01 | Демонтаж опорных плит с массой до 0,1 т (1 т конструкций) | 0,048 | 955,34 182,58 | 772,76 96,47 | 45,86 | 8,76 | 37,1 4,63 | 16,072 | 0,77 |
| 6 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,0426 | 1066,26 | 1066,26 149,73 | 45,42 |  | 45,42 6,38 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0,0426 | 526,52 | 526,52 73,93 | 22,43 |  | 22,43 3,15 |  |  |
| 8 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная (м3) | 43,239 | 165,07 |  | 7137,46 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) | 0,284 | 45,68 | 45,68 6,41 | 12,97 |  | 12,97 1,82 |  |  |
| 10 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,0172 | 1138,92 1138,92 |  | 19,59 | 19,59 |  | 128,547 | 2,21 |
| 11 | ТСЦ-407-0002 | Глина (т) | 3,096 | 60,47 |  | 187,22 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0,0172 | 516,31 145,11 | 371,2 47,8 | 8,88 | 2,5 | 6,38 0,82 | 14,4095 | 0,25 |
| 13 | ТЕРр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1675 | 9348,95 981,98 | 628,02 86,7 | 1565,95 | 164,48 | 105,19 14,52 | 100,1 | 16,77 |
| 14 | ТЕР27-03-005-01 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 (100 м2 асфальтобетонного покрытия) | 0,0625 | 9526,55 770,64 | 8549,23 178,89 | 595,41 | 48,17 | 534,33 11,18 | 78,5565 | 4,91 |
| 15 | ТСЦ-101-2423 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм (шт.) | 1 | 1391,05 |  | 1391,05 |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-410-1018 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые (т) | 0,755 | 643,37 |  | 485,74 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,9401 | 5239,45 265,66 | 4963,01 439,04 | 4925,61 | 249,75 | 4665,73 412,74 | 27,8185 | 26,15 |
| 18 | ТСЦ-408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (м3) | 118,4526 | 189,91 |  | 22495,33 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,47055 | 2149,15 | 59,84 11,96 | 1011,28 |  | 28,16 5,63 |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 0,9673 | 65861,61 500,35 | 3428,15 410,23 | 63707,94 | 483,99 | 3316,05 396,82 | 44,045 | 42,6 |
| 21 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5см) (1000 м2 покрытия) | 0,9673 | 15476,71 2,35 | 8,73 | 14970,62 | 2,27 | 8,44 | 0,207 | 0,2 |
| 22 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (заливка существующей отмостки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,00925 | 6466,82 1906,47 | 2247,54 379,8 | 59,82 | 17,63 | 20,79 3,51 | 207 | 1,91 |
| 23 | ТСЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) | 0,9435 | 726,26 |  | 685,23 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование) | 0,0918 | 2449,2 557,53 | 23,13 1,69 | 224,84 | 51,18 | 2,12 0,16 | 52,647 | 4,83 |
| 25 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (до 50мм) (100 м2 подливки под оборудование) | 0,0918 | 3203,94 477,89 | 30,79 2,55 | 294,12 | 43,87 | 2,83 0,23 | 45,126 | 4,14 |
| 26 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 0,034884 | 6461,84 152,04 | 59,6 3,38 | 225,41 | 5,3 | 2,08 0,12 | 14,536 | 0,51 |
| 27 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) | 1,21 | 3992,41 873,17 | 116,36 14,35 | 4830,82 | 1056,54 | 140,8 17,36 | 87,492 | 105,87 |
| 28 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 53 | 70,88 |  | 3756,64 |  |  |  |  |
| 29 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 68 | 25,15 |  | 1710,2 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (поднятие люков б/у) (1 люк) | 12 | 323,53 45,62 | 12,24 | 3882,36 | 547,44 | 146,88 | 4,53 | 54,36 |
| 31 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер (опускание люков б/у) (1 люк) | 3 | 285,01 36,76 | 12,24 | 855,03 | 110,28 | 36,72 | 3,65 | 10,95 |
| 32 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 82,7868 | 3,8 | 3,8 | 314,59 |  | 314,59 |  |  |
| 33 | ФССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) | 99,06 | 4,27 | 4,27 | 422,99 |  | 422,99 |  |  |
| 34 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 181,8468 | 14,72 | 14,72 | 2676,78 |  | 2676,78 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 141206,86 | 4044,29 | 13955,51 1056,22 |  | 404,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6533,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3774,47 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 5246,81 |  |  |  | 88,06 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 127591,36 |  |  |  | 236,1 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 7584,49 |  |  |  | 0,25 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 67,55 |  |  |  | 0,77 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  | 2,21 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 1672,42 |  |  |  | 11,39 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 5894,98 |  |  |  | 65,31 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  | 314,59 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  | 422,99 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  | 2676,78 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 151514,67 |  |  |  | 404,09 |
| Всего с учетом "Индекс на 2 квартал 2013 Согласно Письму Минрегиона №9912-СД/10 от 07.06.2013г. СМР=5,09" |  |  |  |  |  | 771209,67 |  |  |  | 404,09 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 123207,06 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 13955,51 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5100,51 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6533,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3774,47 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  | 7712,1 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 778921,77 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 140205,92 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 919127,69 |  |  |  | 404,09 |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев на весь объем  выполненных работ с момента подписания акта сдачи-приемки. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при надлежащей эксплуатации в течении суток с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов

-  на  весь  объем   проведенных работ

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: через три дня после подписания договора весь объем работ выполнить в течение 20 дней.

18.2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 территория университетского комплекса.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик» производит оплату работ по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ.

Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

6. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства  статьей 4 Федерального закона от 24 июня 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (доля участия указанных в законе юридических  и физических лиц в уставном капитале, средняя численность работников за предшествующий календарный год, выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за предшествующий год).

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством

Предусмотрено

29. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №68 от 24.12.2012г., с одной стороны и ____________  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА- 59/…..,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от _____________, заключили путем подписания  электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы  по благоустройству территории   Заказчика – территории университетского комплекта СГУПС,  в соответствии с требованиями технического задания   Заказчика  (Приложение №1).

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора  составляет  _____________(________), с учетом НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату работ  по факту выполнения работ , на основании подписанного сторонами акта приемки работ.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ на следующий день после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней.

4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку рабочего места.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  актов сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить заключение лаборатории по качеству асфальтобетона и комплект исполнительной документации (паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, использованные на данном объекте,  акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.2., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Подрядчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 275 738  (двести семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ПОРЯДОК И СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор __________________О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик |
| --- | --- |