ИНФОРМАЦИЯ

# О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на   Текущий ремонт жилых комнат в общежитии 1 (3 этаж).

для федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

от    26 сентября   2013 г.  № ЭА-97

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

по гл. 3.1

| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.etp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |
| Юридический адрес учреждения: | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Место нахождения и почтовый адрес | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| Адрес электронной почты заказчика | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| Телефон/ факс | (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| Контактное лицо заказчика | Лукацкая Наталья Александровна тел. 328-02-06 |
| Предмет Государственного контракта | Текущий ремонт жилых комнат в общежитии 1 (3 этаж) |
| Количество(объем) | 36 комнат |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 3 452 621,52 рублей |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | « 17 » октября 2013 г. до 09 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | « 22 » октября 2013г. |
| Дата проведения аукциона | « 25 » октября 2013 г. |

Заказчик:

Проректор по АХР  СГУПС                                                   О.Ю.Васильев

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПЭУ _____________Е.Н.Хамидуллина « 26 » сентября 2013г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по АХР ____________ О.Ю.Васильев « 26 » сентября 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА- 97 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения  договора на:

Текущий ремонт жилых комнат в общежитии 1  (3 этаж)

Торги проводит:

Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

(СГУПС)

| Документацию подготовил | _______________ И.Г.Шабурова _________________Е.И.Печко |
| --- | --- |
| Техническое задание подготовил | _________Н.А.Лукацкая (383) 328-02-06 |
| Ответственный за исполнение договора: | ______________Н.А.Лукацкая Тел.(8-383)328-02-06 |

г. Новосибирск   2013г

Документация

об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном  главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право  заключения  договора на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг,

проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

Содержание:

| Приглашение к участию в аукционе | 5 |
| --- | --- |
| 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
| 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
| 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 6. Источник финансирования заказа | 6 |
| 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | 6 |
| 8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 7 |
| 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | 7 |
| 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | 7 |
| 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 7 |
| 12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | 8 |
| 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели | 9 |
| 14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении | 27 |
| 15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию | 27 |
| 16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам | 28 |
| 17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 28 |
| 18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 28 |
| 19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | 29 |
| 20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | 29 |
| 21. Требования к участникам размещения заказа | 29 |
| 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона. | 30 |
| 23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений | 30 |
| 24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 31 |
| 25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме | 32 |
| 26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 33 |
| 27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 34 |
| 28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения | 36 |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  дамы и  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: www.etp.roseltopg.ru

(далее – ЕЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На  сайте ЕЭТП www.etp.roseltopg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП   без взимания платы.

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ

от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме  подается  в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной  подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

- 1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме;

в) конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак  (при его наличии) предлагаемого для использования товара при  отсутствии в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки  установлено   законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  договора  являются  крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает  максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке.

1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЕЭТП  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе РОСЭЛТОРГ для  ПОСТАВЩИКОВ, размещенных  на сайте ЕЭТП  www.etp/roseltorg.ru

2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в

электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

172 631,00 рублей.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом  аукционе в электронной форме перечисляется  на счет Оператора ЕЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

«  17 » октября 2013 г. 09:00 час. (время Новосибирское)

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в  открытом  аукционе в электронной форме заканчивается:

«  22» октября   2013г.

5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Единой Электронной Торговой Площадке (ЕЭТП) www.etp.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится « 25 » октября  2013г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены договора  (с учетом или без

учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

8.  Начальная  (максимальная)  цена (контракта)  договора и ее обоснование

8.1.Начальная цена договора  составляет: 3 452 621,52 руб. (три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать один руб. 52 коп).

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договора

| 1 | Информация о цене или расчет цены договора | Цена договора определена расчетом заказчика – сметой, составленной на основании перечня необходимого объема работ. Смета приложена к техническому заданию заказчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Использованный источник информации | Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) |

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской  Федерации,  установленного  Центральным  банком    Российской Федерации и используемого при оплате заключенного  договора

Не применяется.

11. Размер   обеспечения   исполнения  договора, срок и порядок его  предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и  составляет   30 % от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет  1 035 786,00  рублей.

11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

11.4  Требования, предъявляемые к банковской гарантии, в случае, если участник аукциона выбрал такой способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

Вступившая в силу банковская гарантия, направленная участником аукциона в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, должна содержать  следующий ряд условий:

- банковская гарантия должна содержать указание на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны гражданско-правового договора бюджетного учреждения в качестве Принципала и Бенефициара по гарантии, названия предмета гражданско-правового договора бюджетного учреждения и ссылки на протокол торгов, как основание заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с соблюдением требований норм действующего законодательства о размещении заказов, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие при реорганизации или ликвидации Принципала;

- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет Бенефициару установленную документацией сумму обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения в следующих случаях:

а) несвоевременного, неполного и (или) некачественного  исполнения  Принципалом  обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

б) одностороннего отказа Принципала от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность Гаранта в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Бенефициара, по реквизитам, указанным Бенефициаром;

- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения Бенефициаром Гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;

- срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения срока исполнения всех обязательств со стороны Принципала.

Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения и отклоняется Заказчиком.

11.5. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес:  630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

КПП 540201001

ОКОНХ : 92110

ОКПО: 01115969

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН | КПП | Сумма |  |
|  | Сч.№ |  |
| Плательщик |  |  |  |
|  | БИК |  |
|  | Сч.№ |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
|  | Сч.№ |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |
| ИНН 5402113155 | КПП 540201001 | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| 00000000000000000180 | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
| М.П. |  | Подписи | Отметки банка |

11.6.  Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, при наличии оформленных соответствующих документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) на основании письменного  заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  в этом письменном требовании.

11.7. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (исполнителя, подрядчика), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (исполнителю, подрядчику) в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником размещения заказа  своих обязательств договору, участник размещения заказа обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11.9.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты,  в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара

при заключении  договора

Не предусмотрено

13.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

-

Техническое задание

- Наименование выполняемых работ: Проведение текущего ремонта в жилых комнатах  Общежития №1 согласно ведомости объемов работ и условиям контракта, включая погрузку и вывоз мусора от демонтажа.

2.Место проведения работ: Общежитие №1, ул. Дуси Ковальчук, д.187,

Комнаты  №373; 371а,б; 369а,б; 367а,б; 360а,б; 358а,б; 365а,б; 363а,б; 361а,б; 359а,б; 357, 352;   350; 348а,б; 344а,б; 342а,б; 340а,б; 355; 353; 351; 349; 347; 345

3.Количество выполняемых работ:   Согласно ведомости объемов работ.

4.  Сроки выполнения работ: 30 января 2014г. ..

5.Общие требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны производиться в соответствии с действующими СНиП к данному виду работ. Работы производятся только в отведенной зоне, что нужно для сокращения шума пыли, загрязнения воздуха. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

6.Особые требования к выполняемым работам:  Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала отделочных работ. В помещениях заменить розетки и выключатели (скрытой установки)  на новые, в прихожих жилых блоков установить по дополнительной электрической  розетке наружной установки с подводкой кабеля от распаячной коробки в кабель канале. Работы по ремонту и отделке всех помещений необходимо производить из материалов Подрядчика  с учетом ведомости объемов работ с использованием высококачественных сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика. Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Полы –  в жилых комнатах  и прихожих выполнить ремонт существующей стяжки. Покрытие выполнить из  высокопрочного (коммерческого) линолеума. Коммерческий линолеум уложить на клей. Стыки заварить методом горячей сварки.  Цвет линолеума - коричнево-песочных  оттенков (согласовать с Заказчиком), цвет шнура - в цвет линолеума.

Потолки (ГКЛ) – снять  слабую и отслоившуюся краску, зашпаклевать и окрасить водно-дисперсионной краской за 2 раза в белый цвет. В санузлах  поврежденные  от влаги участки потолков из гипсокартона  демонтировать,  облицовку из гипсокартона  заменить на новую, зашпаклевать и окрасить водно-дисперсионной краской за 2 раза в белый цвет..

Стены – снять старые обои, в случае необходимости выполнить ремонт штукатурки или стен из ГКЛ,  зашпаклевать водно-дисперсионной шпаклевкой по стеклохолсту и окрасить за 2 раза водно-дисперсионной краской. В комнате №373 на торцевой стене демонтировать штукатурку до кирпичной кладки, обработать антисептическим раствором, обладающим бактерицидными свойствами защищающими материалы от поражения бактериями, плесенью, гнилью и оштукатурить стены заново, затем зашпаклевать по стеклохолсту и окрасить за 2 раза водно-дисперсионной краской (цвет бежевый, оттенок  согласовать с Заказчиком).

Подоконники, оконные переплеты и откосы -  отбить отслоившуюся краску, выполнить ремонт, окрасить масляной краской белого цвета за два раза. Дверные откосы выполнить из гипсокартона с последующей шпаклевкой по стеклохолсту и окраской водно-дисперсионной краской в цвет стен.

Плинтуса - устанавливать пластиковые с кабель каналом в соответствии с колером пола.

Элементы системы отопления и горячего  водоснабжения и канализации - снять отслоившуюся краску и покрасить в белый цвет  термостойкими красками.

Двери - заменить на деревянные из массива сосны. Двери с устройством наличников с двух сторон должны быть  покрытые лаком не менее 3-х раз. На двери должны быть установлены ручки-скобы из алюминиевого сплава (цвет согласовать с Заказчиком)  и замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом (в жилых комнатах- с закрыванием с наружной стороны, с внутренней стороны завертка; в санузлах - оснащенных ручками, с внутренней стороны заверткой). После демонтажа  дверей поврежденные откосы отремонтировать. Установить ограничители открывания дверей.

Трубы холодного водоснабжения  – окрасить и изолировать трубной теплоизоляцией .

Зазор между ванной и стеной - заделать сибитом и  отделать керамической плиткой  по цвету, фактуре и размерам,  совпадающим  с существующей настенной керамической плиткой.  Швы примыкания ванн к стенам просиликонить. Швы между плитками отремонтировать и затереть.

Сантехнические приборы - в ванных  комнатах заменить умывальники, смесители  и  унитазы с бачками. В комнатах №  371, 369, 363  заменить чугунные ванны.

Настенные светильники -  заменить настенные  светильники в санузлах и прихожих. В санузлах и прихожих светильники должны быть с одной лампочкой..

7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, или в пределах разумного срока быть пригодными для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.  Используемые   для производства материалы и технологии  должны соответствовать   требованиям    СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»     и    СанПиН  2.1.2.1002- 00 Санитарно-эпидемиологические  требования к жилым  помещениям.    Производственный контроль качества    должен   включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с  указаниями   СНиП 3.01.01-85.      При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.   Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии   актов   освидетельствования предшествующих скрытых работ. При производстве   работ    обязательно   согласование   с   заказчиком   образцов   материалов. Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   предоставленных   им материалов.  При  сдаче работ подрядчик  должен предоставить сертификаты, технические паспорта и другие  документы,   удостоверяющие    качество   используемых   при работах  материалов и оборудования.

- Порядок (последовательность) выполнения работ:      Подрядчик     обязан       до    начала    производства  работ   в   течении   3-х дней  после подписания договора предоставить   график   производства  работ и  согласовать  его с заказчиком.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ:   в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения цена договора  может быть снижена.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по  завершению и сдаче работ: По завершению работ, Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и изделия,  акты на скрытые работы)

Подрядчик своими силами обязан производить  ежедневную уборку помещений и вывоз мусора, следить за чистотой территорий прилегающих к помещениям, в которых производятся ремонтные работы.

|  | Наименование материалов, оборудования и изделий |
| --- | --- |
|  |  | Характеристики и показатели эквивалентности материалов |
|  | Линолеум"ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" или эквивалент | Линолеум коммерческий. Толщина - не более 2 мм; Толщина рабочего слоя – не менее 2мм; Остаточная деформация не более 0,10 мм. Класс нагрузки – не ниже 34; Гибкость - не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 20 мм. |
|  | Клей для линолеума FORBO 522 или эквивалент | Дисперсионный клей не содержащий растворителей для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах . Расход - не более 300г/м2 Температура применения – не ниже 150С Время для просушки – не менее 10 мин. и не более 60мин. Время для контактного приклеивания – не более 60мин; |
|  | Водоэмульсионная краска Радуга -217 или эквивалент | Растворитель вода; Время высыхания от пыли не более 60 минут(при t +20 о С и относительной влажности воздуха 65%) Вязкость: минимум 60 сек по ВЗ-6 Расход: при двукратном нанесении на ранее окрашенные – не более120г/м2; на зашпатлеванные – не более 200мм; на оштукатуренные – не более 300г; Морозостойкость покрытия: не менее 50 циклов без изменений Стойкость к действию воды: не менее 48 часов без изменений Должна выдерживать чистящие химикаты и слабые растворители. Моющаяся, матовая не содержащая органических растворителей |
|  | Антисептик «Нортекс-Доктор» или эквивалент | Должна быть предназначена для защиты строительных конструкций от поражения болезнетворными и гнилостными микробами и бактериями , плесенью в процессе эксплуатации. Плотность при 20°С 1,047-1,057 г/см3 Расход при нанесении в один слой, не менее 120 г/м2 Температура при обработке -10°...+40°С Температурный режим хранения -50°...+50°С. При t -14оС кристаллизуется. |
| 5 | Трубная изоляция «Армафлекс» или эквивалент | Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук Полые трубы с продольным разрезом, Толщина изоляции - не менее 6мм; температурные пределы - -50 0 С + 95 0С; теплопроводность - < 0,036Вт/м. |
| 6 | Настенные светильники | Светильники круглой формы с матовым стеклом с одной лампочкой. С антикоррозийным покрытием металлических деталей и керамическим патроном, цоколь Е27. В санузлах светильники должны иметь влагозащищенность (степень защиты не ниже IP 44 по ГОСТ 14254-96). Тип источника света – лампа энергосберегающая люминесцентная с цоколем Е27 и мощностью не более 60W.. Диаметр светильника не менее 250мм. Номинальное напряжение 230В. |
| 7 | Двери | Размер: не менее 600х2000мм; 800х2000мм; 800х2300мм. Размеры уточнить по месту. покрытые лаком не мене чем за 3 раза, с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. Из массива сосны- не ниже 1сорта Фурнитура: ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом. |
| 8 | Умывальники | Умывальник фарфоровый с кронштейнами размером не менее 550х480х190. |
| 9 | Унитаз типа «Компакт» или эквивалент | Унитаз фарфоровый. Должен состоять из унитаза с цельнолитой полочкой, сливного бачка, арматуры, сидения с крышкой и набора крепежа унитаза к полу. Форма слива-воронкообразная. Смыв-однорежимный. |
| 10 | Смеситель | Смеситель для ванны с душевой лейкой на гибкой подводке с изливом не менее 40см, оборудованный керамическим картриджем. Смеситель настенного монтажа из латуни с хромированным покрытием |
| 11 | Плинтуса | Плинтус напольный - пластиковый с кабель-каналом. |
| 12 | Стеклохолст | Стеклохолст паутинка - не менее 50г/м2 |
| 13 | Металлический накладной профиль (порог) | Алюминиевый; Шириной не менее 45мм |
| 14 | Гипсокартон | Влагостойкий, толщиной не менее 10мм |
| 15 | Краска масляная ГФ-230 или эквивалент | Эмаль должна быть предназначена для окраски труб и радиаторов; состав – эмульсия алкидного лака, пигменты, специальные добавки, растворители; высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов; расход на однослойное покрытие – не более 1кг на 5-7 м2; высушенное покрытие не должно оказывать вредного воздействия на организм человека, должна быть устойчива к действию воды и моющих средств. |
| 16 | Керамическая плитка | По ГОСТ 6141-91 Размеры: 200х300х7мм ; Допустимые отклонения по длине, ширине и толщине + 0,5% Разнотолщинность одной плитки -не более 0,5мм; Водопоглощение – не более 24% Предел прочности при изгибе – не менее 15МПа Твердость покрытия по Моосу- не менее 5 Стойкость к образованию трещин- при давлении пара 5 АТМ выдерживает не менее 2-х часов. |
| 17 | Выключатель для включения и отключения освещения | Номинальный ток- не более 10 А Напряжение - не более 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода - винт Сечение провода - не более 2,5 мм2 Габаритные размеры – не более и не менее 80×80×42 мм Цвет белый Бытовой выключатель двухклавишный, скрытой установки. Должен быть предназначен для включения и отключения освещения. Должен соответствовать стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1 Должен характеризоваться повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников |
| 18 | Розетка ТВ | Диаметр центральной жилы - не более 0,8 мм Диаметр присоединяемого кабеля – не более 7,0 мм Частотный диапазон 47—862 МГц Количество выходов 1 Цвет белый Розетка ТВ оконечная, одноместная. Токопроводящая жила зажимается винтом; экран обжимается скобой. Должна быть предназначена для подключения телевизионной антенны к телевизионному приемнику при помощи коаксиального кабеля. Должна соответствовать стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. Должна характеризоваться повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников. |
| 19 | Розетка бытовая | Номинальный ток - не более 16 А Напряжение - не более 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода винт Сечение провода - не более 2,5 мм2 Габариты - не более и не менее 80×80×42 мм Цвет белый Розетка бытовая, одноместная, скрытой установки, с заземлением. Должна использоваться для подключения бытовых электроприборов к цепи переменного тока. Должна соответствовать стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. Должна характеризоваться повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников. |
| 20 | Кабель силовой ВВГнг или эквивалент | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг напряжением не менее 0,66 КВ с числом жил не менее3 и сечением не менее 2,5мм |

| Комнаты в общежитие (№ 373;371а,б;369а,б;367а,б;360а,б;358а,б;365а,б;363а,б;361а,б; 359 а,б;357,352;350;348а,б;344а,б;342а,б;340а,б;355;353;351;349;347;345 ) |
| --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 2130 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 821 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 877,7 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 155,8 |  |
| 5 | Демонтаж наличников | м | 632,7 |  |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | м2 | 11,67 |  |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | м2 | 77,1 |  |
| 8 | Снятие с потолка потолочной плитки из пенополистирола | М2 | 19,94 |  |
| Пол |  |  |  |
| 9 | Ремонт цементной стяжки цементным раствором с расшивкой трещин площадью участков до 1 м2 | М2 | 164,2 |  |
| 10 | Устройство покрытий: из линолеума коммерческого . | м2 | 821 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 877,7 |  |
| 12 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 18,4 |  |
| 13 | Замена напольной керамической плитки | шт | 6 |  |
| Стены |  |  |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 108,8 |  |
| 15 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 11,67 |  |
| 16 | Обработка кирпичных стен противогрибковым, антисептическим составом | М2 | 11,67 |  |
| 17 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | м2 | 36 |  |
| 18 | Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 2270 |  |
| 19 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка) | м2 | 2270 |  |
| 20 | Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 2270 |  |
| 21 | Установка и крепление перфорированного уголка | м | 340 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 22 | Окрашивание водно-дисперсионной краской водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, | м2 | 890 |  |
| 23 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами, площадью 1 места до 1м2 | М2 | 23 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 24 | Устройство дверных откосов по металлическому каркасу при отделке под окраску | м2 | 77,1 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 155,8 |  |
| 26 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 135,52 |  |
| 27 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные , из массива сосны . | М2 | 20,28 |  |
| 28 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 82 |  |
| 29 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 82 |  |
| 30 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов с наличниками за 3 раза | м2 | 373,92 |  |
| 31 | Установка и крепление наличников | м | 775,5 |  |
| Малярные работы |  |  |  |
| 32 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям (откосов), подготовленным под окраску Радуга 217 | м2 | 77,1 |  |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза | м2 | 131,4 |  |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 6,8 |  |
| 35 | Окраска масляными красками ранее окрашенных чугунных поверхностей ванн | М2 | 27,6 |  |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | м2 | 14,44 |  |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 379,5 |  |
| 28 | Масляная окраска ранее окрашенных оконных и балконных откосов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% | М2 | 115,86 |  |
| Прочие работы |  |  |  |
| 39 | Устройство опорных стенок из сибита вокруг ванны | 1 м3 | 3,2 |  |
| 40 | Отделка дверных откосов пластиковым уголком на клей | м | 126,5 |  |
| 41 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | М2 | 5,85 |  |
| 42 | Облицовка кафельной плиткой на клей по сибиту | М2 | 14,4 |  |
| 43 | Затирка швов между кафельной плиткой | М2 кафеля | 185,5 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 44 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 46 |  |
| 45 | Светильник НПО 22х100 | шт. | 46 |  |
| 46 | Лампа энергосберегающая | шт. | 46 |  |
| 47 | Смена: розеток | шт. | 144 |  |
| 48 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 23 |  |
|  | Замена розетки под ТВ антенну | Шт | 36 |  |
| 49 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 115 |  |
| 50 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 92 |  |
| 51 | Разборка коробов пластмассовых: шириной до 63 мм | м | 230 |  |
|  | Демонтаж кабеля | м | 230 |  |
| 52 | Смена: выключателей | шт. | 82 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 54 | Смена: умывальников | Шт. | 23 |  |
| 53 | Смена: унитазов | Шт. | 23 |  |
| 54 | Смена: смывных бачков | Шт. | 23 |  |
| 55 | Смена смесителей с длинным изливом | Шт. | 23 |  |
| 56 | Замена сифонов под ванну | Шт. | 23 |  |
| 57 | Замена гибких подводок к сантехническим приборам | Шт. | 69 |  |
| 58 | Замена резиновых манжет d50мм | Шт. | 46 |  |
| 59 | Замена сифонов на умывальниках | Шт. | 23 |  |
| 60 | Замена резиновых манжет на канализации d100мм | Шт. | 23 |  |
| 61 | Замена чугунных ванн 130х70х40 | Шт. | 3 |  |
| 62 | Установка новых кранов Р20атм, d15мм стальные трубы, резьбовые | Шт. | 69 |  |
| 63 | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука трубками | м | 98 |  |

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Комнаты в общежитие Раздел 1. Комнаты в общежитие ((№ 373;371а,б;369а,б;367а,б;360а,б;358а,б;365а,б;363а,б;361а,б; 359 а,б;357,352;350;348а,б;344а,б;342а,б;340а,б;355;353;351;349;347;345) |
| Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр63-5-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 21,3 | 81,12 81,12 |  | 1727,86 | 1727,86 |  | 10,4 | 221,52 |
| 2 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 8,21 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 | 762,71 | 729,38 | 33,33 12,40 | 11,39 | 93,51 |
| 3 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 8,777 | 29,41 29,41 |  | 258,13 | 258,13 |  | 3,77 | 33,09 |
| 4 | ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 1,558 | 1082,58 840,63 | 241,95 89,78 | 1686,66 | 1309,7 | 376,96 139,88 | 103,91 | 161,89 |
| 5 | ФЕР46-02-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,1167 | 178 178 |  | 20,77 | 20,77 |  | 22,82 | 2,66 |
| 6 | ФЕР15-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Разборка облицовки откосов листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (гипсокартон) (100 м2 облицовки) | 0,771 | 447,35 368,3 | 79,05 1,02 | 344,91 | 283,96 | 60,95 0,79 | 40,12 | 30,93 |
| 7 | ФЕРр63-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста» (потолок-пенополистирол) (100 м2 очищаемой поверхности) | 0,1994 | 88,14 88,14 |  | 17,58 | 17,58 |  | 11,3 | 2,25 |
| Пол |
| 8 | ФЕРр57-10-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) | 1,642 | 2317,15 1059,68 | 126,31 13,88 | 3804,76 | 1739,99 | 207,4 22,79 | 124,23 | 203,99 |
| 9 | ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) | 8,21 | 474,26 405,19 | 68,16 5,08 | 3893,67 | 3326,61 | 559,59 41,71 | 48,76 | 400,32 |
| 10 | ФССЦ-113-0626 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (кг) | 410,5 | 25,56 |  | 10492,38 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-101-4201 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (или эквивалент)* (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 837,4 | 113,39 |  | 94952,79 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 8,777 | 1441,63 70,31 | 14,05 | 12653,19 | 617,11 | 123,32 | 7,659 | 67,22 |
| 13 | ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,184 | 276,53 167,24 | 28,89 | 50,88 | 30,77 | 5,32 | 19,136 | 3,52 |
| 14 | ФССЦ-206-1348 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 45 мм (м) | 19,32 | 50,11 |  | 968,13 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр57-15-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. (100 плиток) | 0,06 | 116,16 104,92 | 5,92 0,58 | 6,97 | 6,3 | 0,36 0,03 | 12,3 | 0,74 |
| 16 | ФССЦ-101-0287 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | 0,54 | 67,8 |  | 36,61 |  |  |  |  |
| Стены |
| 17 | ФЕРр61-2-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 1,088 | 3184,35 2023,18 | 20,94 7,77 | 3464,57 | 2201,22 | 22,78 8,45 | 228,35 | 248,44 |
| 18 | ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,1167 | 2046,91 806,9 | 109,64 64,6 | 238,87 | 94,17 | 12,8 7,54 | 85,84 | 10,02 |
| 19 | ФЕР10-01-093-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"(или эквивалент)* (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,1167 | 169,48 86,54 | 81,1 0,88 | 19,78 | 10,1 | 9,46 0,10 | 10,327 | 1,21 |
| 20 | ФССЦ-113-8069 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» (или эквивалент)* (кг) | 1,61 | 6,96 |  | 11,21 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр63-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,36 | 2607,06 316,83 | 23,06 2,09 | 938,54 | 114,06 | 8,3 0,75 | 36,25 | 13,05 |
| 22 | ФЕР15-06-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 22,7 | 289,93 244,89 | 1,18 0,12 | 6581,41 | 5559 | 26,79 2,72 | 27,64 | 627,43 |
| 23 | ФССЦ-101-5292 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Сетка стеклотканевая, (м2) | 2338,1 | 2,36 |  | 5517,92 |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР15-04-029-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка) (100 м2 отделываемой поверхности) | 22,7 | 307,5 301,09 | 6,41 0,12 | 6980,25 | 6834,74 | 145,51 2,72 | 32,41 | 735,71 |
| 25 | ФССЦ-101-3585 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Шпатлевка водно-дисперсионная (т) | 1,394 | 11397,1 |  | 15887,56 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР15-04-007-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 22,7 | 901,06 333,49 | 11,24 0,15 | 20454,06 | 7570,22 | 255,15 3,41 | 37,6395 | 854,42 |
| 27 | ФССЦ-101-3512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,681 | 4434,4 |  | -3019,83 |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-101-0338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 (или эквмвалент)*светло-бежевая (т) | 0,681 | 26378,72 |  | 17963,91 |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР10-01-060-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление перфорированного уголка (100 м коробок блоков) | 3,4 | 516,04 63,89 | 3,49 | 1754,54 | 217,23 | 11,87 | 7,82 | 26,59 |
| Потолок |
| 30 | ФЕРр62-17-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 8,9 | 1586,73 225,5 | 8,36 1,16 | 14121,9 | 2006,95 | 74,4 10,32 | 26,1 | 232,29 |
| 31 | ФЕРр63-12-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,23 | 2656,61 366,38 | 23,06 2,09 | 611,02 | 84,27 | 5,3 0,48 | 41,92 | 9,64 |
| Проемы |
| 32 | ФЕР10-05-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" (или эквивалент)* по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (откосы) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,771 | 6042,08 698,84 | 15,9 | 4658,44 | 538,81 | 12,26 | 77,05 | 59,41 |
| 33 | ФЕР10-01-039-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 1,558 | 5329,99 1100,88 | 1562,86 191,54 | 8304,12 | 1715,17 | 2434,94 298,42 | 119,922 | 186,84 |
| 34 | ФССЦ-203-8093 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 135,52 | 930,07 |  | 126043,09 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-203-8103 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 20,28 | 995,03 |  | 20179,21 |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-0950 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом (компл.) | 82 | 75,7 |  | 6207,4 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-101-0887 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для блоков входных (компл.) | 82 | 94,68 |  | 7763,76 |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР15-04-039-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 3,7392 | 540,7 103,11 | 2,58 0,15 | 2021,79 | 385,55 | 9,65 0,56 | 10,718 | 40,08 |
| 39 | ФЕР15-04-039-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 3,7392 | 1124,93 254,33 | 3,66 0,15 | 4206,34 | 950,99 | 13,69 0,56 | 26,4385 | 98,86 |
| 40 | ФЕР10-01-060-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 7,755 | 526,5 73,47 | 4,36 | 4083,01 | 569,76 | 33,81 | 8,993 | 69,74 |
| Малярные работы |
| 41 | ФЕРр62-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (откосы оконные) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,1586 | 376,57 132,97 | 8,36 1,16 | 436,29 | 154,06 | 9,69 1,34 | 15,39 | 17,83 |
| 42 | ФЕР15-04-007-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,771 | 901,06 333,49 | 11,24 0,15 | 694,72 | 257,12 | 8,67 0,12 | 37,6395 | 29,02 |
| 43 | ФССЦ-101-3512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,0231 | 4434,4 |  | -102,43 |  |  |  |  |
| 44 | ФССЦ-101-0338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 (или эквивалент)* светло-бежевая (т) | 0,0231 | 26378,72 |  | 609,35 |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр62-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,314 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 1435,81 | 757,28 | 1,14 | 65,94 | 86,65 |
| 46 | ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,068 | 1168,43 652,05 | 0,87 | 79,45 | 44,34 | 0,06 | 80,6 | 5,48 |
| 47 | ФЕРр62-32-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,4204 | 930,75 414,37 | 0,87 | 391,29 | 174,2 | 0,37 | 51,22 | 21,53 |
| 48 | ФЕРр62-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 3,795 | 1128,64 518,92 | 8,36 1,16 | 4283,19 | 1969,3 | 31,73 4,40 | 60,06 | 227,93 |
| Прочие работы |
| 49 | ФЕР08-03-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 3,2 | 851,18 44,02 | 47,53 7,43 | 2723,78 | 140,86 | 152,1 23,78 | 5,0945 | 16,3 |
| 50 | ФЕР10-01-036-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Установка уголков ПВХ на клее (100 п. м) | 1,265 | 400,72 65,72 |  | 506,91 | 83,14 |  | 7,705 | 9,75 |
| 51 | ФЕРр63-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (100 плиток) | 2,36 | 443,05 242,35 | 5,92 0,58 | 1045,6 | 571,95 | 13,97 1,37 | 28,05 | 66,2 |
| 52 | ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 0,144 | 10916 1685,64 | 39,69 21,26 | 1571,9 | 242,73 | 5,72 3,06 | 183,6205 | 26,44 |
| 53 | ФЕРр53-21-14 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Устройство чеканки и расшивка швов с внутренней стороны (100 м восстановленной герметизации стыков) | 2,58 | 128,89 121,92 | 6,97 | 332,54 | 314,56 | 17,98 | 12,29 | 31,71 |
| 54 | ФССЦ-402-0071 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС (или эквивалент)* разных цветов для заделки швов водостойкая (т) | 0,0928 | 9000 |  | 835,2 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |
| 55 | ФЕРм08-02-390-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Разборка короба пластмассового: шириной до 63 мм (100 м) | 2,3 | 63,05 52,47 | 10,58 0,04 | 145,02 | 120,69 | 24,33 0,09 | 5,517 | 12,69 |
| 56 | ФЕРр67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж кабеля (100 м) | 2,3 | 75,5 75,19 | 0,31 0,12 | 173,65 | 172,94 | 0,71 0,28 | 9,64 | 22,17 |
| 57 | ФЕРр67-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) | 0,46 | 858,08 857,14 | 0,94 0,35 | 394,72 | 394,29 | 0,43 0,16 | 89,1 | 40,99 |
| 58 | ФССЦ-509-1392 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Светильник НПО 22х100 (шт.) | 46 | 133,3 |  | 6131,8 |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-509-1687 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA (или эквивалент)* 18W/3U E27 (шт.) | 46 | 13,92 |  | 640,32 |  |  |  |  |
| 60 | ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: розеток (100 шт.) | 1,44 | 778,59 218,59 |  | 1121,17 | 314,77 |  | 24,1 | 34,7 |
| 61 | ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,23 | 788,01 428,54 | 22,16 0,54 | 181,24 | 98,56 | 5,1 0,12 | 43,2 | 9,94 |
| 62 | ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 23 | 19,83 |  | 456,09 |  |  |  |  |
| 63 | ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: розеток тв (100 шт.) | 0,36 | 218,59 218,59 |  | 78,69 | 78,69 |  | 24,1 | 8,68 |
| 64 | ФССЦ-503-0597 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Розетка телевизионная для скрытой проводки (шт.) | 36 | 8,93 |  | 321,48 |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 1,15 | 686,83 119,29 | 495,79 40,07 | 789,85 | 137,18 | 570,16 46,08 | 12,4 | 14,26 |
| 66 | ФССЦ-501-8443 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,1173 | 4814,02 |  | 564,68 |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0,92 | 237,65 154,92 | 31,2 0,12 | 218,64 | 142,53 | 28,7 0,11 | 16,29 | 14,99 |
| 68 | ФССЦ-509-1828 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 15x10 мм (м) | 92 | 3,1 |  | 285,2 |  |  |  |  |
| 69 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: выключателей (100 шт.) | 0,82 | 840,59 218,59 |  | 689,28 | 179,24 |  | 24,1 | 19,76 |
| Сантехнические работы |
| 70 | ФЕРр65-6-24 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: умывальников (100 приборов) | 0,23 | 15865,17 1922,84 | 82,9 8,12 | 3648,99 | 442,25 | 19,07 1,87 | 212 | 48,76 |
| 71 | ФЕРр65-6-12 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: унитазов типа «Компакт» (или эквивалент)* (100 приборов) | 0,23 | 36414,18 3743,19 | 88,82 8,7 | 8375,26 | 860,93 | 20,43 2,00 | 412,7 | 94,92 |
| 72 | ФЕРр65-6-9 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: смывных бачков (100 приборов) | 0,23 | 20967,13 907 | 44,13 4,41 | 4822,44 | 208,61 | 10,15 1,01 | 100 | 23 |
| 73 | ФЕРр65-5-6 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена смесителей: с душевой сеткой (100 шт.) | 0,23 | 21913,06 2418,97 | 12,2 | 5040 | 556,36 | 2,81 | 266,7 | 61,34 |
| 74 | ФЕРр65-6-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: сифонов (100 приборов) | 0,46 | 3654,97 692,04 | 16,27 1,51 | 1681,29 | 318,34 | 7,48 0,69 | 76,3 | 35,1 |
| 75 | ФЕРр65-6-10 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: гибких подводок (100 приборов) | 0,69 | 2526,19 475,27 | 5,92 0,58 | 1743,07 | 327,94 | 4,08 0,40 | 52,4 | 36,16 |
| 76 | ФЕРр65-6-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: манжетов резиновых к унитазам (100 приборов) | 0,69 | 1152,29 725,6 | 3,24 0,23 | 795,08 | 500,66 | 2,24 0,16 | 80 | 55,2 |
| 77 | ФЕРр65-6-17 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: ванн чугунных (100 приборов) | 0,03 | 139876 5327,72 | 438,19 42,92 | 4196,28 | 159,83 | 13,15 1,29 | 587,4 | 17,62 |
| 78 | ФЕР16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) | 69 | 45,18 15,33 | 4,64 | 3117,42 | 1057,77 | 320,16 | 1,6905 | 116,64 |
| 79 | ФССЦ-302-1483 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (шт.) | 69 | 53,8 |  | 3712,2 |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), (или эквмвалент)* вспененного полиэтилена ("Термофлекс") (или эквивалент)*: трубками (10 м трубопровода) | 9,8 | 534,88 34,92 | 22,63 | 5241,82 | 342,22 | 221,77 | 3,52 | 34,5 |
| 81 | ФССЦ-104-0340 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм (м) | 107,8 | 20,74 |  | 2235,77 |  |  |  |  |
| Уборка мусора |
| 82 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 18,64662 | 42,98 42,98 |  | 801,43 | 801,43 |  |  |  |
| 83 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 18,64662 | 13,38 | 13,38 | 249,49 |  | 249,49 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 479366,84 | 50845,17 | 6185,63 641,96 |  | 5675,63 |
| Накладные расходы | 47587,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 26961,88 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 2819707,64 |  |  |  | 5497,45 |
| Итого Монтажные работы | 77272,99 |  |  |  | 178,18 |
| Итого | 2896980,63 |  |  |  | 5675,63 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 422336,04 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 6185,63 |  |  |  |  |
| ФОТ | 51487,13 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 47587,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 26961,88 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 28969,81 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 2925950,44 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 526671,08 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3452621,52 |  |  |  | 5675,63 |

|  | * -эквивалентность определяется по техническим характеристикам , указанным в таблице №1 технического задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. Изображение товара, на поставку которого  размещается  заказ,  в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию  с   указанием

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,   к оборудованию

Отсутствует

16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара,   работ, услуг требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования  к  таким  товарам,   работам, услугам.

Отсутствует

17. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества товара, работ, услуг, к  обслуживанию  товара,  к   расходам на

эксплуатацию товара

17.1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 60 месяцев на весь объем  выполненных работ с момента подписания акта сдачи-приемки. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при надлежащей эксплуатации в течении суток с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов

-  на  весь  объем   проведенных работ

18. Место, условия и сроки  (периоды)   выполнения работ

18.1. Срок  выполнения работ: через три дня после подписания договора весь объем работ выполнить до 30 января  2014г.

18.2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.187. Комнаты  №373; 371а,б; 369а,б; 367а,б; 360а,б; 358а,б; 365а,б; 363а,б; 361а,б; 359а,б; 357, 352;   350; 348а,б; 344а,б; 342а,б; 340а,б; 355; 353; 351; 349; 347; 345.

18.3  Условия выполнения работ : в соответствии с  договором.

18.5. Срок действия договора:

Начало: С момента подписания;

Окончание: до исполнения обязательств

19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

19.2.Сроки и порядок оплаты:  Заказчик» производит оплату работ поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки работ за отчетный период.

Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

20. Возможность  заказчика  изменить  количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерально закона №94-ФЗ

Не предусмотрено

21. Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об

открытом аукционе в электронной форме.  Отказ от проведения аукциона.

22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию  об аукционе устанавливаются в соответствии с  ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в   извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе)  не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЕЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на сайте ЕЭТП  внесенных изменений в извещение  о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за  5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП

23. Порядок представления документации об открытом аукционе

в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП  без взимания платы.

Любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на   ЕЭТП  вправе направить на адрес ЕЭТП  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП  направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП  указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП  при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком  Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

-  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

в протокол вносится информация о признании открытого аукциона  несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на Единой электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор Единой электронной торговой  площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором единой электронной торговой площадки .

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5,0 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих  требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЕЭТП на электронной площадке  в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП  направляет  заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании  получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЕЭТП   протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЕЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЕЭТП  в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЕЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных  в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных  пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЕЭТП www.roseltorg.ru.

27. Заключение  договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме  договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЕЭТП   протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП   без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП   направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение  5-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЕЭТП  www.roseltorg.ru проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,  при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.  Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения со дня размещения на ЕЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЕЭТП   направляет заказчику  подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЕЭТП   проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЕЭТП  договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЕЭТП  www.roseltorg.ru в течение одного часа с момента получения  договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

Договор считается заключенным с момента направления оператором ЕЭТП   участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЕЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения  договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения  договора  в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЕЭТП  www.etp.roseltorg.ru , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЕЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков,  Оператор ЕЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения  договора, признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается  договор, от заключения  договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта  договора.

28. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством

Предусмотрено

29. Проект    договора

ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г.Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г., с одной стороны и  ________________ именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  ________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005,  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-97/……  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от _________, заключили, путем подписания  электронной подписью,  гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы – текущий ремонт 36 жилых комнат в общежитии  №1   Заказчика по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 187,  в соответствии с требованиями технического задания   Заказчика  (Приложение №1).

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  ______________(______), с учетом  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

3.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенный в смету обоснования твердой цены договора, подлежит оплате со стороны «Заказчика» лишь в случае документального подтверждения «Подрядчиком» производства непредвиденных работ или непредвиденных затрат.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ в течение трех дней после дня заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 30.01.2014г.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно в течение всего срока выполнения работ по договору проводить уборку рабочего места с уборкой мусора.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» ежемесячных и итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: ( сертификаты на изделия, материалы, акты на скрытые работы и другие документы, предусмотренные техническим заданием).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае систематического (более двух раз) неисполнения «Подрядчиком» обязанности, предусмотренной п.5.4. настоящего договора, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 10% от цены договора.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.3., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 035 786 ( один миллион тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки, штрафа виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор заключается в электронном виде путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и  действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик |
| --- | --- |