УТВЕРЖДАЮ

Проректор СГУПС \_\_\_\_\_\_\_\_п/п\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев

" 29 " февраля 2016 г.

**Документация**

**об электронном аукционе по закупке товаров, работ, услуг,**

**проводимом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**

**г. Новосибирск, 2016 г. Реестровый номер аукциона ЭА- 2**

**Объект закупки: *Ремонт 4 го этажа общежития № ½.***

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

 Размещая настоящую документацию, заказчик приглашает к участию в аукционе, проводимом в электронной форме (электронном аукционе), **только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.**

 К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели., соответствующие условиям, предусмотренным частью 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

 Участником аукциона не может быть юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорных компаний).

**Состав документации:**

 **Общая часть –** содержит общие положения и требования, предъявляемые заказчиком при проведении электронного аукциона.

 **Информационная карта** – содержит сведения о конкретной закупке, проводимой заказчиком в форме электронного аукциона по данной документации.

 **Техническое задание** – содержит подробное описание объекта закупки, а также приложение о расчете начальной максимальной цены контракта.

 **Проект контракта -** проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, который содержит основные условия и порядок исполнения обязательств сторон по предмету аукциона.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Требования к содержанию и составу заявки**

**на участие в электронном аукционе**

1.1. Для участия в электронном аукционе, лицо, получившее аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию, указанную в одном из подпунктов части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в зависимости от предмета проводимого электронного аукциона.

**Конкретное содержание информации, предоставляемой в первой части заявки, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте**.

1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 9 пункта 3.1 Общей части документации (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпунктах 2 – 6, 7 пункта 3.1 Общей части документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, при условии, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные документы не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов.

7) декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если электронный аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Конкретный перечень документов и информации, предоставляемый во второй части заявки из указанного в данном пункте, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте.**

1.5. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

1.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

**2. Порядок подачи заявки на участие**

**в электронном аукционе**

2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператор электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, и сайт электронной площадки указан в Информационной карте документации.

2.3. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем блокирования денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо перечислить на счет оператора электронной площадки необходимую сумму денежных средств. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте документации.

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона в электронной форме.

2.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.7. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона указаны в Информационной карте документации.

 Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

**3. Требования к участникам электронного аукциона**

3.1. К участнику электронного аукциона могут предъявляться следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом электронного аукциона;

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

5) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9)соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации при закупке отдельных товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного аукциона, если эти требования указаны в Информационной карте документации.

10) участник закупки не является офшорной компанией.

**3.2.Требования, предъявляемые заказчиком к участнику электронного аукциона при проведении каждого конкретного электронного аукциона, зависят от предмета этого электронного аукциона и указаны в Информационной карте документации.**

3.3. Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям, указанным в Информационной карте в соответствии с пунктом 3.1 Общей части документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

**4. Предмет электронного аукциона и основные условия контракта.**

4.1. Подробное описание объекта закупки – предмета электронного аукциона, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к порядку и условиям выполнения работ и оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указаны в Техническом задании настоящей документации.

4.2. Место, сроки (периоды) и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты указаны в Информационной карте документации и в проекте контракта.

4.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте документации. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

4.4.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в Информационной карте документации.

4.5.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, если возможность применения случаев, предусмотренных данной статьей закона, предусмотрена в Информационной карте документации и проекте контракта.

**5. Порядок предоставления участникам электронного аукциона**

**разъяснений положений документации об электронном аукционе**

5.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

5.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**6. Величина снижения начальной (максимальной) цены**

 **контракта ("шаг аукциона") и порядок проведения электронного аукциона**

6.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

 5.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона №44-ФЗ.

**7.Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.3. Размер обеспечения исполнения контракта может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе. Конкретный размер обеспечения исполнения контракта по каждому электронному аукциону устанавливается заказчиком и указывается в Информационной карте документации.

7.4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяется.

7.5. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию, то предоставляемая им банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

 7.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом того, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта**, должна быть включена в реестр банковских гарантий**, размещенный в единой информационной системе.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 7.6 Общей части документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об электронном аукционе, документации об электронном аукционе.

7.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 7.7 Общей части документации, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.10. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств, то при подписании контракта такой участник предоставляет в качестве подтверждения обеспечения исполнения контракта – документ подтверждающий перечисление денежных средств (платежное поручение), а денежные средства в размере установленного Информационной картой документации обеспечения исполнения контракта должны быть зачислены на расчетный счет заказчика, указанный в Информационной карте, в срок, установленный для заключения контракта.

7.11. Порядок и условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотрены в контракте.

7.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

**8.Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона**

8.1. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта более 15 миллионов рублей участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

8.2. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 15 миллионов рублей и менее участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником :

- либо обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

8.4. Информация, подтверждающая добросовестность участника, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.5. Обеспечение, указанное в пунктах 8.1. и 8.2. Общей части документации, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**9. Порядок заключения контракта**

9.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.

9.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

9.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

9.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с [пунктом 9.2](#Par134) Общей части документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

9.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

9.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 9.5.Общей части документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 9.4 Общей части документации протокол разногласий.

9.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

9.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

9.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

9.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона

- если направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона;

 - если в установленные сроки он не направил заказчику обеспечение исполнения контракта или не исполнил требования по предоставлению обеспечения контракта или информации, подтверждающей добросовестность участника, предусмотренные в качестве антидемпинговых мер или признание комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной.

**10.Изменение и расторжение контракта**

 10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 данной статьи изменение условий контракта возможны при условии, если эти случаи предусмотрены в Информационной карте документации и в контракте.

 10.2. . При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

 10.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

 10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

 10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты** принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

 10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

 10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

 10.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование - предмет электронного аукциона:  | ***Ремонт 4 го этажа общежития № ½.*** |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет  |  Электронный аукцион проводиться на электронной площадкеwww.etp.roseltorg.ru |
| Заказчик:  | Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО СГУПС)  |
| Место нахождения:  | Российская Федерация, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191  |
| Почтовый адрес:  | Российская Федерация, 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191  |
| Телефон:  | 8 (383) 328-05-82 |
| Адрес электронной почты:  | xsa@stu.rushaburova@stu.ru |
| Информация о контрактной службе заказчика:  |  Руководитель контрактной службы – Хомяк Сергей Александрович (тел. 328-05-82)Заместитель руководителя – Печко Елена Ивановна (тел. 328-05-82)Ведущий специалист – Макарова Вероника Александровна( тел. 328-03-69)Ведущий юрисконсульт – Шабурова Ирина Галеновна (тел. 328-02-69)Специалист по приемке – Рыжих Елена Юрьевна (тел. 328-03-80)  |
| Специализированная организация:  | не привлекается  |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | **Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.** |
| Наименование объекта закупки:  | ***Ремонт 4 го этажа общежития № ½.*** |
| Классификация товаров,работ, услуг:  | 43.32.10.110 |
| Код бюджетной классификации   | 225 |
| Описание объекта закупки:  | Ремонт 20 комнат и коридора 4 этажа в общежитии № 1, согласно ведомости объемов работ и техническому заданию. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:  | 712,9 м2   |
| Требования к сроку предоставления гарантий качества:  | Не менее 36 месяцев |
| Требования к объему предоставления гарантий качества  | На весь объем выполненных работ |
| Место поставки товара,выполнения работ, оказания услуг:  | 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 , комнаты № 430, 428, 426, 424, 422, 439, 437, 435, 433, 441, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 416, 418, 420, коридор 4-го этажа. |
| Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: |  начало работ 06.06.2016г., окончание 25 августа 2016г.  |
| Начальная (максимальная) цена контракта:  | 4 017 675,61 **руб.**  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:  | начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по ремонту жилых комнат определяется локальным сметным расчетом (Приложение N 1 к техническому заданию)  |
| Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов  | российский рубль  |
| Источник финансирования:  | средства бюджетного учреждения на 2016 г. (субсидия федерального бюджета на 2016 г.)  |
| Форма, срок и порядок оплаты контракта:  |  Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.  Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).  Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». |
| Требования к участникам электронного аукциона   | Участник настоящего электронного аукциона должен соответствовать требованиям, установленным подпунктам 2- 6, 8 ,10 пункта 3.1 Общей части документации |
| Преимущества, предоставляемые участникам | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. |
| Применение национального режима (условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства , работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457, запрещено участие в данном электронном аукционе организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики. |
| Информация о документации об электронном аукционе:  |
| Единая информационная система (официальный сайт), на которой размещена документацияоб аукционе:  | www.zakupki.gov.ru  |
| Порядок предоставленияразъяснений документации об электронном аукционе:  |  даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации : 29 февраля **2016 по 20 марта 2016г.**порядок предоставления разъяснений предусмотрен разделом 5 Общей части |
| Информация об электронном аукционе:  |
| Место и порядок подачизаявок участников закупки:  | заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: www.etp.roseltorg.ru |
| Требования к содержанию и составу заявки:  | Первая часть заявки должна содержать : - согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией, а также конкретные показатели товара, используемого при производстве работ, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также:- в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение)- а если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации - указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документациейВторая часть заявки должна содержать:  -наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;- декларацию о соответствии участника требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 3.1 Общей части документации об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой  - декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Срок подачи заявок:  | с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте**) до « 22 » марта 2016**  |
| Дата и время окончаниясрока подачи заявок научастие в аукционе (по местному времени):  | **« 22 » марта 2016 09:00**  |
| Обеспечение заявки:  |
| Размер обеспечения:  | 1 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении 40 176, 75\_руб. |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки  | Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки . Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник аукциона.  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:  | «25 » марта 2016 |
| Дата проведения электронного аукциона (по местному времени): | «28 » марта 2016 |
| Условия контракта:  | подрядчик обязан выполнить работы , являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта  |
| Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта  | Не предусмотрена |
| Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта   | предусмотрена  |
| Возможность изменить условия контракта:  | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон: - снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;  - улучшение качественных, функциональных характеристик товара. работ, услуг по сравнению с характеристиками, установленными контрактом  |
| Срок заключения контракта:  | победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта  |
| Условия признания уклонения от заключения контракта:  | победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта; - нарушения срока направления протокола разногласий; - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения; - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной  |
| Обеспечение исполнения контракта:  |
| Размер обеспечения:  | 10 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении 401 767,56 рублей. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполненияконтракта:  |  Участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию или денежные средства. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к банковской гарантии указаны в разделе 7 Общей части документации об аукционе.Денежные средства, представляемые в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисляются на расчетный счет заказчика.Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС. ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) Банк: Сибирское ГУ Банка России Г.Новосибирск БИК 045004001 р/с 40501810700042000002КБК 000 000 000 000 000 00 510 (указывать обязательно)Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта по …. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование выполняемых работ: Ремонт комнат и коридора в общежитии № 1 (4-й этаж): ( комнаты № 430, 428, 426, 424, 422, 439, 437, 435, 433, 441, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 416, 418, 420, коридор 4-го этажа.)

 Работы предусматривают: Демонтажные работы Ремонт штукатурки и гипсокартона; Штукатурно-малярные работы ; Ремонт основания и покрытие полов ; Ремонт облицовки стен и полов кафелем; Электромонтажные работы; Работы по ремонту горячего и холодного водоснабжения и канализации; Работы по устройству ТV сети.

2. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

3. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, СНиП 2.03.13-88, СНиП 12-03-99, СНиП 41-01-2003, СП 55-101-2000 а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

4. Особые требования к выполнению работ: - Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала отделочных работ. – Работы по ремонту и отделке всех помещений необходимо производить из материалов Подрядчика с учетом ведомости объемов работ с использованием сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика. Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Полы - демонтировать существующую стяжку и выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора. Покрытие полов в коридоре и жилых комнатах выполнить из высокопрочного (коммерческого) линолеума. Коммерческий линолеум уложить на клей. Стыки заварить методом горячей сварки. Цвет линолеума - коричнево-песочных оттенков (согласовать с Заказчиком), цвет шнура - в цвет линолеума. Стены – снять старые обои, в случае необходимости выполнить ремонт штукатурки или стен из ГКЛ, в коридоре 4-го этажа стены облицевать гипсокартоном по существующему слою гипсокартона и каркасу, зашпаклевать по сетке и окрасить за 2 раза акриловой краской (цвет бежевый, оттенок согласовать с Заказчиком). Подоконники, оконные переплеты и откосы - зачистить отслоившуюся краску, выполнить ремонт, окрасить масляной краской белого цвета за два раза. Дверные откосы выполнить из гипсокартона с последующей шпаклевкой по стеклохолсту и окраской водоэмульсионной краской в цвет стен. Плинтуса – в коридоре выполнить из кафельной плитки, в жилых блоках установить пластиковые с кабель каналом в соответствии с колером пола. Двери - заменить на деревянные из массива сосны. Двери с устройством наличников с двух сторон должны быть покрытые лаком не менее 3-х раз. На двери должны быть установлены ручки-скобы из алюминиевого сплава (цвет согласовать с Заказчиком) и замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом, в жилых комнатах- с закрыванием с наружной стороны, с внутренней стороны завертка. Форму дверей согласовать с заказчиком. Установить ограничители открывания дверей. В коридоре заменить два оконных блока на окна из ПВХ. В ванных комнатах и туалетах 4-го этажа зазор между ванной и стеной отделать керамической плиткой по цвету, фактуре и размерам, совпадающим с существующей настенной керамической плиткой. Швы примыкания ванн к стенам просиликонить. Швы между плитками на стенах в санузлах и ванных комнатах отремонтировать и затереть. В ванных комнатах 4-го этажа заменить умывальники, смесители и унитазы с бачками. Необходимо предусмотреть монтаж внутренней сети эфирного телевидения. Уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и в коридоре. Курение в помещениях СГУПС строго запрещено.

Электрическая часть 4-й этаж:

1. Основная задача демонтировать эл.щиток типа ЩО-12 и установить вместо него щиток типа ЩРН-54 (500\*400\*120). Щит ЩРН подключить на старые места куда был подключен ЩО-12.
2. Размер установочных ниш в данный момент меньше чем потребуется для установки новых щитов. Потребуется расширить технологические ниши, сделать ремонт ниши (покраска и оштукатуривание), установить в ниши крепёжные элементы крепления щитов. ВНИМАНИЕ в нише 3-го стояка находятся системы предупреждения о пожаре, системы охраны и т.д (необходимо согласование работ со службой ЦСиС).
3. От нового щита ЩРН проложить отдельно от каждого автомата ВА 47-63 2Р, 32 А до существующих в каждой комнате распаечной коробки кабель ВВГ 3\*4. Старое питание от щита ЩО-12 отключить как от щита, так и от распаечной коробки комнат. То есть каждая комната должна быть подключена отдельно ( в данный момент там подключено несколько комнат что приводит к частому срабатыванию защитной аппаратуры).
4. Внутреннею разводку электросети ( схему эл.разводки) не менять только необходимо установить дополнительную точку подключения бытового оборудования в прихожей комнат (место установки уточнить с заказчиком).
5. Оборудование, которое необходимо отремонтировать и установить обратно.
	1. Розетки одноместные заменить на двух местные и установить на те же установочные места (установочные коробки закрепить дополнительно).
	2. Выключатели старые демонтировать и установить новые согласно одноклавишные/двухклавишные (установочные коробки закрепить дополнительно).
	3. Светильники подсветки сан.узлов и прихожих заменить на новые светильники. Светильники установить на те же места.
6. После проведения ремонтных работ расписать щиты по потребителям и наклеить однолинейные схемы.
7. Перед сдачей объекта необходимо предоставить в электроцех СГУПС «протокол измерения сопротивления изоляции».

 5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ( в течение трёх дней с момента подписания договора) предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком. 9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. 6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком): - безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-Ф - мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора. Исполнитель по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Приёмка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

8. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, журнал производства работ, исполнительные схемы на раздел ЭО).

9. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36 месяцев.

11. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

 4-й этаж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. |  Наименование работ |  Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | М2 | 1488 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | М2 | 491 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 497 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | М2 | 133,7 |
| 5 | Демонтаж наличников | м | 511,3 |
| 6 | Демонтаж потолков из гипсокартона (санузлы), металлический каркас | М2 | 14,0 |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | М2 | 81,4 |
| 8 | Снятие с потолка потолочной плитки из пенополистирола | М2 | 42,5 |
|  | **Пол** |  |  |
| 9 | Демонтаж цементной стяжки тощиной 5 см | М2 | 392,8 |
| 10 | Устройство цементной стяжки цементным раствором толщиной 5 см. | М2 | 392,8 |
| 11 | Грунтовка стяжки | М2 | 491 |
| 13 |  Устройство покрытий: из линолеума коммерческого гетерогенного на клей  | М2 | 491 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 497 |
| 15 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 39,2 |
| 16 | Замена напольной керамической плитки (санузлы), | М2 | 8,37 |
|  | **Стены** |  |  |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 74,4 |
| 18 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | М2 | 29,8 |
| 19 | Оклейка стен сеткой под окраску | М2 | 1488 |
| 20 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка воднодисперсионная)под стеклосетку | М2 | 1488 |
| 21 | Окраска акриловой краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза  | М2 | 1488 |
| 22 | Установка и крепление перфорированного уголка | м | 122,1 |
|  | **Потолок** |  |  |
| 21 | Окрашивание акриловой краской поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, с предварительным грунтовкой за 2 раза | М2 | 550,4 |
| 22 | Проклейка стыков между листами ГК серпянкой и шпаклевкой | м | 40 |
| 23 | Монтаж подвесных потолков облицованных ГКЛ по металлическому каркасу | М2 | 34,0 |
|  | **Проемы** |  |  |
| 24 |  Устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу | М2 | 81,8 |
| 25 | Установка блоков дверных внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками( 74 шт.) | М2 | 117,2 |
| 26 | Установка блоков дверных внутренних двупольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками (4 шт.) | М2 | 13,2 |
| 27 | Установка и крепление наличников с покрытием лаком за 3 раза | м | 726,3 |
|  | **Малярные работы** |  |  |
| 28 | Окраска акриловой краской улучшенная: по сборным конструкциям (откосов), подготовленным под окраску  | М2 | 81,8 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей и труб: стальных за 2 раза | М2 | 5,9 |
| 30 | Окраска масляными красками ранее окрашенных чугунных поверхностей ванн | М2 | 16,0 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза с расчисткой старой краски 100% | М2 | 42,8 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 304,2 |
| 33 | Масляная окраска ранее окрашенных оконных и балконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | М2 | 65,9 |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 34 | Отделка дверных откосов пластиковым уголком на клей | м | 122,1 |
| 35 | Замена облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах  | М2 | 4,8 |
| 36 | Затирка швов между кафельной плиткой | М швов/м2 | 4091/511,4 |
| 37 | Устройство стенок из сибита для опоры кафельной плитки вокруг ванны  | М3 | 0,8 |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | М2 | 60 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |
| 39 | Смена: умывальников | шт | 20 |
| 40 | Смена: унитазов | шт | 20 |
| 41 | Смена: смывных бачков | шт | 20 |
| 42 | Смена смесителей с длинным изливом | шт | 20 |
| 43 | Замена сифонов под ванну | шт | 20 |
| 44 | Замена гибких подводок к сантехническим приборам | шт | 60 |
| 45 | Замена резиновых манжет d50мм | шт | 40 |
| 46 | Замена сифонов на умывальниках | шт | 20 |
| 47 | Замена резиновых манжет на канализации d100мм | шт | 20 |
| 48 | Установка новых кранов Р 16атм, d15мм стальные трубы, резьбовые  | шт | 60 |
| 49 | Приваривание стальных труб d15мм  | мест | 120 |
| 50 | Установка вентиляционных решеток 150х150 | шт | 25 |
|  |  **Коридор** |  |  |
| 51 |  Ремонт облицовки стен из гипсокартона площадью до 2м2 | М2 | 43,1 |
| 50 | Разборка покрытий полов из линолеума  | М2 | 170,8 |
| 51 | Демонтаж отслоившейся стяжки толщ 50мм | М2 | 136,6 |
| 52 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50мм | М2 | 136,6 |
| 53 | Грунтовка стяжки | М2 | 170,8 |
| 55 | Устройство покрытий: из линолеума коммерческого гетерогенного на клей | М2 | 170,8 |
| 56 | Облицовка стен гипсокартоном по существующему слою гипсокартона и каркасу | М2 | 455,0 |
| 57 | Оклейка стен сеткой под окраску | М2 | 455,0 |
| 58 | Шпаклевка стен по сетке | М2 | 455,0 |
| 59 | Грунтовка поверхности стен | М2 | 455,0 |
| 60 |  Окраска акриловой краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза  | М2 | 455,0 |
| 61 | Окрашивание акриловой краской поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, за 2 раза | М2 | 170,8 |
| 62 | Устройство плинтуса из керамической плитки , 15см | М2/м | 23,3/155,3 |
| 63 | Замена оконных блоков на окна из ПВХ(подоконник 2000х600) | М2/шт | 7,6/2 |
|  |  **Электромонтажные работы** |  |  |
|  | Стояк №3 Демонтажные работы |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ 3\*2,5 | м | 50 |
|  | Электросиловое оборудование | м |  |
| 2 | Щиток ЩО-12 | шт | 1 |
| 3 | Светильники ЛПО 2\*40 | шт | 11 |
| 4 | Люстры  | шт | 14 |
| 5 | Светильник НПП2\*60 | шт | 26 |
|  |  Монтажные работы |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг 3\*4  | м | 201 |
| 9 | Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м | 100 |
| 10 | Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м | 100 |
| 11 | Провод БПВЛ 1\*16 | м | 5 |
|  |  Электросиловое оборудование |  |  |
| 12 | Щиток ЩРН-54 (500\*400\*120) | шт | 1 |
| 13 | Автомат ВА47-63,2Р 32А | шт | 12 |
| 14 | Автомат ВА47-63,2Р 16А | шт | 4 |
| 15 | Автомат ВА47-63,2Р 25А | Шт | 5 |
| 16 | Автомат ВА47-100,4Р 100А | шт | 1 |
| 17 | Нулевая шина в корпусе 2\*15 | шт | 1 |
| 18 | Шина соединительная типа РINдля 2ф нагр.100А, 56мод. | Шт | 1 |
| 19 | DIN-рейка длиной400мм перфорированная оцинкованная сталь | шт | 1 |
| 20 | РозеткаРДЕ-47 с з/к на DIN рейку | Шт | 1 |
| 21 | Светильник НПП1101(100Вт) белый | шт | 25 |
| 22 | Светильник аварийный СБА 90 постоянный, автономный, 10 ч., 9Вт | шт | 4 |
| 23 | Панель светодиодная универсальная серии LPU-ECO призма | шт | 50 |
| 24 | Светильник светодиодный серии СПО-107 (белый) | шт | 8 |
| 25 | Замена выключателя двух клавишного 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 30 |
| 26 | Замена выключателя одноклавишного 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 8 |
|  | Замена розетки двухместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 45 |
| 27 | Установка розетки двухместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 12 |
| 28 | Установка розетки одноместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 4 |
| 29 | Коробка КМ40021 установочная для полых стен(с саморезами, метал.лапки) | шт | 16 |
| 30 | Коробка распаечная для гипсокартонных поверхностей 100\*100\*50 | шт | 12 |
| 31 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11Вт | шт | 25 |
|  |  Электроустановочные изделия |  |  |
| 32 | Кабель канал 100\*60 СКК 100\*060-1-К01 | м | 70 |
| 33 | Зет образный профиль перфорированный для крепления щитов | м | 2 |
|  |  Строительные виды работ |  |  |
| 34 | Устройство ниш под размеры щитов ( разборка кирпичной стены -0,4м3.)  | шт | 1 |
| 35 | Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах (380мм) диам. до 100 мм | шт | 2 |
| 36 | Пробивка сквозных отверстий диам. до 25 мм в кирпичных стенах (380мм) | шт | 10 |
| 37 | Заделка сквозных отверстий после монтажа кабельных каналов | шт | 12 |
|  | Стояк №2 Демонтажные работы |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ 3\*2,5 | м | 200 |
|  | Электросиловое оборудование | м |  |
| 2 | Щиток ЩО-12 | шт | 1 |
| 3 | Светильник ЛПО2\*40 | шт | 15 |
| 4 | Светильник НПП2\*60 | шт | 20 |
|  |  Монтажные работы |  |  |
| 7 | Кабель ВВГнг 3\*4 | м | 267 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м | 120 |
| 9 | Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м | 150 |
| 10 | Провод БПВЛ 1\*16 | м | 5 |
|  |  Электросиловое оборудование |  |  |
| 13 | Щиток ЩРН-54 (500\*400\*120) | шт | 1 |
| 14 | Автомат ВА47-63,2Р 32А | шт | 12 |
| 15 | Автомат ВА47-63,2Р 16А | шт | 4 |
| 16 | Автомат ВА47-63,2Р 25А | Шт | 15 |
| 17 | Автомат ВА47-100,4Р 100А | шт | 1 |
| 18 | Нулевая шина в корпусе 2\*15 | шт | 1 |
| 22 | Шина соединительная типа РINдля 2ф нагр.100А, 56мод. | Шт | 1 |
| 23 | DIN-рейка длиной400мм перфорированная оцинкованная сталь | шт | 1 |
| 24 | РозеткаРДЕ-47 с з/к на DIN рейку | Шт | 1 |
| 25 | Светильник НПП1101(100Вт) белый | шт | 20 |
|  | Светильник светодиодный серии ССп159IP64 | шт | 2 |
|  | Светильник аварийный СБА 90 постоянный автономный,10 час, 9 Вт. | шт | 4 |
|  | Светильник светодиодный серии СПО-107 (белый) | шт | 8 |
|  | Панель светодиодная универсальная серии LPU-ECO призма | шт | 50 |
| 26 | Замена выключателя двух клавишного 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 24 |
|  | Замена выключателя одноклавишного 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-1-0-ГБ(белый) | шт | 3 |
| 27 |  Установка выключателя одноклавишного 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-1-0-ГБ(белый) | шт | 3 |
| 28 | Установка розетки одноместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 4 |
|  | Замена розетки двухместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 46 |
|  | Установка розетки двухместной с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 12 |
|  | Коробка распаечная для гипсокартонных поверхностей 100 \*100 \*50 для скрытой установки | шт | 12 |
| 29 | Коробка КМ40021 установочная для полых стен(с саморезами, метал.лапки) | шт | 12 |
| 30 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11Вт | шт | 20 |
|  |  Электроустановочные изделия |  |  |
| 32 | Кабель канал 100\*60 СКК 100\*060-1-К01 | м | 72 |
|  |  Строительные виды работ |  |  |
| 34 | Устройство ниш под размеры щитов | шт | 1 |
| 35 | Пробивка сквозных отверстий в кирп. стенах (380мм)диам. до 100 мм | шт | 2 |
| 36 | Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах (380мм). диаметром до 25 мм | шт | 11 |
| 38 | Заделка сквозных отверстий после монтажа кабельных каналов | шт | 13 |
|  | Телевидение |  |  |
| 1 | Прокладка телевизионного кабеля РК 75 | м | 700 |
| 2 | Монтаж ТВ разветвителей на 6 абонентов | шт | 1 |
| 3 | Монтаж ТВ разветвителей на 5 абонентов | шт | 2 |
| 4 | Монтаж ТВ разветвителей на 4 абонентов | шт | 2 |
| 5 | Монтаж ТВ разветвителей на 3 абонентов | шт | 1 |
| 6 | Установка ТВ розеток | шт | 27 |

 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование материалов |  Характеристики материалов и показатели эквивалентности |
|  |  |  |
|  | Гипсокартон для ремонта потолков в санузлах | Влагостойкий;Толщина,мм- не менее 9 |
|  | Клей для линолеумаForbo522 или эквивалент | Основа – кополимерная дисперсия Плотность - не ниже 1,28 г/м3 Консистенция – средневязкая Растворитель/очиститель - вода Расход - не более 270 г/м2 Температура применения - не ниже 15 0С Время затвердевания - не более 24 часов |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett PRISMO PLUS или эквивалент | Класс применения 34, 43 Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)-не менее 2 Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) не менее 0.7 Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) не более 3.08 Дополнительное защитное покрытие PUR Класс пожарной опасности (ФЗ-123) не ниже КМ 2Устойчивость к воздействию влаги устойчиво Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)- высокая устойчивость Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) -высокая устойчивость Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) -устойчиво Цветоустойчивость - да Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) 30 Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) не ниже Т Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) ≤2 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) ≤5x1015 Использование для теплых полов возможно, макс.+27°С  |
|  | Керамогранитная плитка для пола | ГОСТ 6787-2001Размер - не менее 300\*300ммВодопоглощение -не более 0.04%Разрушающая нагрузка- не менее 2000Н.Предел прочности при изгибе- не менее 55 Н/мм2.Устойчивость к глубокому истиранию- не менее 115 мм3Коэффициент термического расширения - не более6,5.Морозостойкость - не менее 120.Коэффициент трения - более 0.4.Толщина - не менее 8 мм.К кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам-устойчивоЦвет – бежевый, оттенок по согласованию с Заказчиком. |
|  | Двери | Размер: не менее 600х2000мм (25шт); 800х2000мм(27шт); 800х2300 мм(22шт)1430х2300мм (4шт). Толщина не менее 40мм. Размеры уточнить по месту.из массива сосны, покрытые лаком не менее чем за 3 раза в заводских условиях , с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. Дверная фурнитура:Петли – накладные, с упорными подшипниками, не менее 3 шт. на каждую створку, цвет- латунь.Ручки – скобы латунные полированные.Замки врезные, цилиндровые с ключами «английского» типа, ключ / вертушка, ригель 1, кол-во оборотов не менее 2, вылет ригеля не менее 20мм, цвет- латуньФиксатор дверной с шариком золото;  |
|  | Грунтовка для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню Ceresit СТ17. или эквивалент | Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатовАдгезию по бетону и камню - повышаетПлотность: не менее 1,0 кг/дм3Время высыхания: не более 6 часовТемпература применения: от +5 до +35°СРасход не более 0,2 л/м2 |
|  | Сетка малярная стеклотканевая | Размер ячейки не менее 2\*2мм и не более 5\*5ммТолщина не менее 0,13ммСодержание пропиточного материала по массе, не менее 17%Разрывная нагрузка по основе не менее 540 Н/см |
|  | Краска акриловая Диола -215 или эквивалент | Наполнитель- природный мраморАдгезия (сцепление) - к штукатурке, шпатлевке, старым водоэмульсионным и акрировым покрытиям.Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств.Расход не более150м2 при нанесении в 1слой.Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 2 часов. |
|  | Краска по оцинкованным поверхностям Цикроль или эквивалент | Основа материала — акриловая смола Массовая доля нелетучих веществ, % 65-75 Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10 Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 150 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 Степень перетира, мкм, не более 80  |
|  | Умывальники | Умывальник санфаянсовый с кронштейнами размером не менее 495х395х825 с пьедесталом. |
|  | Унитаз  | Унитаз санфаянсовый. Должен состоять из унитаза с цельнолитой полочкой, с низко располагаемым сливным бачком, арматуры, сидения с крышкой и набора крепежа унитаза к полу. Форма слива - воронкообразная. Смыв - однорежимный. |
|  | Смеситель для ванны | Смеситель для ванны с душевой лейкой на гибкой подводке с изливом не менее 40см, оборудованный керамическим картриджем. Смеситель настенного монтажа из латуни с хромированным покрытием |
|  | Розетка бытовая | Номинальный ток - не более 16 А Напряжение - не более 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода винт Сечение провода - не более 2,5 мм2 Габариты - 80×80×42 мм (точные размеры, т.к устанавливается в старое отверстие)Цвет белыйРозетка бытовая, одноместная, скрытой установки, с заземлением.Используется для подключения бытовых электроприборов к цепи переменного тока. Соответствует стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. Характеризуется повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников. |
|  | Краска масляная ПФ115 или эквивалент | состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты, наполнители, уайт - спирит, сольвент высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов; расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;массовая доля нелетучих веществ - 62-68% высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека - не оказывает, устойчивость к действию воды и моющих средств- устойчиво |
|  | Керамическая плитка | По ГОСТ 6141-91 Размеры: 200х300х7мм ; Допустимые отклонения по длине, ширине и толщине + 0,5%Разнотолщинность одной плитки - не более 0,5мм;Водопоглощение – не более 24%Предел прочности при изгибе – не менее 15МПаТвердость покрытия по Моосу- не менее 5Стойкость к образованию трещин- при давлении пара 5 АТМ выдерживает не менее 2-х часов. |
|  | Порог для пола | Материал- алюминий;Ширина- не менее 45мм;Высота- не более 4,4 мм |
|  | Перфорированный уголок | Материал – алюминийРавнополочный уголок с шириной полочки не менее 21ммТолщина – не менее 3мм. |
|  | Оконный блок из ПВХ  | Стеклопакет – не менее двух камер. Марка стекла – не ниже М1 полированное.Профиль – не менее трех камер. Толщина лицевой стенки не менее 3 мм (не хуже класса А).Толщина армирования в профиле не менее 1,5 мм.Цвет пластика – белый с двух сторон.Система микропроветривания - многоступенчатаяВодоотлив - оцинкованная сталь, толщиной не менее 0,7 ммПодоконник - жесткий ПВХ белого цвета |
|  | Пластиковый уголок | Уголок из ПВХ белый матовый, равнополочный Ширина полочки не менее 40мм;Толщина не менее 2мм. |
|  | Светильник потолочный,в коридор СПО-107 или эквивалент | Светильник потолочный светодиодный;Конструкция светильника - облегченный корпус из пластика;Светорассеиватель –матовый поликарбонат; Световой поток, Лм- не менее 2600;Потребляемая мощность, Вт- не более 32;Температура свечения ,К- не более 4000;Класс защиты, IP – не ниже 20;Длина, мм -не менее 1200; |
|  | Светильник для ванных комнат НПП1101или эквивалент | Влагозащищенный светильник. Номинальное напряжение: 230 В. - Максимальная мощность: 100 Вт: - Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 0,5 м. - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3. - Класс защиты: не ниже I. - Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP не ниже 54 - Сечение подключаемых проводников: 0,75…1,5 мм2. - Тип источника света: лампа накаливания. - Вид цоколя источника света: E27 - Диапазон рабочих температур: -45…+50 С. |
|  | Светильник для кухни ССП-159 или эквивалент | Мощность – 40Вт;Напряжение - 220В;Освещенность – не менее 3200Лм;Цветовая температура – не более 4000К;Степени защиты – не ниже IP65Длина – не менее 1200мм;Ширина - не менее 88мм;Толщина - не более 76мм;Рассеиватель – матовый. |
|  | Светильник аварийный СБА1093С 90, автономный или эквивалент | Мощность (Вт) -9 Световой поток (лм) – не менее 300 Напряжение (В) -220 Степень защиты IP- не ниже 20 Высота (мм) - не более 65 Длина (мм) - не менее 547 Ширина (мм)- не менее 90 Материал корпуса Поликарбонат Способ монтажа Настенный Цвет корпуса Белый Тип рассеивателя Прозрачный Тип аккумулятора Свинцево-кислотные (SLA) Время работы в аварийном режиме (час)- не менее 6 Цвет рассеивателя Белый   |
|  | Панель светодиодная универсальная серии LPU-ECO призма или эквивалент |  Мощность (Вт) 36 Световой поток (Лм) -не менее 3000  Цветовая температура (К) – не более 4000  Диапазон входного напряжения (В) 160-260  Коэффициент пульсации (%) <5  Индекс цветопередачи (Ra) ≥80  Степень защиты (IP) -не ниже20  Рабочая температура (°С) от +1 до +50Материал корпуса панели сталь Материал рассеивателя полистирол (призма)Ширина (мм) – не менее 595Длина (мм) – не менее 595Высота(мм) – не более 25 |
|  | Выключатель двухклавишный |  Для скрытой проводки : напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки -не менее 6 А, степень защиты -не хуже IP20, габаритные размеры – не менее 80х80х35 мм, масса - не более 62 г, цвет - белый |
|  | Коробка установочная  | одноместная под гипсокартон с 4-х точечным креплением |
|  | Антенный ТV кабель | Кабель коаксиальный однопровлочный , d не менее 3,7мм, оболочка ПВХ пластикат d 6мм (75 Ом)- волновое сопротивление- 75 Ом-электрическая емкость кабеля - не более 55пФ/м |
|  | Антенная розетка  | •с нагрузочным сопротивлением 75 Ом - концевая•спектр сигнала от 4 до 2400 МГц•затухание в пропускном направлении не более 1,5 дБ•затухание в соединительном разъеме не более 15 дБ |
|  | Сплиттеры (антенные ответвители) | - рабочий диапазон 5-1000 МГц- импеданс - 75 Ом  |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

***Ремонт 4 го этажа общежития № ½.***

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | ***Ремонт 4 го этажа общежития № ½.*** |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд. Приказом Минстроя России) |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** |  **26.02.2016** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Хомяк С.А. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на  | Ремонт комнат и коридора в общежитии № 1 (4-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4017675,61 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5919,04 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. 4 этаж** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ФЕРр63-5-1***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Снятие обоев: простых и улучшенных(100 м2 очищаемой поверхности) | 14,88 | 81,1281,12 |  | 1207,07 | 1207,07 |  | 10,4 | 154,75 |
| 2 | **ФЕРр57-2-1***Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина(100 м2 покрытия) | 4,91 | 92,988,84 | 4,061,51 | 456,14 | 436,21 | 19,937,41 | 11,39 | 55,92 |
| 3 | **ФЕРр57-3-1***Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов(100 м плинтуса) | 4,97 | 29,4129,41 |  | 146,17 | 146,17 |  | 3,77 | 18,74 |
| 4 | **ФЕР46-04-012-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных(100 м2) | 1,337 | 1082,58840,63 | 241,95104,49 | 1447,41 | 1123,92 | 323,49139,70 | 103,91 | 138,93 |
| 5 | **ФЕР10-05-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)(100 м2 потолка) | 0,14 | 629,89615,85 | 14,04 | 88,18 | 86,22 | 1,96 | 67,9 | 9,51 |
| 6 | **ФЕРр63-10-1***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов(100 м2 облицовки) | 0,814 | 69,4163,16 | 6,252,7 | 56,5 | 51,41 | 5,092,20 | 7,31 | 5,95 |
| 7 | **ФЕРр54-3-2***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка подшивки потолков(100 м2 подшивки) | 0,425 | 118,17115,36 | 2,811,22 | 50,22 | 49,03 | 1,190,52 | 14,79 | 6,29 |
| 8 | **ФЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм(100 м2 стяжки) | 3,928 | 286,36250,97 | 35,3913,72 | 1124,82 | 985,81 | 139,0153,89 | 31,608 | 124,16 |
| 9 | **ФЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 5 см)(100 м2 стяжки) | 3,928 | 56,1119,06 | 37,0513,63 | 220,4 | 74,87 | 145,5353,54 | 2,4 | 9,43 |
| 10 | **ФЕРр57-2-3***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка покрытий полов: из керамических плиток(100 м2 покрытия) | 0,0837 | 641595,99 | 45,0119,44 | 53,65 | 49,88 | 3,771,63 | 69,87 | 5,85 |
| 11 | **ФЕРр63-7-5***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток(100 м2 поверхности облицовки) | 0,048 | 748,3584,74 | 163,5621,23 | 35,92 | 28,07 | 7,851,02 | 74,3 | 3,57 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **ФЕРр61-2-7***Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,744 | 3184,352023,18 | 20,947,77 | 2369,16 | 1505,25 | 15,585,78 | 228,35 | 169,89 |
| 13 | **ФЕРр63-11-1***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2(100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,298 | 2607,06316,83 | 23,062,43 | 776,9 | 94,42 | 6,870,72 | 36,25 | 10,8 |
| 14 | **ФЕР15-06-001-04***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 14,88 | 289,93244,89 | 1,180,14 | 4314,16 | 3643,96 | 17,562,08 | 27,64 | 411,28 |
| 15 | **ФССЦ-101-5291***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2(10 м2) | 1681 | 12,63 |  | 21231,03 |  |  |  |  |
| 16 | **ФЕР15-04-029-05***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий(100 м2 отделываемой поверхности) | 14,88 | 307,5301,09 | 6,410,14 | 4575,6 | 4480,22 | 95,382,08 | 32,41 | 482,26 |
| 17 | **ФССЦ-101-3585***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Шпатлевка водно-дисперсионная(т) | 0,9136 | 11397,1 |  | 10412,39 |  |  |  |  |
| 18 | **ФЕР15-04-007-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 15,698 | 855,31289,99 | 8,990,12 | 13426,66 | 4552,26 | 141,131,88 | 32,73 | 513,8 |
| 19 | **ФССЦ-101-3512***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК , ВГТ(т) | -0,4709 | 4434,4 |  | -2088,16 |  |  |  |  |
| 20 | **ФССЦ-101-0338***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК светло-бежевая(т) | 0,4709 | 26378,72 |  | 12421,74 |  |  |  |  |
| 21 | **ФЕР10-01-036-01***И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Установка уголков перфорированных(100 п. м) | 1,221 | 392,1557,15 |  | 478,82 | 69,78 |  | 6,7 | 8,18 |
| 22 | **ФЕРр62-33-2***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,659 | 1092,7576,32 | 0,87 | 720,09 | 379,79 | 0,57 | 65,94 | 43,45 |
| 23 | **ФЕРр62-32-3***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей: чугунных за 1 раз (ванны)(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,16 | 779,89361,78 | 0,87 | 124,78 | 57,88 | 0,14 | 44,72 | 7,16 |
| 24 | **ФЕРр62-32-4***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,428 | 930,75414,37 | 0,87 | 398,36 | 177,35 | 0,37 | 51,22 | 21,92 |
| 25 | **ФЕРр62-9-5***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 3,042 | 1714,01887,33 | 8,361,35 | 5214,02 | 2699,26 | 25,434,11 | 102,7 | 312,41 |
| 26 | **ФЕРр62-7-1***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (откосы)(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,659 | 791,65244,51 | 8,361,35 | 521,7 | 161,13 | 5,510,89 | 28,3 | 18,65 |
| 27 | **ФЕР10-01-036-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка уголков ПВХ на клее(100 п. м) | 1,221 | 392,1557,15 |  | 478,82 | 69,78 |  | 6,7 | 8,18 |
| 28 | **ФЕР15-01-019-05***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону(100 м2 поверхности облицовки) | 0,048 | 109161685,64 | 39,6921,9 | 523,97 | 80,91 | 1,911,05 | 183,6205 | 8,81 |
| 29 | **ФЕРр53-21-14***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором(100 м восстановленной герметизации стыков) | 40,91 | 64,4560,96 | 3,49 | 2636,65 | 2493,87 | 142,78 | 6,145 | 251,39 |
| 32 | **ФССЦ-402-0071***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая(т) | 0,2557 | 9000 |  | 2301,3 |  |  |  |  |
| 33 | **ФЕР08-03-002-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м(1 м3 кладки) | 0,8 | 851,1844,02 | 47,537,43 | 680,94 | 35,22 | 38,025,94 | 5,0945 | 4,08 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | **ФЕРр62-17-2***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 5,504 | 611,43225,5 | 8,361,35 | 3365,31 | 1241,15 | 46,017,43 | 26,1 | 143,65 |
| 35 | **ФССЦ-101-4163***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Грунтовка акриловая: (кг) | 121,088 | 15,25 |  | 1846,59 |  |  |  |  |
| 36 | **ФССЦ-101-0338***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК светло-бежевая(т) | 0,16512 | 26378,72 |  | 4355,65 |  |  |  |  |
| 37 | **ФЕР10-05-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)(100 м2 потолка) | 0,34 | 60741011,76 | 25,06 | 2065,16 | 344 | 8,52 | 111,55 | 37,93 |
| 38 | **ФССЦ-201-1132***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Тяга подвеса: 250 мм(100 шт.) | 27,54 | 38,86 |  | 1070,2 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **ФЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(100 м2 стяжки) | 3,928 | 1485,02313,71 | 44,2417,15 | 5833,16 | 1232,25 | 173,7767,37 | 39,51 | 155,2 |
| 40 | **ФЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 5 см)(100 м2 стяжки) | 3,928 | 1747,9223,82 | 46,3217,04 | 6865,83 | 93,57 | 181,9566,93 | 3 | 11,78 |
| 41 | **ФЕР15-07-003-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)(100 м2 обрабатываемой поверхности) | 4,91 | 58,7133,87 | 230,12 | 288,27 | 166,3 | 112,930,59 | 3,69 | 18,12 |
| 42 | **ФССЦ-101-4243***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (или эквивалент)\*(л)  | 67,76 | 29,93 |  | 2028,06 |  |  |  |  |
| 43 | **ФЕР11-01-036-01***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство покрытий: из линолеума на клее(100 м2 покрытия) | 4,91 | 407,78352,34 | 54,534,06 | 2002,2 | 1729,99 | 267,7419,93 | 42,4 | 208,18 |
| 44 | **ФССЦ-113-0626***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей Forbo 522(или эквивалент)\*, для укладки ПВХ-покрытий(кг) | 245,5 | 25,56 |  | 6274,98 |  |  |  |  |
| 45 | **ФССЦ-101-7179***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA"(или эквивалент)\* (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)(м2) | 500,8 | 84,12 |  | 42127,3 |  |  |  |  |
| 46 | **ФЕР11-01-040-03***И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих(100 м плинтуса) | 4,97 | 1429,6561,14 | 11,24 | 7105,36 | 303,87 | 55,86 | 6,66 | 33,1 |
| 47 | **ФЕР11-01-049-01***И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Укладка металлического накладного профиля (порога)(100 м профиля) | 0,392 | 248,94145,43 | 23,11 | 97,58 | 57,01 | 9,06 | 16,64 | 6,52 |
| 48 | **ФССЦ-206-1348***И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 45 мм(м) | 41,16 | 50,11 |  | 2062,53 |  |  |  |  |
| 49 | **ФЕР11-01-027-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных(100 м2 покрытия) | 0,0837 | 9176,641203,91 | 160,8843,33 | 768,08 | 100,77 | 13,473,63 | 137,747 | 11,53 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **ФЕР10-05-008-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (откосы)(100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,818 | 5301,91844,87 | 32,44 | 4336,96 | 691,1 | 26,54 | 93,15 | 76,2 |
| 51 | **ФЕР10-01-039-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(100 м2 проемов) | 1,304 | 25573,82957,29 | 1250,29153,23 | 33348,26 | 1248,31 | 1630,38199,81 | 104,28 | 135,98 |
| 52 | **ФССЦ-203-0223***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2(м2) | -130,4 | 207 |  | -26992,8 |  |  |  |  |
| 53 | **ФССЦ-203-8093***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия(м2) | 117,2 | 930,07 |  | 109004,2 |  |  |  |  |
| 54 | **ФССЦ-203-8103***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия(м2) | 13,2 | 995,03 |  | 13134,4 |  |  |  |  |
| 55 | **ФЕР10-01-060-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка и крепление наличников(100 м коробок блоков) | 7,263 | 516,0463,89 | 3,49 | 3748 | 464,03 | 25,35 | 7,82 | 56,8 |
| 56 | **ФЕР15-04-039-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз(100 м2 покрытия поверхности) | 1,304 | 1422,2242,08 | 5,560,38 | 1854,55 | 315,67 | 7,250,50 | 25,164 | 32,81 |
| 57 | **ФЕР15-04-039-07***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза(100 м2 покрытия поверхности) | 1,304 | 2945,75597,13 | 7,910,38 | 3841,26 | 778,66 | 10,310,50 | 62,073 | 80,94 |
| 58 | **ФССЦ-101-0889***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных(компл.) | 78 | 94,68 |  | 7385,04 |  |  |  |  |
| 59 | **ФССЦ-101-0951***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни(компл.) | 78 | 92,52 |  | 7216,56 |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Сантехнические работы 5 этаж** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | **ФЕРр65-6-24***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: умывальников(100 приборов) | 0,2 | 15865,171922,84 | 82,99,45 | 3173,03 | 384,57 | 16,581,89 | 212 | 42,4 |
| 61 | **ФЕРр65-6-12***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: унитазов (100 приборов) | 0,2 | 36414,183743,19 | 88,8210,13 | 7282,84 | 748,64 | 17,762,03 | 412,7 | 82,54 |
| 62 | **ФЕРр65-6-9***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: смывных бачков(100 приборов) | 0,2 | 20967,13907 | 44,135,13 | 4193,43 | 181,4 | 8,831,03 | 100 | 20 |
| 63 | **ФЕРр65-5-7***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена смесителей: без душевой сетки(100 шт.) | 0,2 | 16280,741814 | 7,85 | 3256,15 | 362,8 | 1,57 | 200 | 40 |
| 64 | **ФЕРр65-6-10***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: гибких подводок(100 приборов) | 0,6 | 2526,19475,27 | 5,920,68 | 1515,71 | 285,16 | 3,550,41 | 52,4 | 31,44 |
| 65 | **ФЕРр65-6-6***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: манжетов резиновых(100 приборов) | 0,4 | 1152,29725,6 | 3,240,27 | 460,92 | 290,24 | 1,30,11 | 80 | 32 |
| 66 | **ФЕРр65-6-3***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: сифонов к ваннам(100 приборов) | 0,2 | 3654,97692,04 | 16,271,76 | 730,99 | 138,41 | 3,250,35 | 76,3 | 15,26 |
| 67 | **ФЕРр65-6-6***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Смена: манжетов резиновых к унитазам(100 приборов) | 0,2 | 1152,29725,6 | 3,240,27 | 230,46 | 145,12 | 0,650,05 | 80 | 16 |
| 68 | **ФЕРм11-02-001-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(1 шт.) | 60 | 11,5310,22 |  | 691,8 | 613,2 |  | 1,03 | 61,8 |
| 69 | **ФССЦ-302-1483***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кран шаровой В-В размером 1/2"(шт.) | 60 | 53,8 |  | 3228 |  |  |  |  |
| 70 | **ФЕР06-01-016-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Сварка при диаметре до 25 мм(100 шт. стыков) | 1,2 | 899,58472,49 | 174,11 | 1079,5 | 566,99 | 208,93 | 36,57 | 43,88 |
| 73 | **ФЕР20-02-003-10***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм(1 решетка) | 25 | 21,069,6 | 1,4 | 526,5 | 240 | 35 | 1,07 | 26,75 |
| **Раздел 3. Коридор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | **ФЕРр63-11-2***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2(100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,431 | 2557,59267,36 | 23,062,43 | 1102,32 | 115,23 | 9,941,05 | 30,59 | 13,18 |
| 75 | **ФЕРр57-2-1***Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина(100 м2 покрытия) | 1,708 | 92,988,84 | 4,061,51 | 158,67 | 151,74 | 6,932,58 | 11,39 | 19,45 |
| 76 | **ФЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм(100 м2 стяжки) | 1,366 | 286,36250,97 | 35,3913,72 | 391,17 | 342,83 | 48,3418,74 | 31,608 | 43,18 |
| 77 | **ФЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 5 см)(100 м2 стяжки) | 1,366 | 56,1119,06 | 37,0513,63 | 76,65 | 26,04 | 50,6118,62 | 2,4 | 3,28 |
| 78 | **ФЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(100 м2 стяжки) | 1,366 | 1543,14360,77 | 55,321,44 | 2107,93 | 492,81 | 75,5429,29 | 45,4365 | 62,07 |
| 79 | **ФЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 5 см)(100 м2 стяжки) | 1,366 | 1747,9223,82 | 46,3217,04 | 2387,66 | 32,54 | 63,2723,28 | 3 | 4,1 |
| 83 | **ФЕР15-07-003-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)(100 м2 обрабатываемой поверхности) | 1,708 | 58,7133,87 | 230,12 | 100,28 | 57,85 | 39,280,21 | 3,69 | 6,3 |
| 84 | **ФССЦ-101-4243***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17(или эквивалент)\*(л) | 23,57 | 29,93 |  | 705,45 |  |  |  |  |
| 85 | **ФЕР11-01-036-01***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство покрытий: из линолеума на клее(100 м2 покрытия) | 1,708 | 407,78352,34 | 54,534,06 | 696,49 | 601,8 | 93,146,93 | 42,4 | 72,42 |
| 86 | **ФССЦ-113-0626***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Клей Forbo 522(или эквивалент)\*, для укладки ПВХ-покрытий(кг) | 85,4 | 25,56 |  | 2182,82 |  |  |  |  |
| 87 | **ФССЦ-101-7179***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA"(или эквивалент)\* (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)(м2) | 174,2 | 84,12 |  | 14653,7 |  |  |  |  |
| 88 | **ФЕР15-07-016-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее(100 м2 отделываемой поверхности) | 4,55 | 2847,98447,7 | 4,381,89 | 12958,31 | 2037,04 | 19,938,60 | 49,36 | 224,59 |
| 89 | **ФЕР15-06-001-04***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Оклейка сеткой стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 4,55 | 289,93244,89 | 1,180,14 | 1319,18 | 1114,25 | 5,370,64 | 27,64 | 125,76 |
| 90 | **ФССЦ-101-5292***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2(10 м2) | 51,42 | 23,6 |  | 1213,51 |  |  |  |  |
| 91 | **ФЕР15-04-029-05***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий(100 м2 отделываемой поверхности) | 4,55 | 307,5301,09 | 6,410,14 | 1399,13 | 1369,96 | 29,170,64 | 32,41 | 147,47 |
| 92 | **ФССЦ-101-3585***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Шпатлевка водно-дисперсионная(т) | 0,2794 | 11397,1 |  | 3184,35 |  |  |  |  |
| 93 | **ФЕР15-04-007-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 4,55 | 855,31289,99 | 8,990,12 | 3891,66 | 1319,45 | 40,90,55 | 32,73 | 148,92 |
| 94 | **ФССЦ-101-3512***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краска акриловая ВД-АК , ВГТ(т) | -0,1365 | 4434,4 |  | -605,3 |  |  |  |  |
| 95 | **ФССЦ-101-0338***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК светло-бежевая(т) | 0,1365 | 26378,72 |  | 3600,7 |  |  |  |  |
| 96 | **ФЕРр62-17-2***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%(100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,708 | 1586,73225,5 | 8,361,35 | 2710,13 | 385,15 | 14,282,31 | 26,1 | 44,58 |
| 97 | **ФЕР11-01-039-04***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство плинтусов: из плиток керамических(100 м плинтуса) | 1,553 | 2722,4224,44 | 5,23 | 4227,89 | 348,56 | 8,12 | 23,6 | 36,65 |
| 98 | **ФЕР46-04-012-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками(100 м2) | 0,076 | 1767,241525,29 | 241,95104,49 | 134,31 | 115,92 | 18,397,94 | 188,54 | 14,33 |
| 99 | **ФЕР10-01-034-05***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых(100 м2 проемов) | 0,076 | 121709,37655,68 | 195,189,5 | 9249,91 | 49,83 | 14,830,72 | 75,02 | 5,7 |
| 100 | **ФЕР10-01-035-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м(100 п.м) | 0,04 | 6522,05209,73 | 35,431,19 | 260,88 | 8,39 | 1,420,05 | 24,587 | 0,98 |
| 101 | **ФССЦ-101-2912***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм(м) | 4 | 365,59 |  | 1462,36 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | **ФЕР46-03-008-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см(10 м2 ниш) | 0,08 | 1362,89434,15 | 928,74100,4 | 109,03 | 34,73 | 74,38,03 | 48,4 | 3,87 |
| 103 | **ФЕР46-03-009-07***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 100 мм при толщине стен до 38 см(100 шт.) | 0,04 | 5310,761373,32 | 3937,44424,74 | 212,43 | 54,93 | 157,516,99 | 149,6 | 5,98 |
| 104 | **ФЕР46-03-009-04***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см(100 шт.) | 0,21 | 2585,8617,08 | 1968,72212,37 | 543,02 | 129,59 | 413,4344,60 | 67,22 | 14,12 |
| 105 | **ФЕР46-03-017-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(1 м3 заделки) | 0,095 | 1743,13446,24 | 21,67 | 165,6 | 42,39 | 2,06 | 55,16 | 5,24 |
| **Раздел 4. Уборкка мусора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | **ФССЦпг01-01-01-041***Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную(1 т груза) | 72,0724 | 42,9842,98 |  | 3097,67 | 3097,67 |  |  |  |
| 107 | **ФССЦпг03-21-01-015***Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза(1 т груза) | 72,0724 | 13,38 | 13,38 | 964,33 |  | 964,33 |  |  |
| **Раздел 5. Электромонтажные работы 5 этаж ( стояк 3 и 2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | **ФЕРр67-3-1***Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Демонтаж кабеля(100 м) | 2,5 | 75,575,19 | 0,310,12 | 188,75 | 187,98 | 0,770,30 | 9,64 | 24,1 |
| 109 | **ФЕРм08-03-599-12***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж щитков осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг(1 шт.) | 2 | 16,613,54 | 3,060,21 | 33,2 | 27,08 | 6,120,42 | 1,365 | 2,73 |
| 110 | **ФЕРр67-4-5***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп(100 шт.) | 0,26 | 145,98143,48 | 2,51,08 | 37,95 | 37,3 | 0,650,28 | 17,89 | 4,65 |
| 111 | **ФЕРр67-4-3***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Демонтаж: светильников с лампами накаливания(100 шт.) | 0,6 | 50,2449,3 | 0,940,41 | 30,14 | 29,58 | 0,560,25 | 6,32 | 3,79 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | **ФЕРм08-03-599-12***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг(1 шт.) | 2 | 80,0327,08 | 6,110,41 | 160,06 | 54,16 | 12,220,82 | 2,73 | 5,46 |
| 113 | **ФЕРм08-03-526-01***Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А(1 шт.) | 28 | 255,9714,84 | 1,13 | 7167,16 | 415,52 | 31,64 | 1,56 | 43,68 |
| 114 | **ФЕРм08-03-591-10***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая(100 шт.) | 0,02 | 773,88603,93 | 41,81,08 | 15,48 | 12,08 | 0,840,02 | 60,88 | 1,22 |
| 115 | **ФЕРм08-03-526-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А(1 шт.) | 26 | 6222,06 | 3,570,14 | 1612 | 573,56 | 92,823,64 | 2,32 | 60,32 |
| 116 | **ФЕРм08-03-593-06***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый(100 шт.) | 0,45 | 1441,37700,75 | 226,2711,88 | 648,62 | 315,34 | 101,825,35 | 70,64 | 31,79 |
| 117 | **ФЕРм08-03-594-09***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник на кронштейнах(100 шт.) | 0,08 | 1589,731404,67 | 44,362,7 | 127,18 | 112,37 | 3,550,22 | 141,6 | 11,33 |
| 118 | **ФЕРм08-03-594-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1(100 шт.) | 0,02 | 858,96698,37 | 44,362,7 | 17,18 | 13,97 | 0,890,05 | 70,4 | 1,41 |
| 119 | **ФЕРм08-03-594-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2(100 шт.) | 0,16 | 1085,61920,58 | 44,362,7 | 173,7 | 147,29 | 7,10,43 | 92,8 | 14,85 |
| 120 | **ФЕРм08-03-594-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4(100 шт.) | 1 | 1536,811341,18 | 66,554,05 | 1536,81 | 1341,18 | 66,554,05 | 135,2 | 135,2 |
| 121 | **ФЕРр67-9-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: выключателей(100 шт.) | 0,65 | 840,59218,59 |  | 546,38 | 142,08 |  | 24,1 | 15,67 |
| 122 | **ФССЦ-509-1201***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки(10 шт.) | -5,4 | 62,2 |  | -335,88 |  |  |  |  |
| 123 | **ФССЦ-509-1444***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки(шт.) | 54 | 8,88 |  | 479,52 |  |  |  |  |
| 124 | **ФЕРм08-03-591-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке(100 шт.) | 0,03 | 296,27255,54 | 5,780,41 | 8,89 | 7,67 | 0,170,01 | 25,76 | 0,77 |
| 125 | **ФЕРр67-9-2***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: розеток(100 шт.) | 1,82 | 778,59218,59 |  | 1417,03 | 397,83 |  | 24,1 | 43,86 |
| 126 | **ФЕРм08-03-591-09***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке(100 шт.) | 0,83 | 370,36302,36 | 5,780,41 | 307,4 | 250,96 | 4,80,34 | 30,48 | 25,3 |
| 128 | **ФЕРм08-02-390-03***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм(100 м) | 1,42 | 325,68193,34 | 39,070,14 | 462,47 | 274,54 | 55,480,20 | 20,33 | 28,87 |
| 129 | **ФЕРм08-02-397-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м(100 м) | 0,02 | 590,7680,46 | 102,7722,18 | 11,82 | 1,61 | 2,060,44 | 8,56 | 0,17 |
| 130 | **ФЕРм08-02-399-02***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2(100 м) | 1,42 | 51,1635,34 | 2,220,14 | 72,65 | 50,18 | 3,150,20 | 3,76 | 5,34 |
| 131 | **ФЕРм08-02-400-01***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2(100 м) | 0,02 | 96,1435,34 | 47,815,62 | 1,92 | 0,71 | 0,960,31 | 3,76 | 0,08 |
| 132 | **ФЕРм08-02-402-01***И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747* | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2(100 м) | 15,04 | 844,05143,82 | 486,3325,52 | 12694,51 | 2163,05 | 7314,4383,82 | 15,3 | 230,11 |
| **Раздел 6. Материалы не учтенные ценником 3 этаж** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | **ФССЦ-501-8444***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2(1000 м) | 0,47736 | 7661,57 |  | 3657,33 |  |  |  |  |
| 134 | **ФССЦ-501-8443***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2(1000 м) | 0,2244 | 4814,02 |  | 1080,27 |  |  |  |  |
| 135 | **ФССЦ-501-8442***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2(1000 м) | 0,255 | 3036,7 |  | 774,36 |  |  |  |  |
| **137** | **сметная стоимость** | **Провод БПВЛ 1\*16****(м)** | **10,3** | **102,23** |  | **1052,97** |  |  |  |  |
| 138 | **ФССЦ-502-0504***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Транспортные и заготовит. складс.расходы Провода ,сечением 16 мм2(1000 м) | 0,01 | 256,82 |  | 2,57 |  |  |  |  |
| 139 | **ФССЦ-501-1752***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-4-11(1000 м) | 0,714 | 2557,1 |  | 1825,77 |  |  |  |  |
| 140 | **ФССЦ-509-5745***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм(шт.) | 2 | 596,49 |  | 1192,98 |  |  |  |  |
| 141 | **ФССЦ-509-2238***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 32А, характеристика С(шт.) | 24 | 19,75 |  | 474 |  |  |  |  |
| 142 | **ФССЦ-509-2236***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 16А, характеристика С(шт.) | 8 | 20,9 |  | 167,2 |  |  |  |  |
| 143 | **ФССЦ-509-2237***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 25А, характеристика С(шт.) | 20 | 19,75 |  | 395 |  |  |  |  |
| 144 | **ФССЦ-509-6487***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Выключатели автоматические: ВА47-100 4Р 100А, характеристика С(шт.) | 2 | 204,29 |  | 408,58 |  |  |  |  |
| 145 | **ФССЦ-503-0482***Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Розетка штепсельная с заземляющим контактом(шт.) | 2 | 19,83 |  | 39,66 |  |  |  |  |
| 146 | **ФССЦ-509-0765***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Светильники потолочные НПП(шт.) | 45 | 145,13 |  | 6530,85 |  |  |  |  |
| **147** | **сметная стоимость** | влагозащищенный светильник ССП-159 40 Вт(шт.) | 2 | 1258,47 |  | 2516,94 |  |  |  |  |
| **148** | **сметная стоимость** | светодиодный светильник аварийный СБА-90(шт.) | 8 | 1603,39 |  | 12827,12 |  |  |  |  |
| 149 | **ФССЦ-509-1366***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Транспортные и заготовит. складс.расходы Светильник(шт.) | 10 | 0,91 |  | 9,1 |  |  |  |  |
| **150** | **сметная стоимость** | Панель светодиодная LPU-eco ПРИЗМА (или эквивалент)\*595\*595\*25 36Вт(шт.) | 100 | 931,36 |  | 93136 |  |  |  |  |
| 151 | **ФССЦ-509-1364***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Транспортные и заготовит. складс.расходы Светильник ЛПО 09-4х36(шт.) | 100 | 3,37 |  | 337 |  |  |  |  |
| 152 | **ФССЦ-509-5386***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 46-2х36-003 (004)(шт.) | 16 | 247,38 |  | 3958,08 |  |  |  |  |
| 153 | **ФССЦ-509-1201***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки(шт.) | 3 | 6,22 |  | 18,66 |  |  |  |  |
| 154 | **ФССЦ-503-0474***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Розетка скрытой проводки двухгнездная(шт.) | 24 | 9,32 |  | 223,68 |  |  |  |  |
| 155 | **ФССЦ-503-0473***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Розетка скрытой проводки(100 шт.) | 0,08 | 863 |  | 69,04 |  |  |  |  |
| 156 | **ФССЦ-503-0606***И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190* | Коробка для установки выключателей и розеток скрытой проводки(1000 шт.) | 0,028 | 1979,63 |  | 55,43 |  |  |  |  |
| 157 | **ФССЦ-503-0680***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Коробка разветвительная для открытой проводки размером 100х100х50 мм(10 шт.) | 2,4 | 88 |  | 211,2 |  |  |  |  |
| 158 | **ФССЦ-509-1685***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Лампа энергосберегающая 11W/3U E27(шт.) | 45 | 14,57 |  | 655,65 |  |  |  |  |
| 159 | **ФССЦ-509-1840***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Кабель-канал (короб) 100x60 мм(м) | 142 | 13,6 |  | 1931,2 |  |  |  |  |
| 160 | **ФССЦ-509-6405***Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр* | Профиль монтажный перфорированный длиной 2 м(шт.) | 1 | 14,58 |  | 14,58 |  |  |  |  |
| 161 | **ФССЦ-503-0597***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая(100 шт.) | 0,27 | 893 |  | 241,11 |  |  |  |  |
| **162** | **сметная стоимость** | Делитель абонентский SPL Т3(шт.) | 1 | 60,16 |  | 60,16 |  |  |  |  |
| **163** | **сметная стоимость** | Делитель абонентский SPL Т4(шт.) | 2 | 74,68 |  | 149,36 |  |  |  |  |
| **164** | **сметная стоимость** | Делитель абонентский SPL Т6(шт.) | 3 | 170,29 |  | 510,87 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Итого Строительные работы |  |  |  |  | 3006151,67 |  |  |  | 5166,54 |
|  Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 331897,19 |  |  |  | 752,5 |
|  Итого |  |  |  |  | 3338048,86 |  |  |  | 5919,04 |
|  непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 66760,98 |  |  |  |  |
|  **Итого с непредвиденными** |  |  |  |  | **3404809,84** |  |  |  |  |
|  НДС 18% |  |  |  |  | 612865,77 |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  | **4017675,61** |  |  |  | **5919,04** |
|  |  \* -эквивалентность определяется по техническим характеристикам , указанным в техническом задании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ ДОГОВОР № \_\_\_

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-2/….., на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

 1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы по ремонту , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

 1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт жилых комнат (количество и номера комнат указаны в техническом задании) и коридора на 4 этаже в Общежитии №1/2, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 187.

 1.3.Все подрядные работы по ремонту комнат и коридора четвертого этажа в общежитии №1/2 (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

 1.4. Перечень и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

 1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

 1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

 1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. Цена договора**

 2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), с учетом или без учета НДС.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора

 2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

 2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

 2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

**3. Порядок оплаты**

 3.1. Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

 3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет ).

 3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. Сроки и порядок выполнения работ**

 4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

 4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ с 06.06.2016г. и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 25.08.2016г.

 4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

 4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

 4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

 4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

 4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.Обязанности сторон**

 Обязанности «Подрядчика»:

 5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

 5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

 5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

 5.5. После завершения выполнения работ «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы на раздел ЭО).

 Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. Приемка работ**

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

 6.3. С учетом заключения экспертизы по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

 6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

 6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате пени.

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном п.6 Правил определения размера штрафа и пени, утвержденных Ппостановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

 8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.8.2. договора, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

 а) 5% цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает 3 млн. рублей;

 б) 10 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает 3 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму, определяемую в следующем порядке:

а) 2 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора превышает 3 млн. рублей;

б) 2,5 % цены договора в случае, если при заключении договора цена договора не превышает 3 млн. рублей.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

 9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

 9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

 9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

 9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

**10. Обеспечение исполнения договора**

 10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 401 767,56 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

 10.2. Исполнение договора может быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

 10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

 10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

 10.5. Возврат денежных средств осуществляется «Заказчиком» на основании письменного требования «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования, на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

 10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

**11. Порядок разрешения споров**

 11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

 11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

**12.Срок действия договора и прочие условия.**

 12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

 12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

 12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

 12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

 12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

 12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

**13. Порядок расторжения договора**

 13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

 13.3. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трехрабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

 13.4. Выполнение «Заказчиком» требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

 13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

 13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

 13.8. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

 13.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение **трех** рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

 13.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 13.11. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

 **14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)БИК 045004001Банк: Сибирское ГУ Банка России г.НовосибирскРасчетный счет 40501810700042000002Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.НовоселовЭлектронная подпись | **Подрядчик** |

Приложение№1 к договору

Документацию подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Хомяк

Документацию проверил

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Шабурова