УТВЕРЖДАЮ

Проректор СГУПС \_\_\_\_\_\_п/п\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев

" 16 " июля 2018 г.

**Документация**

**об электронном аукционе по закупке товаров, работ, услуг,**

**проводимом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**

**г. Новосибирск, 2018 г. Реестровый номер аукциона ЭА- 17**

**Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здания общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС.**

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

Размещая настоящую документацию, заказчик приглашает к участию в аукционе, проводимом в электронной форме (электронном аукционе), любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

**Состав документации:**

**Общая часть –** содержит общие положения и требования, предъявляемые заказчиком при проведении электронного аукциона.

**Информационная карта** – содержит сведения о конкретной закупке, проводимой заказчиком в форме электронного аукциона по данной документации.

**Техническое задание** – содержит подробное описание объекта закупки, а также приложение о расчете начальной максимальной цены контракта.

**Проект контракта -** проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, который содержит основные условия и порядок исполнения обязательств сторон по предмету аукциона.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Требования к содержанию и составу заявки**

**на участие в электронном аукционе**

1.1. Для участия в электронном аукционе, лицо, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар - информацию, указанную в подпунктах п.2 ч. 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в зависимости от предмета проводимого электронного аукциона.

**Конкретное содержание информации, предоставляемой в первой части заявки согласно п.п. б) данного пункта указывается заказчиком в Информационной карте аукционной документации**.

1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 10 пункта 3.1 Общей части документации (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в подпунктах 2 – 7, 8 пункта 3.1 Общей части документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, при условии, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, данные документы не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D7F3A7E178452E1561CEDA99574E9849DEF95481C45223C08D6CC8C2832F5i4B0K) и 29 Федерального закона №44-ФЗ закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если электронный аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

**Конкретный перечень документов и информации, предоставляемый во второй части заявки из указанных в данном пункте, определяется заказчиком в зависимости от предмета закупки – предмета проводимого заказчиком электронного аукциона, и указывается в Информационной карте.**

**2. Порядок подачи заявки на участие**

**в электронном аукционе**

2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператор электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, и сайт электронной площадки указан в Информационной карте документации.

2.3. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.4. Участник вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

2.5. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.6. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.7. Участник , подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона указаны в Информационной карте документации.

Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

**3. Требования к участникам электронного аукциона**

3.1. К участнику электронного аукциона могут предъявляться следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом электронного аукциона;

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

10)соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации при закупке отдельных товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного аукциона, если эти требования указаны в Информационной карте документации.

11) участник закупки не является офшорной компанией.

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.**Требования, предъявляемые заказчиком к участнику электронного аукциона при проведении каждого конкретного электронного аукциона, зависят от предмета этого электронного аукциона и указаны в Информационной карте документации.**

3.3. Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям, указанным в Информационной карте в соответствии с пунктом 3.1 Общей части документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

**4. Предмет электронного аукциона и основные условия контракта.**

4.1. Подробное описание объекта закупки – предмета электронного аукциона, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к порядку и условиям выполнения работ и оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указаны в [Техническом задании](consultantplus://offline/ref=9DF9AB29FC91CABDCC4D633A79178452E75A1FEBAB9929E38CC4E397i4BFK) настоящей документации.

4.2. Место, сроки (периоды) и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты указаны в Информационной карте документации и в проекте контракта.

4.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте документации. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

4.4.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в Информационной карте документации.

4.5.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, если возможность применения случаев, предусмотренных данной статьей закона, предусмотрена в Информационной карте документации и проекте контракта.

**5. Порядок предоставления участникам электронного аукциона**

**разъяснений положений документации об электронном аукционе**

5.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

5.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**6. Величина снижения начальной (максимальной) цены**

**контракта ("шаг аукциона") и порядок проведения электронного аукциона**

6.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, но не менее чем сто рублей.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

6.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона №44-ФЗ.

**7.Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.3. Размер обеспечения исполнения контракта может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе. Конкретный размер обеспечения исполнения контракта по каждому электронному аукциону устанавливается заказчиком и указывается в Информационной карте документации.

7.4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяется.

7.5. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию, то предоставляемая им банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=AB5AB812D2A23E7CA5DFFB9A81E668E0B96106EE5326DEB262CF91833A710778E203FA1EADD1M2X5J) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом того, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8) дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. №1005, а также [перечень](consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5AE2F2041A23C52F2E21271BBE934CFA22F6D31DA97E3C69110F43484B9668kBjEI) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта**, должна быть включена в реестр банковских гарантий**, размещенный в единой информационной системе.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 7.6 Общей части документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об электронном аукционе, документации об электронном аукционе.

7.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 7.7 Общей части документации, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.10. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, выбрал способом обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств, то при подписании контракта такой участник предоставляет в качестве подтверждения обеспечения исполнения контракта – документ подтверждающий перечисление денежных средств (платежное поручение), а денежные средства в размере установленного Информационной картой документации обеспечения исполнения контракта должны быть зачислены на расчетный счет заказчика, указанный в Информационной карте, в срок, установленный для заключения контракта.

7.11. Порядок и условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотрены в контракте.

7.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

**8.Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона**

8.1. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта более 15 миллионов рублей участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

8.2. Если при проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 15 миллионов рублей и менее участником этого аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником :

- либо обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

8.4. Информация, подтверждающая добросовестность участника, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок заказчика представленной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.5. Обеспечение, указанное в пунктах 8.1. и 8.2. Общей части документации, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**9. Порядок заключения контракта**

9.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.

9.2. Заключение контракта по итогам электронного аукциона производится в порядке, определенном ч.2-8 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ.

9.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (или протокола рассмотрения единственной заявки).

9.4. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении об электронном аукционе, в заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

9.5. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или не направил протокол разногласий;

- если в установленные сроки не исполнил антидемпинговые требования, предусмотренные ст.37 Федерального закона №44-ФЗ закона, в случае снижения при проведении электронного аукциона на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта.

9.6. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер.

9.7. Заключение контракта с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, производится в порядке, предусмотренном ч.14-15 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ.

9.8. Участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер и с которым заключается контракт, считается уклонившимся от заключения контракта в случае:

- неисполнения требований ч. 6 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта:

- либо неисполнения антидемпинговых требований, предусмотренных ст.37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч. 3 ст.83.2.

**10.Изменение и расторжение контракта**

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 данной статьи изменение условий контракта возможны при условии, если эти случаи предусмотрены в Информационной карте документации и в контракте.

10.2. . При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты** принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел информационной карты** | **Содержание по предмету раздела информационной карты** |
| 1.Краткое наименование - предмет электронного  аукциона: | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здания общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС** |
| 2.Адрес электронной площадки в сети Интернет | Электронный аукцион проводиться на электронной площадке  www.etp.roseltorg.ru |
| 3.Заказчик: | Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО СГУПС) |
| 4.Место нахождения: | Российская Федерация, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191 |
| 5.Почтовый адрес,  телефон | Российская Федерация, 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191  8 (383) 328-05-82 |
| 6. Идентификационный код закупки (ИКЗ) | **181540211315554020100100510394339000** |
| 7.Адрес электронной  почты: | [pechko@stu.ru](mailto:pechko@stu.ru)  shaburova@stu.ru |
| 8.Информация о контрактной службе заказчика: | Руководитель контрактной службы – Печко Елена Ивановна (тел. 328-05-82)  Ведущий специалист – Макарова Вероника Александровна( тел. 328-03-69)  Ведущий юрисконсульт – Шабурова Ирина Галеновна (тел. 328-02-69)  Специалист по приемке – Рыжих Елена Юрьевна (тел. 328-03-80) |
| 9.Специализированная  организация: | не привлекается |
| 10.Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | **нет** |
| 11.Наименование объекта  закупки: | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здания общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС** |
| 12.Классификация товаров,  работ, услуг: | 43.31.19.190 |
| 13.Код бюджетной  классификации | 225 |
| 14.Описание объекта  закупки: | Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и козырька общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС согласно дефектной ведомости и техническому заданию |
| 15.Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | 3 объекта |
| 16.Требования к сроку  предоставления гарантий качества: | Не менее 60 месяцев |
| 17.Требования к объему  предоставления  гарантий качества | На весь объем выполненных работ |
| 18.Место поставки товара,  выполнения работ,  оказания услуг: | 630068, г. Новосибирск, ул. Лениногорская, д.80 (учебный корпус, общежитие)**.** и ул. Вересаева 2/1 (спортивный комплекс) |
| 19.Срок поставки товара,  завершения выполнения  работ, оказания услуг: | В течение 30 дней с момента заключения договора и предоставления объекта Заказчиком |
| 20.Начальная  (максимальная) цена  контракта: | **604 229,62 руб.** |
| 21.Обоснование начальной  (максимальной) цены  контракта: | начальная (максимальная) цена контракта выполнение текущего ремонта объектов определяется локальным сметным расчетом  (Приложение N 1 к техническому заданию) |
| 22.Валюта, используемая  для формирования цены  контракта и расчетов | российский рубль |
| 23.Источник  финансирования: | средства бюджетного учреждения на 2018 г.  (субсидия федерального бюджета на 2018 г.) |
| 24.Форма, срок и порядок  оплаты контракта: | Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).  Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам  «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». |
| 25.Требования к участникам электронного аукциона | Участник настоящего электронного аукциона должен соответствовать требованиям, установленным подпунктам 2-7, 9,11 пункта 3.1 Общей части документации |
| 26.Преимущества, предоставляемые участникам | Не предоставляются |
| 27.Применение национального режима (условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства , работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | нет |
| Информация о документации об электронном аукционе: | |
| 28.Единая информационная  система (официальный  сайт), на которой  размещена документация  об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| 29.Порядок предоставления  разъяснений  документации об  электронном аукционе: | даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации : 16 **июля 2018 по 23 июля 2018г.**  порядок предоставления разъяснений предусмотрен разделом 5 Общей части |
| Информация об электронном аукционе: | |
| 30.Место и порядок подачи  заявок участников  закупки: | заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по  адресу: www.etp.roseltorg.ru |
| 31.Требования к  содержанию и составу  заявки: | **Предметом аукциона является поставка товара**  Первая часть заявки должна содержать :  а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.  Вторая часть заявки должна содержать:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;  - декларацию о соответствии участника требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 3.1 Общей части документации об аукционе(предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки,  обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой |
| 32.Инструкция по заполнению заявки в порядке требования п.2 ч.1 ст.64 ФЗ №44-ФЗ | При заполнении первой части заявки участник должен указать:  - информацию и сведения, предусмотренные в пункте раздела 31 Информационной карты, в отношении товара, указанного заказчиком в техническом задании аукционной документации с товарным знаком (его словесным обозначением).  При указании показателей товара:  наименование показателя(-ей) указывается участником закупки без изменений;.  -единицы измерения, в том числе их части, указываются значением, установленным в документации без изменений;  -если при описании показателей товара заказчик использует такие слова, как: "не более", "не менее", "не выше", "не ниже", "от", "до", знаки "+/-", ">=", "<=", то участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно;  -если при описании показателей товара заказчик использовал такие слова, как: "более", "менее", "выше", "свыше", "ниже", знаки ">", "<": участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки;  -если при описании показателей товара в диапазоне заказчик использовал слова, такие как: "не более и не менее", "от и до", знака тире между значениями, участник закупки должен указать конкретное значение показателя в диапазоне, если диапазонное значение данной характеристики предусмотрено техническими показателями данного товара, указанными производителем |
| 33.Срок подачи заявок: | с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте**) до « 25 » июля 2018** |
| 34.Дата и время окончания  срока подачи заявок на  участие в аукционе (по местному времени): | **« 25 » июля 2018 09:00** |
| Обеспечение заявки: | |
| 35.Размер обеспечения:  Обязанность установить при цене контракта свыше 1 мил.руб. | Не установлено |
| 36.Порядок внесения денежных  средств в качестве  обеспечения заявки |  |
| 37.Дата окончания срока  рассмотрения первых  частей заявок: | «26 » июля 2018 |
| 38.Дата проведения  электронного аукциона  (по местному времени): | « 30 » июля 2018 |
| 39.Условия контракта: | Поставщик обязан выполнить работы , являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта |
| 40.Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Не предусмотрена |
| 41.Возможность Заказчика  принять решение об  одностороннем отказе  от исполнения контракта | предусмотрена |
| 42.Возможность изменить  условия контракта: | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:  - снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;  - улучшение качественных, функциональных характеристик товара. работ, услуг по сравнению с характеристиками, установленными контрактом |
| 43.Срок подписания контракта победителем | победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, подписывает проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой  информационной системе проекта контракта |
| 44. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракт  : | победитель электронного аукциона или участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер и с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в порядке и ап условиях, указанных в п.9.5 и 9.8. Общей части документации. |
| Обеспечение исполнения контракта: | |
| 45.Размер обеспечения: | 10 % от начальной максимальной цены контракта, в денежном выражении 60 422,96 рублей. |
| 46.Срок и порядок  предоставления  обеспечения исполнения  контракта: | Участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию или денежные средства. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к банковской гарантии указаны в разделе 7 Общей части документации об аукционе.  Денежные средства, представляемые в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисляются на расчетный счет заказчика.  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:  Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.  ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОКПО: 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  Банк: Сибирское ГУ Банка России Г.Новосибирск  БИК 045004001  р/с 40501810700042000002  КБК 000 000 000 000 000 00 510 (указывать обязательно)  Назначение платежа: обеспечение исполнения  Контракта по …. |

**Техническое задание по предмету закупки:**

**табл. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции, работ, услуг** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Ориентировочная цена ед., руб.** |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здания общежития НТЖТ - структурного подразделения СГУПС | 3 | объект | 604 229,62 |

1. **Источник финансирования**: средства бюджетных организаций.
2. **Наименование выполняемых работ**: Текущий ремонт помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и козырька общежития НТЖТ.
3. **Количество выполняемых работ:** В соответствии с представленным в дефектных ведомостях объемом работ
4. **Условия выполнения работ:** В соответствии с условиями договора.
5. **Общие требования к выполнению работ:** Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89\* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
6. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (**конкретизируются заказчиком**):** применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. По договору подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Гарантийный срок не менее 60 месяцев на весь объем выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

Подрядчик обязан перед началом работ (в течение 2 календарных дней с момента подписания договора) предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

Особые требования к выполнению работ.

- Работы по ремонту и отделке всех помещений необходимо производить из материалов Подрядчика с учетом ведомости объемов работ с использованием сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованием Заказчика. Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СНиП3.04.01.-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ, СНиП3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Проведение текущего ремонта помещений учебного корпуса, общежития и спортивного комплекса Новосибирского техникума железнодорожного транспорта выполняется согласно сметы и технического задания.

Демонтажные, монтажные и общестроительные работы выполнить согласно дефектной ведомости работ и сметы (все торговые марки, названия, наименования, встречающиеся в данной документации, сопровождаются словами «или эквивалент», показатели эквивалентности приведены в таблице №2).

Необходимые материалы для работ принимаются только согласно таблице №2, или эквивалентные по техническим характеристикам, с предоставлением сертификатов на материалы.

Подрядчик обязан после демонтажных работ вывезти весь строительный мусор.

При производстве работ необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно, и своевременно вывозить строительный мусор.

1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ:** в соответствии с условиями Договора. По факту выполнения работ должны быть представлены акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.

1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы (включая сертификаты пожарной безопасности). Скрытые работы оформляются отдельными актами.
2. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:** Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

**табл.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов | Технические характеристики и показатели эквивалентности |
| 1 | Обои флизелиновые под покраску (структурные), однотонные | Основа флизелиновых обоев: целлюлоза и флизелин, образующие полотно, пропускающее воздух и влагу.  Влагостойкость: супермоющиеся  Количество покрасок: должны выдерживать не менее 7-8 покрасок  Нанесение клея: на стену  Ширина обоев не менее 1,06 м  Фактура обоев согласовывается с Заказчиком. |
| 2 | Цементная штукатурка GLIMS Velur или эквивалент | Наибольший размер частиц не более 1,5 мм  Марка по прочности не ниже М50  Жизнеспособность после смешения с водой не менее 3ч |
| 3 | Водно-дисперсионная акриловая краска ТИККУРИЛА или эквивалент | Водно-дисперсионная акриловая краска модифицированная силиконом;  Отсутствие органических растворителей  Отсутствие специфического запаха  Огнеустойчивость  Быстрое высыхание, не более 2 часов  ***Цвет белый, кроме п.62 и п.64 табл.3.***  ***п.62 и п.64 табл.3 – цвет бежевый, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 4 | Гипсокартон | Листы гипсокартонные ЛГКВ, влагостойкие  толщина не менее 12,5 мм  Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);  В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);  Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);  Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044). |
| 5 | Сухая шпаклевочная смесь | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками.  Должна быть предназначена для заделки вручную стыков гипсокартонных листов. Толщина слоя: до 3 мм. Размер фракции: не более 3-х мм. |
| 6 | Краска масляная ПФ 115 или эквивалент | Состав- алкидный лак, диоксид титана, пигменты, наполнители, уайт – спирит, сальвент  Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)0С – не более 24 часов;  Расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м;  Высушенное покрытие вредного воздействия на организм человека – не оказывает  ***Цвет краски:***  ***п.1, п.5, п.6, п.7, п.11, п.12, п.23, п.24, п.25 табл. 3 – бежевый,***  ***п.4, п.10, п.67 табл. 3 - белый,***  ***п.47 табл.3 – розовый.***  ***Оттенок краски согласовывается с Заказчиком.*** |
| 7 | Грунтовка глубокого проникновения для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню Сeresit CT17 или эквивалент | Состав: водная дисперсия полимеров  Цвет: белая  Температура применения: от +5 до +350С  Время высыхания: не более 4-6 часов (в зависимости от условий высыхания)  Возможно замерзание и оттаивание до 5-ти раз в течение не более 14 дней с нижним температурным показателем -400С |
| 8 | Плитка облицовочная керамическая | Глазурованная керамическая плитка  Размер 200мм\*250мм  Толщина плитки 7мм, отклонение не должно превышать ±0,3 мм  Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине не более ±1,0мм  Водопоглащение, не более,16-17%  ***Цвет бежевый. Оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 9 | Клей для фасадной плитки Ceresit CM17 или эквивалент | Промежуток времени между моментом нанесения клеевого состава и времени его схватывания (открытое время) – не менее 30 минут.  Промежуток времени, в который допускается после фиксирования плитки изменение его местоположения (время корректировки) – не менее 30 минут.  Сползание плитки – не более 0,5 мм.  Морозостойкость контактной зоны – не менее 100 циклов |
| 10 | Линолеум | Гетерогенный коммерческий линолеум.  Толщина не менее 2 мм.  Толщина защитного слоя не менее 0,7 мм.  Класс не хуже 34/43.  Класс пожарной безопасности не ниже КМ1:  (Горючесть не ниже Г1.  Воспламеняемость не ниже В2.  Дымообразующая способность не ниже Д2.  Токсичность не ниже Т2.  Распространение пламени не ниже РП1)  ***Цвет бежевый, оттенок и рисунок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 11 | Плинтус поливинилхлоридный | Плинтус поливинилхлоридный для пола.  ***Цвет бежевый, оттенок по согласованию с Заказчиком.*** |
| 12 | Масляная краска ВД-АК-1179 для радиаторов или эквивалент | Краска для радиаторов на основе самосшивающейся акриловой дисперсии.  Расход при одинарном нанесении не более 100 г/м².  Время высыхания до отлипа не более 1 часа.  Время полного высыхания не более 24 часов.  ***Цвет белый.*** |
| 13 | Водоэмульсионная краска ВД-АК-2180 или эквивалент | Краска акриловая ВД-АК-2180.  Цвет белый.  Внешний вид пленки - матовая, ровная, гладкая, однородная поверхность без оспин и морщин.  Разбавитель – вода.  Время высыхания не более 1 часа. |
| 14 | Полимерный профлист | Профиль С21.  Толщина не менее 0,7 мм.  Полимерное покрытие зеленого цвета. Оттенок согласовывается с Заказчиком. |
| 15 | Фасадная керамическая плитка | Толщина не менее 8 мм.  Водопоглощение не более 0,5%.  Морозоустойчивость не менее 100 циклов.  ***Цвет коричневый, оттенок и фактура по согласованию с Заказчиком*** |
| 16 | Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ или эквивалент | Предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев.  Подходит для нанесения кистью, валиком, распылителем. |
| 17 | Мастика МСУ или эквивалент | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающая.  Представляет собой композицию на основе нефтяных битумных продуктов, полимерных добавок, пластификатора и наполнителя.  Водопоглощение не более 0,5%.  Влагостойчивая, обеспечивающая гидроизоляцию, защиту от плесени и грибка, стойкость к ультрафиолетовому излучению, атмосферостойкая. |
| 18 | Вентиляционные решетки | Пластмассовые.  Размер не менее 20\*25 см (размер уточняется после демонтажа существующей отделки).  Цвет белый. |
| 19 | Ревизионный лючок | Пластмассовый.  Размер не менее 17\*32 см (размер уточняется после демонтажа существующей отделки).  Цвет белый. |
| 20 | Потолочные плиты Армстронг или эквивалент | Размер 60\*60 см (плиты укладываются в имеющуюся подвесную систему Заказчика).  Цвет белый. |
| 21 | Выключатель света | Одноклавишный.  Цвет белый. |
| 22 | Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) | Толщина не менее 18 мм.  Цвет белый |
| 23 | Доска | Хвойные породы.  Сорт не ниже третьего.  Размеры не менее 0,05\*0,1 м. |
| 24 | Стальной уголок | Металлический оцинкованный равнополочный уголок с шириной полки не менее 10 см с полимерным покрытием.  ***Полимерное покрытие зеленого цвета, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 25 | Конек | Металлический оцинкованный конек с полимерным покрытием в цвет кровли.  ***Полимерное покрытие зеленого цвета, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 26 | Сливной желоб | Металлический с полимерным покрытием желоб.  Диаметр в пределах 90 – 100 мм.  ***Полимерное покрытие зеленого цвета, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 27 | Водоотводная труба | Металлическая водоотводная труба с полимерным покрытием.  Диаметр в пределах 100 – 110 мм.  ***Полимерное покрытие зеленого цвета, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |
| 28 | Клей для плитки Ceresit CM9 или эквивалент | Промежуток времени между моментом нанесения клеевого состава и времени его схватывания (открытое время) – не менее 10 минут.  Промежуток времени, в который допускается после фиксирования плитки изменение его местоположения (время корректировки) – не менее 15 минут.  Сползание плитки – не более 0,5 мм.  Морозостойкость контактной зоны – не менее 50 циклов |
| 29 | Лак Цапон или эквивалент | Раствор целлюлозы в летучих органических растворителях с добавлением пластификатов и органических красителей.  Время высыхания не более 30 минут (при температуре 20°). |
| 30 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС или эквивалент | Смесь сухая для затирки швов.  Время пригодности раствора к использованию не менее 2 часов.  ***Цвет бежевый, оттенок согласовывается с Заказчиком.*** |

1. **Место выполнения работ**: 630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80 (учебный корпус, общежитие)**.** и ул. Вересаева 2/1 (спортивный комплекс)
2. **Сроки (периоды) выполнения работ:** с момента подписания контракта и предоставления объекта Заказчиком в течение 30 календарных дней.

**Дефектная ведомость на выполнение работ**

**табл. 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **УЧЕБНЫЙ КОРПУС** | | | |
| **Лестница в цокольный этаж** | | | |
| 1 | Окраска улучшенная за два раза ранее окрашенных стен эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) с расчисткой старой краски до 10% на высоту 1,8 м | м2 | 82,14 |
| 2 | Окраска ранее окрашенных стен водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент)\* (п.3 табл.2) за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 48,50 |
| 3 | Окраска ранее окрашенного потолка водоэмульсионной краской ВД-АК-2180 (п.13 табл.2) за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 28,39 |
| 4 | Окраска улучшенная за два раза ранее окрашенных откосов масляной краской ПФ-115 (п.6 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 4,6 |
| 5 | Окраска ранее окрашенных деревянных поручней эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) ***за два раза*** | м2 | 14,9 |
| 6 | Окраска ранее окрашенных металлических стоек перил эмалью ПФ-115(п.6 табл.2) ***за два раза*** | м2 | 1,51 |
| **Лестница в пристройке** | | | |
| 7 | Окраска улучшенная за два раза ранее окрашенных стен эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 172,93 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных стен водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 7,53 |
| 9 | Окраска ранее окрашенного потолка водоэмульсионной краской ВД-АК-2180 (п.13 табл.2) за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 44,63 |
| 10 | Окраска улучшенная ***за два раза*** ранее окрашенных откосов дверных эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 6,78 |
| 11 | Окраска ранее окрашенных деревянных поручней эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) ***за два раза*** | м2 | 13,95 |
| 12 | Окраска ранее окрашенных металлических стоек перил эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) ***за два раза*** | м2 | 7,79 |
| **Туалет 1 этаж** | | | |
| 13 | Демонтаж пластиковых панелей на деревянном каркасе стен | м2 | 8,4 |
| 14 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 28,73 |
| 15 | Демонтаж пластиковых панелей на деревянном каркасе колонн | м2 | 8,37 |
| 16 | Обшивка колонн гипсокартонном влагостойким (п.4 табл.2) на металлическом каркасе | м2 | 8,37 |
| 17 | Подготовка стен к облицовочным работам (очистка старого раствора, выравнивание стен цементной штукатуркой, обработка грунтовкой глубокого проникновения Сeresit CT17 (или эквивалент) \* (п.7 табл.2)) | м2 | 37,13 |
| 18 | Облицовка стен керамической плиткой (п.8 табл.2) с затиркой швов | м2 | 37,13 |
| 19 | Установка пластмассовых вентиляционных решеток (п.18 табл.2) на колонны | шт. | 4 |
| 20 | Установка пластмассового ревизионного лючка (п.19 табл.2) на колонну | шт. | 1 |
| 21 | Установка пластмассовой вентиляционной решетки (п.18 табл.2) на стену | шт. | 1 |
| 22 | Замена потолочных плиток Армстронг или эквивалент (п.20 табл.2) \* | м2 | 11,9 |
| 23 | Окраска входной двери эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) за два раза | м2 | 4,7 |
| 24 | Окраска дверного откоса эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) за два раза | м2 | 1,89 |
| 25 | Окраска ниши под радиатор эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) за два раза | м2 | 1 |
| 26 | Окраска ранее окрашенного радиатора масляной краской ВД-АК-1179 (п.12 табл.2) для радиаторов | м2 | 2,42 |
| 27 | Окраска ранее окрашенных труб отопления масляной краскойВД-АК-1179 (п.12 табл.2) для радиаторов | м2 | 0,29 |
| 28 | Замена выключателя одноклавишного (п.21 табл.2) | шт. | 1 |
| 29 | Демонтаж перегородок сантехнических | м2 | 10,56 |
| 30 | Монтаж перегородок на алюминиевом каркасе с заполнением ЛДСП (п.22 табл.2) (с установкой 3 комплектов дверных приборов) | М2 | 10,56 |
| **ОБЩЕЖИТИЕ** | | | |
| **Ремонт крыльца** | | | |
| 31 | Демонтаж пластиковой облицовки козырька на саморезах | м2 | 10,47 |
| 32 | Демонтаж керамической плитки стен крыльца | м2 | 19,98 |
| 33 | Монтаж деревянного двускатного каркаса козырька из досок (п.23 табл.2) | м3 | 0,13 |
| 34 | Обшивка каркаса козырька досками (п.23 табл.2) | м2 | 7,22 |
| 35 | Обработка деревянных конструкций антисептиком ЭКОБИО СЕНЕЖ (или эквивалент) (п.16 табл.2) | м2 | 29,66 |
| 36 | Обшивка каркаса полимерным профлистом (п.14 табл.2) | м2 | 7,223 |
| 37 | Обшивка фронтона полимерным профлистом (п.14 табл.2) | м2 | 3,31 |
| 38 | Подшивка потолка полимерным профлистом (п.14 табл.2) | м2 | 6,7 |
| 39 | Оформление примыкания козырька к стене стальным уголком с полимерным покрытием (п.24 табл.2) | м | 4,66 |
| 40 | Оформление конька кровли коньком оцинкованным с полимерным покрытием (п.25 табл.2) | м | 1,55 |
| 41 | Устройство гидроизоляции примыкания козырька к стене мастикой МСУ (п.17 табл.2) | м | 4,66 |
| 42 | Монтаж металлических сливных желобов с полимерным покрытием (п.26 табл.2) | м | 3,10 |
| 43 | Монтаж металлических водоотводных труб с полимерным покрытием (п.27 табл.2) | шт./м | 2/6 |
| 44 | Облицовка стен крыльца облицовочной фасадной керамической плиткой (п.15 табл.2) на морозостойком клею Сeresit CМ17 (или эквивалент) (п.9 табл.2) \* | м2 | 19,98 |
| **Ремонт санузла 2 этажа** | | | |
| 45 | Демонтаж керамической плитки стен (высота 112 см) | м2 | 24,26 |
| 46 | Подготовка стен под покраску (ремонт штукатурки, обработка грунтовкой глубокого проникновения Сeresit CT17 (или эквивалент) (п.7 табл.2) \*, шпатлевка) | м2 | 24,26 |
| 47 | Улучшенная окраска стен за ***два раза*** эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) | м2 | 24,26 |
| 48 | Окраска ранее окрашенной поверхности стен водоэмульсионной краской ВД-АК-2180 (п.13 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 10,55 |
| 49 | Окраска ранее окрашенной поверхности потолков водоэмульсионной краской ВД-АК-2180 (п.13 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 9,1 |
| **Ремонт кухни 3 этажа** | | | |
| 50 | Демонтаж покрытия стен керамической плиткой (высота 166 см) | м2 | 22,94 |
| 51 | Подготовка стен к облицовочным работам (очистка старого раствора, выравнивание стен цементной штукатуркой (п.2 табл.2), обработка грунтовкой глубокого проникновения Сeresit CT17 (или эквивалент) \* (п.7 табл.2)) | м2 | 22,94 |
| 52 | Облицовка стен керамической плиткой (п.8 табл.2) на клею Сeresit CМ9 (п.28 табл.2) с затиркой швов | м2 | 22,94 |
| 53 | Окраска ранее окрашенной поверхности стен водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 20,55 |
| 54 | Окраска ранее окрашенной поверхности потолков водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 7,1 |
| **СПОРТИВНЫЙ КОРПУС** | | | |
| **Раздевалки** | | | |
| 55 | Демонтаж плинтусов | м | 47,62 |
| 56 | Демонтаж линолеума | м2 | 59,0 |
| 57 | Укладка линолеума насухо со свариванием стыков (п.10 табл.2) | м2 | 59,0 |
| 58 | Установка плинтусов поливинилхлоридных (п.11 табл.2) на саморезы | м | 47,62 |
| 59 | Снятие обоев под покраску | м2 | 140,96 |
| 60 | Подготовка стен под оклейку обоями (выравнивание стен цементной штукатуркой (п.2 табл.2), шпатлевка отдельных мест при необходимости, обработка грунтовкой глубокого проникновения Сeresit CT17 (или эквивалент) \* (п.7 табл.2)) | м2 | 140,96 |
| 61 | Оклейка стен флизелиновыми обоями под покраску (п.1 табл.2) | м2 | 140,96 |
| 62 | Окраска стен по обоям водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) | м2 | 140,96 |
| 63 | Окраска ранее окрашенной поверхности потолка водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 59,0 |
| **Лестница** | | | |
| 64 | Окраска ранее окрашенной поверхности стен по обоям водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) | м2 | 111,55 |
| 65 | Окраска ранее окрашенной поверхности потолка водно-дисперсионной акриловой краской ТИККУРИЛА (или эквивалент) \* (п.3 табл.2) с расчисткой старой краски до 10 % ***за два раза*** | м2 | 29,2 |
| 66 | Покрытие деревянных поручней лаком (п.28 табл.2) (перила и поручни вдоль стены) | м2 | 5,02 |
| 67 | Окраска ранее окрашенных металлических опор перил эмалью ПФ-115 (п.6 табл.2) | м2 | 5,46 |
| 68 | Окраска ранее окрашенных радиаторов отопления масляной краской ВД-АК-1179 для радиаторов (п.12 табл.2) | м2 | 5,92 |
| 69 | Замена потолочных плиток Армстронг (или эквивалент) \* (п.20 табл.2) | м2 | 14,58 |

\* - эквивалентность материалов определяется по техническим характеристикам, указанным в таблице 2.

Козырек общежития выполняется двускатным. Высота конька составляет 50 см от плиты. Вынос кровли козырька составляет по 10 см с каждой стороны. Деревянные конструкции козырька обработать антисептиком. Примыкание кровли козырька к стене здания оформить стальным равнополочным уголком с полимерным покрытием зеленого цвета и устроить гидроизоляцию по краю примыкания мастикой.

Перегородки в санузле учебного корпуса на три кабинки выполняются из алюминиевого профиля с заполнением ЛДСП. На каждую кабинку должна быть установлена задвижка. Цвет перегородок – белый.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

**Обоснование  
 начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в соответствии**

**с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ**

**Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и козырька общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и козырька общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС** | |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно - сметный метод. Использованы Федеральные единичные расценки (ФЕР), предназначенные для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных и ремонтных работ (утвержд.Приказом Минстроя России) | |
| **Расчет НМЦК** | См. приложение. | |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | | **04.07.2018** |

**Работник контрактной службы**

|  |
| --- |
| Печко Е.И. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

НТЖТ - структурное подразделение СГУПС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здания общежития НТЖТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_604 229,62 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_128692 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Учебный корпус** | | | | | | | | | | |
| Лестница в цокольный этаж | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕРр62-7-4** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,8674 | 544,47 278,73 | 7,07 2,05 | 472 | 242 | 6 2 | 32,26 | 27,98 |
| 2 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 17,5 | 16,66 |  | 292 |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕРр62-16-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,485 | 541,04 173,58 | 7,07 2,05 | 262 | 84 | 3 1 | 20,09 | 9,74 |
| 4 | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент \*(л) | 25,5 | 85,77 |  | 2187 |  |  |  |  |
| 5 | **ФЕРр62-17-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,2839 | 610,14 225,5 | 7,07 2,05 | 173 | 64 | 2 1 | 26,1 | 7,41 |
| 6 | **ФССЦ-14.3.02.01-0112** | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (т) | 0,0179 | 4434,4 |  | 79 |  |  |  |  |
| 7 | **ФЕР15-04-030-04** | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) | 0,0151 | 815,45 724,03 | 2,85 0,61 | 12 | 11 |  | 81,719 | 1,23 |
| 8 | **ФЕР15-04-025-01** | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2) | 0,149 | 1027,68 610,4 | 6,96 1,34 | 153 | 91 | 1 | 67,298 | 10,03 |
| 9 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 4,2 | 16,66 |  | 70 |  |  |  |  |
| Лестница в пристройке | | | | | | | | | | |
| 10 | **ФЕРр62-7-4** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 1,7971 | 544,47 278,73 | 7,07 2,05 | 978 | 501 | 13 4 | 32,26 | 57,97 |
| 11 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 36,3 | 16,66 |  | 605 |  |  |  |  |
| 12 | **ФЕРр62-16-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,0753 | 541,04 173,58 | 7,07 2,05 | 41 | 13 | 1 | 20,09 | 1,51 |
| 13 | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент \* (л) | 3,92 | 85,77 |  | 336 |  |  |  |  |
| 14 | **ФЕРр62-17-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,4463 | 610,14 225,5 | 7,07 2,05 | 272 | 101 | 3 1 | 26,1 | 11,65 |
| 15 | **ФССЦ-14.3.02.01-0112** | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (т) | 0,0281 | 4434,4 |  | 125 |  |  |  |  |
| 16 | **ФЕР15-04-030-04** | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) | 0,0779 | 815,45 724,03 | 2,85 0,61 | 64 | 56 |  | 81,719 | 6,37 |
| 17 | **ФЕР15-04-025-01** | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен(100 м2) | 0,1395 | 1027,68610,4 | 6,961,34 | 143 | 85 | 1 | 67,298 | 9,39 |
| 18 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 5,5 | 16,66 |  | 92 |  |  |  |  |
| Туалет 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 19 | **ФЕР15-01-050-01** | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2) | 0,1677 | 411,01 368,31 | 42,7 8,25 | 69 | 62 | 7 1 | 40,12 | 6,73 |
| 20 | **ФЕРр63-7-5** | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | 0,2873 | 654 584,74 | 69,26 4,73 | 188 | 168 | 20 1 | 74,3 | 21,35 |
| 21 | **ФЕРр61-1-1** | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2) | 0,3713 | 531,15 245,81 | 10 4,32 | 197 | 91 | 4 2 | 29,58 | 10,98 |
| 22 | **ФЕР15-04-006-03** | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) | 0,3713 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 27 | 27 |  | 7,5325 | 2,8 |
| 23 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент \* (л) | 5,5695 | 9,14 |  | 51 |  |  |  |  |
| 24 | **ФЕР10-05-012-01** | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) | 0,0837 | 2634,98 833,19 | 4,26 1,76 | 221 | 70 |  | 92,8855 | 7,77 |
| 25 | **ФССЦ-01.6.01.02-0008** | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (м2) | 8,789 | 20,47 |  | 180 |  |  |  |  |
| 26 | **ФЕР15-01-019-05** | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) | 0,3713 | 1728,5 1685,64 | 39,69 21,91 | 642 | 626 | 15 8 | 183,6205 | 68,18 |
| 27 | **ФССЦ-04.3.02.09-0741** | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая или эквивалент \* (т) | 0,0186 | 9000 |  | 167 |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦ-14.1.06.02-0023** | Клей плиточный «Ceresit» CM9 или эквивалент \* (кг) | 139,2 | 2,44 |  | 340 |  |  |  |  |
| 29 | **ФССЦ-06.2.01.02-0012** | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)(м2) | 37,13 | 108,12 |  | 4014 |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕР20-02-002-01** | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 6 | 21,04 15,07 | 2,04 0,15 | 126 | 90 | 12 1 | 1,679 | 10,07 |
| 31 | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,0018 | 424,88 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | **ФССЦ-19.2.03.02-0178** | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х250 мм (шт) | 5 | 68,6 |  | 343 |  |  |  |  |
| 33 | **ФССЦ-07.2.06.02-0001** | Ревизионный люк: 20х20 см (шт) | 1 | 32,34 |  | 32 |  |  |  |  |
| 34 | **ФЕРр63-12-3** | Ремонт потолков площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 (100 м2) | 0,119 | 938,4 267,36 | 18,77 4,75 | 112 | 32 | 2 1 | 30,59 | 3,64 |
| 35 | **ФССЦ-01.6.04.02-0001** | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG или эквивалент \* (м2) | 12,5 | 42,94 |  | 537 |  |  |  |  |
| 36 | **ФЕРр62-10-4** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,047 | 629,56 369,36 | 7,07 2,05 | 30 | 17 |  | 42,75 | 2,01 |
| 37 | **ФЕРр62-7-4** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,0289 | 544,47 278,73 | 7,07 2,05 | 16 | 8 |  | 32,26 | 0,93 |
| 38 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 1,6 | 16,66 |  | 27 |  |  |  |  |
| 39 | **ФЕРр62-33-2** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) | 0,0271 | 729,71 576,32 | 0,66 0,12 | 20 | 16 |  | 65,94 | 1,79 |
| 40 | **ФССЦ-14.3.02.01-0703** | Эмаль ВД-АК-1179, универсальная (т) | 0,0004 | 21647 |  | 9 |  |  |  |  |
| 41 | **ФЕРр67-9-1** | Смена: выключателей (100 шт) | 0,01 | 218,59 218,59 |  | 2 | 2 |  | 24,1 | 0,24 |
| 42 | **ФССЦ-20.4.01.01-0032** | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (10 шт) | 0,1 | 93,1 |  | 9 |  |  |  |  |
| 43 | **ФЕР46-04-006-03** | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых(100 м2) | 0,1056 | 435,33221,51 | 213,8292,34 | 46 | 23 | 2310 | 29,3 | 3,09 |
| 44 | **ФЕР10-01-015-01** | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (100 м2) | 0,1056 | 2488,27 893,54 | 313,76 55,39 | 263 | 94 | 33 6 | 102,235 | 10,8 |
| 45 | **ФССЦ-01.7.04.11-0021** | Приборы дверные в перегородках санузлов (компл.) | 3 | 72,77 |  | 218 |  |  |  |  |
| 46 | **ФССЦ-09.3.04.03-0001** | Перегородки на алюминиевом каркасе (заполнение ЛДСП 18 мм) (м2) | 10,56 | 701,31 |  | 7406 |  |  |  |  |
| Уборка мусора | | | | | | | | | | |
| 47 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,18149 | 42,98 | 42,98 | 51 |  | 51 |  |  |
| 48 | **ФССЦпг-03-21-01-015** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 1,18149 | 13,38 | 13,38 | 16 |  | 16 |  |  |
| **Раздел 2. Общежитие** | | | | | | | | | | |
| Ремонт крыльца | | | | | | | | | | |
| 49 | **ФЕРр63-10-1** | Разборка облицовки : стен (100 м2) | 0,1047 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 | 7 | 7 |  | 7,31 | 0,77 |
| 50 | **ФЕРр63-7-5** | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | 0,1998 | 654 584,74 | 69,26 4,73 | 131 | 117 | 14 1 | 74,3 | 14,85 |
| 51 | **ФЕР10-01-052-04** | Устройство: козырьков (м2) | 7,0525 | 117,19 51,11 | 1,64 0,29 | 826 | 360 | 12 2 | 5,635 | 39,74 |
| 52 | **ФЕР12-01-033-01** | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) | 0,07223 | 368,08 283,18 | 27,62 4,04 | 27 | 20 | 2 | 32,4 | 2,34 |
| 53 | **ФЕР10-01-022-06** | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2) | 0,067425 | 4954,19 203,43 | 7,23 1,28 | 334 | 14 |  | 24,9 | 1,68 |
| 54 | **ФССЦ-08.3.05.05-0051** | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (т) | -0,0283 | 11200 |  | -317 |  |  |  |  |
| 55 | **ФЕР09-05-001-01** | Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) | 0,033125 | 328,03 288,75 | 25,92 3,82 | 11 | 10 | 1 | 32,59 | 1,08 |
| 56 | **ФССЦ-08.3.09.04-0016** | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7(м2) | 19,0058 | 79,64 |  | 1514 |  |  |  |  |
| 57 | **ФССЦ-08.1.02.03-0091** | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) | 4,66 | 7,5 |  | 35 |  |  |  |  |
| 58 | **ФССЦ-08.1.02.07-0032** | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм (шт) | 1 | 37,04 |  | 37 |  |  |  |  |
| 59 | **ФЕР10-01-091-01** | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2) | 0,2966 | 103,42 55,13 | 46,46 2,31 | 31 | 16 | 14 1 | 5,865 | 1,74 |
| 60 | **ФССЦ-14.2.06.01-0116** | Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ или эквивалент \* (т) | 0,008898 | 5156,5 |  | 46 |  |  |  |  |
| 61 | **ФЕР07-01-037-03** | Герметизация мастикой швов: горизонтальных (100 м) | 0,0466 | 1385,23 165,84 | 482,14 | 65 | 8 | 22 | 18,285 | 0,85 |
| 62 | **ФЕР12-01-009-02** | Устройство желобов: подвесных (100 м) | 0,031 | 6790,41 308,12 | 26,26 4,01 | 211 | 10 | 1 | 36,1215 | 1,12 |
| 63 | **ФЕР12-01-035-03** | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) | 6 | 9,12 1,32 |  | 55 | 8 |  | 0,138 | 0,83 |
| 64 | **ФССЦ-08.1.02.07-0116** | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) | 2 | 309,02 |  | 618 |  |  |  |  |
| 65 | **ФССЦ-23.1.02.06-0052** | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (10 шт) | 0,5 | 113,2 |  | 57 |  |  |  |  |
| 66 | **ФЕР15-01-016-02** | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) | 0,1998 | 3405,58 3327,32 | 59,65 21,81 | 680 | 665 | 12 4 | 353,97 | 70,72 |
| 67 | **ФССЦ-06.2.03.02-0026** | Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм (м2) | 19,98 | 78,02 |  | 1559 |  |  |  |  |
| 68 | **ФССЦ-14.1.06.02-0026** | Клей плиточный «Ceresit» CM17 или эквивалент \*(кг) | 59,94 | 9,59 |  | 575 |  |  |  |  |
| Санузел 2 этаж | | | | | | | | | | |
| 69 | **ФЕРр63-7-5** | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | 0,2426 | 654 584,74 | 69,26 4,73 | 159 | 142 | 17 1 | 74,3 | 18,03 |
| 70 | **ФЕРр61-2-11** | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) | 0,2426 | 2425,07 1263,88 | 20,94 9,05 | 588 | 307 | 5 2 | 142,65 | 34,61 |
| 71 | **ФЕР15-04-025-08** | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2) | 0,2426 | 1240,42 532,06 | 9,43 1,78 | 301 | 129 | 2 | 58,6615 | 14,23 |
| 72 | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | Эмаль ПФ-115 цветная (кг) | 4,5 | 16,66 |  | 75 |  |  |  |  |
| 73 | **ФЕРр62-16-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,1055 | 541,04 173,58 | 7,07 2,05 | 57 | 18 | 1 | 20,09 | 2,12 |
| 74 | **ФЕРр62-17-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,091 | 610,14 225,5 | 7,07 2,05 | 56 | 21 | 1 | 26,1 | 2,38 |
| 75 | **ФССЦ-14.3.02.01-0112** | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (т) | 0,0123 | 4434,4 |  | 55 |  |  |  |  |
| Кухня 3 этаж | | | | | | | | | | |
| 76 | **ФЕРр63-7-5** | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | 0,2294 | 654 584,74 | 69,26 4,73 | 150 | 134 | 16 1 | 74,3 | 17,04 |
| 77 | **ФЕРр61-1-9** | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) | 0,2294 | 321,53 303,12 | 17,16 10,18 | 74 | 70 | 4 2 | 35,83 | 8,22 |
| 78 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент \* (л) | 3,441 | 9,14 |  | 31 |  |  |  |  |
| 79 | **ФССЦ-04.3.02.10-0201** | Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR" или эквивалент \*(кг) | 0,1961 | 3,54 |  | 1 |  |  |  |  |
| 80 | **ФЕР15-01-019-05** | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) | 0,2294 | 1728,5 1685,64 | 39,69 21,91 | 397 | 387 | 9 5 | 183,6205 | 42,12 |
| 81 | **ФССЦ-04.3.02.09-0741** | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая или эквивалент \* (т) | 0,0115 | 9000 |  | 104 |  |  |  |  |
| 82 | **ФССЦ-06.2.01.02-0011** | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые (м2) | 22,94 | 71,19 |  | 1633 |  |  |  |  |
| 83 | **ФССЦ-14.1.06.02-0023** | Клей плиточный «Ceresit» CM9 или эквивалент \* (кг) | 86 | 2,44 |  | 210 |  |  |  |  |
| 84 | **ФЕРр62-16-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,2055 | 541,04 173,58 | 7,07 2,05 | 111 | 36 | 1 | 20,09 | 4,13 |
| 85 | **ФЕРр62-17-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,071 | 610,14 225,5 | 7,07 2,05 | 43 | 16 | 1 | 26,1 | 1,85 |
| 86 | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент \* (л) | 14,5 | 85,77 |  | 1244 |  |  |  |  |
| Уборка мусора | | | | | | | | | | |
| 87 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,6548 | 42,98 | 42,98 | 114 |  | 114 |  |  |
| 88 | **ФССЦпг-03-21-01-015** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 2,6548 | 13,38 | 13,38 | 36 |  | 36 |  |  |
| **Раздел 3. Спортивный корпус** | | | | | | | | | | |
| 89 | **ФЕРр57-3-1** | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов(100 м) | 0,4762 | 29,4129,41 |  | 14 | 14 |  | 3,77 | 1,8 |
| 90 | **ФЕРр57-2-1** | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | 0,59 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 55 | 53 | 2 1 | 11,39 | 6,72 |
| 91 | **ФЕР11-01-036-04** | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) | 0,59 | 375,41 300,17 | 75,24 12,7 | 221 | 177 | 44 7 | 36,1215 | 21,31 |
| 92 | **ФССЦ-01.6.03.04-0091** | Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" или эквивалент \* (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 60,18 | 75,43 |  | 4539 |  |  |  |  |
| 93 | **ФССЦ-01.7.06.14-0034** | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (100 м) | 0,4012 | 99,4 |  | 40 |  |  |  |  |
| 94 | **ФЕР11-01-040-03** | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,4762 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 70 | 34 | 1 | 7,682 | 3,66 |
| 95 | **ФССЦ-11.3.03.06-0001** | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) | 48,1 | 12,3 |  | 592 |  |  |  |  |
| 96 | **ФССЦ-11.3.03.14-0001** | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм (100 шт) | 0,04 | 63 |  | 3 |  |  |  |  |
| 97 | **ФССЦ-11.3.03.14-0011** | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм (100 шт) | 0,04 | 63 |  | 3 |  |  |  |  |
| 98 | **ФССЦ-11.3.03.14-0021** | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт) | 0,19 | 128 |  | 24 |  |  |  |  |
| 99 | **ФССЦ-11.3.03.14-0031** | Уголок внутренний , наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт) | 0,07 | 128 |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | **ФЕРр63-5-1** | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) | 1,4096 | 81,12 81,12 |  | 114 | 114 |  | 10,4 | 14,66 |
| 101 | **ФЕРр61-1-9** | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен(100 м2) | 1,4096 | 321,53303,12 | 17,1610,18 | 453 | 427 | 2414 | 35,83 | 50,51 |
| 102 | **ФССЦ-14.3.01.02-0103** | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент \* (л) | 21,144 | 9,14 |  | 193 |  |  |  |  |
| 103 | **ФССЦ-04.3.02.10-0201** | Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR" или эквивалент \* (кг) | 1205 | 3,54 |  | 4266 |  |  |  |  |
| 104 | **ФЕР15-06-001-02** | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (100 м2) | 1,4096 | 584,02 425,84 | 0,97 0,26 | 823 | 600 | 1 | 46,95 | 66,18 |
| 105 | **ФССЦ-01.6.02.02-0009** | Стеклообои: VITRULAN, мини фиш или эквивалент \* (10 м2) | 16,21 | 92,31 |  | 1496 |  |  |  |  |
| 106 | **ФЕР15-06-004-01** | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) | 2,5251 | 80,62 80,62 |  | 204 | 204 |  | 8,38 | 21,16 |
| 107 | **ФЕРр62-17-2** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) | 0,882 | 610,14 225,5 | 7,07 2,05 | 538 | 199 | 6 2 | 26,1 | 23,02 |
| 108 | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | Краска LUJA, ТИККУРИЛА или эквивалент \* (л) | 80 | 85,77 |  | 6862 |  |  |  |  |
| 109 | **ФЕР15-04-029-01** | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз (100 м2) | 0,0502 | 48,17 46,95 | 0,97 0,26 | 2 | 2 |  | 4,88 | 0,25 |
| 110 | **ФССЦ-01.7.10.08-0001** | Лак "Цапон" или эквивалент \* (кг) | 0,6 | 7,91 |  | 5 |  |  |  |  |
| 111 | **ФЕРр62-31-1** | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий: за один раз с земли и лесов (100 м2) | 0,0546 | 231,52 145,76 | 0,83 0,12 | 13 | 8 |  | 16,87 | 0,92 |
| 112 | **ФССЦ-14.4.04.08-0001** | Эмаль ПФ-115 белая (кг) | 0,9 | 12,27 |  | 11 |  |  |  |  |
| 113 | **ФЕРр62-33-2** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза(100 м2) | 0,0592 | 729,71576,32 | 0,660,12 | 43 | 34 |  | 65,94 | 3,9 |
| 114 | **ФССЦ-14.3.02.01-0703** | Эмаль ВД-АК-1179, универсальная (т) | 0,001 | 21647 |  | 22 |  |  |  |  |
| 115 | **ФЕРр63-12-1** | Ремонт потолков, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (100 м2) | 0,1458 | 1037,42 366,38 | 18,77 4,75 | 151 | 53 | 3 1 | 41,92 | 6,11 |
| 116 | **ФССЦ-01.6.04.02-0001** | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL или эквивалент \* (м2) | 15,31 | 42,94 |  | 657 |  |  |  |  |
| Уборка мусора | | | | | | | | | | |
| 117 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,372 | 42,98 | 42,98 | 16 |  | 16 |  |  |
| 118 | **ФССЦпг-03-21-01-015** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 0,372 | 13,38 | 13,38 | 5 |  | 5 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 55101 | 6988 | 600 83 |  | 794,31 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | 353352 | 127182 | 3334 1510 |  | 794,31 |
| Накладные расходы | | | | | | 97488 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 51179 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | 501896 |  |  |  | 794,07 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 123 |  |  |  | 0,24 |
| Итого | | | | | | 502019 |  |  |  | 794,31 |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 222836 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 3334 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 128692 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 97488 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 51179 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% | | | | | | 10040 |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | **512059** |  |  |  |  |
| ндс 18% | | | | | | 92170,62 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **604229,62** |  |  |  | **794,31** |
| \* - | эквивалентность материалов определяется по табл.2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Проект контракта**

**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**Идентификационный код закупки №** **181540211315554020100100510394339000**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 2411.2017г, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА-17/….., на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими средствами подрядные работы по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здание общежития НТЖТ- структурного подразделения СГУПС, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по текущему ремонту помещений учебного корпуса, спортивного комплекса, помещений и здание общежития НТЖТ (далее – работы) по месту нахождения объектов структурного подразделения: 630068, г. Новосибирск, ул .Лениногорская, д.80 (учебный корпус, общежитие). и ул. Вересаева 2/1 (спортивный комплекс) в объеме, порядке, предусмотренном техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.3. Перечень и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.4. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.5. При исполнении договора представителем «Заказчика» является НТЖТ – структурное подразделение «Заказчика», в лице уполномоченного должностного лица подразделения.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. Цена договора**

2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_), с учетом или без учета НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

**3. Порядок оплаты**

3.1. . Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.

3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. Сроки и порядок выполнения работ**

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ с момента подписания договора и предоставления объекта Заказчиком и выполнить их в течение 30 календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.Обязанности сторон**

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. После завершения выполнения работ «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации**:** заказчику передаются сертификаты на материалы, акты на скрытые работы (при наличии), акты на выполненные объемы работ по форме КС-2; КС-3.

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. Приемка работ**

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит экспертизу выполненных работ и представленной документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения экспертизы по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договору и направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

**7. Гарантийные обязательства**

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 60 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

**8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и направляет «Подрядчику» требование об уплате пени.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10% цены договора (этапа договора).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 60 422,96 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств осуществляется «Заказчиком» на основании письменного требования «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования, на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

**12.Срок действия договора и прочие условия.**

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

**13. Порядок расторжения договора**

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трехрабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Выполнение «Заказчиком» требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение **трех** рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  630049 г.Новосибирск,49 ул.Дуси .Ковальчук д.191  Новосибирский техникум железнодорожного транспорта- НТЖТ – структурное подразделение СГУПС:  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОГРН 1025401011680 ОКПО 04825855  Получатель: УФК по Новосибирской области (НТЖТ- структурное подразделение СГУПС, л/с 20516Х52400)  БИК 045004001  Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  Расчетный счет 40501810700042000002  Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев  Электронная подпись | **Подрядчик** |

Документацию подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Печко

Документацию проверил

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Шабурова