**Документация**

**о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.**

**в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика | Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, СГУПСЭ/п: mva@stu.ruТелефон: (383) 328-0369 |
| Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.Количество или объем товара, работы, услуги | **Работы по ремонту канализации в подвальном помещении Общежития №4** (согласно проекту договора) |
| Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг | С 08,08,18 по 25,08,18г., по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187/2 (согласно проекта договора). |
| Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования) | Цена: 316 066,54 рублей (Стоимость работ включает в себя расходы по транспортировке, доставке, стоимость материалов и оборудования для выполнения работ, расходы по использованию оборудования и вспомогательных средств, расходы по уплате налогов, сборов и других платежей)  |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет, 30% в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления исполнителем счета на оплату. Окончательный расчет по факту выполнения всего объема работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем подписанных сторонами документов на оплату (Акты по форме КС-2, КС-3, счет, счет-фактура) (согласно проекту договора). |
| Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней | Не предоставляется |
| Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке | Заявки не подаются |
| Требования к участнику закупки | - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов | Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Оценка и сопоставление заявок не производится |

**Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

на выполнение работ

г. Новосибирск « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО СГУПС)**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по АХР Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «ТАКТИКУМ»**, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Полякова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 статьи 5 Положения о закупке заказчика, заключили настоящий договор (далее – Договор) на выполнение работ о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Исполнитель своими силами и средствами выполнит **работы по ремонту канализации в подвальном помещении** в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иной документации установленной законодательством РФ нормами, правилами и стандартами, в т. ч. СНиП РФ, на объекте Заказчика **расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187/2**  и сдаст результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его – в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обязательные для исполнения Подрядчиком. В случае изменения при этом объемов работ стороны корректируют сумму Договора, исходя из согласованных сторонами расценок, путем заключения дополнительного соглашения.

1.3. Заказчик по акту приема передачи передает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику всю необходимую техническую документацию для производства работ в объеме, достаточном, чтобы Подрядчик приступил и выполнил в надлежащие сроки все работы, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. Работы, предусмотренные в п. 1.1. Подрядчик выполняет из своих материалов, указанных в «Локальной смете» (Приложение № 1 к настоящему Договору), с использованием своего инструмента и оборудования.

1.5. Право **Подрядчика** выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждаются свидетельством № 1132.01-2014-5405498778-С-266 от «06» октября 2014 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. **Цена договора и порядок оплаты**

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет **316 066** рублей 54 копейки (**Триста шестнадцать тысяч шестьдесят шесть** рублей **54** копеек), в т. ч. НДС 18% **48 213** рублей 54 копейки (**Сорок восемь тысяч двести тринадцать** рублей **54** копейки).

2.2. Заказчик производит оплату аванса в размере 30% от стоимости работ (91 820 (девяносто одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 14 464,06 руб.) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления исполнителем счета на оплату.

2.3. Окончательный расчет Заказчик производит по факту выполнения всего объема работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем подписанных сторонами документов на оплату (Акты по форме КС-2, КС-3, счет, счет-фактура).

2.4. Стоимость работ включает в себя расходы по транспортировке, доставке, стоимость материалов и оборудования для выполнения работ, расходы по использованию оборудования и вспомогательных средств, расходы по уплате налогов, сборов и других платежей.

2.4. Заказчик производит оплату услуг за счет средств бюджетного учреждения, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3. Права и обязанности сторон**

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Исполнитель обязан обеспечить качественное выполнение работ, предусмотренных Договором, независимо от того, кем эти работы выполняются.

3.1.2. Исполнитель обязан выполнить работу в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Договором.

3.1.3. Исполнитель обязан сообщать Заказчику, по его требованию, все сведения о ходе исполнения условий Договора.

3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также сведений, полученных от Заказчика.

3.1.5. При выполнении Работ соблюдать требования СНиП, СП, правил промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, иные обязательные требования к проведению Работ.

3.1.6. Назначить лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах, в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Подрядчиком, и содержать места проведения работ в соответствии с требованиями указанных Правил, а также положениями СНиП, СП, и иных нормативных актов.

3.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Заказчик обязан принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего Договора.

3.3.2. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя необходимыми документами и материалами.

3.3.3. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю надлежащим образом оформленные документы (включая необходимые доверенности), необходимые для надлежащего выполнения Исполнителем обязанностей по Договору.

3.3.4. Обеспечить Исполнителю допуск к месту выполнения работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

3.4.2. Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков, который сообщается Исполнителю письменным уведомлением.

**4. Сроки и качество работ**

4.1. Исполнитель обязуется выполнить работу в следующие сроки:

Начало работ – 08.08.2018 г.

Окончание работ – 25.08.2018 г.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиПам, СП, ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и другой нормативной документации.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями Заказчика, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов, СНиП и ТСН, действующим на момент подписания договора.

5.2. Вместе с формами КС-2, КС-3 предоставить акты освидетельствования скрытых работ, подписанные соответствующими службами и Заказчиком. Также предоставить сертификатами соответствия и паспортами качества по сопроводительному письму. Заказчик обязан после получения от Исполнителя уведомления об окончании выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней осмотреть и принять результат работ путем подписания Сторонами Акта сдачи-приема выполненных работ или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приема выполненных работ.

5.3. В случае непредставления подписанного Акта сдачи-приема работ или мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта, работа считается принятой Заказчиком.

5.5. Если в процессе производства работ по исполнению предмета Договора будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то Исполнитель своими силами, без увеличения цены Договора и в срок, установленный Заказчиком (в письменной форме), обязан устранить недостатки.

**6. Гарантии**

 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными договором и приложениями к нему.

 6.2. Гарантийный срок на выполняемые по договору работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

 6.4. В случае обнаружения недостатков или дефектов, Заказчиком и Подрядчиком составляется рекламационный акт, в котором указывается обнаруженное несоответствие или поломка, определяется, по чьей вине произошло данное несоответствие или поломка. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в таком случае Заказчик обязан возместить затраты Подрядчика по проведению экспертизы.

**7. Ответственность сторон**

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п. 6.2. Договора, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы – 10 % цены Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

7.7. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

7.8. Заказчик вправе отказать от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возврата аванса и возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ, а также, если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего Договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документально компетентным государственным органом.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке.

**10. Срок действия договора и прочие условия.**

10.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, и в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»**

**(ФГБОУ ВО СГУПС)**

630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191

ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКПО 01115969 ОКТМО 50701000001

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001

Р/с.: 40501810700042000002

Тел./факс: +7 (383) 328 0225 / +7 (383) 328 0491

E-mail: rectorat@stu.ru

**Исполнитель:**

**Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Тактикум»**

**(ООО ПК «Тактикум»)**

630105, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Кавалерийская, 7, оф.1

ИНН 5405498778 КПП 540501001 ОКПО 35544831 ОГРН 1145476087074

ОКТМО 50701000001 Дата постановки на налоговый учет 14.07.2014г.

Банк: ОАО Банк Левобережный г. Новосибирск, БИК 045017850

Р/с. 40702810307000000577 К/с 30101810100000000850

Тел./факс: +7 (383) 284-03-93

E-mail: taktikum@mail.ru

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по АХР Генеральный директор

ФГБОУ ВО СГУПС ООО ПК «Тактикум»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.С. Поляков

м.п. м.п.

« » августа 2018г. « » августа 2018г.

**приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **ФЕР16-04-001-03***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (14982 руб.): 98%=128%\*(0.9\*0.85) от ФОТ (15288 руб.)СП (8561 руб.): 56%=83%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (15288 руб.)* | 1,1 | 791,14552,85 | 8,791,3 | 870 | 608 | 101 | 59,51 | 65,46 |
| 2 | **ФССЦ-24.3.01.04-0052***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),: SN4, размером 250х6,2х2000 мм(шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 55 | 242,7 |   | 13349 |   |   |   |   |
| 3 | **ФССЦ-18.1.04.02-0005***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150 мм(шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 2 | 259,56 |   | 519 |   |   |   |   |
| 4 | **ФЕР16-04-001-02***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (4370 руб.): 98%=128%\*(0.9\*0.85) от ФОТ (4459 руб.)СП (2497 руб.): 56%=83%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (4459 руб.)* | 0,29 | 758,13611,07 | 6,140,91 | 220 | 177 | 2 | 61,6 | 17,86 |
| 5 | **ФССЦ-24.3.01.06-0012***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм(м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 28,94 | 104,07 |   | 3012 |   |   |   |   |
| 6 | **ФССЦ-18.1.04.07-0031***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клапаны обратные для канализации диаметром 110 мм(шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 2 | 415,16 |   | 830 |   |   |   |   |
| 7 | **ФЕР16-04-001-01***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (8329 руб.): 98%=128%\*(0.9\*0.85) от ФОТ (8499 руб.)СП (4759 руб.): 56%=83%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (8499 руб.)* | 0,53 | 695,27637,26 | 2,640,4 | 368 | 338 | 1 | 64,24 | 34,05 |
| 8 | **ФССЦ-24.3.01.06-0011***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм(м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 52,89 | 47,46 |   | 2510 |   |   |   |   |
| 9 | **ФЕР22-03-002-01***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов(10 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (4585 руб.): 111%=130%\*0.85 от ФОТ (4131 руб.)СП (2520 руб.): 61%=89%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (4131 руб.)* | 2 | 305,5843,54 | 262,0435,36 | 611 | 87 | 52471 | 4,8 | 9,6 |
| **10** | **Прайс-лист** | Отвод D160 x 45° SINIKON (шт) | 7 | 303,64 |   | 2125 |   |   |   |   |
| **11** | **Прайс-лист** | Тройник D160 x 160 x 45° SINIKON (шт) | 10 | 616,86 |   | 6169 |   |   |   |   |
| **12** | **Прайс-лист** | Переход эксцентрический D160 x 110 SINIKON(шт) | 3 | 264,53 |   | 794 |   |   |   |   |
| 13 | **ФССЦ-24.3.05.10-0013***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Транспорт. и заг. скл. фасооных частей(шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 20 | 2,1 |   | 42 |   |   |   |   |
| 14 | **ФССЦ-23.1.02.06-0020***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 156-168 мм(10 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 4,1 | 153,64 |   | 630 |   |   |   |   |
| 15 | **ФССЦ-23.1.02.06-0019***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм(10 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 0,8 | 97,59 |   | 78 |   |   |   |   |
| 16 | **ФССЦ-23.1.02.06-0015***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм(10 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 1,6 | 37,43 |   | 60 |   |   |   |   |
| 17 | **ФССЦ-01.7.15.12-0021***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Шпильки(шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 65 | 8,7 |   | 566 |   |   |   |   |
| 18 | **ФЕР22-05-003-04***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (283 руб.): 111%=130%\*0.85 от ФОТ (255 руб.)СП (156 руб.): 61%=89%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (255 руб.)* | 0,012 | 3143,77872,53 | 41,263,13 | 38 | 10 |   | 90,7 | 1,09 |
| 19 | **ФССЦ-08.1.02.11-0001***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг(т)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | -0,0013 | 5989 |   | -8 |   |   |   |   |
| 20 | **ФССЦ-23.5.01.06-0006***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром: 273 мм толщина стенок 8 мм(м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 1,2 | 473,5 |   | 568 |   |   |   |   |
| 21 | **ФЕРр65-2-1***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (2878 руб.): 63%=74%\*0.85 от ФОТ (4568 руб.)СП (1827 руб.): 40%=50%\*0.8 от ФОТ (4568 руб.)* | 0,43 | 587,05582,05 | 52,16 | 252 | 250 | 21 | 68,8 | 29,58 |
| 22 | **ФЕРр65-2-2***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (2075 руб.): 63%=74%\*0.85 от ФОТ (3294 руб.)СП (1318 руб.): 40%=50%\*0.8 от ФОТ (3294 руб.)* | 0,25 | 731,64721,64 | 104,32 | 183 | 180 | 31 | 85,3 | 21,33 |
| 23 | **ФЕРр65-2-3***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм(100 м)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (11982 руб.): 63%=74%\*0.85 от ФОТ (19019 руб.)СП (7608 руб.): 40%=50%\*0.8 от ФОТ (19019 руб.)* | 1,1 | 958,29943,29 | 156,48 | 1054 | 1038 | 167 | 111,5 | 122,65 |
| 24 | **ФЕР46-03-009-08***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см(100 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (811 руб.): 84%=110%\*(0.9\*0.85) от ФОТ (965 руб.)СП (463 руб.): 48%=70%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (965 руб.)* | 0,06 | 1815,3891,65 | 923,65 | 109 | 53 | 56 | 97,13 | 5,83 |
| 25 | **ФЕР46-03-017-01***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):фер Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (2202 руб.): 84%=110%\*(0.9\*0.85) от ФОТ (2621 руб.)СП (1258 руб.): 48%=70%\*(0.85\*0.8) от ФОТ (2621 руб.)* | 0,32 | 650,88446,24 | 16,522,78 | 208 | 143 | 51 | 55,16 | 17,65 |
| 26 | **ФССЦ-04.3.01.09-0015***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150(м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):Материалы Письмо Минстроя НСО №5197/45-вн от 15.06.2018года.Объекты образования. Прочие МАТ=4,69* | 0,3328 | 548,3 |   | 182 |   |   |   |   |
| 27 | **ФССЦпг-01-01-01-041***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):ФССЦпг-01-01-01-041 погрузка ОЗП=11,19НР 0%=0%\*0.85 от ФОТСП 0%=0%\*0.8 от ФОТ* | 2,9867 | 42,98 | 42,98 | 128 |   | 128 |   |   |
| 28 | **ФССЦпг-03-21-01-015***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):ФССЦпг-03-21-01-015 перевозка ОЗП=9,75НР 0%=0%\*0.85 от ФОТСП 0%=0%\*0.8 от ФОТ* | 2,9867 | 13,38 | 13,38 | 40 |   | 40 |   |   |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 184445 | 60916 | 77522147 |   | 373,77 |
| Накладные расходы | 52461 |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |
|  63% = 74%\*0,85 ФОТ (от 26882) (Поз. 21-23) | 16936 |   |   |   |   |
|  84% = 110%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 3585) (Поз. 24-25) | 3011 |   |   |   |   |
|  98% = 128%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 28210) (Поз. 1, 4, 7) | 27646 |   |   |   |   |
|  111% = 130%\*0,85 ФОТ (от 4386) (Поз. 9, 18-20) | 4868 |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 30947 |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |
|  40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 26882) (Поз. 21-23) | 10753 |   |   |   |   |
|  48% = 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 3585) (Поз. 24-25) | 1721 |   |   |   |   |
|  56% = 83%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 28210) (Поз. 1, 4, 7) | 15798 |   |   |   |   |
|  61% = 89%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4386) (Поз. 9, 18-20) | 2675 |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |
|  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | 258765 |   |   |   | 373,77 |
|  Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 9088 |   |   |   |   |
|  Итого | 267853 |   |   |   | 373,77 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 115777 |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 7752 |   |   |   |   |
|  ФОТ | 63063 |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 52461 |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 30947 |   |   |   |   |
|  НДС 18%267853 | 48213,54 |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **316066,54** |   |   |   | **373,77** |