УТВЕРЖДАЮ

Проректор СГУПС \_\_\_\_\_п/п\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев

"\_19\_\_" \_февраля 2019 г.

**Документация**

**об аукционе в электронной форме на закупку товаров, работ, услуг**

**(электронный аукцион)**

**проводимом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"**

**и Положением о закупке Заказчика**

**г. Новосибирск, 2019 г. Реестровый номер аукциона заказчика ЭА-1-223**

**Объект закупки: Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения в здание научно-исследовательского дорожного центра**

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

 **Размещая настоящую документацию, заказчик приглашает для участия в электронном аукционе только участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства**

 Настоящая закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.14 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Состав документации:**

 **Общая часть –** содержит общие положения и требования, предъявляемые заказчиком при проведении электронного аукциона.

 **Информационная карта** – содержит сведения о конкретной закупке, проводимой заказчиком в форме электронного аукциона по данной документации.

 **Техническое задание** – содержит подробное описание объекта закупки.

 **Формы документов -** содержит формузаявки на участие в электронном аукционе и анкету участника.

 **Проект договора -** проект договора, который заключается в результате проведения электронного аукциона.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Условия проведения электронного аукциона**

1.1.Электронный аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки только по критерию цены.

 1.2. . Электронный аукцион является формой торгов, при которой победителем электронного аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»), а сама процедура проведения электронного аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на электронной площадке.

 1.3. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем электронного аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

 1.4. При проведении электронного аукциона направление участниками электронного аукциона запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками электронного аукциона заявок на участие в электронном аукционе, предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений участников электронного аукциона, формирование проектов протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

 1.5. Процедура электронного аукциона проводится Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, и входящей в соответствующий перечень электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации.

 1.6. Право выбора электронной площадки, на которой будет производиться закупка в форме электронного аукциона, принадлежит Заказчику. Адрес электронной площадке, на которой проводится каждый конкретный электронный аукцион, указывается в Информационной карте документации.

 1.7. Для участия в электронном аукционе участнику закупки необходимо получить аккредитацию на той электронной площадке, где проводится электронный аукцион, в порядке, установленном оператором этой электронной площадки.

 1.8. Обмен между участником электронного аукциона, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в форме электронного аукциона, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

 1.9. Электронные документы участника электронного аукциона, Заказчика, оператора электронной площадки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника электронного аукциона, Заказчика, оператора электронной площадки.

 1.10. Извещение о проведении электронного аукциона является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе и размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

 1.11. Извещение о проведении электронного аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в единой информационной системе в следующие сроки:

 а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

 б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей.

 1.12. Заказчик вправе отменить электронный аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. По истечении срока отмены электронного аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

 Решение об отмене электронного аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

**2.Требования к участнику электронного аукциона**

2.1.Участником электронного аукциона может являться любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

2.2. К участникам электронного аукциона предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом электронного аукциона;

2) не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника;

4) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон№ 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Заказчик может установить следующие дополнительные требования к участникам электронного аукциона, обусловленные спецификой объекта закупки – предмета электронного аукциона:

1) обладание участником исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности либо правом на использование результатов интеллектуальной деятельности;

2) принадлежность участника к субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) наличие опыта производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

4) наличие у участника технологического оборудования, квалификации или квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг согласно требованиям нормативно-правовых актов, регулирующим выполнение таких работ и оказание услуг;

**3. Предмет аукциона и порядок внесения изменений в документацию, порядок разъяснения положений документации.**

3.1. Подробное описание объекта закупки – предмета электронного аукциона, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком в Техническом задании настоящей документации.

3.2.Требования к поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге устанавливаются Заказчиком в соответствии с техническими регламентами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с иными требованиями, связанными с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

3.3.Если Заказчиком в Техническом задании не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, то указывается обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

3.4. Место, сроки (периоды) и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты указаны в Информационной карте документации и в проекте договора.

3.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе, при этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок, установленного в Информационной карте документации для данного аукциона.

3.6. Любой участник электронного аукциона вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об электронном аукционе и (или) документации об электронном аукционе.

3.7. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об электронном аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

**4 . Требования к составу заявки и порядок ее подачи**

 4.1. Заявка на участие в электронном аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

 4.2. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку, состоящую из двух частей в форме двух электронных документов на адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанной в извещении и документации о проведении электронного аукциона.

Ценовое предложение подается участником электронного аукциона при проведении электронной площадкой процедуры аукциона.

 4.3.Каждой заявке, поданной на участие в электронном аукционе, оператором электронной площадке в соответствии с регламентом площадки присваивается идентификационный или порядковый номер.

 4.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и проектом договора;

 2) при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка товара, или выполнение работ, услуг, с использованием товара:

 а) согласие на поставку или использование при производстве работ, оказании услуг товара, который указан в документации об аукционе и в отношении которого в такой документации в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;

 б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар эквивалентный товару, указанному Заказчиком в документации об аукционе с товарным знаком.

 4.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона, банковские реквизиты участника электронного аукциона;

 2) копии учредительных документов участника электронного аукциона (для юридических лиц) или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона;

 4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, втора часть заявки на участие в аукционе должна включать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника электронного аукциона, надлежаще заверенную этим участником электронного аукциона;

 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

 6) документ, декларирующий соответствие участника электронного аукциона следующим требованиям:

 а) не проведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

 б) не приостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки участником;

 в) принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства или сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в случае установления данного требования в Информационной карте документации об аукционе при проведении электронного аукциона с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или только для субъектов малого и среднего предпринимательства;

 7) копии документов, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного аукциона, если это требование установлено в Информационной карте документации об аукционе:

 8) копии документов или сведения, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам в случае, если предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте документации об аукционе, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром;

 9) документы (их копии) и сведения (декларирование), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в Информационной карте документации об аукционе в соответствии с пунктом 2.3 Общей части документации об аукционе.

 4.6. При проведении электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства не допускается указание в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений об участнике электронного аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации об аукционе.

 4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

**5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**

 5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе установленного в извещении и документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в электронном аукционе.

 5.2. Комиссия по закупкам Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

 5.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать пять дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

 5.4.При рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия по закупкам оценивает эти части заявок на их соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе к товару, работам, услугам, являющихся предметом электронного аукциона, и к содержанию заявки, установленному документацией согласно пункту 4.4. Общей части документации.

 5.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком электронном аукционе, к участию в нем или об отказе в допуске к участию в таком электронном аукционе.

 5.6.  Участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

 1) непредоставления в первой части заявки информации, указанной в пункте 4.4. Общей части документации, предоставление которой предусмотрено Информационной картой документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;

 2) несоответствия информации первой части заявки требованиям, установленным документацией об аукционе;

 3) содержания в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении при проведении электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

 5.7. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором указывается следующая информация:

 1) дата подписания протокола;

 2) поименный состав присутствующих на рассмотрении членов комиссии по закупке;

 3) предмет электронного аукциона и номер закупки;

 4)количество поданных на участие в электронном аукционе первых частей заявок, а также время и дата регистрации каждой заявки;

 5)количество первый частей заявок на участие в электронном аукционе, которые отклонены;

 6)основания отклонения каждой первой части заявки с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка;

 7) итоговое решение комиссии по допуску первых частей заявок на участие в аукционе;

 8) причины, по которым электронный аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

 5.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам, подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок и размещается Заказчиком на электронной площадке. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

 5.9. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия по закупкам приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о допуске к участию в электронном аукционе только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.

**6.Процедура проведения электронного аукциона**

 6.1. В день, указанный в документации об аукционе, оператором электронной площадки проводится электронный аукцион. В электронном аукционе приминают участие участники, чьи первые части заявок были допущены к участию в электронном аукционе.

 6.2. Порядок проведения процедуры электронного аукциона определяется регламентом электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион.

 6.3. Проведения процедуры электронного аукциона предусматривает подачу участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом следующих требований:

 1) электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, на «шаг аукциона»;

 2) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

 3) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

 4) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

 5) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

 6) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником электронного аукциона.

 6.4. Информация о ценовых предложениях каждого участника электронного аукциона, поданных в ходе проведения процедуры аукциона, оформляется оператором электронной площадке в виде протокола сопоставления ценовых предложений, который размещается в единой информационной системе.

 6.5. Если в ходе проведения процедуры аукциона участниками аукциона не подано ни одного ценового предложения, такой электронный аукцион признается несостоявшимся.

**7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе**

 7.1. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, направляет Заказчику указанный протокол, с информацией о ценовых предложения каждого участника электронного аукциона, а также вторые части заявок участников электронного аукциона.

 7.2. В течение трех рабочих дней (при проведении электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства – в течение одного рабочего дня) после направления оператором электронной площадки протокола о ценовых предложениях и вторых частей заявок участников электронного аукциона комиссия по закупкам рассматривает вторые части заявок, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

 7.3. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, признается победителем такого аукциона.

 7.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

 1) непредставления документов и информации, указанных в пункте 4.5 Общей части документации, предоставление которых предусмотрено Информационной картой документации об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в документации об аукционе в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 Общей части документации;

 3) содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению при проведении электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

 7.5. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе с учетом ценовых предложений фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, в котором указывается следующая информация:

 1) дата подписания протокола;

 2) поименный состав присутствующих на рассмотрении членов комиссии по закупке;

 3) предмет электронного аукциона и номер закупки;

 4) количество поданных на участие в электронном аукционе заявок, а также время и дата регистрации каждой заявки;

 5) порядковые номера заявок на участие в электронном аукционе в порядке уменьшения степени выгодности предложений, исходя из того, что наименьшему ценовому предложению, присваивается первый номер, с указанием информации о ценовых предложениях всех участников электронного аукциона;

 6) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, с указанием количества заявок, признанных несоответствующих требованиям документации об аукционе и оснований признания каждой заявки не соответствующей требованиям документации об аукционе с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;

 7) наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчества (при наличии) (для физических лиц) участника электронного аукциона, признанного победителем, в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

 8) причины, по которым электронный аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

 7.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам, подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок и размещается Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

 7.7. В случае, если комиссией по закупкам принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой электронный аукцион признается несостоявшимся.

**8.Обеспечение исполнения договора**

8.1. При проведении электронного аукциона Заказчик вправе установить в Информационной карте документации об аукционе требование об обеспечении исполнения договора. Исполнение договора обеспечивается внесением денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2.При установлении Заказчиком требования об обеспечении исполнения договора в документации об аукционе, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение может предоставляться участником аукциона по его выбору путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), а также путем предоставления банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствовать требованиям части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

При электронном аукционе, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения исполнения договора:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

8.4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после передачи участником аукциона, с которым заключается договор, Заказчику обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном Информационной картой документацией об аукционе .

8.5. При не предоставлении Заказчику участником аукциона, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

8.6. Обеспечение исполнения договора, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) после исполнения им договора, который был обеспечен, в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке без претензий со стороны Заказчика. Возврат обеспечения исполнения договора производится Заказчиком на основании письменного заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в этом письменном требовании.

 8.7. Денежные сумма, полученная Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается Заказчиком за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, подтверждающих исполнения обязательств по договору, но не повлекли за собой отказ Заказчика от приемки результатов исполнения обязательств,

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были устранены недостатки и своевременно исполнены требования, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результатов исполнения обязательств.

8.8. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения договора, удерживается Заказчиком без согласия поставщика (подрядчика, исполнителя), а также без обращения в суд и не подлежит возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) в следующих случаях:

- неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора в полном объеме;

- ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, повлекшего отказ Заказчика от принятия и оплаты товара, работ, услуг или односторонний отказ Заказчика от исполнения договора.

8.9. В ходе исполнения договора Заказчик вправе вернуть часть обеспечения исполнения договора в сумме, пропорциональной объему обязательств, надлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по условиям договора на момент обращения поставщика (подрядчика, исполнителя). Обращение на возврат обеспечения в части исполненных обязательств в ходе исполнения договора предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменной форме.

**9. Заключение договора**

 9.1.Договор по результатам электронного аукциона заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника электронного аукциона и Заказчика.

9.2. Договор по итогам электронного аукциона заключается с победителем электронного аукциона или с единственным участником в случае:

1) если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям документации об аукционе;

2) если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в электронном аукционе только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе;

3) если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в ходе проведения процедуры аукциона участниками аукциона не подано ни одного ценового предложения, при этом договор заключается с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе (если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации об аукционе) или с единственным участником такого аукциона (если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации об аукционе);

4) если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что комиссией по закупкам принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем.

9.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, цены договора и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложенных участником электронного аукциона, с которым заключается договор, и информации о реквизитах такого участника.

9.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона или единственный участник подписывает усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в документации об аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 9.5 настоящего раздела.

9.5. В случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному Заказчиком на электронной площадке, победитель или единственный участник, с которым заключается договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим документации об аукционе и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, с которым заключается договор, размещается на электронной площадке.

9.6. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех рабочих дней размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего раздела, победитель электронного аукциона или единственный участник подписывает электронной подписью размещенный Заказчиком проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в документации об аукционе.

9.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного электронной подписью победителя электронного аукциона или единственного участника и предоставления обеспечения исполнения договора (при наличии такого требования) Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. С этого момента договор по итогам электронного аукциона считается заключенным.

9.9. Заказчик признает победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные пунктами 9.4, 9.7 настоящего раздела, он не направил Заказчику подписанный им проект договора, или протокол разногласий, или не предоставил обеспечение исполнение договора, если это требование было предусмотрено документацией об аукционе. При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора.

9.10. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, Заказчиком включаются условия, предложенные этим участником. Такой победитель электронного аукциона вправе подписать проект договора в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Общей части документации, либо отказаться от заключения договора.

9.11.При заключении договора с единственным участником по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3 пункта 9.2 настоящего раздела, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в документации об аукционе, или по цене договора, согласованной с этим участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

9.12. Договор по итогам проведения электронного аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

9.13. При заключении договора по результатам электронного аукциона Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Это возможно в случае, если такое право Заказчика предусмотрено в Информационной карте документации об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в Информационной карте документации об аукционе.

**10. Приоритет товаров российского происхождения, а также работ и услуг,**

 **выполняемых и оказываемых российскими лицами**.

 10.1. При проведении электронного аукциона, согласно п.1 ч.8 ст.3 Федерального закона №223-ФЗ устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.09.16г. №925, если установление приоритета предусмотрено Информационной картой документации об аукционе.

10.2. При проведении электронного аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

10.3. При проведении электронного аукциона, в случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

10.4. В случае установления приоритета при проведении электронного аукциона на закупку товаров участник электронного аукциона должен указать (декларировать) в первой части заявки на участие в аукционе наименование страны происхождения товаров, предлагаемых к поставке, при этом участник аукциона несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе.

Отсутствие в первой части заявки страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор

10.5.В случае установления приоритета при проведении электронного аукциона на закупку работ или услуг участник аукциона относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

10.6. При исполнении договора, заключенного с участником электронного аукциона, которому предоставлен приоритет в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.16г. №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

10.7. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) электронный аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в электронном аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в электронном аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в электронном аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

 10.8. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 10.7 , цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации об аукционе, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

**11.Электронный аукцион с участием субъектов малого**

 **и среднего предпринимательства.**

11.1**.** Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.14 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11.2.Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения электронного аукциона:

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

11.3. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "а" пункта 11.2. настоящего раздела Заказчик вправе:

 а) установить требование к субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками такого аукциона, о включении декларации о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае отсутствия сведений об участнике аукциона, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в состав заявки на участие в закупке;

 б) при заключении договора с участником такого аукциона осуществить проверку соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в случае, если требование, указанное в подпункте "а" настоящего пункта, не было установлено.

11.4. Электронный аукцион, участником которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится в случае, если предмет аукциона включен в утвержденный Заказчиком Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11.5.В случае если электронный аукцион проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства в Информационной карте документации об аукционе устанавливается ограничение для участия в электронном аукционе.

11.6. В случае проведения электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства участники аукционы обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем:

- представления сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

- или предоставления декларации о соответствии участника аукциона критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, предусмотренной в приложении Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.14 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае отсутствия сведений об этом участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация включаются в состав второй части заявки на участие в закупке в форме электронного документа.

11.5. При проведении электронного аукциона только для субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в аукционе в отношении участника аукциона, в следующих случаях:

 а) отсутствие сведений об участнике аукциона в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации;

 б) несоответствие сведений об участнике закупки, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

 В случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**документации об электронном аукционе**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Форма закупки и ее правовое обоснование  | Электронный аукционв порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"и Положением о закупке Заказчика |
| 2.Адрес электронной площадки в сети Интернет | Электронный аукцион проводится на электронной площадке: www.msp.roseltorg.ru |
| 3.Заказчик:  | Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО СГУПС)  |
| 4.Место нахождения, почтовый адрес  | Российская Федерация, 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 191  |
| 5. Ограничения для участия в электронном аукционе  | Электронный аукцион проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства  |
| 6.Адрес электронной почты:  | pechko@stu.rushaburova@stu.ru |
| 7.Информация о контактном лице Заказчика:  |  Руководитель контрактной службы – Печко Елена Ивановна (тел. 328-05-82)Ответственный за подготовку технического задания- Начальник ОКСиР – Сафронов Максим Юрьевич (328-03-41) |
| 8.Предмет электронного аукциона: | Выполнение работ по реконструкции двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПС в здание научно-исследовательского дорожного центра |
| 9.Классификация товаров,работ, услуг:  | 41.20.40 |
| 10.Установленные заказчиком требования к объекту закупки  |  В соответствии с проектно-сметной документацией Д.12-05-17, входящей в состав документации |
| 11.Количество товара, объем работ, услуг:  |  1 здание |
| 12.Место поставки товара,выполнения работ, оказания услуг:  | г. Новосибирск , ул. Дуси Ковальчук 191  |
| 13.Условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Начало работ – с 15 апреля 2019 годаОкончание работ по договору не позднее 01 сентября 2019 года |
| 14.Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги (при установлении российского приоритета)  |  **14 008 142,12 российский рубль**  |
| 15.Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на …):  |  Цена договора включает в себя стоимость всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом резерва средств на непредвиденные расходы, стоимости изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, с учетом транспортных расходов, расходов по погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходов по уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.  |
| 16.Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги:  |  Заказчик» производит оплату работ поэтапно – по факту выполнения и принятия каждого из этапов выполнения работ, предусмотренных п.11 раздела 19 технического задания «Заказчика», подтвержденному подписанным сторонами актом или актами приемки работ по этапу. Оплата каждого этапа выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату выполненного этапа работ (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура). Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты на временные здания и сооружения, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия этих непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.«Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».  |
| 17.Требования к участникам электронного аукциона и перечень документов, предоставляемых для подтверждения их соответствия | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим требованиям: 1) соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету электронного аукциона – **участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства**3)не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;4) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в электронном аукционе;5) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»" и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд **Дополнительные требования**6)должен быть субъектом малого и среднего предпринимательства7) должен иметь опыт производства работ по реконструкции или капитальному строительству зданий |
| 18.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 Общей части документации:  | **Предметом аукциона является выполнение работ с использованием товара:**Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и проектом договора.2) согласие на использование при производстве работ, товара, который указан в документации об аукционе и в отношении которого в документации в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар эквивалентный товару, указанному Заказчиком в документации об аукционе с товарным знаком.**Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:**1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона, банковские реквизиты участника электронного аукциона;2) копии учредительных документов участника электронного аукциона (для юридических лиц) или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона;4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, втора часть заявки на участие в аукционе должна включать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника электронного аукциона, надлежаще заверенную этим участником электронного аукциона;5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;6) документ, декларирующий соответствие участника электронного аукциона следующим требованиям:а) не проведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;б) не приостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки участником;в) принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или предоставления декларации в случае, предусмотренном п.11.6 Общей части документации  7)  **выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г № 58.**8) сведения, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям. В подтверждение наличия опыта производства работ по реконструкции или капитальному строительству участник предоставляет: информацию, содержащуюся в реестре контрактов или в реестре договоров, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ, которая подтверждает исполнение участником не менее 5-ти договоров на выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции зданий или капитальному ремонту на сумму не менее 5 миллионов рублей за последние пять лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
| 19.Требования к описанию участниками поставляемого товара, выполняемой работы или услуги, их функциональных, количественных и качественных характеристик  | При заполнении первой части заявки участник должен указать показатели товара в следующем порядке:наименование показателя(-ей) в документации указывается участником без изменений;.-единицы измерения, в том числе их части, указываются значением, установленным в документации без изменений;-если при описании показателей товара заказчик использует такие слова, как: "не более", "не менее", "не выше", "не ниже", "от", "до", знаки "+/-", ">=", "<=", то участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно;-если при описании показателей товара заказчик использовал такие слова, как: "более", "менее", "выше", "свыше", "ниже", знаки ">", "<": участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки;-если при описании показателей товара в диапазоне заказчик использовал слова, такие как: "не более и не менее", "от и до", знака тире между значениями, участник закупки должен указать конкретное значение показателя в диапазоне, если диапазонное значение данной характеристики предусмотрено техническими показателями данного товара, указанными производителем |
| 20.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и порядок подведения итогов электронного аукциона | Порядок подачи заявок предусмотрен разделом 4 Общей части документацииДата начала  **19 февраля 2019г.** Дата и время окончания  **4 марта 2019г.** 5-00 (время Московское)Подведение итогов электронного аукциона производится комиссией заказчика по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе с учетом ценовых предложений участников, поданных в процедуре проведения аукциона.  |
| 21.Специальные условия договора  | Возможность привлечения субподрядчиков к выполнению работ  |
| 22.Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений документации | Форма и порядок предоставления разъяснений предусмотрены в пунктах 3.6. и .3.7 Общей части документации.Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации **« 1 »марта 2019г**. |
| 23. Дата рассмотрения первых частей заявок, дата проведения электронного аукциона, дата подведения итогов аукциона | .Дата рассмотрения первых частей **«7» марта 2019**Дата проведения э/аукциона **12 марта 2019** Дата подведения итогов э/аукциона **13 марта 2019г.** |
| 24.Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок  |  Критерием оценки заявок является:- соответствия участника, подавшего заявку, требованиям, предъявляемым документацией к участнику аукциона;- соответствия заявки требованиям документации об электронном аукционеПорядком оценки заявок является порядок рассмотрения заявок, предусмотренный разделами 5 и 7 Общей части документацииСопоставление заявок отсутствует |
| 25.Приоритет товаров российского происхождения, работ и услуг, выполняемых Российскими лицами | Предоставляется приоритет в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.16г. №925.Порядок и условия предоставления приоритета предусмотрен разделом 10 Общей части документации. |
| 26.Право увеличить количество товара при заключении договора (п. 9.13 Общей части документации) | Не предусмотрено |
| 27. Размер, способ и порядок обеспечения исполнения договора | Требование к обеспечению исполнения договора установлено в размере 5% от начальной максимальной цены договора в денежном выражении 700 407,10 рублей.Способ обеспечения: денежные средства или банковская гарантияПорядок обеспечения: Денежные средства перечисляются по указанным реквизитам: Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС. ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) Банк: Сибирское ГУ Банка России Г.Новосибирск БИК 045004001 р/с 40501810700042000002КБК 000 000 000 000 000 00 510 (указывать обязательно)Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по …. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным п.8.2 Общей части документацииПодробный порядок предоставления обеспечения договора установлен в разделе 8 Общей части документации. |

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п | Перечень основных требований |  Содержание требований |
| 1. | Наименование объекта | Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра по ул. Дуси Ковальчук 191, в Заельцовском районе г. Новосибирска |
| 2. | Место расположения объекта | г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 в Заельцовском районе, на земельном участке, принадлежащем ФБГОУ ВО СГУПС на правах постоянного бессрочного пользования. |
| 3. | Сведения о земельном участке | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 14.12.07 г. № 54 АГ 228774 площадью 126673 кв.м.; |
| 4. | Назначение объекта | научно-исследовательский дорожный центр |
| 5. | Вид строительства | Реконструкция |
| 6. | Сроки начала и окончания строительства | Начало работ – с 15 апреля 2019 годаОкончание работ по договору не позднее 01 сентября 2019 года. |
| 7. | Основные технико- экономические показатели |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Показатель** |  **Значение** |
| Площадь застройки | 260,2м2 |
| Общая площадь | 435,5м2 |
| Полезная площадь | 400,6м2 |
| Расчетная площадь | 390,4м2 |
| Строительный объем | 1809,57м2 |
| В т.ч. ниже 0.000 | 212,6м2 |
| Этажность здания |  2 этажа |

 |
| 8. | Необходимые согласования с Заказчиком |  Проект производства работ, график производства работ, исполнительные геодезические съемки |
| 9. | Состав и содержание работ | Состав, содержание и объем выполняемых работ должен соответствовать предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации Д.12-05-17 «Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра по ул. Дуси Ковальчук 191, в Заельцовском районе г. Новосибирска» и требованиям данного технического задания.  |
| 10. | Общие сведения | В рабочей документации Д.12-05-17 предусмотрено инженерное обеспечение объекта от существующих инженерных сетей сооружения. Получено разрешение на строительство. 1.Относительной отметке 0.000 соответствует отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 151,47 (система высотных координат правобережная).2.Примененные в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной и не требуют защиты на патентоспособность.3.Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий. В соответствии с действующими требованиями строительные конструкции, изделия и материалы должны быть освидетельствованы и иметь документ, подтверждающий их радиационную безопасность.1. Рабочая документация 12-05-17 разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.
2. Климатический подрайон 1В, расчетная температура наружного воздуха – минус 370С, нормативная ветровая нагрузка -38кгс/м2, расчетная снеговая нагрузка -240кг/м2
3. Класс здания –II
4. Степень долговечности –II
5. Степень огнестойкости здания -II

9. Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.210.Уровень ответственности – нормальный |
| 11. | Материалы и оборудование | Все материалы и оборудование принимаются в строгом соответствии с рабочей документацией. Встречающиеся в Проектах указания на товарный знак считать сопровождающимися словами «или эквивалент», с показателями эквивалентности, указанными в таблицах № 1 и 2 настоящего технического задания. |
| 12. | Архитектурные решения  | 1. Двухэтажное кирпичное здание г-образной формы размерами в плане 24,0х6,0м в осях 1-5/А-В и 7,8х6,0м в осях с техническим подпольем. Высота помещения техподполья 1,8м. Высота помещений первого и второго этажа в осях 1-5/А-В 3,0м в чистоте. Высота помещений в осях 5-6/А1-Б первого этажа 4,4м и второго этажа 2,7м в чистоте. |
| 13. | Конструктивные решения | Разделы рабочей документации Д.12-05-17-КЖ, Д.12-05-17- АР выполнить в полном объеме в строгом соответствии с проектно-сметной документацией:1.Фундаменты –монтаж фундаментных блоков выполнен в полном объеме предыдущей подрядной организацией в 2018 году. 3.Устойчивость здания обеспечена совместной работой жестких кирпичных стен, кирпичных пилястр, диска перекрытия и сборных железобетонных плит, лестничных клеток, несущей способностью основания фундаментов здания.4.Кладку несущих стен вести из кирпича на ц/п растворе.5.Лестницы - сборные железобетонные по металлическим косоурам.6.Кровля – в осях 1-5/А-В деревянная, выполняется двускатной с фальцевым покрытием, в осях 5-6/А1-Б односкатная (мягкая)7.Фасады утепленные с отделкой мокрой штукатуркой8.Вокруг здания выполнить отмостку из бетона. |
|  14. | Технологические требования | 1.Первый этаж здания – запроектированы кабинеты, санузлы, электрощитовая и техническое помещение. Для маломобильных групп населения санузел, оборудованный необходимыми приборами. 3.Второй этаж здания - запроектированы кабинеты и комната отдыха |
| 15. | Отопление | Работы выполнить в соответствии с разделом рабочей документации Д.12-05-17-ОВ  |
| 16. |  Системы водоснабжения и канализации  |  Работы по устройству систем водоснабжения и канализации выполнить в соответствии с разделом рабочей документации Д.12-05-17-ВК, Д.12-05-17-НК |
| 17. | Силовое оборудование, электрическое освещение  | Все работы выполнить в полном объеме и соответствии с разделом рабочей документации Д.12-05-17-ЭОМ(из раздела исключен монтаж и закупка светильников)и Д.12-05-17-ЭС1 |
| 18. | Требования к участнику аукциона | Подрядчик должен предоставить:1.Выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г. № 58.2.Наличие опыта производства работ по капитальному строительству, реконструкции зданий или капитальному ремонту, который должен быть подтвержден предоставлением в составе заявки на участие в аукционе: а) информации, содержащуюся в реестре контрактов или в реестре договоров, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ, которая подтверждает исполнение участником не менее 5-ти договоров на выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции зданий или капитальному ремонту на сумму не менее 5 миллионов рублей за последние пять лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| 19. | Условия выполнения работ | До начала производства работ Подрядчик должен:1. 10 апреля 2019года должен принять строительную площадку с оформлением акта приема-передачи объекта.2.Для подключения к электрической сети СГУПС должен установить щит отбора мощности с прибором коммерческого учета, и оформить Акт получения точки подключения у Заказчика. По окончании договора оплатить израсходованную электроэнергию. 3. В течение 5-х (пяти) календарных дней Подрядчик обязан разработать Проект производства работ и прибыть на утверждение к Заказчику совместно с инженерно-техническим составом организации (мастер, прораб, начальник участка) которые будут непосредственными производителями работ .4.В ходе выполнения работ строго руководствоваться проектом производства работ, утвержденного Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право контролировать промежуточные сроки выполнения работ и в случае срыва сроков, поставить вопрос о расторжении Договора с выставлением штрафных санкций в адрес подрядной организации.5.Подрядчик должен оборудовать строительную площадку временным ограждением, временной дорогой, временными входами в здание, мойкой колес автотранспорта, временными зданиями и сооружениями (в том числе санитарными кабинами, душевыми). 6.Организовывать въезд и выезд транспорта на строительную площадку в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-20047.Подрядчик обязан обеспечить персонал, задействованный на строительной площадке, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.При проведении работ Подрядчик должен:1.Подрядчик при выполнении работ должен строго руководствоваться рабочей документацией Д.12-05-17, техническим заданием, а также нормативно правовыми актами и документами РФ.2.Подрядчик несет ответственность и контролирует выполнение работ организациями, привлекаемыми для выполнения специализированных видов работ.3. Производить исполнительную геодезическую съёмку после выполнения каждого из перечисленного вида работ: г) кладка стен 1-го этажад) монтаж плит перекрытия 1-го этажае) кладка стен 2-го этажаж) монтаж плит покрытия 2-го этажаз) монтаж деревянных конструкций крыши4.Предоставлять результат каждой геодезической съемки на рассмотрение Заказчику и приступать к выполнению последующего вида работ после утверждения Заказчиком результата съемки.5.Информировать Заказчика о приемке скрытых работ за три рабочих дня в письменной форме.6.Применяемые строительные материалы должны соответствовать качеству и типу действующих ГОСТов, указанных в проекте.7.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход на строительную площадку согласно требованиям техники безопасности. Убирать строительный мусор со строительной площадки ежедневно.8.Последующие виды работ выполняются Подрядчиком только после сдачи и принятия Заказчиком ранее выполненных работ, согласно технологическому циклу. Исполнительная поэтажная документация передается Заказчику на утверждение в течение 1-го (одного) рабочего дня по факту выполнения работ. Заказчик в течение следующих 3-х рабочих дней производит проверку качества выполненных работ и после этого дает разрешение на выполнение последующих видов работ.9.Раствор, бетон доставляются на стройплощадку в готовом виде с предоставлением сертификата соответствия( паспорта) с подтверждением марки лабораторными испытаниями от завода изготовителя (на основании образцов).10.Работы по противопожарной обработке деревянных конструкций выполнять силами организации имеющей лицензию МЧС на данный вид работ.11.Представлять Заказчику Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 совместно с исполнительной документацией по выполненным работам, указанным в КС-2; журналами работ, сертификатами, паспортами на материалы, заключениями лабораторных испытаний раствора и бетона. Оплата производится за выполненный этап работ: а) устройство стен и перекрытия 1-го этажа; б) устройство стен и перекрытия 2-го этажа; в) устройство кровли; г) устройство фасада; д) разделы проекта ОВ, ВК, ЭОМ, НК, ЭС1; и) ограждающие конструкции (окна, двери) в строгом соответствии с фактически выполненными объемами работ. 12.Оплата за «Временные здания и сооружения» и «Непредвиденные расходы», будет производиться по фактическим затратам подтвержденными локальными сметными расчетами с учетом договорного понижения в пределах сметного лимита. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.13.В случае невыполнения требований технической части аукционной документации Заказчик может поставить вопрос о расторжении Договора. 14. Работы, выполненные с отступлением от рабочей документации Д.12-05-17 либо выполненные с нарушение действующих СП, СНиП, ГОСТ приемке и оплате не подлежат. После завершения работ Подрядчик должен:1.Освободить строительную площадку от строительных материалов и строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В противном случае Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории РФ за нарушение установленных сроков.2.Сдать выполненные работы коммунальным службам, эксплуатирующей организации.3.Нести гарантию за выполненные работы в течение 5-и лет с момента подписания акта выполненных работ, устранять выявленные дефекты.4.Представить исполнительные схемы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов, журналы выполненных работ. |

Требование к материалам, используемым при выполнении работ

 Таблица 1

 Раздел АР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Рулонный гидроизоляционный материал Техноэласт ЭКП или эквивалент | Толщина не менее 4,2 ммМасса 1 м2 не более 5,3кгТип защитного покрытия - Сланец |
| 2 | Рулонный гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП или эквивалент | Толщина не менее 4,0 ммМасса 1 м2 не более 4,0кгТип защитного покрытия - пленка без логотипа |
| 3 | Теплоизоляционная плита Rockwool Руф батс Оптима или эквивалент | Плотность не менее 160кг/м3Теплопроводность λ10 не менее 0,039 Вт/(м·К)Теплопроводность λ25 не менее 0,041 Вт/(м·К)Группа горючести - НГСопротивление точечной нагрузке не менее 700НМатериал- минеральная вата на основе базальтовых горных парод |
| 4 | Рулонный гидроизоляционный материал Биполь ЭПП или эквивалент | Толщина не менее 3,0 ммТип защитного покрытия - пленка без логотипа |
| 5 | Пароизоляционная –мембрана «TYVEK» или эквивалент | Толщина не менее 0,3ммРабочая температура от -40 до +80 0ССтруктура – двухслойныйНазначение -пароизоляция |
| 6 | Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка«короед» 2,0 ммCeresit CT175 или эквивалент | Состав - водная дисперсия силикатов калия и силиконов с минеральными наполнителями и пигментамиПлотность не менее 1,7 кг/дм3Морозостойкость не менее 100 циклов(F100)Расход не более 2,8 кг/м2 |
| 7 | Грунтовочный слой Ceresit СT16 или эквивалент | Плотность не менее 1,5 кг/дм3Адгезия к бетону не менее 1МПа |
| 8 | Штукатурный слой Ceresit СT85 Flex или эквивалент | Область применения - для крепления на минеральных основаниях плит из пенополистирола и создания на них базового штукатурного слояВремя потребления не менее 2чМорозостойкость не менее 100 циклов( F100)Прочность на сжатие не менее 10МпаАдгезия к бетону не менее 0,8 МПа |
| 9 | Теплоизоляционная плита Пеноплекс Фасад или эквивалент | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,2 МпаВодопоглощение за 24 часа, не более 0,4% по объемуРасчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" не менее 0,032 Вт/(м×°К)Материал- экструдированный пенополистерол  |
| 10 | Пропитка «Монолит-20М» или эквивалент | Назначение- повышение износостойкости и морозостойкости бетона |
| 11 | Грунтовка Ceresit CT17 или эквивалент | Назначение – укрепление и обеспыливание поверхностиПлотность не менее 1,5кг/дм3 |
| 12 | Пароизоляционная пленка Технониколь или эквивалент | Толщина не менее 0,2ммСопротивление паропроницанию не менее 36 м2\*ч\*Па/мгГруппа горючести не хуже Г4 |
| 13 | Пеноплекс 45 или эквивалент | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,5 МпаВодопоглощение за 24 часа, не более 0,2% по объемуРасчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" не менее 0,032 Вт/(м×°К)Материал- экструдированный пенополистерол |
| 14 | Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 или эквивалент | Содержание битума с эмульгатором не менее 25%Время высыхание не более 1ч |
| 15 | Праймер Технониколь №01 или эквивалент | Применение - для подготовки железобетонных и цементно-песчаных оснований (монолитные, цементно-песчаные стяжки, асбоцементные листы, ЦСП) пред укладкой битумных гидроизоляционных мастик и битумных рулонных материалов |
| 16 | Плита теплоизоляционная Технофас или эквивалент | Материал-минеральная вата на основе базальтовых горных пародТеплопроводность λ10 не менее 0,038 Вт/(м·К)Группа горючести - НГПлотность не менее 136 кг/м3 |

Таблица 2

Раздел ВК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Труба канализационная Sinikon или эквивалент  | Dy=110Материал - полипропилен |
| 2 | Труба канализационная Sinikon или эквивалент  | Dy=50Материал - полипропилен  |
| 3 | Отвод для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110Угол поворота -450Материал - полипропилен |
| 4 | Тройник для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110\*110Угол поворота -87030’Материал - полипропилен |
| 5 | Тройник для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110\*110Угол поворота 450Материал - полипропилен |
| 6 | Тройник для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110\*50Угол поворота -87030’Материал - полипропилен |
| 7 | Крестовина одноплоскостная для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110\*110\*50Угол поворота -87030’Материал - полипропилен |
| 8 | Заглушка для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=110Материал - полипропилен |
| 9 | Отвод для труб канализационных Sinikon или эквивалент | Dy=50Угол поворота -87030’Материал - полипропилен |
| 10 | Хомут для труб sinikon или эквивалент | Dy=50металлический, оцинкованный, с резиновой прокладкой, болтом и дюбелем |
| 11 | Хомут для труб sinikon или эквивалент | Dy=110 Металлический, оцинкованный, с резиновой прокладкой, болтом и дюбелем |

Таблица 3

Раздел ОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Кран шаровой муфтовой d-15 Danfoss PN40 или эквивалент | Кран шаровой муфтовой d-15Пропускная способность - Кvs=15м3/чМаксимальное давление: 40 атм Рабочая температура: -10..+110 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса, штока, шара: латунь Уплотнение шара: тефлон PTFE Уплотнение штока: резина EPDM |
| 2 | Кран шаровой муфтовой d-20 Danfoss PN40 или эквивалент | Кран шаровой муфтовой d-20Пропускная способность - Кvs=28м3/чМаксимальное давление: 40 атм Рабочая температура: -10..+110 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса, штока, шара: латунь Уплотнение шара: тефлон PTFE Уплотнение штока: резина EPDM |
| 3 | Ручной балансировочный клапан муфтовый Danfoss MSV-BD PN30 d-20 или эквивалент | Максимальное давление: 20 атм Максимальный перепад давления: 2.5атм Рабочая температура: +120 град С Рабочая среда: горячая вода Материал корпуса: латунь Присоединение: муфтовое  |
| 4 | Терморегулирующий клапан Danfoss PN10 RA-N или эквивалент | Исполнение: прямой вертикальный Диаметр: 20 мм Присоединение: вход – Rp 3/4”, выход –  R 3/4” Пропускная способность Kv (без термоэлемента): 1,4 м3/ч Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальное испытательное давление: 16 бар Перепад давлений: 0,6 бар Максимальная температура теплоносителя: 120 0С  Материал: латунь с никелевым покрытием |
| 5 | Термостатический элемент RA 2992 DANFOSS или эквивалент | C газонаполненным встроеннымтемпературным датчикомДиапазон настройки температуры - 5–26 °CПрисоединение – RA |
| 6 | Клапан запорный RLV DANFOSS или эквивалент | Прямой, никелированный, Ду-15 ммПропускная способность - kvs-2,5 м3/чДавление Ру-10 барТемпературамакс.-120 0СПрисоединение-(вход/выход) - R 1/2 дюймы |
| 7 | Трубная изоляция K-Flex или эквивалент | Для труб d-20 толщина не менее 13мм Температура применения – от -200 до +105 0СПлотность по ГОСТ 17177 - 40±15 кг/м3Коэффициент теплопроводности при t=20 0C -  |
| 8 | Контактный клей K-Flex К414 или эквивалент | Вязкость при 23 0С - 550-750 МПАПлотность при 23 0С – 0,85 г/см3Время высыхания - 5-10 мин.Диапазон рабочих температур – от -40 до 105 0СТемпература при нанесении – от 5 до 30 0СРасход на одну поверхность –не более 150 г/м2 |
| 9 | Лента самоклеющаяся K-Flex ST или эквивалент |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип клеевого слоя - Акриловый клей на основе растворителя |  |
| Диапазон температур монтажа – от +5 до +4 0С |  |
| Диапазон рабочих температур (эксплуатации) – от -40 до +9 0С |  |

 |

Таблица 4

 Раздел ЭОМ, ЭС1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Характеристики и показатели эквивалентности материалов |
| 1 | Коробка распаячная КМ4123 «ИЭК» (или эквивалент) | Коробка распаячная открытой установки: напряжение 380В, диаметр 75 мм глубина 40 мм, для трубы диаметром 20 мм, материал- не распространяющий горение пластик, степень защиты не менее IP 44.  |
| 2 | Коробка установочная КМ40002 «ИЭК» (или эквивалент) | Коробка установочная для твердых стен, скрытой установки: напряжение 380В, диаметр не более 65 мм глубина не более 40мм, материал – не распространяющий горение пластик, степень защиты не менее IP 20. |
| 3 | Выключатель одноклавишный открытой установки  «ИЭК» ( или эквивалент) | Выключатель одноклавишный, накладной, простой, цвет белый, номинальный ток не менее 10А, напряжение 220 В, материал термостойкий износоустойчивый пластик, степень защиты не менее IР 54.  |
| 4 | Выключатель одноклавишный скрытой установки  «ИЭК» ( или эквивалент) | Выключатель одноклавишный, скрытой установки, простой, цвет белый: номинальный ток не менее 10А, напряжение 220В, сечение присоединяемых проводов не менее 2,5мм2, материал термостойкий износоустойчивый пластик, степень защиты не менее IР 31.  |
| 5 | Выключатель двухклавишный скрытой установки  «ИЭК» ( или эквивалент) | Выключатель двухклавишный, скрытой установки, простой, цвет белый, номинальный ток не менее 10А, напряжение 220В, сечение присоединяемых проводов не менее 2,5мм2, материал термостойкий износоустойчивый пластик, степень защиты не менее IР 31.  |
| 6 | Розетка РС10-3-КБ «ИЭК» ( или эквивалент) | Розетка для скрытого монтажа с заземляющим контактами, цвет белый, номинальный ток не менее 16 А, номинальное напряжение 220 В, сечение присоединяемых проводов не менее 2,5 мм2, материал термостойкий износоустойчивый пластик, степень защиты IP 31 |
| 7 | Трансформатор тока ТПОЛ – 0,66 150/5 | Трансформатор тока проходной одновитковый с литой изоляцией, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток150А, номинальный вторичный ток 5А, класс точности 0, 5S |

**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

 **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положением о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона № ЭА1/223/…….. только для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании протокола ­­­­­­­­­­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

 1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов подрядные работы по реконструкции здания, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

 1.2. Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра по ул. Дуси Ковальчук 191, в Заельцовском районе г. Новосибирска

 1.3.Все подрядные работы по реконструкции двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с предоставляемой «Заказчиком» проектно-сметной документацией Д.12-05-17 «Реконструкция двух железобетонных боксов и здания подсобного помещения СГУПСа в здание научно-исследовательского дорожного центра по ул. Дуси Ковальчук 191, в Заельцовском районе г. Новосибирска» , а также в соответствии с требованиями технического задания «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

 1.4. Перечень и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

 1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

 1.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_), с учетом или без учета НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость всего объема работ, предусмотренного договором, с учетом резерва средств на непредвиденные расходы, стоимости изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, с учетом транспортных расходов, расходов по погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходов по уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

2.3.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема работ, и иных условий исполнения договора;

2) если в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем работ.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

 3.1. «Заказчик» производит оплату работ поэтапно – по факту выполнения и принятия каждого из этапов выполнения работ, предусмотренных п.11 раздела 19 технического задания «Заказчика» (Приложение №1 к договору), подтвержденному подписанным сторонами актом или актами приемки работ по этапу.

 3.2.Оплата каждого этапа выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату выполненного этапа работ (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура (при наличии).

 3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты на временные здания и сооружения, на зимнее удорожание производится «Заказчиком» по фактическим затратам, подтвержденным локально-сметными расчетами с учетом договорного понижения в пределах сметного лимита. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится только по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 4.1. «Подрядчик» обязуется принять строительную площадку 10 апреля 2019г. с оформлением акта приема-передачи объекта, а также в течение последующих пяти дней разработать и согласовать с «Заказчиком» проект производства работ (ППР), а после его согласования приступить к выполнению работ.

 4.2.Начало выполнения работ – с 15 апреля 2019 года. Окончание работ по договору не позднее 01 сентября 2019 года.

 4.3.Порядок подготовки к проведению работ, порядок и условия проведения самих работ по предмету договора предусмотрены в Техническом задании «Заказчика», являются обязательными для исполнения «Подрядчиком».

 4.4. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

 4.5. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

 4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

 4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

 4.8. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

 4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

 4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

 4.11. После проведения всего объема работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» исполнительную документацию: ППР, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов, журналов выполненных работ, акты на скрытые работы и другие документы, предусмотренные Техническим заданием.

**5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 Обязанности «Подрядчика»:

 5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими средствами, самостоятельно или с привлечением субподрядчиков в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

 5.3. «Подрядчик» обязан предоставлять «Заказчику» акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на рассмотрение не позднее 25-го числа текущего месяца совместно с исполнительной документацией по выполненным работам.

 5.4.«Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

 5..5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

 Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, «Подрядчик» предоставляет на рассмотрение «Заказчику», акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 вмести с исполнительной документацией по выполненным работам, указанным в КС-2, журналами работ, сертификатами, паспортами на материалы, заключениями лабораторных испытаний раствора и бетона.

6.2.После завершения выполнения всего объема работ, предусмотренного условиями договора, «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о факте завершения работ в соответствии с ППР и предоставляет ему комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной п.4.11 договора.

 6.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

 6.4. Приемка работ осуществляется «Заказчиком» с участием полномочных представителей «Подрядчика». По результатам приемки работ «Заказчик» направляет «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

 6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

 6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик» принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

 6.7. В случае не устранения «Подрядчиком» выявленных недостатков в работе, невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

 6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

 **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

 7.3. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.7.2. договора, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

 7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

 7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

 8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 5 лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЕНИЯ ДОГОВОРА**

 10.1. Исполнение договора обеспечивается «Подрядчиком» по его выбору путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), или путем предоставления банковской гарантии в размере 700 407,10 рублей.

 Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствовать требованиям части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 10.2. Обеспечение исполнения договора, исполненное путем внесения денежных средств, возвращается «Подрядчику» после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке работ без претензий со стороны «Заказчика».

 10.3.Возврат обеспечения исполнения договора производится «Заказчиком» на основании письменного заявления «Подрядчика» о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения « Заказчиком» соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в этом письменном требовании.

 10.4. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается «Заказчиком» за минусом суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий договора, которые были отражены в документах, подтверждающих исполнения обязательств по договору, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов исполнения обязательств,

- «Подрядчиком» были устранены недостатки и своевременно исполнены требования, указанные «Заказчиком» в мотивированном отказе от приемки результатов исполнения обязательств.

 10.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения договора, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора в полном объеме;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

 10.6. В ходе исполнения договора «Заказчик» вправе вернуть часть обеспечения исполнения договора в сумме, пропорциональной объему обязательств, надлежаще исполненных «Подрядчиком» по условиям договора на момент обращения «Подрядчика». Обращение на возврат обеспечения в части исполненных обязательств в ходе исполнения договора предоставляется «Подрядчиком» в письменной форме.

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

 11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 12.2. Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами электронной подписью.

 Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика» и «Заказчика».

 12.3. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

 12.4.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

**13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 **14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**630049 г. Новосибирск,ул. Дуси Ковальчук д.191ОГРН 1025401011680 ОКПО 01115969ИНН: 5402113155 КПП 540201001 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)БИК 045004001Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России г.НовосибирскРасчетный счет 40501810700042000002Ректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.Манаков | **Подрядчик** |

Техническое задание подготовили

Начальник ОКСиР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю.Сафронов (тел. 328-03-41)

Заместитель начальника ОКСиР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С.Маленков

Документацию проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Шабурова

Документацию подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Печко