## Титул
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (СГУПС)
Свидетельство № 0112-09-2016-5402113155-П-065
от «22» марта 2016 г.
Капитальный ремонт систем внутреннего
водоснабжения и водоотведения в здании общежития №3 по
ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Том 11
Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства»
Д.14-04-20-СМ
Изм. 1 № док. 1005, 1406
2020 г.

## ССР №01 2020г.
Форма № 1
| Заказчик |  | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования (СГУПС)
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 3684,59 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 60,79 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01
Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения общежитие №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР № 02-01 | Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения | 389.932 |  |  |  | 389.932
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 389.932 |  |  |  | 389.932
2 | Итого по Главам 1-7 С учетом индекса на 2 квартал 2020г. 7,72 |  | 3010.275 |  |  |  | 3010.275
Непредвиденные затраты
3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 60.21 |  |  |  | 60.21
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 60.21 |  |  |  | 60.21
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3070.49 |  |  |  | 3070.49
Налоги и обязательные платежи
4 | ФЗ- №303 от 03.08.2018г. | НДС - 20% | 614.1 |  |  |  | 614.1
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 614.1 |  |  |  | 614.1
| Итого по сводному расчету |  | 3684.59 |  |  |  | 3684.59

## ЛСР №02-01-01 2000г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения общежитие №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 02-01-01
(локальная смета)
на | Система внутреннего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Д.14-04-20-ИОС.2.
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________243,135 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,464 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1679,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) НР (889 руб.): 74% от ФОТ СП (601 руб.): 50% от ФОТ | 4.15 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33.6 |  | 1364 | 1195 | 29 6 | 140 | 34.66 | 143.84
2 | ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) НР (266 руб.): 74% от ФОТ СП (180 руб.): 50% от ФОТ | 0.72 | 565,51 495,44 | 12,15 2,3 | 57.92 |  | 407 | 357 | 9 2 | 41 | 59.62 | 42.93
3 | ФЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м) НР (2045 руб.): 74% от ФОТ СП (1382 руб.): 50% от ФОТ | 4.33 | 716,97 634,72 | 15,93 3,51 | 66.32 |  | 3104 | 2748 | 69 15 | 287 | 76.38 | 330.73
4 | ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) НР (163 руб.): 74% от ФОТ СП (110 руб.): 50% от ФОТ | 0.4 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 |  |  | 221 | 218 | 3 2 |  | 63.84 | 25.54
5 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (334 руб.): 74% от ФОТ СП (226 руб.): 50% от ФОТ | 1.02 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 |  |  | 455 | 447 | 8 4 |  | 51.3 | 52.33
6 | ФЕРр65-3-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие смесителя: с душевой сеткой (100 шт) НР (61 руб.): 74% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ | 0.17 | 494,82 491,07 | 3,75 1,62 |  |  | 84 | 83 | 1 |  | 57.57 | 9.79
7 | ФЕРр65-3-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт) НР (260 руб.): 74% от ФОТ СП (176 руб.): 50% от ФОТ | 1.12 | 315,33 313,14 | 2,19 0,95 |  |  | 353 | 351 | 2 1 |  | 36.71 | 41.12
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 5988 | 5399 | 121 30 | 468 |  | 646.28
Накладные расходы | [7 empty] | 4017
Сметная прибыль | [7 empty] | 2715
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 12720 |  |  |  |  | 646.28
Итого | [7 empty] | 12720 |  |  |  |  | 646.28
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 468
Машины и механизмы | [7 empty] | 121
ФОТ | [7 empty] | 5429
Накладные расходы | [7 empty] | 4017
Сметная прибыль | [7 empty] | 2715
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 12720 |  |  |  |  | 646.28
Раздел 2. Холодное и горячее водосабжение
Водопровод хозяйственно-противопожарный В1
8 | ФЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 456,19 372,82 | 51,93 8,16 | 31.44 |  | 23 | 19 | 3 | 1 | 38.755 | 1.94
9 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм (м) | 5 | 28.25 |  | 28.25 |  | 141 |  |  | 141
10 | ФССЦ-23.8.01.16-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размер резьбы 1/2", номинальный диаметр 20 мм (10 шт) | 5.2 | 279.1 |  | 279.1 |  | 1451 |  |  | 1451
11 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт | 1 | 53.81 |  | 53.81 |  | 54 |  |  | 54
12 | ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (628 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (384 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.43 | 458,35 372,82 | 51,93 8,16 | 33.6 |  | 655 | 533 | 74 12 | 48 | 38.755 | 55.42
13 | ФССЦ-18.2.07.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (м) | 143 | 42.85 |  | 42.85 |  | 6128 |  |  | 6128
14 | ФССЦ-18.1.09.08-0265 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 32 мм (шт) | 12 | 541.32 |  | 541.32 |  | 6496 |  |  | 6496
15 | ФЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (125 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.36 | 617,43 479,03 | 91,2 14,83 | 47.2 |  | 222 | 172 | 33 5 | 17 | 49.795 | 17.93
16 | ФССЦ-18.2.07.01-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (м) | 36 | 60.37 |  | 60.37 |  | 2173 |  |  | 2173
17 | ФССЦ-18.1.04.07-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапаны обратные В-В, размер 2 1/2" (шт) | 1 | 491.16 |  | 491.16 |  | 491 |  |  | 491
18 | ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 45,18 15,33 | 5,19 0,29 | 24.66 |  | 90 | 31 | 10 1 | 49 | 1.6905 | 3.38
19 | ФССЦ-23.8.03.11-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (компл) | 4 | 73.39 |  | 73.39 |  | 294 |  |  | 294
20 | ФССЦ-18.1.09.11-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 50 мм (шт) | 2 | 892.89 |  | 892.89 |  | 1786 |  |  | 1786
21 | ФЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (698 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (428 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 800,5 585,91 | 123,1 19,64 | 91.49 |  | 801 | 586 | 123 20 | 92 | 63.825 | 63.83
22 | ФССЦ-18.2.07.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (м) | 100 | 72.4 |  | 72.4 |  | 7240 |  |  | 7240
23 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 83,06 27,12 | 10,53 0,64 | 45.41 |  | 166 | 54 | 21 1 | 91 | 2.99 | 5.98
24 | ФССЦ-23.8.03.11-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм (компл) | 4 | 117.85 |  | 117.85 |  | 471 |  |  | 471
25 | ФССЦ-18.1.09.11-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт) | 2 | 1404.69 |  | 1404.69 |  | 2809 |  |  | 2809
26 | ФЕР16-02-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (962 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (589 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.1 | 1058,86 728,43 | 190,35 30,58 | 140.08 |  | 1165 | 801 | 209 34 | 155 | 79.35 | 87.29
27 | ФССЦ-18.2.07.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (м) | 110 | 109.74 |  | 109.74 |  | 12071 |  |  | 12071
28 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (128 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 4 | 83,06 27,12 | 10,53 0,64 | 45.41 |  | 332 | 108 | 42 3 | 182 | 2.99 | 11.96
29 | ФССЦ-23.8.03.11-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм (компл) | 8 | 158.24 |  | 158.24 |  | 1266 |  |  | 1266
30 | ФССЦ-18.1.09.11-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт) | 4 | 2543.12 |  | 2543.12 |  | 10172 |  |  | 10172
31 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2834 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1736 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2.32 | 2840,58 1060,29 | 585,46 0,11 | 1194.83 |  | 6590 | 2460 | 1358 | 2772 | 111.4925 | 258.66
32 | ФССЦ-24.3.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) | 233.2 | 4.71 |  | 4.71 |  | 1098 |  |  | 1098
33 | ФССЦ-24.3.05.16-0233 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, 90°, диаметр 20 мм (шт) | 65 | 5.47 |  | 5.47 |  | 356 |  |  | 356
34 | ФССЦ-24.3.05.07-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" (шт) | 211 | 6.07 |  | 6.07 |  | 1281 |  |  | 1281
35 | ФССЦ-24.3.05.15-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм (шт) | 130 | 7.01 |  | 7.01 |  | 911 |  |  | 911
36 | ФССЦ-18.5.08.10-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм (шт) | 23 | 23.43 |  | 23.43 |  | 539 |  |  | 539
37 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 196 | 53.81 |  | 53.81 |  | 10547 |  |  | 10547
38 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 6,09 4,43 | 0,83 0,15 | 0.83 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.4715 | 0.47
39 | ФССЦ-65.1.04.03-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 40 мм (шт) | 1 | 1820.9 |  | 1820.9 |  | 1821 |  |  | 1821
40 | ФЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка фильтров диаметром: 65 мм (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 228,06 118,59 | 98,08 9,66 | 11.39 |  | 23 | 12 | 10 1 | 1 | 12.765 | 1.28
41 | ФССЦ-18.2.08.08-1024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 50 мм (прим. 65 мм) (шт) | 1 | 1629.11 |  | 1629.11 |  | 1629 |  |  | 1629
42 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (96 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 83,06 27,12 | 10,53 0,64 | 45.41 |  | 249 | 81 | 32 2 | 136 | 2.99 | 8.97
43 | ФССЦ-23.8.03.11-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм (компл) | 6 | 117.85 |  | 117.85 |  | 707 |  |  | 707
44 | ФССЦ-18.1.09.11-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт) | 3 | 1404.69 |  | 1404.69 |  | 4214 |  |  | 4214
45 | ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка манометров: с трехходовым краном (компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 3,35 2,51 |  | 0.84 |  | 10 | 8 |  | 2 | 0.253 | 0.76
46 | ФССЦ-63.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном (компл) | 3 | 250 |  | 250 |  | 750 |  |  | 750
47 | ФЕР16-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 19 | 795,29 3,32 |  | 791.97 |  | 15111 | 63 |  | 15048 | 0.345 | 6.56
48 | ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0.02 | 2528,23 624,39 | 270,48 65,01 | 1633.36 |  | 51 | 12 | 5 1 | 34 | 77.855 | 1.56
49 | ФССЦ-18.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310 (шт) | 2 | 179.49 |  | 179.49 |  | 359 |  |  | 359
50 | ФЕР16-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (145 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 12 | 742,05 9,96 | 2,71 0,46 | 729.38 |  | 8905 | 120 | 33 6 | 8752 | 1.035 | 12.42
51 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (321 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (197 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 4.16 | 127 67,07 | 55.64 | 4.29 |  | 528 | 279 | 231 | 18 | 5.7615 | 23.97
52 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (162 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2.1 | 133,83 67,07 | 55.64 | 11.12 |  | 281 | 141 | 117 | 23 | 5.7615 | 12.1
Водопровод горячей воды ТЗ
53 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2345 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1436 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.92 | 2840,58 1060,29 | 585,46 0,11 | 1194.83 |  | 5454 | 2036 | 1124 | 2294 | 111.4925 | 214.07
54 | ФССЦ-24.3.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) | 193 | 4.71 |  | 4.71 |  | 909 |  |  | 909
55 | ФССЦ-24.3.05.07-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" (шт) | 165 | 6.07 |  | 6.07 |  | 1002 |  |  | 1002
56 | ФССЦ-24.3.05.16-0233 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, 90°, диаметр 20 мм (шт) | 63 | 5.47 |  | 5.47 |  | 345 |  |  | 345
57 | ФССЦ-24.3.05.15-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм (шт) | 100 | 7.01 |  | 7.01 |  | 701 |  |  | 701
58 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 145 | 53.81 |  | 53.81 |  | 7802 |  |  | 7802
59 | ФЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 456,19 372,82 | 51,93 8,16 | 31.44 |  | 23 | 19 | 3 | 1 | 38.755 | 1.94
60 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм (м) | 5 | 28.25 |  | 28.25 |  | 141 |  |  | 141
61 | ФССЦ-23.8.01.16-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размер резьбы 1/2", номинальный диаметр 20 мм (10 шт) | 4.6 | 279.1 |  | 279.1 |  | 1284 |  |  | 1284
62 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 1 | 53.81 |  | 53.81 |  | 54 |  |  | 54
63 | ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (571 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (350 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.3 | 458,35 372,82 | 51,93 8,16 | 33.6 |  | 596 | 485 | 68 11 | 43 | 38.755 | 50.38
64 | ФССЦ-18.2.07.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (м) | 130 | 42.85 |  | 42.85 |  | 5571 |  |  | 5571
65 | ФССЦ-18.1.09.08-0265 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром: 32 мм (шт) | 10 | 541.32 |  | 541.32 |  | 5413 |  |  | 5413
66 | ФЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (690 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (423 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.99 | 800,5 585,91 | 123,1 19,64 | 91.49 |  | 792 | 580 | 122 19 | 90 | 63.825 | 63.19
67 | ФССЦ-18.2.07.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (м) | 99 | 72.4 |  | 72.4 |  | 7168 |  |  | 7168
68 | ФССЦ-18.1.04.07-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапаны обратные В-В, размер 2 1/2" (шт) | 1 | 491.16 |  | 491.16 |  | 491 |  |  | 491
69 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (96 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 83,06 27,12 | 10,53 0,64 | 45.41 |  | 249 | 81 | 32 2 | 136 | 2.99 | 8.97
70 | ФССЦ-23.8.03.11-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм (компл) | 6 | 117.85 |  | 117.85 |  | 707 |  |  | 707
71 | ФССЦ-18.1.09.11-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт) | 3 | 1404.69 |  | 1404.69 |  | 4214 |  |  | 4214
72 | ФЕР16-02-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (735 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (450 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.84 | 1058,86 728,43 | 190,35 30,58 | 140.08 |  | 889 | 612 | 160 26 | 117 | 79.35 | 66.65
73 | ФССЦ-18.2.07.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (м) | 84 | 109.74 |  | 109.74 |  | 9218 |  |  | 9218
74 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 83,06 27,12 | 10,53 0,64 | 45.41 |  | 166 | 54 | 21 1 | 91 | 2.99 | 5.98
75 | ФССЦ-23.8.03.11-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм (компл) | 4 | 158.24 |  | 158.24 |  | 633 |  |  | 633
76 | ФССЦ-18.1.09.11-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт) | 2 | 2543.12 |  | 2543.12 |  | 5086 |  |  | 5086
77 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (10 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (463 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 17.9 | 136,46 25,09 | 21,59 3,63 | 89.78 |  | 2443 | 449 | 386 65 | 1608 | 2.53 | 45.29
78 | ФССЦ-12.2.07.04-0221 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от-50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм (м) | 92.4 | 221.07 |  | 221.07 |  | 20427 |  |  | 20427
79 | ФССЦ-12.2.07.04-0216 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от-50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм (м) | 104.5 | 126.47 |  | 126.47 |  | 13216 |  |  | 13216
80 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 6,09 4,43 | 0,83 0,15 | 0.83 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.4715 | 0.47
81 | ФССЦ-65.1.04.02-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчик горячей воды, марка: ВСГ-40 (шт) | 1 | 2088.92 |  | 2088.92 |  | 2089 |  |  | 2089
82 | ФЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка фильтров диаметром: 65 мм (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 228,06 118,59 | 98,08 9,66 | 11.39 |  | 23 | 12 | 10 1 | 1 | 12.765 | 1.28
83 | ФССЦ-18.2.08.08-1024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 50 мм (прим. 65 мм) (шт) | 1 | 1629.11 |  | 1629.11 |  | 1629 |  |  | 1629
84 | ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка манометров: с трехходовым краном (компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 3,35 2,51 |  | 0.84 |  | 10 | 8 |  | 2 | 0.253 | 0.76
85 | ФССЦ-63.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном (компл) | 3 | 250 |  | 250 |  | 750 |  |  | 750
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 211964 | 9824 | 4229 211 | 197911 |  | 1033.46
Накладные расходы | [7 empty] | 11430
Сметная прибыль | [7 empty] | 7021
Итоги по разделу 2 Холодное и горячее водосабжение :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 190230 |  |  |  |  | 986.61
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 3258
Деревянные конструкции | [7 empty] | 72 |  |  |  |  | 1.56
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 36855 |  |  |  |  | 45.29
Итого | [7 empty] | 230415 |  |  |  |  | 1033.46
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 197911
Машины и механизмы | [7 empty] | 4229
ФОТ | [7 empty] | 10035
Накладные расходы | [7 empty] | 11430
Сметная прибыль | [7 empty] | 7021
Итого по разделу 2 Холодное и горячее водосабжение | [7 empty] | 230415 |  |  |  |  | 1033.46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [7 empty] | 217952 | 15223 | 4350 241 | 198379 |  | 1679.74
Накладные расходы | [7 empty] | 15447
Сметная прибыль | [7 empty] | 9736
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 12720 |  |  |  |  | 646.28
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 190230 |  |  |  |  | 986.61
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 3258
Деревянные конструкции | [7 empty] | 72 |  |  |  |  | 1.56
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 36855 |  |  |  |  | 45.29
Итого | [7 empty] | 243135 |  |  |  |  | 1679.74
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 198379
Машины и механизмы | [7 empty] | 4350
ФОТ | [7 empty] | 15464
Накладные расходы | [7 empty] | 15447
Сметная прибыль | [7 empty] | 9736
возвратные материалы сталь (справочно) 3,0198*9000/7,72 | [7 empty] | 3520
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 243135 |  |  |  |  | 1679.74

## ЛСР №02-01-02 2000г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения общежитие №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 02-01-02
(локальная смета)
на | Система внутреннего водоотведения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Д.14-04-20-ИОС.3
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________146,797 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________911,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (1012 руб.): 74% от ФОТ СП (684 руб.): 50% от ФОТ | 2.34 | 587,05 582,05 | 5 2,16 |  |  | 1374 | 1362 | 12 5 |  | 68.8 | 160.99
2 | ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (671 руб.): 74% от ФОТ СП (454 руб.): 50% от ФОТ | 1.25 | 731,64 721,64 | 10 4,32 |  |  | 915 | 902 | 13 5 |  | 85.3 | 106.63
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 2289 | 2264 | 25 10 |  |  | 267.62
Накладные расходы | [7 empty] | 1683
Сметная прибыль | [7 empty] | 1137
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 5109 |  |  |  |  | 267.62
Итого | [7 empty] | 5109 |  |  |  |  | 267.62
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 25
ФОТ | [7 empty] | 2274
Накладные расходы | [7 empty] | 1683
Сметная прибыль | [7 empty] | 1137
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 5109 |  |  |  |  | 267.62
Раздел 2. Общестроительные работы
3 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1021 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (625 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.45 | 713,36 603,52 | 51,55 7,34 | 58.29 |  | 1034 | 875 | 75 11 | 84 | 64.2045 | 93.1
4 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2244 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1374 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 686,12 647,74 | 11,23 1,59 | 27.15 |  | 2058 | 1943 | 34 5 | 81 | 68.908 | 206.72
5 | ФССЦ-24.3.05.07-0301 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта противопожарная, диаметр 110 мм (шт) | 21 | 43.79 |  | 43.79 |  | 920 |  |  | 920
6 | ФССЦ-24.3.05.07-0525 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта противопожарная, диаметр 50 мм (шт) | 58 | 60.85 |  | 60.85 |  | 3529 |  |  | 3529
7 | ФССЦ-24.3.05.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (шт) | 9 | 15.18 |  | 15.18 |  | 137 |  |  | 137
8 | ФССЦ-24.3.05.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ревизия полиэтиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (прим. 50мм- ошибка в базе видимо) (шт) | 21 | 6.78 |  | 6.78 |  | 142 |  |  | 142
9 | коньюктурный анализ Компания Santehnika-loft | Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110х110х110 мм 45 259/1,2/7,72*1,02=28,52 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 2 | 28.52 |  | 28.52 |  | 57 |  |  | 57
10 | коньюктурный анализ Компания Santehnika-loft | Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110х50х50 мм 87 30 232/1,2/7,72*1,02=25,54 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 1 | 25.54 |  | 25.54 |  | 26 |  |  | 26
11 | коньюктурный анализ Компания Santehnika-loft | Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110х110х110 мм 87 30 259/1,2/7,72*1,02=28,52 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 1 | 28.52 |  | 28.52 |  | 29 |  |  | 29
12 | коньюктурный анализ Компания Santehnika-loft | Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 50х50х50 мм 87 30 95/1,2/7,72*1,02 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | 1 | 10.46 |  | 10.46 |  | 10 |  |  | 10
13 | ФССЦ-24.3.05.15-0199 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм (шт) | 53 | 52.96 |  | 52.96 |  | 2807 |  |  | 2807
14 | ФССЦ-24.3.05.15-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм (шт) | 141 | 5.7 |  | 5.7 |  | 804 |  |  | 804
15 | ФССЦ-24.3.05.15-0172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм (шт) | 22 | 104.49 |  | 104.49 |  | 2299 |  |  | 2299
16 | ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт) | 2 | 7.81 |  | 7.81 |  | 16 |  |  | 16
17 | ФССЦ-24.3.05.08-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм (шт) | 31 | 3.16 |  | 3.16 |  | 98 |  |  | 98
18 | ФССЦ-24.3.05.08-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт) | 16 | 7.1 |  | 7.1 |  | 114 |  |  | 114
19 | ФССЦ-24.3.05.08-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм (шт) | 23 | 2.87 |  | 2.87 |  | 66 |  |  | 66
20 | ФССЦ-24.3.05.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм (шт) | 10 | 5.79 |  | 5.79 |  | 58 |  |  | 58
21 | ФССЦ-24.3.05.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм (шт) | 9 | 2.89 |  | 2.89 |  | 26 |  |  | 26
22 | коньюктурный анализ Компания Santehnika-loft | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 50 мм 18/1,2/7,72*1,02=1,98 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 40 | 1.98 |  | 1.98 |  | 79 |  |  | 79
23 | ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм (м) | 144.7 | 43.52 |  | 43.52 |  | 6297 |  |  | 6297
24 | ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм (м) | 299.4 | 10.38 |  | 10.38 |  | 3108 |  |  | 3108
25 | ФССЦ-23.1.02.06-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (10 шт) | 24.5 | 113.2 |  | 113.2 |  | 2773 |  |  | 2773
26 | ФССЦ-23.1.02.06-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (10 шт) | 42.5 | 101.8 |  | 101.8 |  | 4327 |  |  | 4327
27 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (10 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1.2 | 136,46 25,09 | 21,59 3,63 | 89.78 |  | 164 | 30 | 26 4 | 108 | 2.53 | 3.04
28 | ФССЦ-12.2.07.05-0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 54 мм (10 м) | 0.825 | 226 |  | 226 |  | 186 |  |  | 186
29 | ФССЦ-12.2.07.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 9 мм (100 м) | 0.0495 | 2314.91 |  | 2314.91 |  | 115 |  |  | 115
30 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1082 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (662 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3.7 | 570,86 242,79 | 44,54 11,05 | 283.53 |  | 2112 | 898 | 165 41 | 1049 | 25.53 | 94.46
31 | коньюктурный анализ ООО ЛинаПак | Унитаз напольный Sanita «Статус» косой выпуск двойной слив 4858/1,2/7,72*1,02= 534,88 (компл) | 37 | 534.88 |  | 534.88 |  | 19791 |  |  | 19791
32 | ФЕРр65-6-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: гибких подводок (для унитазов) (100 шт) НР (163 руб.): 103% от ФОТ СП (95 руб.): 60% от ФОТ | 0.37 | 432,95 428,1 | 4,85 1,26 |  |  | 160 | 158 | 2 |  | 47.2 | 17.46
33 | ФЕРр65-6-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: гибких подводок (для стиральных машин) (100 шт) НР (13 руб.): 103% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | 0.03 | 432,95 428,1 | 4,85 1,26 |  |  | 13 | 13 |  |  | 47.2 | 1.42
34 | ФССЦ-18.2.06.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм (10 шт) | 4 | 123.8 |  | 123.8 |  | 495 |  |  | 495
35 | ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1806 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1106 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 7.1 | 336,79 215,73 | 21,5 5,1 | 99.56 |  | 2391 | 1532 | 153 36 | 706 | 22.425 | 159.22
36 | ФССЦ-18.2.01.05-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм (компл) | 71 | 215.85 |  | 215.85 |  | 15325 |  |  | 15325
37 | ФССЦ-18.2.06.12-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пьедесталы под умывальники прямоугольные (шт) | 71 | 130.53 |  | 130.53 |  | 9268 |  |  | 9268
38 | ФССЦ-18.1.10.10-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками (компл) | 71 | 310.25 |  | 310.25 |  | 22028 |  |  | 22028
39 | ФССЦ-18.2.06.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм (10 шт) | 14.2 | 123.8 |  | 123.8 |  | 1758 |  |  | 1758
40 | ФЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка моек: на два отделения (10 компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (306 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (188 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 442,75 250,02 | 57,05 16,45 | 135.68 |  | 443 | 250 | 57 16 | 136 | 25.99 | 25.99
41 | коньюктурный анализ ООО "МЕТАЛАЙН ГРУП" | Мойка двухсекционная Assum-Standart BMЭ-2/400 размеры 1000*500*850 9461/1,2/7,72*1,02=1041,7 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 1 | 1041.7 |  | 1041.7 |  | 1042 |  |  | 1042
42 | коньюктурный анализ ООО «КЛЕН» | Мойка трехсекционная Hessen BM3/5 (э/оц/нерж) размеры 1550*550*870 14335/1,2/7,72*1,02=1578,34 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 9 | 1578.34 |  | 1578.34 |  | 14205 |  |  | 14205
43 | ФССЦ-18.2.06.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников (компл) | 29 | 20.95 |  | 20.95 |  | 608 |  |  | 608
44 | ФССЦ-18.1.10.10-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт) | 20 | 143 |  | 143 |  | 2860 |  |  | 2860
45 | ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка смесителей (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (81 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.9 | 92,86 77,44 |  | 15.42 |  | 84 | 70 |  | 14 | 8.05 | 7.25
46 | ФССЦ-18.1.10.10-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт) | 9 | 143 |  | 143 |  | 1287 |  |  | 1287
47 | ФССЦ-18.2.06.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм (10 шт) | 5.8 | 123.8 |  | 123.8 |  | 718 |  |  | 718
48 | ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка смесителей (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (205 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (126 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2.3 | 92,86 77,44 |  | 15.42 |  | 214 | 178 |  | 36 | 8.05 | 18.52
49 | ФССЦ-18.1.10.10-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики (шт) | 6 | 200.47 |  | 200.47 |  | 1203 |  |  | 1203
50 | ФССЦ-18.1.10.10-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором (компл) | 17 | 79.92 |  | 79.92 |  | 1359 |  |  | 1359
51 | ФЕРр65-6-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: сифонов (100 шт) НР (40 руб.): 103% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ | 0.06 | 2055,59 655,67 | 13,26 3,38 | 1386.66 |  | 123 | 39 | 1 | 83 | 72.29 | 4.34
52 | ФССЦ-18.2.06.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников (компл) | 6 | 20.95 |  | 20.95 |  | 126 |  |  | 126
53 | ФЕР17-01-001-22 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1.9 | 83,5 50,89 | 9,39 1,96 | 23.22 |  | 159 | 97 | 18 4 | 44 | 5.29 | 10.05
54 | коньюктурный анализ ООО "Сатурн" | Трап полипропиленовый диаметром 50 мм, решетка 100*100 520/1,2/7,72*1,02=57,25 (шт.) (трансп. и заг. скл ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02); | 19 | 57.25 |  | 57.25 |  | 1088 |  |  | 1088
55 | ФЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка трапов диаметром: 100 мм (10 компл) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.2 | 146,65 87,4 | 19,51 4,44 | 39.74 |  | 29 | 17 | 4 1 | 8 | 9.085 | 1.82
56 | ФССЦ-24.3.05.19-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трап полипропиленовый, диаметр 100 мм (шт) | 2 | 15.17 |  | 15.17 |  | 30 |  |  | 30
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 130198 | 6100 | 535 118 | 123563 |  | 643.39
Накладные расходы | [7 empty] | 7129
Сметная прибыль | [7 empty] | 4361
Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 123534 |  |  |  |  | 617.13
Материалы для строительных работ | [7 empty] | 16505
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 516 |  |  |  |  | 3.04
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 1133 |  |  |  |  | 23.22
Итого | [7 empty] | 141688 |  |  |  |  | 643.39
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 123563
Машины и механизмы | [7 empty] | 535
ФОТ | [7 empty] | 6218
Накладные расходы | [7 empty] | 7129
Сметная прибыль | [7 empty] | 4361
Итого по разделу 2 Общестроительные работы | [7 empty] | 141688 |  |  |  |  | 643.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [7 empty] | 132487 | 8364 | 560 128 | 123563 |  | 911.01
Накладные расходы | [7 empty] | 8812
Сметная прибыль | [7 empty] | 5498
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 5109 |  |  |  |  | 267.62
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 123534 |  |  |  |  | 617.13
Материалы для строительных работ | [7 empty] | 16505
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 516 |  |  |  |  | 3.04
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 1133 |  |  |  |  | 23.22
Итого | [7 empty] | 146797 |  |  |  |  | 911.01
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 123563
Машины и механизмы | [7 empty] | 560
ФОТ | [7 empty] | 8492
Накладные расходы | [7 empty] | 8812
Сметная прибыль | [7 empty] | 5498
возвратные средства справочно (чугун) 33616,00/7,72 | [7 empty] | 4354
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 146797 |  |  |  |  | 911.01

## ОСР №02-01 2000г.
Форма № 3
Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения общежитие №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
(наименование стройки)
|  |  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  | 02-01
(объектная смета)
|  | на строительство | Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения
(наименование объекта)
Сметная стоимость 397,73 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000г.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | ЛСР 02-01-01 | Система внутреннего водоснабжения | 243.135 |  |  |  | 243.14 | 15.46
2 | ЛСР 02-01-02 | Система внутреннего водоотведения | 146.797 |  |  |  | 146.8 | 8.49
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 389.932 |  |  |  | 389.93 | 23.95
Непредвиденные затраты
3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 7.8 |  |  |  | 7.8
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 397.73 |  |  |  | 397.73 | 23.95

## ССР № 01 2000г.
Форма № 1
| Заказчик |  | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования (СГУПС)
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 397,73 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 7,78 тыс. руб
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01
Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения общежитие №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2000г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР № 02-01 | Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения | 389.931 |  |  |  | 389.932
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 389.932 |  |  |  | 389.932
| Итого по Главам 1-12 |  | 389.93 |  |  |  | 389.93
Непредвиденные затраты
4 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 7.8 |  |  |  | 7.8
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 397.73 |  |  |  | 397.73
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету |  | 397.73 |  |  |  | 397.73

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для общий 2000 г.+ 2020г. ССР № 01 .xlsx
Дата отчета: 15.07.2020 15:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Существенная потеря функциональности | Число экземпляров | Версия
Этот файл изначально содержал функции, не распознанные данной версией приложения Excel. Эти функции не сохраняются при сохранении OpenXML-файла в формате XLSB (и наоборот). | 1 | Excel 2007