описание объекта закупки

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту систем АПС  и СОУЭ в  здании общежития ТТЖТ- филиала СГУПС по адресу г. Томск, пер. Переездный, 3.

1. Место выполнения работ: 634006, г. Томск, пер. Переездный, 3.

2. Сроки (периоды) выполнения работ:  Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения договора и выполнить весь объем работ в течение 90  (девяносто) календарных дней.

3. Объем работ: работы выполняются в соответствии с локально-сметными расчетами и проектной и рабочей документацией (шифр 22-02-ПБ2; 22-02-АПС,СОУЭ); исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объем работ.

4. Общие требования к выполнению работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  При производстве работ необходимо руководствоваться нормативно- технической документацией. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

5. Нормативные требования.

Работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету электронного аукциона, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

-  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Правила противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (с изменениями на 31.12.2020)

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» М., 2008 г.

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

-  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» Применен в части не противоречащей №123-ФЗ

-  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

-  СП 51.13330.2011 «Защита от шума.  Актуализированная редакция СНиП 23- 03-2003»

-  СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.  Требования пожарной безопасности»

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытания»

-  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

-  ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- Правила устройства электроустановок. Издание 7

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)

- РД 009.01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно - пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово -предупредительный ремонт

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»

- технические паспорта оборудования.

6. Особые требования к выполнению работ. Подрядчик в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график производства работ.

Работы будут проводиться в действующем общежитии, с обязательным соблюдением правил внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций. От проживающих и мебели освобождаются только места выполнения работ, подрядчик должен учесть, что проведение работ не должно мешать проживающим и сотрудникам общежития.

Проведение работ вне режима рабочего времени Заказчика, в том числе для соблюдения сроков выполнения работ, должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком.

В случае, если избежать шума невозможно, такие работы проводятся с обязательным письменным уведомлением о времени, согласованном с Заказчиком.

В ходе выполнения работ, необходимо произвести демонтаж существующего оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

При демонтаже существующих кабельных линий системы пожарной сигнализации, проходящих над подвесными потолками, снятие потолочных плиток «Амстронг», а затем их установка на место, исполняется Подрядчиком.

Вывод системы осуществляется на пост охраны , который находится на 1 этаже здания общежития.

- Все датчики, недоступные для прямого визуального контроля состояния, должны иметь выносные индикаторы.

- При монтаже громкоговорителей необходимо учитывать требования к громкости и разборчивости.

При сверлении отверстий для прохода кабелей через стену  и перекрытия, Подрядчик должен применять специальные пылесосы для сбора строительной пыли.

Необходимо оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ и обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок.

Все временные присоединения к коммуникациям Заказчика на период выполнения работ  (в том числе определение мест подключения электроинструментов к электропитанию) Подрядчик осуществляет по согласованию с Заказчиком.

В процессе выполнения работ необходимо согласовывать с Заказчиком точное место складирования материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно производить его вывоз и утилизацию.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и инструментов Подрядчиков.

Разгрузочно-  погрузочные работы необходимо производить во время, согласованное с Заказчиком.

Вынос мусора, перемещение материалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода проживающих и персонала общежития.

Подрядчик самостоятельно   обеспечивает необходимое количество ресурсов, расходных материалов и оборудования для выполнения работ.

В случае выполнения работ эквивалентными материалами необходимо согласование с проектной организацией. Внесение изменений в проектно-сметную документацию производится силами и средствами Подрядчика.

Все виды работ, предусмотренные локальным сметным расчетом должны быть выполнены в полном объеме. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и условиями контракта.

После проведения ремонта и пуско- наладочных работ системы АПС, СОУЭ должны функционировать в единой системе и обладать параметрами, указанными в проектной документации.

Во время выполнения работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании.

По окончании работ подрядчик должен представить Заказчику  исполнительную документацию в полном объеме:   линейные, кабельно- монтажные схемы, журналы производства работ, акты на скрытые работы, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию, сертификаты на материалы и оборудование, паспорта.

Заказчик в праве на сдачу объекта пригласить организацию, осуществляющую техническое обслуживание системы пожарной сигнализации.

7. Требования к поставляемым товарам (оборудованию) и материалам, необходимым при выполнении работ.

В отношении материалов, используемых при выполнении работ, и оборудования необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов Российской Федерации. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. На оборудование и материалы должны быть представлены все необходимые сертификаты (декларации), сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и документы о санитарно-эпидемиологическом соответствии.   Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя организации.

Исполнитель производит своими силами и за свой счет доставку необходимых материалов и оборудования на объект для выполнения работ только по согласованию с заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения выполнения работ в срок за 3 рабочих дня до начала выполнения работ. Заказчик принимает поставленное оборудование по количеству и качеству в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Применяемые оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены  потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов.

8. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок выполненных работ – 3 (Три) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. Гарантийный срок на поставленное оборудование – не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в процессе выполнения работ произойдет повреждение инженерных коммуникаций (телефон, локально-вычислительная сеть, электрообеспечение, система отопления, системы сигнализации и т.д.) работы по восстановлению работоспособности коммуникаций должны быть произведены незамедлительно за счет сил и средств  Исполнителя.

Исполнитель, предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по Контракту или поставленного оборудования и материалов, использованных при выполнении работ, не соответствуют требованиям технической документации или работы выполнены Исполнителем  с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик имеет право письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков и до дня устранения их Исполнителем.

Гарантийные обязательства и ответственность Исполнителя распространяются исключительно на работы, поставленное оборудование и использованные материалы для выполнения работ на условиях Контракта.

В случае возникновения спора, о причинах наступления гарантийных обязательств на выполненные работы, оборудование и материалы в рамках настоящего Контракта, стороны обращаются в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику Исполнителем только в случае признания его претензии обоснованной.

9. Требования к персоналу Исполнителя.

Перед началом работ Подрядчик обязан передать Заказчику заверенную копию приказа на ответственного исполнителя работ и список работников привлеченных к выполнению подрядных работ с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных. К выполнению работ допускаются работники, имеющие действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, производственное обучение по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и прошедших проверку знаний в объеме квалификационных требований. Все выше обозначенные копии документов заверяются в присутствии Заказчика при предъявлении оригиналов. Без предоставления указанных документов специалисты Исполнителя до выполнения работ не допускаются.

Исполнитель своими силами и за свой счет обязан обеспечить уборку и вывоз мусора с места проведения работ ежедневно, содержать это место в чистоте.

Сотрудники Исполнителя обязаны проявлять вежливость и корректность по отношению к сотрудникам Заказчика, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на объекте. Персонал Исполнителя, задействованный в процессе выполнения работ по контракту, обязан соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, согласно пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями руководящих документов и с обязательным проведением инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с документальным подтверждением на объекте Заказчика.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.

По завершении выполнения работ Подрядчик обязан произвести пуско- наладочные работы системы АПС, СОУЭ в комплексе.

Приемка работ производится по факту выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ в соответствии с условиями договора. Подрядчик по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ, представлять заказчику технические и иные документы по завершению и сдаче работ.

Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.