ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

| - Вид работ | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации здания общежития № 1, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 187 (первый этап, система оповещения людей о пожаре и эвакуации людей СОЭУ) |
| --- | --- |
| - Адрес производства работ | ФГБОУ ВО СГУПС общежитие №1 , г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187. |
| - Срок выполнения работ | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора. |
| - Объем работ | Работы, являющиеся предметом электронного аукциона в электронной форме, их объем, и содержание, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ 02-01-02 и проектно-сметной документацией 11/2022-82-ИОС5.1.2 |
| - Результат работ | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. |
| - Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Гражданским кодексом Российской Федерации; - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; - Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 2.07.2008; - Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009; - Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования"; - ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53325-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ 12.1.030-81. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.033-81. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»; - ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85). «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения»; - ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; - ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу техническому обслуживанию и ремонту. - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; СП 118.13330.2012* СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» - СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521»); - Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); - Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. |
| - Требования к поставляемым товарам (оборудованию) и материалам, необходимым при выполнении работ. | Исполнитель, перед началом монтажных работ, не менее чем за три рабочих дня предоставляет сертификаты или заверенные копии сертификатов на материалы и оборудование, используемые при производстве работ (сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и документы о санитарно-эпидемиологическом соответствии). Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». |
| - Требование к персоналу и производству работ | Требования, предъявляемые к Исполнителю: - В течение трех рабочих дней с даты подписания контракта Исполнитель предоставляет график выполнения работ; - В течение трех рабочих дней с даты подписания контракта Исполнитель предоставляет приказ о назначении ответственных лиц за исполнение данного контракта; - Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса, с обязательным соблюдением правил внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, с учетом учебного процесса. - Работы, превышающие допустимый уровень шума, производятся только после согласования с Заказчиком. Сотрудники Исполнителя обязаны проявлять вежливость и корректность по отношению к сотрудникам Заказчика, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на объекте. -Персонал Исполнителя, задействованный в процессе выполнения работ по контракту, обязан соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим согласно пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика. - Время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Исполнителем, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. - Встречающиеся в Проектах указания на товарный знак считать сопровождающимися словами «или эквивалент», с показателями эквивалентности, указанными. В случае выполнения работ эквивалентными материалами необходимо согласование с проектной организацией. Внесение изменений в проектно-сметную документацию производится организацией разработчиком проектно-сметной документации за счет средств Исполнителя. |
| - Требование к приемке выполненных работ | По окончании работ Исполнитель обязан предоставить следующие документы: - акт передачи технических средств; - акт об окончании выполнения монтажных работ; - акт о проверке (испытании) на работоспособность; - акт о вводе в эксплуатацию; - акты освидетельствования скрытых работ; - акт и сертификат на материалы, подтверждающий соответствие соблюдения требований по восстановлению предела огнестойкости строительных конструкций; - акт соответствия фактических параметров системы проектным данным; - протокол об оценке работоспособности - журнал общих работ; - инструкция по эксплуатации; - график замены технических средств; - график технического обслуживания и ремонта; - регламент работ по техническому обслуживанию; - акт проведения испытаний на работоспособность; - исполнительные схемы; - Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» с внесением его в Федеральный реестр работоспособных систем противопожарной защиты профильного технического комитета (ТК001); - акты на выполненные объемы работ. |
| - Гарантийные обязательства | Гарантийный срок выполненных работ – 2 (Два) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. Гарантийный срок на поставленное оборудование – не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в процессе выполнения работ произойдет повреждение инженерных коммуникаций (телефон, локально-вычислительная сеть, электрообеспечение, система отопления, системы сигнализации и т.д.) работы по восстановлению работоспособности коммуникаций должны быть произведены незамедлительно за счет сил и средств Исполнителя. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по Контракту или поставленного оборудования и материалов, использованных при выполнении работ, не соответствуют требованиям технической документации или работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик имеет право письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков и до дня устранения их Исполнителем. Гарантийные обязательства и ответственность Исполнителя распространяются исключительно на работы, поставленное оборудование и использованные материалы для выполнения работ на условиях Контракта. В случае возникновения спора, о причинах наступления гарантийных обязательств на выполненные работы, оборудование и материалы в рамках настоящего Контракта, стороны обращаются в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику Исполнителем только в случае признания его претензии обоснованной. |
| - Оплата работ | Оплата работ производится после выполнения всего объема в соответствии с проектно-сметной документацией и предоставления документов указанных в п.9 настоящего задания. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится Заказчиком только при подтверждении исполнителем наличия непредвиденных расходов и затрат локальным сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы* |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 144 |  |
| 1.1 | Демонтаж проводов | м.п | 5800 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 2 | Прибор управления средствами оповещения пожарный | шт | 1 |  |
| 3 | Пульт микрофонный | шт | 1 |  |
| 4 | Конвертер | шт | 1 |  |
| 5 | Громкоговоритель | шт | 623 |  |
| 6 | Фильтр оконечный | шт | 37 |  |
| 7 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | шт | 1 |  |
| 8 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч | шт | 2 |  |
| Кабельная трасса |  |  |  |  |
| 9 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 2160 |  |
| 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 2923 ((1397+763*2) / 100)*100 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 6977 ((2551+1850*2+121*6) / 100)*100 |  |
| 12 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 4401 2551+1850 |  |
| 13 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм | м | 121 |  |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 144 ((48*3) / 100)*100 |  |
| 15 | Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 26 мм | шт | 4320 (4320 / 100)*100 |  |
| 16 | Коробка распаячная огнестойкая | шт | 650 |  |
| Противопожарная заделка в составе: |  |  |  |  |
| 17 | Герметизация проходов при вводе кабелей Пена противопожарная, (700 мл) | шт | 566/38 |  |
| Работы по проходке кабельных каналов: |  |  |  |  |
| 18 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 560 (560 / 100)*100 |  |
| 19 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 6 (6 / 100)*100 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 20 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 |  |
| 21 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | канал | 4,22 |  |

*- демонтажные работы выполнить после монтажа , наладки и проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).