# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

| № | Требования к материалам |  | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок строительный Группа песка - мелкий Мытый песок – да Тип песка - песок природный Тип по способу добычи - речной Фракционированный песок - да Объем тары - в бумажных мешках не более 25 кг |  | 1 | м3 |
| 2 | Керамогранит Назначение - для пола Цвет - светло-серый Формат - не менее 300х300 мм Поверхность – неполированная Толщина - не менее 8 мм Водопоглащение - не более 0,05 % Морозоустойчивость – да Огнеупорность - да Стойкость к органическим растворителям, кислотам и щелочам - да |  | 100 | м2 |
| 3 | Керамогранит Назначение - для облицовки вентилируемых фасадов Цвет - бежевый (оттенок по согласованию) Формат - не менее 600х600 мм Толщина - не менее 10 мм |  | 80 | шт |
| 4 | Сетка абразивная Размер - не менее 110х280 мм Зернистость - не менее Р220 Объем упаковки - в упаковке не менее 10 шт |  | 30 | упак |
| 5 | Линолеум Состав – гетерогенный Класс износостойкости - 34 Основа - нетканая Ширина - ≥ 3 м и < 3,5 м Толщина изделия - > 2 мм и ≤ 3 мм Длина рулона - ≥ 20 м и ≤ 25 м Толщина защитного (рабочего) слоя – ≥ 0,7 мм Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков – высокая Устойчивость к воздействию роликовых кресел – без повреждений Класс пожарной опасности - не менее КМ2 |  | 300 | м2 |
| 6 | Пилка для лобзика Makita (B-10970 B-53) Рез - быстрый Длина пилки – не менее 59 мм Материал пилки - BIM (bi-metal, соединение HSS и HCS сталей в одном полотне) Назначение - ламинат |  | 10 | шт |
| 7 | Лента шлифовальная бесконечная Тип шлифования – грубая обработка Основа ленты – ткань Ширина ленты – не менее 100 мм Длина ленты – не менее 610 мм Зернистость – не менее P80 |  | 15 | шт |
| 8 | Лента шлифовальная бесконечная Тип шлифования – грубая обработка Основа ленты – ткань Ширина ленты – не менее 75 мм Длина ленты – не менее 457 мм Зернистость – не менее P80 |  | 15 | шт |
| 9 | Плинтус Материал – пластмасса Тип плинтуса - с кабель-каналом Длина – не менее 2500 мм Высота – не менее 55 мм Цвет - коричневый |  | 280 | шт |
| 10 | Соединитель для плинтуса Материал – пластмасса Тип изделия – соединитель (переходник) Высота – не менее 55 мм Цвет – коричневый |  | 200 | шт |
| 11 | Угол внутренний для плинтуса Материал – пластмасса Тип изделия – угол внутренний Высота – не менее 55 мм Цвет – коричневый |  | 250 | шт |
| 12 | Угол наружный для плинтуса Материал – пластмасса Тип изделия – угол наружный Высота – не менее 55 мм Цвет – коричневый |  | 200 | шт |
| 13 | Заглушка левая для плинтуса Материал – пластмасса Тип изделия - торцевая заглушка левосторонняя Высота – не менее 55 мм Цвет – коричневый |  | 80 | шт |
| 14 | Заглушка правая для плинтуса Материал – пластмасса Тип изделия - торцевая заглушка правосторонняя Высота – не менее 55 мм Цвет – коричневый |  | 80 | шт |
| 15 | Фанера вид шпона – береза длина ≥ 1500.0 и < 1600.0мм Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород- I/II Марка по степени влагостойкости- ФК Степень механической обработки поверхности- Шлифованная с двух сторон - Ш2 Тип- С наружными слоями из шпона лиственных пород Толщина- ≥ 10.0 и < 12.0мм Ширина- ≥ 1500.0 и < 1600.0мм |  | 60 | шт. |
| 16 | Плита потолочная для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения, материал – минеральное волокно, поверхность белая с ненаправленными отверстиями разной формы, класс пожарной опасности – не ниже КМ1, ширина не менее 600 мм, длина не менее 600 мм, толщина не менее 12 мм, звукоизоляция – не менее 34 дБ; влагостойкость – не менее 90%; светоотражение – не менее 85% |  | 240 | шт. |
| 17 |  | Угол отделочный, размер сторон не менее 45х31 мм, толщина не менее 2 мм, длина не менее 3000 мм, цвет белый, материал ПВХ | 20 | шт |
| 18 |  | Профиль из ПВХ «F», торцевой, для сэндвич панелей толщиной 10 мм, размер сторон не менее 60х27х18 мм, длина не менее 3000 мм, цвет белый | 20 | шт |
| 19 |  | Профиль из ПВХ «L», стартовый/финишный, для сэндвич панелей толщиной 10 мм, размер сторон не менее 22х15х10 мм, длина не менее 3000 мм, цвет белый | 20 | шт |