Описание объекта закупки
  Приложение №1

Техническое задание на оказание клининговых услуг по уборке помещений корпусов ТТЖТ – филиала СГУПС на 2023-2024 год.
1. Общие сведения:
   Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».
Услуги должны оказываться качественно, в полном объёме в соответствии с техническим заданием.
Предоставляемые услуги должны выполняться с чёткой организацией труда и соблюдением трудового законодательства Российской Федерации, квалифицированным персоналом.
Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям техники безопасности, пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности РФ, положениям по охране труда и санитарным нормам.
2. Площади помещений, подлежащие комплексной и поддерживающей уборке:
Учебный корпус- пер. Переездный, 1:
1 этаж:
- учебные кабинеты (103- 42,1кв.м.; 107- 42,6кв.м.; 109- 42,5кв.м.; компьютерный класс (102- 62,2кв.м.)=189,4кв.м.) (ежедневно);
- административные кабинеты (116- 43кв.м.; 113- 20,5кв.м.; 112 — 37,9кв.м.; 110- 18,6кв.м. ; 104- 20,3кв.м.; 204 (конференц- зал) — 64,2кв.м. = 204,5кв.м. (ежедневно);
- административные кабинеты ( 108 — 18,6кв.м., 106 — 21,7кв.м.; 105- 20,3кв.м.; 101а — 16,5кв.м.=77,1кв.м.); (2 раза в неделю);
- оранжерея (113а)— 25,4кв.м.; книгохранилище -36 кв.м.+22,3кв.м.=58,3кв.м.(2 раза в неделю);
- актовый зал — 247,9кв.м. (ежедневно);
- спортивный зал — 315,0 кв.м. (ежедневно);
- коридор 1 этажа — 216,7кв.м.(ежедневно);
- лестничные клетки — 39,4кв.м. (ежедневно);
- вахта — 3,7 кв.м.; входной тамбур — 7,2кв.м.; тамбуры запасных выходов — 6,6кв.м.(ежедневно);
- санузел-( 18,7кв.м.+ 16,2кв.м.=34,9кв.м.) и 6 унитазов и 3 раковины (ежедневно);
- окна — 32 шт (143,9кв.м.)+спортзал- 7шт (37,8кв.м.);
- крыльцо центрального входа 70кв.м. (май-октябрь) - (2 раза в неделю)
Итого: 1 этаж:
- ежедневно — 1201,1кв.м.;
- 2 раза в неделю — 160,7кв.м.;
- окна 39 шт (181,7кв.м.)- 2 раза в год (май и август);
- крыльцо центрального входа 70 кв.м. (май-октябрь) (2 раза в неделю);
2 этаж:
- учебные кабинеты- (202- 64,6кв.м.; 206- 43,4кв.м.; 208- 42,8кв.м.; 210- 42,2кв.м.=193кв.м.) (ежедневно);
- административные кабинеты - (207- (20,6кв.м.+20,3кв.м.+22кв.м.).; приемная директора 211 — 23,3кв.м.; методкабинет — (205— 42кв.м.) =138,2кв.м.) (ежедневно);
- библиотека (читальный зал)— 80,1кв.м; (ежедневно)
- административные кабинеты -кабинет директора — 58,6кв.м.; 203 — 16,2кв.м. (2 раза в неделю);
- препараторские — (202-19,4кв.м.) (2 раза в неделю);
- -музей — 63,8кв.м. (2 раза в неделю);
- зал заседаний - (204 - 64,2кв.м.) (ежедневно);
- рекреация 201А — 40,9кв.м (2 раза в неделю);
- библиотека (книгохранилище)— 42,2 кв.м (2 раза в неделю);
- коридор — 124,8кв.м. (ежедневно);
- лестничные клетки — 40,5кв.м. (ежедневно);
- санузел — (2,6кв.м.+ 1,8кв.м.=4,4кв.м.) и 2 унитаза и 2 раковины) (ежедневно);
- окна — 34 шт (164,56кв.м.);
Итого: 2 этаж:
- ежедневно -571,0кв.м.;
- 2 раза в неделю — 305,3кв.м.;
- окна 34 шт (164,56кв.м.)- 2 раза в год (май и август)
3 этаж:
- учебные кабинеты (301-42,8кв.м.; 309- 40,6кв.м.; 311- 66,9кв.м.; 300-65,8кв.м.; 304- 43,9кв.м.; 308-41,3кв.м.; 310-40,7кв.м.; 312-69,7кв.м.; 305-42,1кв.м.; 307-43,3кв.м.=497,1кв.м.) (ежедневно);
- препараторские (301-20,9кв.м.; 305 и 307 — 21,3кв.м.; 304- 20,8кв.м.; 308-20,9кв.м.; 312-17,4кв.м.=101,3кв.м.) (2 раза в неделю);
- административные кабинеты — (302 -19,9кв.м.; 303- 16,4кв.м.= 36,3кв.м.) (2 раза в неделю);
- административный кабинет — (306- 21,6кв.м.) (ежедневно);
- коридор- 158,3кв.м. (ежедневно);
- лестничные клетки — 41,4кв.м. (ежедневно);
- переход — 61,5кв.м. (ежедневно);
- санузлы —22,9кв.м. и 4 унитаза и 3 раковины (ежедневно);
- окна — 35 шт (169,4кв.м.) и переход 22 шт (20кв.м.)
Итого: 3 этаж:
- ежедневно — 802,8кв.м.;
- 2 раза в неделю — 137,6кв.м.;
- окна — 35 шт (169,4кв.м.) и переход 22 шт (20кв.м.) - 2 раза в год (май и август)
4 этаж:
- учебные кабинеты (401-46,3кв.м.; 405- 65,8кв.м.; 407- 63,9кв.м.; 409-64,9кв.м.; 400- 64,5кв.м. и 2 раковины; 402-65кв.м.; 404-63,0кв.м.; 406-42,8кв.м., 410- 86,1кв.м.= 562,32кв.м.) (ежедневно);
- препараторские — (401-27,0кв.м.; 405- 21,2кв.м.; 409- 19,9 кв.м.;400- 19,5кв.м.; 406-21,8кв.м.= 109,4кв.м.) (2 раза в неделю);
- административные кабинеты — (403- 13,9кв.м.; 408- 20,0кв.м.=33,9кв.м.) (2 раза в неделю);
- коридор- 135,5кв.м. (ежедневно);
- лестничные клетки — 42,1кв.м. (ежедневно);
- окна — 36 шт (174,24кв.м.)
Итого: 4 этаж:
- ежедневно — 739,92кв.м.;
- 2 раза в неделю — 109,4кв.м.;
- окна — 36 шт (174,24кв.м.) - 2 раза в год (май и август)
Подвал:
-раздевалки — (005- 43,2кв.м., 009- 19,1кв.м.=62,2кв.м.) - (2 раза в неделю);
- коридор — 79,5кв.м.(2 раза в неделю);
- лестничная клетка — 4,6 кв.м. (2 раза в неделю)
Итого: подвал:
- 2 раза в неделю — 146,3кв.м.
-Всего — ежедневно — 3066,92кв.м и 22 санитарных приборов;
        2 раза в неделю - 1107,3 кв.м;
        2 раза в неделю — 70 кв.м. (май - октябрь);
        2 раза в год — окна 709,9кв.м. (144 шт.)

Лабораторный корпус- пер. Переездный,1 стр.1:
1 этаж:
-учебные кабинеты — (500-64,0кв.м.; 502-83кв.м.; 504-66,7кв.м.; 501-64,7кв.м.; 503-44,6кв.м.; 505-45,9кв.м.=368,9кв.м. и 1 раковина) (ежедневно);
- препараторская — (503- 19,2кв.м.) (2 раза в неделю);
-сварочный цех — 116,1 кв.м. (с тамбуром) (2 раза в неделю);
-слесарный цех — 128,9 кв.м (с тамбуром) и одна раковина (2 раза в неделю);
-столярный цех —127,2 кв.м.(с тамбуром) и одна раковина (2 раза в неделю);
- коридор — 107,3кв.м.(ежедневно);
- тамбур — 3,3кв.м. (ежедневно);
- лестничные клетки — 21,8кв.м.(ежедневно);
- санузел — 17кв.м. (ежедневно) 3 унитаза и 2 раковины;
- окна — 30шт. (158 кв.м) - (2 раза в год);
2 этаж:
-учебные кабинеты — 601-59,8кв.м.; 603-43,9кв.м.; 607-43,7кв.м.; 609-44,9кв.м.; 611-43,7кв.м.; 613-45,4кв.м.; 600-41,82кв.м.; 602-43кв.м.; 604-41,7кв.м.; 606-43,6кв.м.; 608-44кв.м.; 610-40,3кв.м.; 612-43,4кв.м.; 614-65,6кв.м.= 644,8кв.м.) (ежедневно);
- препараторская — (607- 21,7кв.м.; 609-20,7кв.м.= 42,4кв.м.) (2 раза в неделю);
-административные кабинеты — (605- 20,8кв.м.) (ежедневно);
-коридор и тамбур выхода с перехода — 163,5кв.м.(ежедневно);
-лестницы — 53,2кв.м. (ежедневно);
-окна — 65 шт. (640,25 кв.м) 2 раза в год;
- санузлы — 18,8кв.м. (ежедневно) 4 унитаза и 3 раковины —(ежедневно);
-крыльцо запасного выхода — 4,0 кв.м. (май - октябрь) 2 раза в неделю;
-окна — 33 шт (160,00 кв.м.) и лестничные клетки 2шт по 9кв.м. - (2 раза в год)
-Всего - ежедневно — 1419,4кв.м. и 13 санитарных приборов;
        2 раза в неделю - 433,80кв.м;
        2 раза в неделю — 4,0 кв.м. (май - октябрь);
        2 раза в год — окна 336,0 кв.м.(65 шт.)

Учебный полигон - пер. Переездный, 1 стр.2:
-пост ЭЦ — 51,2 кв.м. (1 раз в неделю)

ИТОГО — ежедневно — уборка 4734,22 кв.м. и 35 санитарных приборов
        2 раза в неделю — 1293,2 кв.м;
        2 раза в неделю - 74 кв.м. (май — октябрь)
        1 раз в неделю — 51,2 кв.м.
        2 раза в год — мытьё окон - 207 штук (1027,9 кв.м.)

3. Порядок оказания клининговых услуг:

- Клининговые услуги по уборке помещений осуществляются в соответствии с перечнем и периодичностью работ (таблица №1) и согласно графику (таблица №2) и включают в себя:
- комплексную уборку;
- поддерживающую уборку.

Комплексное обслуживание осуществляется ежедневно в соответствии с перечнем и периодичностью работ (таблица №1) и согласно графика (таблица №2) и включают в себя:
- основную уборку;
- поддерживающую уборку.
Основная уборка осуществляется в соответствии с перечнем и периодичностью работ (таблица №1,2)
Время проведения основной уборки:
- уборка административных кабинетов проводится в рабочее время в период с 9.00 часов до 17.00 часов по согласованию с сотрудниками и в их присутствии;
- уборка учебных кабинетов, коридоров, лестниц, лестничных площадок, холлов, гардеробов, санитарных узлов, служебных помещений проводится с 17.00 часов до 21.00 часов;
-уборка актового зала проводится (2 раза в неделю) по графику, согласованному с заместителем директора по воспитательной работе.
-уборка спортивного зала проводится с 6.00 часов до 8.00 часов.
-в июле уборка производится по графику, в августе подготовка помещений к началу учебного года начинается с 15 августа.
Поддерживающая уборка осуществляется ежедневно (кроме воскреснья и праздничных дней) силами дежурного уборщика в период с 09.00 часов до 15.00 часов.
Перечень услуг поддерживающей уборки.
-поддерживание чистоты пола в коридорах, вестибюлях, на лестничных маршах, лестничных площадках, санитарных узлах, при необходимости с применением специальных моющих средств, в течение указанного периода;
-удаление мусора с поверхности пола, подоконников, столов, полок, вынос мусора из урн в установленное место по мере необходимости;
- удаление загрязнений со стеклянных и зеркальных поверхностей интерьера по мере необходимости;
- влажная уборка полов санитарных узлов, сантехнического оборудования и санитарных приборов с применением специальных моющих средств, с отметкой в графике уборки помещений после каждой перемены;
- влажная уборка пола входных групп, грязезащитных ковриков и решёток с применением специальных моющих средств по требованию Заказчика;
- выполнение работ по уборке помещений в случае аварий и чрезвычайных обстоятельств по требованию Заказчика;
- вынос мусора с 09.00 часов до 15.00 часов в контейнер для ТКО на контейнерную площадку учебного корпуса по адресу: ;
- замена мусорных мешков (30 литров) осуществляется за счёт Исполнителя.
4. Общие требования:
- Исполнитель назначает лицо (менеджера), ответственное за своевременную и качественную уборку помещений, организацию оказания услуг, соблюдение технологии уборки согласно ГОСТ Р 51870-2014 по уборке зданий, нормативами Роспотребнадзора, СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в обязанности ответственного за уборку помещений (менеджера) входит взаимодействие с представителями Заказчика, контроль над персоналом, контроль наличия расходных материалов и качества уборки;
- ответственный за уборку помещений (менеджер) должен постоянно, в течение рабочего времени Заказчика, находиться на телефонной связи с Заказчиком;
- ответственный за уборку помещений (менеджер) должен оперативно решать по месту оказания услуг все возникающие вопросы в срок не более 2 (двух) часов после соответствующего обращения Заказчика. В частности срок реагирования Исполнителя должен составлять не более 30 (тридцати) минут с момента извещения ответственного лица Исполнителя (менеджера) до момента устранения выявленных загрязнений и во всех случаях некачественного оказания услуг;
- ответственный за уборку помещений (менеджер) обязан ознакомить младший обслуживающий персонал (техничек) с графиком, перечнем и периодичностью работ на закреплённой за ними территории;
- Исполнитель несёт ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, экономное использование электроэнергии, воды и другого обеспечения, предоставляемого Заказчиком;
- Исполнитель использует для оказания услуг собственные (привлечённые, арендованные) оборудование, инструменты, расходные материалы;
- оборудование, инвентарь, а так же чистящие, моющие и иные средства Исполнителя, применяемые для уборки помещений, должны соответствовать ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 20282-86, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ 32478-2013 и СанПиН 2.4.2.2821-10, а так же соответствовать видам выполняемых работ согласно техническому заданию Заказчика;
- Исполнитель немедленно предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика, о выявленных нарушениях эксплуатации служебных помещений, неисправностях в системах инженерных коммуникаций. При возникновении аварийных ситуаций принимает меры, направленные на ликвидацию их последствий;
- квалификация и компетентность персонала должны обеспечивать выполнение порученной им работы, а поведение соответствовать принятым нормам этикета;
- Исполнитель несёт ответственность за сохранность вещей, материального имущества, находящегося на убираемой территории в период уборки, за причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским Законодательством Российской Федерации;
 - персонал Исполнителя обязан иметь не просроченные личные медицинские санитарные книжки с допуском работ в учебных образовательных учреждениях и должен быть обеспечен спецодеждой;
- ответственность за наличие у персонала, оказывающего услуги по уборке, личных медицинских санитарных книжек несёт Исполнитель, который обязан предъявлять их Заказчику по первому его требованию;
- в случае, если Исполнитель отказывается предъявлять Заказчику личные медицинские санитарные книжки персонала или у персонала Исполнителя (части персонала) отсутствуют личные медицинские санитарные книжки с допуском работ в учебных образовательных учреждениях, то такой персонал Исполнителя не допускается Заказчиком к уборке помещений;
- при выявлении факта отсутствия личные медицинские санитарные книжек у персонала Исполнителя Заказчик составляет соответствующий акт, который свидетельствует о ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств;
- Исполнитель обязан соблюдать нормативы времени и объемов работ для своих сотрудников, применяя «Типовые нормы труда на уборку служебных, культурно- бытовых и производственных помещений».
При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить следующие условия:
- не предпринимать никаких действий, которые могут повлечь за собой разглашения служебной, коммерческой, производственной и иной тайны Заказчика, ставшей известной при оказании услуг;
- по возможности не создавать мешающих факторов персоналу и учащимся Заказчика при осуществлении функций уборки;
- соблюдать установленный пропускной режим Заказчика;
- Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг;
- для оказания услуг по уборке Исполнитель обязан направлять Заказчику персонал обученный, проинструктированный по охране труда и технике безопасности, нормам противопожарной безопасности, санитарным правилам и нормам, правилам эксплуатации используемого оборудования;
- допуск работников Исполнителя на объект Заказчика осуществляется по спискам, предоставленным за 2 9двое) суток до выхода персонала Исполнителя на объект. Для соблюдения пропускного режима персонал Исполнителя должен иметь при себе при прохождении на объект документ, удостоверяющий личность;
- Исполнитель обязан привлекать при выполнении своих обязательств таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществлять порученную им работу;
- при проведении общественных, публичных и других мероприятий (конференции, дни открытых дверей, посещение ВИП гостей и т.п.) исполнитель, по требованию Заказчика, направляет дополнительное количество персонала, необходимое для подготовки данных мероприятий;
- в случае временного отсутствия кого-либо из постоянно обслуживающего персонала Исполнителя, последний обязан немедленно направить Заказчику дополнительный персонал, с целью недопущения оказания услуг по уборке помещений меньшим количеством персонала;
- при наличии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств при оказании услуг по уборке помещений, Заказчик может уменьшить размер оплаты оказанных услуг, путём удержания начисленной неустойки (штрафа, пени).

5. Дополнительный перечень работ, проводимых по требованию контролирующих органов в случае инфекционных заболеваний и в случае отравлений:
- проведение дезинфицирующей влажной уборки всех поверхностей дезинфицирующими растворами на установленный период, в соответствии с нормативами Роспотребнадзора.

6. Состав работ проводимых при подготовке к началу учебного года:
- отмывать помещения после ремонта;
- мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств;
- осуществлять влажную протирку стен высотой до двух метров;
- осуществлять протирку влажной салфеткой загрязнений и пыли со стеклянных и зеркальных поверхностей, шкафов , стеллажей ,тумб , дверей , подоконников;
- осуществлять протирку и удаление видимых загрязнений с поверхности оргтехники, кроме экранов мониторов и клавиатур, с применением спецсредств;
- осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток;
- осуществлять влажную протирку решёток приточно- вытяжной вентиляции;
- опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер);
- осуществлять протирку мусорных корзин с внутренней и наружной стороны.

7. Перечень работ, проводимых при комплексной уборке помещений.

Таблица №1
Назначение помещений	Перечень проводимых работ / по комплексной уборке помещений	Периодичность выполнения работ
Учебный корпус, лабораторный корпус.
Административные кабинеты (101, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 113, 116, 201А, 201, 203, 205, 207, 209, 210- книгохранилище, 211, 302, 303, 403, 408) препараторские, раздевалки.	Проводить влажную уборку пола с твёрдым покрытием и плинтусов. Удалять пятна и липкие субстанции (жевательная резинка, пластилин и т.п.) с мебели, полов, подоконников (свободная поверхность), дверей, стен, потолка. Удалять мусор между секциями системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток	2 раза в неделю (вторник, пятница)
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер)	2 раза в неделю.( вторник, пятница)
	Осуществлять протирку мусорных корзин с внутренней и наружной стороны	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять протирку влажной салфеткой загрязнений и пыли со стеклянных и зеркальных поверхностей, шкафов (свободная поверхность), стеллажей (свободная поверхность), тумб (свободная поверхность), дверей (на высоте до 2-х метров), подоконников (свободная поверхность)	1 раз в неделю / (вторник)
	Осуществлять протирку и удаление видимых загрязнений с поверхности оргтехники, кроме экранов мониторов и клавиатур, с применением спецсредств	1 раз в неделю / (вторник)
	Осуществлять протирку свободной рабочей поверхности стола	1 раз в неделю / (вторник)
	Удалять локальные загрязнения с обивки мягкой мебели влажной салфеткой и (или) моющим пылесосом.	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток.	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять влажную протирку картин, плакатов, информационных стендов, элементов декоративного оформления, искусственных растений	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять влажную протирку стен высотой до 2-х метров	- к 1 сентября / -1 раз в квартал / (первый рабочий день).
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств	2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку плафонов, светильников в кабинетах	1 раз в год: / - к 1 сентября
	Удалять пыль и грязь в труднодоступных местах под мебелью и оборудованием	1 раз в год: / - к 1 сентября
Учебные кабинеты, административные кабинеты (116, 113, 112, 110, 104, 207, 306, 605, 211- приемная директора, 210- основной зал) тамбуры, вахта, коридоры, лестничные клетки	Проводить влажную уборку пола с твёрдым покрытием и плинтусов. Удалять пятна и липкие субстанции (жевательная резинка, пластилин и т.п.) с мебели, полов, подоконников (свободная поверхность), дверей, стен, потолка. Удалять мусор между секциями системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток	1 раз в день.
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер)	1 раз в день
	Осуществлять протирку мусорных корзин с внутренней и наружной стороны	1 раз в месяц / (первый понедельник)
	Осуществлять протирку влажной салфеткой загрязнений и пыли со стеклянных и зеркальных поверхностей, шкафов (свободная поверхность), стеллажей (свободная поверхность), тумб (свободная поверхность), дверей (на высоте до 2-х метров), подоконников (свободная поверхность)	1 раз в неделю / (понедельник)
	Осуществлять протирку и удаление видимых загрязнений с поверхности оргтехники, кроме экранов мониторов и клавиатур, с применением спецсредств	1 раз в неделю / (понедельник)
	Осуществлять протирку свободной рабочей поверхности стола	1 раз в неделю / (понедельник)
	Осуществлять влажную уборку пола компьютерных классов с добавлением антистатических средств	1 раза в день
	Удалять локальные загрязнения с обивки мягкой мебели влажной салфеткой и (или) моющим пылесосом	1 раз в месяц / (первый понедельник)
	Осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток	1 раз в месяц / (первый понедельник)
	Осуществлять влажную протирку в учебных аудиториях рабочей поверхности столов (свободная поверхность), внутри парт, ножек и сидений кресел, стульев.	1 раз в неделю / (понедельник)
	Удалять мусор внутри парт	1 раз в день
	Осуществлять влажную протирку картин, плакатов, информационных стендов, элементов декоративного оформления, искусственных растений	1 раз в месяц / (первый понедельник).
	Осуществлять влажную протирку стен высотой до 3-х метров	- к 1 сентября / -1 раз в квартал / (первый рабочий день)
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств	2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку плафонов, светильников в кабинетах	1 раз в год: / - к 1 сентября
	Удалять пыль и грязь в труднодоступных местах под мебелью и оборудованием	1 раз в год: / - к 1 сентября
501Б-слесарный цех / 501А-столярный цех / 504-сварочный цех	Проводить влажную уборку пола с твёрдым покрытием и плинтусов. Удалять пятна и липкие субстанции (жевательная резинка, пластилин и т.п.) с мебели, полов, подоконников (свободная поверхность), дверей, стен, потолка. Удалять мусор между секциями системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток. / Уборку производить в присутствии ответственного за цех.	2 раза в неделю (вторник, пятница)
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер	2 раза в неделю (вторник, пятница)
	Осуществлять протирку мусорных корзин с внутренней и наружной стороны	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять протирку влажной салфеткой загрязнений и пыли со стеклянных и зеркальных поверхностей, шкафов (свободная поверхность), стеллажей (свободная поверхность), тумб (свободная поверхность),дверей(на высоте до 2-х метров), подоконников (свободная поверхность).	1 раз в неделю / (вторник)
	Осуществлять протирку и удаление видимых загрязнений с поверхности оргтехники, кроме экранов мониторов и клавиатур, с применением спец.средств.	1 раз в неделю / (вторник)
	Осуществлять протирку свободной рабочей поверхности стола.	1 раз в неделю / (вторник)
	Осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток.	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять влажную протирку картин, плакатов, информационных стендов, элементов декоративного оформления, искусственных растений.	1 раз в месяц / (первый вторник)
	Осуществлять влажную протирку стен высотой до 2-х метров.	- к 1 сентября / -1 раз в квартал / (первый рабочий день)
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств.	- 2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку плафонов, светильников в кабинетах.	1 раз в год: / - к 1 сентября
Санитарные узлы, / комнаты / для умывания, (средства, предназначенные для уборки и инвентарь, должны быть промаркированы и храниться в отдельном помещении, которое закрывается на ключ).	Осуществлять влажную уборку пола и плинтусов с применением дезинфицирующих средств.	1 раз в день
	Осуществлять влажную уборку унитазов, раковин, кранов, смесителей, проводить их дезинфекцию.	1 раз в день и по мере необходимости
	Удалять с санитарных приборов ржавчину, водный, мочевой, известковый камень с применением дезинфицирующих растворов, моющих и чистящих средств.	1 раз в неделю / ( понедельник)
	Осуществлять влажную уборку кафельных стен и их дезинфекцию.	1 раз в неделю / (понедельник)
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного пакета, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер).	1 раз в день
	Осуществлять влажную протирку мусорных корзин дезинфицирующим раствором с внутренней и наружной стороны.	1 раз в неделю / (понедельник)
	Удалять локальные загрязнения с перегородок, дверей туалетных кабинок, проводить их дезинфекцию.	1 раз в день и по мере / необходимости
	Промывать туалетные ёршики и ёмкости для них дезинфицирующим раствором и заменять дезинфицирующий раствор в ёмкостях.	1 раз в день.
	Осуществлять влажную протирку входных дверей, дверных ручек, дверных проёмов, подоконников, чистить зеркала спецсредствами.	1 раз в неделю / (понедельник)
	Осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов).	1 раз в месяц / (первый понедельник)
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств.	- 2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку решёток приточно- вытяжной вентиляции.	1 раз в месяц / (первый понедельник)
Коридоры, лестницы, фойе 1 этажа	Осуществлять влажную уборку пола, плинтусов коридоров с применением дезинфицирующих средств.	1 раз в день.
	Осуществлять влажную уборку лестничных маршей и площадок, площадок запасных выходов протирать перила с применением дезинфицирующих средств.	1 раз в день и по мере необходимости.
	Протирать двери, стеклянные противопожарные двери на этажах, стеклянные перегородки входной группы 1-го этажа.	1 раз в день, а так же / по требованию.
	Протирать зеркала, витражи, информационные стенды, колонны входной группы первого этажа.	Ежедневно.
	Осуществлять влажную уборку пола, плинтусов, подоконников (свободная поверхность), радиаторов гардеробов.	1 раз в день / (с 1сентября по 30 мая)
	Осуществлять влажную протирку стеклянных и зеркальных поверхностей стендов, витрин (на высоте до двух метров).	1 раз в неделю / (понедельник).
	Осуществлять влажную протирку системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток и подоконников.	1 раз в неделю / (понедельник).
	Удалять мусор между секциями системы отопления (радиаторов), радиаторных решёток.	1 раз в день.
	Чистить грязезащитные коврики и проводить влажную уборку под ними.	1 раз в день, а / так же по требованию.
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка, с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер).	1 раза в день, а так же по требованию.
	Осуществлять помывку крыльца центрального входа учебного корпуса, запасного входа лабораторного корпуса.	- 2 раза в неделю с 1мая по 30 октября, а также по требованию
	Осуществлять влажную протирку светильников и люстр.	1 раза в год: / - к 1 сентября;
	Осуществлять влажную протирку комнатных растений	По мере загрязнения
	Удалять пятна и липкие субстанции (жевательная резинка, пластилин т.п.) со всех поверхностей.	1 раз в день.
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств	2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку стен, высотой до трёх метров, с применением моющих средств.	1 раз в год: / - к 1 сентября;
	Осуществлять влажную протирку картин, плакатов, информационных стендов, искусственных растений и элементов декоративного оформления.	1 раз в месяц / (первый понедельник).
	Осуществлять влажную протирку громкоговорителей.	1 раз в год: / - к 1 сентября;.
Cпортивный зал	Осуществлять влажную уборку пола, плинтусов.	1 раз в день.
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств.	2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную протирку всех поверхностей (в том числе стен) высотой до семи метров, влажную протирку системы отопления (радиаторов) с применением моющих средств.	1 раз в год: / - к 1 сентября
Актовый зал	Осуществлять влажную уборку пола и плинтусов зала и сцены.	2 раз в неделю.
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер).	1 раз в день.
	Осуществлять влажную протирку и удаление локальных загрязнений с подоконников (свободная поверхность), шкафов (свободная поверхность), рабочих поверхностей, дверей (на высоте до двух метров).	1 раз в неделю
	Осуществлять влажную уборку моющим пылесосом штор и ламбрекенов на окнах, сцене и дверях.	1 раз в год: / - к 1 сентября;
	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств.	2 раза в год (май, август)
	Осуществлять влажную уборку светильников актового зала и стен на всю высоту с применением моющих средств.	1 раз в год: / - с 15 по 27 августа.
Учебный центр (пост ЭЦ),	Осуществлять влажную уборку пола, плинтусов.	1 раз в неделю / (среда)
	Осуществлять влажную протирку и удаление локальных загрязнений с подоконников (свободная поверхность), шкафов (свободная поверхность), рабочих поверхностей, дверей	1 раз в неделю
	Опустошать мусорные корзины с заменой мусорного мешка с последующим выносом мусора к месту утилизации (контейнер).	1 раз в неделю
Крыльцо главного входа	Чистить грязезащитные коврики.	2 раза в неделю
	Проводить влажную уборку поверхностей крыльца и ступеней.	2 раза в неделю
	Осуществлять влажную протирку и удаление локальных загрязнений с подоконников с наружной стороны	1 раз в неделю
Окна	Мыть окна с внутренней и наружной стороны с применением моющих средств.	2 раза в год (май, август)

    8. График уборки помещений (с 15 августа 2023г — по 14 августа 2024г.)
 Таблица 2
Месяц	Учебный корпус	Административные кабинеты	Лабораторный / корпус	Учебный полигон
Август / 2023г	С 15-31 подготовка к 1 сентября	16,19,23,26,30	С 15-31 подготовка к 1 сентября	30
Сентябрь / 2023г	Кроме 3,10,17,24	2,6,9,13,16,20,23,27,30	Кроме 4,11,18,25	7,14,21,28
Октябрь / 2023г	Кроме 1,8,15,22,29	4,7,11,14,18,21,25,28	Кроме 2,9,16,23,30	5,12,19,26
Ноябрь / 2023г	Кроме 5,12,19,26	1,3,8,11,15,18,22,25,29	Кроме 6,13,20,27	2,9,16,23,30
Декабрь / 2023г	Кроме 3,10,17,24, 31	2,6,9,13,16,20,23,27,30	Кроме 4,11,18,25	7,14,21,28
Январь / 2024г	Кроме 1-7,14,21,28	10,13,17,20,24,27,31	Кроме 1-8,15,22,29	11,18,25
Февраль / 2024г	Кроме 4,11,18,25	3,7,10,14,17,21,24,28	Кроме 5,12,19,26	1,8,15,22
Март / 2024 г	Кроме 3,10,17,24,31	3,7,10,14,17,21,24,28,31	Кроме 5,12,19,26	1,8,15,22,29
Апрель / 2024 г	Кроме 7,14,21,28	4,7,11,14,18,21,25,28	Кроме 2,9,16,23,30	5,12,19,26
Май / 2024 г	Кроме 1, 5,9,12,19,26	2,5,8,12,16,19,23,26,30	Кроме 7,14,21,28	3,10,17,24,31
Июнь / 2024 г	Кроме 2,9,16,23, 30	2,6,9,13,16,20,23,27,30	Кроме 4,11,18,25	7,14,21,28
Июль / 2024г	Кроме1,2,8,9,15,16, / 22, 23,29,30	4,7,11,14,18,21,25,28	Кроме1,2,8,9,15,16, / 22, 23,29,30	5,12,19,26
Август / 2024 г	Кроме5,6,12,13	1,4,8,11,14	Кроме5,6,12,13	2,9

Ответственный за подготовку и представление ТЗ
Нач.  СХО   Губайдуллина  Т.М. тел. (382-2) 65-01-54

Ответственный за исполнение контракта
Нач.  СХО   Губайдуллина  Т.М. тел. (382-2) 65-01-54

Директор ТТЖТ — филиала СГУПС
           Сорокина Л.В.